# 竞争性磋商文件

项目编号：CZZC2026-C3-810051-CZSZ

项目名称：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目

采购人：凭祥市口岸工作服务中心

# 采购代理机构：崇左市政府集中采购中心

2026年7月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	20

第四章 竞争性磋商响应文件格式	29

第五章 合同主要条款	39

第六章 评分方法及评分标准	44

第一章 竞争性磋商公告

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址： http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月17日9:00（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：CZZC2026-C3-810051-CZSZ

项目名称：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1047100

采购需求：

标项名称：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目

数量：2

预算金额（元）：1047100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目(2年）（具体内容详见竞争性磋商文件第三章《采购需求》）。

最高限价（元）（如有）：1047100

合同履约期限：自提供服务之日起2年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

本项目（否）接受联合体竞标。

- 申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：

- ☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；

- □非专门面向中小企业采购的项目；

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 获取采购文件

- 时间：2026年7月27日至2026年8月3日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

- 方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

- 售价（元）：0

- 响应文件提交

- 截止时间：2026年8月17日9:00（北京时间）

- 地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

- 五、响应文件开启

- 开启时间：2026年8月17日9:00（北京时间）

- 地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.竞标保证金（人民币）：本项目不收取磋商保证金 。

- 2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

- 制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

- 发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

- 3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·崇左）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)。

- 4.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。

- 5. 其他注意事项：

- （1）本项目为全流程电子化采购项目，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

- 目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

- （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

- （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

- （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法提交响应文件或响应文件提交失败等后果由供应商自行承担。

- （6）响应文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在截标时间后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启响应文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

- 7.本项目采用远程异地评标，主会场地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），副会场地址：百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大楼六楼）。

- 八、凡对本次竞争性磋商提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名   称：凭祥市口岸工作服务中心

- 地   址：凭祥市西园小区D-48号

- 项目联系人：何佳源

- 项目联系方式：0771-8520120

- 2.采购代理机构信息

- 名   称：崇左市政府集中采购中心

- 地   址：崇左市江州区石景林东路5号

- 项目联系人：周冬丽

- 项目联系方式：0771-7920270

- 3.监督管理部门信息

- 名   称：凭祥市财政局

- 地   址：凭祥市北环路65号

- 联系方式：0771-5972660

- 崇左市政府集中采购中心

- 2026年7月23日

第二章 供应商须知

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目 项目编号：CZZC2026-C3-810051-CZSZ |
| 2 | 磋商供应商资格：见第一章《竞争性磋商公告》。 |
| 3 | 报价：磋商供应商就第三章《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交： 本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金：见第一章《竞争性磋商公告》。 |
| 8 | 磋商时间：2026年8月17日9时整截标后（如有变动，具体时间由崇左市政府集中采购中心另行通知） 磋商地点：广西政府采购云平台（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场） |
| 9 | 评审方法：综合评分法（详见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字的地方，如果法定代表人没有电子签章，可以线下手写签字后扫描文件上传。 法定代表人或其授权代表签章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签章的地方，如果法定代表人没有电子印章，可以线下加盖印章后扫描文件上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）崇左市政府集中采购中心 电话：0771-7920270 - 地址：崇左市江州区石景林东路5号 - （2）凭祥市口岸工作服务中心 - 电话：0771-8520120 - 地址：凭祥市西园小区D-48号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为8：00到12：00，15：00到18：00） |
|  | 根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |

# 附件1

# 崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件2

# 崇左市线上“政采贷”业务流程图

# 附件3

# 崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区石景林东路4号龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

供应商须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1项目名称：浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：凭祥市口岸工作服务中心

2.2“采购代理机构”是指：崇左市政府集中采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的资格条件

见第一章《竞争性磋商公告》。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1磋商供应商应认真审核第三章《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由磋商供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的磋商供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间三日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开启时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

5.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

5.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格审查文件和商务技术文件两个部分组成。

- 5.5资格审查文件：

- （1）有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件（必须提供）

- （2）崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式见附件一，必须提供）

- （3）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式见附件二，必须提供）

- 5.6商务技术文件：

- （1）磋商书（格式见附件三，必须提供）

- （2）报价表（格式见附件四，必须提供）

- （3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见附件五，委托代理时必须提供）

- （4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件（当法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供）

- （5）商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）

（6）项目整体服务方案（格式自拟，必须提供）

（7）服务承诺（格式自拟，必须提供）

（8）具有类似物业服务项目的证明材料（以合同或者中标 (成交) 通知书扫描件为准，并加盖供应商公章）。（如有，请提供）

（9）采购需求中要求必须提供的材料（如有，请提供）

（10）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

7.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8.竞争性磋商响应文件的上传和提交

见《供应商须知前附表》。

9.磋商响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见《供应商须知前附表》。

10.保证金说明及要求

本项目不收取保证金。

五、磋商程序及评审方法

11.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

11.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

11.4其他投标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件的；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11.5被拒绝的响应文件为无效。

供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮磋商

（一）磋商准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。

（二）磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密.

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查；审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入下一步磋商程序。

（3）磋商小组对各有效供应商进行商务技术评分；系统对各有效供应商的商务技术进行汇总.

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

12.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

12.7 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

14.本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起15个工作日内与采购人签订合同。采购人另有要求的，按要求执行。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# 九、询问、质疑和投诉

16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

崇左市政府集中采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：崇左市江州区石景林东路5号

电    话：0771-7920270

- 第三章 采购需求

- 第三章 采购需求

说明：

- 1.采购需求中的内容必须全部满足，否则作无效磋商处理。

- 2.本项目采购预算（人民币）：1047100.00元。超过项目采购预算的报价将作无效磋商处理。

- 3.标记“▲”符号的为“实质性要求”，是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款。

- 4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属是    物业管理      行业。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务要求 |
| 1 | 浦寨、弄尧旅检通道物业管理服务采购项目 | 2年 | ▲一、项目基本情况 浦寨、弄尧联检楼及口岸项目总建筑面积约12958.18平方米，服务范围为浦寨、弄尧联检楼及口岸限定区域全域。 （一）项目要求 1.人员配置:项目固定在岗人员不少于13人，配置物业主管1名、保洁员10名、水电维修工1名、消防安全员1名，足额在岗、不得空岗缺岗。 2.持证上岗：所有专业岗位（水电维修工、消防安全员）人员须持有效职业资格证、岗位证上岗，履约期间提供加盖公章的证书复印件备案。 3.制度规范：成交供应商须有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、节能减排管理、档案管理等制度健全，标准化开展物业服务。 4.仪容规范：全体工作人员统一着装、佩戴标识，服务规范、主动热情。 5.考核履约：成交供应商须接受采购人每月服务质量考核，未达标或未按标准服务的，承担相应违约责任。 6.用工要求：成交供应商须为全部在岗人员购买社保，人员基本工资不低于凭祥市现行最低工资标准，严格遵守劳动法规。 7.安全责任：服务期间发生工伤、意外伤害、劳务纠纷等，由成交供应商依据相关法律法规负责处理并承担相应责任。因成交供应商原因造成采购人或第三方损害的，由成交供应商承担赔偿责任。因采购人提供的场地、设施存在缺陷或指示不当等过错造成事故的，采购人依法承担相应责任。 （二）项目标准 本项目保洁、绿化、秩序维护、水电维修、消防安全、四害消杀等所有服务，均按一级物业管理服务标准执行。 （三）岗位主要职责 1.物业主管：全面统筹本项目物业管理日常工作，负责人员管理、工作调度、内外协调、整改落实、应急保障及采购人交办各项工作，保障项目物业服务有序运行。 2.保洁员：负责联检楼及口岸限定区域室内外全域保洁、垃圾清运、巡回保洁、卫生死角整治、公共区域消杀、配合开展全域四害消杀等工作，保持全域环境干净整洁、达标规范。 3.水电维修工：持有效的人社备案机构颁发的电工职业技能等级证书、应急管理部门颁发的特种作业操作证（高处作业证）上岗（正式进驻时提供给采购人），负责辖区水电系统、公共设施设备日常巡检、保养、维修及故障抢修。 4.消防安全员：持有效的消防相关部门颁发的消防安全管理员证书上岗（正式进驻时提供给采购人），负责日常消防巡查、隐患排查整改、消防设施维护、消防宣传培训、应急演练、初起火灾处置等消防安全管理工作。 二、服务范围及内容 (一)日常保洁服务 1.室内公共区域楼道、楼梯、扶手、门窗、开关面板、天花板、灯具、会议室、卫生间等按频次常态化清洁、擦拭、消毒，保持无积灰、无污渍、无积水、无异味、无蛛网。 2.一楼大厅玻璃门窗高频保洁，会议场所随用随清、全程保障。 3.室外道路、绿地、棚顶、花坛每日清扫保洁，垃圾日产日清，垃圾桶每日清洗消杀。 4.明沟、窨井定期清理，全域按季节开展消杀、灭鼠灭蟑工作，无卫生死角、无滋生隐患。 5.停车场、室外楼梯、屋面、雨水沟定期清扫，无垃圾、无积水。 6.定期开展化粪池清掏疏通作业；按需完成绿化养护施肥、绿化废弃物清运工作；配齐保洁作业物料、消杀药剂，保障日常保洁作业正常开展。 (二)四害消杀服务 按照规范对项目全域区域常态化开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑四害消杀作业，根据季节变化调整消杀频次，重点对卫生间、排水沟、绿化带、垃圾收集点、窨井、化粪池等易滋生点位专项治理，配齐消杀药品、器械，建立消杀台账，杜绝病媒生物孳生。 (三)运维服务 1.负责弄尧6台自动扶梯、1台升降电梯，浦寨2台自动扶梯、1台升降电梯的日常巡检，统筹电梯年度检验与常态化维保工作。 2.负责辖区供配电、照明、水泵、消防电气等设施设备日常巡检、保养、故障排查、抢修，建立设备台账及运维记录，落实安全用电管理，配合节能优化及改造工作。 3.按需采购配备维修零星耗材，保障日常零星维修作业落地。 （四）秩序配套服务 按需配置防爆器材、路锥等各类秩序维护物资，完善现场秩序管控配套设施。 (五)消防安全服务 健全消防管理制度及应急预案，常态化隐患排查、设施检查、宣传培训、应急演练，保障疏散通道、安全出口畅通，消防器材完好有效，妥善处置初起火情及消防突发事件。 (六)应急及专项服务 遇台风、暴雨等极端天气须加强巡查防护，灾后及时清障、排查设施隐患；无条件配合采购人完成各类应急保障、临时任务及专项工作。 三、人员资质能力要求 1.物业主管:熟悉办公软件，具备良好的统筹、沟通、协调及现场管理能力。 2.水电维修工:持证上岗，专业能力扎实，可独立处理各类水电故障。 3.消防安全员:持证上岗，熟悉消防规范及应急处置流程，具备隐患排查及培训能力。 |
| 二、商务及其他要求 |  |  |  |
| ▲合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起15个工作日内。 |  |
| ▲合同履约期限 |  | 自提供服务之日起2年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |  |
| ▲服务地点 |  | 广西凭祥市，采购人指定地点。 |  |
| ▲付款方式 |  | 物业管理费由采购人每个季度支付一次（税费由成交供应商自理），成交供应商在请求支付管理费前向采购人提供服务费的正式发票，采购人于收到申请后10日内付款。 |  |
| ▲报价要求 |  | 1.报价必须包括以下部分： （1）服务的价格：包含物业服务人员的工资、社会保险、服装、办公设备、节假日奖金及加班工资等费用。 （2）必要的保险费用和各项税金。 （3）物业服务区域内所有的开支。 （4）磋商供应商在报价过程中，还应考虑报价需包含可能需要支付的某些特殊事项费用。 2.按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同，并依据国家、自治区、崇左市和凭祥市有关最低工资标准的规定及缴纳各种社会保险的规定向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。磋商供应商的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配备”中各类人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。 |  |
| ▲售后服务 |  | 1.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后30分钟内到达采购人指定现场。 2.如遇采购人等上级领导临时交办特殊紧急事件，按采购人要求进行特殊处理。 3.成交供应商需按照合同约定人数及岗位配备齐全，各岗位人员资格要求满足或优于磋商文件要求。 |  |
| ▲验收标准 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| ▲其他要求 |  | 1.从业人员必须政治素质良好，无不良品行，服从采购人管理，自觉遵守凭祥市商务与口岸管理局管辖规章制度，着装统一，持证上岗。所有员工在工作期间要接受采购人的领导和监督，遵守采购人的有关规章制度。 2.自备日常用具耗材，要求配备强光电筒3个以上、人字梯1副、高空安全套装1套、水电工具1套、电焊机1台、应急机动汽车1辆等设施；自备绿化养护、卫生保洁工作所用的油锯、扶梯、铁铲、锄头、枝剪、车辆、扫把、手套、泥箕、铁钳、公厕保洁用品材料等必备设备。 3.须按劳动法要求与从业人员签订劳动合同。 4.涉及用工方面的劳务纠纷和劳动事故全部由成交供应商自行承担责任。 5.食宿自理。 6.协助配合采购人完成其他应急任务。 7.物业各岗位工作人员在岗时间以联检楼通关时间为准。 |  |

附件1

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 附件2

# 物业服务考核标准

| 序号 | 考核大类（权重分值） | 考核标准 | 评分方法 | 扣分原因（现场据实填写） | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员岗位管理（15分） | - 1、足额配置不少于13名在岗人员：物业主管1名、保洁10名、水电维修工1名、消防安全员1名，无空岗、缺岗； - 2、专业岗位持证上岗（电工、高空作业、消防管理员证书），证件复印件备案齐全； - 3、全员统一着装、佩戴岗位标识，仪容举止规范； - 4、全员无不良品行，服从甲方现场管理； - 5、全员签订劳动合同、足额缴纳社保，薪资不低于当地最低工资标准； - 6、工作人员在岗时间匹配口岸联检楼通关作息； - 7、30分钟内响应甲方应急报修及调度指令。 | 1、人员缺岗每人次扣3分； 2、专业岗位无证上岗每人次扣5分； 3、未着装、无标识每人次扣2分； 4、未备案资质材料扣4分； 5、响应超时单次扣3分； 6、劳务资料不完善扣3分，扣完本项15分为止。 |  |  |
| 2 | 企业制度及台账管理（15分） | - 1、建立完善可落地：质量管理、财务管理、节能减排、人员管理、设备运维、消防安全全套管理制度； - 2、各类服务台账、运维记录、人员档案、考核档案闭环归档； - 3、制度贴合口岸现场工况，具备可落地执行性； - 4、严格执行甲方月度考核整改闭环流程。 | 1、制度缺失一类扣4分； 2、制度简单不可落地扣2-8分； 3、台账资料缺失、无归档记录每项扣3分； 4、整改闭环不及时扣5分，扣完本项15分为止。 |  |  |
| 3 | 全域保洁服务（20分） | - 1、按一级物业标准完成联检楼室内外全域保洁；大厅、会议室、卫生间、楼道高频清洁无积灰、异味、蛛网、积水； - 2、室外道路、绿地、排水沟、屋面、窨井每日巡回保洁，垃圾日产日清； - 3、垃圾桶每日清洗消杀，定期清理化粪池； - 4、无卫生死角，按时完成卫生死角专项整治； - 5、自备全套保洁耗材及作业设备。 | 1、一处卫生不达标扣2分； 2、垃圾滞留、垃圾桶未消杀单次扣3分； 3、卫生死角未整改一处扣5分； 4、保洁设备耗材配备不全扣4分； 5、会议室保障不到位单次扣3分，扣完20分为止。 |  |  |
| 4 | 四害消杀专项服务（15分） | - 1、项目全域12958.18㎡联检楼及口岸限定区域常态化四害消杀； - 2、按季节执行消杀频次：平季每月1次全域消杀、蚊虫旺季每月2次强化消杀； - 3、重点对卫生间、排水沟、绿化带、垃圾点位、化粪池专项消杀； - 4、配齐消杀器械合规药剂； - 5、建立完整消杀台账、留存现场影像； - 6、全域无病媒生物大面积孳生点位。 | 1、未按频次开展消杀单次扣6分； 2、重点点位漏消杀一处扣3分； 3、无消杀台账、无影像资料扣5分； 4、药剂设备配备不全扣4分； 5、出现大面积四害孳生扣8分，扣完15分为止。 |  |  |
| 5 | 设施设备运维服务（15分） | - 1、做好浦寨、弄尧扶梯、升降电梯日常巡检、配合年检及常态化维保； - 2、辖区供配电、照明、水泵、电气设备日常巡检、故障抢修； - 3、建立设备台账、运维检修记录； - 4、自备零星维修耗材； - 5、落实安全用电及节能管理； - 6、水电工持证上岗规范作业。 | 1、设备巡检漏检一次扣4分； 2、故障抢修响应滞后扣3分； 3、运维台账缺失扣4分； 4、维修耗材配备不足扣3分； 5、违规作业单次扣6分，扣完15分为止。 |  |  |
| 6 | 消防及秩序管理（10分） | 1、消防安全员持证上岗；常态化消防隐患排查、设施维保、消防培训及应急演练； 2、疏散通道、安全出口全程畅通，消防器材完好有效； 3、配齐防爆、秩序管控应急物资； 4、规范处置初起火灾及消防突发事件； 5、落实口岸现场秩序管控。 | 1、消防隐患未闭环整改一处扣5分； 2、消防器材失效、通道堵塞单次扣4分； 3、未开展培训演练扣6分； 4、秩序物资配备不全扣3分，扣完10分为止。 |  |  |
| 7 | 应急及专项配合服务（10分） | - 1、具备完善口岸专项应急处置方案； - 2、台风、暴雨等极端天气做好防护、灾后清障； - 3、无条件配合甲方完成口岸专项保障、临时应急任务； - 4、配齐应急车辆、安防应急器材； - 5、妥善处理劳务、现场舆情纠纷，乙方全权承担安全事故责任。 | 1、应急方案不完善扣4分； 2、不配合甲方专项工作单次扣5分； 3、应急物资缺失扣3分； 4、出现安全责任事故本项0分。 |  |  |
| 合计总分 |  | —— | 各项得分汇总 | 总体扣分说明： |  |
| 考核要求 1.每月度至少开展1次监督考核，执行“日巡查、周检查、月考核”的考核机制。巡查发现的问题，甲方发放整改通知书并全程跟踪整改进度。整改通知书参见附表，年内发放整改通知书10次以上的，一次扣完5分，计算在第四季度总分。 2.每月汇总考核结果不足98分，每少1分扣减当月服务费500元，每月季汇总考核结果不足90分，每少1分扣减当月服务费1000元（在支付服务费时扣除，如当月发生其他扣款的，一并扣除）。疫情防控工作不按要求做到位的，每发现一次，直接扣500元。物业服务企业要对被扣分值的相应项目，按服务标准在10天内予以整改，如不及时整改或整改不到位，在下月检查考核时按所列分值加倍扣分。如年度考核平均分达不到85分的，为考核不合格。考核不合格的，采购方有权要求供应商进行整改，整改后仍达不到要求的，采购方有权提前解除服务合同。 3.月度考核小组成员由市机关事务管理局和服务单位召集。 4.出现以下安全管理责任事故的情形，物业公司应立即整改，并按合同约定接受处罚： （1）工作时间，因管理或操作人员失误等原因导致不能正常供电，致使办公连续中断l小时以上的情形； （2）发生火灾事故，经消防部门认定负重大责任的情形； （3）组织高空作业或装修施工，发生人员伤亡事故（直接责任不在物业公司除外）的情形； （4）因工作人员操作失误或管理疏漏，造成空调、消防设施设备、供水等重大设备严重故障，致使正常办公受到严重影响的情形； （5）其它被认定的严重责任事故。 |  |  |  |  |  |

检查组成员：

受检单位负责人：

年   月   日

第四章 竞争性磋商响应文件格式

一、 竞争性磋商响应文件封面格式

封面

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

- 二、竞争性磋商响应文件目录

- 1.资格审查文件：

- （1）有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件（必须提供）

- （2）崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式见附件一，必须提供）

- （3）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式见附件二，必须提供）

- 2.商务技术文件：

- （1）磋商书（格式见附件三，必须提供）

- （2）报价表（格式见附件四，必须提供）

- （3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见附件五，委托代理时必须提供）

- （4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件（当法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供）

- （5）商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）

（6）项目整体服务方案（格式自拟，必须提供）

（7）服务承诺（格式自拟，必须提供）

（8）具有类似物业服务项目的证明材料（以合同或者中标 (成交) 通知书扫描件为准，并加盖供应商公章）。（如有，请提供）

（9）采购需求中要求必须提供的材料（如有，请提供）

（10）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料（如有，请提供）

- ▲注：磋商书、法定代表人（负责人）授权委托书、报价表等必须按采购文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、附件格式

附件一

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致崇左市政府集中采购中心：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第 1 点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

附件二

说明：磋商供应商属于中型、小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；（必须提供，否则按无效投标处理）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件三

磋 商 书

崇左市政府集中采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年    月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字（或签章）：

磋商供应商名称（盖章）：

附件四

报  价  表

项目编号:

项目名称:

| 服务名称 | 服务内容 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |

注：

1.磋商供应商的报价表必须加盖磋商供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或签章，否则其响应作无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖磋商供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应作无效响应处理。

3.报价表中“服务名称”“服务内容”“服务期限”“总价（元）”“合计金额”必须填写。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件五

法定代表人（负责人）授权委托书

崇左市政府集中采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件六

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 项目服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

第五章 合同主要条款

崇左市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                                 采  购  计  划  号

供 应 商（乙方）                              项目名称和编号

签  订  地  点                                签  订  时  间

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

具体管理范围及构成细目见本项目采购文件中第三章《采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；

（三）具体服务内容包含采购文件的《采购需求》、磋商文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在采购文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。

- 第五条 合同金额：                                 （￥                    ），

- 服务期限为     年，自     年   月   日起至     年    月    日止。

付款方式为：                                                                      。

第六条  甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条  乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目采购文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在响应文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

（三）乙方必须与履行本合同乙方所有相关工作人员签订劳动合同，并为其购买社会保险或工伤保险/购买足额的雇主责任保险（保险金额不低于150万元），作为乙方工作人员的福利保障，如乙方违反该约定则视为乙方违约，在履行合同过程中，如发生人身伤亡等事故的，由乙方自行交涉并承担全部赔偿责任，如因此造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用。乙方出现其他未能履行合同或履行合同不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，视为乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付三个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目采购文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目采购文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金。

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同载明的各方地址（单位地址）可作为送达法律文书、对账单、法院送达诉讼文书，各方往来信函等的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的，邮寄送达的，相关文书被退回之日即视为送达之日。

第十条  在合同期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  本合同一式陆份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、崇左市政府集中采购中心各壹份，甲方、乙方各贰份（可根据需要另增加）。

本合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后生效，本合同自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章 评分方法及评分标准

第六章 评分方法及评分标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商人的内容按百分制打分。

（三）评审方法：采用百分制综合评分法。

- （四）异常低价投标（响应）审查：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，应当启动异常低价响应审查程序；异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

（1）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 本项目专门面向中小企业采购，不再执行响应报价政策性扣除，最终中标供应商的中标金额等于响应报价（如有修正，以确认修正后的响应报价为准）。评审报价＝响应报价。 （1）报价合理性评审：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 （2）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。 （3）价格分计算公式：报价得分=（基准价/响应报价）×10分。 | 10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素具体内容 | 80分 |
| 2.1 | 企业管理制度 | 不入档：未提供的得 0 分。 一档（5分）：磋商供应商企业内部管理制度简单，无人员管理、机器维护管理等相关制度或制度不完善； 二档（8分）：磋商供应商企业内部管理制度基本完善，制定的安全管理、服务质量管理、人员管理、机器维护管理等内容较简单； 三档（12分）：磋商供应商企业内部管理制度完善，制定的安全管理、服务质量管理、人员管理、机器维护管理等严谨规范、基本可行； 四档（15分）：磋商供应商企业具有完善的内部管理制度，涵盖内容全面，制定的安全管理、服务质量管理、人员管理、机器维护管理等严谨规范、切实可行。 | 15分 |
| 2.2 | 服务实施方案分 | 不入档：服务实施方案或服务实施方案明显不符合本项目实际情况的，得 0 分。 一档(5分)：磋商供应商编制的实施工作组织、质量保证措施及磋商供应商在服务过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间等方面的内容简单； 二档(10分)：磋商供应商编制的实施工作组织、质量保证措施及磋商供应商在服务过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间等方面的较合理、具有一定的可实施性、能指导实际工作； 三档(15分)：磋商供应商编制的实施工作组织、质量保证措施及磋商供应商在服务过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间等方面的合理可行性较高、操作可实施性强、能很好的指导实际工作； 四档(20分)：磋商供应商编制的实施工作组织、质量保证措施及磋商供应商在服务过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间等方面的有特点合理可行高、操作可实施性强、能很好的指导实际工作，提供本地化服务，能提供完整、详细的后续服务方案。 | 20分 |
| 2.3 | 服务保障及应急方案分 | 不入档：未提供或服务保障及应急方案明显不符合本项目实际情况的，得 0 分。 一档（3分）：具有项目执行组织措施和保障措施，能及时排除简易故障，基本能够确保服务工作的正常运转； 二档（7分）：在一档基础上，提供了详细的项目执行组织措施和保障措施，有故障排除和应急方案； 三档（11分）：在二档基础上，项目执行组织措施和保障措施内容较详细，有针对服务工作提出的故障排除和应急方案，实施安全保证体系、安全事故控制、应急预案等内容较健全、得力和科学合理； 四档（15分）：在三档基础上，项目执行组织措施和保障措施内容详细、切实可行，针对服务工作提出详细的故障排除和应急方案，实施安全保证体系健全、安全事故控制得力、应急预案科学合理。 | 15分 |
| 2.4 | 拟投入本项目的人员情况 | 不入档：针对本项目情况投入人员情况不满足项目的基本要求，得 0 分。 一档（3分）：拟投入本项目的人员满足竞争性磋商文件要求，提供基本的人员调配服务流程； 二档(7分)：拟投入本项目的人员满足竞争性磋商文件要求，技术人员经验比较丰富，能提供人员调配服务流程； 三档(11分)：拟投入本项目的人员满足竞争性磋商文件要求，技术人员经验丰富，能提供详细的人员调配服务流程，流程较合理； 四档(15分)：拟投入本项目的人员满足竞争性磋商文件要求，技术人员经验丰富并具有相关专业证书，能提供详细的人员调配服务流程，流程合理，人员配合紧密。 | 15分 |
| 2.5 | 拟投入本项目的设备情况分 | 不入档：未提供或针对本项目情况投入设备情况不满足项目的基本要求，得 0 分。 一档（3 分）：针对本项目情况投入设备情况满足竞争性磋商文件服务要求，工作计划安排恰当，设备配置少，基本满足项目要求； 二档（7分）：针对本项目情况投入设备情况满足竞争性磋商文件服务要求，工作计划安排较恰当，设备配置较合理； 三档（11分）：针对本项目情况投入设备情况满足竞争性磋商文件服务要求，工作计划安排恰当，设备配置合理，内容较详细。 四档（15分）：针对本项目情况投入设备情况满足竞争性磋商文件服务要求，工作计划安排恰当，设备配置合理，内容较详细且完整透彻的。 | 15分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素具体内容 | 10分 |
| 3.1 | 业绩分 | 2023年 1 月 1 日以来至响应文件递交截止日期止，供应商类似项目业绩， 每项得2分，满分 10分。【提供合同或者中标 (成交) 通知书扫描件为准，并加盖供应商公章]。 | 10分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

三、成交候选人推荐原则

# （一）磋商小组会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以响应报价由低到高顺序排列；得分相同且响应报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。