说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。“●”条款为重要技术参数及配置条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求一览表

标项一

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	平衡调整式净化解剖台
	12
	台
	一、主要技术参数：
1.解剖台规格：2160*790*890mm（±30mm）；内箱体尺寸：1920*600*420mm（±30mm）； 
2.工作电压：AC220V/50Hz；  
3.有效容积:≥400L；承载重量：≥150kg；
4.排风量：≥2000m³/h；平台升降有效行程：≥480mm；
5.控制方式：电动+手动+APP远程+本地触摸屏；带浸泡、防霉；
6.材料:国标304不锈钢。
二.功能要求：
1.具有浸泡、保存、解剖操作和学生课桌多重功能；
2.解剖台内置可升降不锈钢平台，操作台板厚度≥1.2mm；精加工，耐腐蚀，易清洗；
3.解剖台具有断电保护功能；
4.盖子部分：采用厚度≥1.2mm的SUS304不锈钢。解剖台单开台面，打开解剖台时台面垂直悬挂；
5.箱体部分：箱体部分采用厚度≥1.2mm的SUS304不锈钢材料冲压成形。放满尸体保存液后，箱体不发生变形。箱体底部采用加强支撑设计，箱体稳固；
6.控制方式：升降采用手动控制及电动控制，通过不少于24点位的可编程PLC进行逻辑控制、Modbus+485通讯协议实现本地智慧物联与远程APP联动控制。①电动控制，时间小于1min，涡轮涡杆传动平行升降，台面升降高度不小于500mm。②手动控制，在断电情况下可以进行手动升降操作，不影响解剖台使用；
●7.升降方式：解剖台升降采用蜗轮蜗杆传动形式；传动装置采用隐藏式安装；操作台面可以在任意位置升降和固定，通过双排轮减速系统平稳带动四组升降模块，采用不少于两组不锈钢单环摆臂，承托操作台面平稳升降；组合控制键具备使用模式和搬运模式抬高解剖台操作面板，使用模式升降高度为：≥400mm，搬运模式升降高度为：≥500mm，可至摆臂垂直位置的≥120°，并且可实现与标本推车台面互换，可与尸体冷藏柜台板对接更换；升降控制可采用手动、电动升降，能接入序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统和序号18标的Ai数字人智能交互控制平台，可控制解剖台升降；
8.净化部分：解剖台具有净化防霉功能，采用气流慢循环匀风系统，对解剖台内的标本进行24小时防霉净化处理，采用高频电离防霉技术，防止标本长霉，净化效率达到90%以上；

9.排风功能：具有解剖台内箱体下排风和解剖台周边360°侧排风功能；
10.开盖感应系统：解剖台盖子关闭时，自动锁定升降功能，避免误操作导致标本损坏；
11.学生安全锁功能：能接入序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统和序号18标的Ai数字人智能交互控制平台，设置解剖台的操作权限，避免学生误操作；
12.解剖台下方预留福尔马林废液处理模块，预留有物理接口；
●13.配备智控感应反馈装置,并能与序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统和序号18标的Ai数字人智能交互控制平台联动，能显示解剖台的使用情况，可以远程控制解剖台升降；
14.箱体下方有泄流模块，方便排出残液，同时不被标本碎屑堵塞；

15.解剖台配套部署解剖标本 AI 学习评测系统，为人体解剖学实验课提供全流程学习辅助、智能化测评及教学管理支持。系统后台需适配 Windows、MacOS 等桌面操作系统， PC 端运行稳定、无卡顿；前端应用需适配 iOS、Android 、鸿蒙移动操作系统，满足多终端使用需求；每个解剖台配置一个可拆卸专用平板，作为设备专属显示控制终端，配套充电基座，可单独取出使用，使用完毕放回基座自动充电。平板可用于拍摄标本开展解剖学习、结构识别、线上测评；同时可用于控制解剖台开盖、关盖、台面升降等设备操作；
●16.系统需涵盖自我学习、实验报告、章节测试、期末考试四大核心模块。其中，章节测试与期末考试模块需具备人体解剖学标本结构考试的 AI 智能处理能力：学生完成解剖台操作台面上的标本对应结构拍照后，系统可自动识别标本结构、匹配考试内容，并可实现全流程自动阅卷，无需人工干预；

●17.实验报告协同制作功能：支持学生在实验课上以小组为单位，实时收集实验数据与资料，并可结合外部参考资料进行内容剪辑、整合，并完成小组实验报告制作；报告提交后，教师可在系统内直接对小组整体成绩进行评价，同时支持组长在系统中预设小组内各成员的成绩权重，系统将根据预设权重自动计算并生成每位成员的个人成绩；

●18.随堂测验 AI 实时判分，支持在解剖实验课中，实时识别解剖台内放置的实物标本；学生需在规定时间内，结合当堂课教学内容对实物标本进行扫描、拍照，并按题目要求标记标本结构，完成答题后，系统后台 AI 可立即对答题结果进行分析、判分，实时反馈测验成绩，教师、学生可查看教学、学习情况；

●19.课后虚拟拍照复习，学生课后可通过系统启动虚拟拍照模式，可随机调取拍照好的标本图片做题，学生基于标本照片完成结构标记、答题后，AI 将自动阅卷并实时给出判分结果；
●20.期末标本考试智能化部署，可在解剖台内布置实物标本，可将每张解剖台设为独立考试区域；系统可通过 AI 算法从题库中现场抽取考试题目，可随机分配独立考题、考题不重复；可全流程自动化出题、阅卷。
	39428.21
	473138.52
	工业

	
	2
	音响系统
	3
	套
	1.音频处理器

1.1 主机CPU核心数量≥4个，运行嵌入式正版操作系统；
1.2 支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持48V幻象电源供电；支持≥2路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出；
1.3 功率放大器的输出功率2*150W（±10%）；
1.4 采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB；
1.5 支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节；
1.6 支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB；
1.7 支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。

2.扩声音响

2.1 音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元；
2.2 额定功率 30W（±10%）；
2.3 最大功率 60W（±10%）。

3.拾音麦克风

3.1 麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元；
3.2 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输；
3.3 麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力；
3.4 麦克风拾音距离≥6米。

4.无线麦克风和接收器

4.1 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电；
4.2 整机标配至少两个无线麦克风，支持多个麦克风同时工作；
4.3 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。

5.设备用于医学院解剖实验室教学环境，要求通过音频处理器、扩声音响及拾音麦克风等设备的协同工作，构建清晰、稳定的实验教学语音扩声环境，满足解剖实验课程中教师讲解、学生听讲及师生互动等教学场景的音频需求。系统具备声反馈抑制、AI降噪及多麦克风自动切换等功能，可有效保障实验教学过程中语音传输的清晰度与稳定性。
	7181.61
	21544.83
	工业

	
	3
	移动式微方导流净化系统
	1
	个
	1.规格：240×240×260mm（±30mm）；
2.依据《消毒技术规范》（2002版）技术规范，设备运行≤2小时，现场自然菌的消亡率≥90.00%；

3.左右配置 2 台离子设备，尺寸：180×40mm（±30mm），双层电离装置，离子设备可拆卸。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停；
4.设备顶部含智能触发装置和安全模块，尺寸：210mm×210mm（±30mm），安全模块四角固定，带自保护功能，可单独拆卸。当安全模块打开，系统自动关闭。安装四套半封闭式减震保护系统；
5.设备内置控制台，包含通风排除模块、维护警告复位模块、通风状态模块、风量调节模块；
6.内置自动计算器（8000H），当需要更换主机时自动警示；
7.设备内置风机，安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化。
	17628.21
	17628.21
	工业

	
	4
	不锈钢水池（4人位）
	3
	套
	1.规格：长2400mm*宽600mm*高780mm（±10mm）；
2.材质：国标304不锈钢板材，厚度≥1.2mm；
3.配4个洗手位，中间静音处理，确保洗手时水花不外溅；
4.配4个鹅颈型水龙头，采用脚踏式控制开关；
5.采用304提笼下水器，能防止标本碎屑等堵塞下水管；
6.下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料；
7.水池下方预留风道位置，表面安装风口。
	6206.10 
	18618.3
	工业

	
	5
	外排除臭设备
	1
	台
	1.废气处理量≥18000m³/h；
2.采用国标304不锈钢箱体；
3.除恶臭：能去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味；
4.无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；
5.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠；
6.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa。
	98694.95
	98694.95
	工业

	
	6
	外排除臭设备
	2
	台
	1.废气处理量≥15000m³/h；
2.采用国标304不锈钢箱体；
3.除恶臭：能去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味；
4.无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；
5.适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠；
6.运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa。
	89429.95
	178859.9
	工业

	
	7
	不锈钢立式导流装置
	8
	个
	1.规格：≥400*200mm；
2.材质：SUS304 不锈钢制作，排风口安装在立柱下端，采用一体化模压成型均匀分布，可根据净化程度调整气流速度。对通风系统进行多点式平衡调整。
	6786.37
	54290.96
	工业

	
	8
	组合式净化排风机组
	1
	台
	1.卧式排风机组：风量Q≥18000m3/h；
2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统；
3.内含静压混流装置，可减少涡流旋流、减少风噪；
4.具备标准的数字化控制接口，能接入序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统进行数据级集成，实现远程开启、关闭设备，可实现风速无级调节；
5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过特别设计的断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条；
6.风机可变频，包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。
	34467.25
	34467.25
	工业

	
	9
	组合式净化排风机组
	2
	台
	1.卧式排风机组：风量Q≥15000m3/h；
2.增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统；
3.内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪；
4.具备标准的数字化控制接口，能接入序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统进行数据级集成，实现远程开启、关闭设备，可实现风速无级调节；
5.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过特别设计的断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条；
6.风机可变频，包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。
	27927.25
	55854.5
	工业

	
	10
	全控净化高能离子发生装置
	3
	套
	1.离子主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。通过室内送风末端送入实验室，具有主动捕捉有害气体，全覆盖净化的特性；
2.设备利用空气进行介质壁垒放电，产生双离子及高能粒子以及连锁生成的OH自由基，包括正离子水合物、超氧基阴离子等，其中OH自由基以及高能粒子具有强氧化性和高能分解能力，能够打开VOC、甲醛、二甲苯、烷类、硫化氢、氨等分子化学键，将其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用；
3.设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用；
4.设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含不少于4台离子释放单元，功率：≤55W。设备使用寿命不小于10年；
5.电压：AC220V±10V，50±10Hz；
6.设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路；
●7.设备运行≤30分钟后，臭氧浓度≤0.10mg/m³，甲醛浓度≤0.08mg/m³。设备的甲醛净化效率≥95%；
8.底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养；

8.底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养；
9.离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置，确保安全和稳定性；
10.节能优化技术由变频模块起主导作用，结合系统结构设计，达到最优节能效果。变频技术能有效控制离子净化模块的运行效率，有效控制能耗，并保证净化效果，使得净化效果更优异；
11.设备具有过流保护功能，具有温控保护功能；
12.工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%，能符合本项目自然环境下使用，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洗和检查，无需专人管理。
	96908.54
	290725.62
	工业

	
	11
	无影智控层流罩
	12
	个
	1.设备尺寸：2190*1000mm（±10mm）；
2.无影式智控层流布气装置包含双模式无影照明系统、智慧物联智控模式和层流系统；双模式无影照明系统包含普通照明和无影照明两个模块；
3.双模式无影照明系统：到达解剖台操作台面的照明光束呈倒锥形分布，以避免眼睛疲劳。其中普通照明、无影照明、紫外辐射及蓝光危害、解剖台中心照度和边缘照度、无影率、无影照明系统灯珠要求等都需要满足解剖教学要求:
3.1层流布气装置上的普通照明40W，电压24V，显色指数≥82，光通量≥500流明；
3.2层流布气装置上的无影照明320W，电压24V，显色指数≥90，光通量≥1600流明；

●3.3层流布气装置上的照明，在灯具处于额定电压正常工作状态下，距光源出光面≤200 mm处测得的蓝光危害等级不得超过RG1级；
3.4光束未受任何遮挡时，解剖台的中心照度（距照明下1200mm，右侧边缘500mm处）大于6500lx；

3.5解剖台操作区域内，解剖台面边缘（里侧中间）照度不小于3300lx；

3.6无影智控层流罩无影效果：①无影率：单遮板剩余照度≥50%；②无影率：双遮板剩余照度≥65%；③无影率：深腔剩余照度≥90%；④无影率：单遮板深腔底部剩余照度≥50%；⑤无影率：双遮板深腔底部剩余照度≥70%；
3.7 双模式无影照明系统照明深腔底部时保持可见。

4.智控模式：采用智慧物联智控模式，普通照明和无影照明可分开独立控制，实现本地端控制和远程端控制双模式控制方式。本地端控制模式：结合解剖台内置的本地端智能云控系统，控制无影层流罩的无影照明的开关、亮度的调节，可以实现0-100%灵活无极调光；
5.远程端控制模式：智慧物联远程端可远程实时监控和控制无影照明的开关、亮度的调节。实现无线和无极遥控调光，可采用无线调光，可以实现0-100%灵活无极调光；
6.微孔层流系统：采用多形态孔状组合均匀分布，内置导流装置，使新风均匀传输并送入实验室。采用圆孔和槽孔相结合的方式，圆孔采用直径≥5mm，槽孔采用直径≥3*20mm。整体层流孔数≥2600，结构应满足层流要求。
	21101.74
	253220.88
	工业

	
	12
	顶送式送风罩
	20
	个
	规格：600*600*300mm（±30mm），铝合金材质。
	1012.00 
	20240
	工业

	
	13
	屋顶式空调机组
	1
	台
	1.全新风，Q≥12000m3/h,制冷量≥110kw，制热量≥110kw；
2.机外静压：600Pa，N≈28KW；
3.电源：380，50HZ；
4.过滤精度2um/过滤效率：≥90％ ；
5.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa；
6.内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统；
7.内含静压混流装置，减少涡流旋流，减少风噪；
8.变频控制与序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统连接，可远程开启关闭，无极变速；
9.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条；
10.消声模块，利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起消声作用。有效减低噪音，公板法兰安装方式。静压式消声模块安装。设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范；
▲11.本产品属于强制节能产品，投标时投标文件必须提供所投产品的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
	119079.25
	119079.25
	工业

	
	14
	高静压风管送风式分体空调机组
	2
	套
	1.全新风，Q≥9000m3/h,制冷量≥100.5kw，制热量≥105kw；
2.机外静压：300Pa，N≈28KW；
3.电源：380，50HZ；
4.过滤精度2um/过滤效率：≥90％ ；
5.过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa；
6.内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统；
7.内含静压混流装置，减少涡流旋流，减少风噪；
8.变频控制与序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统连接，可远程开启关闭，无极变速；
9.隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条；
10.消声模块，利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起消声作用。有效减低噪音，公板法兰安装方式。静压式消声模块安装。设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范；

▲11.本产品属于强制节能产品，投标时投标文件必须提供所投产品的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
	98202.58
	196405.16
	工业

	
	15
	实验室空气传感系统
	3
	套
	1.臭氧浓度变送器
1.1测量范围：4-20mA ；
1.2电源：24V，50HZ；
1.3测量精度：≥0.1%；
1.4模拟信号输出，双继电器信号输出，RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。
2.风速变送器
2.1交流供电：最大值≥150mA ；
2.2直流供电：最小值≤90mA ；
2.3风速范围：0 -15m/s；
2.4输出信号：0 -10V -1mA；
2.5具有单体调整测试和系统联调功能；
3、空气质量变送器
3.1自动跟踪零点、满量程、温度补偿；
3.2具有防高浓度气体冲击的自动保护功能；
4.温湿度变送器
4.1 DC24V供电；
4.2 LED数码管温湿度显示；
4.3不少于2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出；
4.4模拟输出量：4-20mA/0-10V； 
4.5温度范围：-40℃到120℃； 
4.6湿度范围：0-100%RH ；
4.7温度精度：±0.3℃； 
4.8湿度精度：±2.0%RH；
4.9防护等级不低于IP67； 
5.可定制高浓度甲醛系统，具备抗干扰能力，可定制传感器接入点，接入序号16标的语音交互版智慧物联核心监控系统和序号17标的智慧终端控制器。
	21188.96
	63566.88
	工业

	
	16
	语音交互版智慧物联核心监控系统
	3
	套
	语音交互版智慧物联核心监控系统（带APP综合教学管理系统）

1.智慧物联核心监控系统采用LED触摸式控制，尺寸≥160*250mm，所有数据集中到一个控制器上；
2.智慧物联LED触摸式本地端控制功能：
2.1智慧物联核心监控系统显示：①空气质量（比如：优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到100%调节⑥显示当前风速值(m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧上课模式和下课模式⑨排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、层流照明系统（开和关）、解剖台设备锁；
2.2分级菜单有解剖实验室环境检测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、解剖台控制、报警管理等控制模块。界面三维显示解剖实验室和解剖台场景，软件动态模拟层流布气罩、解剖台和上送下排净化效果；
2.3屏保界面包括：①风速值②室内温湿度值③甲醛浓度值④日期时间⑤空气质量⑥上课下课一键控制； 
2.4环境监测界面包括：①离子浓度②甲醛浓度③温度和湿度④风速⑤空气质量等级⑥净化效率⑦上课下课一键控制； 
2.5通风净化界面包括：①空调的开关②空调温度预设③空调制冷制热调节④手自动切换⑤风速调节⑥新风和排风（开和关）⑦离子（开和关）⑧层流照明（开和关）⑨讲台电源（开和关）⑩时间一键控制（比如：上课下课时间）；

2.6预约定时界面包括：①预约场景设定②定时开和关③控制模式选择④星期选择⑤开始与结束时间设定⑥上课下课一键控制；
2.7运行监测界面包括：①空调运行参数显示②新风变频器运行监测③排风变频器运行监测④时间一键控制（比如：上课下课时间）；

2.8解剖台控制界面包括：①解剖台编号显示②解剖台状态显示③设备锁（开和关）④解剖台上升控制⑤解剖台停止控制⑥解剖台下降控制⑦时间一键控制（比如：上课下课时间）；

2.9报警管理界面包括：①当前报警内容显示②所有报警记录显示③上课下课一键控制；
2.10智慧物联本地端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作；通过解剖台感应系统实时调整净化频率；
2.11智慧物联本地端有AI语音交互功能
，可以通过语音唤醒控制功能，对新风、排风、空调、离子等进行开启和关闭，AI语音可以针对指令进行控制并语音告知实施情况。
	48254.14
	144762.42
	软件和信息技术服务业

	
	17
	智慧终端控制器
	3
	台
	1.DC24V 输出： 24V,±8%，Max500mA ，具有过电流保护；
2.工作环境温度：-10℃~60℃ 存储温度：-20℃~70℃；
3.工作环境湿度： 5%~95%（无结露）；
4.支持WiFi通讯和以太网联网方式，3路串口通讯，支持VPN下载；
5.12点输入(含2点100KHz），8点继电器输出：标配USB下载口和2个串口及以太网；支持物联网通讯扩展；支持1块BD扩展，支持8块模块扩展； 220VAC电源输入；
6.Miscro USB ：支持下载，在线监控；
7.RS232/RS485 ：2个，RS232/485可任意选择，串口通讯，波特率：4800~921600Bps；
8.以太网：1 个，Modbus Tcp Slave；
9.4路模拟量输入模块，模拟量扩展模块。
10.支持2点AI输入，2点AO输出，专用右侧模拟量扩展模块；
11.支持物联网模块、支持边缘计算、免电源下载、远程下载与配置、隐藏式BD模块接口。
	26435.53
	79306.59
	工业

	
	18
	Ai数字人智能交互控制平台
	1
	台
	1.空气品质远程控制功能
1.1空气净化管理模块，可显示和控制①空气质量（优良差）②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、照明系统（开和关）;
1.2管理模块，APP 具有操作日志和定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点由校方提供;
●2.APP内置AI数字人形象。用户可通过语音或文本输入，与数字人进行智能对话。系统具备动态分析与决策能力，能够理解上下文，结合用户需求与环境状态（如光线、设备状态）进行智能判断；能主动推理，可提供个性化建议；实时交互并联动时控制系统可做出反应;
3.智慧云台硬件：屏幕≥10英寸；分辨率不低于2560x1600；运行内存不低于8G；机身内存不小于128G；有多连点控制单元，操作台可移动式智能控制，无需固定。
	4526.53
	4526.53
	工业

	
	19
	静压式消声模块
	6
	个
	1.利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用；
2.可有效减低噪音，公板法兰安装方式；
3.静压式消声模块制作及安装；
4.设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范；
5.国标防火B1级，橡塑保温棉。
	2217.18
	13303.08
	工业

	
	20
	风机软启动变频器
	3
	个
	1.输出频率0.1～400Hz，可设定的V/F曲线及矢量控制，自动转矩提升与自动滑差补偿功能；
2.功率范围：30-35kW，输出频率0.1～400Hz，可设定的V/F曲线及矢量控制，自动转矩提升与自动滑差补偿功能。
	5575.43
	16726.29
	工业

	
	21
	风管
	3
	项
	风管安装及配套（含法兰、阀门、保温，线材安装等）

1.新风风管、排风风管的制作和安装；
2.所有风管采用矩形风管，厚度δ0.6～1.2mm，周长 2500mm 以下；
3.镀锌材质预制成型或现场制作，法兰连接或承插链接；
4.风管具有防腐性，内壁光滑，风管、管件制作、安装；
5.风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油按规范要求；
6.覆盖本次项目施工的解剖实验室1（约213㎡）、解剖实验室2（约185㎡）、解剖实验室3（约181㎡）内的新风管道和排风管道；
7.国标防火B1级，20mm橡塑保温棉；
8.含配套70度防火阀、MD电动调节阀、手动阀；
9.含通排风净化系统强电、弱电电气布线，布管，安装满足相关标准；
10.通排风净化系统安装所需电缆、桥架、信号线等电线、线管材料、其他配套辅材及安装，国标（不含系统总电源线）；
11.软连接：铆接，共板法兰，硅胶防火布，厚度≥0.5mm（新排风机接口用）。
	67455.26
	202365.78
	工业

	
	22
	总控电柜
	1
	个
	1.总控电柜柜体采用防护等级不低于 IP44 的镀锌钢板制成，钢板厚度 ≥ 1.2mm。柜体结构应稳固，并符合国标电气柜体制造标准；

▲2.中标供应商须根据整体项目、实施环境的实质需求对总控电柜二次回路设计、元件选型、安装与调试，对配置电柜内的电气元件如属于必须具备国家强制性CCC证书的，验收时必须提供电柜内电气元件国家强制性CCC证书，否则视为验收不合格。主回路应配置具备三相电流平衡监测及过载保护功能的电动机保护器或同等功能的综合保护装置；

3.总控电柜应预留与空气质量控制器进行信号连接的标准化接口（如：预留无源干接点或配置标准通信模块），以实现远程启停控制。柜内为排风机、新风机箱等后端设备分别配置独立的控制回路与保护单元；

4.系统总电源进线由采购人提供至总控电柜进线端子。
	14111.28
	14111.28
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起45个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。

（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点。

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
6.售后服务要求

▲（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本分标的核心产品为“需求一览表”中第 11 项标的产品：无影智控层流罩 。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项二

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	教学互动系统（学生）
	1
	套
	教学互动系统（学生）含学生数码显微镜

一、教师端 1台
数码显微镜：光学系统：无限远光学补正系统，光学系统在视野内提供图像；
1.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,采用同步带传动、无伸出式结构，能避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可选用X及Y向移动手轮；
▲2.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲3.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲4.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲5.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置由多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
6.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
▲7.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
▲8.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
▲9.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）
100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）; 

▲10.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下可正常使用；
11.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以根据指示灯颜色了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
12.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境震波；
▲13.安全锁：显微镜带有安全锁； 
14.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
15.操作指南：扫描显微镜上粘贴有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
16.防霉结构设计：镀膜防霉技术，镜体、目镜筒和物镜都做了防霉处理；
▲17.摄像系统:
（1）图像设备：≥1600万像素高清数字成像系统； 
（2）分辨率：4608×3456有效像素，靶面尺寸1/2.33英寸；
（3）帧率：3.5～47 帧/秒； 
（4）信噪比：≥41 dB；
（5）数据接口速度：≥USB2.0；
（6）扫描方式：逐行扫描； 
（7）曝光方式：自动/手动曝光； 
（8）白平衡方式：自动/手动白平衡。
18.教师端数字显微图像处理终端（端口）： 24英寸显示器，  CPU 频率：≥2.1GHz， 16GB 内存、硬盘容量1TB +512GB SSD。
二、学生数码显微镜 95台
1.光学系统：无限远光学补正系统；
▲2.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,能同步带传动、无伸出式结构，可避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可正确选用X及Y向移动手轮；
▲3.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲4.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲5.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲6.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置的多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
7.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
8.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
9.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
10.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）; 
▲100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）
11.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下能正常使用；
▲12.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
▲13.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境的震波；
14.安全锁：显微镜带有安全锁； 
15.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
▲16.操作指南：扫描显微镜上有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
▲17.图像成像系统：显微摄像机（含学生端30台）：≥500万像素1/2英寸逐行扫描传感器；
▲18.USB3.0接口 分辨率能达到≥2560×1920  自动/手动白平衡；
19.数字显微图像处理终端（30端口）：≥24英寸显示器，CPU频率：≥2.1GHz，内存容量≥16GB，硬盘容量：≥512GSSD。
三、数码显微镜无线互动系统控制软件 
1.全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键操作方式； 
2.无线网络环境下可以支持≥60个用户；
3.具备防杀进程、断线保护、卸载密码保护辅助功能；
4.文件分发和提交可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
四、功能要求
1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；
2.屏幕广播：屏幕广播时可调节多种画面质量；
3.屏幕笔：辅助工具具备显示项目、添加注释，添加批注；
4.网络视频：实现教师机播放的视频可同步广播到学生机；
5.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务，学生也可以单独完成；
6.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，具有视频设备的提示画面。语音广播：教师机、学生机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音可广播给教师、学生，教学过程中已登录的学生和教师可收听该声音；
7.语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象；
8.学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学；
9.分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院；
10.讨论：教师可组织学生使用文字、图片、手写板开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，教师可将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生可选择自己感兴趣的主题开展讨论；
11.文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至主机的某目录下。目录不存在可自动新建此目录；如果盘符不存在或路径非法，则不允许分发；文件已存在的，可选择自动覆盖或保留原始文件；
12.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，教师端自动生成学生姓名命名的文件夹；
13.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍照，可保存学生画面的截图；
14.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（≥16个）。教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间可以控制、切换。可手动或自动循环监视。
五、无线智能AP中枢工作站 

1.无线传输：①传输速度：广播≤0.5秒，转播≤1秒，监控≤1秒；
2.7×24小时连续工作不掉线；
3.不少于60个学生端可同步响应教师指令，时差不超过1秒；
4. 传输数据完整，不丢包、具备抗干扰；
▲5.一个无线AP同时可连接不少于60个学生端；
6.安装位置：根据教室实际需要，安装在教室天花板或墙壁上；
7.满足≥100平方米面积使用。

六、其它配置

1.升降板；尺寸：≥4000mm×2100mm；
2.结构：中间放画框幕布，两侧放两组升降绿板，每组由两块同等大小的书写板组成，画框幕布由升降板整体包住，幕布内嵌黑板一侧里面。安装：隐形安装，没有外露的挂接件；

3.白色带磁性板2块：尺寸（宽*长）约：90*120cm；

4.显微镜工作台

工作台2张；尺寸约 ：2000*750*850mm；台面：实芯理化板厚度为≥12.0mm钢制框架：采用约40×60δ1.2mmC型钢材；柜体部分：柜体采用≥15mm厚。柜体规格：约L*500*600mm，五金配件：轨道采用≥400mm三节轨道。铰链可选用110°合金铰链。
	930751.99
	930751.99
	软件和信息技术服务业

	
	2
	多媒体智能控制系统
	1
	套
	▲1．铝合金拉丝面板，不锈钢按键，≥3路强电电源控制，内置投影机保护模块，投影机具备延时关机功能 ，一键式联动控制管理功能；
2．面板集成万能电源座、网络、双层USB、视频、MIC、笔记本VGA、立体声座接口；
▲3．内置≥3路VGA输入(含1路前置)，2路VGA输出，带宽300MHz，-3db，自带长线驱动器。2路视频输入，2路视频输出，阻抗75Ω，带宽100MHz，4路音频输入，1路音频输出，频响20Hz～20kHz +1/-3dB ，1路麦克风输入 。1路可编程RS232控制功能，1路万维网接口，具有银幕升、降、停控制，内置有线电视调制器。独立外置电源供电；
▲4．投影机代码内置，≥4路拨码开关，通过拨码可设置投影机控制代码，无需电脑软件。具备批量安装。1路红外控制能控制投影机；
5．具有数据保存功能，可导入导出232码，能批量安装；
6．开口尺寸约：190*70MM。
	1693.57
	1693.57
	工业

	
	3
	机能学实验系统
	2
	套
	生物信号采集与处理系统技术参数
一、硬件参数
●1. 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2. 物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
3. 实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
▲4. 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标。
●5. 量程：±50μV ~±1V； 
●6. 滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器：
低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；50Hz陷波：开、关两档可调；
●7.采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）；
●8. AD转换器：16位4通道同步采样； 
9. 共模抑制比（CMMR）：>100DB;
10. 输入阻抗：10M@DC；
11. 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
●12. 支持采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13. 系统级联：2~4台设备级联；
14. 电源:DC 12V；  
15. 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
●16. 信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
●17. 具有监听、记滴功能；
●18. 设备高级程控刺激器，刺激器参数包括：波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；模式：恒流、恒压两种输出方式；电压：-110V~110V；电流：-150mA~+150mA；时间步长：0.05ms。
二、软件参数
1. 软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
●2. 同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
●3. 实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析操作；
4. 可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
●5. 通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
●6. 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7. 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8. 具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9. 具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
▲10.具备嵌入软件界面的实验报告编辑功能；设备所测数据可以在国产设备上进行全功能反演分析；
12.  软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13. 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件，支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求，载入和显示时间小于5秒；

15. 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16. 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商；
●17. 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
●18.  通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析；
19.  专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析，能提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20. 心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
●21.  数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积参数；
22.  药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23. 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24. 软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统信息；
25. 刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作；
26. 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27. 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率参数；
28. 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29. 实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块；
▲30. 支持人体指脉无创连续血压仪连接及数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；实时数据非模拟波形；
▲31. 支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内；
▲32. AI实验助手功能：系统提供不低于60个实验课题的AI对话问答服务，其中聚焦模式可以回答相关课题内容，开放模式可提供搜索内容，支持两种模式任意切换，支持语音对话；                                               33.实验数据管理功能：实验数据上传功能：支持信息化集成化信号采集与处理系统实现一键上传实验数据，本组实验学生可共享数据；系统具备从数据创建到销毁全生命周期的管理能力，包括数据分类、归档、长期存储及安全删除功能；
34.实验数据下载功能：支持教师下载本组实验数据，并导入信息化集成化信号采集与处理系统反演查看；
35.数据共享权限控制功能：在基本的上传下载功能上，还具备细粒度的权限控制，各角色（包括学生、助教、教授等）严格按照授权范围访问数据；支持基于角色的访问控制（RBAC），并详实记录所有数据访问与修改日志，可以进行审计；
36.实验报告管理功能：在线上传功能：支持学生实验报告在线上传，提交至教师评阅。在线评阅功能：支持教师在线查阅实验报告具体内容，在线组件对报告进行自由书写和标注；支持对实验报告进行评分及评语的保存与提交；支持自动记录审批历史。批阅下载功能：支持学生查看已批阅的实验报告；
37.手机考试功能：支持在线考试：系统提供跨PC端与移动端的在线考试功能，涵盖与技能题；
38.智能化试卷构建：组卷过程中，支持按照难度等级智能化组卷，支持通过试题包或试题名称手动搜索并添加新试题。试卷管理：对于组卷成功的试题，支持单题及批量分数设置；支持试卷导出和打印、答案的导出功能；
39.互动式评阅机制：支持在主观题考试中设置学生互评或教师自评，评阅结束后系统自动计算评分平均值；
40.考试异常恢复功能：若考试因故中断，支持恢复考试状态，考生能够继续答题；支持断网重连后的考试恢复；
41.考生状态管理：系统支持对单个或批量考生的状态重置，考生可继续参与考试；
42.自动批阅功能：支持客观题和技能题自动批阅；
▲43.试题分析报告：考试结束后，提供试题分析报告，包括正确率、难度系数、区分度数据，并支持导出；
44.在线监考功能：具备在线监考能力，包括支持在线查看作答人员、在线查看考卷与进度、实时群发消息、私发消息，具备要求回答、强制收卷以及单独对考生强制收卷功能； 
45.主控台一套：内存：32G DDR4 3200MHz；
硬盘：1T 。
	31123.57
	62247.14
	工业

	
	4
	生物机能实验系统
	6
	台
	一、硬件参数（终端配置）
1.采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2.物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
▲3.实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
4.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标；
5.量程：±50μV ~±1V； 
6.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器
1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；
2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；
3）50Hz陷波：开、关两档可调；
11.11.21.31.41.51.61.77.最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）。
8.AD转换器：16位4通道同步采样； 
9.共模抑制比（CMMR）：>100DB；
10.输入阻抗：10M@DC；
11.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
12.支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13.系统级联：2~4台设备级联；
14.电源:DC 12V；  
15.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
16.信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
17.具有监听、记滴功能；
▲18.设备高级程控刺激器参数包括：
1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；
2）模式：恒流、恒压两种输出方式；
3）电压：-110V~110V；
4）电流：-150mA~+150mA；
5）时间步长：0.05ms。
19.配套控制终端一套：内存：16G DDR4 3200MHz；硬盘：512G 。
二、软件参数
121.软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
2.同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
3.实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
4.可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
5.通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8.具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9.具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
10.嵌入软件界面的实验报告编辑功能；
11.实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计；
12. 软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13.专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件。 支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作；
15.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件服务商；
17.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
18. 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；
19. 专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
21. 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
22. 药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24.软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，界面上能查看系统信息；
25.刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改；
26.实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，可选择传感器、通道、采样率参数；
28.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块。
	28943.57
	173661.42
	工业

	
	5
	智能热板仪
	14
	台
	1.从室温加热到55°C的时间:≤10分钟； 
2.温度显示精度: 0.1℃℃2； 
3.温度控制精度:0.1°C；
4.时间显示精度:0.01s4； 
5.时间显示范围:0.01秒~99分59.99秒温； 

6.温度传感器: PT100数字温度传感器； 
7.温度传感器分辨率: 0.0625℃C； 
8.温度设置范围:室温~80℃℃；
9.显示方式:5寸触摸屏，所有指标同时显示； 
10.显示内容: 实际温度、设定温度、痛阈时间、抬脚次数、组总时间、万年历、输出； 
11.数据输出:带USB接口，数据可外部存储； 
12.机内数据保存量:500组数据； 
13.记录方式: 脚踏开关、触摸开关； 
14.工作温度:0℃℃~45°C14； 
15.空气相对湿度:15~80%RH；
16.电源电压: AC110~220V±20V16； 
17.紐憝禺劢杮电源频50Hz+2HZ； 
18.输入功率:≤300W； 
19.主机外形尺寸约:330mmx280mmx150mm； 
20.重量约: 3Kg；
21.可靠性:MTBF>10000。
	4128.68
	57801.52
	工业

	
	6
	紫外分光光度计
	2
	台
	1.波长驱动：自动波长；
2.波长范围：200-1000nm；
3.波长准确度：±2nm；
4.波长重复性：0.5nm；
5.光谱带宽：4nm；
6.透射比准确率：±0.5%T；
7.透射比重复性：0.2%T；
8.透射比范围：0.0-200%T；
9.光度范围：-3-3A,0-200%T,0-9999C；
10.杂散光：0.2%T@220nm/360nm；
11.稳定性：±0.002A/h@500nm；
12.显示方式：128×64位点阵液晶显示；
13.通讯方式：USB接口；
14.数据输出设备一台；
15.分析软件：支持；
16.噪声水平：0.001A/2min@500nm；
17.基线平直度0.002A/h。
	4893.85
	9787.7
	工业

	
	7
	集智还原系统 
	60
	套
	1.管理软件支持C/S与B/S混合架构管理，控制台支持多语言（中文简、繁体、英文）；
▲2.界面上具备资源概览功能，包括镜像数量、 磁盘数量、分组数量。具备终端统计功能，包含终端总量、在线数量、 离线数量、一键唤醒全部终端、一键关闭全部终端；具备部署进度统计功能，包括完成部署、在整部署、正在分析、以及异常终端统计；
▲3.终端云管理平台支持在电脑操作系统上部署；

4.支持授权信息展示，快捷入口（首次使用、上传更新、重新部署），服务器概况图形化展示（负载状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线终端），终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启；

5.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址等配置信息。针对不同的群组指定不同的部署策略、虚拟磁盘；
6.软件支持磁盘虚拟化技术，可实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理；
7.支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度；
8.支持跨网段部署，软件负载要求，单台服务器可管理客户端≥500台；
9.服务端软件支持一键升级，服务端升级后对未升级的客户端也可以统一管理；
10.支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端；
11.支持操作系统快照节点间的任意切换及恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量不少于12个；
12.支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；
13.支持批量设定终端的计算机名称和IP地址信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和IP地址；

14.教师授课时，支持管理员一键禁用、启用所有客户端的键盘、鼠标；
15.系统需软件预注册功能，一台客户机上传更新并注册软件后，其他客户机只需要重启即可自动注册；

▲16.本次配置1套授权，能满足60套还原系统管理服务器的使用需求；
▲17.双硬盘支持，支持NVME，M.2固态硬盘，同时支持容量不同的固态硬盘和机械硬盘，并能组成一个全新的虚拟磁盘，虚拟磁盘空间可按需分配，同时兼容新老机型部署；
18.管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组，支持P2P部署功能，可在正常上课的同时边部署边使用，支持分区共享，支持断点续传，不需要强制一次下发完成；
▲19.终端在无操作系统的裸机状态下，开机设置网络启动后，连上服务端即可使用，无须提前网络部署或对终端硬盘进行任何的操作；
20.支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略；
▲21.支持客户端共存操作系统数量不少于64个，并需具有系统部署策略；
▲22.终端支持在断网或服务端宕机的情况下，可部署至本地硬盘的所有操作系统，系统可正常使用和每次开机还原，能提供单机保存的管理接口。
	275.98
	16558.8
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。

（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。

6.售后服务要求

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项标的产品：教学互动系统（学生）。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项三

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	全钢通风柜
	7
	台
	技术参数：
1.通风柜主柜体部件，规格：约1500*850*2350mm；
（1）上箱体：
采用≥1.0mm厚镀锌钢板，激光数控切割，左.右旁板、前楣板、下横板一体成型，左.右旁板采用欧式窄边设计，规格：约1200mm×850mm×2350mm；喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，有附着力.表面硬度能耐腐蚀性；内衬及导流板选用≥5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作；
（2）下箱体：
采用≥1.0mm厚的镀锌钢板，激光切割折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用304不锈钢材料，开启度为约145°；下柜体铰链和合页可以互换使用，方便维修；调整脚说明：采用直径约φ10mm注塑调整脚，具备防震、防潮、耐腐蚀，并且可根据室内地坪适当调整柜体高度，可调节高度为≥30mm；
（3）固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃； 
（4）移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置。 
2.通风柜台面：
台面：采用≥12mm厚实芯理化板台面。具备耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂腐蚀。
3.供电系统：
（1）插座：插座配有≥3个10A 220V五孔多功能插座。配备防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，国标220V/10A五孔插座3个，国标220V/16A三孔插座1个，适合实验室内仪器设备。供电线路要求12kW以上，满足2个电炉同时使用；
（2）照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换；
（3）控制面板：具有插座、日光灯、风机、风阀开停控制开关；
（4）有通风柜专用的供电箱。
4.通风系统：
带PP离心风机（耐腐蚀），配备离心风机配电、PVC风管、弯头、直通等配件。离心风机安装室外，具备防水防晒。PVC风管约10米；
5.售后服务：
质保期内上门维修或更换，出现故障时，维修工程师24小时内上门服务。
	11692.99
	81850.93
	工业

	
	2
	可见分光光度计
	28
	台
	1.光学系统：衍射光栅C-T单色器；
2.光源：卤素灯10W/8V；
3.波长范围：（360～1000）nm；
4.波长准确度：±3.0nm；
5.波长重复性：≤1.5nm；
6.带宽：6nm； 
7.透射比准确度：±0.8%T；
8.透射比重复性：≤0.3%T；
9.杂散光：≤1.0%T（360nm，NaNO2）；
10.仪器尺寸：约350mm×300mm×220mm。
	1487.84
	41659.52
	工业

	
	3
	1.5ml高速离心机
	2
	台
	1. 最高转速[rpm]: 15000rpm (200-15000rpm), 步长：10rpm；
2. 最大相对离心力[xg]: 21380×g，步长：10×g；
3. 转速精度: ±20 rpm；
4. 温度设定范围 -20℃-40℃
5. 转子容量: 5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4；
6. 定时: 30秒-99分-HOLD (连续运行)；
7. 驱动电机: 无刷直流电机；
8. 安全性能: 双门锁、超速、状态诊断系统；
9. 电源: 单相，AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A；
10. AC110V-120V, 50Hz/60Hz,8A；
11. 噪音(dB): ≤64；
12. 加减速度: 25s↑25s↓；      
13. 尺寸(毫米): 约(长)280×(深)364×(高)266；
14. 重量:约 12kg；
15. 其它功能：具备转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。
	8432.64
	16865.28
	工业

	
	4
	水浴锅
	2
	台
	一、参数详情
1.温度范围：室温+5℃ ~ 95℃；
2.温度波动度：±0.05℃；
3.温度均匀度：±0.05℃；
4.显示分辨率：0.01℃；
5.控温方式：PID 微电脑智能控制（自动调节加热功率，稳定至设定温度）。
二、槽体与容量
1.内胆尺寸：（深×宽×高）：约 340mm×260mm×740mm；
2.槽体材质：不锈钢；
3.外壳材质：冷轧钢板+喷塑。
三、加热与循环
1.加热功率：约 1.5~2.0kW；
2循环方式：内循环；
3.泵流量：约 20~30L/min（可连接外部设备）。
四、安全与设计
1.安全保护：
1.1过温保护（自动切断加热）；
1.2漏电保护；
1.3电机或电路过载保护；
1.4操作界面：液晶显示屏+按键控制（支持温度设定、实时显示、报警提示）。
2.定时功能：温度校准功能（可通过外部标准温度计校准）。
五、电源与尺寸
1.电源要求：AC 220V±10% / 50H；
2.外形尺寸（长×宽×高）：约 400mm×300mm×500mm；
3.净重：约 20~25kg。
六、适用场景
1.实验室样品恒温（如：化学反应、生物培养）；
2.分析仪器控温（如：粘度计、旋光仪、电化学仪器的恒温浴槽）；
3.精密测量（如：温度环境的实验）。
	1430.13
	2860.26
	工业

	
	5
	功放
	2
	台
	一、功能要求

1.带LED显示屏，采用机架式铝合金黑色机身设计；
2.自带数码播放器，支持WMA、MP3格式的音乐；具有手机蓝牙5.0音乐播放功能。
前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换。按键可切换多媒体和外接音源；
3.具有录音功能、反馈抑制功能；
4.前面板3路大二芯 MIC接口输入；后面板3路MIC接口：其中2路带幻象供电的卡侬头接口，一路大二芯接口；
5.功能调节旋钮采用暗藏式设计。具有话筒音量调节旋钮5个，回响和延时调节旋钮各1个，高音、中音、低音旋钮各1个；音乐高音、中音、低音旋钮各1个；
6.具有话筒总音量调节旋钮1个、音乐总音量调节旋钮1个、混响音量旋钮1个；
7.支持2路线路输入、1路线路输出；
8.具有4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。                                                                                                                                                                                                             二、技术参数：
1.额定功率：2*200w；
2.额定阻抗：8Ω；
3.频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；
4.线路音调控制：高音11KHz±12dB,中音1KHz±10dB低音90Hz±12dB；
5.话筒音调控制：高音11KHz±10dB,高音1KHz±8dB低音90Hz±10dB；
6.失真度：≤0.5%；
7.信噪比：≥80dB(A计权）。
	1969.37
	3938.74
	工业

	
	6
	电动投影幕布
	2
	台
	1.技术参数：120寸16：9幕布，投影尺寸约2590mm*1620mm高清白塑幕面，亮度系数β≥1.0；有效散射角2α≥160°；
2.外壳由金属板冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰；
3.配超静音同步电机可调节内置限位，上下精准。幕面为经高温处理的PVC浆融性机制幕，白昼成像清晰；
4.幕面材料无任何气味，幕面平整。不卷边，不发黄，具有防霉、防潮、阻燃特点。
	844.06
	1688.12
	工业

	
	7
	冰箱
	2
	台
	技术参数配置（CSP）：
1.有效容积 ：有效容积≥300L；
2.整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，防菌防腐蚀；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L；
▲3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；
▲4.核心组件：压缩机2个，风机1个，蒸发器2个，冷凝器2个；
5.采用碳氢制冷剂，制冷剂用量符合国家标准要求，单制冷系统制冷剂用量≤50g；
6.门体结构：发泡门设计，避光保存；
7.制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；
▲8.温度均匀性：采用保温材料，风冷系统，冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃；
▲9.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、网络监控；
10.数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
11.数据打印：温度记录可打印，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
12.温度监控：配有两个测试孔，可接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 
13.箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节； 
14.柜内照明：内设LED照明灯；
15.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；
16.安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁；
17.停电报警：内置高容量电池，断电后能继续显示箱内的实时温度，持续时间24小时；
▲18.冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封。
	2725
	5450
	工业

	
	8
	音箱
	2
	台
	系统类型：两路两单元低音音箱；
1.频率响应：30Hz-18kHz±3dB；   
2.灵敏度：95dB/1W/1M@±2dB；     
3.额定功率：150W/8Ω ；  
4.峰值功率：300W/8Ω；                                                                                                                                                                                                                                       5.高音：3”x2；
6.低音：10"×1只；    
7.连接器：2P HiFi线盒； 
8.箱体材质： ≥12mm高密度纤维板；
9.表面处理：黑色PVC胶皮；    
10.尺寸：(WHD) 约 510×280×300mm；     
11.重量：约8KG。
	1140.62
	2281.24
	工业

	
	9
	不锈钢器具推车
	4
	辆
	1.规格：约1000*600*850mm，双层；

2.采用304不锈钢材料制作，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm；

3.配四只4寸静音脚轮。
	1199
	4796
	工业

	
	10
	电热恒温水浴箱
	4
	台
	1.电源电压：220V/50Hz；
●2.功率：1000W；
3.控温范围：RT+5℃-100℃；
4.温度波动：±0.2℃ ；
5.跟踪报警：＋2℃±0.5℃；
6.工作室尺寸(mm):约600×300×190；
7.外包装尺寸（mm)：约670×350×300。
	1345.46
	5381.84
	工业

	
	11
	直排风通风系统
	1
	套
	含Ф250离心风机，Ф250PVC风管2米、Ф250 90°弯头2个，Ф250 45°弯头1个，百叶1个，连接线2米一套，风机吊架一套（吊丝杆1米长）。
	2373.11
	2373.11
	工业

	
	12
	冰箱
	1
	台
	1. 总容积 250升（冷藏室160L + 冷冻室90L）；
●2. 能效等级 一级能效（日均耗电约0.58度）；
3. 制冷方式 风冷无霜；
4. 噪音值 38分贝；
5. 面板材质 钢化玻璃面板；
6. 尺寸(宽×深×高)：约 595×650×1800mm。
	1960.91
	1960.91
	工业

	
	13
	冰柜
	1
	台
	1.温区：单温柜，立式玻璃门，单温冷藏，温度 0℃≤t≤10℃， 有效容积390L,开门方式侧开门；
●2.制冷方式：风直冷；
3.控温方式：机械控温；
4.制冷循环：单循环。
	2647.61
	2647.61
	工业

	
	14
	超净工作台
	1
	台
	一、技术参数：
1、双人双面净化工作；
2、洁净度：100级@≥0.5um；
3、菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；
4、平均风速：0．25--0．45m/s(快．慢双速)；
5、振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向)；
6、噪声：62dB(A)；
7、照度：≥300Lx；
8、电源：AC/50HZ/220V；
9、功耗：0.8KW；
10、重量：<250kg；
11、过滤器规格及数量：约1350×550×38mm，一个；
●12、荧光灯/紫外灯规格及数量：照明荧光灯：16W，2 支；紫外杀菌灯：15W，2 支。
13、适用人数：双人双面；
14、外形尺寸(mm)：约1540×680×1600；
15、工作区尺寸 (mm)：约870×650×520。
二、产品要求：
1、垂直流形，准闭合式台面，可防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激；
2、采用可调风量风机系统，接角型开关、无级调节电压大小。
	8363.21
	8363.21
	工业

	
	15
	低速台式离心机
	2
	台
	一、功能要求：
●1.微机控制，直流无刷电机驱动；
2.触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据采购人需求设置且自动存储；
3.液晶屏显示；
4.实时rpm/RCF之间读数换算与设定;
5.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速保护功能；故障自动报警功能；
6. 一键瞬时离心功能，短时离心无需设置参数，按住即可快速离心；
7. 采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护功能；
8. 配备10mL和50mL容量转子；
9.带有应急开门拉绳，断电情况时，样品可正常取出；
10.机体采用全钢机身；
11.具有隔音设计，噪音≤65dB；
12.具有转子参数锁定功能；
13.离心结束后，离心机盖自动打开。
二、技术指标:
1.最高转速：5500rpm；
2.最大相对离心力：4900g；
3.最大容量：1000ml；（4X250ml）；
4.离心腔直径：φ380mm；
5.转速精度：±20r/min；
6.噪音：≤65dB (A)；
7.定时范围：1min～99min；
8.功率：450W；
9.外形尺寸：约525×430×360(mm)；
10.净重：约40kg；
11.配置：主机加转子8*50ml/32*15ml/64*5ml。
	8072.44
	16144.88
	工业

	
	16
	掌上离心机
	1
	台
	一、产品要求：
1.三合一大半径8孔位转子，兼容1.5ml、0.5ml、 0.2ml三种离心管；
2.采用高频宽电压电源技术，输入电压范围85-265V AC；
3.配置LED数码显示，可设定时间和转速；
4.采用免维护电机。
二、技术参数：
●1.最高转速：12000rpm；
2.最大相对离心力：7500g；
3.最大容量：8 x 1.5ml/2.0ml，4 x 8 x0.2ml排管PCR板转子；
4.定时范围：1-99min；
5.电源：85V-265V  50-60 Hz；
6.总功率：45W；
7.整机噪声：≤ 45dB（A）；
8.外形尺寸：约196 x 176 x 122 (mm)；
9.净重：约1.2kg。
	1090
	1090
	工业

	
	17
	电泳槽
	2
	台
	▲1 .具备三根铂金电极，上样量大于等于16个载玻片；
2 .带有调节腿；
3 .可调节游杆；
●4. 透明上盖；
5. 外型尺寸约（L×W×H）：约（370×270×110）mm；
6.凝胶板规格 
7. 电介质规格约：长70或 90（mm），宽250mm，双排；
8. 重量：约2kg；
9. 缓冲液总容量：1000ml；
●10. 配置清单包含以下：电泳仪（主体）/1 个；电泳仪（上盖）/1 个；游杆/4 根；
调节腿/4 个；电泳导线/1 付。
	1350.44
	2700.88
	工业

	
	18
	电泳仪
	1
	台
	一、技术参数：
1. 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；
2. 输出范围：10～600V、1～1000mA、1～300W；
3. 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）；
4. 定时范围：1分钟～99小时59分钟；
5. 伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr；
6. 显示：带背光的LCD液晶屏；
7. 输出插孔：4组；
8. 外形尺寸（L×W×H）约：263×275×125（mm）；
9. 净重约：4.4（kg）。
二、性能
1. 触摸按键，双核微处理器智能控制；
2. 可增加快捷键；
3. 可同时显示预设值和实际输出值；
4. 可存储100个电泳方法；
5. 具有自动记忆、自动关断功能；
6. 具有分步控制功能（可编辑10组，每组可10个程序自动连接运行）；
7. 具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性；
8. 具有标准、定时、伏时、分步运行功能；
9. 具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障智能提示功能；
10. 具有过载、空载、漏电保护功能。
	817.5
	817.5
	工业

	
	19
	多用脱色摇床
	1
	台
	1.频率：40-240转/分；
2.回转半径：15mm；
3.定时： 0-120分钟；
4.平台尺寸：240 X 200 mm；
5.功率： 35W窗体顶端。
	4761.27
	4761.27
	工业

	
	20
	酶标仪(固定波长)
	1
	台
	▲1. 光源： LED光源，自动校准，无需预热；
2. 光学系统：双通道系统：8 个测量通道、1 个参比通道；
●3. 滤光片：可同时放置≥8 个滤光片，可配405，450，492 和 620nm 滤光片 ；
4. 光电检测器：硅光电二极管检测器 ；
●5. 支持板型：96 孔板或板条；
6. 检测模式：终点法，动力学法，多标记测量；
●7. 波长范围：400 - 750 nm ；
8. 带宽（50%透光）：10±2 nm；
9. 测量范围：0-4.0 OD；
10. 准确度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD ≤(1.0% + 0.010 OD)；
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.5% + 0.010 OD)；
11. 线性：0.0-2.0 OD ≤1%；2.0-3.0 OD≤1.5%；
12. 精密度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD≤(0.5% + 0.005 OD)
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.0% + 0.005 OD)；
13. 测量分辨率：0.0001 OD ；
14. 通信接口：USB 接口；
15. 振荡模式：线性振荡 4 种速度可调 ；
16. 测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式；
17. 数据分析软件功能：
17.1 支持所有定性分析：空白、标准、质控吸光度，浓度值，阴阳值，换算数据，医生备注等；
17.2 支持定量分析，包括主要曲线拟合模式、点对点、线性和非线性回归、多项式曲线、对数曲线、四参数和五参数拟合；
17.3 具备多种动力学数据的分析简化功能，如平均和最大斜率、酶动力学参数等；
17.4 全面的QC功能：板间质控样本结果与趋势分析，绘制Levy-Jennings质控图谱；
17.5 支持多格式数据导入和导出（Excel/ASCII/ASTM）；
17.6 支持中英文等九种语言，并配有分析的实例及软件自学教程；
17.7 支持保存及调用实验模板，一键完成实验方案的输入；
17.8 支持自动保存实验数据，检测结束后数据分析，检测报告自动打印；
17.9 支持自动判断检测结果是否满足验证标准要求；
18.拓展功能：可与全自动液体处理工作站整合、可外接二维码扫描仪、堆栈等设备；
19.产品配置：主机、8位滤光片轮（配置包含405，450，492，620nm滤光片）、数据处理分析软件、中文说明书、数据连接线、电源线；
20.终端一套；内存：8GB DDR4 3200MHz；硬盘：512GB；

21.配备数据分析软件。
	43946.69
	43946.69
	工业

	
	21
	生化培养箱
	1
	台
	1.生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；能在净高为2300mm的实验室内正常安装使用；
2.双人操作，工作区宽度≥1500mm；
3.前窗10度倾角设计；　
4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
5.玻璃门上沿有气幕保护，可防止工作区内外气体交互；
6 .凹盘式工作台，可防止液体倾洒后外溢；
7.主过滤器：采用过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；
8.外排过滤器：采用过滤器HEPA；
9.前窗玻璃：防紫外线钢化玻璃；
10.电源线插头具有漏电保护功能；
11.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹；
12.负压通道设计异物过滤装置；
13.风机：具有热保护装置，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速；
14.风速：平均送风风速在0.25～0.50m/s；吸入口风速≥0.5m/s；
15.噪声：≤67dB（A）；
16.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；
17.产品保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；
18.交叉污染保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；
19.实时数字显示系统运行情况，下降气流流速和流入气流流速可同时显示；
20.前窗玻璃手拉式开启；
21.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；
22.可预约紫外灯消毒时间，可设置两个时段自动运行；
23.数字显示过滤器剩余使用寿命，寿命剩余10%时自动提示；
24.可查询紫外灯累计工作时间；
25.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；
26.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
27.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
28.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示。
	5450
	5450
	工业

	
	22
	试剂运送车
	1
	辆
	1.规格：单扶手/两层/无抽屉； 
2.层数：2层；
3.护栏：双层均带护栏；
4.滑轮：TPR材质静音轮；
●5.车身材质：ABS塑料，不锈钢；
6.车身颜色：蓝色；
7.外形尺寸：540mm*370mm*900mm±10mm；
8.重量：约11kg。
	654
	654
	工业

	
	23
	微波炉
	1
	台
	1.主体颜色：银色；
2.操作方式：微电脑式； 
3.底盘类型：平板式； 
4.内胆材质：不锈钢； 
5.容量：约25L； 
6.功能：光波功能，烧烤功能，预约功能，童锁功能； 
▲7.微波功率800-1100w； 
8.烧烤功率800-1000w； 
9.门锁类型手拉式；
10.规格参数：额定电压220V，额定频率50Hz；内腔尺寸：约197mmx340mmx333mm; 
11.加热：900w；
12.包装清单：微波炉x1台、烤架x1个、说明书及保修卡x各1张。
	389.13
	389.13
	工业

	
	24
	小型混匀器
	1
	台
	1.电源：AC220V 50HZ；
2.整机电流：＜130mA；
3.功耗：30w；
4.振动频率：＞2000次；
5.振幅：＞6mm。
	580
	580
	工业

	
	25
	电动投影幕布
	2
	个
	120寸16:10电动幕带无线遥控：                                                                                                                                                                              1.增益可调(2.0-3.0)；
2.高对比度，完整256灰阶 (白/灰)；
●3.色温5000-6500K；
4.RGB比例准确1:1:1；
5.增益/视角比平衡3.0增益55度视角；
6.无任何物理和化学拼接，整张板材；
7.幕面喷涂技术:数控喷涂；
8.幕面喷涂均匀度:99%；
9.核心材料:"还原-结晶体"；
10.适应明亮环境；
11.材料制作工艺:PVC复合压制；
12.涂层表面可清水冲洗。
	844.06
	1688.12
	工业

	
	26
	音箱
	12
	个
	1.喇叭单元：LF：1×10″，HF：1×1″；
2.额定阻抗：8Ω；
3.额定功率：300W；
4.灵 敏 度：94dB±3dB 1w/1m；
5.最大声压： 116±3dB；
6.频率响应： 45HZ-20KHZ；
7.材质：木质；
8.产品净重约： 14KG ；
9.产品尺寸约：330（前宽）×200（后宽）×280（深度）×490（高度）mm。
	813.62
	9763.44
	工业

	
	27
	功放
	6
	台
	1.采用配对大功率管作输出，卡包功放；
2.双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能；
3.采用电磁屏蔽环形变压器供电；
4.采用数码混响IC，话筒有立体声效果、卡拉OK杜比降噪系统；
5.本机设有安全保护系统，自动故障检测功能；
6.温控无极变速风扇；
7.输出功率/8Ω：150W*2；
8.输出功率/4Ω：260W*2；
9.频率响应：20-20KHz；
●10.信噪比：70db；
11.输入灵敏度：mic:12mV  MUSIC:300mV； 
12.重量约：14KG；
13.尺寸约：486*350*132mm。
	1641.01
	9846.06
	工业

	
	28
	一拖四无线麦克风
	4
	套
	一、功能要求：
1.采用ID码导频技术，ID随机码16位，能解决同频、串频现象；
2.系统采用数字音码锁定技术，能阻隔环境中信号干扰；
3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；
●4.接收机采用四通道UHF无线通信，每个通道150个频点可选，可切换频点总数600个；
5.采用彩色TFT显示屏，能调节菜单功能；
6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；
7.内设自动扫频功能，可选出频点；
8.接收机音频信号输出口总数6个，1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
9.配置：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4。
二、技术参数：
1.频率范围：610-690MHz(±0.1MHz)；
2.信噪比95±5dBu@A计权；
3.有效无线传输距离150m（空旷距离）；
4.每个通道150个频点可选；
5.动态范围：90dB；
6.失真度：<0.5%；
7.频率响应：30-20KHz/±2dB；
8.信噪比：90dB；
9.接收灵敏度：-95dBm；
10.电源供应：DC12V-18V 1.5A；
11.音频输出接口6个：1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
12.主机尺寸（长*宽*高）约：420.4x188x45mm；
13.主机重量约：1270g。
三、桌面无线话筒：
1.频率切换：红外同步；
2.发射功率：20mW；
3.调製方式：DQPSK；
4.高次谐波：低于主波基准40dB以上；
5.使用电池：1.5V AA电池3节；
6.连续使用时间：>10小时；
7.尺寸约：156.5x116.3x68.5mm；
8.重量约：800g；
9.鹅颈咪杆长度约：426mm。
四、手持无线麦克风：                     
1.载波频段：UHF640-690MHz可选；
2.频宽：50MHz；
3.频率切换：红外线同步；
4.输出功率：30mW；
5.谐波辐射：<-50dBc；
6.使用电池：1.5V AA电池2节；
7.电池使用时间：>8小时。
	1060.59
	4242.36
	工业

	
	29
	设备机柜
	2
	台
	1.规格约：宽 600mm×深 600mm×高 1000mm；标高 42U，单条安装立柱提供上、中、下 3 个固定点；
2.材料：主框架采用标准六立柱框架结构，机柜选冷轧钢板材料，承重部件安装（立柱、托板、L 型托架）材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm；
3.结构：框架式标准六立柱结构，支持进线方式，配置侧密闭气流遏制组件。前、后门网孔设计，透风率高达 72%以上；

屏蔽网线1箱（≥305米/箱）：采用4对双绞线结构，8根线芯，每两根线芯相互缠绕形成一个线对，分别为橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕；

5.音频线300米：接口：卡侬头音频线，线规：20 - 24AWG，导体：无氧铜，屏蔽：具有屏蔽设计；
6.窗帘24米：尺寸约：2400cm*280cm，包括窗帘杆等五金件及安装。
	4558.06
	9116.12
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点。

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。  
6.售后服务要求

▲（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 20  项标的产品： 酶标仪(固定波长) 。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项四

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	双屏软件系统
	3
	套
	1.全媒体教学板：满足教师使用各种素材混合教学，支持将各种类型的多个文件在同一教学板中打开，支持随意拖动，放大缩小，批注，全屏，墙钉等操作；支持USB本地摄像头、网络摄像头画面在全媒体板调用；支持小组屏画面在全媒体板调用；支持师生共享文件在全媒体板快速打开; 
2.双板教学：当教师大屏有扩展触摸屏时，支持全媒体板中进行双板教学，各种教学资料可以在主副屏之间拖动或甩动； 主副屏可以展示不同的课件内容，也可以一屏展示课件，另一屏启用板书，主副屏支持独立的画笔，截图，录制等工具；
3.PPT教学：全媒体教学板中支持原PPT动画效果播放，保留原有的版式、内容、动画等；支持批注内容保存原笔迹同步翻页；支持PPT预览功能，快速跳转翻页； 
4.双板教学时，PPT支持联动，复制，单屏三种教学模式，联动模式下，主副屏分别显示当前PPT页和最近一次点击的PPT页，复制模式下，主副屏同时显示当前PPT页，单屏模式下，主屏显示PPT，副屏不显示; 
5.思维导图：思维导图模块支持编辑主题和子主题以及分支内容 ，可以插入图片，word，excel，ppt，PDF，音视频文件等不同格式文件，并支持编号，方便文件梳理，有序授课，学生也更容易理解授课脉络，更易理解和记忆上课内容；支持在教室主屏或副屏间打开思维导图； 
6.具备功能：支持画板，放大镜，聚光灯，截图，录屏等辅助功能。
	4745.57
	14236.71
	软件和信息技术服务业

	
	2
	移动支架
	16
	个
	1.适应机型：65吋-86吋；
2.承重：≥100KG；
3.产品重量约：20KG；
4.包装尺寸约：1234*796*152（mm）。
	876.75
	14028
	工业

	
	3
	智慧教学系统
	3
	套
	（一）教室端
1.智慧教学系统应包含教师端、学生端，支持PC端、移动端的应用，满足笔记本、平板电脑和手机各种终端设备使用；
2.考勤签到：进入课堂后，学生在同一无线局域网才能签到，其他网络范围无法签到。支持教师主屏实时显示已签到/未签到的学生名单及学生的在线/离线的连接状态。支持教师查看每个学生的出勤率，并导出考勤记录表；
3.学生展示：支持≥50个学生端画面投屏到教室主屏，教师可同时选择≥4个学生端画面进行对比展示，支持学生端在展示的同时进行批注操作；
4.小组展示：支持多个小组屏投屏到教室主屏进行对比展示，支持小组屏广播到教室主屏及其他小组屏；
5.屏幕共享：支持教室主屏或教室副屏上的内容广播至小组屏，学生可通过小组屏清晰完整的看到教室主屏的讲解内容；
6.课堂互动：支持抽答、抢答、主观题、单选题、多选题，判断题、随堂测试等多种互动功能；
7.分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等；
8.成果展示：支持教师通过教室主屏或教师移动端调取一个或多个小组屏到教室主屏上进行成果展示和批注，并支持将该小组屏广播到其他小组屏上进行同步展示；
9.远程控制：支持教师通过移动设备远程控制教室主屏，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件；
10.动态批注：支持教师动态的在教学主屏和小组屏上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生端；
11.PPT预览与跳转：教学主屏和小组屏打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放；
12.PPT连动与复制：播放PPT时，支持双屏同步显示，也支持一屏播放PPT，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换；
13.思维导图：支持思维导图功能，思维导图中每个节点可以插入图片、视频、PPT等文件。
（二）教师移动端
1.支持移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件；
2.支持一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括白板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等，方便学生课后复习；
3.支持移动端直接批注教室主屏内容；
4.支持将教师移动端中的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至教室主屏，并全屏播放，也可在移动端关闭全屏播放及关闭PPT文件；
5.支持教师通过手势左右滑动控制PPT上下翻页或通过按键控制PPT上下翻页；且支持移动端显示PPT全部页面的缩略图，可快速通过定位略缩图将大屏PPT翻页至指定页面；
6.支持移动展台功能，教师可将课本、试卷等教学资料通过移动设备拍照上传至教室主屏讲解；
7.支持移动端设备摄像头随时分享和直播学生学习过程；
8.支持移动端设备的界面无线投屏至大屏，移动端设备所有操作都可在教师主屏上显示；
9.可将移动端设备的文件无线上传教室主屏指定文件夹内，也可将教室主屏文件下载至移动端设备端指定文件夹；
10.支持基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜。
（三）学生端
1.屏幕共享：支持接受教师发起的各种屏幕广播；
2.学生投屏：支持学生端飞屏到教师主屏，小组屏，能展示学习成果；
3.文件共享：支持和教师主屏，小组屏，班级成员，小组成员之间共享文件；
4.课堂互动：支持参与抢答，抽答等课堂互动教学；
5.学生提问：支持学生在课堂中向教师主屏及时发送弹幕向老师提问。
	33303.57
	99910.71
	软件和信息技术服务业

	
	4
	分组研讨教学系统
	16
	套
	1.支持画笔功能，可在屏幕或课件上进行批注；
2.支持截屏、屏幕录制功能；
3.支持小组成员之间共享文件功能；
4.支持多文档同时打开功能；
5.支持word、ppt、pdf、视频等多种文件格式；
6.支持≥4个学生端同时向小组屏飞屏，可对学生投屏内容进行批注，支持小组投屏内容在教师主屏上呈现；
7.学生端支持作业拍照上传到小组屏上讨论功能； 
8.分组研讨系统需支持windows系统和安卓系统安装包。
	3873.57
	61977.12
	软件和信息技术服务业

	
	5
	无线麦克风
	3
	套
	▲1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

2.接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用；

3.无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电提醒及保护功能；

4.无线话筒具有翻页笔和激光笔功能；
5.收发频率： 470MHz - 510MHz；
6.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）；
7.综合信噪比：≥85dB；
▲8.充电底座具有物理解锁按键。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
▲9.提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

10.通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能。
	2800.55
	8401.65
	工业

	
	6
	吊装麦克风
	7
	只
	1.频率范围：20Hz-20KHz；
2.灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）；
3.指向性：超心型；
4.最大声压级：≥135dB；
5.信噪比：≥75dB；
6.供电电压：48V幻象电源供电；
7.抗手机、电磁、高频干扰；
8.内部嵌入数字麦克风软件。
	1518.71
	10630.97
	工业

	
	7
	液晶控制面板
	3
	台
	1.要求≥7寸电容液晶触控屏，分辨率800x400，支持≥16位色彩显示，支持定制UI。触屏软件能够不依赖于网络进行现场升级，升级过程无需对面板进行拆卸，通过存储卡即可进行升级，触控屏支持按键音反馈；
2.触控液晶面板支持集成红外收发模块以及麦克风输入模块，支持红外学习和红外控制，IP对讲时的音频信号可采集；
3.液晶面板界面支持功能分组显示，可以选择显示不同的功能模块菜单；
▲4.提供中英文UI， UI主页和屏保画面可以定制学校校徽显示，支持实时时钟显示，可以根据采购人需要添加学校Logo以及屏保画面。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
5.支持自动息屏功能，长时间无操作，即关闭屏幕显示，点击屏幕，则重新唤醒屏幕显示；
6.支持一键上课、下课按键，上下课过程中，按键闪烁，直至完成全部操作, 支持二维码扫码登录；
7.内置控制软件，具有可编程功能，可实现采购人定制化需求。
	1874.92
	5624.76
	工业

	
	8
	一体化超融合终端
	3
	台
	▲1.采用集成度一体化设计，设备高度≤1.5U，所有教学功能系统采用一颗高性能嵌入式芯片、一块核心板卡的设计。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图。

2.支持升级扩展投屏模块、音视频广播模块，系统采用直通散热设计。主机和触控液晶面板采用分体式设计；
▲3.支持集成高清视频矩阵功能，支持≥4路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥4路HDMI输出接口，≥1路HDBaseT输出接口或网络传输接口，≥4路USB接口，≥1路USB声卡接口（所有接口均为原始物理接口，须为设备机身原生内置固化功能，无需外接扩展坞、外置转换模块、外置配件及外接辅助设备即可实现全部要求性能，拒绝采用任何外置转换、外接扩展模块方式实现本项技术参数要求）；
4.支持接入笔记本信号检测并自动切换音视频到输出通道，视频矩阵每路输出接口既可以输出不同画面，也可以输出相同画面；
5.支持音频切换功能，具备≥3路音频输入，≥3路音频输出。（所有接口均为原始物理接口，设备机身原生内置固化功能，无需外接扩展坞、外置转换模块、外置配件及外接辅助设备即可实现全部要求性能，拒绝采用任何外置转换、外接扩展模块方式实现本项技术参数要求）；
▲6.集成强电开关控制模块，提供≥3路功率为30A/250VAC交流供电输出。电源输出接口采用防脱插头，并具有防呆设计。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
7.集成≥3路的弱电IO扩展接口；  
8.支持≥3路RS-232，≥2路RS-485串行接口，支持+5V和+12V直流通断可控电源输出；
9.集成DSP音频处理器功能，具有≥3路有线麦克输入，提供可控48V幻象电源；
10.集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具备≥1路同品牌无线麦克风接口，有线麦克与无线麦克之间可自由切换；
11.采用数字功放；
▲12.内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准。音频技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时<8ms ；本地扩声声场不均匀度小于5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
▲13.功率放大器的输出功率：≥2*120W。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
14.具备自动混响抑制算法；

15.具有≥1路升级串口；
▲16.系统支持通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
17.具备智能降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音；

18.控制系统支持以下几种方式登录：支持RFID卡登录、密码、远程登录、扫码登录；
19.集成网络交换功能，提供≥4个网络接入端口和≥1个SFP光口；
20.提供RFID读卡设备接口实现刷卡开关机；
21.中控管理平台是集成C/S架构和B/S架构，可以通过后台程序集中管理和通过客户端App进行点对点的操作；
22.实现定时开关功能，支持本地课表存储，可按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行；
▲23.支持定时管理功能，可定时重启，支持本地升级和远程批量升级。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
24.可拓展物联控制功能，具有物联控制软件，可在教室控制屏上实现对教室智能灯光，智能窗帘和空调控制模块的控制。
	9977.57
	29932.71
	工业

	
	9
	音箱
	6
	对
	1.频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）；
2.额定阻抗：4-8Ω；
3.灵 敏 度：85-90dB；
4.匹配功率：15W-80W；
5.高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋；
6.接线端子：单线分音。
	1467.62
	8805.72
	工业

	
	10
	4K录播一体机
	3
	台
	▲1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
▲2.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态信息，可通过触控方式设置设备基础信息。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
3.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，其中HD BaseT技术可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输；
4.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口；
5.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口；
6.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响；
7.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载；
8.具有≥5路控制口，支持4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控；
9.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录；
10.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制；
11.支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址；
12.主机内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
	15087.03
	45261.09
	工业

	
	11
	4K高清录播系统
	3
	套
	系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面；
▲2.录制格式支持MP4/FLV，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称；
4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随；
5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择；
●6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字；
7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长；
8.支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位；
▲9.提供画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

10.支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色；
11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式 ；
12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式；
13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换；
14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置；
15.系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小；
16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘 ；
17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存7天后自动删除；
18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等方式可选；
19.系统具有推送直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数；
20.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播；
▲21.具备内置微课制作功能，支持前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

21.支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能；
22.支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择；
23.支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差；
24.支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小；
25.系统具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式；
▲26.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
27.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中；
28.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能；
28.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等；
30.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择；
32.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密；授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态；
▲33支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
34.系统支持查看软件版本、设备型号、硬件版本、设备编号、支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置功能；
▲35.本次新建设备须全面适配学校现有已部署的资源管理平台（文香V1.0）、接口规范与数据标准，（统一通信协议：优先采用HTTP/HTTPS、WebSocket，兼容 ONVIF 国标协议，支持 TCP/IP 网络通信；接口标准化：采用 RESTful 接口，参数格式统一，适配现有平台接口规范，无需大幅改造平台），实现与现有在用平台无缝对接（平台可远程下发控制指令至前端录播主机，实现全流程管控：设备开关机、录制启停 / 暂停、直播开启 / 关闭、录制参数配置、远程运维）。全链路兼容适配、集中统一管控；项目实施过程中，无需增设额外第三方中转对接设备，不得擅自改动原有平台的整体架构、底层逻辑及系统配置（录播主机需开放远程控制接口，支持平台指令解析执行；平台具备录播设备指令下发、状态接收解析能力；录播主机开启自动上传功能，配置平台存储 / 上传接口地址；录播主机具备 AI 分析模块，开放 AI 数据推送接口）。可直接联动同步组织架构、课表、录播资源、课堂直播流及设备状态数据（设备支持直接联动同步贵校现有平台的组织架构、课表信息、录播资源、课堂直播流、设备状态数据，无需额外中转环节，数据实时同步更新，联动响应无延迟），中标后，资源管理平台(文香 V1.0)端口对中标人免费开放并由中标人技术对接，所需对接技术文档由采购人提供。中标人不用再另行支付对接费用。
	48563.57
	145690.71
	软件和信息技术服务业

	
	12
	智能分析主机
	3
	台
	1.主机采用标准≤19英寸机架式安装，前面板采用单键式设计；
2.主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)；
▲3.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，支持5TOPS标准或以上的算力。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体；
5.具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，具备≥1路HDMI OUT；
6.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。
	15685.85
	47057.55
	工业

	
	13
	图像跟踪系统
	3
	套
	1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别；
2.可设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果；
3.具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判；
4.具备抗干扰能力，采用防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响；
5.系统可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄；
6.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统；
7.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面；
8.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪；
▲9.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置4个守望点相连实现智能跟踪。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
10.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换；
▲11.系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
▲12.支持手势识别功能，可一键开启此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置；
14.支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式；
15.具有“模糊防抖”功能，人员小幅度活动时不会引起摄像机画面抖动现象；
16.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄；
▲17.系统支持切换规则定制，可以调整切换时间，可以设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

18.系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节；
▲19.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9000可调。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图。
	25675.11
	77025.33
	软件和信息技术服务业

	
	14
	4K超高清摄像机
	15
	台
	1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P分辨率；

2.镜头:f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍；
3.支持水平翻转、垂直翻转，水平视场角：不小于71°~8.2°；垂直视场角：不小于42.7°~4.5°;水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~30°；水平转动速度范围：不小于 1.7° ~76°/s，垂直速度范围：不小于0.5° ~ 15°/s；
4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB；
5.音频接口：≥1路Line in/Mic in,3.5mm音频接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz；
6.视频接口：≥1路HDMI out接口 ；
7.控制接口：≥1路RS232 in,≥1路RS232 out，≥1路RS485，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；
8.网络接口：≥1路RJ45，10M/100M/1000M自适应口，支持POE；
9.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播网络协议；
10.视频制式支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile/high profile，视频编码协议支持 H.264/H.265/MJPEG；帧率支持1~30fps；
11.支持≥1路HDbaseT，需集视频、音频、控制及供电一线传输，支持传输4K视频，传输距离100 米；
●12.支持HDMI、网络输出方式，能实现4K视频的同步输出；

●13.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，能识别举手、站立、背身、趴下、低头人物动作分析；

14.支持摄像机控制功能，至少包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，≥255预置位；
15.支持白平衡方式，包括自动、室内、 室外、 一键式、手动；
16.支持通过浏览器进行管理，包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置；
17.支持DC 12V供电。
	6759.35
	101390.25
	工业

	
	15
	智能中控屏
	3
	台
	1.采用10吋电容式全贴合触控屏幕，分辨率：1920×1200；
2.支持1路千兆以太网口，1路HDMI输出接口，1个RS-232接口，1个USB3.0接口；
3.采用电容式触摸开关，防误触，支持控制录播系统的录制、暂停、停止、开启互动等功能。
	2964.64
	8893.92
	工业

	
	16
	跟踪半球
	6
	台
	1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； 
2.有效像素：≥200万，最大分辨率不低于1920×1080； 
3.最低照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：50m（红外）；
4.镜头类型：手动变焦；镜头焦距不小于2.8mm~12mm； 
5.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B ；
6.音频输入：1≥路（RCA头）；
7.音频输出：≥1路（RCA头）；
8.供电方式：DC12V/POE；
9.防护等级：不低于IP67。
	1035.72
	6214.32
	工业

	
	17
	时序电源控制器
	3
	台
	1.整机最大电流：15A；
2.单路最大电流：13A；
3.继电器最大电流：30A；
4.输出路数：8路受控，2路直通；
5.USB输出：5V1A；
6.显示方式：2.4吋显示屏；
7.通讯方式：支持RS232、网口；
8.级联数：255台。
	1316.89
	3950.67
	工业

	
	18
	无线AP
	3
	台
	1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；
▲2.整机采用三射频设计，Radio1最大传输速率≥300Mbps，Radio2最大传输速率≥2400Mbps，Radio3最大传输速率≥150Mbps，整机最大传输速率≥3.1Gbps；
3.千兆以太网口≥1个，内置智能天线；
4.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32；
5.支持Fat和Fit 两种工作模式，Fat和Fit两种工作模式中可切换，可选择工作模式；
6.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；
▲7.支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
▲8.支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
9.支持WIPS/防钓鱼WIFI，采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入；
▲10.无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
11.支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力；
12.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。
	892.95
	2678.85
	软件和信息技术服务业

	
	19
	交换机
	3
	台
	1.千兆以太电口≥24 个，千兆光口≥4个，Console口≥1个；
2.设备性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps；
3.支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；
4.支持STP、RSTP、MSTP协议；
5.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K；
6.VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥512；
7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面；
8.支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；
9.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
10.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而减小端口在该阶段的功耗；
▲11.支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
12.支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间；
▲13.支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突攻击次数。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
14.支持安全状态页面中统计显示安全联动事件。
	3224.92
	9674.76
	工业

	
	20
	机柜
	3
	套
	一、技术要求

SPCC冷轧钢板、脱脂、磷化、静电喷涂服务器机柜，支持脚轮移动，托盘*1个，散热风扇*1个,机架式6口电源插座*1个，机柜尺寸≥1200mm*900mm*600mm，容量18U，承重约800Kg。

二、配套材料

1.键盘鼠标3套：无线键盘鼠标套装，带2.4G接收器；

2.网线6箱（≥305米/箱)：单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%；十字骨架材料：PE混合物；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；电缆外径：6.3±0.3mm；外护套材料：PVC；10.最小弯曲半径：10倍电缆外径；

3.音频线600米：RVVP2*0.5；RVV为铜芯PVC绝缘PVC护套软线电源满足电缆标准；
性能：额定工作电压：450/750V；

4.视频线130米：采用镀锡铜屏蔽网+双铝箔屏蔽，能防止电磁干扰；2.4K*2K分辨率，全面支持720、1080i、1080P和2K*4K等数字信号格式；插头24K镀金防尘罩保护，即插即用，信号传输稳定。
	4660.64
	13981.92
	

	
	21
	AI教学管理平台应用系统
	1
	套
	基础功能
1.系统平台适配国产化数据及操作系统，采用B/S架构设计，支持国产操作系统，能够安装及访问国产浏览器；
2.系统本身无任何弹窗、广告、垃圾信息。首页以模块的方式展示：包含新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等子模块，支持通过跳转入口快速进入相关功能模块；支持后台配置相应模块的开启或关闭，支持自定义平台名称、平台LOGO；
3.首页具有快速导航栏，用户可跳转至相关功能模块，支持自定义导航栏名称、顺序，支持创建二级导航菜单，可以个性化设置；
4.公告发布与管理：首页新闻公告栏可直观展示学校通知、直播活动、行政公告、教育新闻等信息，滚动播报的方式。支持查看新闻公告详情，显示标题、发布人、发布时间、阅读次数、文章内容、图片。支持预编辑公告内容和定时发送功能，支持自定义公告类型，支持标题检索；
5.平台支持通过手机号、微信扫码进行注册，注册完成后可以通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录。支持根据不同的角色分配相应权限；
6.设备管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、视频存储，具备直播和点播功能。支持录播设备管理功能，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计；
7.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4，可设置下载及观看权限；
8.后台管理：支持查看存储空间使用情况，支持个性化设置脚链；
9.一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能；
10.强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，可统一播放和管理；
11.支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像 ；
12.教师空间：
（1）支持查看教师个人创建的全部课程，包括普通课程、直播课程、教研活动、远程互动课程、收藏的课程列表；
（2）支持查看我的课程列表，支持跳转至创建课程界面，教师可创建课程。具有课程管理调整接口，教师可管理课程信息；
（3）支持查看我的直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束所有个人的直播课程信息，教师可使用直播功能，具有创建直播活动和直播管理跳转接口；
（4）支持查看我的教研活动列表，包括：课例评课、直播教研、互动教研所有个人教研活动，教师可使用教研功能，具有发起教研活动跳转接口；
（5）支持查看我的互动课程列表，具有创建互动课程跳转接口；
（6）支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，快速定位到详情。教师可管理个人收藏夹。
13.学生空间支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表，学生可构建个人视频资源库。
二、在线课堂
1.基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台视频点播、直播观看。在线课堂包含两个模块：在线课堂（直播活动）、互动直播；
2.在线课堂
（1）首页直播活动栏可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动。可通过快捷按钮跳转至直播列表页面。直播列表支持按院系、学科和年级进行分类，以及根据直播状态（未开始、直播中、已结束）、开课院系和时间进行筛选查询；
（2）直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享；
（3）直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式；
（4）观看直播过程中可边看边聊，聊天室可发表个人对直播活动的想法。支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择观看直播；
（5）支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字。具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。
3.互动直播
（1）互动直播多状态查看：支持查看正在直播、未开始以及已结束的互动直播；
（2）播放排名与搜索：提供互动直播活动的播放排名，并允许用户按开课院系、学科、直播名称、主讲人、课程类型和时间进行搜索；
（3）综合筛选与排序：支持根据直播活动的发布时间和播放量进行筛选和排序；
（4）实时互动操作：在直播过程中，支持分享、点赞、收藏，并具有语音转写和高频词云等功能；
（5）聊天室功能：直播活动中内置聊天室，方便观众实时交流；
（6）资料管理：用户可以查看相关资料并进行下载；
（7）直播结束后功能：包括多画面查看、清晰度切换、语音转写、高频词云、社交互动（分享、点赞、收藏、评论）以及资料查看与下载；
（8）支持在移动设备上浏览直播，包括直播信息、参与聊天室互动、分享，支持全屏模式和清晰度切换等功能。
4.精品课程点播
（1）支持按年级、学科、时间筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索；
（2）支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示课程资源；
（3）精品课程点播过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条；
（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点；
（5）语音实录：点播过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档。支持查看高频词云统计情况。
5.系列课点播
（1）支持按年级、学科筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序；
（2）支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息。支持课程资源列表，支持系列课收藏；
（3）系列课播放过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条；
（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。
三、教研活动
1.课例评课：
（1）首页可跳转至课例评课界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索；
（2）课例评课过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条；
（3）支持边看边评，人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。
2.直播教研：
（1）首页可跳转至直播教研界面，支持按年级、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人搜索；
（2）直播教研过程中可同步查看课程直播简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条；
（3）支持边看边评，教研人员在观看直播的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况；
（4）数据支撑：直播教研过程中可打开AI分析界面，通过教情、学情分析，从教师和学生两个维度综合分析本次直播课程的实时教授情况，通过数据和图标直观呈现，可提供数据支撑。
3.互动教研：
（1）首页可跳转至互动教研界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间搜索；
（2）互动教研过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条；
（3）支持边看边评，人员在观看互动课程的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。
4.教研组管理：支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。可申请加入已建好的教研组，支持邀请指定人员加入教研组；
5.支持自由创建各年级、各学科的教研组，支持自定义每个教研组的名称、展示封面和内容简介。支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。
四、课程资源
1.课程总数展示：支持在页面上显示当前筛选条件下的课程总数量，对可选范围有直观了解；
2.课程资源筛选与搜索：支持根据不同的开课院系、学科类型、课程名称、主讲人的姓名、课程的发布时间进行筛选，可找到感兴趣的课程；
3.平台以课程卡片的形式展示每门可筛选的课程，课程卡片涵盖课程类型、封面、名称、主讲人姓名、开课院系、报名人数及课程开始时间，直观帮助操作者了解并选择适合自己的学习资源；
4.课程详情页可显示课程封面、课程名称、主讲人姓名、课程访问量、累计报名人数、累计互动次数、课程开始时间、课程结束时间、学校、开课院系、课程类型及学科类型；
5.课程详情页支持将感兴趣的课程添加到收藏夹中，并支持将课程分享给其他用户；
6.课程详情页具有的课程介绍及课程目标，可了解课程内容和学习目标。支持展示当前课程的教师团队；
7.课程支持按章节学习，资源包括多种格式的视频、文档（Word、Excel、PPT、PDF）、音频和图片等；
8.支持参与章节内容的讨论。学生账号支持显示学习进度，并提供笔记功能，支持学生记录重要知识点；
9.支持在每个章节后设置测验，题型包括单选题、多选题、简答题、填空题、判断题等。学生完成测验后提交答案，系统自动批改并反馈结果，支持授课老师在测试管理中进行手动批改；
10.提供专门的讨论区，支持教师和学生就课程内容展开交流。可查看历史讨论记录，可回顾重点话题；
11.支持学生对已完成的课程进行评分和评论。
五、教情分析
1.课堂教师教学行为分析：AI分析系统能自动识别的教师行为,如：讲授、巡视、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书行为；可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，可回顾教学环节；
2.展示模型：支持以秒为颗粒度对教师讲授、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长；
3.教师巡视分析：支持对教师巡视停留占比情况进行AI分析，可自动生成教师巡视停留模型热力图，轨迹图以教室3D模型形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据；
4.课堂问题汇总：支持以创新型、评价型、分析型、应用型、理解型、记忆型、非思维等类型问题对课堂问题进行AI数据统计，可自动统计课堂中的问题类型和数量。点击详情时间戳中对应的实时AI转写字幕可自动跳转到对应的视频节点；
5.学生回答情况分析：支持按照肯定性回答、解释性回答、无回答等维度对学生回答情况进行分析，可汇总不同维度的回答次数和所占百分比，并可查看整堂课程中的回答问题情况详细分布；
6.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，支持分别以学生行为时间和教师行为时间轴方式展示；
7.RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型中的哪种类型。
六、学情分析：
1.学生学习分析：支持从听讲、举手、读写、学生汇报、学生互动等不同维度对整个课堂中的学生学习情况进行AI分析，可统计每个维度的学习用时占比和时长。可根据不同的学生行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，可回顾教学听课环节；
2.学生表情分析：支持按照消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等不同维度对学生的表情进行AI分析，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点；
3.学生动作分析：支持按照趴桌子、举手、站立、回头等不同维度对学生的动作进行AI分析，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点；
4.课堂纪律分析：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、迟到人数、早退人数等；
5.学生参与度和专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的参与度和专注度进行分析统计，形成学生观课专注度和参与度曲线变化数据统计。
七、语音分析
1.语速分析：支持按照时间轴对整堂课程中的语速进行AI分析，可自动统计讲述字数和课程时长。支持查看每分钟节点的语速；
2.词汇分析：支持对整堂课程中的高频词和语气词进行AI分析，可自动统计教师在授课过程中的高频词和语气词，以及使用次数；
3.课堂总结：支持通过AI分析自动生成课堂总结；
4.语音转写回看：观看视频过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持手动纠错，通过编辑功能，可手动修改语音转写的内容。
八、数据统计
1.平台具有独立的数据看板界面，可实时掌握平台使用情况，了解直播总量、录播资源、课程总数、课程资源、互动直播、系列课数据；
2.在线课堂数据统计：支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看开课院系直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表。滚动播报直播动态。具有播放量排行榜；
3.互动直播数据统计：支持查看互动直播节次、开课时长、授课教师、听课教师以及受益学生等。支持查看院系分布情况、热门互动排行以及课程计划动态；
4.精品课程数据统计：支持查看包括精品课总节数、本月节数和本周节数。提供各院系资源统计、课程播放排行榜、课程最热排行、最新发布排行以及教师课程/学科课程统计等信息；
5.课程资源数据统计：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据； 
6.教研活动数据统计：支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表的形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息。滚动播报实时教研动态。具有热门教研和教研组课程排行榜等信息；
7.资源管理数据统计：以图标的形式呈现各学科录播资源统计数据；实时呈现存储空间和使用量情况；以图表的形式呈现资源使用率和不同视频时长的分布情况；
8.支持生成教情分析，学情分析及语音分析数据展示页面；
9.教情分析可展示教师教学行为的数据分析结果，包含对讲解时间占比分析数据，巡视停留位置占比数据，课堂问题类型占比数据，教学行为分析，课堂模式图及学生回答占比数据的展示；
10.学情分析可展示学生学习行为的数据分析结果，包含听讲类型时间占比，学生各种表情人数及占比，学生动作人数及占比，学生参与度和专注度及课堂纪律分析图；
11.语音分析支持语速分析，高频词汇分析，语气词分析及语音转写字幕具体内容的呈现；
12.所有数据支持一键生成课程数据分析报告，详细记录课堂数据，以图表方式直观呈现分析结果，并支持下载和分享。
九、后台管理
1.直播管理系统需提供直播活动管理功能。（1）支持按直播名称、教室和主讲人进行搜索，以及根据直播状态（未开始、直播中、已结束）、开课院系和时间进行筛选查询。系统允许用户查看、分享、编辑、下载直播活动，并提供推流地址的分享与删除功能。支持新建直播活动，创建时可设定名称、类型、时间、主讲人、教室、开课院系、课程类型、附件、活动地点、封面、简介等详细信息，并可选择开启直播AI分析、直播回放、是否可见、指定教师、开启聊天室等功能。（2）支持查看单个直播课的数据，提供总观看量、实时观看人数、人气峰值和互动次数的数据预览，并支持按照时间维度查看直播数据趋势。同时，监测数据情况包括名称、时间、总观看人数、人气峰值、点赞次数和聊天互动量等指标。具有互动内容展示，记录每条留言的时间、昵称、留言内容、IP地址及删除操作；
2.远程互动管理支持按照房间主题和主讲人进行搜索，支持根据院系、年级及时间等条件筛选查询互动列表。支持创建互动课程，自定义设置包括房间主题、授课时间在内的基本信息。提供AI分析功能的选项，可获得即时反馈；
3.教研活动管理：支持创建各年级、各学科的网络教研活动,支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容、教研时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式。
（1）课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表；
（2）直播教研管理：支持对实况直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段的教研活动。支持设置直播人数上限；支持预制暖场素材。支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表；
（3）互动教研管理：支持对互动课堂进行教研评价，支持自由创建线上互动课堂教研评价。默认教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。支持签到设置、评论开启、评课表模版设置；
（4）评课表管理：支持编辑和批量删除评课表。支持学科要求自定义评课表，包含：标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值；
4.录播资源管理：支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。支持远程管理录播主机资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传和下载；
5.系列课管理：支持用户可灵活创建各种视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照院系、课程和年级等等不同方式进行分类，支持设置观看权限；
6.课程管理：包括课程的搜索、创建、编辑、发布与删除。支持按课程名称或开课院系进行搜索，快速定位所需课程。

新建课程支持设置课程封面、名称、主讲人、开课院系、类型、时间等基本信息，并选择报名方式；

已存在的课程支持进行编辑修改，教师能控制课程的发布状态，包括发布新课程和停止现有课程的教学活动；

支持单个或批量删除课程的功能。支持章节测验管理，包括测验列表和学生列表的管理，教师可以对测验进行批阅打分。同时，支持批量删除或批量发布（停止）课程；

支持设置课程的基本信息，如课程介绍、课程章节、课程评价和课程讨论等。支持自定义设置课程模块内容；

支持学生权限和教师权限的设置；

支持添加同级或子级章节目录。可以添加课程资源，资源包括图片、视频、音频和文档，每个资源文件最大可达1000M。视频资源可选择已绑定到平台的录播设备中的视频资源。系统还支持章节的批量导入和导出功能；

（7）章节测验功能支持添加单选题、多选题、简答题、填空题和判断题等多种题型。
7.精品课管理支持创建和管理精品课程，包括课程名称、院系、主讲人、年级等信息的填写，以及视频资源、课程简介、封面图片的上传等。视频资源支持上传本地视频或选择已绑定到平台的录播设备中的视频资源。同时支持上传ppt、word、excel、pdf、png、jpeg、jpg、zip格式相关资料；
8.课表功能支持按所属院系和类型（包括常规课、互动直播、直播活动）筛选课表。可进行查看、编辑、删除及新增课程等操作。支持查看个人课表，教室或时间可以筛选。支持添加新的课程项，包括常规课、互动直播、直播活动类型的课程；
9.教研组管理支持创建和加入教研组，支持根据输入教研组名称、年级院系选择、课程选择、权限设置、邀请人员条件创建新的教研组，可在已建教研组列表中进行分享、编辑和解散。
	51833.57
	51833.57
	软件和信息技术服务业

	
	22
	AI智能行为分析管理平台
	1
	套
	1.教情分析：
●（1）教师行为分析包括教师讲授、教师巡视、师生互动、指导学生，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示教师各项行为；

（2）课堂问题情况支持通过饼状图展示课堂上不同类型问题的数量及占比；
（3）支持统计学生不同类型回答（肯定性回答、非思维性回答、解释性回答、无回答等）的数量及占比；
（4）支持通过教室位置分布以可视化的方式展示教师和学生在教室内的位置分布，包含学生左侧、教室后方、学生右侧等维度；
（5）支持S-T教学行为分析，根据课堂情况自动绘制S-T行为曲线，并分析课堂教学类型；
●（6）Rt-Ch课堂模式图支持通过Rt（练习比例）和Ch（对话比例）来划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型，分析出课堂行为（含学生练习、教师讲授、师生互动为主等多种行为）。
2.学情分析
▲（1）学生行为分析包括听讲、举手、读写、学生汇报、生生汇报维度，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示学生各项行为。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
（2）学生表情峰值分析支持通过分析学生的表情数据，包括消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等维度，统计并展示不同情绪的分布及出现的峰值时间；
▲（3）学生动作峰值分析支持通过分析学生的动作数据，包括趴桌、举手、站立、回头等维度，统计不同动作的分布及出现的峰值时间。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
（4）支持以图表方式直观呈现学生在课堂中的参与度和抬头率变化趋势。支持以图表方式直观呈现课堂纪律在整个课程期间的变化趋势。
3.语音分析
▲（1）语音转写：将课堂中的语音内容转写成文字，可查看和分析，支持在线编辑及下载。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
（2）高频词分布：支持统计并展示课堂中出现频率较高的词汇，统计课堂重点和教师常用词汇 ；
（3）语气词：支持分析并列出课堂中使用的语气词及其出现次数；
（4）语速分析：通过图表展示课堂中语速的变化情况。
4.课程数据分析报告
（1）通过对教情的分析，能够反映课程教学过程中的教学方法、教学进度、教学重点把握方面的表现；
（2）借助学情分析，可了解学生对知识的掌握程度、学习中的难点和痛点、以及不同学生的学习差异等；
（3）支持结合教情分析、学情分析以及语音分析，为课程的进一步优化提供方向，例如教学内容的增删改、教学方式的调整、互动环节的设计。
	60553.57
	60553.57
	软件和信息技术服务业

	
	23
	应用系统终端
	1
	台
	1.主机采用标准≤19英寸机架式安装，前面板采用单键式设计；
2.主机采用不低于28线程数，低功耗无风扇设计；
▲3.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片核心不低于14核，支持AI图像跟踪技术；
4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等AI分析切换策略于一体；
5.具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，具备≥1路HDMI OUT；
6.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯；
▲7.整机采用耐腐蚀技术处理，AI分析视频图像存储容量不低于4096GB。
	25455.57
	25455.57
	工业

	
	24
	导播键盘
	2
	台
	1.设备支持网络控制方式，具有独立的IP地址；
2.采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小；
3.预置位对应录播设备的预置位，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，再通过摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功；
4.具备旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节；
5.支持IE浏览器添加前端设备，支持添加1-6路摄像机ip\端口号；
6.具有≥9个预置位按键，支持每路摄像机添加≥9个预置位；
8.具有≥5个布局按键，对录播主机的布局切换；
9.具有≥7个视频切换按键，切换录播的备播视频；
10.具有≥7个切换控制按键，切换云台摄像机控制；
11.具有≥5个导播功能按键，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁；
12.按键采用硅胶按键，支持背光，具有按键声音提示开/关；
13输出接口：1个RS422、1个RS232、1个LAN网络接口。
	3962.16
	7924.32
	工业

	
	25
	专业音箱350W
	6
	只
	1.阻抗≤8Ω；
●2.频响50Hz~20KHz；
●3.额定功率≥350W；
●4.灵敏度≥99dB/W/M；
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；
7.低音≥12"低音×1。
	3320.62
	19923.72
	工业

	
	26
	专业音箱150W
	10
	只
	1.阻抗≤8Ω；
●2.频响65Hz~20KHz；
●3.额定功率≥150W；
4.灵敏度≥95dB/W/M；
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°；
6.高音≥3"锥形高音单元×1；
7.低音≥8"低音×1。
	1783.72
	17837.2
	工业

	
	27
	支架
	16
	只
	1.固定面板孔位尺寸（长*宽）：约140mm*65mm；
2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：约128mm*70mm；
3.设备面板尺寸：约160mm*90mm；
4.重量：约0.93Kg；
5.类型：音箱支架。
	150.81
	2412.96
	工业

	
	28
	抑制器
	3
	台
	1.DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），≥32-bit/48kHz的声音；
▲2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供10固定点+10动态点。范围等同或优于-10Hz到10Hz。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

▲3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型；
5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；
6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示；
●7.具有≥48个状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器；
8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能；
9.支持≥4个场景切换；
10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能；
●11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；

●12.输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出；
13.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。
	3973.43
	11920.29
	工业

	
	29
	会议音频综合管理平台软件
	1
	套
	▲1.音频综合管理平台集成反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可管理和调用，并具备自动检测音频处理器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

▲2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能；
▲4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
5.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本功能；
6.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能；
7.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能；
8.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、≥4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节；
9.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能；
10.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。
	5508.57
	5508.57
	软件和信息技术服务业

	
	30
	专业功放1
	3
	台
	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计；
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口；
3.电源采用开关电源技术，能抑制电源谐波；
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动； 
5.具有：具备过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能；
●6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
	5012.38
	15037.14
	工业

	
	31
	专业功放2
	3
	台
	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口；
3.电源采用开关电源技术，能抑制电源谐波；
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动； 
5.具有：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、具备输出短路保护、温控风扇功能；
●6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	3306.53
	9919.59
	工业

	
	32
	话筒
	3
	套
	1.换能方式：电容式；
2.指向性：心形指向性；
3.频率响应：20Hz-18KHz；
4.输出阻抗：75Ω，平衡；
5.灵敏度：-40dB±2dB ； 
6.动态范围：109dB, 1KH at max spl； 
7.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa；
8.供电电压：DC3V/幻象48V ；
9.开关：电子轻触；
10.咪杆长度约：410mm 。
	805.94
	2417.82
	

	
	33
	无线手持话筒
	3
	套
	一套包含2只无线手持话筒。
1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz；
2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；
3.具有自动频率扫描功能，可给麦克风找到频率；
4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位；
▲5.支持麦克风均衡器调节功能，具备高、中、低音三种调节档位。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志；
▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音；产品静置5秒自动静音。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；

8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。
	2800.64
	8401.92
	工业

	
	34
	话筒呼叫控制嵌入软件
	3
	套
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能；
2.采用UHF双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；
3.支持自动选讯接收方式；
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1400.19
	4200.57
	软件和信息技术服务业

	
	35
	话筒天线
	3
	套
	1.射频频率范围等同或优于450-950MHz；
2.驻波比：≤2.0；
3.输入阻抗：≤50Ω；
4.指向性：≥180度指向。
	1011.12
	3033.36
	工业

	
	36
	调音台
	3
	台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V；
▲2.具有≥2组立体主输出、≥2路编组输出、≥2路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果；
●4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子；
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	6453.92
	19361.76
	工业

	
	37
	音频处理器
	3
	台
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥10段参量均衡，≥24段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
3.输出通道支持≥10段参量均衡，≥24段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；
4.DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电；
5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态；

▲6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows系统环境下；
9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。
	4770.04
	14310.12
	工业

	
	38
	机柜
	3
	套
	1.尺寸：约600X800X1166mm；
2.容量：22U；
3.配置：8位10A PDU插排1个；
4.固定板1块；
5.内嵌风扇部件2组；
6.4只两英寸重型脚轮；
7.M12支脚4只；
8.M6方螺母钉20套；
9.内六角扳手一只。
	1134.35
	3403.05
	工业

	
	39
	网络中控主机
	2
	台
	采用的国产处理器配置≥4核；采用内存配置≥4GB；采用硬盘容量≥32GB；具有正版已激活国产操作系统；
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥6路独立可编程串口、≥6路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2个千兆以太网接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口、≥1个音频输入接口、≥2个USB 3.0接口、≥1个HDMI输出接口、≥1路DMX512接口；

3.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT、SNMP、GB28181以及ONVIF协议，兼容性强，可对接第三方设备；
▲4.具有音频采集接口，接入外部音频可实现语音指令词控制；采集的音频可转换为指令词，比如参会人通过会议话筒发言“开启会议”“打开灯光”“关闭灯光”等语句，可以自动转换成中控指令，实现对周边产品的联动控制或场景调用功能；支持音频录制功能；采集外部音频后，设备自动录制，录制的音频文件自动保存在主机，对会议发言内容进行留档保存。投标人须在投标文件中提供能佐证满足以上要求的相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。相关证明材料可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或厂家官网截图或产品说明书或产品界面截图；
5.主机具备两路以太网 RJ45 接口，可以实现内外网隔离；支持访问WEB端管理平台上传文件功能；用户通过管理端可上传DOC/DOCX、TXT、RTF、ODT、PPT/PPTX、ODP、XLS/XLSX、ODS、PDF、JPEG、PNG、GIF、SVG、AI、MDB、SQL、HTML、XML、ZIP、RAR、MP3、WAV、MP4、AVI等格式文件，便于访问和管理；
6.支持级联互控功能；主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机；
7.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间≤1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行；
8.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式；
9.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式；
10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置；
11.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维；
12.产品具有≥3种编程方式，包括图形化编程、语句式编程、在线编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；在线编程方式可以让用户在网页端通过编程界面编写控制代码；
13.支持Word、Excel、PPT表格文档编辑功能；支持网页浏览操作，用户能够访问各种网站，浏览网页内容；支持视频播放功能，用户可以上传、播放和管理视频文件，视频画面可通过HDMI接口在大屏显示；
14.支持对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
	19678.57
	39357.14
	工业

	
	40
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	2
	套
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能；
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视；
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块；
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理编程功能；
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键设计模块；
6.支持提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，客服人员在线或回电解答；
7.服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”；
8.具备在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”版块；
9.具备“已处理”版块，具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。具有“再次申请”功能。
	3437.57
	6875.14
	软件和信息技术服务业

	
	41
	控制器
	2
	台
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘设备；
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能；
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制；
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯；
5.具有键盘锁（LOCK）功能；
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	3958.64
	7917.28
	工业

	
	42
	中控控制终端
	2
	台
	1.设备采用操作系统等同或优于Android 系统，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥450W系统；
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头；
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能；
4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示 ；
5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态；
7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
	5417.14
	10834.28
	工业

	
	43
	交换机
	2
	台
	1.千兆电口≥24个，2.5G光口≥4个，Console口≥1个；
2.交换容量≥600Gbps，包转发率≥100Mpps；
3.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、4K个VLAN、DHCP Server；
4.支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
5.支持在网络控制平台管理下的M-LAG技术，跨设备链路聚合，设备有独立的控制平面；
6.支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；
7.支持通过APP进行远程管理，可以修改交换机网络配置；
8.交换机支持通过控制器平台“替换”按钮即可完成故障设备替换；
9.可实现安全事件回溯，支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；
10.支持终端的MAC与交换机端口变更检测，支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；
11.终端类型库能自动识别PC、路由器、摄像头设备；
12.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
13.支持交换机在网络控制平台管理下可创建东西向安全策略，可实现全网安全风险拦截；
14.支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵。
	3519.22
	7038.44
	工业

	
	44
	电源管理器
	3
	台
	支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态；
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能；
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座；
4.具有一路及以上USB输出接口。
	1242.62
	3727.86
	工业

	
	45
	智慧显示终端
	6
	台
	一、技术要求

1.Cortex A53(四核)（64位），RAM：2G，ROM：16G，65寸，全面屏，物理分辨率
3840×2160、屏显比例 16：9 ，整机额定功率 150 W，工作电压 220V；
2.50Hz、输入（1 路 AV、2路 HDMI、1 路 TV（RF）输入、2路 USB2.0 接口）
输出 1 路 AV OUT ，安卓9.0；支持开机logo、开机视频定制化；裸机 尺寸约
mm（长×厚×高）1446*81*833mm。

二、配材要求

1.音频连接线6条：用来传输音频信号的专业线缆，可过滤噪音信号，声音传输更通透；1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm；

2.音频连接线12条：用来传输音频信号的专业线缆，可过滤噪音信号，声音传输更通透；1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm；

3.音频连接线6条：用来传输音频信号的专业线缆，可过滤噪音信号，声音传输更通透；1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm；

4.音频连接线3条：用来传输音频信号的专业线缆，可过滤噪音信号，声音传输更通透；1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，线径：0.3mm；

5.音频连接线3条：用来传输音频信号的专业线缆，可过滤噪音信号，声音传输更通透；3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm；

6.线材400米：外被: PVC；导体: 精炼铜线芯；芯数：300芯*2；100米/卷；

7.线材12条：分辨率:3840*2160，60Hz；屏蔽:铝箔+编织+地线；外被: PVC；线芯: 镀锡铜；支持HDMI 2.0版本；规格：长度1.5米；HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm；

8.线材12条：1.分辨率:3840*2160，30Hz；9.屏蔽:铝箔+编织+地线；3.外被: PVC；10.线芯: 镀锡铜；5.支持HDMI 2.0版本；11.规格：长度15米；7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm；

12.线材400米：线芯规格：(28/0.12BS)*2C；外被：PVC；成品外径：OD6.0mm；导体：精炼铜；屏蔽：铝箔+128网编织；

13.线材400米：屏蔽：铝箔+编织网；外被：PVC；规格：3芯-3*1.5；导体：精炼铜；

14.线材400米屏蔽：铝箔+编织网；外被：PVC；规格：3芯-3*4.0；导体：精炼铜；

15.线材6卷：300米/卷,规格：ALT-CAT6-P，六类网线，采用双绞线电缆制作，能够提供高达1 Gbps的数据传输速率，同时在最远100米的距离内保持稳定的信号质量；

16.窗帘31.7米：棉麻布料，施工时根据实际情况双方商定材料颜色；

17.设备材料二次拆装和搬运1项。
	7203.38
	43220.28
	工业

	
	46
	LED平板灯
	88
	盏
	1. 规格:600*600cm；
2. 额定功率:68W(1.2/LED模块)；
3. 额定电压:220V/50Hz；
4. 额定电流:0.9A；
5. 色温:3000K-6500K。
	154.28
	13576.64
	工业

	
	47
	一拖二机组
	6
	套
	一、室内机
1.产品数量、匹数：2台5匹一级能效冷暖变频天花机；
2.变频/定频：变频；
3.制冷量（W）：≥12490；
4.制热量（W）：≥13990 ；
▲5.制冷功率（W）：≤1910；
6.制热功率（W）：≤1910；
7.循环风量(m3/h):≥1790；
8.噪音（dB）高中低:≤41/39/37 ；
9.电源（V∽Hz）:220V-50Hz；
10.内机送风模式：360度环形出风；
11.标准配置：室内机1台，室外机1台、面板1块、电池1对、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。
二、室外机
1.1个室外机可带两个吊顶天花机；
2.额定制冷量（W）：≥24990；
3.额定制热量（W）：≥27990；
▲4.额定功率（W）：≤制冷 8210；≤制热7860；
5.电源：380V-50Hz；
6.噪声值：≤60dB(A) ；
7.内外机配管、最远配管（m）（液管+气管）：68；高差：室外机以上（m）：30；室外机以下（m）：20 ；室内机—室外机（m）：7；
8.该采购为总价包杆，含安装时所需全部辅材和人工，含但不限于高空作业费，含支架、水磨墙孔、铜管、保温套管、包扎带、室内电源线、排水管管路、外机水泥基础等，满足设备正常使用；
▲9.验收时，中标人须提供所投产品的生产厂家出具的供货证明原件及该产品技术参数配置表；

▲10.本产品属于强制节能产品，投标时投标文件必须提供所投产品的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
	18916.53167
	113499.19
	工业

	
	48
	空调机组
	2
	台
	1、5匹变频冷暖天花机；
2、能效等级:=一级；
3、能效比APF:=3.84；
4、额定制冷量（W）：=12200；
5、额定制冷功率（W）：=4650；
6、额定制热量（W）：=13600；
7、额定制热功率（W）：=4000；
8、电加热功率（W）：=2000；
9、室内机高风档噪音（dB）：=46；
10、室外机高风档噪音（dB）：=58；
11、循环风量（m3/h）：=2060；
12、电源参考规格：380V-50Hz ；      
13、冷媒：R32；

▲14.本产品属于强制节能产品，投标时投标文件必须提供所投产品的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
	9273.8
	18547.6
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。

（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点。

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
6.售后服务要求

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第  11  项标的产品：  4K高清录播系统  。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


