# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 工业。

| 需求一览表 | 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 恒湿机升级服务 | 1项 | 1.专用于文物展柜微环境相对湿度目标及其稳定性精准调控。 ▲2.升级数量：≥32台； 3.噪音：≤45dB（A），且机器散热良好； ▲4.湿度调控范围：25%RH～75%RH； ▲5.湿度控制精度：≤±1%RH（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构所出具的证明竞标产品能满足本项功能要求的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，其中检测报告中具有产品的现场测试图片）； ▲6.调控容积：最小机型单台可调控≥2m3的展柜空间，所有恒湿机可调控展柜体积总和≥250m3（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构所出具的证明竞标产品能满足本项功能要求的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，其中检测报告中具有产品的现场测试图片）； ▲7.湿度调控波动度：≤3%RH（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构所出具的证明竞标产品能满足本项功能要求的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，其中检测报告中具有产品的现场测试图片）； 8.温湿度测量功能： （1）测量范围： 温度监测：-5℃～50℃； 湿度监测：10%RH～90%RH； （2）最大允许误差： 温度监测：±0.3℃@(10℃～30℃)， 湿度监测：±2%RH@(40%RH～80%RH）； ▲9.净化功能：甲醛，甲酸，乙酸等气态污染物等目标污染物去除后的限值，符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求，且不会产生二次污染； ▲10. 全免水功能：设备调湿功能实现免加水、免排水、无水箱、无液态水（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构所出具的证明竞标产品能满足本项功能要求的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，其中检测报告中具有产品的现场测试图片）； 11.符合相关国家文物保护行业标准； ▲12.通信功能：自动组网、高数据速率，通信可靠性≥99%，便于微环境调控，集中监控和设备管理，同时开放端口协议，可与相关环境监控系统联网使用； ▲13.包含恒湿机升级所涉及的展柜改造等； 14.支持多台设备可协同工作调控模式，相互之间可进行无线或有线的方式进行通信，完成湿度调控。支持主恒湿机、从恒湿机同步采样，连续工作≥24小时，恒湿机自带温湿度探头的采样时间误差≤1s。（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构所出具的证明竞标产品能满足本项功能要求的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，其中检测报告中具有产品的现场测试图片）； 15.远程模式：投标人所投产品具备接入现有的馆藏文物保存环境监测系统的能力，也能通过馆藏文物保存环境监测系统平台实现远程控制，支持远程重启功能； 16.需升级恒湿机的展柜清单如下（根据展柜的不同尺寸配置满足调控容积功率的恒湿机）： 序号; 长/mm; 宽/mm; 高/mm; 展示空间体积/m³. 1; 2600; 1000; 1830; 4.76. 2; 4280; 1000; 2400; 10.27. 3; 3000; 1000; 2400; 7.20. 4; 2600; 1000; 1830; 4.76. 5; 2300; 700; 1750; 2.82. 6; 7250; 1500; 2400; 26.10. 7; 6250; 1500; 2400; 22.50. 8; 5425; 1150; 2400; 14.97. 9; 1200; 1000; 1830; 2.20. 10; 5020; 1500; 2400; 18.07. 11; 1500; 1200; 1830; 3.29. 12; 2100; 800; 1780; 2.99. 13; 600; 600; 1730; 0.62. 14; 600; 600; 1730; 0.62. 15; 3300; 1200; 350; 1.39. 16; 1200; 700; 400; 0.34. 17; 1800; 900; 2070; 3.35. 18; 2700; 1200; 3300; 10.69. 19; 1800; 500; 520; 0.47. 20; 3200; 800; 2470; 6.32. 21; 1800; 650; 600; 0.70. 22; 1800; 650; 400; 0.47. 23; 4000; 2200; 850; 7.48. 24; 2080; 1200; 1800; 4.49. 25; 5120; 1200; 1800; 11.06. 26; 4120; 1180; 3080; 14.97. 27; 4620; 1180; 3080; 16.79. 28; 2080; 1200; 1800; 4.49. 29; 5560; 1180; 3080; 20.21. |
|  | 2 | 恒湿机接入服务 | 1项 | 1.所需接入系统恒湿机数量：≥13； 2.恒湿机所在展厅面积：约400m2； ▲3.恒湿机需增加通讯模块，可提供标准的485信号物理接口，并能接入到博物馆环境监测平台； ▲4.可将恒湿机的湿度设定值，湿度实时值，温度实时值导出并接入博物馆环境检测平台中； 5.通讯要求：自动组网、高数据速率，通信可靠性≥99%，便于微环境调控，集中监控和设备管理相关参数需满足国家文物保护行业标准。 |
| ▲ 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 二、交付时间：签订合同后成交供应商60天内完成交付使用。 三、交付地点：南宁市青秀区民族大道34号广西壮族自治区博物馆。 四、验收标准、规范： 1、成交供应商须确保所提供产品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2、供货时成交供应商应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 3、成交供应商须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 4、项目进行验收时，采购人有权邀请相关的专业人员或第三方质检部门或本项目的其他供应商参与验收。如抽检货物检验结果不能达到验收标准（验收标准详见第5点）的，采购人不予验收。送检费、鉴定所产生费用由成交供应商自行承担。验收不合格的，采购人有权要求成交供应商15日内进行整改，整改不合格的，采购人有权解除合同并追究相应的法律、经济责任。 5、验收标准： 1）项目招标文件及成交供应商响应文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收。 2）项目招标文件及成交供应商响应文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收。 3）成交供应商响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 6、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 7、成交供应商需结合本项目工作实际，确保符合项目绩效管理要求，成交供应商应参与采购人对该项目的绩效评价工作，按照合同附件《项目绩效自评表》和《自评报告》，收集、整理、提供绩效评价佐证材料，确保本项目的各项目绩效目标指标满足竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺内容。绩效评价材料作为本项目验收交付资料之一。 五、安装调试、质保及售后服务要求： 1、质量保证期：一年(自终验合格之日起计算)。 2、所有服务所涉及配件等均免费送货上门、安装、调试确保展柜温、湿度达标，设备验收合格，免费提供完善的设备使用、操作培训（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 3、涉及到拆卸服务的：中标人需按照采购人要求，对原有恒湿机、恒湿机组进行改造或拆除，运输到指定地点进行存放。 4、展柜评估改造服务：中标人需按照采购人要求，对需要升级恒湿机的展柜进行气路检查。如采购人确有需要，中标人需配合采购人开展展柜换气率检测，并与展柜厂家配合完成展柜密封性改造，随后进行升级的恒湿设备安装。 5、供应商应对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 6、中标后，采购人协助中标人将恒湿机接入现有的馆藏文物保存环境监测系统平台，接入系统产生的相关硬件费用由中标人自行承担，接口费由采购人负责协调。 7、质保期内非用户原因引起的质量事故，成交供应商应负全部责任。 8、质保期内的设备在使用过程中发生质量问题或故障，成交供应商接通知后48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修48小时后仍无法排除，成交供应商应在一周内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 9、成交供应商需提供售后服务方案，包括售后服务机构、人员配备、组织架构、服务内容、服务响应、故障处置、常规培训、备品备件等内容，须体现服务承诺内容的完整性、可行性、适用性、时效性。 10、维护：中标人采用项目专人负责形式，定期针对恒湿机提供维护保养服务。 - 履约保证金： 1、履约保证金金额：按项目成交总金额的 2%。 2、履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3、履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《履约保证金退付意见书》，如成交供应商无违约行为的，采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4、缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：广西壮族自治区博物馆 开户银行：农行南宁古城支行营业厅 银行账号：20 0091 0104 0000 330 5、在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 七、付款方式： 1、项目签订合同后，采购人应在收到履约保证金之日起10个工作日内向供应商支付50%合同款。 2、最终验收通过后15个工作日内，采购人向成交供应商支付余下的全部合同金额。 3、成交供应商应按采购人要求，在收到货款前开具发票给采购人。 八、报价要求： 响应报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、供应商就《需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分响应的将导致响应无效； 2、本项目竞标应以人民币报价； 3、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用； 4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：服务（含升级与网络服务所涉及的所有主要设备、配件、辅材、安装涉及的展柜改造）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 九、其他要求： 需求一览表中“技术参数及配置”标注带“▲”号的条款为必须满足的实质性要求，响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构所出具的有效的检测报告或竞标产品的彩页证明作为佐证，成交后供货前提供加盖制造厂家公章的技术参数证明函原件。 |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 |  |  |  |