采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 建筑业 。（中小企业划分标准详见附件2）
▲一、项目要求
1.工程概况：本项目广西安全工程职业技术学院北区8#、9#教学实训综合楼建设项目高压配电工程，原已申请正式用电合计容量为9650KVA，现申请增加8#、9#教学实训综合楼正式用电容量2*2000KVA，采用10KV单回路单电源供电，从广西安全工程职业技术学院北区1号用户开闭所备用间隔接电，引1根ZR-YJV22-8.7/15kV-3X240电缆敷设至8#教学实训楼负一层变配电房高压进线柜。再从高压出线柜分别引两条ZR-YJV22-8.7/15kV-3X120电缆至新装2台变压器。在变配电房内安装2台2000kVA变压器，4面高压柜、15面低压柜，变压器安装总容量为4000kVA。其他工程内容：（1）配电房内主要是砖砌电缆沟；（2）安装工程主要是变配电设备、低压母线槽等安装。室外主要是高压进线电缆、埋管敷设、混凝土电缆井，混凝土路面的拆除及恢复。
2.项目名称：广西安全工程职业技术学院北区8#、9#教学实训综合楼建设项目高压配电工程。
3.采购范围（工程施工范围）：工程量清单和设计图纸所包含的建筑工程、市政工程、安装工程等（具体详见工程量清单及设计图纸）。
4.建设地点：广西安全工程职业技术学院北区西南地块（南宁市武鸣区城厢镇上河路9号）。
5.合同履行期限（工期）： 90 日历天。
【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，采购人应组织专家论证且对工程质量、安全负责。且在工程量清单中增加压缩定额工期增加费】
6.工程质量要求：达到国家现行验收规范合格标准。           
7.工程施工要求：
7.1项目验收：
1） 验收要求：成交人应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。
2） 验收方法和标准内容应按照国家现行相关工程标准进行验收。
3） 在验收过程中发现成交人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
7.2配电设备售后服务要求：
1）免费送货上门、免费提供产品工程师现场安装、安装调试服务。7天×8小时工作制。24小时内响应，3天内给出问题解决方案。
2）维修响应：成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，2小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复须有合理应对方案。
3）质保期满后，成交供应商依然负责采购人设备的售后服务工作，7天×8小时工作制。24小时内响应，3天内给出问题解决方案。
4）成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。成交供应商承诺免费为用户提供终生技术咨询服务。至少一年二次电话回访以及对设备维护。
5）成交供应商在签合同前必须提供切实可行的施工方法及设备安装技术方案，经采购人和使用方确认，且使用方签字盖章后方可进场施工。在施工期间，供应商应严格按施工方案和安装技术方案进行施工，如未按施工方案实施等原因，造成的工期延误问题，由供应商自行承担。
8.质量保修期及质量缺陷责任期：
  8.1质量保修期：自验收合格之日起 2 年。
  8.2 质量缺陷责任期： 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。            
9.合同价格形式： 固定总价合同 。
9.1项目采用 工程量清单 报价。磋商报价为供应商在竞争性磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
9.2此价格为双方确认的工程量清单和施工图所有范围的总价包干，包括且不限于施工图纸做法不详、工程量清单缺漏项、工程量增减、市场材料价格波动、人工费调整、政策性调整、措施费增减等原因要求调整合同总金额。
10.付款方式：
10.1预付款：合同价款的 30 %，在合同签订且施工方法和设备安装技术方案获得采购方同意后15个工作日内，采购人向成交供应商支付。
10.2进度款：竣工验收合格，支付进度款到合同金额的 90 %，结算审定后支付至结算金额的 97 %，剩余 3 %为质量保证金，待缺陷责任期满后，无息退还，最终结算价格以采购方审计部门审定金额为准。供应商须在付尾款前一次性开具与最终结算金额相对应的发票给采购人。
11.人员基本要求：
11.1项目经理：供应商拟派项目经理须具备 机电工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文的除外）。
拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准），不得参与竞标。
11.2项目技术负责人：具备 工程类中级及以上 职称。
11.3专职安全生产管理人员：具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定不少于 1 人（□本项目施工活动涉及建筑起重机械，安全员人数包含了应当增加的至少1名持Ｃ1证书的机械类专职安全生产管理人员；☑本项目施工活动不涉及建筑起重机械，不增设机械类专职安全生产管理人员）。本项目不接受有在建项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员的人员作为本项目专职安全生产管理人员（符合桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK7]11.4其他人员：施工员、质量员、设备安装技术人员、材料员各1名，具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书并在有效期内，设备安装技术人员必须持有特种作业操作证（高压和低压电工证）。
12.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。
二、其他说明
1.招标工程量清单相关说明详见本章附件1。
2.本项目采用多次报价方式，作最终响应报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终响应报价如有变动，则必须以招标工程量清单的格式编制重新提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终响应报价文件，否则其响应文件按无效响应处理。
3.供应商已标价工程量清单的项目编码（12位）、项目名称、项目特征、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的，响应文件作无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK2]4.本项目不发放工程量清单纸质版，由潜在供应商自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载。
附件1
一、招标工程量清单
[bookmark: _Toc23613]1 工程量清单编制说明
1.1本工程量清单依据《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（以下简称《计价规范》）、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（以下简称《计算规范》）、磋商文件、项目图纸等编制。计算规范中没有的清单项目，应按本说明第1.4款规定执行。（注：具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单及相关说明为准。）
1.2 工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及项目图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是磋商文件的组成部分。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容在发布的工程量清单编制说明中明确。
1.5 工程量清单应载明人工及主要材料价差调整的相关信息，具体如下：
本工程为单价合同，主要材料价差调整采用价格差额调整法，有关调价信息详见《允许调整价格的主要材料一览表》。人工基准价格指数和风险幅度详见合同专用条款11.2.1（2）。
本工程为总价合同，人工及主要材料价差调整采用价格指数调整法。有关调价信息详见《人工及主要材料可调因子价格指数及权重表》。
1.6 本工程暂列金额共 详见本项目工程量清单 元，作为磋商采购时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。
1.7 本工程□有☑无材料暂估价，具体内容详见《材料暂估价明细表》，结算按实调整。
1.8 本工程□有☑无暂估专业工程，具体内容详见《专业工程暂估价明细表》，结算按实调整。
1.9 本工程□有☑无发包人提供的材料，具体内容详见《发包人提供材料一览表》。
1.10 其他需要说明的问题： 本项目材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2025 年第12期下半月除税信息价，缺项材料按市场询价除税计算。安全生产责任险暂估价为0.36万元，其它详见本项目工程量清单 。
1.11 工程量清单在广西政府采购云平台发布，潜在供应商可登录系统自行下载。
工程量清单表格具体包括：
1.1 招标工程量清单（封-1）
1.2 招标工程量清单（扉-1）
1.3 编制说明（表-01）
（1）招标工程量清单扉页（扉-1）
（2） 编制说明（表-01）
（3）建设项目概况表（表-02）
（4）单项工程概况表（表-03）
（5）建筑安装工程费汇总表（表-05适用于总价合同，表-06适用于单价合同）
（6）建筑安装工程费明细表（表-07）
（7）分部分项工程项目清单计价表（表-09）
（8）分部分项工程项目清单综合单价分析表（表-10）
（9）技术措施项目清单计价表（表-11）
（10）技术措施项目清单综合单价分析表（表-12） 
（11）综合措施项目清单计价表（表-13）
（12）其他项目清单计价表（表-14）
（13）材料暂估价明细表（表-14-1）
（14）专业工程暂估价明细表（表-14-2）
（15）暂列金额明细表（表-14-3）
（16）总承包服务费计价表（表-14-4）
（17）发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-15）
（18）允许调整价格的主要材料一览表（表-16，适用于单价合同）
（19）人工及主要材料可调因子价格指数及权重表（表-17，适用于总价合同）
注：上述表格可根据工程实际需要选用，具体以发布在“广西政府采购云平台”上的工程量清单及相关说明为准。
[bookmark: _Toc24340]2 最高投标限价编制说明（如有）
2.1编制依据：
（1）自治区建设行政主管部门颁发的《计价规范》《计算规范》，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（2）磋商文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸等）及其补遗、澄清或修改；
（3）与磋商采购工程相关的标准、规范、技术资料；
（4）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点等；
（5）合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
（6）最高投标限价计算方法及价格来源： 详见本项目工程量清单 。
2.2 分部分项工程项目清单综合单价包括磋商文件中采购人要求供应商所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 技术措施项目清单和综合措施项目清单根据拟定的磋商文件和常规施工工艺按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费按下列规定计算：
（1）材料暂估价按招标工程量清单中列出的单价计算，不计入分部分项工程项目清单综合单价；
（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额计算；
（3）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额计算；
（4）总承包服务费按招标工程量清单列出的需要供应商提供服务的服务内容计价。
2.5 安全生产费按建设行政主管部门有关规定确定，作为不可竞争费用。
2.6 增值税按政府有关主管部门的规定计算。
2.7 其他需要说明的问题： 本项目材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2025 年第12期下半月除税信息价，缺项材料按市场询价除税计算。安全生产责任险暂估价为0.36万元，其它详见本项目工程量清单 。


2、 设计图纸（另册）

注：设计图纸在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）发布，潜在供应商可登录系统自行下载。
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附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

