简要规格描述

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 99860 |
| 2 | 入侵检测设备 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 86920 |
| 3 | 日志审计设备 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 91160 |
| 4 | 数据库审计设备 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 91160 |
| 5 | 漏洞扫描设备 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 91160 |
| 6 | 运维安全管理设备 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 121900 |
| 7 | 生态保护综合安防系统 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 155820 |
| 8 | 管理工作站 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 46640 |
| 9 | 校时工作站 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 36040 |
| 10 | 国产操作系统 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 11660 |
| 11 | 国产数据库 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 127200 |
| 12 | 国产缓存中间件 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 48760 |
| 13 | 国产数据搜索中间件 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 48760 |
| 14 | 国产消息中间件 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 48760 |
| 15 | 国产Web服务器中间件 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 48760 |
| 16 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 14840 |
| 17 | 核心交换机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 50880 |
| 18 | 万兆多模光模块 | 4 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 7632 |
| 19 | 标准机柜 | 6 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 26712 |
| 20 | PDU排插 | 12 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 2518.56 |
| 21 | 配线架 | 6 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 7822.8 |
| 22 | 96口光纤配线架 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3180 |
| 23 | 光纤跳线 | 6 | 条 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1335.6 |
| 24 | 消防火灾自动报警控制器 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 9540 |
| 25 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 7420 |
| 26 | 七氟丙烷灭火药剂 | 70 | kg | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 11872 |
| 27 | 点型光电感烟火灾探测器 | 4 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 763.2 |
| 28 | 点型感温火灾探测器 | 4 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 763.2 |
| 29 | 火灾声光警报器 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 275.6 |
| 30 | 气体释放警报器 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 275.6 |
| 31 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 243.8 |
| 32 | 机械型泄压口 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 477 |
| 33 | 启动信号接口模块 | 1 | 只 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 222.6 |
| 34 | 反馈信号接口模块 | 1 | 只 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 222.6 |
| 35 | 应急灯 | 2 | 盏 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 296.8 |
| 36 | 安全出口指示灯 | 2 | 盏 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 275.6 |
| 37 | 呼吸器 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 190.8 |
| 38 | 排风机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 4006.8 |
| 39 | 线管 | 1 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1419.34 |
| 40 | 信号线 | 1 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 392.2 |
| 41 | 信号线 | 1 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 657.2 |
| 42 | 人脸门禁一体机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3710 |
| 43 | 门禁电源箱 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 848 |
| 44 | 磁力锁 | 1 | 把 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 689 |
| 45 | 出门开关 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 40.28 |
| 46 | 人脸采集设备 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 2120 |
| 47 | 半球摄像机 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3816 |
| 48 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 21200 |
| 49 | 监控硬盘 | 1 | 块 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1590 |
| 50 | 六类非屏蔽网线 | 1 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 508.8 |
| 51 | 信号线 | 1.5 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 588.3 |
| 52 | 动力环境监控采集主机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 18232 |
| 53 | 综合监控平台软件 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 6360 |
| 54 | 吸顶式红外探测器 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 763.2 |
| 55 | 空调检测模块 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1727.8 |
| 56 | 水浸传感器 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1823.2 |
| 57 | 漏水检测绳 | 1 | 条 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 614.8 |
| 58 | UPS主机检测模块 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1971.6 |
| 59 | 蓄电池内阻检测模块 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3498 |
| 60 | 蓄电池内阻检测器 | 80 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 14416 |
| 61 | 配电柜监控模块 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1484 |
| 62 | 金属线管 | 1.2 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1703.21 |
| 63 | 六类非屏蔽网线 | 1.2 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 585.12 |
| 64 | 信号线 | 1.2 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 470.64 |
| 65 | UPS主机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 26500 |
| 66 | 蓄电池 | 80 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 118720 |
| 67 | 电池柜 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3180 |
| 68 | 接地线 | 0.4 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1558.2 |
| 69 | 等电位连接端子箱 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 190.8 |
| 70 | 配电柜 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 8268 |
| 71 | 市电电缆 | 1 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 13939 |
| 72 | 电力电缆 | 2 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 5056.2 |
| 73 | 铜排 | 0.2 | 100m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 2056.4 |
| 74 | 精密空调 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 95400 |
| 75 | 新风换气机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 4028 |
| 76 | 风管 | 15 | m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 2273.7 |
| 77 | 送风、排风口 | 4 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 720.8 |
| 78 | 外墙防雨百叶送风、排风风口 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 360.4 |
| 79 | 金属天花（微孔） | 20 | ㎡ | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 6360 |
| 80 | 砖封门窗 | 4 | m³ | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 3858.4 |
| 81 | 防静电活动地板 | 20 | ㎡ | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 4706.4 |
| 82 | 设备间桥架 | 20 | m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 1420.4 |
| 83 | 设备间桥架 | 10 | m | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 445.2 |
| 84 | 钢制防火门 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 | 5562.85 |