## 封-1招标工程量清单
2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目
工程
招标工程量清单
宁明县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
合裕设计集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026-06-22
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目
工程
招标工程量清单
|  | 宁明县教育局 |  |  | 合裕设计集团有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026-06-22 | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | 第1页 共1页
一、本工程位于崇左市宁明县爱店国门学校、宁明县爱店镇中心小学、爱店镇中心小学堪爱教学点、寨安乡板亮小学校园内。本工程范围为：宿舍楼及教学楼改造、新建挡土墙、围墙等。
二、编制依据：
1、《中华人民共和国建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。
3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。
4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额。
6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）。
8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）。
9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
10、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）。
11、材料价格参考2026年4月刊《崇左市建设工程造价信息》中宁明县材料信息价，缺项部分参考南宁市或市场询价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 宁明县爱店国门学校改造
1.2 | 宁明县爱店镇中心小学改造
1.3 | 爱店镇中心小学堪爱教学点
1.4 | 宁明县寨安乡板亮小学
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1.1 | 宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1拆除工程
1.1.1.2 | 宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1改造
1.1.2.1 | 宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2拆除工程
1.1.2.2 | 宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2改造
1.1.3.1 | 宁明县爱店国门学校改造-综合楼拆除
1.1.3.2 | 宁明县爱店国门学校改造-综合楼改造
1.1.3.3 | 宁明县爱店国门学校改造_综合楼给排水改造
1.1.4.1 | 宁明县爱店国门学校改造-运动场改造
1.1.5.1 | 宁明县爱店国门学校改造-场地硬化
1.1.6.1 | 宁明县爱店国门学校改造_挡土墙拆除
1.1.6.2 | 宁明县爱店国门学校改造-新建挡土墙
1.1.7.1 | 宁明县爱店国门学校改造-旧围墙拆除
1.1.7.2 | 宁明县爱店国门学校改造-新建围墙
1.2.1.1 | 宁明县爱店镇中心小学-教学楼拆除工程
1.2.1.2 | 宁明县爱店镇中心小学-教学楼改造
1.2.1.3 | 宁明县爱店镇中心小学-教学楼新建门头
1.2.2.1 | 宁明县爱店镇中心小学-新建活动场地
1.3.1.1 | 爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼拆除工程
1.3.1.2 | 爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼改造
1.4.1.1 | 寨安乡板亮小学-新建挡土墙、围墙
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第1页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第2页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-综合楼拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第3页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-综合楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造_综合楼给排水改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-运动场改造
一 | 2022市政综合工程一般计税法
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第4页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-场地硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造_挡土墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第5页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-新建挡土墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-旧围墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第6页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店国门学校改造-新建围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店镇中心小学-教学楼拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店镇中心小学-教学楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第7页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店镇中心小学-教学楼新建门头
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县爱店镇中心小学-新建活动场地
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第8页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
寨安乡板亮小学-新建挡土墙、围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  | 第9页 共9页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第1页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 铲除外墙腻子并打磨清理 | ㎡ | 902.32
2 | 010103002001 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 18.05
3 | 桂010103003001 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 72.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1改造
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第2页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1、部位：所有外墙 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 902.32
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011201001001 | 原有外墙面刷界面剂一遍 | ㎡ | 902.32
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
6 | 011407001001 | 外墙涂料 1.水性哑光外墙涂料 2.一底二涂、平涂，十年质保（国产） 3.含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等 | ㎡ | 902.32
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
7 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 1027.99
8 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 138.78
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第3页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
9 | 011610002001 | 铝合金门拆除 1.拆除卫生间门及盥洗间门 | ㎡ | 81.54
10 | 010103002002 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 8.15
11 | 桂010103003002 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 32.60
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第4页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2改造
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
12 | 010802001001 | 不锈钢门 发泡胶或水泥砂浆填缝 | ㎡ | 81.54
13 | 011201001002 | 门窗边一般抹灰 15厚1:3聚合物水泥防水砂浆抹平门洞四周， | ㎡ | 34.92
14 | 011406003001 | 门窗边刮腻子 3厚防水腻子分遍刮平 | ㎡ | 34.92
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第5页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-综合楼拆除
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
15 | 011607001001 | 刚性防水层拆除 | ㎡ | 156.83
16 | 010103002003 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 3.14
17 | 桂010103003003 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 12.56
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第6页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明县爱店国门学校改造-综合楼改造
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.刷基层处理剂一遍 2.1.2厚采用合成高分子防水卷材2道 | ㎡ | 156.83
19 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂膜 | ㎡ | 156.83
20 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.20厚M15预拌砂浆找平层，6mX6m分格缝，缝宽20，密封膏封严 2.干铺聚酯无纺布一层 3.40厚C20细石混凝土，内配钢筋双向中φ4@100，压光，设纵横分格缝，均为通缝，缝宽20mm，间隔6mx6m,内填聚氨酯密封胶 | ㎡ | 138.71
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | ㎡ | 138.71
22 | 011001001002 | 保温隔热屋面 100厚挤塑聚苯板 | ㎡ | 138.71
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第7页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造_综合楼给排水改造
分部分项工程
| 9. | 排水系统
23 | 031001006001 | PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110 含管件安装 | m | 35.14
24 | 桂031004023001 | 87型雨水斗De110 | 个 | 4
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第8页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-运动场改造
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
25 | 011601001001 | 砖砌体拆除 花池拆除 |  | 4.21
26 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 花池拆除 |  | 2.17
27 | 040101003001 | 挖基坑土方 花池拆除种植土 |  | 1.99
28 | 041001001001 | 水泥混凝土地面拆除 1.厚度:80mm | ㎡ | 116.32
29 | 010103002001 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 20.26
30 | 桂010103003001 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 56.40
| 0401 | 土石方工程
31 | 040101001001 | 挖一般土方 挖土深度340mm |  | 36.83
32 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距1km |  | 36.83
33 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 147.32
34 | 010501001001 | C15混凝土垫层 室外平台 |  | 1.60
35 | 010401001001 | 室外平台新砌围挡 20厚1：3水泥砂浆抹面压光 |  | 2.80
道路工程
36 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 108.32
37 | 040203007001 | 12cm厚C25混凝土 1、含模板、养护等 | ㎡ | 108.32
38 | 010404001001 | 300厚3：7灰土分层夯实 |  | 32.50
| 040203 | 运动场改造
39 | 011103001001 | 打磨平整 1.原有基层打磨平整，表面清理干净 | ㎡ | 909.22
40 | 011103001002 | 塑胶跑道 (13mm) 1.滚涂油性底胶 2.铺设底层黑粒 3.表面喷涂撒红粒子 | ㎡ | 909.22
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第9页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.含材料全部施工工序
41 | 040205006001 | 50宽划线 | ㎡ | 61.15
42 | 011103001003 | 硅PU面层(8mm) 1.基层表面清清理干净 2.滚涂油性底胶 3.刮涂弹性层 4.滚涂界面剂 5.硅PU面层 6.含材料全部施工工序 | ㎡ | 805.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
43 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第10页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明县爱店国门学校改造-场地硬化
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
44 | 041001001002 | 水泥混凝土地面拆除 1.厚度:80mm | ㎡ | 100.00
45 | 041001001003 | 拆除原有透水砖地面 | ㎡ | 300.00
46 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:1km |  | 38.00
47 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 152.00
道路工程
48 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 500.00
49 | 040203007002 | 18cm厚C25混凝土 1、含模板、养护等 2、纵横向缩缝间距6m，伸缝间距24m，伸缝宽度30mm，缝内填嵌耐候弹性密封材料 | ㎡ | 500.00
50 | 040202011001 | 300厚级配砂石 | ㎡ | 500.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第11页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造_挡土墙拆除
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
51 | 011601001002 | 拆除原有毛石混凝土挡土墙 |  | 263.50
52 | 010103002005 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 342.55
53 | 桂010103003005 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 1370.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第12页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-新建挡土墙
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程---按拆除已计算
| 4. | 砌筑工程
54 | 010504004001 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C25 |  | 263.50
55 | 040402017001 | 变形缝 边填塞沥青麻筋或涂沥青木板 | m | 6.00
56 | 010404001002 | 反滤层 |  | 5.23
57 | 040501004001 | DN100PVC泄水孔 | m | 63.84
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
58 | 桂011701001003 | 扣件式钢管外脚手架使用 单排 24m以内 使用 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 63.00
59 | 桂011701001004 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 单排 24m以内 搭拆 | ㎡ | 210.00
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
60 | 010504001001 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 382.05
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
61 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第13页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-旧围墙拆除
分部分项工程
| 2. | 拆除工程
62 | 011609001001 | 2.2米高铁艺围栏拆除 拆除材料可回收的，由投标人根据实际情况自行考虑抵扣拆除费用 | m | 23.00
63 | 011601001003 | 拆除砖砌围墙 |  | 17.82
64 | 010103002006 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 23.17
65 | 桂010103003006 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 92.68
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第14页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店国门学校改造-新建围墙
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
66 | 010401004001 | 围墙砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 |  | 28.48
| 8. | 屋面及防水工程
67 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 292.76
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
68 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 15厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 292.76
69 | 011406003002 | 外墙刮腻子 满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 292.76
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第15页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
70 | 桂011701001005 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 39.38
71 | 桂011701001006 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 | ㎡ | 131.25
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店镇中心小学-教学楼拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
72 | 011608002002 | 铲除涂料面 铲除外墙腻子并打磨清理 | ㎡ | 848.20
73 | 011608002003 | 铲除涂料面 铲除内墙腻子并打磨清理 | ㎡ | 927.29
74 | 011608002004 | 铲除涂料面 铲除天棚腻子并打磨清理 | ㎡ | 711.14
75 | 011610002002 | 铝合金窗拆除 1.拆除所有外窗 | ㎡ | 129.36
76 | 011610002003 | 拆除原有铁艺大门 | ㎡ | 14.19
77 | 010103002007 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 49.73
78 | 桂010103003007 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 198.92
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第16页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店镇中心小学-教学楼改造
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
79 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、部位：走廊 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 165.33
80 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1、部位：所有外墙 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 597.10
| 10. | 楼地面装饰工程
81 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 部位：走廊 1.刷素水泥浆一遍 | ㎡ | 165.33
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第17页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.800x800x10防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 5.台阶处用300x800x10
82 | 011102003002 | 陶瓷地砖地面 部位：除走廊外地面 1.刷素水泥浆一遍 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.800x800x10防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 481.04
83 | 011106002001 | 块料楼梯面层 部位：楼梯地面 1.刷素水泥浆一遍 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.800x800x10防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 | ㎡ | 33.00
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001001 | 原有外墙面刷界面剂一遍 | ㎡ | 848.20
85 | 011201001002 | 原有内墙面刷界面剂一遍 | ㎡ | 927.29
86 | 桂011204007001 | 釉面砖墙裙 H=1100 1.15厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.300*600*5釉面砖，白水泥浆擦缝 4.部位：用于教室、办公室、走廊、楼梯间 | ㎡ | 544.83
| 12. | 天棚工程
87 | 011201001003 | 原有天棚面刷界面剂一遍 | ㎡ | 711.14
88 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶1） 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 201.14
| 13. | 门窗工程
89 | 010807001001 | 铝合金窗安装 利用原拆除铝合金窗 | ㎡ | 129.36
90 | 011201001004 | 门窗边一般抹灰 15厚1：3聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 48.16
91 | 011406003001 | 门窗边刮腻子 3厚防水腻子分遍刮平 | ㎡ | 48.16
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
92 | 011407001001 | 外墙涂料 1.水性哑光外墙涂料 2.一底二涂、平涂，十年质保（国产） 3.含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等 | ㎡ | 597.10
93 | 011406003002 | 内墙刮腻子 1.满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 634.56
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第18页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
94 | 011406003003 | 刮腻子顶棚（顶1） 1.满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 201.14
95 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 面喷一底两面白色无机防霉涂料 | ㎡ | 201.14
96 | 011406003004 | 刮腻子顶棚（顶2） 1.3厚防水腻子分遍刮平 | ㎡ | 510.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
97 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 1029.61
98 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 139.00
99 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 634.56
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第19页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明县爱店镇中心小学-教学楼新建门头
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
100 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.55m |  | 3.12
101 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料品种:原土回填 |  | 0.63
102 | 010103002008 | 余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:1km |  | 2.49
103 | 桂010103003008 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km | ·km | 9.96
| 4. | 砌筑工程
104 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆 |  | 0.62
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
105 | 010501001002 | 基础垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 0.57
106 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.92
107 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.34
108 | 010503004001 | 混凝土单梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 1.77
109 | 010103001002 | 屋面回填陶粒混凝土 |  | 0.42
110 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.263
111 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.384
| 8. | 屋面及防水工程
112 | 010901004001 | 灰色玻璃瓦屋面 1.灰色琉璃瓦 2.25厚1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3.30厚1:3水泥砂浆内配φ3@50x50钢丝网 4.满铺0.4厚聚乙烯膜一层（另列） 5.1.5厚合成高分子防水涂膜（另列） 6.15厚1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 6.10
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第20页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7.砖砌斜面（另列） 8.钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋中12@900，伸入卧瓦层
113 | 010901004002 | 玻璃瓦正脊屋面 | m | 5.50
114 | 010901004003 | 玻璃瓦斜脊屋面 | m | 1.56
115 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 | ㎡ | 6.10
116 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 1.5厚合成高分子防水涂膜 | ㎡ | 6.10
| 10. | A.10 墙、柱面工程
117 | 桂011204007002 | 块料墙面 1.15厚1:3水泥砂浆 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.300x600x5釉面砖白色面砖，白水泥浆擦缝 | ㎡ | 6.25
118 | 011201001008 | 外墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 15.40
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
119 | 011407001004 | 外墙涂料 1.水性哑光外墙涂料 2.一底二涂、平涂，十年质保（国产） 3.含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等 | ㎡ | 15.40
120 | 011407004001 | 石膏线涂料 | m | 18.80
| 15. | 其他装饰工程
121 | 011508002001 | 定制广告字 | 个 | 7
122 | 010802001002 | 铁艺大门 规格：4.3m宽×3.3m高 | ㎡ | 14.19
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第21页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
123 | 桂011701001007 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 10.72
124 | 桂011701001008 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 | ㎡ | 35.72
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
125 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 1.54
126 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2] | ㎡ | 13.44
127 | 011702005001 | 基础梁胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 6.39
128 | 011702008001 | 矩形梁 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2] | ㎡ | 23.37
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县爱店镇中心小学-新建活动场地
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
129 | 040101002001 | 挖沟槽土方 挖土深度1米 部位：挡土墙 |  | 20.00
130 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.8m 3.篮球架基座 |  | 10.37
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第22页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
131 | 040103001001 | 回填方 |  | 16.14
132 | 040103002003 | 余方弃置 1.运距1km |  | 14.23
133 | 桂040103003003 | 土石方运输每增1km 1.暂按增运4km | ·km | 56.92
篮球架
134 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.23
135 | 010501003002 | 混凝土基础 模板 | ㎡ | 9.76
136 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.035
137 | 050307019001 | 篮球架 玻璃钢篮板 | 个 | 4
挡土墙
138 | 010504004002 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C25 |  | 12.00
139 | 010504001002 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 40.20
140 | 040402017002 | 变形缝 边填塞沥青麻筋或涂沥青木板 | m | 2.00
道路工程
141 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 116.32
142 | 040203007003 | 18cm厚C25混凝土 1、含模板、养护等 2、纵横向缩缝间距6m，伸缝间距24m，伸缝宽度30mm，缝内填嵌耐候弹性密封材料 | ㎡ | 1957.00
143 | 040202011002 | 300厚级配砂石 | ㎡ | 1957.00
| 040203 | 运动场改造
144 | 011103001003 | 塑胶跑道 (13mm) 1.基层表面清清理干净 2.滚涂油性底胶 3.铺设底层黑粒 4.表面喷涂撒红粒子 5.含材料全部施工工序 | ㎡ | 245.22
145 | 011103001004 | 人工草地(50mm) 1.基层表面清清理干净 2.滚涂油性底胶 3.铺设人工草坪(内填石英砂、环保橡胶颗粒等) | ㎡ | 617.50
146 | 011103001005 | 硅PU面层(8mm) 1.基层表面清清理干净 2.滚涂油性底胶 3.刮涂弹性层 4.滚涂界面剂 5.硅PU面层 6.含材料全部施工工序 | ㎡ | 3144.28
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第23页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
147 | 040205006002 | 50宽画线 | ㎡ | 13.40
148 | 01B001 | 球门 1.足球场球门：按国标成品购买 2.含施工安装 3.符合图纸设计、国家规范、工程验收等要求及相关标准 | 个 | 2
149 | 010607004001 | 金属网栏 4米高,开门2.5m×3m | ㎡ | 332.80
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
150 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第24页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
151 | 011608002005 | 铲除涂料面 铲除内墙腻子并打磨清理 | ㎡ | 358.50
152 | 011608002006 | 铲除涂料面 铲除天棚腻子并打磨清理 | ㎡ | 83.00
153 | 011601001004 | 200高砖砌讲台拆除 |  | 0.54
154 | 010103002009 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除工程废弃料 2.含装车、起步第1公里 |  | 9.62
155 | 桂010103003009 | 弃方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km，结算按实际运距做调整 | ·km | 38.48
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼改造
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第25页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 8. | 屋面及防水工程
156 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 1、部位：食堂 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 35.00
157 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、部位：食堂1.5米，教室1.2米,宿舍0.1米 2、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 86.40
| 10. | 楼地面装饰工程
158 | 011102003003 | 陶瓷地砖地面 1.刷素水泥浆一遍 2.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.800x800x10防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 5、部位：食堂 | ㎡ | 35.00
159 | 011105003001 | 面砖踢脚线 1.部位：用于宿舍，100mm高 2.15厚1:3水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.100x600x5面砖，白水泥浆擦缝 | ㎡ | 2.16
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
160 | 011201001009 | 原有内墙面刷界面剂一遍 | ㎡ | 358.50
161 | 桂011204007003 | 釉面砖墙裙 1.15厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.300*600*5釉面砖，白水泥浆擦缝 4.部位：用于食堂1.5米高，教室1.2米高 | ㎡ | 82.08
| 12. | 天棚工程
162 | 011201001010 | 原有天棚面刷界面剂一遍 部位：用于宿舍、食堂 | ㎡ | 83.00
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
163 | 011406003007 | 内墙刮腻子 1.满刮防水腻子两遍 2.用于食堂、宿舍、教室墙裙以上部位 | ㎡ | 276.42
164 | 011406003008 | 刮腻子顶棚 1.满刮防水腻子两遍 2.用于宿舍、食堂 | ㎡ | 83.00
165 | 011407001005 | 墙面喷（刷）涂料 面喷一底两面白色无机防霉涂料 | ㎡ | 276.42
166 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 面喷一底两面白色无机防霉涂料 | ㎡ | 35.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第26页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.用于食堂
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
167 | 桂011701004002 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 276.42
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
寨安乡板亮小学-新建挡土墙、围墙
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
168 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 213.14
169 | 010103001003 | 回填方 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:满足设计要求 |  | 93.42
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第27页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
170 | 010103001004 | 挡墙后回填土 1.填方材料品种:原土 2.密实度:满足设计要求 |  | 102.24
171 | 010103002010 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:1km |  | 17.48
172 | 桂010103003010 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km | ·km | 69.92
| 4. | 挡土墙
173 | 010504004003 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土 |  | 235.44
174 | 040402017003 | 变形缝 边填塞沥青麻筋或涂沥青木板 | m | 8.31
175 | 010404001003 | 反滤层 |  | 5.36
176 | 040501004002 | DN100PVC泄水孔 | m | 40.95
| 4. | 围墙
177 | 010501001003 | 150厚C20混凝土垫层 |  | 6.82
178 | 010401004003 | 围墙砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 |  | 99.39
179 | 011201001011 | 外墙面一般抹灰 15厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 878.28
180 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 878.28
181 | 011406003009 | 外墙刮腻子 满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 878.28
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
182 | 桂011701001009 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1、有效使用天数：暂按30天，结算时按合同约定计算 | 100㎡·天 | 179.87
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 | [5 empty] | 第28页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
183 | 桂011701001010 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆 | ㎡ | 599.55
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
184 | 011702001002 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 21.00
185 | 010504001003 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 423.48
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
186 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-综合楼拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
合计
宁明县爱店国门学校改造-综合楼改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造_综合楼给排水改造
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
宁明县爱店国门学校改造-运动场改造
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-场地硬化
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造_挡土墙拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-新建挡土墙
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-旧围墙拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店国门学校改造-新建围墙
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店镇中心小学-教学楼拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店镇中心小学-教学楼改造
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店镇中心小学-教学楼新建门头
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县爱店镇中心小学-新建活动场地
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
合计
寨安乡板亮小学-新建挡土墙、围墙
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 18.95 | 1.71 | 20.66
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼1改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 179.09 | 16.12 | 195.21
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.07 | 0.55 | 6.62
宁明县爱店国门学校改造-宿舍楼2改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 84.83 | 7.64 | 92.47
宁明县爱店国门学校改造-综合楼拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.22 | 0.29 | 3.51
宁明县爱店国门学校改造-综合楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 81.19 | 7.31 | 88.5
宁明县爱店国门学校改造_综合楼给排水改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.34 | 0.39 | 4.73
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
宁明县爱店国门学校改造-运动场改造
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 577.94 | 52.02 | 629.96
宁明县爱店国门学校改造-场地硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 149.4 | 13.45 | 162.85
宁明县爱店国门学校改造_挡土墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 83.9 | 7.55 | 91.45
宁明县爱店国门学校改造-新建挡土墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 283.53 | 25.52 | 309.05
宁明县爱店国门学校改造-旧围墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.97 | 0.45 | 5.42
宁明县爱店国门学校改造-新建围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 100.72 | 9.07 | 109.79
宁明县爱店镇中心小学-教学楼拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 53.3 | 4.8 | 58.1
宁明县爱店镇中心小学-教学楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 621.36 | 55.92 | 677.28
宁明县爱店镇中心小学-教学楼新建门头
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 57.5 | 5.18 | 62.68
宁明县爱店镇中心小学-新建活动场地
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1630.99 | 146.79 | 1777.78
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.68 | 0.6 | 7.28
爱店镇中心小学堪爱教学点-教学楼改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 69.71 | 6.27 | 75.98
寨安乡板亮小学-新建挡土墙、围墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 578.13 | 52.03 | 630.16
| 合计 | 4595.82 | 413.66 | 5009.48
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
4 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 镀锌铁丝φ4 | kg
7 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
9 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
10 | 聚乙烯薄膜0.3mm | ㎡
11 | 聚乙烯薄膜0.4mm | ㎡
12 | 塑料薄膜 | ㎡
13 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
14 | 聚苯乙烯板 | 
15 | 棉纱头 | kg
16 | 麻丝 | kg
17 | 草袋 | 条
18 | 镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35） | 个
19 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
20 | 对拉螺栓 | kg
21 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
22 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
23 | 膨胀螺栓 M16 | 套
24 | 铁钉（综合） | kg
25 | 电焊条（综合） | kg
26 | 碳钢焊条 | kg
27 | 钢锯条 | 根
28 | 水砂纸 | 张
29 | 铁砂布 | 张
30 | 铁件（综合） | kg
31 | 砌筑水泥 M32.5 | t
32 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
33 | 砂（综合） | 
34 | 砂(综合) | 
35 | 细砂 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 中砂 | 
37 | 天然中（粗）砂 | 
38 | 天然中（粗）砂 | 
39 | 砂砾(5~80)mm | 
40 | 陶粒 | 
41 | 生石灰 | t
42 | 粘土 | 
43 | 毛石（块石） | 
44 | 毛石（块石） | 
45 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
46 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
47 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
48 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
49 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
50 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
51 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
52 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
53 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
54 | 周转板枋材 | 
55 | 周转枋材 | 
56 | 板枋材 | 
57 | 垫木 | 
58 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
59 | 陶瓷地面砖 300×800 | ㎡
60 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
61 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
62 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
63 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
64 | 不锈钢门（成品） | ㎡
65 | 石膏平线 50 | m
66 | 聚氨酯甲乙料 | kg
67 | 成品腻子粉（一般型） | kg
68 | 防锈漆 | kg
69 | 防霉涂料 | kg
70 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
71 | 热熔标线涂料底漆 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
73 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
74 | 石油沥青 30# | kg
75 | 1.2厚采用合成高分子防水卷材 | ㎡
76 | 防水腻子 | kg
77 | 防水粉 | kg
78 | 冷底子油 | kg
79 | 模板嵌缝料 | kg
80 | 嵌缝料 | kg
81 | 油漆溶剂油 | kg
82 | 二甲苯 | kg
83 | 丙酮 | kg
84 | 隔离剂 | kg
85 | 聚合物胶浆 | kg
86 | 聚合物胶浆 | kg
87 | 乙炔气 | kg
88 | 石油液化气 | 
89 | 氧气 | 
90 | 建筑胶 | kg
91 | 硅酮耐候密封胶 | kg
92 | 密封胶 | kg
93 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
94 | 界面处理剂 | t
95 | 快粘粉 | kg
96 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De100 | m
97 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De110 | m
98 | 塑料管卡 de110 | 个
99 | 盾形琉璃瓦 | 块
100 | 琉璃瓦片225×215 | 块
101 | 琉璃光筒192×108 | 块
102 | 琉璃脊瓦（小三星） | 块
103 | 琉璃脊瓦（8"光脊） | 块
104 | 水 | 
105 | 木柴 | kg
106 | 其他材料费 | 元
107 | 其他材料费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 组合钢模板 | kg
109 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
110 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
111 | 复合木模板面板 | ㎡
112 | 模板钢支撑 | kg
113 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
114 | 零星卡具 | kg
115 | 卡具及扣件（综合） | kg
116 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
117 | 金属脚手架底座 | 个
118 | 挡脚板（综合） | m
119 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
120 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
121 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
122 | 连接棒 | 个
123 | 门式钢管架 | ㎡
124 | 枕木 | 
125 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
126 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
127 | 底座（租赁） | 100个·天
128 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
129 | 塑胶跑道 (13mm) 材料费 | ㎡
130 | 铁艺大门 材料费 | ㎡
131 | 外墙涂料 材料费 | ㎡
132 | 定制广告字 材料费 | 个
133 | 球门 材料费 | 个
134 | 外墙涂料 材料费 | ㎡
135 | 篮球架 材料费 | 个
136 | 硅PU面层(8mm) 材料费 | ㎡
137 | 人工草地(50mm) 材料费 | ㎡
138 | 脱模剂 | kg
139 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
◆商品砼◆
140 | 预拌普通混凝土 C10 | 
141 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
142 | 预拌普通混凝土 C20 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
143 | 预拌普通混凝土 C25 | 
144 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
145 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
146 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | 
◆配合比◆
147 | 水泥砂浆 1∶2 | 
148 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
149 | 素水泥浆 | 
150 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5 | 
151 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
◆主材◆
152 | 三合土（天然级配） | 
153 | PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110 | m
154 | 承插塑料管件 | 个
155 | 87型雨水斗De110 | 个
156 | 框架式网片 | ㎡
◆机械台班组成◆
157 | 市政机械第一类费用 | 元
158 | 机械台班人工费 | 元
159 | 汽油92# | kg
160 | 汽油 92# | kg
161 | 轻柴油0# | kg
162 | 轻柴油 0# | kg
163 | 电 | kW·h
164 | 电 | kW.h
165 | 折旧费 | 元
166 | 检修费 | 元
167 | 维护费 | 元
168 | 安拆及场外运输费 | 元
169 | 其他费 | 元
◆机械◆
170 | 其他机械费 | 元
171 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
172 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
173 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
174 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
175 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
176 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
177 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
178 | 履带式推土机 功率105kW | 台班
179 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
180 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
181 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
182 | 载重汽车装载质量5t | 台班
183 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
184 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班
185 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
186 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
187 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
188 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
189 | 平地机功率 120kW | 台班
190 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
191 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
192 | 钢轮振动压路机 工作质量15t | 台班
193 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
194 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
195 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
196 | 手推式热熔划线车 | 台班
197 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
198 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
199 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
200 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
201 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
202 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
203 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班
204 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
205 | 热熔釜溶解车 | 台班
206 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
207 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
208 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
209 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
210 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年少数民族地区教育特殊补助资金宁明县爱店国门学校等4所学校建设项目 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
合 计
表-22