## 封-1招标工程量清单
2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目
招标工程量清单
宁明县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年06月30日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目
招标工程量清单
|  | 宁明县教育局 |  |  | 广西合士嘉项目咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年06月30日 | 复核时间: |  | 2026年06月30日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | 第1页 共1页
一、本工程位于崇左市宁明县城镇第一中学等5所学校校园内。本工程范围为：食堂改造、新建挡土墙和排水沟等。
二、编制依据：
1、《中华人民共和国建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。
3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。
4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
5、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额。
6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。
6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）。
8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）。
9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
10、材料价格参考2026年5月刊《崇左市建设工程造价信息》中档，缺项部分参考宁明县及相邻县、市询价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 宁明县北江乡中心小学食堂改造
1.2 | 宁明县东安乡中心小学食堂改造
1.3 | 板根乡中心小学食堂改造
1.4 | 东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
1.5 | 城镇第一中学-新建挡士墙和排水沟
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程
1.1.2 | 宁明县北江乡中心小学-食堂改造
1.1.3 | 宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造
1.2.1 | 宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程
1.2.2 | 宁明县东安乡中心小学-食堂改造
1.2.3 | 宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造
1.3.1 | 板根乡中心小学-食堂拆除工程
1.3.2 | 板根乡中心小学-食堂改造
1.4.1 | 东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除
1.4.2 | 东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
1.5.1 | 城镇第一中学_拆除工程
1.5.2 | 城镇第一中学-地面硬化
1.5.3 | 城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县北江乡中心小学-食堂改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县东安乡中心小学-食堂改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
板根乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
板根乡中心小学-食堂改造
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
城镇第一中学_拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
城镇第一中学-地面硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
1 | 011610002001 | 铝合金门窗及玻璃隔断拆除 | ㎡ | 100.41
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 4.76
3 | 011605001001 | 地面瓷砖拆除 | ㎡ | 256.83
4 | 011605001002 | 地面瓷砖拆除 地沟瓷砖 | ㎡ | 18.91
5 | 011612001001 | 拆除地沟水篦子 | m | 23.64
6 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | ㎡ | 225.46
7 | 011608002001 | 拆除内墙腻子 | ㎡ | 225.46
8 | 011605002001 | 墙裙瓷砖拆除 | ㎡ | 177.69
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 195.00
10 | 011612002001 | 地漏拆除 | 套 | 7
11 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 61
12 | 011612001002 | 管线拆除 | m | 268.90
13 | 010103002001 | 渣土弃置 1.运距:起始运距1km |  | 66.52
14 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运运距暂按4km计取，结算以实际发生为准 | ·km | 266.08
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县北江乡中心小学-食堂改造
分部分项工程
砌筑工程
15 | 010402001001 | 新建轻质砌块墙体 1.墙厚200mm |  | 28.59
屋面及防水工程
16 | 010904002001 | 防水涂料地面 1.2mm厚水泥基防水涂膜 | ㎡ | 258.95
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.2mm厚水泥基防水涂膜2米高 | ㎡ | 321.86
楼地面装饰工程
18 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%. 2.1:2.5水泥砂浆粘结层 3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层，坡度1%向地沟; 4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻2000mm;（另列） 5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6.拆除原有地砖及块料层，表面清理干净 | ㎡ | 244.66
19 | 011102003002 | 陶瓷瓷砖水沟面 1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%. 2.1:2.5水泥砂浆粘结层 3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层，坡度1%向地沟; 4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻2000mm;（另列） 5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6.拆除原有地砖及块料层，表面清理干净 7.部位：水沟 | ㎡ | 19.06
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 桂011204007001 | 釉面砖墙面 | ㎡ | 708.33
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.8-10厚300*600陶瓷面砖，瓷砖胶粘贴;填缝剂擦缝; 2.5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆 3.15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹灰) 4.刷素水泥浆一道，内掺建筑胶;
| 13. | 门窗工程
21 | 010802001001 | 铝合金平开门＞2㎡ 1.包含框、扇、五金安装，框周边塞缝等 | ㎡ | 4.40
22 | 010802001002 | 铝合金平开门≤2㎡ 1.包含框、扇、五金安装，框周边塞缝等 | ㎡ | 5.94
23 | 010807001001 | 铝合金推拉窗＞2㎡ 1.框、扇材质:90系列 2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢化玻璃 3.含运输、安装、五金配件 | ㎡ | 25.92
24 | 010807001002 | 铝合金推拉窗≤2㎡ 1.框、扇材质:90系列 2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢化玻璃 3.含运输、安装、五金配件 | ㎡ | 4.50
天棚工程
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2.配套金属龙骨;60轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距450;横撑龙骨中距900; 3.0.8mm厚600*600铝合金方形板(专用L型收边条) | ㎡ | 244.69
其他装饰工程
26 | 011501009001 | 304不锈钢补墙柜 1.尺寸：1400*600*800 | ㎡ | 5.04
27 | 011501009002 | 304不锈钢补墙柜 1.尺寸：1000*700*700 | ㎡ | 2.10
28 | 011501009003 | 304不锈钢三星台盆 1.尺寸：1800*600*800 | 套 | 3
29 | 011501009004 | 新增洗手台盆 1.尺寸：420*520*750 | 套 | 2
30 | 010512008001 | 304不锈钢水篦子2.0厚 | m | 23.82
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
31 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 619.81
32 | 011701006001 | 满堂脚手架 | ㎡ | 244.66
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造
分部分项工程
| 4. | 电气设备安装工程
33 | 030412001001 | 新增600*600平板灯48W 1.吸顶安装 2.含接线底盒 | 套 | 39
34 | 030412001002 | 新增灭蚊灯15W | 套 | 6
35 | 030412006001 | 消毒灯36W/1.2m | 套 | 16
36 | 030404035001 | 五孔插座 1.距地0.5m暗装 | 套 | 15
37 | 030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 268.90
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
38 | 030411001002 | 刨沟及所凿沟槽恢复公称管径（≤20mm） | m | 45.60
39 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 591.43
40 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 313.77
41 | 030404033001 | 墙面排风机 1.尺寸：300*300 2.风量150-200m2/h，风速8一12m/s | 台 | 3
| 9. | 给水系统
42 | 031001006001 | PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15 1.压力等级：PN=1.0MPa 2.连接方式：热熔连接 3.含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 29.60
43 | 031001006002 | PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20 1.压力等级：PN=1.0MPa 2.连接方式：热熔连接 3.含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 69.00
| 9. | 排水系统
44 | 001001001001 | 污水管PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50 1.连接方式：粘接连接 2.管件安装及灌水试验、通球试验 | m | 72.60
45 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏 dn110 | 个 | 7
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
46 | 011610002002 | 铝合金门窗及玻璃隔断拆除 | ㎡ | 25.96
47 | 011601001002 | 砖砌体拆除 |  | 1.77
48 | 011605001003 | 地面瓷砖拆除 | ㎡ | 126.32
49 | 011609002001 | 轻质隔断拆除 | ㎡ | 62.33
50 | 011605001004 | 地面瓷砖拆除 地沟瓷砖 | ㎡ | 19.45
51 | 011612001003 | 拆除地沟水篦子 | m | 24.31
52 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | ㎡ | 80.34
53 | 011608002002 | 拆除内墙腻子 | ㎡ | 80.34
54 | 011605002002 | 墙裙瓷砖拆除 | ㎡ | 74.61
55 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 131.00
56 | 011613001002 | 灯具拆除 | 套 | 27
57 | 011612001004 | 管线拆除 | m | 315.00
58 | 010103002002 | 渣土弃置 1.运距:起始运距1km |  | 35.50
59 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运运距暂按4km计取，结算以实际发生为准 | ·km | 142.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县东安乡中心小学-食堂改造
分部分项工程
砌筑工程
60 | 010402001002 | 新建轻质砌块墙体 1.墙厚200mm |  | 0.57
屋面及防水工程
61 | 010904002002 | 防水涂料地面 1.2m厚水泥基防水涂膜 | ㎡ | 133.43
62 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 1.2mm厚水泥基防水涂膜2米高 | ㎡ | 93.21
楼地面装饰工程
63 | 011102003003 | 陶瓷地砖地面 1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%. 2.1:2.5水泥砂浆粘结层 3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层，坡度1%向地沟; 4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻2000mm;（另列） 5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6.拆除原有地砖及块料层，表面清理干净 | ㎡ | 128.57
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
64 | 011102003004 | 陶瓷瓷砖水沟面 1.防滑地砖8-13厚，找坡0.5%. 2.1:2.5水泥砂浆粘结层 3.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层，坡度1%向地沟; 4.2mm厚水泥基防水涂膜，遇墙上翻2000mm;（另列） 5.20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6.拆除原有地砖及块料层，表面清理干净 7.部位：水沟 | ㎡ | 19.45
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
65 | 桂011204007002 | 釉面砖墙面 1.8-10厚300*600陶瓷面砖，瓷砖胶粘贴;填缝剂擦缝; 2.5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆;2mm厚水泥基防水涂膜 3.15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹灰) 4.刷素水泥浆一道，内掺建筑胶; | ㎡ | 168.47
66 | 011210005001 | 轻质隔断 1.高抗倍特板 | ㎡ | 88.42
天棚工程
67 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2.配套金属龙骨;60轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距450;横撑龙骨中距900; 3.0.8mm厚600*600铝合金方形板(专用L型收边条) | ㎡ | 133.43
| 13. | 门窗工程
68 | 010802001003 | 铝合金平开门＞2㎡ | ㎡ | 6.64
69 | 010807001003 | 铝合金推拉窗≤2㎡ 1.框、扇材质:90系列 2.玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢化玻璃 3.含运输、安装、五金配件 | ㎡ | 1.50
其他装饰工程
70 | 011501009005 | 304不锈钢三星台盆 1.尺寸：1800*600*950 | 套 | 1
71 | 011501009006 | 304不锈钢双星台盆 1.尺寸：1200*600*950 | 套 | 2
72 | 011501009007 | 新增洗手台盆 1.尺寸：420*520*750 | 套 | 2
73 | 010512008002 | 304不锈钢水篦子2.0厚 | m | 21.55
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
74 | 桂011701004002 | 内装修脚手架 | ㎡ | 208.38
75 | 011701006002 | 满堂脚手架 | ㎡ | 133.43
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造
分部分项工程
电气工程
76 | 030412001003 | 新增600*600平板灯48W 1.吸顶安装 2.含接线底盒 | 套 | 21
77 | 030412001004 | 新增灭蚊灯15W | 套 | 6
78 | 030412006002 | 消毒灯36W/1.2m | 套 | 10
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
79 | 030411001003 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 315.00
80 | 030411001004 | 刨沟及所凿沟槽恢复公称管径（≤20mm） | m | 5.70
81 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 392.41
82 | 030404033002 | 墙面排风机 1.尺寸：300*300 2.风量150-200m2/h，风速8一12m/s | 台 | 2
| 9. | 给水系统
83 | 031001006003 | PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15 1.压力等级：PN=1.0MPa 2.连接方式：热熔连接 3.含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 15.82
84 | 031001006004 | PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20 1.压力等级：PN=1.0MPa 2.连接方式：热熔连接 3.含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 67.64
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
板根乡中心小学-食堂拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
85 | 011607001001 | 刚性防水层拆除 | ㎡ | 202.76
86 | 010103002003 | 渣土弃置 1.运距:起始运距1km |  | 40.55
87 | 桂010103003003 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运运距暂按4km计取，结算以实际发生为准 | ·km | 162.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
板根乡中心小学-食堂改造
分部分项工程
| 7. | A.7 屋面及防水工程
88 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.1.2厚采用合成高分子防水卷材2道 2.干铺聚酯无纺布一层 | ㎡ | 202.76
89 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂膜 | ㎡ | 202.76
90 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.20厚M15预拌砂浆找平层，6mX6m分格缝，缝宽20，密封膏封严，刷基层处理剂一遍 3.40厚C20细石混凝土，内配钢筋双向中4 @100，压光，设纵横分格缝，均为通缝，缝宽20mm，间隔6mx6m,内填聚氨酯密封胶 | ㎡ | 188.16
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
91 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.100厚挤塑聚苯板 | ㎡ | 188.16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
92 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 188.16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
93 | 011601001003 | 拆除原有毛石混凝土挡土墙 |  | 142.37
94 | 010103002004 | 渣土弃置 1.运距:起始运距1km |  | 142.37
95 | 桂010103003004 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运运距暂按4km计取，结算以实际发生为准 | ·km | 569.48
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
96 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 204.87
97 | 010103001001 | 挡墙后回填土 1.填方材料品种:砾石、砂土 2.密实度:满足设计要求 |  | 83.58
98 | 010103002005 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 |  | 204.87
99 | 桂010103003005 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km | ·km | 819.48
| 4. | 砌筑工程
100 | 010504004001 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土 |  | 142.37
101 | 010504001001 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 242.85
102 | 040402017001 | 变形缝 1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm | m | 7.50
103 | 010404001001 | 反滤包 1.300-400g/m²土工布 2.14mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 |  | 8.06
104 | 040501004001 | 泄水孔 1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m，间距2m*2m | m | 33.60
105 | 011201001001 | 20厚水泥砂浆抹平 1.挡土墙顶部 | ㎡ | 34.50
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
106 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.有效使用天数：预算参照表A-16-1或施工组织设计确定；结算时按合同约定确定 | ㎡ | 93.39
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
107 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
城镇第一中学_拆除工程
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
108 | 桂011616003001 | 拆除现有预制板公厕2层 | ㎡ | 332.82
109 | 011611005001 | 拆除现有钢楼梯 | ㎡ | 13.00
110 | 011601001004 | 拆除2米高砖砌围墙 |  | 50.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
111 | 010103002006 | 渣土弃置 1.运距:起始运距1km |  | 353.67
112 | 桂010103003006 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.增运运距暂按4km计取，结算以实际发生为准 | ·km | 1414.68
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
城镇第一中学-地面硬化
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
113 | 040101001001 | 机械平整场地 | ㎡ | 4508.05
道路工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
114 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 4508.05
115 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.150厚C25 混凝土面层分块浇捣，纵横向缩缝间距6m，伸缝间距24m，伸缝宽度30mm，缝内填嵌耐候弹性密封材料 | ㎡ | 4439.16
116 | 040202011001 | 25厚粗砂 | ㎡ | 4439.16
117 | 040202011002 | 300厚级配砂石 | ㎡ | 4439.16
公厕部位填平
118 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.100厚C20 混凝土面层 | ㎡ | 166.41
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
119 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
120 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 1030.10
121 | 010103001002 | 回填方 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:满足设计要求 |  | 60.22
122 | 010103001003 | 挡墙后回填土 1.填方材料品种:砾石、砂土 2.密实度:满足设计要求 |  | 383.16
123 | 010103002007 | 余土弃置 1.废弃料品种:弃土 |  | 969.88
124 | 桂010103003007 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按增运4km | ·km | 3879.52
新建台阶
125 | 010501001001 | 基础垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | 1.49
126 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.49
127 | 010507004001 | 台阶 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 8.51
128 | 010401004001 | 围墙砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 |  | 17.50
129 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.20厚1：3水泥砂浆抹面 | ㎡ | 43.49
130 | 011102001001 | 300×600×30芝麻灰花岗岩 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 37.80
| 4. | 新建铝合金栏杆
131 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C25 |  | 8.94
132 | 011503001001 | 铝合金栏杆 1.做法详16J509-B8-LPA13型 2.上下横杆38*25，柱杆65*65，竖杆19*19@98 | m | 223.40
| 4. | 挡土墙
133 | 010504004002 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土 |  | 277.78
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
134 | 010504001002 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 408.93
135 | 040402017002 | 变形缝 1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm | m | 12.00
136 | 010404001002 | 反滤包 1.300-400g/m²土工布 2.14mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 |  | 13.06
137 | 040501004002 | 泄水孔 1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m，间距2m*2m | m | 65.28
138 | 011201001003 | 20厚水泥砂浆抹平 1.挡土墙顶部 | ㎡ | 59.74
| 4. | 围墙
139 | 010501001002 | 100厚C15混凝土垫层 |  | 4.48
140 | 010503001002 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C20 |  | 16.82
141 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 |  | 13.44
142 | 010401004002 | 围墙砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 |  | 42.56
143 | 010401010001 | 多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:400mm 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 |  | 11.52
144 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.839
145 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.090
146 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 698.67
147 | 011406003001 | 满刮腻子 1.满刮防水腻子两遍 | ㎡ | 698.67
148 | 011406003002 | 外墙涂料 1.喷或刷涂料一底两面 | ㎡ | 698.67
| 4. | 钢筋混凝土挡土墙
149 | 010504004003 | 挡土墙 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 |  | 40.39
150 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 1.454
151 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 2.648
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
152 | 010504001003 | 混凝土挡土墙 模板 | ㎡ | 236.60
153 | 040402017003 | 变形缝 1.每隔10～20m应设置一道变形缝,变形缝宽度为20～30mm，边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm | m | 6.00
154 | 010404001003 | 反滤包 1.300-400g/m²土工布 2.14mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 |  | 5.38
155 | 040501004003 | 泄水孔 1.DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m，间距2m*2m | m | 8.40
156 | 011201001005 | 20厚水泥砂浆抹平 1.挡土墙顶部 | ㎡ | 6.30
| 5. | 排水沟
157 | 010501001003 | C25混凝土面层 |  | 111.94
158 | 011702001001 | 排水沟内空 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 275.55
159 | 040103001001 | 级配砂石 |  | 161.03
160 | 011201001006 | 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 | ㎡ | 344.44
161 | 010512008003 | 混凝土盖板 | m | 344.44
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
脚手架工程
162 | 桂011701001002 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.有效使用天数：预算参照表A-16-1或施工组织设计确定；结算时按合同约定确定 | ㎡ | 612.89
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
163 | 011702001002 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.53
164 | 011702001003 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 146.13
165 | 011702008001 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 134.40
166 | 011702001004 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 9.96
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 | [5 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
167 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 37.80
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
168 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
169 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 411.97
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
宁明县北江乡中心小学-食堂改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
合计
宁明县东安乡中心小学-食堂改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
合计
宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
板根乡中心小学-食堂拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
合计
板根乡中心小学-食堂改造
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002006 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003006 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004006 | 工程定位复测费
合计
东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001007 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003007 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004007 | 工程定位复测费
合计
东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001008 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002008 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003008 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004008 | 工程定位复测费
合计
城镇第一中学_拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001009 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003009 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004009 | 工程定位复测费
合计
城镇第一中学-地面硬化
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001010 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002010 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003010 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004010 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 65.5 | 5.9 | 71.4
宁明县北江乡中心小学-食堂改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 584.12 | 52.57 | 636.69
宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 60.24 | 5.42 | 65.66
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.51 | 3.02 | 36.53
宁明县东安乡中心小学-食堂改造
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 256.46 | 23.08 | 279.54
宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 34.34 | 3.09 | 37.43
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
板根乡中心小学-食堂拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.84 | 0.53 | 6.37
板根乡中心小学-食堂改造
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 140.12 | 12.61 | 152.73
东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 52.17 | 4.69 | 56.86
东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 187.63 | 16.89 | 204.52
城镇第一中学_拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 70.05 | 6.3 | 76.35
城镇第一中学-地面硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1194.77 | 107.53 | 1302.3
城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1329.93 | 119.69 | 1449.62
| 合计 | 4014.68 | 361.32 | 4376
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第1页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
人工合计
材料合计
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
3 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
4 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 镀锌铁丝φ4 | kg
7 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 铝合金U型80×13×1.2 | m
9 | 铝合金扁管100×44×1.8 | m
10 | 铝合金方管19*19 | m
11 | 铝合金方管65*65 | m
12 | 铝合金管38*25 | m
13 | 聚乙烯薄膜0.3mm | ㎡
14 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
15 | 聚苯乙烯板 | 
16 | 棉纱头 | kg
17 | 麻丝 | kg
18 | 草袋 | 条
19 | 铝拉铆钉（综合） | 百个
20 | 自攻螺钉 | 百个
21 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
22 | 木螺钉 M4×60 | 个
23 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
24 | 机螺钉 | kg
25 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
26 | 对拉螺栓 | kg
27 | 膨胀螺栓 | 套
28 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
29 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
30 | 膨胀螺栓 M12 | 套
31 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
32 | 螺母 | 百个
33 | 垫圈 | 百个
34 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第2页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
35 | 铁钉（综合） | kg
36 | 钢钉 | kg
37 | 电焊条（综合） | kg
38 | 电焊条（综合） | kg
39 | 焊锡 | kg
40 | 铝焊丝 | kg
41 | 铝焊药 | kg
42 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
43 | 冲击钻头（综合） | 根
44 | 冲击钻头 φ12 | 个
45 | 合金钢钻头（综合） | 个
46 | 钢锯条 | 根
47 | 高频割片 | 片
48 | 钢割片 | 片
49 | 刻纹机刀片 | 组
50 | 切缝机刀片 | 片
51 | 水砂纸 | 张
52 | 铁砂布 | 张
53 | 铁件（综合） | kg
54 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
55 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
56 | PVC管专用弹簧 | 根
57 | 砌筑水泥 M32.5 | t
58 | 砌筑水泥 M32.5 | t
59 | 砌筑水泥 M32.5 | t
60 | 砌筑水泥 M32.5 | t
61 | 砌筑水泥 M32.5 | t
62 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
63 | 砂(综合) | 
64 | 砂(综合) | 
65 | 砂（综合） | 
66 | 砂（综合） | 
67 | 砂(综合) | 
68 | 细砂 | 
69 | 中砂 | 
70 | 粗砂 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第3页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
71 | 天然中（粗）砂 | 
72 | 碎石（5~20）mm | 
73 | 碎石（5~40）mm | 
74 | 碎石（20~40）mm | 
75 | 砂砾石 | 
76 | 砂砾石 | 
77 | 陶粒 | 
78 | 石屑 | 
79 | 三合土（天然级配） | 
80 | 三合土（天然级配） | 
81 | 毛石（块石） | 
82 | 毛石（块石） | 
83 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
84 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
85 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
86 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
87 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
88 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
89 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
90 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
91 | 砼空心砌块配块 | 
92 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
93 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
94 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
95 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
96 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
97 | 聚合物抗裂砂浆 | t
98 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
99 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
100 | 周转板枋材 | 
101 | 周转枋材 | 
102 | 周转板材 | 
103 | 板枋材 | 
104 | 竹篾 | 百根
105 | 陶瓷墙面砖 300*600 8-10厚 | ㎡
106 | 600x600x10防滑耐磨地砖 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第4页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
107 | 300×600×30芝麻灰花岗岩 | ㎡
108 | 铝合金方板 0.8 600*600 | ㎡
109 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
110 | 高抗倍特板 | ㎡
111 | 轻钢大龙骨 h45 | m
112 | 轻钢中龙骨 h19 | m
113 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
114 | 轻钢龙骨主接件 | 个
115 | 轻钢龙骨次接件 | 个
116 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
117 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
118 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
119 | 铝合金平开门＞2㎡ | ㎡
120 | 铝合金平开门≤2㎡ | ㎡
121 | 铝合金推拉窗＞2㎡ | ㎡
122 | 铝合金推拉窗≤2㎡ | ㎡
123 | 聚氨酯甲乙料 | kg
124 | 防锈漆 | kg
125 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg
126 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
127 | 石油沥青 30# | kg
128 | CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.2mm | ㎡
129 | 防水腻子 | kg
130 | 防水粉 | kg
131 | 模板嵌缝料 | kg
132 | PG道路嵌缝胶 | kg
133 | 嵌缝料 | kg
134 | 国V汽油 92# | kg
135 | 油漆溶剂油 | kg
136 | 漂白粉 | kg
137 | 二甲苯 | kg
138 | 丙酮 | kg
139 | 隔离剂 | kg
140 | 聚合物胶浆 | kg
141 | 乙炔气 | 
142 | 氧气 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第5页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
143 | 建筑胶 | kg
144 | 硅酮耐候密封胶 | kg
145 | 玻璃胶 310g | 支
146 | 玻璃胶 350g | 支
147 | 密封胶 | kg
148 | 聚氨酯密封胶 | kg
149 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
150 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
151 | 胶合剂 | kg
152 | 粘合剂 | kg
153 | 氯丁胶粘合剂 | kg
154 | 干粉型粘结剂 | kg
155 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
156 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De100 | m
157 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De100 | m
158 | 塑料管卡 de20 | 个
159 | 塑料管卡 de25 | 个
160 | 塑料管卡 de50 | 个
161 | 存水弯 塑料 S型 DN100 | 个
162 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
163 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
164 | 阻燃管接头 FST20 | 个
165 | 塑料护口 15～20 | 个
166 | 瓷接头 (双) | 个
167 | 接线盒 | 个
168 | 防尘面罩 | 套
169 | 护目镜 | 套
170 | 水 | 
171 | 水 | 
172 | 木柴 | kg
173 | 其他材料费 | 元
174 | 其他材料费 | 元
175 | 组合钢模板 | kg
176 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
177 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
178 | 复合木模板面板 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第6页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
179 | 模板钢支撑 | kg
180 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
181 | 零星卡具 | kg
182 | 卡具及扣件（综合） | kg
183 | 回转扣件 | 个
184 | 回转扣件 | 个
185 | 直角扣件 | 个
186 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
187 | 竹脚手板 | ㎡
188 | 钢凿 | 个
189 | 土工布400g | ㎡
190 | 枕木 | 
191 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
192 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
193 | 底座（租赁） | 100个·天
194 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
195 | 304不锈钢水篦子2.0厚 材料费 | m
196 | 材料费 | m
197 | 混凝土盖板 材料费 | m
198 | 304不锈钢三星台盆 材料费 | 套
199 | 304不锈钢双星台盆 材料费 | 套
200 | 304不锈钢补墙柜 材料费 | ㎡
201 | 外墙涂料 材料费 | ㎡
202 | 304不锈钢水篦子2.0厚 材料费 | m
203 | 304不锈钢补墙柜 材料费 | ㎡
204 | 新增洗手台盆 材料费 | 套
205 | 304不锈钢三星台盆 材料费 | 套
206 | 浮法5mm玻璃与12mm钢化玻璃价差 材料费 | ㎡
207 | 脱模剂 | kg
商品砼合计
208 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
209 | 预拌普通混凝土 C20 | 
210 | 预拌普通混凝土 C20 | 
211 | 预拌普通混凝土 C20 | 
212 | 预拌普通混凝土 C20 | 
213 | 预拌普通混凝土 C25 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第7页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
214 | 预拌普通混凝土 C25 | 
215 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
216 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | 
配合比合计
217 | 水泥砂浆 1∶2 | 
218 | 水泥砂浆 1∶2 | 
219 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
220 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
221 | 水泥砂浆 1∶3 | 
222 | 水泥砂浆 1∶3 | 
223 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
224 | 素水泥浆 | 
225 | 素水泥浆 | 
226 | 素水泥浆 | 
227 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5 | 
主材合计
228 | 污水管PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50 | m
229 | 刚性阻燃管PC20 | m
230 | PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN20 PN=1.0MPa | m
231 | PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN15 PN=1.0MPa | m
232 | 塑料给水管件 | 个
233 | 承插塑料管件 | 个
234 | 不锈钢地漏 dn110 | 个
235 | 墙面排风机 | 台
236 | 灭蚊灯 | 套
237 | 消毒灯36W/1.2m | 套
238 | 600*600平板灯 | 套
239 | 五孔插座 | 套
240 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
241 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 | m
机械台班组成合计
242 | 2023安装机械第一类费用 | 元
243 | 市政机械第一类费用 | 元
244 | 机械台班人工费 | 元
245 | 汽油92# | kg
246 | 汽油 92# | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第8页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
247 | 轻柴油0# | kg
248 | 轻柴油 0# | kg
249 | 轻柴油0# | kg
250 | 电 | kW·h
251 | 电 | kW.h
252 | 电 | kW·h
253 | 折旧费 | 元
254 | 检修费 | 元
255 | 维护费 | 元
256 | 安拆及场外运输费 | 元
257 | 其他费 | 元
机械合计
258 | 其他机械费 | 元
259 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
260 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
261 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
262 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
263 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
264 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
265 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
266 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
267 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
268 | 履带式推土机 功率105kW | 台班
269 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
270 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
271 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
272 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
273 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
274 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班
275 | 平地机功率 120kW | 台班
276 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
277 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
278 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
279 | 钢轮振动压路机 工作质量15t | 台班
280 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
281 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目 |  |  | 第9页 共9页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
282 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
283 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
284 | 刻纹机 | 台班
285 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
286 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
287 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
288 | 管子切断机 管径60mm | 台班
289 | 管子切断机 管径150mm | 台班
290 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
291 | 角向磨光机 | 台班
292 | 气割设备 | 台班
293 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
294 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
295 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
296 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
297 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
298 | 手持式风动凿岩机 | 台班
299 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
300 | 试压泵 压力30MPa | 台班
301 | 电锤 功率 520W | 台班
302 | 其他机械费 | 元
303 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
304 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
305 | 载重汽车装载质量15t | 台班
合 计
表-22