## 封-1招标工程量清单
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程
工程
招标工程量清单
桂林市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西城建咨询设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年02月12日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程
工程
招标工程量清单
|  | 桂林市人民医院 |  | 广西城建咨询设计有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年02月12日 | 复核时间: | 2026年02月12日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
工程名称为北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程，主要包含设计范围内的装饰装修及安装工程。
二、编制依据
（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）<广西壮族自治区实施细则>》（桂建标[2013]43号）。
（3）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）修订本（2015年10月）。
（4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。
（5）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
（6）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
（7）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其相关费用定额。
（8）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
（9）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。
（10）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）。
（11）施工设计图纸等有关规定及相关资料。
三、其他说明
（1）本工程根据业主要求分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额。暂列金额为115063.91(不含税)，在工程结算时，实际发生的暂列金额费用需通过现场签证、索赔文件等证明材料进行结算。
（2）新增柜子由厂家二次深化设计，不计入本次预算；3mm厚不锈钢檐沟具体做法由设计单位二次深化设计，按暂估价计算，按现场实际结算。
（3）本工程混凝土采用商品砼，砂浆采用干混砂浆。
（4）拆除工程垃圾的垂直运输，可利用现有电梯运输，预算暂不考虑，结算实际发生时，再另行计算。
（5）应建设单位要求钢结构是购置钢材回来再吊运至现场裁断加工焊接安装。
（6）本项目的安全生产责任保险费暂估价2301.28元(含税价)，工程结算时，由发承包双方根据桂建发(2023)6号文，依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除
1.1.2 | 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修
1.1.3 | 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:多孔砖墙 |  | 27.66
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.饰面材料种类:原有地胶 | ㎡ | 592.07
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.饰面材料种类:地面瓷砖 | ㎡ | 44.54
4 | 011605001003 | 平面块料拆除 1.饰面材料种类:原有屋面隔热砖 | ㎡ | 18.15
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.实木门拆除 2.门窗洞口尺寸:1200*2100 | 樘 | 18
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 1.墙面扶手拆除 | m | 33.83
7 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除铝合金玻璃隔断 | ㎡ | 6.08
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.原有玻璃窗拆除 | ㎡ | 3.75
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.原有埃特板吊顶拆除 | ㎡ | 102.68
10 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.原有铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 472.40
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.原有腻子墙面拆除 | ㎡ | 897.56
12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.洗手盆拆除 | 套 | 3
| 4. | 第四章渣土运输
13 | 010103002001 | 余土弃置 1.弃土运距:液压挖掘机装渣土 自卸汽车运渣土1KM以内 |  | 101.90
14 | 桂010103003001 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1.运距:暂定9KM 结算按实际里程结算 2.挖土、借土、弃土:弃土 | ·km | 917.10
15 | 01B-001 | 建筑垃圾消纳费 1.工程结算时办理签证后方可使用 |  | 101.90
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
16 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240*190*90 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 |  | 5.78
17 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 |  | 47.00
18 | 010401005001 | 空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600*200*200 2.墙体类型:混水砖墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 |  | 46.40
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 010103001001 | 回填方 1.卫生间建筑细垃圾回填，300mm厚 |  | 28.54
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
20 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 1.54
21 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.20
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.圆钢HPB300φ10以内（综合） | t | 0.066
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.圆钢HPB300φ10以上（综合） | t | 0.107
| 6. | 金属结构工程
24 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.BC180x10冷弯正方形方管 | t | 3.597
25 | 020509025001 | 螺栓 1.4个M16x190 2.特殊倒锥形化学锚栓 | 根 | 74
26 | 010604001001 | 钢梁 1.HN300X150h型钢 | t | 4.792
27 | 010606002001 | 钢檩条 1.LT(檩条)C200X70X20X2.0，Q355B材质，热镀锌 | t | 0.821
28 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.T(直拉条)12圆钢，Q235B材质 2.XT(斜拉条)12圆钢，Q235B材质 3.CG(撑杆)12圆钢，Q235B材质 | t | 0.023
29 | 010606001002 | 钢支撑 1.CG(撑杆)30*2.0套管，Q235B材质 | t | 0.007
30 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 1.檩托板，t=6mm | t | 0.300
31 | 010605002001 | 120mm厚轻质复合墙板(加建部分外墙面) 1.采用燃烧性能为A级的保温隔热材料 | ㎡ | 169.05
32 | 010605001001 | 深灰色金属板屋面 1.单层压型金属板复合保温屋面(深灰色)，耐火等级二级，燃烧性能A级 | ㎡ | 220.05
33 | 桂010902010001 | 屋面不锈钢天沟 1.3mm厚不锈钢檐沟 2.具体做法由设计单位二次深化设计，按暂估价计算 | m | 29.44
| 8. | 屋面及防水工程
34 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.自粘沥青防水卷材4mm厚 | ㎡ | 16.70
35 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水-楼4 | ㎡ | 23.53
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,遇墙翻起高度不小于400,向门外伸400 2.建筑细垃圾回填(另列清单) 3. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,遇墙翻起高度不小于400
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.部位：卫生间 2. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,高度至吊顶 | ㎡ | 142.24
| 10. | 楼地面装饰工程
37 | 011103003001 | 地胶楼地面 1.2.0mm厚医用地胶 2.3厚环氧树脂自流平分三道涂装 3.基层修补打磨除尘 4.30厚C20细石砼找平层 5.刷素水泥浆一道 | ㎡ | 202.64
38 | 011103003002 | 地胶楼地面 1.更换原有医用地胶 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC医用地胶 | ㎡ | 416.64
39 | 011102003001 | 块料楼地面-楼4 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴10厚400*400mm防滑砖 2.美缝剂擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层兼保护层 4. 1:2.5水泥砂浆以最低处为起点找坡抹平50厚 5.建筑细垃圾回填300mm(另列项) 6.部位：2层卫生间 | ㎡ | 23.53
40 | 011102003002 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:400*400mm防滑砖 2.美缝剂擦缝 3.水泥砂浆找平100mm 4.建筑细垃圾回填300mm(另列项) 5. 20厚1:3水泥砂浆做一遍保护层 6.部位：6层卫生间 | ㎡ | 16.70
41 | 011102003003 | 块料楼地面-楼3 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800mm全抛釉瓷砖 2.美缝剂美缝 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 212.00
42 | 011102001001 | 石材楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石门槛石 2.撒素水泥面,洒适量清水 | ㎡ | 0.84
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平结合层(不平整处用LC7.5轻集料混凝土填充找平) 4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.竹木纤维墙板V600mm*3000mm*10mm | ㎡ | 936.04
44 | 011105006001 | 金属踢脚线 1. 9厘板打底 2. 1.0mm厚304不锈钢踢脚线100mm高 | ㎡ | 26.12
45 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:混水砖墙 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 3.底层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.挂钢丝网 | ㎡ | 331.43
46 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴8厚400*800全抛釉墙砖 2.专用美缝剂美缝 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平结合层 4.界面处理,甩浆、拉毛 | ㎡ | 186.91
47 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 1.地砖踢脚线100mm高 | ㎡ | 17.26
| 12. | 天棚工程
48 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距300~600 2.L型收口条 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 | ㎡ | 797.01
49 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距300~600 2.L型收口条 3.面层材料品种、规格:300*300*1.0mm铝扣板 | ㎡ | 31.29
50 | 011302001003 | 吊顶天棚 1. 12厘板吊顶轨道加固 | ㎡ | 27.08
51 | 010810005001 | 窗帘轨 1.医用专业轨道 | m | 70.23
| 13. | 门窗工程
52 | 010801001001 | 木质门 1.医用实木门 | ㎡ | 40.01
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
53 | 010801001002 | 木质门 1.医用实木子母门 | ㎡ | 18.38
54 | 010802001001 | 金属门 1.门框、扇材质及规格:铝合金门800*2100mm ≤2㎡ 2.玻璃品种、厚度:70系列2.2厚铝材，5+6+5双层钢化磨砂玻璃门 | ㎡ | 16.49
55 | 010805001001 | 玻璃地弹门 1.玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 ＞2㎡ | ㎡ | 3.96
56 | 010807001001 | 固定窗 1.玻璃品种、厚度:95型材12厘钢化玻璃 ＞2㎡ | ㎡ | 11.26
57 | 010807001002 | 金属窗 1.玻璃品种、厚度:50系列断热铝合金推拉窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ＞2㎡ 2.金刚纱扇(另列项) | ㎡ | 28.05
58 | 010807001003 | 金属窗 1.玻璃品种、厚度:50系列断热铝合金固定窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ＞2㎡ | ㎡ | 4.01
59 | 010807001004 | 金属窗 1.玻璃品种、厚度:50系列断热铝合金平开窗+Low-E中空玻璃(5+6+5)≤2㎡ 2.金刚纱扇(另列项) | ㎡ | 5.78
60 | 010807004001 | 金属纱窗 1.窗纱材料品种、规格:推拉窗金刚纱扇 2.框材质及规格:50系列断热铝合金 | ㎡ | 14.03
61 | 010807004002 | 金属纱窗 1.窗纱材料品种、规格:平开窗金刚纱扇 2.框材质及规格:50系列断热铝合金 | ㎡ | 4.93
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
62 | 011406003001 | 满刮腻子 1.腻子三遍 | ㎡ | 403.38
63 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.白色乳胶漆两遍 | ㎡ | 403.38
64 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.浅黄色真石漆，砂状用量5kg/㎡ 2.刮腻子要求:2遍 | ㎡ | 190.19
65 | 011405001001 | 金属面油漆 1.手工除锈防锈漆2遍 | ㎡ | 389.00
66 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 1.防火等级要求:二级 2.耐火时间大于2.5小时 | ㎡ | 389.00
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
67 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m内 2.脚手架材质:脚手架焊接钢管48.3×3.6 | ㎡ | 426.47
68 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 | ㎡ | 236.67
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
69 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 23.24
70 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 2.24
| 011703 | 垂直运输
71 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 903.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
72 | 030412001001 | 普通灯具 1.规格:600*600mmLED方片灯 60W | 套 | 112
73 | 030412001002 | 普通灯具 1.规格:300*300mmLED方片灯 45W | 套 | 10
74 | 030412006001 | 医疗专用灯 1.石英紫外线消毒灯 40W | 套 | 2
75 | 030404033001 | 风扇 1.名称:300*300mm排风扇（18w） | 台 | 10
76 | 030404017001 | 空开电箱 1.空开电箱250V，32A | 台 | 21
77 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:暗装单联单控板开关250V,10A | 套 | 13
78 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:暗装双联单控板开关250V,10A | 套 | 16
79 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:暗装三联单控板开关250V,10A | 套 | 4
80 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:暗装单联双控板开关250V,10A | 套 | 17
81 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:暗装双联双控板开关250V,10A | 套 | 2
82 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:暗装单三联单双控板开关250V,10A | 套 | 3
83 | 030411004001 | 配线 1.铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm² 2.照明线路，管内穿线 | m | 2368.88
84 | 030411004002 | 配线 1.铜芯塑料绝缘导线BV-4mm² 2.照明线路，管内穿线 | m | 555.60
85 | 030411004003 | 配线 1.WDZ-BVR-3x6mm² 2.照明线路，管内穿线 | m | 726.48
86 | 030411004004 | 配线 1.WDZ-BVR-3x4mm² 2.照明线路，管内穿线 | m | 55.08
87 | 030412004001 | 装饰灯 1.疏散出口标志灯，3W,LED光源 2.安装形式:门上明装0.2米 | 套 | 4
88 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.单向疏散指示标志灯，3W,LED光源 2.安装形式:壁装距地0.5米或吊装2.5米
89 | 030412004003 | 装饰灯 1.消防应急灯 | 套 | 8
90 | 030412004004 | 装饰灯 1.楼层指示灯，3W,LED光源 2.安装形式:壁装距地2.3米 | 套 | 4
91 | 030412004005 | 装饰灯 1.双面多信息复核标志灯，3W,LED光源 2.安装形式:壁装距地2.3米 | 套 | 4
92 | 030411001001 | 配管 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 2.PVC20阻燃管 | m | 46.20
93 | 030411001002 | 配管 1.吊棚内敷设 2.PVC20阻燃管 | m | 2615.31
94 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.凿槽恢复20mm以内 | m | 376.16
95 | 030404035001 | 插座 1.名称：单相安全型二、三孔墙面插座250v，10A 2.安装方式:暗装 | 套 | 117
96 | 030404035002 | 插座 1.电源插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 12
97 | 030404035003 | 插座 1.洗手插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 14
98 | 030404035004 | 插座 1.防水插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 7
99 | 030404035005 | 插座 1.16A空调插座 2.安装方式:暗装 | 套 | 12
100 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 79
101 | 030502012002 | 信息插座 1.无线网络(顶上预留) 2.安装方式:暗装 | 个 | 2
102 | 030502005001 | 双绞线缆 1.规格:六类网线 | m | 1393.95
103 | 030502005002 | 高清HDMI线 1.规格:高清HDMI线 | m | 88.70
104 | 030502012003 | 电视、电话插座 1.名称:音视频三口电视插座 | 个 | 8
105 | 030502005003 | 电话线 1.名称:电话线 2.敷设方式:管内敷设 | m | 20.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
106 | 030502004001 | 电话插座 1.名称:电话插座 | 个 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
107 | 031001006001 | 塑料管 1.材质、规格:PVC110排污管 2.含管件安装 | m | 99.94
108 | 031001006002 | 塑料管 1.材质、规格:PVC75排污管 2.含管件安装 | m | 36.76
109 | 031001006003 | 塑料管 1.材质、规格:PP-R DN25给水管 2.含管件安装 | m | 167.73
110 | 031004003001 | 浴室柜 1.台式洗脸盆 冷热水,含上下水配件 2.定制600浴室柜，含水龙头 3.含浴室镜 | 套 | 8
111 | 031004003002 | 洗手台 1.台式洗脸盆 冷热水,含上下水配件 2.洗手盆，水龙头 3.大理石台面 | 套 | 3
112 | 031004006001 | 大便器 1.坐式大便器含水箱上下水配件 | 套 | 7
113 | 031004006002 | 大便器 1.蹲式大便器含水箱上下水配件 | 套 | 2
114 | 031004006003 | 小便器 1.挂斗式小便器含水箱上下水配件 | 套 | 3
115 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏 | 个 | 8
116 | 031004010001 | 花洒 1.花洒含上下水配件 | 套 | 7
117 | 030413003001 | 打洞 1.规格:120 | 个 | 8
118 | 030413003002 | 打洞 1.规格:80 | 个 | 17
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2363.3 | 212.7 | 2576
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 43.37 | 3.9 | 47.27
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 93804.92 | 8442.44 | 102247.36
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1721.19 | 154.91 | 1876.1
北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 18895.69 | 1700.61 | 20596.3
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 346.71 | 31.2 | 377.91
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 117175.18 | 10545.76 | 127720.94
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除 |  | 2363.3
1 | 暂列金额 |  | 2363.3
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 2363.3
| 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修 |  | 93804.92
1 | 暂列金额 |  | 93804.92
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 93804.92
| 北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装 |  | 18895.69
1 | 暂列金额 |  | 18895.69
| 分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额 | 元 | 18895.69
| 合计 |  | 115063.91
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-11-2材料工程设备暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表 （适用于单价合同）
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 确认价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 3mm厚 不锈钢檐沟 | m |  |  | 150
2 | 合 计
3 | 其中：甲供材
注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
表-11-2

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第1页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000102.1 | HN300X150h型钢 | t
3 | 010000102.2 | BC180x10冷弯正方形方管 | t
4 | 010000102.3 | LT(檩条)C200X70X20X2.0，Q355B材质，热镀锌 | t
5 | 010000102.4 | 12圆钢，Q235B材质 | t
6 | 010000102.5 | 30*2.0套管，Q235B材质 | t
7 | 010000102.6 | 檩托板，t=6mm | t
8 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
9 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
12 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
13 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
14 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
15 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
16 | 010902002 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
17 | 010902004 | 圆钢HPB300φ6 | t
18 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
19 | 012901031.1 | HN300X150h型钢 | t
20 | 012901031.2 | BC180x10冷弯正方形方管 | t
21 | 012901031.3 | LT(檩条)C200X70X20X2.0，Q355B材质，热镀锌 | t
22 | 012901031.4 | 12圆钢，Q235B材质 | t
23 | 012901031.5 | 30*2.0套管，Q235B材质 | t
24 | 012901031.6 | 檩托板，t=6mm | t
25 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
26 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
27 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
28 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
29 | 020509001 | 彩钢密封圈 | 只
30 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
31 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
32 | 022705004 | 棉纱头 | kg
33 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
34 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
35 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
36 | 030108015 | 自攻螺钉 M6×45 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第2页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
38 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
39 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
40 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
41 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
42 | 030119001 | 机螺钉 | kg
43 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
44 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
45 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
46 | 030154004.1 | 化学锚栓 M16 | 套
47 | 030155004 | 塑料锚栓 | 套
48 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
49 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
50 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
51 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
52 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
53 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
54 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
55 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
56 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
57 | 030171101 | 螺母 | 百个
58 | 030172001 | 垫圈 | 百个
59 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
60 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
61 | 030188004 | 射钉（枪钉） | 盒
62 | 030314003 | 国产地弹簧 | 个
63 | 031303101 | 金刚石磨盘 | 片
64 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
65 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
66 | 031319001 | 电焊丝 | kg
67 | 031321003 | 焊锡 | kg
68 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
69 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
70 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
71 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
72 | 031339006 | 金刚钻钻头 Φ83 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第3页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031339008 | 金刚钻钻头 Φ132 | 个
74 | 031345001 | 钢锯条 | 根
75 | 031345005 | 合金钢切割片 φ300 | 片
76 | 031345007 | 钢割片 | 片
77 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
78 | 031347001 | 砂纸 | 张
79 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
80 | 031347003 | 水砂纸 | 张
81 | 031347004 | 铁砂布 | 张
82 | 032104003 | 钢丝网（综合） | ㎡
83 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
84 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
85 | 032117002 | 墙板固定金属配件（镀锌钢板） | kg
86 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
87 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
88 | 032126003 | 金属堵头 | 只
89 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
90 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
91 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
92 | 040301001 | 砂(综合) | 
93 | 040301001 | 砂（综合） | 
94 | 040301003 | 细砂 | 
95 | 040302008 | 石英砂（综合） | kg
96 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
97 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
98 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
99 | 041504004.1 | 蒸压加气砼砌块 600×200×200 | 
100 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
101 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t
102 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
103 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
104 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
105 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
106 | 050101001 | 木材(综合) | 
107 | 050102005 | 周转圆木 | 
108 | 050306001 | 周转板枋材 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第4页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 050306002 | 周转枋材 | 
110 | 050501004.1 | 12厘板 | ㎡
111 | 050501008.1 | 9厘板 | ㎡
112 | 052502007 | 垫木 | 
113 | 053501002 | 竹篾 | 百根
114 | 070103009.1 | 400*800抛釉砖 | ㎡
115 | 070501006.1 | 400*400mm防滑砖 | ㎡
116 | 070501007.1 | 800*800mm全抛釉瓷砖 | ㎡
117 | 070501013.1 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
118 | 072101004.1 | 2.0mm厚PVC医用地胶 | ㎡
119 | 080301101.1 | 20厚大理石门槛石 | ㎡
120 | 090301002.1 | 竹木纤维墙板V600mm*3000mm*10mm | ㎡
121 | 090503001.1 | 600*600*1.0mm铝扣板 | ㎡
122 | 090503001.2 | 300*300*1.0mm铝扣板 | ㎡
123 | 090508002.1 | 单层压型金属板复合保温屋面(深灰色) | ㎡
124 | 090508010.1 | 单层压型金属板复合保温屋面(深灰色) | ㎡
125 | 092502005.1 | 120mm厚轻质复合墙板 | ㎡
126 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
127 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
128 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
129 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
130 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
131 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
132 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
133 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
134 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
135 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
136 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
137 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
138 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
139 | 110101001.1 | 医用实木门 | ㎡
140 | 110101001.2 | 医用实木子母门 | ㎡
141 | 110914001.1 | 铝合金门800*2100mm90系列1.4厚铝材，5+6+5双层钢化磨砂玻璃门 | ㎡
142 | 110915001.1 | 50系列断热铝合金推拉窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ＞2㎡ | ㎡
143 | 110916001.1 | 50系列断热铝合金平开窗+Low-E中空玻璃(5+6+5)≤2㎡ | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第5页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
144 | 110917001.1 | 95型材12厘钢化玻璃固定窗 ＞2㎡ | ㎡
145 | 110917001.2 | 50系列断热铝合金固定窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ＞2㎡ | ㎡
146 | 111903001.1 | 无框全玻璃门(12厚钢化玻璃) | ㎡
147 | 112101001.1 | 金刚纱扇 | ㎡
148 | 112601003.1 | 铝合金窗帘轨（带支撑件 成品） | m
149 | 120301003.1 | 1.0mm厚304不锈钢踢脚线100mm高 | m
150 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
151 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
152 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
153 | 130132001 | 油灰 | kg
154 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
155 | 130307015 | 真石漆 | kg
156 | 130307016 | 真石面漆 | kg
157 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
158 | 130501010 | 钢结构厚型防火涂料 | kg
159 | 130507001 | 防锈漆 | kg
160 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
161 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
162 | 130516001 | 环氧底漆 | kg
163 | 130516002 | 环氧面漆 | kg
164 | 130516003 | 环氧中层漆 | kg
165 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
166 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
167 | 133321003 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类4.0mm | ㎡
168 | 133501001 | 防水腻子 | kg
169 | 133504001 | 防水粉 | kg
170 | 133508006 | 冷底子油 | kg
171 | 133508019 | 美缝剂 | ㎡
172 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
173 | 133901001 | 防腐油 | kg
174 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
175 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
176 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
177 | 140702001 | 机油（综合） | kg
178 | 143124001 | 漂白粉 | kg
179 | 143309001 | 丙酮 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第6页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
180 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
181 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
182 | 143520001 | 隔离剂 | kg
183 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
184 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
185 | 143906001 | 氧气 | 
186 | 143907001 | 二氧化碳 | 
187 | 144101005 | 建筑胶 | kg
188 | 144108001 | 乳白胶 | kg
189 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
190 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
191 | 144114004 | 密封胶 | 支
192 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
193 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
194 | 144116003 | 胶合剂 | kg
195 | 144116005 | 粘合剂 | kg
196 | 144116008 | 粘接剂 | kg
197 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
198 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
199 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
200 | 152302006 | 聚合物干粉砂浆 M10 | t
201 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
202 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
203 | 172513000 | 塑料软管 | kg
204 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
205 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
206 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
207 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
208 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
209 | 182504003 | 镀锌管卡子(给水管用)DN25 | 个
210 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个
211 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
212 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
213 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
214 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
215 | 213322008 | 小便器存水弯 塑料 De32 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第7页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
217 | 213322012 | 存水弯 塑料 S型 DN100 | 个
218 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
219 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
220 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
221 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
222 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
223 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
224 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
225 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
226 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
227 | 291111001 | 开关盒 | 个
228 | 291112001 | 接线盒 | 个
229 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
230 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
231 | 340703001 | 护目镜 | 套
232 | 341101001 | 水 | 
233 | 341508001 | 其他材料费 | 元
234 | 341508006 | 其他材料费 | 元
235 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
236 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
237 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
238 | 350302001 | 回转扣件 | 个
239 | 350302003 | 直角扣件 | 个
240 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
241 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
242 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
243 | 351101001 | 钢凿 | 个
244 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
245 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
246 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
247 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
248 | B-C.1 | 3mm厚 不锈钢檐沟 | m
249 | B-C.1 | 大理石台面 材料费 | ㎡
250 | B-C.1 | 洗手盆拆除 | 套
251 | B-C.2 | 建筑垃圾消纳费 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第8页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
252 |  | ◆商品砼◆
253 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
254 | 043115008.1 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | 
255 |  | ◆配合比◆
256 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
257 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
258 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
259 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
260 | 801101001 | 素水泥浆 | 
261 |  | ◆主材◆
262 | 172500000.1 | PVC20阻燃管 | m
263 | 172500000.2 | PVC20阻燃管 | m
264 | 172500000.3 | PVC75排污管 | m
265 | 172500000.5 | PVC110排污管 | m
266 | 172501000.1 | PPR给水管-DN25 | m
267 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
268 | 180904000.1 | PVC75排污管承插塑料管件 | 个
269 | 180904000.3 | PVC110排污管承插塑料管件 | 个
270 | 210501000.1 | 淋浴器 | 套
271 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
272 | 211502000.1 | 坐便器 | 个
273 | 211701000.1 | 挂式小便器 | 个
274 | 212502000.1 | 蹲式大便器高水箱 | 个
275 | 212503000 | 坐便器水箱(带配件) | 套
276 | 213308001.1 | 水龙头 | 个
277 | 213308001.2 | 水龙头 | 个
278 | 213316001 | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个
279 | 213318000.1 | 不锈钢地漏 | 个
280 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
281 | 213326001 | 蹲式大便器高水箱配件 | 套
282 | 282716000.1 | 电话线 | m
283 | 301101000.1 | 音视频三口电视插座 | 个
284 | 301302000.1 | 网络插座 | 个
285 | 301302000.2 | 无线网络(顶上预留) | 个
286 | 500102001.1 | 300*300mm排风扇（18w） | 台
287 | 550907000.1 | 插座箱 | 台
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第9页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
288 | Z210901000.1 | 陶瓷洗手台 | 个
289 | Z210901000.2 | 浴室柜含洗手盆浴室镜 | 个
290 | Z250001001.1 | 600*600mmLED方片灯 42W | 套
291 | Z250001001.2 | 300*300mmLED方片灯 38W | 套
292 | Z250001001.3 | 疏散出口标志灯 | 套
293 | Z250001001.4 | 单向疏散指示标志灯 | 套
294 | Z250001001.5 | 消防应急灯 | 套
295 | Z250001001.6 | 紫外线消毒灯 40W | 套
296 | Z250001001.7 | 楼层指示灯 | 套
297 | Z250001001.8 | 双面多信息复核标志灯 | 套
298 | Z260501001.1 | 暗装单联单控板开关250V,10A | 个
299 | Z260501001.2 | 暗装双联单控板开关250V,10A | 个
300 | Z260501001.3 | 暗装三联单控板开关250V,10A | 个
301 | Z260501001.4 | 暗装单三联单双控板开关250V,10A | 个
302 | Z260501001.5 | 暗装单联双控板开关250V,10A | 个
303 | Z260501001.6 | 暗装双联双控板开关250V,10A | 个
304 | Z264101001.1 | 单相安全型二、三孔墙面插座250v，10A | 套
305 | Z264101001.2 | 电源插座 | 套
306 | Z264101001.3 | 洗手插座 | 套
307 | Z264101001.4 | 防水插座 | 套
308 | Z264101001.5 | 16A空调插座 | 套
309 | Z280301000.1 | WDZ-BVR-4mm² | m
310 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm² | m
311 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线BV-4mm² | m
312 | Z280301000.4 | WDZ-BVR-6mm² | m
313 | Z280311000.1 | 六类网线 | m
314 | Z280311000.2 | 高清HDMI线 | m
315 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个
316 |  | ◆机械台班组成◆
317 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
318 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
319 | 140301004 | 汽油92# | kg
320 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
321 | 341103001 | 电 | kW·h
322 | 341103001.1 | 电 | kW·h
323 | 994701004 | 折旧费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
324 | 994701005 | 检修费 | 元
325 | 994701006 | 维护费 | 元
326 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
327 | 994701008 | 其他费 | 元
328 |  | ◆机械◆
329 | 341509003 | 其他机械费 | 元
330 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
331 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
332 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
333 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
334 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
335 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
336 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
337 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
338 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
339 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
340 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
341 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
342 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
343 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
344 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
345 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
346 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
347 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
348 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
349 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
350 | 991912001 | 混凝土钻孔机 ZZH1-160 | 台班
351 | 991918002 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班
352 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
353 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
354 | 992301002 | 砂轮切割机 砂轮直径350mm | 台班
355 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
356 | 992313001 | 金刚石吸尘磨光机 | 台班
357 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
358 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
359 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程 |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
360 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
361 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
362 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
363 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
364 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班
365 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
366 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
367 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
368 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
369 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
370 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
371 |  | 合 计
表-22