公开招标采购文件

   项目编号：GXZC2026-G3-000854-CGZX
            项目名称：广西壮族自治区自然资源档案博物馆

  物业服务采购
            采购单位：广西壮族自治区自然资源档案博物馆
采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年4月
目录

第一章  公开招标公告
2
第二章  招标项目采购需求
6
第三章  投标人须知
29
第四章  评标方法及评分标准
42
第五章  政府采购合同主要条款
49
第六章　投标文件格式
54
第一章  公开招标公告

公开招标公告
项目概况                                                    

广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年05月12日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况                                            

   项目编号：GXZC2026-G3-000854-CGZX 
   项目名称：广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购
   预算总金额（元）：9,480,000.00  
   采购需求：
    标项名称：广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购
    数量：1
    预算金额（元）：9,480,000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购1项（详见采购文件）。
    最高限价（如有）：9,480,000.00
    合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。
    本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 
    3.本项目的特定资格要求：分标1：无 
三、获取招标文件 

   时间：2026年4月21日至2026年4月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
   方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。 
  售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
   提交投标文件截止时间：2026年5月12日 10:00（北京时间）
   投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 
   开标时间：2026年5月12日 10:00 
   开标地点：南宁市青秀区星湖路22号广西政府采购云平台网上开标大厅  
五、公告期限 

   自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
   1.投标保证金（人民币）：9万元。(必须足额交纳)（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648；（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项：（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。  

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：广西壮族自治区自然资源档案博物馆 
    地    址：广西南宁市青秀区中马路2号 
    项目联系人：梁彬  
    项目联系方式：0771-5389969 
    
    2.采购代理机构信息            
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心             
    地    址：广西南宁市星湖路22号              
    项目联系人：许佩玲              
    项目联系方式：0771-8600346
广西壮族自治区政府采购中心

2026年4月21日
第二章  招标项目采购需求

项目采购需求

广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购需求
一、项目基本情况
（一）项目位置及面积

广西自然资源档案博物馆坐落于南宁市中马路2号，馆区总占地面积22.9亩（包括广场、停车场、博物馆展厅、办公楼区、以及其他公共活动场所），总建筑面积约9980.18平方米。

二、服务项目管理范围（含博物馆主楼、广场、停车场等）
（一）公共秩序管理服务范围

广西自然资源档案博物馆展厅、公共服务区域、办公区域的安全防范和公共秩序的维护、突发事件的应急处理，配合陈列展览的布展、活动开幕等相应的工作。

（二）房屋设备维护管理服务范围

广西自然资源档案博物馆管辖范围内所有系统设施设备的管理、维护（楼宇、房屋、水体、给排水、供电﹑空调﹑电梯﹑消防、照明、景观与亮化、污水处理、地下管网等相关设备的管理、维护），突发事件的应急处理，配合陈列展览的布展、开幕等相应的工作，电梯、中央空调、消防安防监控、防雷设施、高压供配电的管理，对中标维保供应商实施跟进、监督。

（三）公共绿化养护范围

广西自然资源档案博物馆室外、室内绿化养护管理，包括树木、花草、草坪等绿地的养护管理（浇水、施肥、松土、补种、修剪、造型、清除枯枝枯树、防治病虫害等）。

（四）导览服务范围

广西自然资源档案博物馆展厅对日常团体展览的客服接待、引导、回访，大型活动的现场的会务前、会务中、会务后服务。

（五）公共卫生服务范围
广西自然资源档案博物馆整个园区环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运及化粪池、沟渠、水池清理等清洁保洁服务。

（六）展厅管理范围

广西自然资源档案博物馆展厅相关文化知识传播；引导观众参观，维持参观秩序；解答观众提问，提供咨询服务；配合博物馆开展教育活动，提升观众文化素养；维护博物馆环境，爱护文物；根据博物馆要求，完成其他相关工作。

三、服务项目服务期限 叁 年。
四、广西自然资源档案博物馆开放时间
展厅服务每周周二至周日开放，周一闭馆（法定节假日及特性情况除外）；其他业务按国家和自治区行政办公时间，物业公司相关人员上班时间与我馆开馆时间相适应。

五、人员和设备配置及要求
（一）人员配置
物业管理人员1人（既项目经理1人），水电工3人、保安44人（主管1人、班长3人、队员40人含机动5人）、保洁兼绿化10人，展厅导览员10人，总人数不少于68人。

（二）人员配置要求
1.项目经理：具有大专以上（含）文化程度，3年以上物业公司项目服务中心负责人工作阅历，熟悉博物馆服务工作内容、流程和要求，掌握电脑操作技能，有同类项目管理经验（博物馆类）优先，思想品德良好，无不良社会记录（经公安部门核实），具有处理突发事件的能力，沟通能力较强，年龄：男24～55岁，女24～50岁（投标时必须提供项目经理的身份证、学历证扫描件）。

2.水电维修员：男，20～55岁。具有高中以上（含）文化程度，2年以上设备维护、水电维修工作阅历，经过专业培训持有电工特种作业操作证，熟悉强电、弱电相关系统维护，熟悉高压、低压操作；思想品德良好，无不良社会记录，身体健康，能吃苦耐劳，不少于一人持有高空作业证（投标时必须提供所有维修人员的身份证、学历证、职业资格 / 上岗证的扫描件）。 

3.保安主管：男性，具有高中以上（含）文化程度，持《保安员证》上岗，受过专业安保培训，并提供上岗证复印件。熟悉博物馆安全消防工作流程，有3年以上保安管理岗位工作经验，复退军人优先，思想品德良好，无不良社会记录（经公安部门核实），身体健康，能吃苦耐劳，具有处理突发事件的能力，年龄：21～50岁（投标时必须提供保安主管的身份证、学历证、职业资格 / 上岗证的扫描件）。

班长：男性，具有初中以上（含）文化程度，持《保安员证》上岗，受过专业安保培训，并提供上岗证复印件。有2年以上保安管理岗位工作经验，复退军人优先，思想品德良好，无不良社会记录（经公安部门核实），身体健康，能吃苦耐劳，年龄：20～50岁（投标时必须提供所有班长的身份证、学历证、职业资格 / 上岗证的扫描件）。

保安队员：具有初中以上（含）文化程度，持《保安员证》上岗，受过专业安保培训，并提供上岗证复印件。有2年以上保安岗位工作经验，复退军人优先，思想品德良好，无不良社会记录（经公安部门核实），身体健康，能吃苦耐劳，年龄： 20～55岁。

消控室人员：男性，具有高中以上（含）文化程度，熟悉博物馆安全消防工作流程，复退军人优先，思想品德良好，无不良社会记录（经公安部门核实），身体健康，能吃苦耐劳，有消控设备操作专业上岗证书，熟悉监控、消防控制系统操作流程，年龄：18～50岁。

4.保洁兼绿化：经过专业培训，有专业岗位工作经验优先，思想品德良好，无不良社会记录，身体健康，能吃苦耐劳，年龄：18～55岁。

5.导览员：男女不限，年龄40岁以下（形象及工作能力优秀的可放宽至45岁，但占比不能超50%），具有大专以上（含）文化程度，1年以上同类项目工作经历，口齿伶俐、且具备普通话二级甲及以上证书优先、形象较佳，思想品德良好，无不良社会记录。

6.投标人须在投标文件中承诺：中标后，中标人向采购人提供所有物业人员真实合法的身份证件、从业经验（劳动合同、业绩证明等）证明、学历、职业资格或职称、健康证、无不良社会记录等材料，并将上述材料报采购人的管理部门备案。供应商投标时仅需要承诺人员满足采购需求要求，不需要提供相关证明材料（除需求中另做要求以及评审因素中作为加分项的内容外），中标后人员上岗前提供的证明材料不符合采购需求要求的，属于违约，采购人有权追究相关法律责任，一切后果由中标人承担。
六、业务专用器械工具配置要求
1.在现场配置对讲机不少于12部（必须与博物馆现在用对讲机频点兼容）。

2.配置能够完成展厅设备维护工作所必须的各种设备及工具。

3.强光手电筒用于应急事件管理不少于10只。

4.处突防护器械不少于5套。

5.水电维修工具3套（人手一套）。

6.展厅、库房及展品周边区域的清洁，必须使用经馆方认证的专用清洁剂，严禁使用普通酸性、碱性或腐蚀性清洁剂。

七、岗位设置及工作职责、要求及标准
	（一）项目经理
	1.全面负责项目的各项服务管理工作：负责制订、报批、实施、检查月、周、日工作计划和落实情况并且建立健全日常相关工作档案。是各项工作计划的组织执行者，应具有良好的思想作风，工作中以身作则，责任心强，技术上精益求精，管理好员工，及时解决员工和技术上的疑难问题，保质保量按时完成各项工作任务。

2.定期向中标供应商驻博物馆物业服务中心领导和博物馆提交年度、季度、月度和每周工作计划。负责年度、月度、周工作计划和员工培训、设备检查维修计划的制定、执行及预算控制。每周召开下属例会，总结上周工作、布置下周任务。

3.对下属员工和所辖项目服务负有全面的管理责任。

4.认真贯彻落实岗位责任制，督导下属员工严格执行博物馆各种规章制度和相关操作规程，坚持对展厅进行安全检查、对设施设备进行检查维护制度。坚持做到新进人员须通过公安部门政审、管辖区域“三干净”（设备干净、机房干净、工作场地干净）、“三不漏”（不漏电、不漏水 、不漏油），“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好）。

5.协助、配合各种大型维修保养工作。

6.做好下属员工的管理工作，对博物馆值班、设施、设备进行定期、不定期的巡查，将发现的问题，结合周计划的安排落实到员工的每日工作中去。

7.负责对下属员工考勤、排班等日常工作进行安排，并对展厅值班、设备运行、维保等任务的完成进度和作业质量、服务态度进行监督检查。

8.做好工作项目的配合协作。掌握科技动态，对设备不合理不完善的方面提出合理化建议。

9.做好值班人员管理、设备的使用、维修、保养、大修、更新的记录，建立健全设备档案、日志，每月定期将资料汇总，交博物馆检查。

10.受理、处理采购人及外界有关投诉，不定期检查回访客户投诉的处理情况。

11.根据博物馆实际工作需要，针对员工的技术业务水平，编制员工培训计划，定期开展员工业务培训、演习等工作。

12.根据博物馆实际工作需要，现场储备一批常用易损、易耗品零备件（设备件仓库），编制员工培训计划，定期开展员工业务培训、演习等工作。

13.熟悉了解博物馆各系统情况，遇到紧急、突发情况时立即判断并分派工作，同时必须立即赶到现场做好应急工作及安排善后事项。

14.节能降耗，掌握辖区内水电使用情况，每日检查、记录用水用电数据，准确及时申报用水、电计划数据。

15.制订并严格执行各系统机房、值班室钥匙管理制度。

16.每天记录工作日记，记录当天工作情况以及上级、博物馆对工作的要求、通知和其他相关信息。

17.执行博物馆布置的其他任务。

	（二）安全保卫、消防职责要求和标准
	职责要求：

1.安全保卫服务队伍必须由经过专业训练的专业人员组成，服务人员年龄控制在18至55岁之间，保安人员结构中复退军人、受过相关专业教育的人员必须占100%，其中复退军人的比例不少于10%。

2.负责日常治安、车辆、秩序等管理，按照确保安全的服务责任总目标，科学、合理安排安全守卫、治安巡逻等防范工作。服从采购人的安全管理指挥，遵守采购人安全管理制度，做好安全防范。及时制止区域内各类治安案件和一切妨害安全和公共秩序的行为，协助配合当地公安机关及有关部门处理所辖物业区域内一切与治安有关的事件。发生各类案件、灭害、事故时，负责救助工作、保护好现场、及时向公安机关和博物馆报告并协助调查。

3.守卫、巡逻中及时发现、正确处置安全隐患和险情，严防发生工作失误。

4.做到24小时值班巡逻，进出大门设立门岗，做好人员车辆出入登记，监控外来人员和进出车辆，纠正违章行为，公共秩序良好。建立安全应急预案，及时处理突发事件，确保公共安全。

5.做好展厅安检服务工作，对参观人员进行严格检查。

6.接受安全保卫部门及辖区公安部门的业务指导和工作监督。

安保人员岗位安排：44人

1.博物馆主楼内：共23人。（每周一闭馆，法定节假日及重大接待活动除外）

（1）大堂门口安检：6人。其中，机检员1人（安检时，负责通过X光射线仪检查观众随身箱包物品的人员）、安检引导检查员1人（安检时，负责通过手探测器对观众进行人身安全检查的人员。）、验票员1人（节假日需根据实际情况增加2-3人协助验证、发票）、服务台1人，文创区1人，休息区1人。

安检服务规范：仪表端庄，态度和蔼，文明检查，用规范语言、手势提示，主动提醒观众配合检查的注意事项，对观众疑问耐心解释；检查动作规范，女性观众须由女性检查员检查，及时提醒观众勿忘携带随身物品。

（2）主楼二、三、四、五：共11人（9：00-17:00）。负责展厅区域内的安全保卫及公共秩序维护，其中二、三、四区域每层3人，五楼区域2人。

（3）监控室：6人（按3个班次进行24小时轮值每班2人）。

2.博物馆园区：安保共14人（南门、北门每班2人（三班倒）共12人，机动2人）。

3.主管1人，班长3人（主要负责监督各个岗位工作，处理应急事件等工作）。

4.行政机动班3人。

主管职责：

1.全面负责主持服务公司委派到博物馆服务中心领导的安全保卫工作。

2.贯彻执行博物馆及物业公司有关安全保卫工作任务。

3.负责拟制服务中心领导安全保卫工作计划，并组织实施。

4.对各岗位执勤人员的工作进行巡查、督导。

5.负责对博物馆内车辆管理，确保道路畅通，车辆停放有序。

6.负责做好保安人员的岗位培训、日常训练及考核工作。

7.加强与博物馆的工作联系，听取意见与建议，做好安全保卫工作。

8.完成博物馆交办的其他工作任务。

保安班长、保安员职责：

1.服务命令、听从指挥、做到令行即止，遇事要报告；

2.遵守国家法律、法规，做到依法办事；

3.熟悉本岗位职责和工作程序，圆满完成工作任务；

4.坚守岗位，保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；

5.熟悉和爱护管辖区的公共设施、消防器材，并熟悉掌握各种灭火器材的使用方法；

6.负责来访登记，指挥车辆行驶和停放，检查停放车辆的状况；

7.积极协助公安机关开展各项治安防范活动和行为，努力完成各项治安防范工作；

8.完成博物馆交办的其他工作任务。

主管具体服务要求与标准：

1.按照博物馆要求主持安全保卫、公共服务秩序维护、交通疏导等事务，带领所属人员依据各自职责，按照服务责任总目标，科学、合理安排各项工作任务。

2.对馆区内安全工作情况进行检查，发现问题及时解决并汇报，消除安全隐患。加强对保安队长、班长及保安员队伍管理，确保人员在位、在岗；对各岗位的安全监督和日常巡查，特别是对重点部位的巡查次数，每天不少于6次。

3.做好人员的岗位培训、日常训练及考核等工作（每周不少于一次），确保人员的业务素质和服务水平。

4.负责与博物馆对接联系工作业务，及时准确传达博物馆的工作安排，制定详细工作计划，并负责检查落实。接受博物馆的业务指导和工作监督。

班长具体服务要求与标准：

1.协助主管做好保安员的日常管理工作，积极完成项目主管、队长及博物馆安排的各项工作任务。

2.上岗前，集合本班保安员，检查仪表仪容，服装是否整洁，是否佩带工作牌等，列队进行交接班，讲明工作重点，安排工作位置并说明注意事项。每隔20分钟对各岗位保安执勤情况进行一次检查，发现问题，立即进行纠正，并要求限期改正。

3.按照规定的巡更路线实行24小时巡逻，并认真填写巡更记录。发现异常情况应妥善处置并及时上报。

4.熟悉巡逻区域内各类设备、物品的放置，如发现设备、物品有移动等其他可疑现象时，要立即查明并上报。

保安员具体服务要求与标准：

1.遵守国家法律、法规，执行《广西壮族自治区保安服务管理条例》及博物馆相关规定，做到依法文明执勤。

2.熟悉各自岗位责任区域、任务及要求，认真履行岗位职责，做好防火、防盗等工作，发现不安全因素应立即查明情况，排除险情，并及时报告，确保博物馆安全。

3.执勤过程中应精神饱满，态度和蔼，文明用语，礼貌待人，坚守岗位，尽职尽责，不许擅离职守，因事（如上洗手间等特殊情况）离开岗位必须有人代班，不许出现睡岗、脱岗、串岗、会客、聊天、看小说杂志、听音乐、听收音机、玩手机、玩游戏，严禁酒后上岗、监守自盗等违规违纪违法行为。着装应保持整洁，按规定统一着制服，佩戴工作牌，不准披衣敞怀、挽袖、卷裤管、冬夏装混穿。不可留长发，不得染除黑色以外的颜色，不可留长胡须。坐姿要端正，站立时应保持立正和跨立姿势。

4.按规定时间交接班，不得迟到、早退。交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离岗。

5.严格执行门卫制度，认真做好人员、车辆出入登记工作。所有物品外出凭博物馆《放行条》放行。

6.熟悉和爱护博物馆内配套的公共设施、机电设备、消防器材，熟练掌握各种灭火器材的使用方法。爱护和保管好各岗位配备的对讲机、警棍、手电筒装备器材。对讲机应按规定频道处于开机状态并随身携带，严禁利用对讲机与同事进行聊天，确保通讯畅通。

7.及时制止博物馆区域内各类治安案件和一切妨害博物馆安全和公共秩序的行为。当遇突发事件发生时，应立即采取应对措施，防止事态进一步扩大，做好现场保护，及时向公安机关和博物馆报告并协助调查。

安保消防服务质量评价表

序号

项目

评价内容

标准分

评分标准

得分

备注

1

保安服务行为（12）

1、按规定穿工作服，并保持整洁，佩戴明显标志，男工不留长发，不蓄胡子，女工不化浓妆

3

现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。

2、语言文明、礼貌待人

4

现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。

3、制定器械配置使用标准，按规定佩戴器械

2

未制定标准本子项不得分；现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。

4、制定形体动作标准，并严格执行且定期操练

3

未制定标准本子项不得分；现场检查3人，每发现1人违反规定，本子项不得分。

2

值班巡逻（20）

1、按规定进行24小时值班和交接班

5

抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间、器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。

2、应制定巡逻标准，设计2—3条巡逻路线，并按规定要求进行巡逻，并做好记录

3

未制定标准本子项不得分；随机抽查巡逻记录，发现1项不符合规定，扣1分。

3、按规定办理人员出入登记，并保管好记录（保管期限1年）

4

现场抽查，每发现1项违反规定，扣1分；抽查记录，发现1项不符合规定，扣1分。

4、按规定办理车辆出入登记，并保管好记录（保管期限1年）

4

现场抽查，每发现1项违反规定，扣1分；抽查记录，发现1项不符合规定，扣1分。

5、建立特殊情况下的值班巡逻方案，并按方案执行

4

未建立方案本子项不得分；抽查记录，发现违反规定，扣2分。

3

监控（18）

1、签订监控设备维修年度合同，指定维保单位，按规定检查维护安保设备器械，保证设备器械状态良好，并做好记录

6

监控设备未建立维保计划，扣3分；现场抽查3台监控设备及其记录，发现设备非正常运转，或记录不符合规定，本子项不得分。

2、监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份

6

抽查数据，发现1项不符合规定，本子项不得分。

3、建立数据使用制度，并严格执行做好记录

6

未建立制度扣3分；抽查记录，发现1处不符合规定，本子项不得分。

4

消防管理（42）

1、建立24小时值班制度和交接班制度，并做好记录

3

抽查值班记录和交接班记录，每发现1项不符合规定，扣1分。

2、定期组织员工培训，学习消防安全知识和设备使用维护知识，并做好记录

3

抽查培训记录，每发现1项不符合规定，扣1分。

4

消防管理（42）

3、绘制消防安全平面图（标识重点消防区域，消防设备布置、消防通道等信息）

4

现场查看消防安全平面图，每发现1项不符合规定，扣1分。

4、安全疏散指示标志完好

3

现场抽查，每发现1项不符合规定，扣1分。

5、消防设施器材、消防安全标识完好

3

现场抽查，每发现1项不符合规定，扣1分。

6、安全出口、疏散通道畅通

3

现场抽查，每发现1项不符合规定，扣1分。

7、常闭式防火门是否处于完好、关闭状态

3

现场抽查，每发现1项不符合规定，扣1分。

8、消防隐患处理及时、妥当

4

抽查记录，每发现1项不符合规定，扣2分。

9、利用展板、宣传栏、广播等手段开展消防宣传教育

3

现场检查，未发现宣传信息，本子项不得分。

10、按规定时间检查维护消防报警、烟雾报警系统、淋雨系统、消防栓、灭火器、应急灯等设备，并做好记录

4

抽查记录，发现1项不符合规定，扣1分。

11、按规定进行消防安全检查，消除隐患，并做好记录

4

抽查记录，发现1项不符合规定，扣1分。

12、按规定组织消防演练，改善消防工作，并做好记录

5

抽查消防演练记录，未有记录本子项不得分；每发现1项记录不符合规定，扣2分。

5

应急管理（8）

1、有明确的应急预案

2

未确定应急目标扣1分；未建立应急方案本子项不得分。

2、建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话

2

未建立应急指挥网络扣2分；应急指挥网络标注信息不全扣1分。

3、编制并正式发布应急作业程序

2

为制订应急作业程序扣2分；无应急作业演习记录扣1分。

4、应急事件有记录、并及时总结，完善应急预案，整改存在问题

2

应急事件发生后无记录扣2分；未及时总结，扣2分；没有整改措施扣2分。

总分100分，90分以上优秀，80-89良好， 70-79合格，69分以下不合格。月度考核得分低于70分，扣除当月服务费的2%；连续3次低于70分，采购人有权单方解除合同。


	（三）设备维护员岗位职责、要求和标准
	1.熟悉所辖物业内电力设备包括输电线路、高低压配电柜、变压器、应急发电机组、照明系统、备用发电机、各系统相关电气设备、暖通、消防、电梯系统以及避雷设备等的基本情况、各供电电源开关、控制柜的位置和控制范围，并会正确操作；熟悉给排水、电、地下管网走向、管径、阀门、水电表、窖井、地漏位置、数量、容量、功能、作用等基本情况，并会正确操作；

2.负责所辖物业内所有系统设施设备的技术资料、图纸资料、运行及维修记录等文档的搜集、整理、归档、备查；负责所辖物业内所有系统设施设备管理、检查；

3.负责按操作规程和规章制度，保质保量按时的对物业辖区内所有系统设施设备（楼宇、房屋、水体、给排水、供电﹑空调﹑电梯﹑消防、照明、景观与亮化、污水排放、地下管网等）实施管理、运行、巡视检查、协助重大设备的保养维修并做好完整记录后存档保管，对各种设备的检查、维护必须规范化、科学化、日常化、制度化，负责收集归档技术、运行及维护记录；负责定时抄录水电设备能耗数据，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，做好节能降耗；负责做好责任范围内突发事件的应急处理：

①电梯/自动扶梯：电梯、自动扶梯由中标方聘请专业电梯维保公司实施维护，使用时，每日巡查2次，每月配合专业维保单位进行全面检测1次，确保年检合格率100%。检查电梯楼层指示灯是否与轿厢实际位置相符，楼层指示灯是否完好；电梯平层是否平稳、精确；轿厢内各附件设施（楼层信号灯、风扇、照明、警铃、对讲电话、开关门按钮等）是否正常；检查电梯机房内有无运行异响、异味，机房温度是否过高，有无漏水进水，门是否关闭等；电梯/自动扶梯启动是否平稳，运行是否恒速，有无震动异响，自动扶梯梯级、梳齿板、扶手带、护栏是否完好正常，扶手带入口防夹传感器、急停按钮是否正常、扶梯出入口压敏开关是否灵敏可靠。发现问题立即停止电梯运行（在确认安全的情况下）、在电梯入口处设置防护栏并报告博物馆；聘请专业电梯维护公司对电梯定期检查，电梯维护公司需按要求提供电梯特种设备人员相关资格证件及电梯各项检测、维保报告，备案至博物馆，以备核查。

②空调系统/恒温恒湿空调：制冷/采暖季每日巡查2次，实时监测并记录温湿度数据，确保符合展品保存环境要求。值班设备维护员负责暖通空调系统开启和关闭，根据天气状况设定运行模式和参数，在确保空调使用效果的情况下力争减少能源浪费、节能降耗。制冷及采暖季节，每日检查中央空调配电房，水冷冷水机组、风冷热泵机组、恒温恒湿机组、冷却塔、风柜机、冷却塔、冷冻水及冷却水泵、膨胀水箱、风机盘管、风管等中央空调系统是否正常。水冷冷水主机运转期间，值班设备维护员须不间断巡视检查主机和冷却塔运转情况；风冷热泵和恒温恒湿空调主机运转期间，值班设备维护员每1小时检查一次机组运转情况并做好巡查登记。每天检查2次各空调机房，检查有无漏水、接水盘、地漏是否畅通，阀门开关是否正常，皮带是否松动、断裂，滤网是否脏堵，保温材料是否脱落，管道、仪表是否锈蚀，电源接触是否良好，机房是否整洁卫生等，发现问题及时整改修理，设备维护员无法维修的应及时上报馆方，由馆方安排第三方专业维保单位单位进行维修，确保设备完好可用；

③供电系统(变压器、开闭所、高低压开关柜、柴油发电机组、各楼层配电房)：值班设备维护员机房门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地谢绝来访”告示牌；配电房及所有供电设备由值班设备维护员负责管理，停送电由值班设备维护员操作，非值班设备维护员禁止操作。无关人员禁止进入配电房，外来人员必须有博物馆专人陪同并做好登记手续。配电房内卫生及消防安全由值班设备维护员负责，严禁吸烟、带入火种及食物，不准放置易燃、易爆、有腐蚀性、有毒害及其他危险物品，不准堆放任何物品，保证门道通畅无阻；每周检查1次灭火器材、消防设备、疏散标志和指示灯等设施，保持完整好用。发生电气火灾，值班设备维护员应“先断电，后灭火”；如油路发生火灾，应立即关闭油阀门并用沙袋堵截油路，防止扩散，并用适用的灭火器扑救；

总配电房要每天巡查2次（上下午各一次）以上巡查总配电房设备，记录变压器、高压电源等数据，检查设备是否有异味、异响和异常温度（特别要注意变压器的工作温度不能超标），发现异常，及时修理与报告。相关记录数据每周一送交博物馆。设备维护值班员每天对设备清洁除尘，检查所有端子、接头、固定松动部件，更换严重锈蚀、放电、损坏的电气零件，打扫配电房卫生，做好检查修理记录，并存档；

值班设备维护员每月启动备用发电机组空载运行一次，每次运行15分钟；每月启动备用发电机组带负荷运行检测一次，每次运行20-30分钟，检查带负载的功能是否正常，双电源切换开关动作是否正常启动前须检查柴油发电机组润滑油位、水箱冷却水位、蓄电池电压、电解液液位、油箱油位、废弃过滤水箱水位是否正常，无渗漏。同时做好开机、检查记录，并存档；

发生突然停电的情况，值班设备维护员应立即检查相关设备，确认是否市电断电或设备故障。如系市电中断，立即与供电部门取得联系查询停电原因及确认恢复供电时间，同时将情况通知博物馆和服务中心领导，并立即按操作规程启动柴油发电机组进行应急供电。恢复供电后，值班设备维护员须到各楼层配电房检查供电情况，待供电全部正常后，方可转入常规运行工作，同时做好停电原因和时间的记录；

④给排水系统：值班设备维护员每天检查给排水管道、阀门、地漏、开关龙头，杜绝跑冒滴漏、管道堵塞现象，负责排水、排污管道、卫生洁具的疏通，发现问题及时修复，确保设备正常可用。每月检查一次所有雨水、污水井，防止杂物、淤泥、树根堵塞。夜班值班设备每晚零点检查总水表，记录当日用水数据，发现异常用水度数应排查有无暗漏情况，相关数据每周一送交博物馆。每月定期抄录水表读数，汇总交博物馆财务主管部门。发生管道破损、爆裂等特殊情况，值班设备维护员应立即关闭上游水阀和有可能受到影响的电器、电闸，在确保安全的情况下尽快排除积水、完成抢修；

⑤楼宇、房屋、水体系统：每天1次检查博物馆园区路面、广场、围墙、挡土墙、房屋基础、室外水体有无异常、沉降、裂缝、变形、积水，房屋天面有无漏水、翻砂、裂缝、积水，房屋梁柱、墙面、地面有无裂缝、变形、吊顶有无变形、裂缝、漏水，建筑外墙、门窗有无破损，五金、锁具是否完好可用，做好每日巡查记录，发现问题及时报告修理,物业公司配备相应清理作业工具对我馆大型恐龙、室内场景进行每季度清洁，保证我馆内展陈场景的干净整洁。

⑥照明亮化系统：照明亮化系统包括展厅照明、公共照明、景观亮化和应急照明。值班设备维护员负责每天巡查上述系统并负责公共照明和景观亮化的开启和关闭。室外照明灯根据季节的变化，开闭时间也随之而调整。每次公共照明和景观亮化、应急照明开启后，值班设备维护员要巡查灯光开启情况，发现有不亮的灯具要做好记录，立即修理或更换，更换的耗材要详细记录，每月报告博物馆一次；

⑧污水排放系统：值班设备维护员每天检查1次，记录运转情况；每半年至少对博物馆排水管网进行一次全面排查清理，包括化粪池、滤油池、污水井、雨水井、敞开式排水沟等，并及时的进行清理，保障排水管道畅通；

⑨地下管网系统：值班设备维护员每天巡查博物馆外围2次，注意防止破土施工人员伤及地下管网。

4.日常维护维修时限要求

①各楼层熔断丝、插座、插头、空气开关、漏电开关、电源插座、各种灯具、灯头、灯座的故障维修及电池、零配件更换等，值班设备维护员接到报修后必须立即响应并到现场处理。一般维修更换1小时内完成、复杂维修不超过24小时完成；

②各楼层各种水龙头失灵故障，各种水闸渗漏和损坏，室内外上下水道堵塞不畅，各种零配件失灵故障，水表故障等的维修及各种卫生设施和洁具维修，值班设备维护员接到报修后必须立即响应并到现场处理。一般维修更换1小时内完成、复杂维修不超过24小时完成。

5.交接班时，接班人员须提前10分钟到岗，交班人员须将手头工作完成并将工作值班记录本及当班情况交待清楚后方可交班（发生应急情况时不得交班，必须全力抢险，险情排除后方可交接班）。

6.爱护设施设备，合理使用工具，保持所管设备、设备机房的安全和干净整洁，管辖区域“三干净”（设备干净、机房干净、工作场地干净）、“三不漏”（不漏电、不漏水 、不漏油），“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好）；发现故障和问题，及时采取措施，尽快排除和解决，做好记录并报告上级领导。

7.做好应急抢修工作，发生应急情况或接到应急报告时值班设备维护员必须迅速奔赴现场，根据应急预案要求立即投入抢险，发生应急情况时不得交班，交接班人员必须全力投入抢险。

8.值班设备维护员严禁酒后上岗。

9.值班设备维护员负责与市政供水供电部门接洽保证所辖物业的正常供水供电；

10.按照岗位需求，积极自觉参加业务学习和技术培训，不断提高业务技术水平，做到一专多能；

11.值班设备维护员负责外判服务（电梯、空调等专业维保单位到博物馆维保服务）的现场监管和协助、配合，并完整地做好相关记录后存档；

12.值班设备维护员须严格遵守博物馆和公司的各项规章制度，完成采购人单位交办的其他工作。

13.公共机构节能管理

⑴积极协助采购人做好节能宣传工作，努力提高干部职工节能意识；

⑵认真落实和执行业务综合楼节能管理制度，做好日常巡查检查工作，杜绝和减少能源资源浪费现象；

⑶定期和不定期检查业务综合楼用能设备、设施，加强维护。发现问题及时修复，保证用能设备、设施正常使用；

⑷做好能源资源消耗监控，定期抄录水电表。每月开展能源资源消耗分析，发现不正常用能现象，及时查找原因，立即进行整改，杜绝能源资源浪费；

⑸做好与物业管理相关的节能管理资收集工作，建立相应的节能工作台帐。

设备保障服务质量评价表

项目

评价内容

标准分

评分标准

得分

备注

1

服务行为(20)

1、按规定穿工作服，着工作鞋，并保持整洁

3

现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。

2、语言文明、礼貌待人

3

电话报修验证，每发现1人违反规定，扣1分。

3、进入办公区域应做到走路轻、操作轻、说话轻，不大声喧哗

3

现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。

4、维修人员应保持维修现场整洁，落手清，不乱扔废弃物品，现场维修应堆放整洁

3

现场检查，每发现1人违反规定，本子项不得分。

5、应制订接修响应时间标准，在规定时间或约定时间内提供服务，并且在特殊情况时及时服务

2

未制订接修响应时间标准本子项不得分；

由检查人员试打报修电话验证，发现1次违反规定，本子项不得分。

6、不在吸烟点以外的任何场所吸烟

2

抽查工作现场，发现1人次违反规定，本子项不得分。

7、在办公室服务时不得翻看办公室内任何资料、文件

4

一经反映查实本子项不得分。

2

维修服务(10)

1、按协议约定对供电、给排水、空调、电梯及房屋巡检，发现问题及时修复并记录

4

按文件规定，随机抽查3条巡检记录，验证相关信息，发现1项违反规定，本子项不得分。

2、接到设备报修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复

4

现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣1分。

3、按规定对每次维修项目进行回访，并做好记录

2

抽查维修记录，验证回访信息，发现1项违法规定，本子项不得分。

3

供电服务(20)

1、供电设备运转正常，全年无任何事故，应定期进行供配电设备的安全检测，并出具检验报告

4

无设备运转及事故记录表式，本子项不得分；

无检验报告本子项不得分；

年度曾发生过设备故障且影响后勤服务工作事件的本子项不得分。

2.确保道路、楼道、办公室、地下车库、卫生间等区域照明及重大活动用电

4

年度内每发生1次非不可抗力的突然停电，扣1分。

3、如遇有停电、限电，按规定及时通知各用户，并做好记录

3

抽查停、限电发生时的记录，验证发现1项违反规定，本子项不得分。

4、供电设备按规定制订年度维保计划并定期维修检查，并做好记录

3

不能提供维保记录；本子项不得分；

随机抽查记录，每发现1项违反规定的，扣1分。

5、监控智能化设备设施确保运行正常，定期跟进维护保养并做好记录

3

不能提供维保记录，本子项不得分；

抽查维保记录，验证发现维保过程不符合文件规定，本子项不得分。

6、配电房整洁，标识清晰，有灭虫害措施，配备应急照明及消防灭火器材

3

现场检查，每发现1处违反规定的，扣1分。

4

给排水服务(20)

1、供水设备设施完好，运行正常，无跑、冒、滴、漏

4

现场检查供水泵房作业状态和供水设备设施发现1项不符合规定，扣1分。

2、如遇停水，应及时通知各用户，并做好记录

3

检查发生停水时的记录验证相关信息，发现违反规定，本子项不得分。

3、按规定对水箱、蓄水池、过滤器等设施定期清洗，并做好清洗后的水质检测工作，出具卫生防疫部门的检测报告记录

4

不能提供清洗记录，本子项不得分；

抽查各设施清洗的记录并验证，发现1处违反规定，本子项不得分。

4、对二次生活用水有严格的保障措施，水质达标

3

现场验证水样检验报告及相关记录，发现不达标，本子项不得分。

5、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象

3

现场检查2处，每发现1处违反规定，扣1分。

6、汛期道路、车库、地下室、设备机房无浸泡现象发生

3

年度内发生1次积水、浸泡事件，本子项不得分。

5

空调电梯(20)

1、空调系统运行正常、控温适宜

3

现场抽查3处，每发现1处违反规定，扣1分。

2、空调主机运行无异响，排水无滴、漏

3

现场抽查3处，每发现1处违反规定，扣1分。

3、电梯运行平稳，轿厢内安全及附属设施完好，轿厢内张贴有效的电梯安全运行合格证及应急联系电话、乘梯指南等

3

现场抽查3处，每发现1处违反规定，本子项不得分。

4、电梯井、机房清洁，机房空气流通

3

现场抽查3处，每发现1处违反规定，本子项不得分。

5、电梯桥厢照明、电话、通风设施完好

3

现场抽查3处，每发现1处违反规定，本子项不得分。

6、电梯安全运行按行业标准执行，发生故障及时处理

5

未按规定年检扣3分，维修人员未持证扣2分，发生故障管理人员5分钟不到现场或20分钟内维修人员未到现场的，本子项不得分。

6

应急管理（10）

1、有明确的应急预案

3

未确定应急目标扣1分；

未建立应急方案本子项不得分。

2、建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话

3

未建立应急指挥网络扣2分；

应急指挥网络标信息不全扣1分。

3、编制并正式发布应急作业程序

2

未制订应急作业程序扣2分；

无应急作业演习记录扣1分。

4、应急事件有记录、并及时总结，完善应急预案，整改存在问题

2

应急事件发生无记录扣2分；

未及时总结，扣2分；

没有整改措施扣2分。

总分100分，90分以上优秀，80-89良好， 70-79合格，69分以下不合格。月度考核得分低于70分，扣除当月服务费的2%；连续3次低于70分，采购人有权单方解除合同。


	（四）

公共绿化养护位职责、要求和标准
	1.制订完善的绿化日常养护计划。根据环境树木和盆栽花苗的生长习性，专人负责、及时进行淋水、修剪、施肥、杀虫等各项管理措施，如有枯萎，及时更换，保持生长态势良好、造型优美、常新常绿，绿植更换费用由采购单位负责承担；养护计划需明确植物种类（禁止种植易滋生害虫、分泌腐蚀性物质的植物）古树名木养护需遵循相关制度。

2.中标人应定期对绿化工的绿化知识、服务礼仪等方面的培训，不断提高绿化管理养护水平。

3.遇大型活动、节日、会议或临时摆花，配合采购单位及时完成任务。

4.中标人要配备专业的绿化养护工具，并正确安全使用。

5.中标人做好绿化养护的防农药中毒、防毒虫、防蚊、防毒蛇等预防措施，以免伤害他人。

6.中标人须做好采购单位自有绿化植物的养护工作，定期施肥、浇水、修剪，保持生长态势良好、造型优美。

	（五）导览员工作职责、要求和服务标准
	1.入职1周内完成博物馆所有规章制度（含安全管理、考勤管理、服务规范等）学习，考核通过率100%；每月至少重温1次核心规章制度，确保无违规不知情情况。

2.正常开放时段，每小时完成1次全展厅巡守；人流高峰时段（观众密度≥5人/平方米），每30分钟巡守1次；巡守时需逐排、逐展柜排查，无遗漏区域。

3.每次巡守后，10分钟内填写巡守记录表，明确巡守时间、区域、展厅及设施状态，无漏填、错填，记录完整率100%。

4.巡守中发现展品轻微移位、设施设备（展柜、灯光、监控等）异常，立即暂停该区域巡守，10分钟内上报管理部门；发现展品破损、设施故障等紧急情况，立即设置警示标识，阻止观众靠近，同时上报，处置响应时间不超过5分钟。

5.入职1个月内，熟练掌握展厅所有展品的位置、基本保护要求，考核达标（能准确说出80%以上展品的保护注意事项）；每月开展1次展品保护知识复盘，确保无因不熟悉展品情况导致的安全隐患。

6.每个开放时段，至少每小时对展厅内观众进行1次文明参观提醒（口头提醒或手势引导）；观众聚集拥堵（单区域≥8人）时，立即引导分流，确保通道畅通，拥堵处置时间不超过15分钟。

7.发现观众触摸、拿动展品、依靠/腹趴展柜、使用闪光灯、跑动、大声喧哗等行为，即时上前温和制止，制止成功率100%；制止后需耐心告知文明参观要求，无与观众发生争执情况。

8.发现轻微不文明行为，制止后无需上报，但需在当日巡检记录中备注；发现恶意损坏文物、拒不配合制止、聚众喧哗等严重情况，立即制止的同时，15分钟内上报博物馆管理部门，上报内容需明确时间、地点、行为详情及处置情况，上报及时率100%。

9.观众咨询参观路线、展厅相关问题时，1分钟内响应，准确解答，解答准确率≥90%；无法解答的问题，需指引至咨询台，不推诿、不敷衍。

10.开馆前30分钟完成所有展品清点，对照展品清单逐一核对，确保展品数量、摆放位置与清单一致，清点准确率100%；发现展品缺失、移位，立即上报管理部门，未处理完毕不得开馆。

11.闭馆前30分钟开始清场，逐区域提醒观众离场，清场完成后，确认展厅内无滞留观众（含角落、休息区），清场彻底率100%；清场过程中，同步检查展柜、门窗状态，无异常后记录。

12.清场完成后，10分钟内关闭展厅内非必要电源（灯光、空调、展柜辅助设备等）、所有门窗，关闭后逐一检查，确保无遗漏、无未关闭情况；关键设备（监控、展品保护设备）按规定保留开启状态，做好记录。

13.开闭馆清点、清场、设备关闭后，10分钟内填写相关记录表，签字确认，记录完整、准确，无漏填、错填。

14.博物馆组织的业务培训（展品知识、服务规范、安全管理等），按时参会，参会率95%，无迟到、早退、缺席（特殊情况按请假流程执行）；培训后需参加考核，考核通过率95%；培训笔记需完整记录，每月检查1次。

15.接到博物馆交办的临时工作（如文物整理、活动配合、物资搬运等），10分钟内响应，明确工作要求和完成时限。

	（六）

公共卫生服务位职责、要求和标准
	1.清洁范围包括但不限于：建筑物内外墙及屋顶、露台、道路、走廊、过道、展厅、办公室、接待室、会议室、洗手间、设备间、室外环境等。

2.各区域及功能区的设施设备、地面、墙面、天花、展柜、书架、会议室桌椅等的清洁、消毒工作以及垃圾收集、清理工作；展厅周边、展柜玻璃的清洁。

3.定期杀灭四害（蚊、蝇、蟑、鼠），消杀需提前报采购单位审批后执行。

4.确保雨水、废水、污水排放通畅，以及屋面、露台排水口、排水沟的定时清理，定期清理垃圾箱。

5.负责垃圾的收集、清运，做到垃圾日产日清。

6.按时更换卫生间区域的卫生纸、洗手液、檀香、香料等物料。

7.卫生间每小时清理一次；展厅及大堂每天一次；清洁展厅需在闭馆后进行，清洁时避免触碰展柜。

	（七）展厅管理服务工作职责和服务标准
	1.引导观众有序参观，每30分钟巡查展厅1次，规范参观路线，及时劝阻违规参观行为，确保展厅内无长时间拥挤、堵塞现象，违规行为劝阻响应时间不超过1分钟。

2.热情接待观众咨询，咨询响应时间不超过30秒，耐心解答观众关于展品、参观流程、自然资源知识等相关疑问，咨询解答准确率不低于95%，每月观众咨询满意度不低于90%。

3.配合博物馆开展各类教育活动（如科普讲座、研学活动等），活动前25分钟到位准备，活动期间全程配合组织、引导，确保活动有序开展，活动参与人员满意度不低于90%。

4.负责展厅环境维护，每30分钟对展厅公共区域（地面、走廊、休息区）进行1次巡视清理，协助展柜玻璃每日擦拭1次，确保展厅内无灰尘、无污渍、无杂物，文物及展品完好无损，杜绝人为损坏、污染等情况发生，文物展品完好率100%。

5.按照博物馆要求，完成展厅管理相关的其他临时性工作，接到工作指令后，一般工作1小时内响应落实，紧急工作30分钟内响应落实，服从博物馆的统一调度与安排，工作完成率100%。


八、其它要求
1.从业人员必须是热爱祖国，政治素质良好，遵纪守法，无不良品行。服从发包方管理，自觉遵守规章制度，有良好的职业道德，爱岗敬业，佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证，着装统一，持证上岗，具备一定急救技能，能在紧急情况下进行规范的初步救助。

2.中标供应商的法定代表人和主要管理人员应当具备任职所需的专业知识和有关业务工作经验，无被刑事处罚、劳动教养、收容教育、强制隔离戒毒或者被开除公职、开除军籍等不良记录。

3.有与所提供的设备维护、安保服务相适应的人员，应当取得持有相应的上岗证。

4.有健全的组织机构和服务管理制度、岗位责任制度、作业流程及工资纪律。

5.相关人员个人资料必须真实，身体健康，品行良好，无不良社会记录。

6.服务人员使用监控设备不得侵犯他人合法权益或者个人隐私，保安服务中形成的监控影像资料、报警记录，应当至少留存30日备查，任何人员不得删改或者扩散。服务中获知的国家秘密、商业秘密以及我单位明确要求保密的信息，应当予以保密。

7.服务人员严禁监守自盗、损公肥私、假公济私，严禁采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

8.采购人根据现场实际情况向中标供应商提供相应的物业管理办公室及保安人员生活用房。

9.采购人向中标供应商提供相应的物业管理办公设备（如：办公桌椅、档案柜等）。

10.设备设施的大中修、更新改造费用由采购方承担；公共设施的维修费用每月累计达在2000元（含）以内的由中标供应商承担，超过由采购方承担，每月结算一次。

11.采购人根据工作需求，须安排工作人员出差、培训、学习任务的，相关差旅费每月累计在800元（含）以内的由中标供应商承担，超出部分由采购方承担，每月结算一次。

12.中标供应商应每年对博物馆重要接待参观区域做一次空气质量检查，相关检测报告报博物馆备案。

13.中标供应商根据博物馆管理要求，提供防高空堕物监控摄像头，自进场之日起15个工作日内提供解决方案，经博物馆审核通过后，30个工作日内安装完成并投入使用。

14.中标供应商负责博物馆主要区域的公共易耗品的采购及配置，每月累计不超1500元（含），如遇特殊情况及工作要求的，超出部分由采购承担。

15.重要节日期间（如春节、国庆等）中标供应商负责对博物馆主要出入口及相关区域布置节日装饰物（如小灯笼、窗贴、欢迎词等），做好节日氛围的布置。

16.中标供应商应遵守国家规定需承担员工社会保险和意外伤害险；人员工资（不算加班工资）不得低于南宁市最低工资标准。合同期间产生中标供应商与其员工发生的任何劳动纠纷与采购方无关。

17.合同期内如与政府最低工资标准的调整，经双方协商一致后乙方可以按照政府提高的幅度申请相应提高费用标准，采购人应予同意。

18.采购单位向物业公司无偿提供共1间房屋作为物业管理服务办公用房，不计租金，该房屋只能用于物业办公，不得用于长期生活住房，期间物业管理公司无权出租、买卖和抵押。物业服务人员住房等其他生活所需由物业公司自行负担，我方不再进行其他付费。

19.未经我馆许可,不得设立任何收费服务项目。

20.用工合规性要求：中标供应商须依据《中华人民共和国劳动法》及《劳动合同法》，与所有派驻本项目的工作人员签订合法有效的劳动合同，并按时足额支付劳动报酬及足额交纳社会保险和意外伤害险。采购人仅接受服务成果的交付，与中标供应商派驻的服务人员不存在任何劳动、劳务或人事隶属关系。

九、服务保障措施（违规惩罚机制）
1.中标供应商不按采购文件规定执行，违反博物馆规章制度，拒不落实博物馆工作通知。每发生一起，博物馆扣除当月应支付物业服务费200元。由此造成严重后果或恶劣影响或一个月内发生3次以上的（以文字通知为准），博物馆可以无条件立即终止服务合同。

2.未按采购文件要求投入足够人员造成缺岗的

⑴发生缺员现象后未在7日内补齐的或一月内3次出现此类现象又无正当理由说明的即构成严重违约，采购方可以扣除当月应支付物业服务费1000元，以示处罚。

⑵未按采购文件对人员进行政审和持证上岗的，采购方可以扣除当月应支付物业服务费500元，以示处罚。

⑶违反安全条例、安全操作规程或工作严重失职，造成人员伤亡事故或博物馆财产重大损失的由责任人承担。

⑷携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进博物馆的，采购方可以扣除当月应支付物业服务费1000元/次，以示处罚。

⑸中标供应商员工在博物馆内进行违法乱纪行为、违反采购方管理规定行为（证据确凿）的采购方可以扣除当月应支付物业服务费200元/次，以示处罚。

3.中标供应商驻馆负责人不按采购文件规定执行，不履行职务，违反博物馆规章制度的，存在以下不良行为的，每发生一起，博物馆扣除当月应支付物业服务费200元，并责令中标供应商严肃纪律、调整人员。1月内发生5次、采购人有权无条件终止服务合同。

⑴私自带无关人员进入博物馆非公共开放部位的；

⑵在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的；

⑶对采购人工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的；

⑷利用工作之便索要、谋取私利的；

⑸发现安全隐患不及时排查、报告的；

⑹不接受不配合督查人员查岗的；

⑺主管以上领导手机不24小时开机的；

⑻员工迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；服务人员工作时间不开对讲机的；不接受不配合督查人员查岗的；

⑼维修响应不及时的，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的；

⑽顶撞观众，与观众发生言语、肢体冲突，被观众投诉的；工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏博物馆财物的；在博物馆打架斗殴酗酒闹事的；

⑾值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内，文物展品、设施设备不检查不登记心中无数的；

⑿不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的。

十、中标供应商必须做出的响应，否则投标无效
1.投标人投标时须附上项目经理、保安主管、保安班长、维修员四个岗位所有人员的身份证、学历、职业资格或上岗证书，否则视为投标无效，入职时须经采购人面试同意后方可上岗，服务期内未经书面同意不得更换。

2.中标供应商必须按国家规定为员工购买社会保险，意外伤害、工伤险必须全员购买。以上各项费用均由中标供应商承担，采购人不再支付相关需要费用。

3.采购人与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标供应商自行管理，并遵守国家相关劳动法律法规，涉及劳务纠纷和劳动事故全部由中标供应商承担责任。中标供应商和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害、伤亡等事故，由中标供应商自负，与采购人无关，投标供应商投标时，必须做出书面承诺。

4.中标供应商工作人员上岗前须经公安机关政审合格（手续和费用由中标供应商自理），在后续工作中每半年提供一次政审证明，工作期间经查有违法犯罪前科行为者须立即调离博物馆工作岗位。

十一、现场勘查：本项目各潜在供应商可在规定时间自行前往项目地进行现场勘查。联系人及联系方式：梁工，0771-5389969；勘查时间：2026年5月6日，15点00分。
十二、本项目物业服务采购预算：948万元。

十三、付款方式：
合同款项按季度支付，自合同生效后的第一个季度起，采购人在每季度开始后的30个工作日内，将该季度的物业管理服务费足额支付到中标人指定的账户。
十四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西壮族自治区自然资源档案博物馆物业服务采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告

实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求（如有）。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；

（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年5月12日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年5月12日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西壮族自治区自然资源档案博物馆
项目联系人：张秋红

项目联系方式：0771-5389969

地址：广西南宁市青秀区中马路2号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为8：00到12：00，13：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。


投标人须知
一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前3天，报名登记的供应商不足3家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于10日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人须为中小企业，并按要求提交《中小企业声明函》。在此情况下，不执行价格扣除优惠，所有合格投标人均按其原报价计算价格分。

▲7.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物（服务）的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 

3.采购货物（服务）的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）本项目专门面向中小企业，投标时必须提供中小企业声明函（按最新政策执行，格式详见第六章，必须提供）。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书（格式见第六章，必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供，格式见第六章）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

 ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下（11）-（16）可选】
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）服务类项目的投标技术文件（服务方案，内容和格式见第六章要求，必须提供）；

▲（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有可提供）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309）
注：

①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物（服务）的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：

①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）低于全部通过符合性审查的投标人报价算术平均值的50%；

２）低于通过符合性审查的次低报价的50%；

３）低于采购项目最高限价的45%；

４）评标委员会基于专业判断，认为报价可能影响质量或履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供书面说明及成本证明材料。投标人未能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011
通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600346            传    真：0771-8600305。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、报价分………………………………………………………………………………20分

（1）投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为20分。

（3）某投标人报价分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×20分。

2、业绩分……………………………………………………………………………5分
（1）投标人考核期内承接的同类项目，每有一个得1分，满分为5分；

【注：1、考核期为2023年1月1日起至今，提供合同或中标/成交通知书等相关证明文件，合同关键页要显示服务内容、双方落款盖章页需加盖公章，原件备查。2、同类项目指非住宅类物业服务项目，服务内容至少包含以下服务内容（安全保卫、房屋设备维护、绿化养护、清洁卫生）的其中三项或以上】

3、信誉及综合实力分………………………………………………………………15分
（1）投标人具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T20647.9-2006物业服务认证，每有一个得1分，满分4分。（提供有效期内的证书复印件）

（2）拟投入本项目人员专业技能及素质分（11分）：

①项目经理（满分4分）：

具有本科或以上学历证的得1分；

持有人社部门颁发的（工程类）初级职称证书得0.5分，中级或以上职称证书得1分；

持有物业管理师职业技能等级证书（四级/中级工）得0.5分、（三级/高级工）或及以上的得1分；

持有红十字会认可的具备基本医疗救护技能类证书得1分。

②保安主管（满分3分）：

具有本科或以上学历的得1分；

持有物业管理师职业技能等级证书（四级/中级工）得0.5分、（三级/高级工）及以上得1分；

持有红十字会认可的具备基本医疗救护技能类证书得1分。

③水电工，其中1人（满分2分）：

具有专科或以上学历的得1分；

持有人社部门颁发的（工程类）初级职称证书得0.5分，中级或以上职称证书得1分。

④保安班长，其中1人（满分2分）：

具有大专或以上学历证的得1分；

持有红十字会认可的具备基本医疗救护技能类证书的得1分。

【注：①投标时必须提供上述人员的证书等有效证明材料扫描件才能加分，不提供不加分、②按照最高职称加分，不重复计分】。

4、技术服务方案分………………………………………………………………………60分
（1）公共秩序管理服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①各个区域的安全防范和公共秩序的维护、②配合陈列展览的布展、③活动开幕、④服务承诺等，各子项未满足最低进档要求得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：方案内容完整满足采购需求，涵盖了安保秩序管理的各个方面，有基础的服务工作计划，有安全防范工作措施方案，服务方案有1-2项优于采购服务要求及服务标准，同时针对各区域安全防范和公共秩序提出1项及以上合理化建议，服务标准规范、有可行性，服务承诺涵盖所有公共秩序管理服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，方案内容详实合理、完整，有3项及以上可实施的内容优于采购服务要求及标准，能够针对本项目的特定环境和需求，提供有特色的定制化服务方案，有重点部位、重点区域安全巡检计划、交通、车辆、停车场管理方案等，方案内容详实，完整覆盖了本项目的所有安保关键环节，服务计划科学合理，充分考虑了实际操作中的各种因素，明确了各项安保秩序管理的时间节点（如问题解决时限等内容）、责任人、执行标准并落实问题解决责任制；服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容，以及服务保障措施，（如服务满意度跟踪调查、定期服务评审和改进建议等）。

（2）房屋设备维护管理服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①所有管理区域的系统设备管理和维护方案、②与采购方的配合工作、③管理设备的维保供应商实施跟进和监督、④服务承诺等，不满足最低进档要求的，该项得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：方案内容完整，有设施设备维修维护计划和实施方案、投诉维修处理制度等，方案有1-2项优于采购需求的内容，同时能够针对各区域的设备维护提出1项及以上合理化建议，服务标准规范、有可行性，服务承诺涵盖所有房屋设备维护管理的服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，方案内容详实合理、完整，存在3项或以上优于采购需求内容，能够针对本项目的特定环境和需求，提供有特色的定制化服务方案并展开详细阐述，服务计划科学合理，充分考虑了实际操作中的各种因素，明确了各项房屋设备维护的时间节点（如问题解决时限等内容）、责任人、执行标准并落实问题解决责任制；服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容，以及服务保障措施（如服务满意度跟踪调查、定期服务评审和改进建议等），有设备设施节能降耗运行方案。

（3）公共卫生服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①清洁卫生、②垃圾收集、③清运及化粪池、④沟渠水池清理、⑤服务承诺等，不满足最低进档要求的，该项得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：方案内容完整，有服务工作计划、操作规程，同时能够针对各区域的公共卫生提出1项及以上合理化建议，投标人积极响应垃圾分类政策，有良好的垃圾分类工作计划和标准，有1-2项可实施的内容优于服务要求及标准，服务标准规范、有可行性，服务承诺涵盖所有公共卫生的服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，方案内容详实合理、完整，有3项及以上可实施的内容优于采购服务要求及标准，能够针对本项目的特定环境和需求，提供有特色的定制化卫生保洁工作管理制度，保障措施等内容，服务计划科学合理，充分考虑了实际操作中的各种因素，明确了卫生保洁的时间节点（如问题解决时限等内容）、责任人、执行标准并落实问题解决责任制；服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容，以及服务保障措施（如服务满意度跟踪调查、定期服务评审和改进建议等）。

（4）公共绿化养护服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①浇水施肥松土等基础工作、②聘请专业人员进行修剪和造型、③及时补种和清理枯枝枯树、④定期防止病虫害虫、⑤服务承诺等，不满足最低进档要求的，各子项未满足最低进档要求得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：内容完整，有全年绿化养护工作计划，绿化养护技术措施工作计划，同时能够针对各区域的公共绿化养护提出1项及以上合理化建议，服务方案有1-2项可实施的内容优于服务要求及标准，服务标准规范、有可行性，服务承诺涵盖所有绿化养护的服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，有3项及以上可实施的内容优于采购需求，整体管理方案完全适用本项目，符合项目实际需要，有适合本项目特点的绿化养护方案、防病抗害管理具体措施、绿化服务质量保证措施等，能够根据采购单位的特点制定服务计划，充分考虑了实际操作中的各种因素，明确了绿化养护的（如问题解决时限等内容）、责任人、执行标准并落实问题解决责任制；服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容，以及服务保障措施（如服务满意度跟踪调查、定期服务评审和改进建议等）。

（5）导览服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①日常团体展览的接待、②大型活动现场会务全流程接待、③服务承诺等，不满足最低进档要求的，该项得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：内容完整，有服务工作计划，服务方案内容设计合理，逻辑清晰，步骤明确，有工作计划，针对开馆、闭馆等不同阶段，均制定了专门的服务方案，建立有完善的导览保障制度。服务方案有1项可实施的内容优于采购需求，服务承诺涵盖所有导览服务的服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，内容详实、完整，涵盖了导览服务的各个方面，切合项目实际需求，有详尽的规划，方案有亮点，融入创新服务措施，服务方案有2项及以上可实施的内容优于采购需求，方案紧密结合本项目特点定制服务流程及保障制度，对导览保障要点展开了详细的阐述，同时工作计划科学合理，充分考虑实际操作中的可行性和效率，服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容。

（6）展厅管理服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的服务方案进行综合评定：包括但不限于①引导观众有序参观、③提供咨询服务、④配合博物馆开展教育活动、⑤服务承诺等，不满足最低进档要求的，该项得0分。

一档（2分）：方案基本满足采购需求，内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤。

二档（4分）：内容完整，有服务工作计划，服务方案内容设计合理，建立有完善的展厅管理制度，服务承诺涵盖所有展厅管理服务的服务内容。

三档（6分）：在满足二档的基础上，内容详实、完整，涵盖引导、问询、配合馆方做好知识宣传，开展教育活动等工作方案，设有观众、游客投诉接待服务方案，内容详尽有亮点，贴合本项目管理特点，针对不文明现象有劝导、制止等维护馆内文明环境的工作步骤措施，服务承诺针对采购需求制定，如能够清晰阐述风险防范措施、解决问题详细措施等内容，建立有完善的展厅管理制度。

（7）突发事件应急预案及应急服务方案（满分6分）

根据投标人提供的突发事件的应急方案，从①组织机构设置、②方案处置流程、③处置预案、④人员及设备调配能力等各方面进行综合评定。不满足最低进档要求的，该项得0分。

一档（2分）：突发事件的应急方案未包含以上四项要求，没有针对性。

二档（4分）：突发事件的应急方案详细具体，包含以上四点要求的基础上，在人员安排、设备、响应时间等方面能高效应对突发事件。应急预案处理措施符合实际情况，并提供有相关演习案例的图片。

三档（6分）：在二档基础上，投标人能够结合本项目特点作出有针对性的方案，有应急相关培训方案，接受过应急相关培训；应急管理相关制度完善，应急相关设施设备充足，有可靠保障；制定有安全事故综合应急预案且契合本项目实际情况。

（8）人员、物资配置方案分（满分6分）

根据投标人对项目管理的投入，配置完备的管理人员及物资，从人员和物资配置方面充分保障项目管理需求进行综合评定，不满足最低进档要求的，该项得0分。

包括：①管理人员的配备（包括：各类人员数量、各岗人员的配置）；②管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；③物资装备情况（包括：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等。

一档（2分）：人员、物资配置方案满足项目服务需求，制定的人员、物资配置计划内容简略，未展开阐述。

二档（4分）：人员、物资配置方案针对采购需求中各岗位制定人员、物资配备方案；能够针对项目服务单位的需求制定服务人员管理制度，物资装备情况在满足采购单位需求前提下，确保物资质量合格，符合质量标准。

三档（6分）：在满足二档的基础上，人员、物资配置方案对人员的管理方案包含人员管理方式、控制员工流失的措施、人员招聘与录用、淘汰机制、人员意外伤害应急处理、员工替岗管理制度等，能够合理调整人员结构，物资配备满足项目服务需求，针对本项目制定物资管理制度。

（9）物业增值服务方案（满分6分）

根据投标人结合项目公共文化服务属性、展品安全管理、参观接待、展厅运维等项目特点现场查勘，制定切实可行、可落地、可选用的物业增值服务方案，方案需贴合博物馆实际运营需求，具备可操作性；不满足最低进档要求的，该项得 0 分。

一档（2 分）：方案结合博物馆服务特点，包含至少 1 项贴合场馆需求的基础增值服务内容，服务内容与博物馆基础物业服务需求相匹配，具备基本可行性。

二档（4分）：方案包含不少于 2 项针对性增值服务内容（覆盖博物馆公共区域、展厅、办公区、休闲娱乐区周边等至少2 类场景），服务内容贴合博物馆参观接待、环境保障、秩序辅助等核心需求，匹配度较高。

三档（6 分）：在完全满足二档要求的基础上，增值服务内容详实完整，覆盖博物馆展厅运维、观众服务、办公保障、应急辅助、文化配套等全管理场景；方案紧密结合博物馆专属特点定制，融入创新型、适配性增值服务亮点；制定专属服务流程及博物馆场景应急保障制度，对服务保障要点、安全管控要点详细阐述；

（10）管理规章制度及档案的管理 （满分6分）

针对项目设立完整的管理制度，管理项目现场实际管理要求，从与切合项目管理特定进行综合评定，不满足最低进档要求的，该项得0分

一档（2分）：制定有管理规章制度及档案管理制度，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述，内容基本满足采购需求；

二档（4分）：在满足一档的基础上，架构完整，能够开展专业的物业管理工作。制定有管理规章制度且制度方案完整详细，科学合理，制定有档案管理制度，档案的建立、归档、分类合理、规范，制度完备。

三档（6分）：在满足二档的基础上，所有制度均切合本项目实际管理要求。档案管理制度包括巡视记录、运行档案、投诉与回访记录、其他管理服务活动记录等管理内容，能够完整、齐全、规范管理，档案收集、储存、使用等管理严格，每个管理内容要点均有展开详细阐述。
 （三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 。
三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

         合同名称：                    
         合同编号：                    
         采购单位（甲方）              
         住   所：                     

         供 应 商（乙方）              

         住   所：                     

         签订合同地点：                
         签订合同时间：                
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：                           
乙方：                           
根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。
第一条 甲方聘请乙方为                            使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积                 ㎡，占地面积                ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容： 

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；
（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年     月    日至      年   月    日      。
付款方式为：                                                      。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。  

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。
第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）         

年   月   日
	乙方（章）     

          年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


第六章　投标文件格式

投标文件格式
一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：本项目
投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                        年  月  日
     [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]
二、投标文件目录
1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）本项目专门面向中小企业，投标时必须提供中小企业声明函（按最新政策执行，格式详见第六章，必须提供）。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书（格式见第六章，必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供，格式见第六章）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；

 ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下（11）-（16）可选】
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）服务类项目的投标技术文件（服务方案，内容和格式见第六章要求，必须提供）；

▲（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有可提供）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
三、投标文件格式
  一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）本项目专门面向中小企业，投标时必须提供中小企业声明函（按最新政策执行，格式详见第六章，必须提供）。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：                 

投标人公章：                                 
                                          年    月    日
说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。

二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件
（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

               （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字或签章：             

                            投标人公章：                                    

                                          年    月    日

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心：
我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（或签章）：                           法定代表人签字（或签章）：          

所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

  投标人公章：                 

                                            年     月     日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表格式：

商务响应表
	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	服务期：…
	
	

	2
	服务地点： …
	
	

	3
	付款方式：…
	
	

	…
	…
	
	


 法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        

  投标人盖章：                          日 期：          
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

  （16）投标人情况介绍。（主要服务力量、经营业绩等，内容、格式自拟）。

中小企业声明函格式（必须提供）：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员

  
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：

                          日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。
三）技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。
（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：            电话：            
传真：            投标人代表姓名：            职务：            
投标人名称（公章）：            
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人签字或签章：                          日期：    年    月    日

（公章）

    年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表
本项目
	服务项目名称
	服务内容
	报  价（元）
	说      明

	            服务采购
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章：                                 
法定代表人或委托代理人签字或签章：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
（4）开标一览表

开标一览表
项目名称：

项目编号：

所投分标号：本项目                                        
	服务项目名称
	服务内容
	报  价（元）
	说      明

	               服务采购
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或签章）：                                          

投标人名称（盖章）：                               

日期：    年    月    日

—12—

