广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）（GXZC2026-G1-001856-CGZX）
广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）（GXZC2026-G1-001856-CGZX）

公开招标采购文件

项目编号：GXZC2026-G1-001856-CGZX
项目名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）
采购单位：广西壮族自治区教育厅
采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心
2026年7月
目   录

    第一章  公开招标公告
1
8第二章  招标项目采购需求


第三章  投标人须知
121
第四章  评标方法及评分标准
136
145第五章  政府采购合同主要条款


第六章　投标文件格式
160


第一章  公开招标公告
公开招标公告
项目概况                                                    

 广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026年7月28日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-001856-CGZX 

项目名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）

预算总金额（元）： 80000000 

采购需求：

分标1名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-南宁市
数量：1

预算金额（元）：12090000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为南宁市21间实验室购置安装实验设备，包括物理8间、化学8间、生物5间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标2名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-玉林市
数量：1

预算金额（元）：11970000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为玉林市21间实验室购置安装实验设备，包括物理7间、化学7间、生物7间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标3名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-梧州市、贺州市
数量：1

预算金额（元）：9920000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为梧州市和贺州市的17间实验室购置安装实验设备，包括梧州市的物理4间、化学3间、生物2间，贺州市的物理4间、化学2间、生物2间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标4名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-钦州市、防城港市
数量：1

预算金额（元）：9720000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为钦州市和防城港市的17间实验室购置安装实验设备，包括钦州市的物理5间、化学5间、生物5间，防城港市的物理1间、化学1间，详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标5名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-桂林市
数量：1

预算金额（元）：9620000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为桂林市的17间实验室购置安装实验设备，包括物理5间、化学6间、生物6间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标6名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-北海市、来宾市、贵港市
数量：1

预算金额（元）：9470000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为北海市、来宾市和贵港市的16间实验室购置安装实验设备，包括北海市的物理5间，来宾市的物理1间、化学1间、生物1间，贵港市的物理3间、化学3间、生物2间，详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标7名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-百色市、崇左市
数量：1

预算金额（元）：9080000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为百色市和崇左市的16间实验室购置安装实验设备，包括百色市的物理3间、化学3间、生物3间，崇左市的物理2间、化学1间、生物4间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

分标8名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）-柳州市、河池市
数量：1

预算金额（元）：8130000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为柳州市和河池市的14间实验室购置安装实验设备，包括柳州市的物理2间、化学2间、生物2间，河池市的物理2间、化学4间、生物2间，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：在合同生效后45个日历天内,完成第二章招标项目采购需求指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

本分标（否）接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：非专门面向中小企业采购；分标2：非专门面向中小企业采购；分标3：非专门面向中小企业采购；分标4：非专门面向中小企业采购；分标5：非专门面向中小企业采购；分标6：非专门面向中小企业采购；分标7：非专门面向中小企业采购；分标8：非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无；分标5：无；分标6：无；分标7：无；分标8：无。

三、获取招标文件 
时间：2026年7月1日至2026年7月8日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。 

售价（元）：0。 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年7月28日 10:00（北京时间）。

投标地点（网址）：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/。本项目不要求投标人到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2026年7月28日 10:00
开标地点：南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日内。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：分标1：12.0万元；分标2：11.9万元；分标3：9.9万元；分标4：9.7万元；分标5：9.6万元；分标6：9.4万元；分标7：9.0万元；分标8：8.1万元。（必须足额交纳） 
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：2000 9101 0400 5164 8。

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.其他注意事项：（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx.（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

5.投标人对多个分标进行投标的中标数量约定：本项目采用兼投不兼中原则。投标人可以同时投任意一个或多个分标，但只能中一个分标。评审时按“分标1→分标2→分标3→分标4→分标5→分标6、分标7→分标8”的顺序评审。如某投标人在某个分标中取得中标人资格，则在后续分标中通过资格审查和符合性审查后，可作为有效投标人的数量（品牌）计算，但不再具有中标资格且不参与候选排名。如某分标因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他分标评审（推荐）结果。如某分标涉及中标人递补的，按评审排序依次递补该分标（在后续分标的中标人不得参与候选中标排名，亦即是不再作为该分标的中标人）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：广西壮族自治区教育厅
    地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区竹溪大道69号
项目联系人：邓才伟、谭凯匀
项目联系方式：0771-5815419、5815480
2.采购代理机构信息            
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心             

    地    址：广西南宁市星湖路22号              

项目联系人：张国铨

项目联系方式：0771-8600343
 
广西壮族自治区政府采购中心

2026年7月1日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求
说明：

1.本需求中有参考品牌时，货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；本采购需求中材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求；产品性能须满足或优于用户要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。

2.参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3.“技术参数及性能（配置）要求”中的数值符号执行规则：中文描述的大于、小于、低于、高于均不含本数，仅等于为本数，各符号偏离情况明确如下：

 针对参数要求符号“≥”（大于等于，含本数）：响应数值“=”为无偏离，响应数值“＞”为无偏离，响应数值“＜”为负偏离；
 针对参数要求符号“≤”（小于等于，含本数）：响应数值“=”为无偏离，响应数值“＜”为无偏离，响应数值“＞”为负偏离；

投标人响应参数时，必须明确填报具体响应数值，不得模糊响应、空值响应。

4.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

5.招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。带“●”的条款为重要技术参数，作为加分项。
6.本项目为 货物类 项目；本项目标的所属行业均为： 工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

7.本项目各分标采购总预算：

分标1：12090000.00元；分标2：11970000.00元；分标3：9920000.00元；分标4：9720000.00元；分标5：9620000.00元；分标6：9470000.00元；分标7：9080000.00元；分标8：8130000.00元。

8.鉴于本项目工期紧，任务重，项目学校分散，设置团队人数是为确保有充足人力并行推进工作；对相关人员的职称要求则是为保证团队具备足够的技术能力，以胜任后期用户培训及质保期内的产品升级、维护等长期服务工作，从而保障项目全周期的顺利实施与稳定支持。

9.采购需求中未列明偏差的除特殊定制类货物、核心产品、主要产品以外，列明的尺寸、重量及体积允许±3%偏差。（需求中技术参数已有要求的除外）。

10.对于本项目中“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，投标人在投标时须提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。

本项目包含以下强制节能产品：

（1）单间物理实验室配置
①序号1“交互智能一体机（含配套设备）”货物设备中，包含有“主屏”，该“主屏”为强制节能产品；

②序号19“数据显示系统”货物设备中，包含有“数据处理器2”，该“数据处理器2”为强制节能产品。

（2）单间化学实验室配置

①序号1“交互智能一体机（含配套设备）”货物设备中，包含有“主屏”，该“主屏”为强制节能产品；

②序号2“实验资源管理云平台（高中化学）”货物设备中，包含有“实验教学和考试管理终端”，该“实验教学和考试管理终端”为强制节能产品；

③序号29“数据显示系统”货物设备中，包含有“数据处理器2”，该“数据处理器2”为强制节能产品。

（3）单间生物实验室配置

①序号1“交互智能一体机（含配套设备）”货物设备中，包含有“主屏”，该“主屏”为强制节能产品；

②序号24“数码互动软件”货物设备中，包含有“笔记本型教师终端”，该“笔记本型教师终端”为强制节能产品；

11.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 2 号）规定， 本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件做无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

12.投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。对于实施强制性产品认证的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者（制造商）、被委托方作为生产企业（生产厂）的 CCC 认证证书。
13.投标人对多个分标进行投标的中标数量约定：本项目采用兼投不兼中原则。投标人可以同时投任意一个或多个分标，但只能中一个分标。评审时按“分标1→分标2→分标3→分标4→分标5→分标6、分标7→分标8”的顺序评审。如某投标人在某个分标中取得中标人资格，则在后续分标中通过资格审查和符合性审查后，可作为有效投标人的数量（品牌）计算，但不再具有中标资格且不参与候选排名。如某分标因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他分标评审（推荐）结果。如某分标涉及中标人递补的，按评审排序依次递补该分标（在后续分标的中标人不得参与候选中标排名，亦即是不再作为该分标的中标人）。
一、单间物理实验室配置表
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	物理实验成套设备设计用于高中物理实验教学，每间教室为1名教师和56名学生提供教学环境。

	一、信息化设备

（一）交互智能一体机是以显示系统为主体，集多点触控、双系统运行、音视频、网络交互、教学应用软件于一体的交互式教学设备，要求满足课堂教学、互动演示、资源播放、无线投屏、板书批注等教学需求。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、以及“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案实际，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	套


	1
	整机结构

采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计（主屏和左右书写板），主屏居中，同一平面，无推拉、无外露布线；

整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，符合实验室环境条件要求。


	
	
	
	
	主屏

符合JY/T 0662-2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》；

符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；

符合GB/Z 39942-2021《应用GB/T20145评价光源和灯具的蓝光危害》；

▲≥86英寸液晶显示器，显示分辨率≥3840×2160，水平可视角度≥178°；
屏幕中心亮度≥350cd/㎡，色域覆盖率NTSC≥80%，表⾯硬度≥9H；

配置双系统

嵌入式系统

▲处理器≥8核，内存≥4GB，存储空间≥32GB；

配置安装国产操作系统或Android；

OPS系统

▲处理器≥8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，存储空间≥512GB 固态硬盘；

模块化设计，可插拔；

支持国产操作系统、Linux；

●配置安装国产操作系统；（投标人应在投标文件中提供“配置安装国产操作系统”的品牌和版本以及相关佐证材料，佐证材料可以是安全可靠测评证书、或信创产品评估证书、或知识产权自主可控证明、或国产化率专项检测报告、或兼容互认证书、或信创适配认证证书、或计算机软件著作权登记证书、或信创适配测试报告、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

支持≥40点多点触控；

支持手指和笔进行书写和交互操作，支持压感书写；

内置立体声音箱；

上边框内置摄像头≥1，≥4800万像素；

内置≥4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m；

前置≥USB3.0×1、≥Type-C×1；

后置≥HDMI IN1、≥HDMI OUT ×1、≥USB2.0×2、千兆RJ45网口、音频输出、OPS 插槽；

电源待机≤0.5W；

配置数量：1台。


	
	
	
	
	左右书写板
支持普通粉笔、水笔、无尘粉笔书写；

支持磁吸附功能；

配置数量：1套。

	
	
	
	
	配套设备
（一）音箱

采用功放与音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块；

输出额定功率≥2×15W；

全频喇叭单元尺寸≥5英寸；

配置电源开关、≥LINE IN ×1、≥USB ×1；

音箱固件可进行升级；

支持无线麦克风扩音接收；

配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能

支持蓝牙无线接收；

配置数量：1对。

	
	
	
	
	（二）视频展台
采用≥800万像素摄像头，带自动对焦摄像头；

采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器；

A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；

支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动；

展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯可通过本机打开或关闭，也可通过交互智能平板中的软件控制补光灯的打开或关闭；

配置数量：1台。

	
	
	
	
	（三）手持无线麦克风
无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能；

采样率≥48kHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤20ms；

用Wi-Fi射频频段传输；

支持2.4GHz频段工作；

电池续航时间≥7小时；

支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口；

空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米；

配置数量：手持式2支。

	
	
	
	
	（四）领夹式麦克风

360°全指向收音，单麦续航≥6小时；

内置DSP降噪芯片，支持一键降噪，可兼容手机、音响、电脑等多种设备；

Type-C接口，2声道，2.4GHz ISM 频段的无线传输；

有效传输距离：空旷环境≥50m，室内环境≥20m，穿墙场景≥10m；

传输延迟：≤20ms；

采样率 / 位深：48kHz/16bit；

配置数量：领夹式1个，配套收纳包，充电线。

	
	
	
	
	（五）智能笔

笔头连续书写距离≥7km；

翻页按键可实现白板软件/PPT/PDF等文档上下翻页。可实现PPT播放/退出；

多功能按键可实现音视频播放/暂停；

可直接通过语音打开已安装的应用，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；

可实现橡皮擦功能；

无线或蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m；

内置锂电池，支持Type-C充电，待机时间≥60小时,连续书写时间≥8小时，从无电到满电的充电时长≤1小时；

配置数量：4支。

	
	
	
	
	五、教学软件

提供电子白板、备授课等教学软件，提供软件永久使用权；

●教学功能符合JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》“智能白板”的要求；（投标人应在投标文件中提供“教学功能符合JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》‘智能白板’的要求”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可。）

配置的教学资源符合JY/T 0615-2017《交互式电子白板 教学资源通用文件格式》的要求；

应用的数字教育资源技术符合JY/T0650-2022《智慧教育平台数字教育资源技术要求》的要求。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	二、基础设施

（一）智能升降教师演示台、教师转椅、教师控制实验电源、探究实验台、实验圆凳是整个实验室的基础，围绕教师演示实验与学生分组实验的教学场景进行设计。在结构设计、材料、尺寸上要充分统筹考虑功能性、安全性、耐用性与舒适性，确保长期高频使用的稳定与可靠。

（二）特别提醒：以下货物及其数量、以及“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案实际，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	张


	1
	规格：≥2400mm（长）×700mm（宽）×900mm（高）；

台面

▲采用厚度不小于12.7mm双面理化膜实芯理化板；

台面需倒圆边圆角，表面光滑平整；
柜身：配置≥2组独立存储柜；柜体为落地式结构，采用冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理；相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（说明：固定式和独立式是按照“安装形式”来分。固定式：与建筑物地面或墙体固定连接。独立式：与建筑物没有结构连接 , 独立存在。此处描述为“落地式”是指“柜体底部直接接触地面，依靠地面支撑承重，无悬空、无悬挂、无支架架空的结构形式”，不能是“高脚架空”的形式，也不是悬空的形式。）

柜门：采用双层冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质）满焊焊接成型与门板齐平，铰链带缓冲阻尼，关门无噪声。

隐藏式抽拉操作托盘：采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型，内部设有键盘与鼠标的限位区域，采用高承载静音滑轨；

合页：采用大弯合页，可开门角度≥90度；

桌脚：采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑专用桌垫固定；

升降机柜：由集成式立柜、电动执行与展开机构、教师演示系统组成；

集成式立柜规格：金属封闭式结构，采用冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，涂层具备良好耐腐蚀与耐磨性能，接口不外露，柜身平整无凸出；
电动执行与展开机构：集成可靠的升降机构及视频采集系统，用于升起和收纳教师演示系统，执行机构运行过程中具备遇阻检测，可触发自动回退或复位；
使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

	
	
	
	
	教师演示系统

▲处理器：≥6核；内存：≥4G；存储容量：≥128GB；
▲触摸显示屏：多点触控，尺寸≥15英寸，分辨率≥1920×1080；配备用于设备控制及预览的触控屏幕；配置多个触控显示屏时，应支持独立控制；
●配置≥3路图像采集通道，采集方向包括：俯视视角、侧向视角及正向视角；（投标人应在投标文件中提供“配置≥3路图像采集通道，采集方向包括：俯视视角、侧向视角及正向视角”的相关佐证材料。佐证材料可以是操作界面截图、或功能使用截图、或实物图片、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可。）

图像采集设备支架稳固、可调节，固定操作简便，完全展开状态下，俯视视角能在一个画面内拍摄整个实验桌面；

单路图像采集设备有效像素≥400万，分辨率≥1080P，帧率≥30FPS，支持视频H.264/H.265编码、音频AAC编码；

配置有线和无线通信接口：100/1000M自适应RJ45网口；Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；支持双网卡管理，可无线Wi-Fi和有线 RJ45 双模同时连接；

配置视频流服务和视频教学演示功能，支持外部系统连接，实现视频流的获取与分享，包括但不限于放大和缩小、冻结、标注、录制、播放本地视频等；

▲实现教师实验演示视频投屏到学生平板和交互智能一体机，对实验教学过程进行全方位演示；

集成的高清视频采集系统，画面清晰、稳定、低延迟，机位配置满足演示教学需要；

对接实验资源管理云平台，可同步获取教学资源和课堂相关数据，实现数据互联互通与实时同步调取，包含但不限于教学过程资源广播、课堂测验、课堂练习等。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	3
	教师转椅
	张


	1
	规格：尺寸≥550mm×500mm，总高950-1050mm（升降可调），座高450-550mm（行程≥100mm）；

材质：椅面、靠背选用网布面料（或同等及以上材质），背垫、坐垫采用发泡成型棉（或同等及以上材质）；配置气压升降杆、钢制或者铝合金五星脚、耐磨静音塑料脚轮。相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	4
	教师控制实验电源
	套


	1
	总电源装置在智能升降教师演示台柜内；

配备总漏电保护和过载、短路、过热保护；

具备紧急停止按钮，可一键切断所有输出；

能实时显示总电源及各分组的电压、电流、功率参数；

输入电源：AC220V±10%、频率50Hz；

教学电源

220V交流输出为带安全门的插座，带独立过载保护；
可分组控制学生电源；

控制面板采用触摸液晶显示屏；

配置≥2个五孔插座；

交流输出：2 V～24 V，每 2 V一挡，2 V～6V/12 A，8 V～12 V/6 A，14 V～24 V/3A；

直流稳压：1 V～25 V 分挡连续可调，2 V～6 V/6 A，8 V～12 V/4 A，14 V～24 V/2 A；

直流大电流短时输出

输出电流大于10A时，8s±2s内自动关断电源；

输出短时电流不大于40A；

符合JY /T0361-1999《教学电源》、GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》中的要求。


	学生端

	5
	探究实验台
	张


	9
	规格：≥1500mm（长）×1500mm（宽）×780mm（高），六边形台面；

台面

▲采用厚度不小于12.7mm双面膜实芯理化板台面；

台面需倒圆边圆角，经机械打磨，表面光滑平整；

柜身：柜体为落地式结构。主框架采用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），经机压成型焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（说明：固定式和独立式是按照“安装形式”来分：固定式：与建筑物地面或墙体固定连接；独立式：与建筑物没有结构连接 , 独立存在。此处描述为“落地式”是指“柜体底部直接接触地面，依靠地面支撑承重，无悬空、无悬挂、无支架架空的结构形式”，不能是“高脚架空”的形式，也不是悬空的形式。）

桌脚：采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑专用桌垫固定；

防撞胶垫：采用橡胶材质（或同等及以上材质），装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；

抽屉：配置不少于6个抽屉，框架采用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），经机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；抽屉口沿设置实验圆凳挂式卡槽；

使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	6
	实验圆凳
	套


	56
	由凳面、凳架、脚垫等组成；

凳面：直径≥300mm，厚度≥4mm，采用塑料材质ABS（或同等及以上材质）一体注塑成型，防摔耐磨；

凳架：壁厚≥1.2mm圆形无缝钢管（或同等及以上材质）折弯无缝对接、钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理；

旋转螺杆或气动调节升降凳子高度：400-460mm；

脚垫：采用塑胶材质（或同等及以上材质），一体注塑成型，防水防滑；

相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求；
使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	三、吊装系统
（一）每间实验室设计为9组学生（每组6人）开展分组实验，配置9张探究实验台、18个功能柱，每组共用2个功能柱。配置余出的2套实验圆凳和2套高压电源模块单独交由学校使用。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、以及“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案实际，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	7
	吊装智能控制柜
	套


	1
	采用厚度1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板（或同等及以上材质）冷轧成型。

	8
	吊装检测及预警装置
	套


	1
	控制终端装置

装置壳体采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型；配备≥2路高压插座、≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口；

▲交互操作单元：采用触摸液晶屏；采用≥8核，主频≥2.4GHz，内存≥8GB；存储≥64GB；

●控制集成单元：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；可实现单个、分组、整体控制开关，开关电源带漏电保护装置；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电柜工作状态；（投标人应在投标文件中提供“控制集成单元：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；可实现单个、分组、整体控制开关，开关电源带漏电保护装置；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电柜工作状态”的相关佐证材料。佐证材料可以是操作界面截图、或功能使用截图、或实物图片、或检测报告复印件、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可。）



	
	
	
	
	检测系统

包含高低压电源模块设置、照明系统设置、摇臂功能柱升降系统模块设置。所有模块均支持对接入系统的所有设备进行全选/单选操作，便于用户进行批量或定向控制；包含以下设置；

支持完成设备的一键开启、一键关闭、一键复位操作；系统配备“一键开启自定义设置”功能，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块，包括高低压电源、照明、摇臂功能柱模块；

高低压电源模块设置：支持控制选中设备开启/关闭220V高压电源输出；支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥2种输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（设置电压上限和下限）；支持预设≥2个常用电压值；

照明系统设置：与第17项智能灯光照明装置配合使用。支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择；

摇臂功能柱升降系统模块设置：与吊装智能摇臂升降系统配合使用。支持控制选中设备展开/收起摇臂功能柱，支持单个、分组、整体控制开关。



	
	
	
	
	预警系统

所有预警提醒均由系统自动触发，会提示设备状态；

提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看。



	
	
	
	
	四、配套设备

配置企业级无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；配置网络交换机，实现多节点互联。

企业级无线路由器
WAN接口：≥1千兆电口；LAN/WAN接口：≥1个2.5G电口＋2个千兆电口；

支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；

带机量：≥200台（并发）；

NAT吞吐量≥1Gbps，并发连接≥100 万；

一键复位开关；

管理：中文 Web、日志监控；

供电：AC 100～240V 内置电源；无风扇自然散热。



	
	
	
	
	网络交换机
端口：≥24个千兆电口，支持 WLAN；

交换容量：不低于56Gbps；

包转发率：不低于42Mpps；

支持PoE供电；

标准 19 英寸机架式。



	9
	吊装系统主体框架
	套


	9
	箱体采用铝合金（或同等及以上材质）挤压成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能。

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	套


	9
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；安装于主体框架两侧，保证所有连接线不会外露。

	11
	舱体防尘装饰模块
	套


	9
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具备舱体防尘功能。

	12
	舱底装饰模块
	套


	9
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性，保证所有连接线不会外露。

	13
	舱体封板装饰模块
	套


	9
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，设有摇臂功能柱安装口，保证所有连接线不会外露。

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	套


	18
	功能柱柱体采用铝合金材质（或同等及以上材质）挤压成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线；

采用≥24V推杆电机升降，与箱体主结构连接。功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡时触发收展异常预警；

系统模块安装面板：所有模块安装面板均采用一体注塑成型；低压电源安装面板设置≥2个，低压电源安装位，支持低压电源嵌入式安装；供电拓展接口安装面板支持嵌入式安装≥2个220V五孔插座、≥2个USB供电接口、≥2个RJ45网络接口、1个急停按钮。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	15
	高压电源模块
	套


	56
	接受检测系统控制，检测到有设备高压电源过载时触发高压过载预警，内含5孔插座；

可以分组或独立控制电源供给；

输出电压： AC220V±10%、频率50Hz；

相关性能指标应满足GB 1002-2024中的相关要求。

	16
	低压电源模块
	套


	36
	低压电源规格：壳体采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑成型。内置≥1英寸操控屏，支持通过屏幕设置交流电压和直流电压，电流输出时，输出稳定，数值不跳动或指针不摆动。内置交流、直流输出端口； 

低压电源工作模式：支持定值电压供电、范围电压供电两种模式，设置范围交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护；

定值电压供电：通过检测系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户无法自行调节，只能输出定值电压；

范围电压供电：通过检测系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内调节电压，无法超过设定上限；

在设备通电检测到任意低压电源电量过低时自动触发低电量预警；

低压电源温度持续过热≥1分钟时触发电源高温预警。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	17
	智能灯光照明装置
	套


	9
	支持亮度调节功能；
色温、显色指数、频闪要求、照度相关指标应满足GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》相关要求。

	四、实验仪器

（一）为物理实验数字化提供支撑，由数据采集器、传感器、配套教学实验器、数据处理系统和设备组成，各部分应配套使用且相互兼容。

（二）教师端的数据采集器、数据显示模块、传感器无线发射模块、无线接口（第18、20、21、22项货物），以及学生端的数据采集器、数据显示模块（第78、80项货物），可单独提供或集成提供。采用集成方式的，投标人必须在投标文件中说明集成方案（包括但不限于兼容性、数据传输、功能实现等），并在技术响应表、商务及其他要求响应表及投标方案中作相应说明，确保设备配套完整、运行稳定、满足教学使用需求。未按要求说明，或说明内容不清晰、不完整、无法证明集成后配套设备可正常运行的，视为技术方案不完整，将影响评分。
（三）特别提醒：以下货物及其数量、以及“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案实际，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	台


	1
	一、技术指标

采样频率不低于80kHz；

二、技术要求

实时无延时采集数据；

支持有线或无线连接，支持有线连接的4通道及以上并行数据采集，传感器即插即用；

接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，支持与计算机、平板、手机等数据处理器连接；

配置电源适配器；

外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

面板应有状态、电源指示灯；

含通讯线、传感器线等配套使用配件和技术资料。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	19
	数据显示系统
	套


	1
	数据处理器1

平板型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控；

电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接

Wi-Fi支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

麦克风和扬声器：内置；

配置安装国产操作系统，或Android；
配置电源适配器；
配置数量：1台（套）。
二、数据处理器2

笔记本型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥16GB；存储空间≥512GB 固态硬盘；

屏幕尺寸≥14.0英寸；分辨率≥2560 × 1600；

Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

接口≥USB-C 接口 × 1（全功能），USB3.2  ×1，HDMI×1；

配置安装国产、或Linux、或Windows等操作系统；

配置电源适配器；

配置同品牌无线鼠标；

配置数量：1台（套）。



	
	
	
	
	三、实验数据采集处理软件

简体中文界面，教师端的数据采集器接入数据处理器后能自动识别数据采集器及其状态，可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分辨力、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率；

具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持通过传感器实现实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、统计等。可通过回放功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小；

可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现实验现象和数据的对应，可通过视频观察实验的变化规律；

支持实验报告输出、上传与评价，实验数据可以导出为表格或文本格式；

可应用于国产或Android或Windows等操作系统；
配置数量：1套。


	
	
	
	
	四、虚拟仿真实验教学软件

●提供高中物理学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作；（投标人应在投标文件中提供“提供高中物理学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作”的相关佐证材料。佐证材料可以是计算机软件著作权登记证书、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可。）

支持在实验操作过程中的任意角度，任意视角对实验操作中涉及的实验装置进行实验交互操作和实验对象观察；

高中物理对应教材仿真实验不少于30个，实验视频不少于30个；

提供软件永久使用权；
配置数量1套。

	20
	数据显示模块
	只


	4
	1.与传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能；
2.可将模块存储的测量数据传输至计算机或移动设备（手机或平板电脑）；
3.内置锂电池供电；

4.配置电源适配器；
5.设有按键开关，工作状态下，可通过调节按键开关切换数据显示和无线二维码界面。

	21
	传感器无线发射模块
	只


	4
	1.独立模块化结构，2.4G独立无线传输模块，无遮挡通讯距离≥5米；
2.自动识别传感器，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能；
3.可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求；
4.可充电电池供电，电池电压≥3V，容量≥800mAh，续航≥15小时；
5.可支持蓝牙无线数据传输。

	22
	无线接口
	只


	1
	1.采用无线方式接入≥4种传感器并支持≥4通道并行采集；

2.全数字通道，与数据采集器接插使用，传感器配合无线发射模块使用。

	23
	温度传感器
	只


	5
	温度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现温度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-50 ℃～200 ℃ ,分辨力不大于 0.1 ℃ , 热响应时间≤1 s；0 ℃～ 100 ℃ ,误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字；

二、技术要求

2.支持调零；

3.采用不锈钢探针；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、Windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	24
	力传感器
	只


	2
	力传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现力的大小和力的方向数据实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 N～20 N，分辨力不大于 0.01 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中8个实验：探究弹簧弹力与形变量的关系、探究牛顿第三定律、研究超重和失重现象、观察常见传感器的工作原理实验、利用传感器制作简单的自动控制装置、探究两个互成角度的力的合成规律、探究向心力大小与半径/角速度/质量的关系、探究加速度与物体受力/物体质量的关系。

	25
	光电门传感器
	只


	2
	光电门传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现挡光时间数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.分辨力不大于 2μs；用于测量挡光片（U形、I形）的挡光时间；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：测量做直线运动物体的瞬时速度、探究单摆周期与摆长之间的关系、用单摆测量重力加速度的大小实验。

	26
	多量程电压传感器
	只


	2
	多量程电压传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现不同量程范围电压数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 V～20 V、分辨力不大于 0.01 V、误差≤±1％FS；测量范围不小于-2 V～2 V、分辨力不大于 0.001 V、误差≤±1％FS；测量范围不小于-0.2 V～ 0.2 V、分辨力不大于 0.1 mV、误差≤±1% FS；内阻≥800 k Ω；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、观察交变电流的特点、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	27
	分体式位移传感器
	套


	1
	分体式位移传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现位移数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于 0.01 m～1.5 m，分辨力不大于 0.01 m，误差≤±1.0％FS＋1 字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究自由落体运动的规律、测量自由落体加速度实验。

	28
	压强传感器
	只


	1
	压强传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现气体压强数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于 0 kPa～300 kPa，分辨力不大于 1.0 kPa，误差≤±1.0％FS＋1 字；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系、探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	29
	声波声级传感器
	只


	1
	声波声级传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现声音波形或声音强度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1. ●能够测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征；声波频率测量范围不小于20 Hz～20000 Hz，声级测量范围不小于20 dB ～130dB，分辨力不大于 0.1 dB；（投标人应在投标文件中提供“能够测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征；声波频率测量范围不小于20 Hz～20000 Hz，声级测量范围不小于20 dB ～130dB，分辨力不大于 0.1 dB”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可。）

二、技术要求

2.支持切换测量声波/声级；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料；

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：体验多普勒效应、观察常见传感器的工作原理实验。

	30
	多量程电流传感器
	只


	1
	多量程电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现不同量程范围电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.多量程电流传感器测量范围不小于-2 A～ 2 A、分辨力不大于 0.01 A、误差≤±1% FS；测量范围不小于-200 mA～200 mA、分 辨力不大于 0.1 mA、误差≤±1％Fs；测量范围不小于-20 mA～20 mA、分辨力不大于 0.01 mA、误差≤±2％FS；内阻≤0.2 Ω；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中12个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	31
	微电流传感器
	只


	1
	微电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现微小电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围：-5 μA～5 μA，分辨力不大于 0.1 μA，内阻≤1 k Ω , 误差≤±3.0％FS +1 字；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究产生感应电流的条件、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律实验。

	32
	三维磁感应强度传感器
	只


	2
	三维磁感应强度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现磁感应强度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 mT～+20 mT；分辨力不大于 0.01 mT；可同时监测 x、y、z 三 个方向上磁感应强度的分量。

二、技术要求

2.采用探管式探头；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：观察通电导线周围的磁场分布、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、观察常见传感器的工作原理实验。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	33
	电压传感器
	只


	2
	电压传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电压数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-15 V～15 V，分辨力不大于10 mV，内阻≥800 k Ω ,误差≤±1.0% FS＋1 字。

二、技术要求

2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

3.支持国产、Android、Windows等系统；

4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

5.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

6.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、观察交变电流的特点、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	34
	微力传感器
	只


	1
	微力传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现微小力的大小和力的方向数据实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-1 N～1 N，分辨力不大于 0.001 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系实验。

	35
	力传感器D
	只


	1
	力传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现较大的力的大小和力的方向数据实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 N～20 N，分辨力不大于 0.01 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中8个实验：探究弹簧弹力与形变量的关系、探究牛顿第三定律、研究超重和失重现象、观察常见传感器的工作原理实验、利用传感器制作简单的自动控制装置、探究两个互成角度的力的合成规律、探究向心力大小与半径/角速度/质量的关系、探究加速度与物体受力/物体质量的关系。

	36
	加速度传感器
	只


	1
	加速度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现加速度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-9.8 m/s²～9.8 m/s² ，测量x、y、z三个正交方向的加速度值。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中4个实验：探究弹簧弹力与形变量的关系、探究牛顿第三定律、研究超重和失重现象、观察常见传感器的工作原理实验。

	37
	相对压强传感器
	只


	1
	相对压强传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现压强的相对数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 kPa～20 kPa；分辨力不大于 0.1 kPa，误差≤±1.0％FS＋1 字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系、探究气体的等压变化/等容变化规律实验。

	38
	交流电压传感器
	个


	1
	交流电压传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现交流电压数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0V～36V；分辨力0.1V，误差≤±0.08V；用于测量交流电压的有效值。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

	39
	交流电流传感器
	个


	1
	交流电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现交流电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围 0 A～2 A；分辨力 0.01 A，误差≤±0.008 A；用于测量交流电流的有效值。

二、技术要求
2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

	40
	电流传感器
	只


	1
	电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-2 A～2 A，分辨力不大于10 mA，内阻≤0.2 Ω，误差≤±1.0％FS＋1 字。
二、技术要求

2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

3.支持国产、Android、windows等系统；

4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

5.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

6.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中12个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	41
	频率传感器
	只


	1
	频率传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现频率数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围1Hz～1MHz，分辨力≤1Hz，误差±1.0％FS＋2字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

	42
	电子罗盘传感器
	只


	1
	电子罗盘传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现方向数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0～359°；分辨力≤1°；误差±5°。

二、技术要求 

2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

3.支持国产、Android、windows等系统；

4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

5.配套使用配件和技术资料。

	43
	G-M 传感器
	只


	1
	G-M传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现辐射数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0次/分～40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

	44
	焦耳定律实验器
	套


	1
	1.焦耳定律实验器由底座、量热器和注射器构成；

2.每个量热器内配置一个电阻，包括两个20欧电阻，一个10欧电阻；

3.可搭建出相同电流、不同电阻，相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器、学生电源、导线、液体煤油、计算机等配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。

	45
	多用力学轨道系统
	套


	1
	一、技术要求

1.至少包括：1200 mm 铝合金磨砂轨道、实验小车、 小车多用架、滑轮、轨道支撑杆、砝码桶、轨道附件、数字计时器、光电门、电子天平等。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：探究匀变速直线运动的特点、测量匀变速直线运动物体的加速度、探究弹簧弹力与形变量的关系、探究加速度与物体受力、物体质量的关系、探究碰撞中的不变量、验证动量守恒定律、探究弹性碰撞和非弹性碰撞的特点、观察弹簧振子的运动、描绘简谐运动的图像实验。

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	套


	1
	1.由两只力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成；

2.可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。

	47
	机械能守恒实验器
	套


	1
	1.由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆组成；

2.与计算机连接通信或无线通信，通过摆锤的一次运动，可同时获得≥6个不同高度的实验数据。

	48
	数字化向心力实验器
	套


	1
	1.电机驱动；

2.由底座、旋臂（内置力传感器、光电门传感器及无线发射电路）、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成；

3.可直接与计算机或移动终端通信；

4.与力传感器、光电门传感器配合使用，可定量探究向心力与质量、角速度、线速度的平方、运动半径的关系。

	49
	斜面上力的分解演示器
	套


	1
	由座架、L形旋臂、内置式力传感器、弧形角度标尺、物块等构成。

	50
	远红外加热器
	套


	1
	一、技术要求

1.由加热炉、测温器、温度调节键、设置键等构成；具有温度显示和温度控制功能，最终温度会保持在所设温度附近；可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料（或同等及以上材料），炉体外壳应采用耐温材料（或同等及以上材料），能正常连续工作≥1h。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	51
	查理定律实验器
	套


	1
	一、技术要求

1.由气室、橡胶塞或气室盖（带温度计与压强计插孔）等组成。气密性好，无漏气现象。配合气压计、温度计使用；

2.由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成。气密性好，无漏气现象。配合温度传感器与压强传感器使用。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	52
	电磁定位系统
	套


	1
	一、技术指标

1.定位范围不小于550mm×330mm，采样频率≥200Hz，误差≤1mm。

二、技术要求

2.由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成；

3.通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的坐标，研究物体在平面内的运动规律。

	53
	摩擦做功实验器
	套


	1
	1.由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1mm，长≥65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm腊旗绳，长度≥1m；

2.弓形夹有效夹持厚度为5mm～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥200kg。

	54
	流速温度仪
	套


	1
	一、技术指标

1.流速测量范围0～4m/s，分辨力≤0.01m/s。温度测量范围0～50℃，分辨力≤0.1℃。

二、技术要求

2.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，显示实时流速和平均流速，可通过软件查看存储数据的变化曲线。

	55
	匀强磁场螺线管
	套


	1
	一、技术要求

1.透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈直径≥45mm，线圈绕向清晰可见，结构方便观察螺线管内部的磁感线方向，宜附带手柄磁针。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察通电导线周围的磁场分布实验。

	56
	高灵敏度线圈
	套

 
	1
	一、技术要求

1.由手柄式环形线圈、香蕉插头芯或鳄鱼夹接头构成，与微电流传感器配合使用。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察通电导线周围的磁场分布实验。

	57
	智能电源
	套


	1
	与法拉第电磁感应定律演示仪配置使用。

一、技术指标

1.手动模式直流输出：1.5V～10V连续可调。

二、技术要求

2.由电压输出端口、电压调节旋钮、显示屏幕、上升沿及下降沿斜率调节装置、输出模式转换装置、运行装置、电源开关、电源线接口、电源线、导线组成；

3.分为手动模式和智能模式输出；

4.智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调；

5.配合法拉第电磁感应定律实验器，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。

三、教学应用

6.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究法拉第电磁感应定律。

	58
	静电计
	套


	1
	一、技术指标

1.测量范围不小于-100 nC～100nC；分度不大于1nC。

二、技术要求

2.用于测量静电电荷电量。液晶显示屏对角线不小于 16 cm，可独立使用并显示测量结果。

三、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：观察静电感应现象、观察光电效应现象实验。

	59
	摩擦力实验器
	套

 
	1
	1.由底板、摩擦板、摩擦块（内置力传感器）、电机、固定支撑杆等组成；提供 3 种不同摩擦系数的摩擦面；摩擦板不小于 300 mm×90 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀；摩擦块尺寸不小于110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩；
2.电机拉动速度 0 cm/s～5 cm/s，可调节；匀速运动速度误差±5%；

3.可实现摩擦物体做匀速直线运动，研究滑动摩擦力、研究影响滑动摩擦力大小的因素、研究最大静摩擦力等实验。

	60
	光电计时测距实验器
	套


	1
	一、技术指标

1.含轨道1条、光电采集小车2台、无线接收器2套、弹簧2条、固定柱2只、50 克配重片4片、5 克配重块4只、沙桶1只、磁碰片2片、滑轮1套、磁碰座架1只、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T 形支撑架1只、L 形挂架1 只、I 形支架1只、策动源1套、紧固件1个、充电器：通过无线通信的方式接收光电采集小车的信号，能在配套软件上显示测量数据或图线。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：探究匀变速直线运动的特点、测量匀变速直线运动物体的加速度、探究弹簧弹力与形变量的关系、探究加速度与物体受力、物体质量的关系、探究碰撞中的不变量、验证动量守恒定律、探究弹性碰撞和非弹性碰撞的特点、观察弹簧振子的运动、描绘简谐运动的图像实验。

	61
	作用力与反作用力实验器
	套

 
	1
	1.由底座、可调滑台、固定柱和橡皮筋构成；

2.将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过调距装置移动可调滑台来观看两个力传感器值的大小，可完成研究牛顿第三定律实验。

	62
	电磁波传播实验器
	套


	1
	一、技术要求

1.电磁波传播实验器由电磁波发射模块和接收模块构成。发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，波形可通过发射模块屏幕显示；

2.调制波为正弦波、方波、三角波，可通过按钮进行切换，信号波的频率在1～8Hz范围内可调。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察电磁振荡电路中电流的波形实验。

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	套


	1
	一、技术要求

1.实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成；

2.与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用条形磁铁以相同的速度穿过线圈，调节实验器的档位，进行多组实验，比较产生电流的大小，改变磁铁穿过线圈的速度，观察产生电流的情况，用于研究电磁感应现象；

3.档位开关分别与不同匝数的线圈相连，探究线圈匝数与感应电流的关系，可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。

二、教学应用

4.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究楞次定律实验。

	64
	安培力实验器
	套


	1
	配合数据采集器、电流传感器、磁感应强度传感器、微力传感器等使用。

一、技术要求

1.由底座、磁体组、转盘（角度调节范围0°～360°）、矩形线框、可调节匝数的线圈（至少包含匝数：50、100、150、200、250、300）、挂钩和支架等组成；

2.可研究安培力与导线长度、电流、磁场强度、电流方向和磁场方向夹角的关系。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系实验。

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	套


	1
	1.由底座、单匝线圈、可移动式磁体、内置微电流或电压传感器、磁感应强度传感器、光电门传感器等组成；

2.可直接与计算机连接通讯；

3.可通过控制变量法，分别验证感生电动势与运动速度、磁感应强度、切割磁场导线长度的关系。


	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	套


	1
	由底座、主线圈、次线圈、内置电压传感器、磁感应强度传感器、电源等组成；

次级线圈有不同匝数的抽头，标明匝数；

可与计算机直接通讯；

4.可探究感生电动势与磁感应强度的变化率关系。


	67
	力传感器附件
	套


	1
	一、技术要求

1.由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成；

2.与力传感器配合使用。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究牛顿第三定律实验。

	68
	液体内部压强实验器
	套


	1
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成：承压盒内径36mm-38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺。

	69
	等势线描绘仪
	套


	1
	一、技术指标

1.电压测量范围不小于-20V～20V；分辨力不大于0.01V。

二、技术要求

2.由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁体、条形电极、环形电极、数据线组成；可直接与计算机或移动终端通信；

3.可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验，电场线无明显畸变。

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	套


	1
	一、技术要求

1.由单摆固定杆、刚性摆锤、摆杆、信号源保护夹、配重块、固定件及安装工具构成；

2.与电磁定位系统、信号源配合使用，系统自动记录摆锤的运动轨迹，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加速度等实验。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究单摆周期与摆长之间的关系、用单摆测量重力加速度的大小实验。

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	套


	1
	1.由支架总成（含立杆、支架、角槽连接件）、摆杆及紧固件构成；

2.配备安装工具。与电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验；

3.系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	套


	1
	1.由轨道总成（含支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成；

2.可根据水平泡内气泡位置调整水平状态；

3.与电磁定位系统、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。

	73
	方块电路
	套


	1
	一、技术要求

1.由不少于以下 13 类电路模块组成：电源类模块、仪表类模块、导线类模块、开关类模块、电位器模块、敏感电阻模块、二极管模块、三极管模块、电感模块、 用电器模块、扩展模块及插片、磁体、 接口模块，无需导线连接；可自由搭建电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据；可直接与计算机或移动终端通信。
二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中12个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	74
	电路综合演示实验箱
	套


	1
	一、技术要求

由底座和配套实验器材附件组成，通过磁吸方式固定，具有数据通讯能力，底座能够识别吸附的实验器材。

1.由演示电压表、演示电流表、滑动变阻器、单刀开关、灯座、发光二极管、定值电阻、电阻定律实验器等多种电学元件组成，磁吸式。
二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中13个实验：观察并模拟电场线、观察电容器的充、放电现象、探究影响平行板电容器电容的因素、探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、描绘小电珠的伏安特性曲线、用多用电表测量电学中的物理量、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系、探究电磁感应的产生条件、探究影响感应电流方向的因素、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形。

	75
	多向转接头
	套


	1
	1.用于固定传感器和其他常规实验器材，如：温度传感器、铁夹、铁圈等；

2.双向交叉，孔内径适应于方座支架。

	76
	附件
	套


	1
	1.至少包含通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、转接器4只；

2.通讯线用于连接数据采集器与电脑，传感器线用于连接传感器与数据采集器，转接器有两种类型，用于固定传感器；

3.规格尺寸：通讯线≥1000mm；长传感器线≥1000mm；短传感器线≥600mm。

	77
	铝合金箱
	只


	1
	由铝合金（或同等及以上材质）主架、铝塑板面（或同等及以上材质）构成，内设隔断海绵（或同等及以上材质）内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	台


	9
	一、技术指标

采样频率不低于80kHz；
二、技术要求

实时无延时采集数据；

支持有线或无线连接，支持有线连接的4通道及以上并行数据采集，传感器即插即用；

接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，支持与计算机、平板、手机等数据处理器连接；

配置电源适配器；

外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
面板应有状态、电源指示灯；

含通讯线、传感器线等配套使用配件和技术资料。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。



	79
	数据显示系统
	套


	9
	数据处理器1

平板型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控；

电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

麦克和扬声器：内置；

配置安装国产操作系统，或Android；

配置电源适配器；
配置数量：1台（套）。

	
	
	
	
	二、数据处理器2

笔记本型；
▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥16GB；存储空间≥512GB 固态硬盘；

屏幕尺寸≥14.0英寸；分辨率≥2560 × 1600；

Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

接口≥USB-C 接口 × 1（全功能），USB3.2  ×1，HDMI×1；

配置安装国产、或Linux、或Windows等操作系统；

配置电源适配器；

配置同品牌无线鼠标；

配置数量：1台（套）。

	
	
	
	
	三、实验数据采集处理软件

简体中文界面，教师端的数据采集器接入数据处理器后能自动识别数据采集器及其状态，可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分辨力、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率；

具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持通过传感器实现实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、统计等。可通过回放功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小；

可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现实验现象和数据的对应，可通过视频观察实验的变化规律；

支持实验报告输出、上传与评价，实验数据可以导出为表格或文本格式；

可应用于国产或Android或Windows等操作系统；
配置数量：1套。

	80
	数据显示模块
	只


	18
	1.与传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能；

2.可将模块存储的测量数据传输至计算机或移动设备（手机或平板电脑）；

3.内置电池供电；
4.配置电源适配器；

5.设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和无线二维码界面。

	81
	温度传感器
	只


	18
	温度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现温度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-50 ℃～200 ℃，分辨力不大于 0.1 ℃，热响应时间≤1 s；0 ℃～ 100 ℃，误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字；
二、技术要求

2.支持调零；

3.采用不锈钢探针；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	82
	力传感器
	只


	18
	力传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现力的大小和力的方向数据实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 N～20 N，分辨力不大于 0.01 N，误差≤±1.0％FS＋1 字，可用于测拉力和压力。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中8个实验：探究弹簧弹力与形变量的关系、探究牛顿第三定律、研究超重和失重现象、观察常见传感器的工作原理实验、利用传感器制作简单的自动控制装置、探究两个互成角度的力的合成规律、探究向心力大小与半径/角速度/质量的关系、探究加速度与物体受力/物体质量的关系。

	83
	光电门传感器
	只


	18
	光电门传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现挡光时间数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.分辨力不大于 2 μs；用于测量挡光片（U形、I 形）的挡光时间。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：测量做直线运动物体的瞬时速度、探究单摆周期与摆长之间的关系、用单摆测量重力加速度的大小实验。

	84
	电压传感器
	只


	9
	电压传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电压数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-15 V～15 V，分辨力不大于 10 mV，内阻≥800 kΩ，误差≤±1.0％FS＋1 字；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、观察交变电流的特点、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	85
	分体式位移传感器
	套


	9
	分体式位移传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现位移数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于 0.01 m～1.5 m，分辨力不大于 0.01 m，误差≤±1.0％FS＋1字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究自由落体运动的规律、测量自由落体加速度实验。

	86
	压强传感器
	只


	9
	压强传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现气体压强数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于 0 kPa～300 kPa，分辨力不大于 1.0 kPa，误差≤±1.0％FS＋1字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系、探究气体的等压变化/等容变化规律实验。

	87
	声波声级传感器
	只


	9
	声波声级传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现声音波形或声音强度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.能够测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征；声波频率测量范围不小于 20 Hz～20000 Hz，声级测量范围不小于 20 dB ～130dB，分辨力不大于 0.1 dB。

二、技术要求

2. 支持硬件切换测量声波/声级；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：体验多普勒效应、观察常见传感器的工作原理实验。

	88
	多量程电流传感器
	只


	18
	多量程电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现不同量程范围电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.多量程电流传感器测量范围不小于-2 A～2 A、分辨力不大于 0.01 A、误差≤±1％FS；测量范围不小于-200 mA～200 mA、分辨力不大于 0.1 mA、误差≤±1％Fs；测量范围不小于-20 mA～20 mA、分辨力不大于 0.01 mA、误差≤±2％FS；内阻≤0.2 Ω。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中12个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	89
	电流传感器
	只


	9
	电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-2 A～2 A，分辨力不大于10 mA，内阻≤0.2 Ω，误差≤±1.0％FS＋1 字。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中12个实验：观察电容器的充/放电现象、用多用电表测量电学中的物理量、探究金属导体的电阻与材料/横截面积/长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、验证闭合电路欧姆定律、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形、观察常见传感器的工作原理实验。

	90
	微电流传感器
	只


	9
	微电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现微小电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围：-5 μA～5 μA，分辨力不大于0.1 μA，内阻≤1 kΩ，误差≤±3.0％FS＋1 字；

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究产生感应电流的条件、探究影响感应电流方向的因素、探究楞次定律实验。

	91
	三维磁感应强度传感器
	只


	9
	三维磁感应强度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现磁感应强度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-20 mT～+20 mT；分辨力不大于 0.01 mT；可同时监测 x、y、z 三个方向上磁感应强度的分量；
二、技术要求

2 采用探管式探头；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、Windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：观察通电导线周围的磁场分布、探究安培力的方向与电流方向/磁场方向的关系、观察常见传感器的工作原理实验。

	92
	摩擦力实验器
	套


	9
	1由底板、摩擦板、摩擦块（内置力传感器）、电机、固定支撑杆等组成；提供 3 种不同摩擦系数的摩擦面；摩擦板不小于 300 mm×90 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀；摩擦块尺寸不小于110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩；
2.电机拉动速度 0 cm/s～5 cm/s，可调节；匀速运动速度误差±5%

3.可实现摩擦物体做匀速直线运动，研究滑动摩擦力、研究影响滑动摩擦力大小的因素、研究最大静摩擦力等实验。

	93
	多用力学轨道系统
	套


	9
	一、技术要求

1.至少包括：1200 mm 铝合金磨砂轨道、实验小车、 小车多用架、滑轮、轨道支撑杆、砝码桶、轨道附件、数字计时器、光电门、电子天平等。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：探究匀变速直线运动的特点、测量匀变速直线运动物体的加速度、探究弹簧弹力与形变量的关系、探究加速度与物体受力/物体质量的关系、探究碰撞中的不变量、验证动量守恒定律、探究弹性碰撞和非弹性碰撞的特点、观察弹簧振子的运动、描绘简谐运动的图像实验。

	94
	机械能守恒演示器
	套


	9
	一、技术要求

1.由底座、释放与收纳装置、控制电路、挡光片、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成。

2.实验器摆锤摆动一次，可同时获得不少于6个不同高度的实验数据。软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析；

3.可以调整挡光片在刻度板上的位置，系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度，软件通过预设摆锤的质量数据，自动计算出摆锤在不同挡光片位置的动能和势能；

4.可采用有线方式与计算机通讯，也可采用无线方式与计算机及移动端通讯；

5.挡光片上集成触摸传感器，可与软件交互联动，触摸挡光片即可关联软件端对应位置的动能数据、势能数据，直观观察机械能转化过程；

6.挡光片上集成位置指示灯，触摸挡光片可激活指示灯，点击软件端不同位置的实验数据，也会激活对应位置的指示灯。

二、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察动能和势能相互转化的实验现象。

	95
	斜面上力的分解演示器
	套


	9
	1.由座架、L形旋臂、弧形角度标尺、物块等构成；

2.L型悬臂内置两个力传感器，可研究物体重力在斜面上的分解情况，并验证平行四边形定则。

	96
	远红外加热器
	套


	9
	一、技术要求

1.由加热炉、测温器、温度调节键、设置键等构成；具有温度显示和温度控制功能，最终温度会保持在所设温度附近；可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料（或同等及以上材料），能正常连续工作≥1小时。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	97
	查理定律实验器
	套


	9
	一、技术要求

1.由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成。气密性好，无漏气现象。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究气体的等压变化、等容变化规律实验。

	98
	摩擦做功实验器
	套


	9
	1.由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16mm，厚1mm，长≥65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm腊旗绳，长度≥1m；

2.弓形夹有效夹持厚度为5mm～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥200kg。

	99
	匀强磁场螺线管
	套


	9
	一、技术要求

1.透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈直径≥45mm，线圈绕向清晰可见，结构方便观察螺线管内部的磁感线方向，宜附带手柄磁针。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察通电导线周围的磁场分布实验。

	100
	高灵敏度线圈
	套


	9
	一、技术要求

1.由手柄式环形线圈、香蕉插头芯或鳄鱼夹接头构成，与微电流传感器配合使用。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：观察通电导线周围的磁场分布实验。

	101
	电路综合演示实验箱
	套


	9
	一、技术要求

由底座和配套实验器材附件组成，通过磁吸方式固定，具有数据通讯能力，底座能够识别吸附的实验器材。

1.由演示电压表、演示电流表、滑动变阻器、单刀开关、灯座、发光二极管、定值电阻、电阻定律实验器等多种电学元件组成，磁吸式。
二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中13个实验：观察并模拟电场线、观察电容器的充、放电现象、探究影响平行板电容器电容的因素、探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系、测量金属丝的电阻率、描绘小电珠的伏安特性曲线、用多用电表测量电学中的物理量、测量电源的电动势和内阻、探究安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系、探究电磁感应的产生条件、探究影响感应电流方向的因素、观察通电和断电自感现象、观察电磁振荡电路中电流的波形。

	102
	多向转接头
	套


	9
	1.用于固定传感器和其他常规实验器材，如温度传感器、铁夹、铁圈等；

2.双向交叉，孔内径适应于方座支架。

	103
	附件
	套


	9
	1.至少包含通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、转接器4只；

2.通讯线用于连接数据采集器与电脑，传感器线用于连接传感器与数据采集器，转接器有两种类型，用于固定传感器；

3.规格尺寸：通讯线≥1000mm；长传感器线≥1000mm；短传感器线≥600mm。

	104
	铝合金箱
	只


	9
	由铝合金（或同等及以上材料）主架、铝塑板面（或同等及以上材料）构成，内设隔断海绵内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	室


	1
	卷帘数量和尺寸根据实验室窗体尺寸或安装位置进行定制；帘面采用环保涂层织物或聚酯纤维复合材料，表面平整，无明显色差；具备良好的遮光性与耐磨性；帘面支持学科主题定制，图案采用环保型热转印或数码直喷工艺，色彩清晰、附着力强，不易褪色、不开裂；图文内容不影响帘面整体强度与使用寿命。


设备产品质量及相关要求符合以下规范标准：
1.JY/T 0654-2025 《普通高中物理教学装备配置标准》对应的规范性引用文件；
2.JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》
3.JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》
4.GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求 总则》

5.GB 21748-2008《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》
实验室家具及对应媒介功能产品质量及相关要求符合以下规范标准：
6.GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》
7.GB/T 43857-2024《教学设施安全和管理要求》
交互智能一体机质量及相关要求符合以下规范标准：
8.JY/T 0662—2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》
9.GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
10.GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》
11.GB 17625.1-2022《电磁兼容限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

整体方案不是简单的设备叠加，而是通过信息化系统、基础空间、环境控制与数据化工具四大模块的协同，形成从“教学呈现—实验开展—环境保障—数据探究”的完整闭环，最终支撑学校获得面向未来的科学教育教学能力。

二、单间化学实验室配置表

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	化学实验成套设备设计用于高中化学实验教学，每间教室为1名教师和56名学生提供教学环境。

	一、信息化设备

（一）交互智能一体机是以显示系统为主体，集多点触控、双系统运行、音视频、网络交互、教学应用软件于一体的交互式教学设备，要求满足课堂教学、互动演示、资源播放、无线投屏、板书批注等教学需求。
（二）实验资源管理云平台包括实验课堂教学、虚拟仿真实验教学、实验教学、考试和练习管理等功能，支持分组实验登录管理、任务内容接收与显示、实验报告内容填写与提交、实验活动视频的自动记录与关联管理，实现教、学、管、评、考等应用；考试系统支持考生登录、考生身份及考位信息校验、电子考题的接收与显示、答题数据采集、在线交卷管理、考试数据自动上传等功能。

（三）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	套


	1
	整机结构

采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计（主屏和左右书写板），主屏居中，同一平面，无推拉、无外露布线；

整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，符合实验室环境条件要求。


	
	
	
	
	主屏
符合JY/T 0662-2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》；

符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；

符合GB/Z 39942-2021《应用GB/T20145评价光源和灯具的蓝光危害》；

▲≥86英寸液晶显示器，显示分辨率≥3840×2160，水平可视角度≥178°；
屏幕中心亮度≥350cd/㎡，色域覆盖率NTSC≥80%，表⾯硬度≥9H；
配置双系统

嵌入式系统

▲处理器≥8核，内存≥4GB，存储空间≥32GB；

配置安装国产操作系统或Android；

OPS系统

▲处理器≥8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，存储空间≥512GB 固态硬盘；

模块化设计，可插拔；

支持国产操作系统、Linux；

配置安装国产操作系统；

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

支持≥40点多点触控；

支持手指和笔进行书写和交互操作，支持压感书写；

内置立体声音箱；

上边框内置摄像头≥1，≥4800万像素；

内置≥4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m；

前置≥USB3.0×1、≥Type-C×1；

后置≥HDMI IN1、≥HDMI OUT ×1、≥USB2.0×2、千兆RJ45网口、音频输出、OPS 插槽；

电源待机≤0.5W；

配置数量：1台。

	
	
	
	
	左右书写板
支持普通粉笔、水笔、无尘粉笔书写；
支持磁吸附功能；

配置数量：1套。

	
	
	
	
	配套设备

（一）音箱

采用功放与音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块；

输出额定功率≥2×15W；

全频喇叭单元尺寸≥5英寸；

配置电源开关、≥LINE IN ×1、≥USB ×1；

音箱固件可进行升级；

支持无线麦克风扩音接收；

配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能

支持蓝牙无线接收；

配置数量：1对。

	
	
	
	
	（二）视频展台
采用≥800万像素摄像头，带自动对焦摄像头；

采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器；

A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；

支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动；

展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯可通过本机打开或关闭，也可通过交互智能平板中的软件控制补光灯的打开或关闭；

配置数量：1台。

	
	
	
	
	（三）手持无线麦克风
无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能；

采样率≥48kHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤20ms；

用Wi-Fi射频频段传输；

支持2.4GHz频段工作；

电池续航时间≥7小时；

支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口；

空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米；

配置数量：手持式2支。

	
	
	
	
	（四）领夹式麦克风

360°全指向收音，单麦续航≥6小时；

内置DSP降噪芯片，支持一键降噪，可兼容手机、音响、电脑等多种设备；

Type-C接口，2声道，2.4GHz ISM 频段的无线传输；

有效传输距离：空旷环境≥50m，室内环境≥20m，穿墙场景≥10m；

传输延迟：≤20ms；

采样率 / 位深：48kHz/16bit；

配置数量：领夹式1个，配套收纳包，充电线。

	
	
	
	
	（五）智能笔

笔头连续书写距离≥7km；

翻页按键可实现白板软件/PPT/PDF等文档上下翻页。可实现PPT播放/退出；

多功能按键可实现音视频播放/暂停；

可直接通过语音打开已安装的应用，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；

可实现橡皮擦功能；

无线或蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m；

内置锂电池，支持Type-C充电，待机时间≥60小时,连续书写时间≥8小时，从无电到满电的充电时长≤1小时；

配置数量：4支。

	
	
	
	
	五、教学软件

提供电子白板、备授课等教学软件，提供软件永久使用权；

教学功能符合JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》“智能白板”的要求；

配置的教学资源符合JY/T 0615-2017《交互式电子白板 教学资源通用文件格式》的要求；

应用的数字教育资源技术符合JY/T0650-2022《智慧教育平台数字教育资源技术要求》的要求。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	套


	1
	能实现实验教学的教、学、管、评、考。管理系统支持分组实验登录管理、任务内容接收与显示、实验报告内容填写与提交、实验活动视频的自动记录与关联管理等功能；测评系统支持考生登录、考生身份及考位信息校验、电子考题的接收与显示、答题数据采集、在线交卷管理、考试数据自动上传等功能，宜有AI评分功能。

	
	
	
	
	一、课堂教学

●支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理；在备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源；（投标人应在投标文件中提供“支持教师完成实验教学日常备课、授课和教学内容管理；在备课模式下支持依据教材章节目录管理教案、课件和资源”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

支持给学生下发学习任务；上课模式下支持课件、资源全屏显示及切换；

具有对学生端锁屏、抢答、投屏、提问、广播等课堂互动的功能，投屏功能支持将任意学生的屏幕内容投放至课堂内所有师生的终端屏幕上。

	
	
	
	
	二、虚拟仿真实验教学

●提供高中化学学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作；（投标人应在投标文件中提供“提供高中化学学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作”的相关佐证材料。佐证材料可以是计算机软件著作权登记证书、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

支持在实验操作过程中的任意角度，任意视角对实验操作中涉及的实验装置进行实验交互操作和实验对象观察；

高中化学对应教材仿真实验不少于30个，实验视频不少于30个；
提供软件永久使用权。

	
	
	
	
	三、实验教学、测评和练习

实验教学管理
权限管理：支持管理员、教师、学生等角色。满足对课件、课堂、评价、资源等对象提供权限控制。支持按用户/对象/时间/结果查询与导出；

备课管理：授课时可与其他活动联合展示并形成实验报告内容支持表格/折线/柱状图等统计类型；授课时按选定活动与数据集出图并随堂展示；

资源管理：管理教师上传的文件；

评价管理：支持教师评价量表与学生自评/互评量表。授课中可下发量表至学生端，支持课堂评价汇总与单元评价汇总；

授课管理：支持按日期创建授课计划；支持独立上课与分组上课。满足正式授课：教师端应可投屏到教室大屏；支持学生端（平板）通过扫码进入课堂。应符合数据回收：学生活动完成后，教师端应可按任务回收数据并进行展示点评，具备巡课功能；

教学广播：支持面向班级/课程/场次的文字/图片广播，支持模板与定时发送。符合对误发广播的撤回处理与更正说明；

AI 助教：提供基于上下文的即时问答与操作提示。根据教学目标与资源自动生成教案草稿与活动编排建议，供教师二次编辑采用。支持课堂与考试成绩分布进行解读，提出改进建议；对上传资源进行自动标签与教材章节关联，提升资源检索效率。AI 的调用与建议应留痕记录，便于复核与审计；

教学统计与看板：支持按科目/实验组合查询授课历史记录。统计课时数、学生参与人次、设备使用次数、实验室工作时长等关键指标；

实验管理

实验室管理：教室/房间：支持维护基本信息、容量与可用时段；在日程中体现考试/课程/实验安排，支持入室规则、巡检检查记录与整改闭环；

设备管理：资产台账：支持新增/批量导入，记录采购/折旧/状态/责任人等信息。支持维护计划、故障上报与处理闭环；提供健康监测面板。支持设备二维码生成与打印，用于盘点、维修与课堂内扫码套绑定。设备扫码入库/领用/归还/报修，形成流转记录；

化学药品管理台账与溯源：记录入库/出库/领用/归还/报废等全生命周期记录。包含危化品必要属性、有效期/到期预警、存储条件与安全信息表（MSDS）索引。应符合安全预案：支持泄漏/应急预案指引与责任人确认留痕；

物资管理：支持入库、出库、库存预警、盘点与差异处理。

样品管理：支持唯一编号与标签打印；记录样品来源与用途，记录存储条件、取用记录与责任人；异常处理留痕。有合规流程与审批记录，形成可追溯链路；

支持实验开设统计，具备实验设计与过程监测功能；

实验终端能力：应支持传感器自动识别；有线或无线接入；多通道并行采集（不列性能数值），生成实验报告，支持导入表格数据与插入图线；提供实验帮助说明。支持采集过程录制与回放，用于过程性评价。支持教师端随时调取任意学生的历史实验记录与实时操作画面，必要时可下达暂停/继续/重置等控制指令，支持多窗口对比；

支撑与通用能力；

数据看板：提供按权限范围的地图/图表可视化，覆盖教考、设备、资源等模块；卡片点击查看明细；

提供开放 API；

符合安全与隐私合规：遵循数据应用最小权限；

支持用户/权限/审计：支持角色/菜单/数据范围配置；

支持移动端与扫码；

支持 AI（通用）：提供基于行为/日志的异常提示与过程分析；所有 AI 调用均记录日志以便审计。以上所有功能须在同一平台统一实现，登录后可在同一域名与同一会话内完成全流程操作。

	
	
	
	
	实验考试管理

支持实验考试全过程管理，包括但不限于教务管理的考生、教师、试题、考场、考题、排考、监考、阅卷、成绩查询等；

考点管理：可管理教师、考生、考场等信息，可批量导入，并提供对应的导入表格模板；

考题管理：可设置填空题、选择题和简答题等题型，可根据考题评分项设置评分值标准；

排考办法：支持但不限于定时定点、定时不定点以及随到随考排考；

定时定点排考：生成考试全部批次信息，固定考场、时间、考试范围，考生按点按时进行考试；

支持“三固定、一抽签”：每个考位固定考题、固定实验器材、固定座位号，学生进场前抽签决定座位；

在线阅卷时支持加速播放、慢速播放和暂停播放等操作；

阅卷规则：支持单评制、多评制，多评制可以设定阈值；

阅卷进度管理：展示整体阅卷进度，包括阅卷的百分比、已阅卷份数、剩余考卷份数、剩余考卷数量等；

考试时支持自动轮巡，支持手动和自动翻页显示考生画面；

可实现视频实时监看，同步查看学生实验操作过程；

试题统计分析：支持查看各科考题的得分情况统计以及分析结果，系统自动统计考题各评分项的平均分、失分率、得分率、满分率等情况，支持将分析结果导出；

成绩异议复核：对评阅的成绩有异议时，可申请成绩复核；

评分管理：支持在线视频阅卷评分、支持成绩查询和导出。

	
	
	
	
	AI练习和测评

AI练习：支持通过AI对实验步骤进行逐步教学，根据每一个实验步骤的要求自动判断学生操作是否正确，并给出错误提示；
AI测评：支持AI对学生实验操作进行实时分析，并记录得分点；
记录回放：支持回放学生AI练习和AI测试的视频记录；
支持教学过程中AI评分，可以根据实验题的评分点对学生操作步骤进行点评；
支持显示AI赋分过程。

	
	
	
	
	实验考试套件

集中管控：集中管控实验教考数据采集系统的显示、通信和操作；

考试过程指引：显示考试状态、考试操作视频和考试试题，提供考务操作流程指导；
考试过程记录：记录考试情况，考试结束后可接收本考场考场管理终端发出的停考指令或倒计时结束，自动提交考生的实验记录数据；
视频实时预览：可实时远程调用考场及座位摄像头查看现场视频，并可投放到交互智能一体机；
●数据备份：可备份考生的实验操作视频等数据。（投标人应在投标文件中提供“数据备份：可备份考生的实验操作视频等数据”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

	
	
	
	
	四、配套设备

实验教考数据采集系统

一体化支架，每套由≥2个高清摄像头、≥1块触摸屏、≥1个底座组成，整机没有任何外露线材；

底座：设备可根据需要固定在桌面也可便携移动；

▲处理器≥4核心，主频≥2.0GHz；内存≥4G，存储空间≥32GB；

▲触摸屏支持多点触控，屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1920×1080；

接口具有≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口；具有≥1个Type-C接口，可以用于调试模式；

具备有线和无线通信接口；

视频采集

▲≥2路摄像头，每路摄像头均≥400万像素，每路摄像支持≥1920×1080分辨率，视频帧率≥25帧/秒；

采集方向至少包括：俯视视角和正向视角；

摄像头支架稳固、可调节，完全展开状态下，俯视视角能在一个画面内拍摄整个实验桌面；

支持多码流传输；

支持H.264或以上视频压缩编码；

支持本地存储功能；

应设置核心操作区，并提供相关指引和配套器材

▲配置数量：28台（套）。



	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	
	
	
	
	校级平台管理服务器

标准机架式服务器，能安装实验资源管理云平台，配置满足应用对于计算、存储等各项性能指标的需求；

▲内存≥64GB，存储空间≥480GB 固态硬盘×1，≥4TB SATA硬盘x2；

▲独立阵列卡，支持RAID 0,RAID 1；

前面板≥6个热插拔硬盘位；

自适应100/1000M≥2路，RJ45网口；

≥21英寸液晶显示器×1，分辨率≥1920x1080；

配置同品牌鼠标和键盘；
▲配置数量：1台（套）。

	
	
	
	
	实验教学和考试管理终端

能安装实验资源管理云平台管理端，并确保其配置满足应用对于计算、存储等各项性能指标的需求；

▲内存≥16GB，存储空间≥480GB 固态硬盘x1，≥2TB SATA硬盘x1；

≥2路视频输出，视频分辨率≥1路1080P，≥1路4K；

自适应100/1000M网卡≥1，RJ45接口；

USB3.0≥2, USB2.0≥2;

≥21英寸液晶显示器×1，分辨率≥1920x1080；

配置同品牌鼠标和键盘；

配置安装国产，或linux,或Windows操作系统；

▲配置数量：≥1台（套）。

	
	
	
	
	算力服务器

标准机架式服务器，适配实验资源管理云平台，满足实验教学和考试的AI赋分应用对于计算、存储等各项性能指标的需求；

▲整机总算力≥240TOPS（INT8）；

▲内存≥128GB，存储空间≥960GB 固态硬盘，≥8TB SATA硬盘；

▲千兆网卡≥2个，RJ45接口；

▲配置数量：≥1台（套）。



	
	
	
	
	网络交换机

标准机架式

≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥4个千兆光口，支持 WLAN；

交换容量≥300Gbps；

包转发率≥90Mpps；

支持PoE供电网络；

▲配置数量：≥2台（套）。



	
	
	
	
	巡考摄像头

支持PoE供电；

监控高清摄像机，分辨率≥1920×1080，镜头焦距≥2.0mm；

≥100M，RJ45接口；

▲配置数量：2台（套）。



	
	
	
	
	不间断电源（UPS）

标准机架式

额定功率≥3.0kW；

内置电池 ≥8组（节），每组（节）容量≥12V 7AH；

输入电压：交流220V；

输出电压：支持但不限于交流220V；

▲配置数量：1台（套）。

	
	
	
	
	机柜
标准机架式（42U）；

投标人在投标文件中提供实验室摆放位置的说明，提供机柜内设备安装示意图；
▲配置数量：1台（套）；

	
	
	
	
	提供正版软件永久使用权；
支持在线免费软件升级；
提供临时停电场景的应急应用保障方案；

提供设区市、县（市、区）、校三级管理和应用技术方案，网络应用应符合《广西教育网建设项目设计方案（2023年修订版）》（桂教网信〔2024〕8号），数据应用应符合广西电子政务数据管理要求；

提供数据安全保护技术方案（包括但不限于数据备份、数据加密、数据脱敏等）。

	二、基础设施

智能升降教师演示台、教师转椅、教师电源、多功能水槽台（含三联水嘴）、探究实验台、实验圆凳、水槽柜（含三联水嘴）是整个实验室的基础，围绕教师演示实验与学生分组实验的教学场景进行设计。在结构设计、材料及尺寸上要充分统筹考虑功能性、安全性、耐用性与舒适性，确保长期高频的稳定与可靠。

（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	张


	1
	规格：≥2400mm（长）×700mm（宽）×900mm（高）；

台面

▲采用厚度不小于12.7mm双面理化膜实芯理化板（或同等及以上材质）；

台面需倒圆边圆角，表面光滑平整；

柜身：配置≥2组独立存储柜；柜体为落地式结构，采用冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理；相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（说明：固定式和独立式是按照“安装形式”来分：固定式：与建筑物地面或墙体固定连接。独立式：与建筑物没有结构连接 , 独立存在。此处描述为“落地式”是指“柜体底部直接接触地面，依靠地面支撑承重，无悬空、无悬挂、无支架架空的结构形式”，不能是“高脚架空”的形式，也不是悬空的形式。）
柜门：采用双层冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质）满焊焊接成型，与门板齐平，铰链带缓冲阻尼，关门无噪声；

隐藏式抽拉操作托盘：采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型，内部设有键盘与鼠标的限位区域，采用高承载静音滑轨；

合页：采用大弯合页，可开门角度≥90度；

桌脚：采用ABS注塑（或同等及以上材质）专用桌垫固定；

升降机柜：由集成式立柜、电动执行与展开机构、教师演示系统组成；

集成式立柜规格：金属封闭式结构，采用冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，涂层具备良好耐腐蚀与耐磨性能，接口不外露，柜身平整无凸出；
电动执行与展开机构：集成可靠的升降机构及视频采集系统，用于升起和收纳教师演示系统，执行机构运行过程中具备遇阻检测，可触发自动回退或复位；
使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

	
	
	
	
	教师演示系统

▲处理器：≥6核；内存：≥4G；存储容量：≥128GB；
▲触摸显示屏：多点触控，尺寸≥15英寸，分辨率≥1920×1080；配备用于设备控制及预览的触控屏幕；配置多个触控显示屏时，应支持独立控制；
配置≥3路图像采集通道，采集方向包括：俯视视角、侧向视角及正向视角；

图像采集设备支架稳固、可调节，固定操作简便，完全展开状态下，俯视视角能在一个画面内拍摄整个实验桌面；

单路图像采集设备有效像素≥400万，分辨率≥1080P，帧率≥30FPS，支持视频H.264/H.265编码、音频AAC编码；

配置有线和无线通信接口：100/1000M自适应RJ45网口；Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；支持双网卡管理，可无线Wi-Fi和有线 RJ45 双模同时连接；

配置视频流服务和视频教学演示功能，支持外部系统连接，实现视频流的获取与分享，包括但不限于放大和缩小、冻结、标注、录制、播放本地视频等；

▲实现教师实验演示视频投屏到学生平板和交互智能一体机，对实验教学过程进行全方位演示；

集成的高清视频采集系统，画面清晰、稳定、低延迟，机位配置满足演示教学需要；
对接实验资源管理云平台，可同步获取教学资源和课堂相关数据，实现数据互联互通与实时同步调取，包含但不限于教学过程资源广播、课堂测验、课堂练习等。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	4
	教师转椅
	张


	1
	规格：尺寸≥550mm×500mm，总高950-1050mm（升降可调），座高450-550mm（行程≥100mm）；

材质：椅面、靠背选用网布面料（或同等及以上材质），背垫、坐垫采用发泡成型棉（或同等及以上材质）；配置气压升降杆，钢制或者铝合金五星脚，配备耐磨静音塑料脚轮。相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求。

	5
	教师电源
	套


	1
	总电源装置在智能升降教师演示台柜内；

配备总漏电保护和过载、短路、过热保护；

具备紧急停止按钮，可一键切断所有输出；

能实时显示总电源及各分组的电压、电流、功率参数；

输入电源：AC220V±10%、频率50Hz；

教学电源

220V交流输出为带安全门的插座，带独立过载保护；

可分组控制学生电源；

控制面板采用触摸液晶显示屏；

配置≥2个五孔插座；

交流输出：2 V～24 V，每 2 V一挡，2 V～6V/12 A，8 V～12 V/6 A，14 V～24 V/3A；

直流稳压：直流稳压：1 V～25 V 分挡连续可调，2 V～6 V/6 A，8 V～12 V/4 A，14 V～24 V/2 A；

直流大电流短时输出；

输出电流大于10A时，8s±2s内自动关断电源；

输出短时电流不大于40A；

符合JY /T0361-1999《教学电源》、GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》中的要求。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	套


	1
	整体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×820mm（高）；由槽体和柜体组成；

槽体规格：≥450mm（长）×600mm×250mm，槽体规格应小于整体规格，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型；配置三联水嘴，均安装于槽体内部；内置洗眼器安装孔位；

槽体内壁配置折叠式滴水架、过滤装置；

折叠式滴水架：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，滴水棒通过转轴与固定板连接；

过滤装置：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸；过滤网采用精细网口，不锈钢或同等及以上材质；放置于排水口；

柜体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×700mm（高）；柜门壁厚≥3mm，前后开门设计。柜身由前后两块侧板组装而成，壁厚≥3mm；柜体应结构稳定、耐用、承重能力强、耐腐蚀、耐潮湿；

●洗眼器。冲洗液流量至少11.4L/min，应能保持冲洗至少15min，符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护—应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》；（投标人应在投标文件中提供“洗眼器。冲洗液流量至少11.4L/min，应能保持冲洗至少15min，符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护—应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

三联水嘴

鹅颈式实验室专用化验水嘴，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，管体部分为黄铜合金制，陶瓷（或同等及以上材质）阀芯；

采用一高二低出水口，出水嘴为铜质瓷芯（或同等及以上材质），高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹方便连接循环；等特殊用水水管；

整体结构坚固，阀体、阀芯及各接口连接紧密，无松动，承受额定水压时无渗漏现象；

开关调节灵活，出水稳定，流量可控；

出水嘴、手柄无锐边、尖角、毛刺，转角做圆角处理。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。



	学生端

	7
	探究实验台
	张


	28
	1.整体规格：≥1200mm×600mm×780mm；
2.台面：

2.1▲采用厚度不小于12.7mm厚双面膜实芯理化板（或同等及以上材质）台面；

2.2需倒圆边圆角，经机械打磨，表面光滑平整；
3.桌体

3.1●金属结构，面板安装框架规格：≥1200mm×600mm×30mm；桌体部分相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（投标人应在投标文件中提供“金属结构，面板安装框架规格：≥1200mm×600mm×30mm；桌体部分相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或实物图片、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

3.2采用五金件连接铝型材而成；所有金属件表面均表面经过防腐氧化处理；框架前端安装工程塑料注塑（或同等及以上材质）成型高度50mm（±3mm）挡水沿；立柱规格：≥Φ70mm×650mm，采用圆形铁管（或同等及以上材质）；支撑脚采用铝材（或同等及以上材质）压铸成型，底部配备脚垫，高度可调、耐磨、防潮；
4.抽屉： 配备不少于2个规格≥400mm×400mm×100mm的抽屉。抽屉为整体封闭式箱体设计；四角设置卡扣式限位结构，与抽屉滑轨连接后可实现抽屉的稳定滑动及防脱落保护。抽屉口沿设置实验圆凳挂式卡槽。

5.使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	8
	实验圆凳
	套


	56
	由凳面、凳架、脚垫等组成；

凳面：直径≥300mm，厚度≥4mm，采用塑料材质ABS（或同等及以上材质）一体注塑成型，防摔耐磨；

凳架：壁厚≥1.2mm圆形无缝钢管（或同等及以上材质）折弯无缝对接、钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理；

旋转螺杆或气动调节升降凳子高度：400-460mm；

脚垫：采用塑胶材质（或同等及以上材质），一体注塑成型，防水防滑；

相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求；

使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	套


	14
	整体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×820mm（高）；由槽体和柜体组成；

槽体规格：≥450mm（长）×600mm×250mm，槽体规格应小于整体规格，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型；配置三联水嘴，安装于槽体内部；

槽体内壁配置折叠式滴水架、过滤装置；

折叠式滴水架：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，滴水棒通过转轴与固定板连接；

过滤装置：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸；过滤网采用精细网口，不锈钢或同等及以上材质；放置于排水口；

柜体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×700mm（高）；柜门壁厚≥3mm，前后开门设计。柜身由前后两块侧板组装而成，壁厚≥3mm；柜体应结构稳定、耐用、承重能力强、耐腐蚀、耐潮湿；

三联水嘴

鹅颈式实验室专用化验水嘴，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，管体部分为黄铜合金制，陶瓷（或同等及以上材质）阀芯；

采用一高二低出水口，出水嘴为铜质瓷芯（或同等及以上材质），高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹方便连接循环等特殊用水水管；

整体结构坚固，阀体、阀芯及各接口连接紧密，无松动，承受额定水压时无渗漏现象；

开关调节灵活，出水稳定，流量可控；

出水嘴、手柄无锐边、尖角、毛刺，转角做圆角处理。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	三、吊装系统

（一）每间实验室设计为14组学生（每组4人）开展分组实验，配置28张探究实验台、14个水槽柜、14个吊装智能摇臂升降系统，每组1个吊装智能摇臂升降系统、1个水槽柜。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	10
	吊装智能控制柜
	套


	1
	采用厚度1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板（或同等及以上材质）冷轧成型。

	11
	吊装检测及预警装置
	套


	1
	控制终端装置

装置壳体采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型；配备≥2路高压插座、≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口；

▲交互操作单元：采用触摸液晶屏；采用≥8核，主频≥2.4GHz，内存≥8GB；存储≥64GB；

控制集成单元：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；可实现单个、分组、整体控制开关，开关电源带漏电保护装置；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电柜工作状态。

	
	
	
	
	检测系统

包含高低压电源模块设置、照明系统设置、给排水系统设置、吊装通风系统设置、摇臂功能柱升降系统模块设置。所有模块均支持对接入系统的所有设备进行全选/单选操作，便于用户进行批量或定向控制；包含以下设置：

支持完成设备的一键开启、一键关闭、一键复位操作；系统配备“一键开启自定义设置”功能，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块，包括高低压电、照明、给排水、摇臂功能柱模块；

高低压电源模块设置：支持控制选中设备开启/关闭220V高压电源输出；支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥2种输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（设置电压上限和下限）；支持预设≥2个常用电压值；
给排水系统设置：与给排水快速接口配合使用。支持控制选中设备开启/关闭供水功能、启用一键排水功能；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作；
照明系统设置：与第21项智能灯光照明装置配合使用。支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择；

通风系统设置：支持控制所选设备的通风功能，包括开启、关闭以及风量调节；

摇臂功能柱升降系统模块设置：与吊装智能摇臂升降系统配合使用。支持控制选中设备展开/收起摇臂功能柱，支持单个、分组、整体控制开关。

	
	
	
	
	预警系统

●所有预警提醒均由系统自动触发，会提示设备状态；（投标人应在投标文件中提供“所有预警提醒均由系统自动触发，会提示设备状态；”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看。

	
	
	
	
	配套设备

配置企业级无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；配置网络交换机，实现多节点互联；

企业级无线路由器

WAN接口：≥1千兆电口；LAN/WAN接口：≥1个2.5G电口＋2个千兆电口；

支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；

带机量：≥200台（并发）；

NAT吞吐量≥1Gbps，并发连接≥100 万；

一键复位开关；

管理：中文 Web、日志监控；

供电：AC 100～240V 内置电源；无风扇自然散热。

	
	
	
	
	网络交换机

端口：≥24个千兆电口，支持 WLAN；

交换容量：不低于56Gbps；

包转发率：不低于42Mpps；

支持PoE供电

标准 19 英寸机架式。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	12
	吊装系统主体框架
	套


	14
	箱体采用铝合金（或同等及以上材质）挤压成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能。

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	套


	14
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；安装于主体框架两侧，保证所有连接线不会外露。

	14
	舱体防尘装饰模块
	套


	14
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具备舱体防尘功能。

	15
	舱底装饰模块
	套


	14
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性，保证所有连接线不会外露。

	16
	舱体封板装饰模块
	套

 
	14
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，设有摇臂功能柱安装口，保证所有连接线不会外露。

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	套


	14
	摇臂功能柱柱体采用铝合金材质（或同等及以上材质）挤压成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线；

采用≥24V推杆电机升降，与箱体主结构连接，升降角度：0-90°。摇臂功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡时触发收展异常预警；
系统模块安装面板均采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型；电源控制系统模块安装面板：≥150mm×50mm×400mm，支持嵌入式安装≥4英寸电源操作屏，支持安装拓展各类接口，包含：≥2个220V五孔插座、≥2个USB供电接口、≥2个RJ45网络接口、≥2对低压输出接口。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	18
	高压电源模块
	套


	56
	接受检测系统控制，检测到有设备高压电源过载时触发高压过载预警，内含5孔插座；

可以分组或独立控制电源供给；

输出电压： AC220V±10%、频率50Hz；

相关性能指标应满足GB/T1002-2024中的相关要求。

	19
	低压电源模块
	套

 
	28
	1.低压电源规格：壳体采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑成型。内置≥1英寸操控屏，支持通过屏幕设置交流电压和直流电压，电流输出时，输出稳定，数值不跳动或指针不摆动。内置交流、直流输出端口； 

2.低压电源工作模式：支持定值电压供电、范围电压供电两种模式，设置范围交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护；

3.定值电压供电：通过检测系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户无法自行调节，只能输出定值电压；

4.范围电压供电：通过检测系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内调节电压，无法超过设定上限；

5.在设备通电检测到任意低压电源电量过低时自动触发低电量预警；

6.低压电源温度持续过热≥1分钟时触发电源高温预警。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	20
	给排水快速接口
	套


	14
	1.给水/排水接口：进/出水口应置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水；

2.污水桶：主体采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，封闭式桶体，配置可开启桶盖；内置液位传感器，可实时监测桶内任意水位高度；配备过滤装置；主体材质采用PP+尼龙（或同等及以上材质）；可拆卸设计；内置可更换滤网。支持污水桶有过滤网清洗预警；支持跳转查看过滤网拆洗方法提示说明界面；

3.当任意设备污水桶水位达到预定水位时触发自动排水；排水失败、水位异常无下降等问题时自动触发排水故障预警。

	21
	智能灯光照明装置
	套


	14
	1.支持亮度调节功能；

2.色温、显色指数、频闪要求、照度相关指标应满足GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》相关要求。

	22
	万向吸风罩
	套


	29
	两段式设计，管道外筒管径≥80mm，壁厚1.0mm（±0.2mm），采用铝合金材质（或同等及以上材质），表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；内部管道管径≥70mm，壁厚4mm（±0.2mm），采用PVC材质（或同等及以上材质），旋转伸缩结构，能够自由弯曲和拉伸，伸缩范围0-700mm。吸风罩规格≥φ70mm×100mm，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，设置不少于立式及侧式两个吸风口，满足不同方向，不同区域的吸风需求；立式主吸风口外径≥70mm；侧式吸风口规格：≥50mm×40mm；

●抽风时，抽风口的轴心离桌面≤20cm；水平方向抽风口能覆盖实验台任何位置，无自行位移现象；（投标人应在投标文件中提供“抽风时，抽风口的轴心离桌面≤20cm；水平方向抽风口能覆盖实验台任何位置，无自行位移现象”的相关佐证材料。佐证材料可以是实物图片、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

风管三通连接腔体：≥350mm×100mm×100mm，PP材质（或同等及以上材质），采用三通腔体结构，设有三个连接口，中心口内径≥100mm，两侧口内径≥80mm。



	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	四、实验室通风系统

由防腐风机、风机控制设置、防雨帽、减振器、风机进出口柔性接头构建，以安全防护为核心的有害气体控制系统，实现实验过程中有害气体的及时收集、高效排放与环境持续净化。

特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	23
	防腐风机
	台


	1
	1.外壳PP、UPVC、金属等防腐蚀材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；

2.风机功率：≥5.5kW，转速不小于1450r/min，风量：6500-14000m³/h；噪声≤80dB, 振动≤4.6mm/s。

	24
	风机控制设置
	项


	1
	●输出：AC 0-380V；可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能。（投标人应在投标文件中提供“输出:AC 0-380V；可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能。”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或实物图片、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

	25
	防雨帽
	套
	1
	规格≥φ480mm，PP材质（或同等及以上材质）。

	26
	减振器
	个
	1
	弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，承载力大等特点。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。

	27
	风机进出口柔性接头
	个
	1
	规格：φ400mm-600mm,pp材质（或同等及以上材质）。进出口接头采用柔性材质。

	五、实验仪器

为化学实验数字化提供支撑，由数据处理器、软件、数据采集器、传感器、配套教学实验器等，各部分配套使用。应用于定量探究实验过程中物理量的变化，用于数据的实时显示、记录、分析与处理，将实验过程可视化。
特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端仪器

	28
	数据

采集器
	台


	1
	一、技术指标

采样频率不低于80kHz。
二、技术要求

实时无延时采集数据；

支持有线或无线连接，支持有线连接的4通道及以上并行数据采集，传感器即插即用；

接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，支持与计算机、平板、手机等数据处理器连接；

配置电源适配器；

外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

面板应有状态、电源指示灯；

含通讯线、传感器线等配套使用配件和技术资料。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。


	29
	数据显示系统
	套


	1
	数据处理器1

平板型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控。
电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

麦克和扬声器：内置；

配置安装国产操作系统，或Android；

配置电源适配器；
配置数量：1台（套）。

	
	
	
	
	数据处理器2

笔记本型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥16GB；存储空间≥512GB 固态硬盘；

屏幕尺寸≥14.0英寸；分辨率≥2560 × 1600

Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

接口≥USB-C 接口 × 1（全功能），USB3.2  ×1，HDMI×1；

配置安装国产、或Linux、或Windows等操作系统；

配置电源适配器；

配置同品牌无线鼠标；
配置数量：1台（套）。
配

	
	
	
	
	实验数据采集处理软件

简体中文界面，教师端的数据采集器接入数据处理器后能自动识别数据采集器及其状态，可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分辨力、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率；

●具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持通过传感器实现实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、统计等。可通过回放功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小；（投标人应在投标文件中提供“具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持通过传感器实现实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、统计等。可通过回放功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小；”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现实验现象和数据的对应，可通过视频观察实验的变化规律；

支持实验报告输出、上传与评价，实验数据可以导出为表格或文本格式；

可应用于国产或Android或Windows等操作系统；
配置数量：1套。

	30
	pH传感器
	只


	1
	pH传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现pH值数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0～14，分辨力0.01，误差±0.2。

二、技术要求

2.支持校准；

3.采用复合pH电极，温度范围：0-80℃（塑壳），0-100℃（玻璃），电缆长度≥1m，零电位pH值：7.00±0.25pH（15mV）；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：探究铁及其化合物的性质、氯气的制备及性质研究、氯水的性质及成分探究、不同价态含硫物质的转化、探究乙醇/乙酸的主要性质、补铁剂/抗酸性胃药中有效成分的检验、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、盐类水解的应用实验。

	31
	温度传感器
	只


	1
	温度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现温度数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围不小于-50 ℃～200 ℃，分辨力不大于 0.1 ℃，热响应时间≤1 s；0 ℃～100 ℃，误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字。 

二、技术要求

2.采用不锈钢探针；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较、研究化学能转化成热能、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、常见分子极性的比较、探究羧酸的性质、乙酸乙酯的制备与性质实验。

	32
	电导率传感器
	只


	1
	电导率传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电导率数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围：低量程 0 μS/cm～200 μS/cm，中间量程 0 μS/cm～2000 μS/cm，高量程0 μS/cm～20000 μS/cm。分辨力：低量程0.1 μS/cm，中间量程 1 μS/cm，高量程 10 μS/cm。误差：低量程±8%，中间量程和高量程±5%。

二、技术要求

2.支持校准；

3.结构：采用铂黑电极；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件、探究沉淀溶解平衡及其移动实验。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	33
	高温传感器
	只


	1
	高温传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现高温数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.量程0℃～1200℃；分辨力≤1℃；误差±1%。

二、技术要求

2.采用不锈钢探针；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较、研究化学能转化成热能、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、常见分子极性的比较、探究羧酸的性质、乙酸乙酯的制备与性质实验。

	34
	多量程电流传感器
	只


	1
	多量程电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现不同量程范围电流数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围-3A～+3A，分辨力≤0.01A；测量范围-300mA～+300mA，分辨力≤0.1mA；测量范围-30mA～+30mA，分辨力≤0.01mA；

误差±3A档：±0.03A；±300mA档：±2mA；±30mA档：±1mA；支持硬件数据调零和软件数据调零；支持硬件切换传感器量程。

二、技术要求

2.支持调零；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：研究化学能转化成电能、探究双液电池的构成及其工作原理、制作简单的燃料电池、电解氯化铜溶液、电解饱和食盐水、简单的电镀实验、吸氧腐蚀实验。

	35
	溶氧气氧一体传感器
	只


	1
	溶氧气氧一体传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现溶氧、气氧数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0～20mg/L，分辨力≤0.01mg/L；误差±1mg/L。

二、技术要求

2.支持校准；

3.采用银阳极、金阴极复合电极探头，阳极与阴极之间存在800mV电势差，响应时间（T90）＜30s，工作温度：0～45℃，可以通过硬件或软件校准，校准间隔时间>30天；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：吸氧腐蚀实验。



	36
	二氧化碳传感器
	只


	1
	二氧化碳传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现二氧化碳气体数据的实时显示与采集。

一、技术指标

1.测量范围0mL/m3～100000mL/m3，分辨力≤3mL/m3，误差±10%FS。

二、技术要求

2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

3.采用红外辐射源和红外接收器作为敏感元件。红外辐射源发出红外辐射，气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，通过传感器电路处理，转化为CO2浓度；

4.工作温度0℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作压力700hPa～1100hPa，响应时间（T90）＜60秒；

5.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

6.支持国产、Android、windows等系统；

7.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

8.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

9.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较实验。

	37
	绝对压强传感器
	只


	1
	绝对压强传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现绝对压强数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0kPa～300kPa，分辨力≤1.0kPa，误差±1.0％FS＋1字。
二、技术要求
2.支持调零；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究铁及其化合物的性质、探究化学反应速率的影响因素、探究影响反应速率的因素实验。

	38
	氧化还原传感器
	只


	1
	氧化还原传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块、与数据显示系统连接，实现溶液氧化还原数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围-500mV～+1200mV，分辨力≤1mV，误差±4%FS。
二、技术要求
2.支持校准；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：氧化还原反应本质的探究、不同水果中维生素C含量的比较实验。

	39
	气体酒精传感器
	只


	1
	气体酒精传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现气体酒精数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0mg/L～2mg/L；误差±0.2mg/L。
二、技术要求
2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
3.支持国产、Android、windows等系统；
4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
5.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

6.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究醇/酚的性质、乙酸乙酯的制备与性质实验。

	40
	无线智能色度计&浊度计
	只


	1
	无线智能色度计&浊度计可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现色度和浊度数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.色度计：测量范围透光率0～100%，分辨力≤0.1%；六波长光源测量；
2.浊度计：测量范围0 NTU～400 NTU，分辨力0.25 NTU， 误差±2 NTU。
二、技术要求
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中6个实验：探究化学反应速率的影响因素、探究影响反应速率的因素、探究水解平衡及其移动、探究羧酸的性质、探究糖类的性质、探究活性炭和明矾等净水剂的净水作用实验。

	41
	二氧化硫传感器
	只


	1
	二氧化硫传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现二氧化硫气体数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0mL/m³～20mL/m³，分度0.01mL/m³。
二、技术要求
2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
3.支持国产、Android、windows等系统；
4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
5.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

6.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：不同价态含硫物质的转化实验。

	42
	氢气传感器
	只


	1
	氢气传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现氢气数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0～4%；分辨力≤0.1%。
二、技术要求
2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
3.支持国产、Android、windows等系统；
4.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
5.配套使用配件和技术资料。

	43
	通用接口
	只


	3
	1.至少包含通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、转接器4只；

2.通讯线用于连接数据采集器与电脑，传感器线用于连接传感器与数据采集器，转接器有两种类型，用于固定传感器；

3.规格尺寸：通讯线≥1000mm；长传感器线≥1000mm；短传感器线≥600mm。

	44
	手提式实验箱
	套


	1
	1.采用ABS工程塑料（或同等及以上材质）一体化成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；

2.内嵌提手凹槽及≥4个箱体限位止口，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性；

3.正面预留信息识别卡槽，箱体正面中部上下对称设置开关限位卡扣，与开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；旋钮开关安装于箱盖正面；具备双重锁止功能：可实现多个实验箱叠加组合摆放。

	45
	离子-滴定计数实验装置
	套


	1
	一、技术要求

1.由滴数计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件、补铁剂/抗酸性胃药中有效成分的检验、不同水果中维生素C含量的比较实验。

	46
	酸碱反应热实验器
	套


	1
	1.又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒；

2.可与温度传感器配套使用。

	47
	袖珍生化密封实验器
	套


	1
	1.袖珍生化密封实验器由高硼硅玻璃罐体、无孔硅胶塞、四套单孔硅胶塞、双孔硅胶塞、硅胶环、直通对接头及附件构成；

2.可配合氧气传感器、二氧化碳传感器等使用。

	48
	气液相密封实验器
	套


	1
	1.气液相密封实验器由罐体、两套上盖、硅胶塞、软管、硅橡胶管等构成；

2.可与氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等生物化学传感器密闭连接，可完成密封试验。

	49
	磁力搅拌器
	套


	1
	一、技术指标

1.最大搅拌量≥1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件实验。

	50
	橡胶塞配件包
	套


	1
	1.由多种规格橡胶塞、硅胶塞，反应瓶、硅胶环、气管快速接头、软管组成；

2.用于传感器电极与反应容器的密封连接。

	51
	多功能电极支架
	套


	1
	一、技术要求

1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；能在三维空间内灵活移动并准确定位；

2.电极夹口径适合常用生化传感器的电极；机械臂长度：≥600mm。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：常见分子极性的比较、探究羧酸的性质实验。

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	套


	1
	一、技术要求

1.由宽径浅口玻璃试管及胶塞总成组成；

2.配合温度传感器、压强传感器及氧气传感器使用。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：吸氧腐蚀实验、探究铁及其化合物的性质实验。

	53
	渗透研究实验器
	套


	1
	1.由含U型连通器、导气配件及半透膜构成；

2.可完成渗透研究实验。

	54
	化学反应速率实验器
	套


	1
	一、技术要求

1.由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成，配合相对压强传感器使用；

2.设有注射器阀门开关及泄压阀，充分保证实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，减少因气体逸散导致的实验误差。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究化学反应速率的影响因素、探究影响反应速率的因素实验。

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	台


	7
	采样频率不低于80kHz；

实时无延时采集数据；

支持有线或无线连接，支持有线连接的4通道及以上并行数据采集，传感器即插即用；

接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，支持与计算机、平板、手机等数据处理器连接；

配置电源适配器；

外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），不变形、耐高温、耐低温、耐疲劳、抗冲击、耐腐蚀，无擦伤、划痕、坑疤；外壳有名称、产品型号等标记；

面板应有状态、电源指示灯；

含通讯线、传感器线等配套使用配件和技术资料。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。



	56
	数据显示系统
	套


	7
	数据处理器

平板型；

▲处理器：国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控；
电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接；

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

麦克和扬声器：内置；

配置安装国产操作系统，或Android；

配置电源适配器；

配置数量：1台（套）。


	57
	数字化实验系统
	套


	7
	简体中文界面，教师端的数据采集器接入数据处理器后能自动识别数据采集器及其状态，可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分辨力、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率；

具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持通过传感器实现实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、统计等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小；

可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应，可通过视频观察实验的变化规律；

支持实验报告输出、上传与评价，实验数据可以导出为表格或文本格式；

可应用于国产或Android或windows等操作系统；

配置数量：1套。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	58
	pH传感器
	只


	7
	pH传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现pH值数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0～14，分辨力0.01，误差±0.2。
二、技术要求
2.支持校准；

3.采用复合pH电极，温度范围：0-80℃（塑壳），0-100℃（玻璃），电缆长度≥1m，零电位pH值：7.00±0.25pH（15mV）；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
5.支持国产、Android、windows等系统；
6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中9个实验：探究铁及其化合物的性质、氯气的制备及性质研究、氯水的性质及成分探究、不同价态含硫物质的转化、探究乙醇/乙酸的主要性质、补铁剂/抗酸性胃药中有效成分的检验、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、盐类水解的应用实验。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	59
	温度传感器
	只


	7
	温度传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现温度数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围不小于-50 ℃～200 ℃，分辨力不大于 0.1 ℃，热响应时间≤1 s；0 ℃～100 ℃，误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字。
二、技术要求

2.采用不锈钢探针；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较、研究化学能转化成热能、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、常见分子极性的比较、探究羧酸的性质、乙酸乙酯的制备与性质实验。

	60
	电导率传感器
	只


	7
	电导率传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现电导率数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围低量程0μS/cm～200μS/cm，中间量程0μS/cm～2000μS/cm，高量程0μS/cm～20000μS/cm。分辨力低量程≤0.1μS/cm，中间量程≤1μS/cm，高量程≤10μS/cm。误差低量程±8%，中间量程和高量程±5%。
二、技术要求
2.支持校准；
3.结构：采用铂黑电极；

4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

5.支持国产、Android、windows等系统；

6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

7.配套使用配件和技术资料；

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件、探究沉淀溶解平衡及其移动实验。

	61
	高温传感器
	只


	7
	高温传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现高温数据的实时显示与采集。
一、技术指标

1.量程0℃～1200℃；分辨力≤1℃；误差±1%。

二、技术要求

2.采用不锈钢探针；

3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

4.支持国产、Android、windows等系统；

5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY0001-2003 或同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；

6.配套使用配件和技术资料；

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较、研究化学能转化成热能、探究电离平衡及其移动、强酸与强碱的中和滴定、常见分子极性的比较、探究羧酸的性质、乙酸乙酯的制备与性质实验。

	62
	多量程电流传感器
	只


	7
	多量程电流传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现不同量程范围电流数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围-3A～+3A，分辨力≤0.01A；测量范围-300mA～+300mA，分辨力≤0.1mA；测量范围-30mA～+30mA，分辨力≤0.01mA；
误差±3A档：±0.03A；±300mA档：±2mA；±30mA档：±1mA；支持硬件数据调零和软件数据调零；支持硬件切换传感器量程；
二、技术要求
2.支持调零；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中7个实验：研究化学能转化成电能、探究双液电池的构成及其工作原理、制作简单的燃料电池、电解氯化铜溶液、电解饱和食盐水、简单的电镀实验、吸氧腐蚀实验。

	63
	溶氧气氧一体传感器
	只


	7
	溶氧气氧一体传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现溶氧、气氧数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0～20mg/L，分辨力≤0.01mg/L；误差±1mg/L。
二、技术要求
2.支持校准；

3.采用银阳极、金阴极复合电极探头，阳极与阴极之间存在800mV电势差，响应时间（T90）＜30s，工作温度：0～45℃，可以通过硬件或软件校准，校准间隔时间>30天； 
4.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
5.支持国产、Android、windows等系统；
6.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
7.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

8.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：吸氧腐蚀实验。

	64
	二氧化碳传感器
	只


	7
	二氧化碳传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现二氧化碳气体数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0mL/m3～100000mL/m3，分辨力≤3mL/m3，误差±10%FS。
二、技术要求
2.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；

3.采用红外辐射源和红外接收器作为敏感元件。红外辐射源发出红外辐射，气体通过气泵进入气室，没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收，通过传感器电路处理，转化为CO2浓度；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较实验。

	65
	绝对压强传感器
	只


	7
	绝对压强传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现绝对压强数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围0kPa～300kPa，分辨力≤1.0kPa，误差±1.0％FS＋1字。
二、技术要求
2.支持调零；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究铁及其化合物的性质、探究化学反应速率的影响因素、探究影响反应速率的因素实验。

	66
	氧化还原传感器
	只


	7
	氧化还原传感器可搭配数据显示模块或传感器无线发射模块通过数据采集器与数据显示系统连接，实现溶液氧化还原数据的实时显示与采集。
一、技术指标
1.测量范围-500mV～+1200mV，分辨力≤1mV，误差±4%FS。
二、技术要求
2.支持校准；
3.传感器支持有线通讯、无线通讯模式；接口应具备可靠的防脱落设计，保证数据传输稳定；
4.支持国产、Android、windows等系统；
5.外壳采用绝缘阻燃材料（或同等及以上材料），相关性能指标应满足JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》及同类型现行国家或行业检验标准的相关要求；
6.配套使用配件和技术资料。

三、教学应用

7.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：氧化还原反应本质的探究、不同水果中维生素C含量的比较实验。

	67
	通用接口
	只


	7
	1.至少包含通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、转接器4只；

2.通讯线用于连接数据采集器与电脑，传感器线用于连接传感器与数据采集器，转接器有两种类型，用于固定传感器；

3.规格尺寸：通讯线≥1000mm；长传感器线≥1000mm；短传感器线≥600mm。

	68
	手提式实验箱
	套


	7
	1.采用ABS工程塑料（或同等及以上材质）一体化成型，翻盖开合形式设计；最大承重≥35公斤；

2.内嵌提手凹槽及≥4个箱体限位止口，用于提升堆叠时的对齐精度与结构稳定性；

3.正面预留信息识别卡槽，箱体正面中部上下对称设置开关限位卡扣，与开关配合使用，实现箱盖与箱体的精准锁止；旋钮开关安装于箱盖正面；具备双重锁止功能：可实现多个实验箱叠加组合摆放。

4.箱体结构牢固，便携易收纳，适配配套支架车使用。

	69
	实验箱支架车
	台


	7
	1.实芯理化板材质（或同等及以上材质），顶部可根据需求存放实验器材等；

2.架体承重框架采用铝合金材质（或同等及以上材质），表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料；

3.专为对应第68项手提式实验箱设计，可平稳承载、放置实验箱，二者配套组合使用，移动、摆放便捷。 

	70
	离子-滴定计数实验装置
	套


	7
	一、技术要求

1.由滴数计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中3个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件、补铁剂/抗酸性胃药中有效成分的检验、不同水果中维生素C含量的比较实验。

	71
	酸碱反应热实验器
	套


	7
	1.又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒；

2.可与温度传感器配套使用。

	72
	袖珍生化密封实验器
	套


	7
	1.袖珍生化密封实验器由高硼硅玻璃罐体、无孔硅胶塞、四套单孔硅胶塞、双孔硅胶塞、硅胶环、直通对接头及附件构成；

2.可配合氧气传感器、二氧化碳传感器等使用。

	73
	气液相密封实验器
	套


	7
	1.气液相密封实验器由罐体、两套上盖、硅胶塞、软管、硅橡胶管等构成；

2.可与氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等生物化学传感器密闭连接，可完成密封试验。

	74
	磁力搅拌器
	套


	7
	一、技术指标

1.最大搅拌量≥1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃。

二、教学应用

2.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究溶液中离子反应的实质及发生条件实验。

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	套


	7
	一、技术要求

1.由宽径浅口玻璃试管及胶塞总成组成；

2.配合温度传感器、压强传感器及氧气传感器使用。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中1个实验：探究铁及其化合物的性质实验。

	76
	化学反应速率实验器
	套


	7
	一、技术要求

1.由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成，配合相对压强传感器使用；

2.设有注射器阀门开关及泄压阀，充分保证实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，减少因气体逸散导致的实验误差。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：探究化学反应速率的影响因素、探究影响反应速率的因素实验。

	77
	多功能电极支架
	套


	7
	一、技术要求

1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成；能在三维空间内灵活移动并准确定位；

2.电极夹口径适合常用生化传感器的电极；机械臂长度：≥600mm。

二、教学应用

3.至少可用于《中小学实验基本目录（2023版）》中2个实验：常见分子极性的比较、探究羧酸的性质实验。

	78
	橡胶塞配件包
	套


	7
	1.密封实验套件由多种规格橡胶塞、硅胶塞，反应瓶、硅胶环、气管快速接头、软管组成；

2.用于传感器电极与反应容器的密封连接。

	六、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	室


	1
	卷帘数量和尺寸根据实验室窗体尺寸或安装位置进行定制；帘面采用环保涂层织物或聚酯纤维复合材料，表面平整，无明显色差；具备良好的遮光性与耐磨性；帘面支持学科主题定制，图案采用环保型热转印或数码直喷工艺，色彩清晰、附着力强，不易褪色、不开裂；图文内容不影响帘面整体强度与使用寿命。


设备产品质量及相关要求符合以下规范标准：

1.JY/T 0655-2025 《普通高中化学教学装备配置标准》对应的规范性引用文件；
2.JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》
3.JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》
4.GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求 总则》
5.GB 21748-2008《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》
实验室家具及对应媒介功能产品质量及相关要求符合以下规范标准：
6.GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》
7.GB/T 43857-2024《教学设施安全和管理要求》
交互智能一体机质量及相关要求符合以下规范标准：
8.JY/T 0662—2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》
9.JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》
10.GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
11.GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》
12.GB 17625.1-2022《电磁兼容限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

三、单间生物实验室配置表

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	生物实验成套设备设计用于高中生物实验教学，每间教室为1名教师和56名学生提供教学环境。

	一、信息化设备

（一）交互智能一体机是以显示系统为主体，集多点触控、双系统运行、音视频、网络交互、教学应用软件于一体的交互式教学设备，要求满足课堂教学、互动演示、资源播放、无线投屏、板书批注等教学需求。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	套


	1
	整机结构

采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计（主屏和左右书写板），主屏居中，同一平面，无推拉、无外露布线；

整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，符合实验室环境条件要求。


	
	
	
	
	主屏

符合JY/T 0662-2025《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》；

符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》；

符合GB/Z 39942-2021《应用GB/T20145评价光源和灯具的蓝光危害》；

▲≥86英寸液晶显示器，显示分辨率≥3840×2160，水平可视角度≥178°；
屏幕中心亮度≥350cd/㎡，色域覆盖率NTSC≥80%，表⾯硬度≥9H；

配置双系统

嵌入式系统

▲处理器≥8核，内存≥4GB，存储空间≥32GB；

配置安装国产操作系统或Android；

OPS系统

▲处理器≥8核，主频≥2.0GHz，内存≥16GB，存储空间≥512GB 固态硬盘；

模块化设计，可插拔；

支持国产操作系统、Linux；

配置安装国产操作系统；

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz和5GHz双频段；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

支持≥40点多点触控；

支持手指和笔进行书写和交互操作，支持压感书写；

内置立体声音箱；

上边框内置摄像头≥1，≥4800万像素；

内置≥4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m；

前置≥USB3.0×1、≥Type-C×1；

后置≥HDMI IN ×1、≥HDMI OUT ×1、≥USB2.0×2、千兆RJ45网口、音频输出、OPS 插槽；

电源待机≤0.5W；

配置数量：1台。


	
	
	
	
	左右书写板
支持普通粉笔、水笔、无尘粉笔书写；

支持磁吸附功能；
配置数量：1套。

	
	
	
	
	配套设备

（一）音箱

采用功放与音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块；

输出额定功率≥2×15W；

全频喇叭单元尺寸≥5英寸；

配置电源开关、≥LINE IN×1、≥USB×1；

音箱固件可进行升级；

支持无线麦克风扩音接收；

配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能

支持蓝牙无线接收；

配置数量：1对。

	
	
	
	
	（二）视频展台
采用≥800万像素摄像头，带自动对焦摄像头；

采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器；

A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；

支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动；

展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯可通过本机打开或关闭，也可通过交互智能平板中的软件控制补光灯的打开或关闭；

配置数量：1台。

	
	
	
	
	（三）手持无线麦克风
无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能；

采样率≥48kHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms；

用Wi-Fi射频频段传输；

支持2.4GHz与5GHz双频段工作；

电池续航时间≥7小时；

支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口；

空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米；

配置数量：手持式2支。

	
	
	
	
	（四）领夹式麦克风

360°全指向收音，单麦续航≥6小时；

内置DSP降噪芯片，支持一键降噪，可兼容手机、音响、电脑等多种设备；

Type-C接口，2声道，2.4GHz ISM 频段的无线传输；

有效传输距离：空旷环境≥50m，室内环境≥20m，穿墙场景≥10m；

传输延迟：≤20ms；

采样率 / 位深：48kHz/16bit；

配置数量：领夹式1个，配套收纳包，充电线。

	
	
	
	
	（五）智能笔

笔头连续书写距离≥7km；

翻页按键可实现白板软件/PPT/PDF等文档上下翻页。可实现PPT播放/退出；

多功能按键可实现音视频播放/暂停；

可直接通过语音打开已安装的应用，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；

可实现橡皮擦功能；

无线或蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m；

内置锂电池，支持Type-C充电，待机时间≥60小时,连续书写时间≥8小时，从无电到满电的充电时长≤1小时；

配置数量：4支。

	
	
	
	
	教学软件

提供电子白板、备授课等教学软件，提供软件永久使用权；

教学功能符合JY/T 0614-2017《交互式电子白板教学功能》“智能白板”的要求；

配置的教学资源符合JY/T 0615-2017《交互式电子白板 教学资源通用文件格式》的要求；

应用的数字教育资源技术符合JY/T0650-2022《智慧教育平台数字教育资源技术要求》的要求。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	二、基础设施
（一）智能升降教师演示台、多功能水槽台（含三联水嘴）、教师转椅、教师电源、学生实验桌、水槽柜（含三联水嘴）、实验圆凳是整个实验室的基础，围绕教师演示实验与学生分组实验的教学场景进行设计。在结构设计、材料选型及尺寸规范上，要充分考虑功能性、安全性、耐用性与舒适性，确保长期高频使用稳定与可靠。

（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	张


	1
	规格：≥2400mm（长）×700mm（宽）×900mm（高）；

台面

▲采用厚度不小于12.7mm双面理化膜实芯理化板（或同等及以上材质）；

台面需倒圆边圆角，表面光滑平整；
柜身：配置≥2组独立存储柜；柜体为落地式结构，采用冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理；相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（说明：固定式和独立式是按照“安装形式”来分：固定式：与建筑物地面或墙体固定连接。独立式：与建筑物没有结构连接 , 独立存在。此处描述为“落地式”是指“柜体底部直接接触地面，依靠地面支撑承重，无悬空、无悬挂、无支架架空的结构形式”，不能是“高脚架空”的形式，也不是悬空的形式。）
柜门：采用双层冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质）满焊焊接成型，与门板齐平，铰链带缓冲阻尼，关门无噪声；

隐藏式抽拉操作托盘：采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型，内部设有键盘与鼠标的限位区域，采用高承载静音滑轨；

合页：采用大弯合页，可开门角度≥90度；

桌脚：采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑专用桌垫固定；

升降机柜：由集成式立柜、电动执行与展开机构、教师演示系统组成；

集成式立柜规格：金属封闭式结构，采用冷镀锌轧钢板（或同等及以上材质），厚度≥1.0mm，涂层具备良好耐腐蚀与耐磨性能，接口不外露，柜身平整无凸出；
电动执行与展开机构：集成可靠的升降机构及视频采集系统，用于升起和收纳教师演示系统，执行机构运行过程中具备遇阻检测，可触发自动回退或复位；
使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

	
	
	
	
	教师演示系统

▲处理器：≥6核；内存：≥4G；存储容量：≥128GB；
▲触摸显示屏：多点触控，尺寸≥15英寸，分辨率≥1920×1080；配备用于设备控制及预览的触控屏幕；配置多个触控显示屏时，应支持独立控制；
配置≥3路图像采集通道，采集方向包括：俯视视角、侧向视角及正向视角；

图像采集设备支架稳固、可调节，固定操作简便，完全展开状态下，俯视视角能在一个画面内拍摄整个实验桌面；

单路图像采集设备有效像素≥400万，分辨率≥1080P，帧率≥30FPS，支持视频H.264/H.265编码、音频AAC编码；

配置有线和无线通信接口：100/1000M自适应RJ45网口；Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；支持双网卡管理，可无线Wi-Fi和有线 RJ45 双模同时连接；

配置视频流服务和视频教学演示功能，支持外部系统连接，实现视频流的获取与分享，包括但不限于放大和缩小、冻结、标注、录制、播放本地视频等；

▲实现教师实验演示视频投屏到学生平板和交互智能一体机，对实验教学过程进行全方位演示；

集成的高清视频采集系统，画面清晰、稳定、低延迟，机位配置满足演示教学需要；

对接实验资源管理云平台，可同步获取教学资源和课堂相关数据，实现数据互联互通与实时同步调取，包含但不限于教学过程资源广播、课堂测验、课堂练习等。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	套


	1
	整体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×820mm（高）；由槽体和柜体组成；

槽体规格：≥450mm（长）×600mm×250mm，槽体规格应小于整体规格，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型；配置废料桶、三联水嘴，均安装于槽体内部；内置洗眼器安装孔位；

废料桶：规格φ100mm×100mm，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型；

槽体内壁配置折叠式滴水架、过滤装置；

折叠式滴水架：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，滴水棒通过转轴与固定板连接；

过滤装置：采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸；过滤网采用精细网口，不锈钢材质；放置于排水口；

柜体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×700mm（高）；柜门壁厚≥3mm，前后开门设计。柜身由前后两块侧板组装而成，壁厚≥3mm；柜体应结构稳定、耐用、承重能力强、耐腐蚀、耐潮湿；

洗眼器。冲洗液流量至少11.4L/min，应能保持冲洗至少15min，符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护—应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》；

三联水嘴

鹅颈式实验室专用化验水嘴，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯；

采用一高二低出水口，出水嘴为铜质瓷芯（或同等及以上材质），高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹方便连接循环等特殊用水水管；

整体结构坚固，阀体、阀芯及各接口连接紧密，无松动，承受额定水压时无渗漏现象；

开关调节灵活，出水稳定，流量可控；

出水嘴、手柄无锐边、尖角、毛刺，转角做圆角处理。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	4
	教师转椅
	张


	1
	规格：尺寸≥550mm×500mm，总高950-1050mm（升降可调），座高450-550mm（行程≥100mm）
材质：椅面、靠背选用网布面料（或同等及以上材质），背垫、坐垫采用发泡成型棉（或同等及以上材质）；配置气压升降杆，钢制或者铝合金五星脚，配备耐磨静音塑料脚轮。相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求。

	5
	教师电源
	套


	1
	1.总电源装置在智能升降教师演示台柜内；

2.配备总漏电保护和过载、短路、过热保护；

3.具备紧急停止按钮，可一键切断所有输出；

4.能实时显示总电源及各分组的电压、电流、功率参数；

5.输入电源：AC220V±10%、频率50Hz；

6.教学电源

6.1.220V交流输出为带安全门的插座，带独立过载保护；

6.2.可分组控制学生电源；

6.3.控制面板采用触摸液晶显示屏；

6.4.配置≥2个五孔插座；

6.5.交流输出：2 V～24 V，每 2 V一挡，2 V～6V/12 A，8 V～12 V/6 A，14 V～24 V/3A；

6.6.直流稳压：直流稳压：1 V～25 V 分挡连续可调，2 V～6 V/6 A，8 V～12 V/4 A，14 V～24 V/2 A；

6.7.直流大电流短时输出；

6.7.1.输出电流大于10A时，8s±2s内自动关断电源；

6.7.2.输出短时电流不大于40A；

6.8.符合JY /T0361-1999《教学电源》、GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》中的要求。

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	张


	14
	规格：≥2400mm（长）×600mm（宽）×780mm（高），可组合也可一体成型，应牢固耐用；

台面
▲采用厚度不小于12.7mm双面膜实芯理化板（或同等及以上材质）台面；

台面需倒圆边圆角，经机械打磨，表面光滑平整；
柜身：柜体为落地式结构。主框架采用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板（或同等及以上材质），经机压成型、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；内置管线部署功能柱；柜身部分相关性能指标应满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的要求；（说明：固定式和独立式是按照“安装形式”来分：固定式：与建筑物地面或墙体固定连接。独立式：与建筑物没有结构连接 , 独立存在。此处描述为“落地式”是指“柜体底部直接接触地面，依靠地面支撑承重，无悬空、无悬挂、无支架架空的结构形式”，不能是“高脚架空”的形式，也不是悬空的形式。）
桌脚：采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑专用桌垫固定；

防撞胶垫：采用橡胶材质（或同等及以上材质），装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；

抽屉：配置不少于4个抽屉，整桌配不少于2个规格≥400mm×400mm×100mm的抽屉。抽屉为整体封闭式箱体设计；四角设置卡扣式限位结构，与抽屉滑轨连接后可实现抽屉的稳定滑动及防脱落保护。抽屉口沿设置实验圆凳挂式卡槽；

使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。
投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	套


	14
	整体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×820mm（高）；由槽体和柜体组成；

槽体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×250mm（高），槽体规格应小于整体规格，采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型；配置三联水嘴，安装于槽体内部；

槽体内壁配置折叠式滴水架、过滤装置；

折叠式滴水架采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型，壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，滴水棒通过转轴与固定板连接；

过滤装置采用PP材质（或同等及以上材质）一体化注塑成型。安装于水槽底部，可单独拆卸；过滤网采用精细网口，不锈钢材质；放置于排水口；

柜体规格：≥450mm（长）×600mm（宽）×700mm（高）；柜门壁厚≥3mm，前后开门设计。柜身由前后两块侧板组装而成，壁厚≥3mm；柜体应结构稳定、耐用、承重能力强、耐腐蚀、耐潮湿；
三联水嘴

鹅颈式实验室专用化验水嘴，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯（或同等及以上材质）；
采用一高二低出水口，出水嘴为铜质瓷芯（或同等及以上材质），高头，多用途使用，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹方便连接循环等特殊用水水管；

整体结构坚固，阀体、阀芯及各接口连接紧密，无松动，承受额定水压时无渗漏现象；

开关调节灵活，出水稳定，流量可控；

出水嘴、手柄无锐边、尖角、毛刺，转角做圆角处理。



	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	8
	实验圆凳
	套
	56
	由凳面、凳架、脚垫等组成；

凳面：直径≥300mm，厚度≥4mm，采用塑料材质ABS（或同等及以上材质）一体注塑成型，防摔耐磨；

凳架：壁厚≥1.2mm圆形无缝钢管（或同等及以上材质）折弯无缝对接、钢板焊接组成，表面经高温烤漆处理；
旋转螺杆或气动调节升降凳子高度：400-460mm；

脚垫：采用塑胶材质（或同等及以上材质），一体注塑成型，防水防滑；

相关性能指标应满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中的要求；
使用者接触到的地方无锐边、尖角、毛刺和翘边，转角位置均做圆角处理；使用者接触到的开口端或管件的脚应有帽或其他形式的闭合设计；各种零部件的安装牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙，无影响使用功能的磨损或变形；塑料件无裂纹，无变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，无划痕；焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	三、吊装系统
（一）整个实验室设计为14组学生（每组4名学生）开展分组实验，配置14张学生实验桌（含多功能柱子）、14个水槽柜、14个吊装智能摇臂升降系统，每组1个吊装智能摇臂升降系统、1个水槽柜。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	9
	吊装智能控制柜
	套
	1
	规格：≥400mm×200mm×700mm

采用厚度1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板（或同等及以上材质）冷轧成型

	10
	吊装检测及预警装置
	套
	1
	控制终端装置

装置壳体采用工程塑料（或同等及以上材质）整体注塑成型；配备≥2路高压插座、2个USB接口、1个RJ45网络接口；

▲交互操作单元：采用触摸液晶屏；采用≥8核，主频≥2.4GHz，内存≥8GB；存储≥64GB；

控制集成单元：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；可实现单个、分组、整体控制开关，开关电源带漏电保护装置；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电柜工作状态；

检测系统

包含高低压电源模块设置、照明系统设置、摇臂功能柱升降系统模块设置。所有模块均支持对接入系统的所有设备进行全选/单选操作，便于用户进行批量或定向控制；包含以下设置：

支持完成设备的一键开启、一键关闭、一键复位操作；系统配备“一键开启自定义设置”功能，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块，包括高低压电、照明、给排水、摇臂功能柱模块；

高低压电源模块设置：支持控制选中设备开启/关闭220V高压电源输出；支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥2种输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（设电压上限和下限）；支持预设≥2个常用电压值；
给排水系统设置：与给排水快速接口配合使用。支持控制选中设备开启/关闭供水功能、启用一键排水功能；支持通过单选或全选设备触发“一键排水”功能，对选中设备污水桶进行排水操作；
照明系统设置：与第20项智能灯光照明装置配合使用。支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择；
摇臂功能柱升降系统模块设置：与吊装智能摇臂升降系统配合使用。支持控制选中设备展开/收起摇臂功能柱，支持单个、分组、整体控制开关；

预警系统

所有预警提醒均由系统自动触发，会提示设备状态；
提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看。

	
	
	
	
	配套设备

配置企业级无线路由器，用于无线访问、远程管理与设备组网；配置网络交换机，实现多节点互联；

企业级无线路由器

WAN接口：≥1千兆电口；LAN / WAN 接口：≥1个2.5G电口＋2个千兆电口；
支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；
●带机量：≥200台（并发）；（投标人应在投标文件中提供“带机量：≥200台（并发）”的相关佐证材料。佐证材料可以是检测报告复印件、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

NAT≥1Gbps，并发连接≥100 万；
一键复位开关；
管理：中文 Web、日志监控；
供电：AC 100–240V 内置电源；无风扇自然散热；

	
	
	
	
	网络交换机，支持 WLAN；
端口：≥24个千兆电口；

交换容量：不低于56Gbps；

包转发率：不低于42Mpps；

支持PoE供电；

标准19 英寸机架式。

	11
	吊装系统主体框架
	套
	7
	箱体采用铝合金（或同等及以上材质）挤压成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能。

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	套
	7
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；安装于主体框架两侧，保证所有连接线不会外露。

	13
	舱体防尘装饰模块
	套
	7
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，具备舱体防尘功能。

	14
	舱底装饰模块
	套
	7
	采用ABS材质（或同等及以上材质）一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性，保证所有连接线不会外露。

	15
	舱体封板装饰模块
	套
	7
	采用1.0mm（±0.2mm）镀锌板（或同等及以上材质），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理，设有摇臂功能柱安装口，保证所有连接线不会外露。

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	套
	14
	摇臂功能柱柱体采用铝合金材质（或同等及以上材质）挤压成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线；

采用≥24V推杆电机升降，与箱体主结构连接，升降角度：0-90°。摇臂功能柱收展过程中遇阻、卡滞或检测到信号线连线阻挡时触发收展异常预警；
系统模块安装面板：均采用一体注塑成型；电源控制系统模块安装面板，支持嵌入式安装≥4英寸电源操作屏，支持安装拓展各类接口，包含：≥2个220V五孔插座、≥2个USB供电接口、≥2个RJ45网络接口、≥2对低压输出接口。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	17
	高压电源模块
	套
	56
	接受检测系统控制，检测到有设备高压电源过载时触发高压过载预警，内含5孔插座；

可以分组或独立控制电源供给；

输出电压： AC220V±10%、频率50Hz；

相关性能指标应满足GB 1002-2024中的相关要求。

	18
	低压电源模块
	套
	28
	1.低压电源规格：壳体采用ABS材质（或同等及以上材质）注塑成型。内置≥1英寸操控屏，支持通过屏幕设置交流电压和直流电压，电流输出时，输出稳定，数值不跳动或指针不摆动。内置交流、直流输出端口； 

2.低压电源工作模式：支持定值电压供电、范围电压供电两种模式，设置范围交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护；

3.定值电压供电：通过检测系统设定低压电源交流、直流电压。设定后，用户无法自行调节，只能输出定值电压；

4.范围电压供电：通过检测系统设定交流、直流范围电压，设定后，用户只能在限定范围内调节电压，无法超过设定上限；

5.在设备通电检测到任意低压电源电量过低时自动触发低电量预警；

6.低压电源温度持续过热≥1分钟时触发电源高温预警。

投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	19
	给排水快速接口
	套
	14
	给水/排水接口：进/出水口应置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水；

污水桶：主体采用PP材质（或同等及以上材质），一体化注塑成型，封闭式桶体，配置可开启桶盖；内置液位传感器，可实时监测桶内任意水位高度；配备过滤装置；主体材质采用PP+尼龙（或同等及以上材质）；可拆卸设计；内置可更换滤网。污水桶有滤网清洗预警；支持跳转查看过滤网拆洗方法提示说明界面；

当任意设备污水桶水位达到预定水位时触发自动排水；排水失败、水位异常无下降等问题时自动触发排水故障预警。

	20
	智能灯光照明装置
	套
	7
	支持亮度调节功能；

色温、显色指数、频闪要求、照度相关指标应满足GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》相关要求。

	四、实验仪器

（一）为生物实验数字化提供支撑，围绕数码显微镜为核心，辅以图像处理软件、互动软件开展教学活动，对显微实验结果适时拍照或录像处理，记录实验结果和过程。
（二）特别提醒：以下货物及其数量、“技术参数及性能（配置）要求”所列内容，均为组成实验设备系统的基础配置。投标人根据所选用技术方案，在投标文件中补充完善组成系统的货物品类及数量，应确保交付给采购人的系统完整、可用。

	教师端

	21
	教师用数码液晶显微镜
	台
	1
	▲符合GB／T 2985-2008《生物显微镜》“实验室显微镜”的要求；

防尘防潮
提供整机存储和转运用的防尘防潮装置；
提供目镜和物镜独立存储和转运用的防尘防潮装置；
光学系统

低重心底座，支撑部件稳定；

▲目镜

放大倍率 10×；
视场数 ≥22 mm；

光学设计：平场消色差，高眼点，带视度调节；

配置数量：1对；

▲物镜

光学设计：平场消色差；

具备防护设计，至少包含机械限位装置；

配置数量：4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧/油），各1支；

物镜转换器：≥4孔同心球轴转换器，带有限位装置；

聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25；

载物台：二层机械式，表面采用耐腐蚀陶瓷涂层工艺或不低于同等性能处理，具备良好的耐磨性及抗化学腐蚀能力；

调焦机构：粗微调同轴调焦结构，左右两侧均有粗调与微调；

照明系统： LED 光源，亮度连续可调，视场均匀、对比度高；

▲物镜视场数（FN，像方清晰圆直径）要求：

物镜：4×，FN≥17.5 mm；

物镜：10×，FN≥17.5 mm；

物镜：40×，FN≥18 mm；

物镜（油浸）：100×，FN≥18 mm；

▲微调焦机构空回（mm）≤0.004；
供货时，提供由国家认可的第三方检验机构出具的光学系统检测报告。

摄影图像
拍照像素≥1400万像素；

▲录像分辨率≥1080P/30FPS。

图像输出系统

仪器自带液晶屏，液晶屏≥10.1寸，分辨率≥1920×1200。

	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	22
	教师图像分析软件
	套
	1
	●提供专业图像分析处理功能，包括但不仅限于：测量、标注、编辑、存储、图像格式转换、图像管理等功能；（投标人应在投标文件中提供“提供专业图像分析处理功能，包括但不仅限于：测量、标注、编辑、存储、图像格式转换、图像管理等功能；”的相关佐证材料。佐证材料可以是计算机软件著作权登记证书、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

简体中文界面；

提供正版软件永久使用权。

	学生端
	

	23
	学生用数码显微镜
	台
	14
	▲符合GB／T 2985-2008《生物显微镜》“普及显微镜”的要求；

防尘防潮
提供整机存储和转运用的防尘防潮装置；
提供目镜和物镜独立存储和转运用的防尘防潮装置；
光学系统

低重心底座，支撑部件稳定；

▲目镜

放大倍率 10×；
视场数 ≥20mm；

光学设计：平场消色差，高眼点，带视度调节；

配置数量：1对；

▲物镜

光学设计：平场消色差；

具备防护设计，至少包含机械限位装置；

配置数量：4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧/油），各1支；

物镜转换器：≥4孔同心球轴转换器，带有限位装置

聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25；

载物台：二层机械式，表面采用耐腐蚀陶瓷涂层工艺或不低于同等性能处理，具备良好的耐磨性及抗化学腐蚀能力；

调焦机构：粗微调同轴调焦结构，左右两侧均有粗调与微调；

照明系统： LED 光源，亮度连续可调，视场均匀、对比度高；
▲物镜视场数（FN，像方清晰圆直径）要求：

4× 物镜：FN≥16.5mm；

10× 物镜：FN≥16.5 mm；

40× 物镜：FN≥15 mm；

100× 物镜（油浸）：FN≥15 mm；

▲微调焦机构空回（mm）≤0.008。
供货时，提供由国家认可的第三方检验机构出具的光学系统检测报告。
摄像系统

拍照像素≥500万像素；

▲录像分辨率≥1080P/30FPS；
图像输出系统

屏幕：≥10.1寸显示屏；
分辨率≥1920×1200。



	
	
	
	
	投标人可以在投标文件中提供所投货物的高清实物实拍图，包含设备整体外观、正面、侧面及关键技术参数及功能等实拍图片。图片应无遮挡，并就投标文件响应的技术参数或功能点进行标注说明，以便采购人查验。

	24
	数码互动软件
	套
	1
	投标人应在投标文件中提供利用本项货物开展实验互动教学的技术方案；

多终端应用支持，可通过教师用数码液晶显微镜（生物教学实验仪器及设备配置表第21项货物）和学生用数码显微镜（生物教学实验仪器及设备配置表第23项货物）的图像输出和处理系统，或手机，或平板，或电脑等各种终端开展实验互动教学；

提供教师端和学生端的测量、标注、编辑、存储等相关图像处理功能；

教师端可以实时查看学生端显微镜镜下的图像，可以单独放大查看单路学生端显微镜镜下图像；

●教师端可以将教师端显微镜镜下的图像（或教学图片）广播到学生端；（投标人应在投标文件中提供“教师端可以将教师端显微镜镜下的图像（或教学图片）广播到学生端”的相关佐证材料。佐证材料可以是计算机软件著作权登记证书、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

教师端可下发作业或实验报告给学生端；

学生端可报送作业或实验报告给教师端。



	
	
	
	
	按利用本项货物开展实验互动教学的需要配置：

▲教师终端1台（套）和高中生物虚拟仿真实验教学软件1套，以及其它必要的货物和配件备件；

笔记本型教师终端

▲国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥16GB；存储空间≥512GB 固态硬盘；

屏幕尺寸≥14.0英寸；分辨率≥2560×1600；

Wi-Fi模块，支持802.11b/g/n/ac/ax协议，支持2.4GHz和5GHz双频段；
蓝牙Bluetooth4.0及以上；

接口≥USB-C 接口 × 1（全功能），USB3.2 Gen1 ×1，HDMI×1；

配置安装国产、或Linux、或Windows等操作系统；

配置电源适配器；

配置同品牌无线鼠标；

投标人在投标文件中提供本货物成品全景和局部图片，包括但不限于招标文件的要求和投标文件的响应。



	
	
	
	
	平板型教师终端

▲国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控；

电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/e/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；
麦克和扬声器：内置；
配置安装国产操作系统，或Android；
配置电源适配器。

	
	
	
	
	虚拟仿真实验教学软件
●提供高中生物学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作；（投标人应在投标文件中提供“提供高中生物学科实验软件，要求实验内容为建模设计具备可交互操作”的相关佐证材料。佐证材料可以是计算机软件著作权登记证书、或操作界面截图、或功能使用截图、或产品彩页、或厂家官网截图等，投标人应对佐证材料内容进行具体说明，佐证材料和具体说明均应加盖投标人公章。佐证材料应清晰、完整、有效；材料内容模糊、无法辨识或无法佐证对应要求的，评标委员会有权不予认可）

支持在实验操作过程中的任意角度，任意视角对实验操作中涉及的实验装置进行实验交互操作和实验对象观察；

高中生物对应教材仿真实验不少于8个，实验视频不少于30个；
提供软件永久使用权。

	25
	平板
	台
	14
	可用作学生用数码显微镜（生物教学实验仪器及设备配置表第23项货物）的图像输出和处理系统，或数码互动软件（生物教学实验仪器及设备配置表第24项货物）的学生端；

▲国产化处理器，或同性能指标、或性能指标更优的处理器，物理核心数≥8，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；存储空间≥128GB；

屏幕：≥11英寸显示屏，IPS,分辨率≥1920×1200，多点触控；

电池容量：≥10000mAh；

摄像头：主摄像头≥800万像素，副摄像头≥500万像素，支持1080P视频录制；

无线连接

Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/e/ac/ax，支持2.4G和5G双频；

蓝牙Bluetooth4.0及以上；

支持Wi-Fi和蓝牙可以同时使用；

麦克和扬声器：内置；

配置安装国产操作系统，或Android；
配置电源适配器；
投标人在投标文件中提供本货物成品全景和局部图片，包括但不限于招标文件的要求和投标文件的响应。

	26
	专用平板支架
	个
	14
	1.平板（生物教学实验仪器及设备配置表第25项货物）的支架；
2.可伸缩，可支持8-13英寸尺寸的平板。

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	室
	1
	卷帘数量和尺寸根据实验室窗体尺寸或安装位置进行定制；帘面采用环保涂层织物或聚酯纤维复合材料，表面平整，无明显色差；具备良好的遮光性与耐磨性；帘面支持学科主题定制，图案采用环保型热转印或数码直喷工艺，色彩清晰、附着力强，不易褪色、不开裂；图文内容不影响帘面整体强度与使用寿命。


设备产品质量及相关要求符合以下规范标准：
1.JY/T 0656-2025 《普通高中生物教学装备配置标准》对应的规范性引用文件；
2.JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》
3.JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》
4.GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求 总则》
5.GB 21748-2008《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》
6.GB/T2985-2008《生物显微镜》
实验室家具及对应媒介功能产品质量及相关要求符合以下规范标准：
7.GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》
8.GB/T 43857-2024《教学设施安全和管理要求》
四、LED护眼灯技术参数及性能（配置）要求

	序号
	货物名称
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	▲每间实验室配置1套LED护眼灯，由3盏黑板LED灯、12盏教室LED灯组成。
整套LED护眼灯安装和使用应符合GB 40070 - 2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》和GB/T 36876 - 2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》的要求。

	1
	LED护眼灯
	套
	黑板LED灯（配置数量：3盏）

功率：36W±4W；功率因数≥0.9；色温在3300-5300K；

出光面尺寸：≥1100mm（长）×100mm（宽），控光部件为塑料透光罩和格栅，整体出光面长度占灯具总长比例≥95%；

铝材或同等及以上材质吊杆连接，吊杆外径≥10mm，壁厚≥0.5mm；

阻燃驱动电源（控制装置盒）；
黑板灯(书写板灯具)距黑板（书写板）平行间距700mm-1000mm、距黑板（书写板）上缘垂直距离100mm-200mm的条件下，黑板维持平均照度≥500lux；照度均匀度≥0.8；显色指数Ra≥90；显色性R9≥50；

蓝光危害等级为RG0（或无危险类）；

灯光频闪无危害或无显著影响；

防护等级≥IP55。
教室LED灯（配置数量：12盏）

功率为36W±4W；功率因数≥0.9；色温在3300-5300K；
出光面尺寸：≥1100mm（长）×100mm（宽），控光部件为塑料透光罩和格栅；

铝材或同等及以上材质吊杆连接，吊杆外径≥10mm，壁厚≥0.5mm；

阻燃驱动电源（控制装置盒）；

教室灯距课桌垂直距离≥1700mm的条件下，维持平均照度≥300lux；照度均匀度≥0.7；显色指数Ra≥90；显色性R9≥50；

蓝光危害等级为RG0（或无危险类）；

灯光频闪无危害或无显著影响。

防护等级≥IP55。

安装及辅材要求

施工内容包含实验室灯具布置及线路改造设计及原有灯具拆除、线路施工、新灯具安装调试检测等工作；

采用吊杆安装方式。




五、各分标一览表
分标1：物理8间、化学8间、生物5间（共21间）

 各学校理化生实验室设备安装位置一览表
	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	宾阳县高级中学
	物理实验室拟设置于科技楼物理实验楼3楼302地面面积：126.42㎡

	宾阳县新宾中学
	化学实验室拟设置于立德楼4层406，地面面积：80.91㎡

生物实验室拟设置于立德楼4层409，地面面积：83.52㎡

	宾阳县开智中学
	化学实验室拟设置于明德楼5层501，地面面积：92㎡

	宾阳中学
	物理实验室拟设置于科技馆南面4层401，地面面积：85.41㎡

	武鸣区罗波高级中学
	物理实验室拟设置于教学综合楼1层102，地面面积：94.18㎡

化学实验室拟设置于教学综合楼2层205，地面面积：94.18㎡

生物室拟设置于教学综合楼2层203，地面面积：94.18㎡

	南宁市武鸣区锣圩高级中学
	物理实验室拟设置于14#教学综合楼302，地面面积：107.54㎡

化学实验室拟设置于14#教学综合楼102，地面面积：107.54㎡

生物实验室拟设置于14#教学综合楼203，地面面积：107.54㎡

	上林县城关中学
	物理实验室拟设置于新综合楼4层401，地面面积：81.62㎡

化学实验室拟设置于新综合楼4层402，地面面积：81.62㎡

生物实验室拟设置于新综合楼4层403，地面面积：81.62㎡

	上林县民族综合高中
	物理实验室拟设置于第二教学楼1层2102，地面面积：109.2㎡

化学实验室拟设置于第二教学楼1层2103，地面面积：109.2㎡

	横州市高级中学
	物理实验室拟设置于秀林校区科学馆203，地面面积：82.16㎡；

化学实验室拟设置于秀林校区科学馆201，地面面积：82.95㎡；

生物实验室拟设置于秀林校区科学馆202，地面面积：82.95㎡；

	马山县马山中学
	物理实验室拟设置于东校区新教学楼4层407，地面面积：99.12㎡

化学实验室拟设置于北校区伯乐楼6层602，地面面积：70.35㎡


分标2：物理7间、化学7间、生物7间（共21间）

各校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	容县高级中学
	物理实验室拟设置于求真楼2层211，地面面积：100㎡

生物实验室拟设置于求真楼2层212，地面面积：84㎡

化学实验室拟设置于求真楼2层209，地面面积：106㎡

	博白县第三高级中学
	物理实验室拟设置于实验楼（扩）101，地面面积：80.71㎡

生物实验室拟设置于实验楼（扩）201，地面面积：79.65㎡

化学实验室拟设置于实验楼202，地面面积：92㎡

	博白县第四高级中学
	物理实验室拟设置于实验楼4层402，地面面积：97.12㎡

化学实验室拟设置于实验楼2层202，地面面积：97.12㎡

生物实验室拟设置于实验楼3层302，地面面积：97.12㎡

	博白县凤山中学
	生物实验室拟设置于博学楼2楼西第二室，地面面积：93.22㎡

物理实验室拟设置于博学楼2楼西第一室，地面面积：92.04㎡

化学实验室拟设置于博学楼1楼西第一室，地面面积：92.98㎡

	陆川县城北高级中学
	生物实验室拟设置于综合楼5层502室，地面面积：94.32㎡

化学实验室拟设置于综合楼3层302室，地面面积：95.21㎡

物理实验室拟设置于综合楼4层402室，地面面积：94.68㎡

	北流市实验中学
	物理实验室拟设置于位育楼503，地面面积：103.25㎡

化学实验室拟设置于位育楼504，地面面积：103.76㎡

生物实验室拟设置于位育楼505，地面面积：102.31㎡

	玉林市福绵高级中学
	物理实验室拟设置于新校区3号楼401，地面面积：84.39㎡

化学实验室拟设置于新校区3号楼202，地面面积：87.63㎡

生物实验室拟设置于新校区3号楼301，地面面积：85.67㎡


分标3：物理8间、化学5间、生物4间（共17间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	岑溪市第二中学
	物理实验室拟设置于科学楼5楼东1室，地面面积：126㎡

化学实验室拟设置于教学楼（三）5 楼 501 室，地面面积：79㎡

生物实验室拟设置于科学楼三楼东 1 室，地面面积：98㎡

	岑溪市第三中学
	物理实验室拟设置于尚美楼 6 层 601，地面面积：64㎡

化学实验室拟设置于尚美楼 6 层 603 室，地面面积：68㎡

生物实验室拟设置于尚美楼 6 层 602 室，地面面积：69㎡

	岑溪市第一中学
	物理实验室拟设置于高一教学楼一层103，地面面积：109㎡

化学实验室拟设置于高一教学楼一层102，地面面积：109㎡

	藤县第一中学
	物理实验室拟设置于科教实验楼2楼东2，地面面积：100㎡

	贺州市八步区桂岭中学
	物理实验室拟设置于笃行楼1层102，地面面积：113.17㎡

	富川瑶族自治县民族中学
	物理实验室拟设置于综合楼2层北204，地面面积：96.2㎡

化学实验室拟设置于综合楼3层北304，地面面积：95.49㎡

生物实验室拟设置于综合楼3层南面301，地面面积：95.49㎡

	钟山中学
	物理实验室拟设置于旧实验楼2层201，地面面积：114.64㎡

	贺州第五高级中学
	物理实验室拟设置于博实楼3层307，地面面积：87.76㎡

化学实验室拟设置于博雅楼1楼111，地面面积：98.63㎡

生物实验室拟设置于博实楼2层203，地面面积：98.31㎡


分标4：物理6间、化学6间、生物5间（共17间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	浦北中学
	物理实验室拟设置于科技综合楼2层202，地面面积：74.8㎡

化学实验室拟设置于科技综合楼3层302，地面面积：74.8㎡

生物实验室拟设置于科技综合楼4层402，地面面积：74.8㎡

	浦北县金浦中学
	物理实验室拟设置于实验楼3层304，地面面积：96.52㎡

化学实验室拟设置于实验楼2层207，地面面积：96.52㎡

生物实验室拟设置于实验楼4层407，地面面积：96.52㎡

	灵山县第二中学
	物理实验室拟设置于科技楼3层301，地面面积：100.05㎡

化学实验室拟设置于科技楼4层401，地面面积：100.05㎡

生物实验室拟设置于科技楼4层404，地面面积：87㎡

	灵山县那隆中学
	物理实验室拟设置于综合楼2层201，地面面积：114.6㎡

化学实验室拟设置于致知楼2层201，地面面积：86.8㎡

生物实验室拟设置于致知楼2层202，地面面积：86.8㎡

	灵山县第三中学
	物理实验室拟设置于1号教学楼E座3层302，地面面积：82.45㎡

化学实验室拟设置于1号教学楼E座1层101，地面面积：82.45㎡

生物实验室拟设置于1号教学楼E座3层301，地面面积：82.45㎡

	上思县上思中学
	化学实验室拟设置于实训楼2楼东202，地面面积：88.27㎡

物理实验室拟设置于实训楼5楼503，地面面积：88.35㎡


分标5：物理5间、化学6间、生物6间（共17间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	灵川县第一中学
	物理实验室拟设置于2号教学楼3楼309，地面面积：103.16㎡

化学实验室拟设置于2号教学楼5楼509，地面面积：102.98㎡

生物实验室拟设置于2号教学楼4楼409，地面面积：103.10㎡

	全州县全州高级中学
	化学实验室拟设置于实验室2层205，地面面积：106.45㎡

	全州县第二中学
	物理实验室拟设置于电教楼4楼402，地面面积：86.5㎡

化学实验室拟设置于电教楼7楼701，地面面积：90.36㎡

生物实验室拟设置于电教楼3楼302，地面面积：86.5㎡

	全州县城西中学
	物理实验室拟设置于教学楼（2）1层213，地面面积：66.22㎡

化学实验室拟设置于教学楼（2）1层212，地面面积：65.07㎡

生物实验室拟设置于教学楼（2）1层211，地面面积：63.18㎡

	灌阳县第二高级中学
	生物实验室拟设置于实训楼1楼103，地面面积：62.53㎡

	荔浦第三中学
	物理实验室拟设置于综合楼3楼301，地面面积：100.08㎡

化学实验室拟设置于综合楼1楼101，地面面积：99.96㎡

生物实验室拟设置于综合楼2楼201，地面面积：100.08㎡

	兴安县第三中学
	物理实验室拟设置于实验楼2楼202，地面面积：65.78㎡

化学实验室拟设置于实验楼2楼204，地面面积：76.50㎡

生物实验室拟设置于实验楼2楼206，地面面积：75.35㎡


分标6：物理9间、化学4间、生物3间（共16间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	合浦县第二中学
	物理实验室拟设置于高中部新教学楼3楼305，地面面积：108.25㎡

	合浦第四中学
	物理实验室拟设置于高中部5号教学楼2楼202，地面面积：96.82㎡

	合浦县公馆中学
	物理实验室拟设置于科学馆4楼东401，地面面积：77.7㎡

	合浦县石康中学
	物理实验室拟设置于综合楼2楼203，地面面积：92.11㎡

	合浦县山口中学
	物理实验室拟设置于综合楼4楼东401，地面面积：81.96㎡

	桂平市白沙中学
	物理实验室拟设置于9号楼4楼401，地面面积：84㎡

化学实验室拟设置于9号楼1楼103，地面面积：82㎡

生物实验室拟设置于9号楼1楼104，地面面积：80㎡

	桂平市大洋中学
	物理实验室拟设置于致远楼1楼东边第4间，地面面积：83.4㎡

化学实验室拟设置于致远楼1楼东边第1间，地面面积：83.4㎡

生物实验室拟设置于致远楼1楼东边第3间，地面面积：83.4㎡

	桂平市第五中学
	物理实验室拟设置于德慧楼3楼东侧画室，地面面积：106㎡

化学实验室拟设置于德慧楼1楼东侧画室，地面面积：102㎡

	忻城县中学
	物理实验室拟设置于信真楼2楼203，地面面积：85.99㎡

化学实验室拟设置于信真楼1楼103，地面面积：85.99㎡

	来宾市第二中学
	生物实验室拟设置于实验楼三楼302，地面面积：93.22㎡


分标7：物理5间、化学4间、生物7间（共16间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	平果市铝城中学
	物理实验室拟设置于3栋2楼203，地面面积：85.4㎡

化学实验室拟设置于3栋1楼105，地面面积：85.68㎡

生物实验室拟设置于3栋1楼108，地面面积：85.4㎡

	平果市第二中学
	物理实验室拟设置于科技楼4楼401，地面面积：103.6㎡

化学实验室拟设置于科技楼3楼301，地面面积：103.6㎡

生物实验室拟设置于科技楼3楼302，地面面积：92.96㎡

	德保高中
	物理实验室拟设置于科技综合楼3层301，地面面积：85.5㎡

化学实验室拟设置于科技综合楼5层505，地面面积：85.5㎡

生物实验室拟设置于科技综合楼4层401，地面面积：85.5㎡

	扶绥县第二中学
	物理实验室拟设置于图书馆5层502，地面面积：122.25㎡

化学实验室拟设置于图书馆5层501，地面面积：122.25㎡

生物实验室拟设置于图书馆4层401，地面面积：122.25㎡

	大新县大新中学
	物理实验室拟设置于知行楼603室，地面面积：85.90㎡

生物实验室拟设置于笃行楼1层101，地面面积：72.52㎡

	凭祥市高级中学
	生物1实验室拟设置于仁馨楼2楼通用技术1，地面面积：91.65㎡

生物2实验室拟设置于仁馨楼2楼电脑室，地面面积：91.65㎡


分标8：物理4间、化学6间、生物4间（共14间）

各学校理化生实验室设备安装位置一览表

	学校名称
	理化生实验室设备购置安装的具体位置

	融水苗族自治县民族高级中学
	物理实验室拟设置于实验楼301，面积：90㎡

化学实验室拟设置于实验楼101，地面面积：90㎡

生物实验室拟设置于实验楼201，地面面积：90㎡

	三江侗族自治县三江中学
	物理实验室拟设置于2号实验楼三层6301，地面面积：101.22㎡

化学实验室拟设置于2号实验楼一层6101，地面面积：100.77㎡

生物实验室拟设置于2号实验楼二层6201，地面面积：100.69㎡

	河池高级中学
	物理实验室拟设置于新科技综合楼4层403，地面面积：85.36㎡

化学实验室拟设置于新科技综合楼6层610，地面面积：85.36㎡

生物实验室拟设置于新科技综合楼5层510，地面面积：85.36㎡

	罗城仫佬族自治县高级中学
	物理实验室拟设置于综合实验楼4楼4-02，地面面积：102.5㎡

化学实验室拟设置于综合实验楼1楼1-07、1-09两间合并，地面面积：86.43㎡

生物实验室拟设置于综合实验楼1楼1-10，地面面积：87.67㎡

	都安瑶族自治县高级中学
	化学1实验室拟设置于校史馆楼604室，地面面积：60.42㎡

化学2实验室拟设置于校史馆楼605室，地面面积：60.42㎡


	商务及其他要求表

	▲本项目各分标

核心产品
	“交互智能一体机”的“主屏”，不涉及其他的配套设备产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。）

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

	政策功能
	1.严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

2.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

	▲质保期
	项目整体质保期5年，自通过项目验收之日后的次日起开始计算。技术参数中对质保期有专门要求的，按技术参数要求执行，国家、行业技术参数中针对质保期有特殊要求的，按照年限长的执行。

	售后服务
	在质保期内，中标人应：

1.送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，因质量问题更换新产品的费用由中标人承担。

2.在设备安装、培训过程中应严格按照国家相关规范执行，操作人员须持证上岗，若出现安全问题，由中标人负责承担由此产生的全部责任。

3.应到各项目学校提供现场培训。每学期培训不少于1次，培训内容含基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理操作流程、日常维护、常见故障排查；可按需提供进阶培训（如数据处理、高级功能），直至项目学校正常使用设备，确保使用人员能独立操作并处理基础故障，培训后提供签到与考核记录。

4.提供系统升级服务。

5.应定期巡检维护，每季度电话定期回访，每半年上门巡检维护（包括设备清洁、校准、固件升级、设备维护、故障检测、故障修复、性能优化、功能完善、隐患排查等，并提供相应的巡检维护报告）。

6.应建立健全项目货物全生命周期档案，包含安装记录、维修历史、校准数据、回访记录，可随时调阅。

7.提供7×24小时技术支持和服务（包括但不限于电话、邮件、在线客服、微信群、远程协助等多渠道支持），接到故障通知后30分钟内响应，并在48小时内解决故障。

8.应对每次质保的故障原因、修复时间、运行状况等做出详细记录，与巡检维护报告一起交项目学校保存。

9.应确保关键（含基础设施、吊装系统）零部件的长期供应，及时更换故障零部件；供应商配备充分的备品备件，若产品发生故障，无法及时修复，须提供备品备件给项目学校（项目使用学校）保证正常的工作使用。

10.对返厂维修的，收到故障货物后10个工作日内完成维修，维修完成后3个工作日内寄回并附维修报告。返厂维修期间，提供备用产品供学校使用，确保不影响正常的教学活动。

11.在质保期结束前（90日历天），中标人应对合同标的物进行一次全面检查并修复缺陷。

12.备品备件要求：

中标人需在本地配备充足的常用备品备件，针对项目所供设备的核心零部件，确保能够随时满足故障替换需求；针对需现场替换的故障部件，需直接调取备品备件完成更换，更换后须及时补足备品备件，不得因备品备件调配耽误故障处理时效。当设备故障需要长时间维修时，第一时间为学校提供备品备件投入使用，保障教学活动不受影响。所有备品备件均须为原厂全新合格产品，质量符合产品技术标准，不得使用翻新件、拆机件替代。

	实验室和设备的配套辅材及安装、修复

要求
	在实施项目建设时，中标人应负责：

1.实验室设备水电配套安装，垃圾清运；

2.采用DN 25mm阻燃线管和符合国家标准的2.5平方国标线材布线；

3.采用符合国家标准的通风系统管材进行施工；

4.如有实验室墙体、线槽、通风系统、吊扇、吊顶等因施工造成损毁的，应无条件恢复原样。

	▲投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1.货物的价格：包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、安装调试费、产品检测费、验收费；

2.实验室水、电管线材及布管布线费用，室内外通风系统及布管布线费用；
3.实验室场地修复费用；

4.运抵指定交货地点运费、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、人工费；

5.按采购人要求进行搬运、摆放的费用；

6.税金、管理费、利润、保险费、因产品质量问题更换新产品的费用等。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，采购人不再另行支付除项目合同金额的额外费用。

	▲履约保证金
	1.履约保证金按本项目各分标中标金额的5%（如中标人为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取。中标人在签订合同前交至指定账户。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金缴纳的账号信息

开户名称：广西壮族自治区教育厅

开户行：工商银行南宁市南湖支行

账号：2102110009300355150

履约保证金转账时，应备注项目名称或项目编号+履约保证金。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用的，在项目验收合格后，采购人凭中标人申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）在5个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计利息）。

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25 日历天内。

	交货要求
	1.交货方式：现场交货；

2.交货时间：在合同生效后45个日历天内,中标人应完成本节第4点指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收；

3.交货地点：广西各地市县59所公办普通高中（采购人指定地点）；

4.本节第2点交货时间内要求交付的货物。
4.1物理教学实验仪器

4.1.1信息化设备

交互智能一体机（含配套设施）。

4.1.2实验仪器（教师端）

数据采集器、数据显示系统、数据显示模块、传感器无线发射模块、无线接口、温度传感器、力传感器、光电门传感器、多量程电压传感器、分体式位移传感器、压强传感器、声波声级传感器、多量程电流传感器、微电流传感器、三维磁感应强度传感器、电压传感器、微力传感器、力传感器D、加速度传感器、相对压强传感器、交流电压传感器、交流电流传感器、电流传感器、频率传感器、电子罗盘传感器、G-M传感器、焦耳定律实验器、多用力学轨道系统、智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）、机械能守恒实验器、数字化向心力实验器、斜面上力的分解演示器、远红外加热器、查理定律实验器、电磁定位系统、摩擦做功实验器、流速温度仪、匀强磁场螺线管、高灵敏度线圈、智能电源、静电计、摩擦力实验器、光电计时测距实验器、作用力与反作用力实验器、电磁波传播实验器、电磁感应与楞次定律实验器、安培力实验器、法拉第电磁感应实验器Ⅰ、法拉第电磁感应实验器Ⅱ、力传感器附件、液体内部压强实验器、等势线描绘仪、电磁定位系统-单摆实验装置、电磁定位系统-机械能守恒实验装置、电磁定位系统-离心轨道实验装置、方块电路、电路综合演示实验箱、多向转接头、附件、铝合金箱。

4.1.3实验仪器（学生端）

数据采集器、数据显示系统、数据显示模块、温度传感器、力传感器、光电门传感器、电压传感器、分体式位移传感器、压强传感器、声波声级传感器、多量程电流传感器、电流传感器、微电流传感器、三维磁感应强度传感器、摩擦力实验器、多用力学轨道系统、机械能守恒演示器、斜面上力的分解演示器、远红外加热器、查理定律实验器、摩擦做功实验器、匀强磁场螺线管、高灵敏度线圈、电路综合演示实验箱、多向转接头、附件、铝合金箱。
4.2化学教学实验仪器

4.2.1信息化设备

交互智能一体机（含配套设施）、实验资源管理云平台（高中化学）。

4.2.2实验仪器（教师端）

数据采集器、数据显示系统、pH 传感器、温度传感器、电导率传感器、高温传感器、多量程电流传感器、溶氧气氧一体传感器、二氧化碳传感器、绝对压强传感器、氧化还原传感器、气体酒精传感器、无线智能色度计&浊度计、二氧化硫传感器、氢气传感器、通用接口、手提式实验箱、离子-滴定计数实验装置、酸碱反应热实验器、袖珍生化密封实验器、气液相密封实验器、磁力搅拌器、橡胶塞配件包、多功能电极支架、铁的吸氧腐蚀实验器、渗透研究实验器、化学反应速率实验器。

4.2.3实验仪器（学生端）

数据采集器、数据显示系统、数字化实验系统、pH 传感器、温度传感器、电导率传感器、高温传感器、多量程电流传感器、溶氧气氧一体传感器、二氧化碳传感器、绝对压强传感器、氧化还原传感器、通用接口、手提式实验箱、实验箱支架车、离子-滴定计数实验装置、酸碱反应热实验器、袖珍生化密封实验器、气液相密封实验器、磁力搅拌器、铁的吸氧腐蚀实验器、化学反应速率实验器、多功能电极支架、橡胶塞配件包。

4.3生物教学实验仪器
4.3.1信息化设备

交互智能一体机（含配套设备）。

4.3.2实验仪器（教师端）

教师用数码液晶显微镜、教师图像分析软件。

4.3.3实验仪器（学生端）

学生用数码显微镜、数码互动软件、平板、专用平板支架。

5.所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品，送货上门。

6.中标人负责将货物安全、完好地运输至交付地点，承担运输、装卸、保险等全部费用及风险；货物交付时须随附产品合格证、使用说明书、保修卡、检测报告等完整技术资料。

7.由中标人与采购人的代表，或项目学校指定代表共同进行货物清点、外观检查及数量核对，确认无误后签署货物接收单。
8.中标人逾期交货，或不按要求交货的，按中标人违约处理。因不按本项目约定要求供货产生的损失，由中标人自行负责。由此给采购人和项目学校所造成损失的，采购人保留追诉的权利。中标人的违约行为，采购人将及时向政府采购监管部门报备。

	▲货物抽检
	在中标人按“交货方式”第4点指定的货物交付后5个日历天内，组织项目货物抽检。由采购人负责选定中标人所中分标的项目学校和教学实验，项目全过程咨询单位负责组织专家组，在采购人抽取的项目学校内进行货物抽检。货物抽检包括货物到场核验和抽检货物功能演示。

1.货物到场核验
专家组对项目货物进行核验，并对核验结果作出评判，核验结果须符合本节1.1.1和1.1.2要求。
1.1检验货物接收单、技术资料和货物实物。

1.1.1要求货物接收单和实物，要账账相符、账物相符。

1.1.2要求货物技术资料完整、齐全、准确，符合项目招标文件要求和中标人投标承诺。

2.抽检货物功能演示
由中标人指导，项目学校教师利用项目货物自主完成采购人指定的教学实验。专家组对教学实验过程和结果作出评判，符合要求的视为抽检通过，否则视为不通过。
2.1教学实验在《中小学实验教学基本目录》（2023年版）中选定。

2.2教学实验评判标准按《中小学实验教学基本目录》（2023年版）、《普通高中课程方案》和课程标准（2017 年版 2020 年修订）、JY／T 0654-2025《普通高中物理教学装备配置标准》、JY／T 0655-2025《普通高中化学教学装备配置标准》、JY／T 0656-2025《普通高中生物学教学装备配置标准》的要求执行。

2.3选定的教学实验不超过3个，其中物理不超过1个、化学不超过1个、生物不超过1个。

2.4每个教学实验操作不超过2次，在首次操作后，经专家组评判为不符合要求通过的，应在首次实验操作结束后4个小时内，进行二次操作。二次操作后，经专家组评判仍为不符合要求通过的，视为抽检不通过。
3.专家组成员组成

专家组成员由采购人代表、项目学校代表、第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。
4.教学实验操作的配件由中标人在完成供货的配件中选用，如需用到其它配件则由中标人自行配备。

5.在规定时间内，中标人不配合开展货物抽检、或货物抽检评判结果不符合要求，不能通过货物抽检的，按中标人违约处理。由此产生的损失，由中标人自行负责。因此给采购人和项目学校所造成损失的，采购人保留追诉的权利。中标人的违约行为，采购人将及时向政府采购监管部门报备。

	▲样板间
	在合同生效后，中标人应先完成所中分标的样板间建设，经检验合格后，再开展所中分标其它实验室的批量建设。样板间作为初步验收的标准和依据。

1.建设内容
每个分标样板间包括物理、化学、生物实验室各1间。
2.建设要求

2.1样板间需按符合项目招标文件要求和中标人投标承诺进行深化设计，完成所有水电系统、通风系统等所有相关基础设施的完整安装调试。

2.2在项目合同生效3个日历天内，中标人和采购人共同选定样板间建设项目学校和建设具体位置。

2.3在项目合同生效10个日历天内，中标人完成样板间的深化设计，并报送采购人、项目学校和项目全过程咨询单位审议。

2.4在项目合同生效14个日历天内，采购人、项目学校和项目全过程咨询单位共同审定样板间深化设计方案。

2.5在项目合同生效21个日历天内，中标人应完成所中分标物理和生物实验室样板间建设。

2.6在项目合同生效28个日历天内，中标人应完成所中分标化学实验室样板间建设。

3.检验要求

3.1由项目全过程咨询单位组织专家组对样板间进行检验。检验内容包括设施布局合理性、设备安装规范性、功能完整性及安全标准符合性等。若样板间检验符合要求，中标人方可按照样板间标准开展本分标其它实验室的批量建设；若检验不符合要求，中标人应在7个日历天内完成整改并重新申请检验，整改及产生的费用由中标人承担，逾期不建成样板间，或检验不符合要求后未整改，或整改后仍不符合要求的，按中标人违约处理。由此产生的损失，由中标人自行负责。因此给采购人和项目学校所造成损失的，采购人保留追诉的权利。中标人的违约行为，采购人将及时向政府采购监管部门报备。
3.2专家组成员由采购人代表、或项目学校代表，以及第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。

备注：供应商在完成样板间后同步向项目全过程咨询单位申请书面提出样板间验收，收到书面验收申请后5个工作日内组织验收，逾期不组织的视为验收通过。

	▲货物检测
	1.中标人在交付货物时，应向采购人额外提供物理实验室学生用探究实验台、化学实验室学生用探究实验台、生物学生实验桌（不含多功能柱子）各1套。额外提供的货物费用包含在投标报价当中，该部分费用无需在投标报价表中单独列示。

2.采购人在中标人交付的货物随机抽取1套，委托第三方检测机构对上述货物进行破坏性检测，相关检测费用由采购人承担。检测不合格按虚假应标处理，中标人应承担相关的法律责任。

3.中标人额外提供的货物不予退还中标人。

	▲验收要求
	1.本项目验收分三个阶段：

1.1校本验收：由项目学校自行组织，对到货设备进行到货核对与初检。在项目学校范围内开展试运行，验证设备在教学场景中的适用性。由采购人或其委托的项目学校开展满意度调查，收集使用反馈。

1.2初步验收：由项目全过程咨询单位组织初步验收小组，对各分标的项目学校逐一进行验收。

1.3项目验收：由项目全过程咨询单位组织项目验收小组，对各分标逐一进行验收。

2.校本验收（第一阶段）

2.1 各项目学校成立校本验收小组，成员包括校方管理人员、实验管理员、教师代表等。

2.2项目学校全部设备安装调试完成后，中标人应在1个日历天内书面通知项目学校组织校本验收并抄送采购人和项目全过程咨询单位。

2.3项目学校在收到校本验收书面通知后3个工作日内组织校本验收，逾期不组织的视为校本验收通过。

2.4 校本验收应对以下内容进行确认：

核对到货设备品种、数量与合同清单是否一致；

检查设备外观是否完好，规格型号是否符合合同要求；

检查随货资料（合格证、装箱单、操作手册等）是否齐全；

确认设备安装位置、基础条件是否符合设计要求；

形成《项目校本验收记录表》，并在3个日历天内报送采购人和全过程咨询单位。

2.5 组织试用

2.5.1 校本验收合格或整改合格后，每个实验室开展不少于3次实验教学活动。

2.5.2 试用内容：

按《中小学实验教学基本目录》（2023年版）、《普通高中课程方案》和课程标准（2017 年版 2020 年修订）、JY／T 0654-2025《普通高中物理教学装备配置标准》、JY／T 0655-2025《普通高中化学教学装备配置标准》、JY／T 0656-2025《普通高中生物学教学装备配置标准》的要求，在真实课堂环境或模拟操作中使用设备；

验证设备的功能、性能、稳定性和安全性；

记录试用过程中出现的问题与改进建议。

2.5.3 试用结束后，项目学校形成《项目学校试用情况报告》，报送采购人和全过程咨询单位。

2.6满意度问卷调查

为全面评估中标人提供的货物质量、安装调试服务、技术培训效果及整体服务水平，在产品试运行合格、完成初步验收后，由采购人组织项目学校使用该货物及接受服务的相关人员开展验收满意度问卷调查。

2.6.1调查主体：采购人（或委托项目学校）负责问卷的发放、回收、统计及结果分析工作，确保调查过程公平、公正、客观。

2.6.2调查对象：项目学校参与货物验收、使用操作、技术培训的相关人员，包括管理人员、一线使用人员、技术对接人员等，确保调查样本具有代表性。

2.6.3《中学实验设备采购项目满意度问卷调查》另行印发。

2.6.4结果判定与应用：问卷调查回收率需不低于80%，方可作为验收依据。若整体满意度评分（加权平均分）不低于50分（满分60分），视为满意度调查合格；若评分低于50分，视为调查不合格，采购人有权要求中标人针对问题限期整改，整改完成后重新组织满意度问卷调查，直至合格。整改产生的所有费用由中标人承担，且整改期限不计入合同约定的验收周期。

2.6.5问卷归档：问卷调查的原始问卷、回收统计报表、结果分析报告需作为验收资料的重要组成部分，与验收报告、技术资料等一并归档留存，供采购人及相关监管部门核查。

3.初步验收（第二阶段）

3.1初步验收小组由采购人代表，或项目学校代表，以及第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。

3.2校本验收合格后，中标人应在3个日历天内书面通知采购人组织初步验收。

3.3初步验收小组根据招标文件的要求、中标人在投标文件中的承诺，对各分标所有项目学校的教学实验仪器实验室及设备，按项目学校逐一进行初步验收。

3.4初步验收小组严格按照合同约定的技术规范、性能指标及相关国家标准开展全面验收工作。验收内容涵盖设备数量与合同清单的核对、外观完整性检查、规格型号与技术参数的确认、设备通电及基础功能的测试等。中标人需提交完整的安装调试报告、操作培训记录、设备维护指南等文档，确保内容详实、格式规范且具有可操作性。初步验收过程需详细记录验收情况，形成初步验收报告，对发现的不符合项，中标人应在指定时限内完成整改并提交复验申请，直至初步验收合格。

3.4.1功能性能验收：测试设备各项核心功能是否符合合同要求，包括运行稳定性、响应速度、数据处理能力等关键指标，确保与投标承诺完全一致。

3.4.2系统集成验收：若涉及多设备协同或系统对接，需验证设备间数据交互的顺畅性、兼容性及整体系统的运行效率。

3.4.3若验收未通过，中标人需在7个日历天内完成整改并重新提交验收申请，逾期未完成整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究中标人违约责任。

3.4.4完成验收方式的6.1至6.6所有流程，各项均验收通过后，安排现场演示与答疑：中标人需现场演示设备的主要功能及操作流程，并对验收小组提出的技术问题进行逐一解答。初步验收小组和中标人双方确认无误后签署《项目学校初步验收记录表》。

4.项目验收（第三阶段）

4.1项目验收小组由采购人代表和第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。

4.2全部项目学校初步验收合格后，中标人应在7个日历天内书面通知采购人组织项目验收。

4.3项目验收小组严格按照合同约定的技术规范、性能指标及相关国家标准开展全面验收工作。

4.4项目验收以材料核验为主。如有需要，可以实地抽查任何分标、任何项目学校初步验收结果。

4.5若验收未通过，中标人需在7个日历天内完成整改并重新提交验收申请，逾期未完成整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究中标人违约责任。

4.6.项目验收小组和中标人双方确认无误后签署《采购项目合同验收书》，验收合格日期的次日即为项目质保期的起始日期，确认验收完成。

4.验收标准：

满足国家、行业有关规范及标准和采购人的需求。

5.验收规范：

应参照国家、行业现行规范及验收合格标准执行。如：

《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》（JY/T 0662—2025）；

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070—2021）；

《交互式电子白板 教学功能》（JY/T 0614—2017）；

《交互式电子白板 教学资源通用文件格式》（JY/T 0615—2017）；

《智慧教育平台数字教育资源技术要求》（JY/T 0650—2022）；

《教学电源》（JY/T 0361—1999）；

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1—2007）；

《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》（GB 1002—2024）；

《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2010）；

《教学仪器设备产品一般质量要求》（JY 0001—2003）；

《LED 照明产品光辐射安全测量方法》（GB/Z 39942—2021）；

《教学仪器设备产品的检验规则》JY 0002-2003；

《教学仪器设备安全要求 总则》GB 21746-2008；

《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》GB 21748-2008；

《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1-2022；

《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》GB/T 9254.1-2021；

《电磁兼容限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》。GB 17625.1-2022；

GB/T 2985-2008《生物显微镜》；

《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）；

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）；

《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

《教学用非电工电子仪器环境试验》（JY/T 0213-2022）；

《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）；

《普通高中物理教学装备配置标准》（JY/T0654-2025）；

《普通高中化学教学装备配置标准》（JY/T0655-2025）；

《普通高中生物学教学装备配置标准》（JY/T0656-2025）等相关标准要求进行验收。国家、行业和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目采购文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

6.验收方式：

6.1按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》进行验收。
6.2中标人在交付货物时，须按《实验室仪器和设备质量检验规则》（GB/T 29252-2012）中4.2、7.3的要求出具合格证明文件。

6.3货物到达现场后，中标人、全过程咨询单位、项目学校代表共同清点货物品种、数量，检查货物外观，作出开箱记录，双方签字确认。

6.4中标人应保证货物到达项目学校时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。

6.5中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、操作手册、校准报告（如有）等，派遣专业技术人员进行现场安装、调试、集成，并对使用人员进行培训。验收合格条件如下：

6.5.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

6.5.2货物技术资料、装箱单、合格证、操作手册、校准报告（如有）等资料齐全。

6.5.3在规定时间内完成交货并完成安装、调试、集成、培训，确保使用人员正常操作和使用，初步验收小组开展初步验收，出具附货物清单的初步验收报告。

6.5.4项目验收小组，开展项目验收，出具项目验收报告。

6.6中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.7中标人在各教学实验室布置仪器设备、教学器材时，如对实验室墙体、线槽、通风系统、吊扇、吊顶等一切设施造成损毁的，应无条件恢复原样。损毁的设备设施由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

	▲第三方检测
	因货物质量争议需委托第三方检测机构进行检测的，检测机构须经采购人和中标人共同书面认可。采购人与中标人无法达成一致意见时，可从入选南宁市中级人民法院鉴定机构库的检测机构中随机抽选。按以下规则承担检测相关费用及责任。
1.检测结果符合合同约定质量标准的，检测费用由采购人承担；

2.检测结果不符合合同约定质量标准的，所有检测相关费用（包括第三方检测机构收取的检测费、样品运输费、检测人员相关费用等）由中标人承担，给采购人造成的损失包括但不限于延误使用产生的额外成本、第三方检测产生的各类开销，全部由中标人承担。同时，采购人有权要求中标人更换合格货物，并追究中标人的违约责任；

3.若中标人对检测结果提出异议并申请复检；

3.1复检结果仍不符合合同约定的，复检费用由中标人承担，同时中标人按照本条款第2点的约定承担对应责任、赔偿采购人全部损失；

3.2复检结果符合合同约定的，复检费用由采购人承担；

4.中标人应配合第三方检测机构开展检测工作，提供必要资料及协助；因中标人不配合导致检测无法顺利进行或检测结果不准确的，由此产生的相关费用及责任，由中标人承担。

	▲付款方式
	中标人可以选择以下任一方式向采购人申请支付合同款项。

□方法一：

1.首付款（预付款）。采购人与中标人签订合同后，中标人须向采购人提供合同总金额的30%的有效、不可撤销见索即付的担保凭证（包括但不限于保证保险、银行保函、合法担保机构出具凭证等），采购人审核无误后，10个工作日内向中标人支付首付款（预付款）。

2.担保凭证需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后，即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。

3.进度款。中标人的货物抽验符合要求、样板间建设完成、所中分标内全部项目学校初步验收合格后，可向采购人申请支付项目进度款（合同总金额的50%）。在收到中标人提交的资料后，10个工作日内采购人支付项目进度款。

4.尾款。中标人通过项目验收合格后，可向采购人申请项目尾款（合同金额的20%）。在收到中标人提交的资料后，10个工作日内采购人支付项目尾款。

5.每次申请拨付项目款时，中标人应提供请款函、申请项目合同金额的等额发票，以及符合支付条件的佐证材料等资料。

□方法二：

1.采购人与中标人签订合同后，中标人在完成货物抽验符合要求、样板间建设完成、所中分标内全部项目学校初步验收合格后，可向采购人申请支付项目合同总金额的80%。在收到中标人提交的资料后，10个工作日内采购人支付项目款。

2.中标人通过项目验收合格后，可向采购人申请项目尾款（合同总金额的20%）。在收到中标人提交的资料后，10个工作日内采购人支付尾款。

3.每次申请拨付项目款时，中标人应提供请款函、申请项目合同金额的等额发票，以及符合支付条件的佐证材料等资料。

	违约责任
	1.采购人、中标人双方均应全面、完整履行本协议项下的义务，如有违反，均视为违约，本合同对违约责任有明确约定的，按照约定执行，没有约定的违约一方应向另一方支付不低于合同款项5%的违约金，此外，还应当赔偿由此给另一方造成的损失。

2.中标人在规定期限内（即合同签订之日起60个日历天）不能按时交货且安装调试完毕交付使用，采购人有权依法解除合同，因供货产生的中标人损失由中标人自行负责，给采购人所造成的损失，由中标人完全负责。

3.如采购人在规定期限内不能按时付款，则每迟延一天，采购人向中标人支付延期款项总金额的万分之四，即年利率14%的违约金，违约金的总金额不应超过合同总金额的 5%。如验收时中标人提供的货物及服务达不到合同及招投标文件要求的，中标人支付采购人合同总金额 5%的违约金，违约金额超过合同金额 5%的作退货处理，损失由中标人承担。

4.中标人所提供的货物及质量不符合招投标文件和合同约定标准时，视为逾期交货。若中标人在接到采购人任何形式的通知后 5 个工作日内不能更换或满足招投标文件和合同约定要求，采购人有权解除合同。

5.在合同期内中标人不能按期供货或安装调试达不到验收要求和招投标文件及合同的规定，采购人有权拒绝付款，同时中标人支付合同总金额的 5%违约金，并赔偿采购人实际所受的损失。

6.中标人接到采购人通知后 10 日内未开展工作的，采购人有权依法解除合同，履约保证金不予退还，因此而解除合同的一切责任由中标人承担。

7.中标人提供的货物及安装达不到质量标准，经整改后仍不能达标的，采购人有权依法解除合同，履约保证金不予退还，因此而解除合同的一切责任由中标人承担。

8.本合同约定不全的违约责任按国家相关法律法规执行。



	其它要求及说明
	1.投标人须承诺：

若本项目中标，所提供的货物必须符合国家、行业标准，按照国家规定执行“三包”政策。对提供的货物（软件、材料及在供货实施过程中所提供的其他产品）所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由中标人负责，与采购人无关。

▲2.货物的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制货物及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改货物尺寸的因素而改变投标报价。

▲3.投标人须承诺本次投标配置人员（项目负责人、服务团队人员）需与现场实施人员一致，全程参与项目整个过程；且在项目实施期间，如果采购人认为中标人人员配置不能达到完成项目所需的要求，有权要求中标人按照采购人要求增加或调换实施人员，若实施过程中由于中标人原因导致的人员变更，事先必须得到采购人的书面同意。中标人必须无条件响应采购人该要求，如不响应该要求或发现有弄虚作假，采购人将向政府采购监管部门报备。

▲4.中标人负责项目实施人员人身、设备安全责任，在项目验收工作结束前，货物丢失由中标人负责。

▲5.合同签订后，采购人有权对中标人提交的各项原件资料进一步核实，中标人必须无条件响应采购人该要求，如不响应该要求或发现有弄虚作假，采购人将向政府采购监管部门报备。

▲6.组织实施及监督要求：

6.1深化设计要求：合同生效后5个日历天内，中标人应到项目学校场地进行实地查看，与各学校现场对接，向各学校介绍详细的深化设计方案内容，确认细节。

6.2合同生效后中标人应针对项目特点，开展实地调查，进一步制定组织实施方案，包括但不限于生产进度安排、质量保证措施、安装验收方案、售后服务方案及劳动力、机械设备和材料投入计划等，报各项目学校备案。

6.3采购人有权在货物的生产加工期间随时到所投产品的生产工厂实地查看生产情况。

6.4送货前，中标人应先告知采购人和项目学校清空场地，设备安装人员进校时应签具承诺书。保证校内卫生，包括但不限于在学校办公楼内吸烟、施工场地出现烟头、外卖垃圾等。严防出现施工安全事件，不能出现安装设备堆放混乱等安全风险问题。在明确安装地点后，中标人应先行到采购人安装现场察看，核对房型、数量、安装条件、朝向等。

6.5货物搬运安装过程中造成采购人建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，如由各学校委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

6.6由于中标人提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身损害、财产损失的，中标人应负责承担由此产生的责任。如给各学校造成损失的，各学校有权向中标人追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

▲7.投标人需承诺：

合同生效后30个日历天内在项目实施的设区市或县（市、区）设立售后服务网点，并提供证明材料（须为中标人的），包括：网点相关备案材料，场地租赁合同及租金支付凭证或场地产权证明，备件库清单（须有满足需要的备用机），运维技术团队及社保（团队成员数量须满足项目运维服务、运维交通工具充分满足实际运维需求，为团队成员购买社保和意外伤害险）。采购人有权不定期现场查看，承诺的内容将作为项目验收合格的必要条件。承诺在设备维修期间，如无法在规定时间内修复，提供同等性能的备用设备供用户临时使用，直至故障设备修复完毕。

如因设备质量问题或售后服务不到位导致用户损失，中标人需承担相应的赔偿责任（具体赔偿标准按合同约定执行）。


第三章  投标人须知
投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西壮族自治区中学购置实验设备项目（一期）

	2
	投标报价及费用：

1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3.其他详见“商务及其他要求表-▲投标报价”。

	3
	投标保证金（人民币）： 详见“第一章公开招标公告” 。 
实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查： 不组织 。

	5
	演示时间及地点： 详见采购文件（如有）  。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；

（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人电子签章，涉及法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

	10
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	11
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	12
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	13
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年7月28日上午10时整，广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标人无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年7月28日上午10时整，广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标人无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 120日历天。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）采购人： 广西壮族自治区教育厅
联系人及联系方式： 邓才伟、谭凯匀，0771-5815419，5815480
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区竹溪大道69号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为8:00到12:00，13:00到17:00。

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。


投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式：公开招标方式。

（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包：

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

5.分公司投标：不接受分公司投标（银行，保险，电力，电信等特殊行业除外）。分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目是非专门面向中小企业采购：对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评分方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评分方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科         0771-8600453
②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人可在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交，必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章，必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）供应商2025年或2026年财务状况报告扫描件，或者2026年银行出具的资信证明，或者2026年中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）； 

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）产品销售许可证（如有，可提供）；

（9）商务及其他要求响应表（格式见第六章，必须提供）；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有规定，则必须提供）；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

 可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下（12）-（20）的内容可选，如有，可提供】
（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书；

（14）节能环保产品或政府强制采购强制节能产品证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍。

（19）中小企业声明函（如有，请提供）。

（20）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
3.技术文件：

（1）技术响应表（必须提供）；

（2）设备配置清单（均不含报价，如有可提供）；

（3）对本项目系统总体要求的理解（如有，可提供）；

（4）技术方案（格式自拟）：
①物理实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器等）
②化学实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、实验资源管理云平台（高中化学）等）

③生物实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、数码互动软件等）
④项目实施方案

⑤设备安装调试方案

（5）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、备品备件、售后服务的内容和措施等，格式自拟，必须提供）；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状及项目实施人员一览表（格式自拟，如有，可提供）； 

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式自拟，如有，可提供）；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟，如有，可提供）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，则必须提供）。

4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或盖章和加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起   120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

注：

 ①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

 ②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

 ③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心）退还，不计利息。
4.本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

5.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同两处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算（最高限价）金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

四、开标

（一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标人的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：

①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a） 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b） 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

1）低于全部通过符合性审查的投标人报价算术平均值的50%；

2）低于通过符合性审查的次低报价的50%；

3）低于采购项目最高限价的45%；

4）评标委员会基于专业判断，认为报价可能影响质量或履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供书面说明及成本证明材料。投标人未能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

评标委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当经供应商确认后提交给评审委员会。评审委员会应当结合同类产品在主流电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中记录。

书面证明应当按照下述“（四）澄清、说明或补正”的规定提交。如果投标人未按规定提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

c） 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

（四）澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传 PDF格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位电子签章后提交至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价或修正后的报价超过采购预算金额或者最高限价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530020

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600343

传    真：0771—8600305

第四章  评标方法及评分标准
评标方法及评分标准

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会认为投标人的报价出现以上四种情形之一的，应当要求其在评审现场合理的时间内（1个小时内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（证明材料为近1年同型号产品销售合同、发票和银行收款凭证等），评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

（2）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品生产企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。

（5）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（6）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2、技术分……………………………………………………………………58分

（1）技术参数响应分（满分19分）

经评委评审，投标人的投标文件对采购需求中“●”技术参数响应情况进行评审：满足招标文件技术参数中“●”符号条款的技术指标、参数，提供相关技术支持证明材料。每提供一项技术支持证明材料且该证明材料能够证明满足招标文件技术参数要求的，得1分；不提供或不能证明满足招标文件技术参数要求的，得0分。本项最高得19分。

注：加●项为重要技术参数，提供技术支持证明材料，技术支持证明材料是指检测/检验/试验/测试报告、或公开发行的彩页、或官网截图并加盖投标人单位公章。若没按照要求提供，或提供的不同证明资料对同一技术参数描述不一致的，或提供的技术证明材料中的技术参数描述与“技术要求响应”中的填写内容不符的，该项技术参数均不得分。

（2）技术方案分（12分）
根据招标文件要求，评委对各投标人提供的技术方案（包括但不限于物理、化学、生物的实验室技术方案，含信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、实验资源管理云平台（高中化学）数码互动软件等）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分。

一档（3分）：能够阐述项目概况和基本建设需求。提供设备清单，列举少量基础性建设问题（如设备摆放、基本水电要求）；有基本技术方案，基本满足建设需要。

二档（6分）：在满足一档的基础上，能够对项目背景及技术需求有清晰认识。提供完整的技术方案，提供详尽的设备参数清单及技术标准，全面列举建设基本技术问题（覆盖理化生三学科的基础设施、信息化设备、实验仪器），提供设备连接拓扑图，能阐明系统之间连接关系，可保障项目建设顺利完成。

三档（9分）：在满足二档的基础上，能够对项目技术需求进行深入分析。提供完整且针对理化生学科特点的优化技术方案，列举关键性技术问题及解决措施（如多系统兼容性、老旧场地适配、数字化实验联动等），能提供清晰的系统架构图，明确吊装系统、信息化系统、实验仪器系统的集成关系和控制逻辑，具备落地可行性，可适配复杂应用场景，可保障项目建设高效完成。

四档（12分）：在满足三档的基础上，能够对项目技术需求进行全面系统分析，提供完整有深度的关键性重点难点技术方案。技术方案全面专业，清晰阐述理化生三学科建设的重点难点问题及系统化解决措施（如分科差异化场景设计、多系统安全闭环管控、后期运维迭代机制等），形成协同、安全、闭环管理；提供系统集成详细说明，技术方案专业、创新，可保障项目建设高质量完成。

注：投标人投标文件中没有提供技术方案的，本项不得分；所提供的技术方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。

（3）项目实施方案分（满分8分）

一档（2分）：有基本满足项目建设需要的实施方案，方案内容阐明供货、运输、验收、应急预案等措施，无明显缺项，能确保按时完成到货及安装。

二档（4分）：在满足一档的基础上，提供的详尽充分的实施方案，方案内容包括但不限于供货、运输、验收、应急预案等详细措施，有明确的备货、装卸、检验、出库等操作要求。附带承诺提前10-14天交货（书面承诺函，含起算时间、延误责任及补偿），能确保提前完成到货安装。

三档（6分）：在满足二档的基础上，提供包括但不限于供货、运输、验收、应急预案等子项方案，有详尽标准化的备货、装卸、检验、出库等操作要求及记录表单。对项目实施全流程进行标准化管理，组织架构清晰，人员配备充分，防范措施详尽，附带承诺提前15-20天交货(书面承诺函，含起算时间、延误责任及补偿)，能体现各环节高效协同，确保顺利完成到货安装。

四档（8分）：在满足三档的基础上，提供详尽充分、结构清晰、专业标准的实施方案，有详尽标准化的备货、装卸、检验、出库等操作规范体系；提供有精细化多校区配送方案及预案措施，提供全流要素齐运输计划表，承诺各校区配送时限(精确到日期)。组织机构职责清晰，人员及车辆配置优于其它投标人，满足同步实施需求。附带承诺提前21天及以上交货(书面承诺函，含起算时间、延误责任及补偿)。

注：投标人投标文件中没有提供项目实施方案的，本项不得分；所提供的项目实施方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。

（4）设备安装调试方案分（满分8分）
一档（2分）：有主要货物的安装流程概述，标注核心安装部位；能列举1个学科实验室的安装重难点并提出基本解决方案；有基础质量管理制度（检查≥1次/月）；有基本安全管理制度，配备防护用品及简单应急预案；明确安装关键时间节点；有基础劳动力、材料、设备投入计划。

二档（4分）：在满足一档的基础上，详细说明所有主要货物的安装方案（含技术参数、精度要求、简易示意图）；能列举2个学科实验室的安装重难点并提出较完整解决方案；质量检查≥2次/月；安全培训≥1次/月，防护覆盖主要作业环节，有完整应急预案及文明施工要求；有基本进度图表；投入计划较具体；调试内容完整，移交资料清单基本完整。

三档（6分）：在满足二档的基础上，全面详细说明所有主要货物安装方案（附详细示意图）；能列举3个学科实验室的安装重难点并提出优化方案；质量检查≥3次/月；安全培训≥2次/月，防护全覆盖各作业环节，应急预案完善，文明施工全面；有详细进度图表；投入计划具体详细；调试流程严谨，移交资料清单完整。

四档（8分）：在满足三档的基础上，深度贴合实际场景，提供系统、成熟、可落地的优化方案；质量检查≥4次/月；安全培训≥3次/月，防护全覆盖标准化，应急预案实操性强，有安全巡查考核机制；调试流程严谨、标准量化；移交流程规范，有移交延误解决方案。

注：投标人投标文件中没有提供项目设备安装调试方案的，本项不得分；所提供的项目设备安装调试方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
（5）培训方案分（4分）
根据招标文件要求，评委对各投标人提供的培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容设置、人员配备等）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分。

一档（1分）：培训方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述；

二档（2分）：在满足一档的基础上，培训方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、有培训内容及时间安排、针对不同学科的课程课表、针对不同层次教师有不同的培训方案，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目；

三档（3分）：在满足二档的基础上，对培训内容有充分的理解，培训方案详细、具体，有针对性的培训内容、时间安排合理、科学详细，兼顾理论学习和实操训练。提供针对本项目培训资料（包括PPT、培训文档、文字材料、培训视频等材料）。承诺保证培训人员熟练掌握设备设施维护保养及基本维修技能等。

四档（4分）：在满足三档的基础上，结合《中小学实验教学基本目录（2023版）》设计学科专属培训案例（如物理数字化实验数据拟合、化学传感器标定、生物显微图像分析）；提供“培训+跟踪+复训”全流程服务，承诺培训后3个月内开展教学效果回访，针对未达标人员提供复训；投标人拟派授课人员应具备实验室设备培训经验。

注：投标人投标文件中没有提供培训方案的，本项不得分；所提供的培训方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
（6）售后服务方案分（满分4分）
根据招标文件要求，评委对各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、现场服务措施、故障解决能力、巡检维护、应急处置等）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分。

一档（1分）：方案基本满足采购要求，完全响应招标文件第二章规定的全部售后服务实质性要求。有基本的故障解决、维修保养服务方案。。

二档（2分）：在满足一档的基础上，提供详细具体的售后服务承诺书。故障解决方案可靠，定期维护符合招标文件要求（质保期内每季度电话回访、每半年上门回访），有完整的维修方案；有完善的售后服务措施（建立货物全生命周期档案，含安装记录、维修历史、校准数据、回访记录，可随时调阅），每季度提供货物报修、故障处置报告。

三档（3分）：在满足二档的基础上，提供详尽的售后服务承诺书及故障解决方案。定期维护优于招标文件要求（质保期内每季度维护≥2 次，每半年上门回访≥2 次），损坏解决方案可靠；售后服务措施完善，提供货物报修、故障处置、回访和巡检的在线监测工具供采购人直接使用；应急预案细化，接到通知后确保 6 小时内到达现场，提供技术支持服务，并在12小时内解决问题。

四档（4分）：在满足三档的基础上，应急处理能力强（包括但不限于制定完善的应急处理预案，针对设备故障、数据丢失、系统崩溃等突发情况能提供快速有效的解决方案）；技术支持服务有特色（包括设备故障远程诊断、软件系统升级、教学实验技术咨询等）；技术支持和故障响应情况、维护保障情况全面；提供全面可靠的应急预案，体现预防为主、常备不懈、快速反应，运转高速的应急工作原则；接到通知后确保 3 小时内到达现场，提供技术支持服务，并在8小时内解决问题。

注：投标人投标文件中没有提供售后服务方案的，本项不得分；所提供的售后服务方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
（7）备品备件解决方案分（满分3分）
根据招标文件要求，评委对各投标人提供的备品备件解决方案（包括但不限于备件清单、调度流程应急预案及处置等）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分。

一档（1分）：满足采购文件的基本要求，提供明确的常用易损备件清单，列明名称（如核心传感器等）、规格型号、预估储备数量，但相关内容较为简略；

二档（2分）：在满足一档的基础上，承诺常备关键设备（至少包括交互智能一体机、企业级无线路由器、网络交换机、智能升降教师演示台的教师演示系统、实验资源管理云平台（高中化学）的实验教考数据采集系统、化学数据显示系统的数据处理器1、化学数据显示系统的数据处理器2、教师用数码液晶显微镜、学生用数码显微镜等）的备品备件，并有具体的备品备件调度流程说明（如物流配送、专人送达等），方案相对完整。

三档（3分）：在满足二档的基础上，针对本分标项目学校的分布特点，提供精准的备件储备层级规划（如常用耗材质保期内免费足量配附、核心模块级备件储备数量及动态补充机制）及紧急故障应对方案措施全面（如明确无法修复时的替代保障路径、节假日及寒暑假保障措施、多层级备件库联动机制等），确保教学不受影响，具可操作性与针对性。

注：投标人投标文件中没有提供备品备件解决的，本项不得分；所提供的备品备件解决方案未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
3、商务分……………………………………………………………………12分

（1）实施服务团队分（满分10分）
项目管理团队（10人）：投标人针对本项目拟投入的实施服务团队人员中，应至少配备1名项目负责人、1名技术负责人、1名质量管理人员、1名安全管理人员、6名核心技术人员。管理团队中核心技术人员每有一个中级及以上职称的，得1分，满分6分；项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员，每有一个副高级或以上职称的，得1分，满分4分。本项满分10分。

【注：①须提供项目管理团队成员名单,人社部门或其授权机构核发的专业技术职务资格证书及投标人为其缴纳的2026年1月至今任意1个月的工资银行转账记录（或社保或劳动合同）复印件或扫描件并加盖投标人公章。②以上实施服务团队所指的职称类别为：工程类或实验类或信息化类。】
（2）业绩分（满分2分）
投标人在投标文件中提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）至开标日前的类似业绩，类似业绩应包含交互智能一体机的主屏、或吊装系统、或实验仪器（传感器、实验器、显微镜）。每提供一个业绩得1分，满分2分。

注：

①业绩证明材料：采购合同扫描件，包含合同首页、供货内容页、签字盖章页；合同付款凭证扫描件，包含发票、银行转账回单或付款收据，且需能清晰体现付款方、收款方、付款金额、付款日期及对应合同编号，以证明该业绩对应的款项已实际支付，确保业绩的真实性与有效性。

②一个业主单位的业绩只算一份。

③业绩指投标产品本身的业绩，不限定为生产制造商或投标人的业绩；若提供非投标人的业绩，采购合同须同时加盖生产制造商公章，否则视为无效业绩。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则循环中标

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；总得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余依此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）分标划分：本项目共分为8个分标。

1.投标人对多个分标进行投标的中标数量约定：本项目采用兼投不兼中原则。投标人可以同时投任意一个或多个分标，但只能中一个分标。评审时按“分标1→分标2→分标3→分标4→分标5→分标6、分标7→分标8”的顺序评审。如某投标人在某个分标中取得中标人资格，则在后续分标中通过资格审查和符合性审查后，可作为有效投标人的数量（品牌）计算，但不再具有中标资格且不参与候选排名。如某分标因中标人放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他分标评审（推荐）结果。如某分标涉及中标人递补的，按评审排序依次递补该分标（在后续分标的中标人不得参与候选中标排名，亦即是不再作为该分标的中标人）。

2.投标人采用相同品牌核心产品的中标约定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌核心产品投标人不作为中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                            

合同编号：                            
项目编号：                            
采购单位（甲方）                      

住   所：                             

供 应 商（乙方）                      

住   所：                            

签订合同地点：                       

签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本
广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                               采 购 计 划 号                              

供 应 商（乙方）                               项目名称编号                            

签  订  地  点                                 签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	详见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　交付时间、地点
1.交货期：在合同生效后45个日历天内,中标人应完成本节第4点指定的货物交付，其它货物随项目施工要求交付。在合同生效后60个日历天内完成所采购标的物的安装、调试，并提请采购人验收。

2.交货地点：广西各地市县59所公办普通高中（采购人指定地点）。

3.其他要求：供应商必须保证提供满足招标文件要求以及符合国家、行业有关质量、检验标准的原装全新货物（包括零部件）。
第三条　履约保证金
签订合同后        个工作日内向甲方指定账户提交合同款5%（如中标人为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）作为履约保证金，价款计人民币（大写）            ，（小写）¥           元，乙方不按期缴纳履约保证金，视为违约，甲方有权决定单方面终止合同。项目验收合格后，采购人凭中标人申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）在5个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计利息）。
第四条　合同金额及结算方法

□方法一：

1.首付款（预付款）。采购人与中标人签订合同后，中标人须向采购人提供合同总金额的30%的有效、不可撤销见索即付的担保凭证（包括但不限于保证保险、银行保函、合法担保机构出具凭证等），采购人审核无误后，15个日历天内向中标人支付首付款（预付款）。

2.担保凭证需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后，即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。

3.进度款。中标人的货物抽验符合要求、样板间建设完成、所中分标内全部项目学校初步验收合格后，可向采购人申请支付项目进度款（合同总金额的50%）。在收到中标人提交的资料后，15个日历天内采购人支付项目进度款。

4.尾款。中标人通过项目验收合格后，可向采购人申请项目尾款（合同金额的20%）。在收到中标人提交的资料后，15个日历天内采购人支付项目尾款。

5.每次申请拨付项目款时，中标人应提供请款函、申请项目合同金额的等额发票，以及符合支付条件的佐证材料等资料。

□方法二：

1.采购人与中标人签订合同后，中标人在完成货物抽验符合要求、样板间建设完成、所中分标内全部项目学校初步验收合格后，可向采购人申请支付项目合同总金额的80%。在收到中标人提交的资料后，15个日历天内采购人支付项目款。

2.中标人通过项目验收合格后，可向采购人申请项目尾款（合同总金额的20%）。在收到中标人提交的资料后，15个日历天内采购人支付尾款。

3.每次申请拨付项目款时，中标人应提供请款函、申请项目合同金额的等额发票，以及符合支付条件的佐证材料等资料。
第五条　货物包装规格
1.乙方保证货物包装为未拆封之原厂包装，能够满足货物安全运输的要求。

2.乙方应采用合适的安全措施，妥善包装产品，达到防潮、防湿、防震、防尘的要求，乙方应对未采取适当、充分的包装保护措施而造成的损失负责。

3.包装物应由乙方负责并承担费用，货物运输损失或丢失，由乙方负责。

4.每包装件，应有详细装箱清单。
第六条　货物包装规格及要求

1.乙方应按招投标文件及合同约定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并将货物安装、集成、调试完成交甲方使用。

2.乙方提供的货物应符合国家有关技术规范和技术标准及环保要求，最终质量符合国家标准、行业标准。

3.货物出现质量问题，乙方负责包退、包换、包修。其过程中所产生的费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，属乙方安装不规范发生故障问题，由乙方无条件维护，所产生的费用由乙方自行承担，若出现安全事故，一切责任由乙方负责。

5.质保期：本次投标产品质保期为 年；

6.若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由乙方承担。
第七条  验收程序

1.本项目验收分三个阶段：

1.1校本验收：由项目学校自行组织，对到货设备进行到货核对与初检。在项目学校范围内开展试运行，验证设备在教学场景中的适用性。由采购人或其委托的项目学校开展满意度调查，收集使用反馈。

1.2初步验收：由项目全过程咨询单位组织初步验收小组，对各分标的项目学校逐一进行验收。

1.3项目验收：由项目全过程咨询单位组织项目验收小组，对各分标逐一进行验收。

2.校本验收（第一阶段）

2.1 各项目学校成立校本验收小组，成员包括校方管理人员、实验管理员、教师代表等。

2.2项目学校全部设备安装调试完成后，中标人应在1个日历天内书面通知项目学校组织校本验收并抄送采购人和项目全过程咨询单位。

2.3项目学校在收到校本验收书面通知后3个工作日内组织校本验收，逾期不组织的视为校本验收通过。

2.4 校本验收应对以下内容进行确认：

核对到货设备品种、数量与合同清单是否一致；

检查设备外观是否完好，规格型号是否符合合同要求；

检查随货资料（合格证、装箱单、操作手册等）是否齐全；

确认设备安装位置、基础条件是否符合设计要求；

形成《项目校本验收记录表》，并在3个日历天内报送采购人和全过程咨询单位。

2.5 组织试用

2.5.1 校本验收合格或整改合格后，每个实验室开展不少于3次实验教学活动。

2.5.2 试用内容：

按《中小学实验教学基本目录》（2023年版）、《普通高中课程方案》和课程标准（2017 年版 2020 年修订）、JY／T 0654-2025《普通高中物理教学装备配置标准》、JY／T 0655-2025《普通高中化学教学装备配置标准》、JY／T 0656-2025《普通高中生物学教学装备配置标准》的要求，在真实课堂环境或模拟操作中使用设备；

验证设备的功能、性能、稳定性和安全性；

记录试用过程中出现的问题与改进建议。

2.5.3 试用结束后，项目学校形成《项目学校试用情况报告》，报送采购人和全过程咨询单位。

2.6.满意度问卷调查

为全面评估中标人提供的货物质量、安装调试服务、技术培训效果及整体服务水平，在产品试运行合格、完成初步验收后，由采购人组织项目学校使用该货物及接受服务的相关人员开展验收满意度问卷调查。

2.6.1调查主体：采购人（或委托项目学校）负责问卷的发放、回收、统计及结果分析工作，确保调查过程公平、公正、客观。

2.6.2调查对象：项目学校参与货物验收、使用操作、技术培训的相关人员，包括管理人员、一线使用人员、技术对接人员等，确保调查样本具有代表性。

2.6.3《中学实验设备采购项目验收满意度问卷调查》另行印发。

2.6.4结果判定与应用：问卷调查回收率需不低于80%，方可作为验收依据。若整体满意度评分（加权平均分）不低于50分（满分60分），视为满意度调查合格；若评分低于50分，视为调查不合格，采购人有权要求中标人针对问题限期整改，整改完成后重新组织满意度问卷调查，直至合格。整改产生的所有费用由中标人承担，且整改期限不计入合同约定的验收周期。

2.6.5问卷归档：问卷调查的原始问卷、回收统计报表、结果分析报告需作为验收资料的重要组成部分，与验收报告、技术资料等一并归档留存，供采购人及相关监管部门核查。

3.初步验收（第二阶段）

3.1初步验收小组由采购人代表，或项目学校代表，以及第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。

3.2校本验收合格后，中标人应在3个日历天内书面通知采购人组织初步验收。

3.3初步验收小组根据招标文件的要求、中标人在投标文件中的承诺，对各分标所有项目学校的教学实验仪器实验室及设备，按项目学校逐一进行初步验收。

3.4初步验收小组严格按照合同约定的技术规范、性能指标及相关国家标准开展全面验收工作。验收内容涵盖设备数量与合同清单的核对、外观完整性检查、规格型号与技术参数的确认、设备通电及基础功能的测试等。中标人需提交完整的安装调试报告、操作培训记录、设备维护指南等文档，确保内容详实、格式规范且具有可操作性。初步验收过程需详细记录验收情况，形成初步验收报告，对发现的不符合项，中标人应在指定时限内完成整改并提交复验申请，直至初步验收合格。

3.4.1功能性能验收：测试设备各项核心功能是否符合合同要求，包括运行稳定性、响应速度、数据处理能力等关键指标，确保与投标承诺完全一致。

3.4.2系统集成验收：若涉及多设备协同或系统对接，需验证设备间数据交互的顺畅性、兼容性及整体系统的运行效率。

3.4.3若验收未通过，中标人需在7个日历天内完成整改并重新提交验收申请，逾期未完成整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究中标人违约责任。

3.4.4完成验收方式的6.1至6.6所有流程，且各项均验收通过后，并安排现场演示与答疑：中标人需现场演示设备的主要功能及操作流程，并对验收小组提出的技术问题进行逐一解答。初步验收小组和中标人双方确认无误后签署《项目学校初步验收记录表》。

4.项目验收（第三阶段）

4.1项目验收小组由采购人代表和第三方专家组成。如有必要，将邀请未中标的投标人，或货物供应商代表以第三方专家身份参加专家组。

4.2全部项目学校初步验收合格后，中标人应在7个日历天内书面通知采购人组织项目验收。

4.3项目验收小组严格按照合同约定的技术规范、性能指标及相关国家标准开展全面验收工作。

4.4项目验收以材料核验为主。如有需要，可以实地抽查任何分标、任何项目学校初步验收结果。

4.5若验收未通过，中标人需在7个日历天内完成整改并重新提交验收申请，逾期未完成整改或整改后仍不符合要求的，采购人有权按照合同约定追究中标人违约责任。

4.6.项目验收小组和中标人双方确认无误后签署《采购项目合同验收书》，验收合格日期的次日即为项目质保期的起始日期，确认验收完成。

5.验收标准：

满足国家、行业有关规范及标准和采购人的需求。

6.验收规范：

应参照国家、行业现行规范及验收合格标准执行。如：

《大屏幕交互式智能教学终端通用要求》（JY/T 0662—2025）；

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070—2021）；

《交互式电子白板 教学功能》（JY/T 0614—2017）；

《交互式电子白板 教学资源通用文件格式》（JY/T 0615—2017）；

《智慧教育平台数字教育资源技术要求》（JY/T 0650—2022）；

《教学电源》（JY/T 0361—1999）；

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1—2007）；

《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》（GB 1002—2024）；

《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793—2025）；

《教学仪器设备产品一般质量要求》（JY 0001—2003）；

《LED 照明产品光辐射安全测量方法》（GB/Z 39942—2021）；

《教学仪器设备产品的检验规则》JY 0002-2003；

《教学仪器设备安全要求 总则》GB 21746-2008；

《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》GB 21748-2008；

《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB 4943.1-2022；

《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》GB/T 9254.1-2021；

《电磁兼容限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2022；

GB/T 2985-2008《生物显微镜》；

《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）；

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）；

《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

《教学用非电工电子仪器环境试验》（JY/T 0213-2022）；

《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）；

《普通高中物理教学装备配置标准》（JY/T0654-2025）；

《普通高中化学教学装备配置标准》（JY/T0655-2025）；

《普通高中生物学教学装备配置标准》（JY/T0656-2025）等相关标准要求进行验收。国家、行业和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目采购文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

7.验收方式：

7.1按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》进行验收。

7.2中标人在交付货物时，须按《实验室仪器和设备质量检验规则》（GB/T 29252-2012）中4.2、7.3的要求出具合格证明文件。

7.3货物到达现场后，中标人、全过程咨询单位、项目学校代表共同清点货物品种、数量，检查货物外观，作出开箱记录，双方签字确认。

7.4中标人应保证货物到达项目学校时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。

7.5中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、操作手册、校准报告（如有）等，派遣专业技术人员进行现场安装、调试、集成，并对使用人员进行培训。验收合格条件如下：

7.5.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

7.5.2货物技术资料、装箱单、合格证、操作手册、校准报告（如有）等资料齐全。

7.5.3在规定时间内完成交货并完成安装、调试、集成、培训，确保使用人员正常操作和使用，初步验收小组开展初步验收，出具附货物清单的初步验收报告。

7.5.4项目验收小组，开展项目验收，出具项目验收报告。

7.6中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.7中标人在各教学实验室布置仪器设备、教学器材时，如对实验室墙体、线槽、通风系统、吊扇、吊顶等一切设施造成损毁的，应无条件恢复原样。损毁的设备设施由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

第八条　售后服务
在质保期内，中标人应：

1.送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，因质量问题更换新产品的费用由中标人承担。

2.在设备安装、培训过程中应严格按照国家相关规范执行，操作人员须持证上岗，若出现安全问题，由中标人负责承担由此产生的全部责任。

3.应到各项目学校提供现场培训。每学期培训不少于1次，培训内容含基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理操作流程、日常维护、常见故障排查；可按需提供进阶培训（如数据处理、高级功能），直至项目学校正常使用设备，确保使用人员能独立操作并处理基础故障，培训后提供签到与考核记录。

4.提供系统升级服务。

5.应定期巡检维护，每季度电话定期回访，每半年上门巡检维护（包括设备清洁、校准、固件升级、设备维护、故障检测、故障修复、性能优化、功能完善、隐患排查等，并提供相应的巡检维护报告）。

6.应建立健全项目货物全生命周期档案，包含安装记录、维修历史、校准数据、回访记录，可随时调阅。

7.提供7×24小时技术支持和服务（包括但不限于电话、邮件、在线客服、微信群、远程协助等多渠道支持），接到故障通知后30分钟内响应，并在48小时内解决故障。

8.应对每次质保的故障原因、修复时间、运行状况等做出详细记录，与巡检维护报告一起交项目学校保存。

9.应确保关键（含基础设施、吊装系统）零部件的长期供应，及时更换故障零部件；供应商配备充分的备品备件，若产品发生故障，无法及时修复，须提供备品备件给项目学校（项目使用学校）保证正常的工作使用。

10.对返厂维修的，收到故障货物后10个工作日内完成维修，维修完成后3个工作日内寄回并附维修报告。返厂维修期间，提供备用产品供学校使用，确保不影响正常的教学活动。

11.在质保期结束前（90日历天），中标人应对合同标的物进行一次全面检查并修复缺陷。

12.备品备件要求：

中标人需在本地配备充足的常用备品备件，针对项目所供设备的核心零部件，确保能够随时满足故障替换需求；针对需现场替换的故障部件，需直接调取备品备件完成更换，更换后须及时补足备品备件，不得因备品备件调配耽误故障处理时效。当设备故障需要长时间维修时，第一时间为学校提供备品备件投入使用，保障教学活动不受影响。所有备品备件均须为原厂全新合格产品，质量符合产品技术标准，不得使用翻新件、拆机件替代。

第九条  甲方权利及义务
1.货物接收：甲方应按照本合同及招投标文件约定的标准、程序及时间节点，组织对乙方交付货物的接收工作，接收时需签署书面交接记录。

2.款项支付：甲方应严格依据本合同约定的支付方式、条件及程序，按时足额支付合同款项；支付时间及金额以合同约定及双方确认的进度为准。

3.协调沟通：甲方应在本合同执行期间指定一名固定负责人（联系方式： ），负责与乙方就项目实施、进度协调、问题反馈等事项进行对接沟通，确保信息传递及时准确。

4.履约保证金处置：若乙方未按本合同约定履行义务（包括但不限于延迟交货、质量不达标、未按要求提供服务），甲方有权依据合同违约条款没收全部履约保证金；若履约保证金不足以弥补甲方因此遭受的实际损失（包括但不限于直接经济损失、第三方索赔、项目延误损失等），乙方应在收到甲方书面通知后 15 个日历天内以现金/转账等方式补足差额。

5.合同转让限制：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方；若乙方擅自转让（包括通过分包、转包等形式变相转让），视为乙方根本违约，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失（包括但不限于甲方重新采购的成本增加、项目延误损失等）。

第十条  乙方权利及义务

1.发票开具：乙方应在甲方每次支付项目款前，向甲方开具符合国家财税法律法规及合同约定的合法有效发票（包括但不限于增值税专用发票/普通发票，税率按国家规定执行）；发票内容需与合同约定货物/服务内容一致，因发票不合规导致的甲方税务风险或损失由乙方承担。

2.货物及服务质量保障：乙方保证所提供的货物及服务完全符合本合同及招投标文件中约定的技术规格、质量标准及功能要求；在货物交付后，应及时响应并解决验收过程中或正常使用中发现的故障、缺陷或质量问题，确保货物达到合同约定的使用目的。对于处于保修期内的货物，乙方应按约定提供保修服务（保修范围及期限以合同附件或招投标文件为准）。若因货物质量问题需进行技术鉴定，相关鉴定费用及责任均由乙方承担（除非鉴定结论证明质量问题非乙方原因导致）。

3.知识产权合规：乙方保证所提供的货物（包括但不限于硬件、软件、配套文档等）不侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权等）；若因货物知识产权问题引发纠纷（包括但不限于第三方索赔、诉讼等），所有法律责任及经济损失（包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费等）均由乙方承担，与甲方无关。

4.货物完整性及配套要求：乙方提供的货物必须为招投标文件明确规定的原装正品（非翻新、非假冒），且货物的附属配套（包括但不限于包装、存储介质、操作手册、安装手册、使用说明书、配件清单等）需完整齐全，能够满足货物正常安装、调试、使用及维护的需求；若因配套缺失影响货物使用，乙方应无偿补全。

5.货物合规性：乙方严格依据国家相关质量标准、行业规范及本合同、招投标文件的约定，提供符合要求的合格货物及零配件（包括备用件、易损件等），确保其安全性、可靠性及功能性满足合同目的。

6.进口货物清关责任：若本项目涉及进口货物，乙方负责办理该等货物的海关报关、缴税等全流程手续（包括 3 年海关报税相关义务），并自行准备办理免税所需的全部资料（如适用）。

甲方仅对乙方提交的、用于办理免税手续的资料中需甲方盖章的部分予以配合盖章，但该盖章行为仅作为资料形式审查用途，不构成甲方对货物质量、价格、付款义务或其他合同条款的认可或承诺。

7.软件升级服务：若本项目包含软件产品，乙方应在质保期内（以合同约定为准）为甲方提供软件版本升级服务（包括功能优化、漏洞修复等），确保软件与甲方使用环境兼容且符合合同约定功能需求；升级方式及具体内容以双方确认的软件服务协议或招投标文件为准。

8.违约责任及损失赔偿：乙方承诺因其提供的货物存在质量问题、瑕疵或不符合合同约定，导致甲方遭受任何直接或间接损失（包括但不限于设备损坏、生产停滞、第三方索赔、安全事故损失等），均应承担相应的经济赔偿责任及合同约定的违约责任。若因货物问题引发安全事故（包括但不限于人身伤害、财产损失、环境损害等），乙方须承担全部法律责任（包括但不限于民事赔偿、行政处罚、刑事责任）及甲方因此产生的全部损失，且不得以任何理由推诿或减轻责任。

9.乙方的服务人员在完成设备供货、建设项目及提供相关服务期间，发生自身的人身伤害、第三方伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和法律责任。

10.乙方在本合同中投入的配置人员（项目负责人、服务团队人员）需与现场实施人员一致。全程参与项目整个过程,且在项目实施期间，如果甲方认为乙方的人员配置不能达到完成项目所需的要求，有权要求乙方按照甲方要求增加或调换项目组成员，若实施过程中由于乙方原因导致的人员变更，事先必须得到甲方的书面同意。

第十一条  争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条 违约责任

1.甲乙双方均应全面、完整履行本协议项下的义务，如有违反，均视为违约，本合同对违约责任有明确约定的，按照约定执行，没有约定的违约一方应向另一方支付不低于合同款项5%的违约金，此外，还应当赔偿由此给另一方造成的损失。

2.乙方在规定期限内（即合同签订之日起 个日历天）不能按时交货且安装调试完毕交付使用，甲方有权依法解除合同，因供货产生的乙方损失由乙方自行负责，给甲方所造成的损失，由乙方完全负责。

3.如甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一天，甲方向乙方支付延期款项总金额的万分之四，即年利率14%的违约金，违约金的总金额不应超过合同总金额的 5%。如验收时乙方提供的货物及服务达不到合同及招投标文件要求的，乙方支付甲方合同总金额 5%的违约金，违约金额超过合同金额 5%的作退货处理，损失由乙方承担。

4.乙方所提供的货物及质量不符合招投标文件和合同约定标准时，视为逾期交货。若乙方在接到甲方任何形式的通知后 5 个工作日内不能更换或满足招投标文件和合同约定要求，甲方有权解除合同。

5.在合同期内乙方不能按期供货或安装调试达不到验收要求和招投标文件及合同的规定，甲方有权拒绝付款，同时乙方支付合同总金额的 5%违约金，并赔偿甲方实际所受的损失。

6.乙方接到甲方通知后 10 日内未开展工作的，甲方有权依法解除合同，履约保证金不予退还，因此而解除合同的一切责任由乙方承担。

7.乙方提供的货物及安装达不到质量标准，经整改后仍不能达标的，甲方有权依法解除合同，履约保证金不予退还，因此而解除合同的一切责任由乙方承担。

8.本合同约定不全的违约责任按国家相关法律法规执行。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同文本构成
招标文件、投标文件、合同一般条款及相关补充承诺均为本合同的组成部分，技术参数部分按招投标及谈判记录为准，其他若有差异事宜应以本合同为准双方协调解决。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十七条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。
第十八条　本合同一式捌份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各壹份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）             

年   月   日

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：


	经办人：



	年    月    日


合 同 附 件

	1.供应商承诺具体事项：

	2.售后服务具体事项：

	3.保修期责任：

	4.其他具体事项：

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购项目合同验收书（格式）
根据采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	(自行验收 (委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


采购项目履约保证金退付意见书

（参考格式）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账号。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第六章　投标文件格式
投标文件格式
一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：分标     
投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                        年  月  日
      [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人可在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（可单独提交，必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章，必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）供应商2025年或2026年财务状况报告扫描件，或者2026年银行出具的资信证明，或者2026年中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）； 

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）产品销售许可证（如有，可提供）；

（9）商务及其他要求响应表（格式见第六章，必须提供）；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有规定，则必须提供）；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

 可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下（12）-（20）的内容可选，如有，可提供】
（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书；

（14）节能环保产品或政府强制采购强制节能产品证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍。

（19）中小企业声明函（如有，请提供）。

（20）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
3.技术文件：

（1）技术响应表（必须提供）；

（2）设备配置清单（均不含报价，如有可提供）；

（3）对本项目系统总体要求的理解（如有，可提供）；

（4）技术方案（格式自拟）：
物理实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器等）
化学实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、实验资源管理云平台（高中化学）等）

生物实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、数码互动软件等）
项目实施方案

设备安装调试方案

（5）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、备品备件、售后服务的内容和措施等，格式自拟，必须提供）；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状及项目实施人员一览表（格式自拟，如有，可提供）；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式自拟，如有，可提供）；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟，如有，可提供）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，则必须提供）。

4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或盖章和加盖单位公章。
三、投标文件格式
（一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人可在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出声明。

     2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

（二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

      （投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

    我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                        ；规格型号：                                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　                   （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字或盖章：             

投标人公章：                                    

                                          年    月    日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致广西壮族自治区政府采购中心：
我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                                     法定代表人签字或盖章：            

所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

贴附“委托代理人身份证扫描件或其他电子文件”（正反两面）

  投标人公章：

                                        年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）供应商2025年或2026年财务状况报告扫描件，或者2026年银行出具的资信证明，或者2026年中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）产品销售许可证（如有，可提供）；

   （9）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表 
	序号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	…
	
	


注：1.投标人应根据招标文件要求，对照招标文件商务条款要求在表中对照招标文件逐条作出响应，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

   2.商务部分指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中“▲”的条款，也必须在“序号”中标注“▲”。法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        

投标人盖章：                          日 期：          
（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有规定，则必须提供）；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

 可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下（12）-（20）的内容可选，如有，可提供】
（12）类似项目成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书；

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：　　　　　

投标人公章：                                                            年    月  日

（14）节能环保产品或政府强制采购强制节能产品证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍。

（19）中小企业声明函

                               中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

3.根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

4.根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

  （20）关于符合本国产品标准的声明函：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（21）关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明
广西壮族自治区政府采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据招标文件第三章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
投标人（盖章）： 

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日
（三）技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式： 

	序号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中逐条列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。偏离认定说明详见评审方法及标准。2.序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”或“▲”的条款，也必须在“序号”中标注“●”或“▲”。
法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        

投标人盖章：                          日 期：            

（2）设备配置清单格式：

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：         

投标人盖章：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（3）对本项目系统总体要求的理解和技术方案，包括：物理实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器）、化学实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、实验资源管理云平台（高中化学））、生物实验室技术方案（包括但不限于信息化设备、基础设施、吊装系统、实验仪器、数码互动软件）、项目实施方案、设备安装调试方案、（格式自拟）；

（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        

投标人盖章：                        日 期：            
（6）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：        

投标人盖章：                        日 期：            
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟，如有，可提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，则必须提供）。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供。）

（四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                       项目的招标公告（项目编号：                ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起     个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：         电话：         
传真：                       投标人代表姓名：            职务：         
投标人名称（公章）：                       
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                            日期：     年     月     日

（公章）

     年     月     日

（2）投标报价明细表格式

分标 1 ：物理8间、化学8间、生物5间（共21间）                                              金额单位：人民币（元）

	分标1：物理教学实验室（8间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	8
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	8
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	32
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	72
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	144
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	288
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	32
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	32
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	40
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	46
	智能力盘
（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	72
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	8
	
	
	


	分标1：化学教学实验室（8间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	8
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	8
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	32
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	8
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	224
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	16
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	16
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	224
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	232
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	8
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	24
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	56
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	56
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	56
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	8
	
	
	


	分标1：生物教学实验室（5间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	10
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	20
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	70
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	140
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	5
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	70
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	70
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	70
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	5
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 2 ：物理7间、化学7间、生物7间（共21间）                                             金额单位：人民币（元）

	分标2：物理教学实验室（7间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	7
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	7
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	14
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	28
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	63
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	126
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	252
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	14
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	14
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	14
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	14
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	14
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	63
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	63
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	63
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	63
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	126
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	126
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	126
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	126
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	126
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	63
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	63
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	7
	
	
	


	分标2：化学教学实验室（7间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	7
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	7
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	14
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	28
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	7
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	196
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	14
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	14
	
	
	

	2..4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	196
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	196
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	203
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	7
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	7
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	21
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	49
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	49
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	49
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	7
	
	
	


	分标2：生物教学实验室（7间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	7
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	7
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	14
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	28
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	98
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	196
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	7
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	98
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	98
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	98
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	7
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 3 ：物理8间、化学5间、生物4间（共17间）                                           金额单位：人民币（元）

	分标3：物理教学实验室（8间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	8
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	8
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	8
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	32
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	8
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	72
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	144
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	448
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	288
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	32
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	32
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	40
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	8
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	8
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	72
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	72
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	144
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	8
	
	
	


	分标3：化学教学实验室（5间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	10
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	20
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	140
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	10
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	10
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	140
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	140
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	145
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	5
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	15
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	35
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	35
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	35
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	5
	
	
	


	分标3：生物教学实验室（4间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	4
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	8
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	56
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	4
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	56
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	56
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	56
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	4
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 4 ：物理6间、化学6间、生物5间（共17间）                                             金额单位：人民币（元）

	分标4：物理教学实验室（6间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	6
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	24
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	54
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	108
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	216
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	24
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	24
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	30
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	46
	智能力盘
（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	54
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	54
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	54
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	54
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	108
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	108
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	108
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	108
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	108
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	54
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	54
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	6
	
	
	


	分标4：化学教学实验室（6间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	6
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	24
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	168
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.1
	升降教师示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	168
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	含控制终端装置、检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	174
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	6
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	6
	
	
	


	分标4：生物教学实验室（5间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	10
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	20
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	70
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	140
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	70
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	35
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	5
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	70
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	70
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	70
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	5
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 5 ：物理5间、化学6间、生物6间（共17间）                                             金额单位：人民币（元）

	分标5：物理教学实验室（5间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	10
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	20
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	45
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	90
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	180
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	20
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	20
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	25
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	45
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	5
	
	
	


	分标5：化学教学实验室（6间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	6
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	24
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	168
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	168
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	174
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	6
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	6
	
	
	


	分标5：生物教学实验室（6间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	6
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	24
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	84
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	6
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	84
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	84
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	84
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	6
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 6 ：物理9间、化学4间、生物3间（共16间）                                            金额单位：人民币（元）

	分标6：物理教学实验室（9间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	9
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	9
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	9
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	9
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	18
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	9
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	36
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	9
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	9
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	9
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	81
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	504
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	9
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	162
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	504
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	324
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	9
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	9
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	9
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	9
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	9
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	81
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	81
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	81
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	81
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	162
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	162
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	162
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	162
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	162
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	81
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	81
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	9
	
	
	


	分标6：化学教学实验室（4间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	4
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	8
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	112
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	112
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	116
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	4
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	28
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	28
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	4
	
	
	


	分标6：生物教学实验室（3间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	3
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	3
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	3
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	3
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	6
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	3
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	3
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	3
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	42
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	3
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	21
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	3
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	42
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	42
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	3
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 7 ：物理5间、化学4间、生物7间（共16间）                                            金额单位：人民币（元）

	 分标7：物理教学实验室（5间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	5
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	5
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	5
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	10
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	20
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	5
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	45
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	90
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	280
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	180
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	5
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	20
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	20
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	25
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	10
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	5
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	5
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	45
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	45
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	90
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	45
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	45
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	5
	
	
	


	分标7：化学教学实验室（4间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	4
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	8
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	112
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	8
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	112
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	116
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	4
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	12
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	28
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	28
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	28
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	套
	4
	
	
	


	分标7：生物教学实验室（7间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	7
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	7
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	7
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	14
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	7
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	28
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	7
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	98
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	392
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	196
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	98
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	49
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	7
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	98
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	7
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	7
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	98
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	98
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	7
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

分标 8 ：物理4间、化学6间、生物4间（共14间）                                             金额单位：人民币（元）

	分标8：物理教学实验室（4间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	4
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	8
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	3
	教师转椅
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	4
	教师控制实验电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	5
	探究实验台
	
	
	
	张
	36
	
	
	

	6
	实验圆凳
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	7
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	含控制终端装置、检测系统、预警系统和配套设备。

	8.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8.2
	检测系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8.3
	预警系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	8.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	9
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	10
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	11
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	12
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	13
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	14
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	72
	
	
	

	15
	高压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	16
	低压电源模块
	
	
	
	套
	144
	
	
	

	17
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	18
	数据采集器
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	19
	数据显示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	含数据处理器、实验数据采集处理软件和虚拟仿真实验教学软件。

	19.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	19.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	19.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	19.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	20
	数据显示模块
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	21
	传感器无线发射模块
	
	
	
	只
	16
	
	
	

	22
	无线接口
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	23
	温度传感器
	
	
	
	只
	20
	
	
	

	24
	力传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	25
	光电门传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	26
	多量程电压传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	27
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	28
	压强传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	29
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	30
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	31
	微电流传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	32
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	33
	电压传感器
	
	
	
	只
	8
	
	
	

	34
	微力传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	35
	力传感器D
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	36
	加速度传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	37
	相对压强传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	38
	交流电压传感器
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	39
	交流电流传感器
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	40
	电流传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	41
	频率传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	42
	电子罗盘传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	43
	G-M 传感器
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	44
	焦耳定律实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	45
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	46
	智能力盘（数字式力的合成与分解演示器）
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	47
	机械能守恒实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	48
	数字化向心力实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	49
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	50
	远红外加热器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	51
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	52
	电磁定位系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	53
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	54
	流速温度仪
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	55
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	56
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	57
	智能电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	58
	静电计
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	59
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	60
	光电计时测距实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	61
	作用力与反作用力实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	62
	电磁波传播实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	63
	电磁感应与楞次定律实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	64
	安培力实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	65
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	66
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	67
	力传感器附件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	68
	液体内部压强实验器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	69
	等势线描绘仪
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	70
	电磁定位系统-单摆实验装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	71
	电磁定位系统-机械能守恒实验装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	72
	电磁定位系统-离心轨道实验装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	73
	方块电路
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	74
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	75
	多向转接头
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	76
	附件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	77
	铝合金箱
	
	
	
	只
	4
	
	
	

	学生端仪器

	78
	数据采集器
	
	
	
	台
	36
	
	
	

	79
	数据显示系统
	
	
	
	套
	36
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	79.1
	数据处理器1
	
	
	
	台
	36
	
	
	

	79.2
	数据处理器2
	
	
	
	台
	36
	
	
	

	79.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	80
	数据显示模块
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	81
	温度传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	82
	力传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	83
	光电门传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	84
	电压传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	85
	分体式位移传感器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	86
	压强传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	87
	声波声级传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	88
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	72
	
	
	

	89
	电流传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	90
	微电流传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	91
	三维磁感应强度传感器
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	92
	摩擦力实验器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	93
	多用力学轨道系统
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	94
	机械能守恒演示器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	95
	斜面上力的分解演示器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	96
	远红外加热器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	97
	查理定律实验器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	98
	摩擦做功实验器
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	99
	匀强磁场螺线管
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	100
	高灵敏度线圈
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	101
	电路综合演示实验箱
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	102
	多向转接头
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	103
	附件
	
	
	
	套
	36
	
	
	

	104
	铝合金箱
	
	
	
	只
	36
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	105
	学科卷帘
	
	
	
	室
	4
	
	
	

	106
	LED护眼灯
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	106.1
	黑板LED灯
	
	
	
	盏
	12
	
	
	

	106.2
	教室LED灯
	
	
	
	盏
	48
	
	
	


	分标8：化学教学实验室（6间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	6
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	6
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	12
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	24
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2
	实验资源管理云平台（高中化学）
	
	
	
	套
	6
	
	
	含课堂教学，虚拟仿真实验教学，实验教学、测评和练习，配套设备。

	2.1
	课堂教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.2
	虚拟仿真实验教学
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3
	实验教学、测评和练习
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.1
	实验教学管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.2
	实验考试管理
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.3
	AI练习和测评
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.3.4
	实验考试套件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	2.4.1
	实验教考数据采集系统
	
	
	
	台
	168
	
	
	

	2.4.2
	校级平台管理服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.3
	实验教学和考试管理终端
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.4
	算力服务器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.5
	网络交换机
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.6
	巡考摄像头
	
	
	
	台
	12
	
	
	

	2.4.7
	不间断电源（UPS）
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2.4.8
	机柜
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	3
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	3.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	6
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	6
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	7
	探究实验台
	
	
	
	张
	168
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	9
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	10
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	含控制终端装置、检测系统、预警系统和配套设备。

	11.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.2
	检测系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.3
	预警系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4
	配套设备
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	11.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端

	12
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	13
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	14
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	15
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	16
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	17
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	18
	高压电源模块
	
	
	
	套
	336
	
	
	

	19
	低压电源模块
	
	
	
	套
	168
	
	
	

	20
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	21
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	84
	
	
	

	22
	万向吸风罩
	
	
	
	套
	174
	
	
	

	四、实验室通风系统

	23
	防腐风机
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	24
	风机控制设置
	
	
	
	项
	6
	
	
	

	25
	防雨帽
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	26
	减振器
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	27
	风机进出口柔性接头
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	五、实验仪器

	教师端仪器

	28
	数据采集器
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	29
	数据显示系统
	
	
	
	套
	6
	
	
	含数据处理器和实验数据采集处理软件。

	29.1
	数据处理器1
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.2
	数据处理器2
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	29.3
	实验数据采集处理软件
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	30
	pH传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	31
	温度传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	32
	电导率传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	33
	高温传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	34
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	35
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	36
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	37
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	38
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	39
	气体酒精传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	40
	无线智能色度计&浊度计
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	41
	二氧化硫传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	42
	氢气传感器
	
	
	
	只
	6
	
	
	

	43
	通用接口
	
	
	
	只
	18
	
	
	

	44
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	45
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	46
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	47
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	48
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	49
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	50
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	51
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	52
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	53
	渗透研究实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	54
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	学生端仪器

	55
	数据采集器
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	56
	数据显示系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	57
	数字化实验系统
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	58
	pH传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	59
	温度传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	60
	电导率传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	61
	高温传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	62
	多量程电流传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	63
	溶氧气氧一体传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	64
	二氧化碳传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	65
	绝对压强传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	66
	氧化还原传感器
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	67
	通用接口
	
	
	
	只
	42
	
	
	

	68
	手提式实验箱
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	69
	实验箱支架车
	
	
	
	台
	42
	
	
	

	70
	离子-滴定计数实验装置
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	71
	酸碱反应热实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	72
	袖珍生化密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	73
	气液相密封实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	74
	磁力搅拌器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	75
	铁的吸氧腐蚀实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	76
	化学反应速率实验器
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	77
	多功能电极支架
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	78
	橡胶塞配件包
	
	
	
	套
	42
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	79
	学科卷帘
	
	
	
	室
	6
	
	
	

	80
	LED护眼灯
	
	
	
	套
	6
	
	
	

	80.1
	黑板LED灯
	
	
	
	盏
	18
	
	
	

	80.2
	教室LED灯
	
	
	
	盏
	72
	
	
	


	分标8：生物教学实验室（4间）

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、信息化设备

	1
	交互智能一体机（含配套设备）
	
	
	
	套
	4
	
	
	含主屏、配套设备、教学软件等。

	1.1
	主屏
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.2
	左右书写板
	
	
	
	块
	4
	
	
	

	1.3
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	1.3.1
	音箱
	
	
	
	对
	4
	
	
	

	1.3.2
	视频展台
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	1.3.3
	手持无线麦克风
	
	
	
	支
	8
	
	
	

	1.3.4
	领夹式麦克风
	
	
	
	个
	4
	
	
	

	1.3.5
	智能笔
	
	
	
	支
	16
	
	
	

	1.3.6
	教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	二、基础设施

	教师端

	2
	智能升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.1
	升降教师演示台
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	2.2
	教师演示系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	3
	多功能水槽台（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	4
	教师转椅
	
	
	
	张
	4
	
	
	

	5
	教师电源
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	6
	学生实验桌（含多功能柱子）
	
	
	
	张
	56
	
	
	

	7
	水槽柜（含三联水嘴）
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	8
	实验圆凳
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	三、吊装系统

	教师端

	9
	吊装智能控制柜
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10
	吊装检测及预警装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	含控制终端装置检测系统、预警系统和配套设备。

	10.1
	控制终端装置
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.2
	检测系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.3
	预警系统
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4
	配套设备
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4.1
	企业级无线路由器
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	10.4.2
	网络交换机
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端

	11
	吊装系统主体框架
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	12
	吊装系统框架外观装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	13
	舱体防尘装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	14
	舱底装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	15
	舱体封板装饰模块
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	16
	吊装智能摇臂升降系统
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	17
	高压电源模块
	
	
	
	套
	224
	
	
	

	18
	低压电源模块
	
	
	
	套
	112
	
	
	

	19
	给排水快速接口
	
	
	
	套
	56
	
	
	

	20
	智能灯光照明装置
	
	
	
	套
	28
	
	
	

	四、实验仪器

	教师端仪器

	21
	教师用数码液晶显微镜
	
	
	
	台
	4
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	22
	教师图像分析软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	学生端仪器

	23
	学生用数码显微镜
	
	
	
	台
	56
	
	
	含光学系统、摄像系统和图像输出系统。

	24
	数码互动软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	含笔记本型教师终端、平板型教师终端和虚拟仿真实验教学软件。

	24.1
	互动软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	24.2
	笔记本型教师终端
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	24.3
	平板型教师终端
	
	
	
	台
	4
	
	
	

	24.4
	虚拟仿真实验教学软件
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	25
	平板
	
	
	
	台
	56
	
	
	

	26
	专用平板支架
	
	
	
	个
	56
	
	
	

	五、实验室环境氛围设备

	27
	学科卷帘
	
	
	
	室
	4
	
	
	

	28
	LED护眼灯
	
	
	
	套
	4
	
	
	

	28.1
	黑板LED灯
	
	
	
	盏
	12
	
	
	

	28.2
	教室LED灯
	
	
	
	盏
	48
	
	
	

	本项目合计金额大写（小写）：


法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：          

投标人盖章：                               日  期：         
备注：过低报价合理性的说明。（如有）

供应商投标报价可能出现第三章“投标人须知（4）报价评审 b) 异常低价甄别与说明的情形”的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评标委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：
项目编号：                                        
   分标                                                   金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分标     合计金额大写：                                              ￥            


注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                    

投标人名称（盖章）：                               

日期：    年   月   日



