竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目

项目编号：GLZC2026-C3-290042-GXCJ

采购人：资源县公安局

采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

日期：2026年 6月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	29

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	54

第五章 响应文件格式	70

第六章 拟签订的合同文本	99

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月15日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目

项目编号：GLZC2026-C3-290042-GXCJ

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：846380.00

采购需求：

标项一：

标项名称：资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目（标项一）

数量：1

预算金额（元）：466380.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专用网络链路租赁192条、天网前端设备维护服务211点，具体内容详见采购需求。

最高限价（如有）：466380.00元

合同履约期限：自验收合格并交付使用之日起12个月。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在竞争性磋商文件中作出专门规定。本项目取得营业执照的分支机构可以以分（支）公司名义参与磋商。若总公司与分（支）公司机构同时磋商，或者同属一家公司的两个及以上分（支）公司机构同时磋商，则相关磋商均无效。

标项二：

标项名称：资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目（标项二）

数量：1

预算金额（元）：380000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专用网络链路租赁134条、天网前端设备维护服务206点，具体内容详见采购需求。

最高限价（如有）：380000.00元

合同履约期限：自验收合格并交付使用之日起12个月。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人、采购代理机构可按照其特点在竞争性磋商文件中作出专门规定。本项目取得营业执照的分支机构可以分（支）公司名义参与磋商。若总公司与分（支）公司机构同时磋商，或者同属一家公司的两个及以上分（支）公司机构同时磋商，则相关磋商均无效。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标2本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年6月4日至2026年6月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月15日09时30分（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

开启时间：2026年6月15日09时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展，本项目非专门面向中小企业采购；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.磋商注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子磋商采购，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞争性磋商过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9.供应商可自主选择参与本项目标项一、标项二中的一个或多个标项进行竞争性磋商，但同一供应商仅可中选分标号靠前的一个标项。评标工作将按照标项一、标项二的先后顺序依次开展评审，各标项由磋商小组依据本竞争性磋商文件中“成交候选人推荐原则”，对参与该标项磋商的各供应商综合得分进行排序。若某一供应商在两个标项的综合评分均为最高，在各标项评审结果均保持有效的前提下，磋商小组将按照标项一至标项二的评审顺序，推荐该供应商为对应靠前分标号标项的成交候选人，该供应商不再参与后续分标号标项的成交候选人推荐。

10.政府采购监督管理机构：资源县政府采购管理办公室，联系电话：0773-4315648

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：资源县公安局

地址：广西壮族自治区桂林市资源县中峰镇车田湾村产子坪

项目联系人：杨工

项目联系方式： 0773-4311943

2.采购代理机构信息

名 称：广西城建咨询设计有限公司

地　址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼

项目联系人：胡丹、兰雪迎、秦国军、阳圣

项目联系方式：0773-2826203

广西城建咨询设计有限公司

2026年 6月4日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体参加竞争性磋商：详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商（或供应商上级单位）依法缴纳税收的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商（或供应商上级单位）依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至首次响应文件提交截止之日半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 4.供应商（或供应商上级单位）财务状况报告【2025年度财务报告复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）。[注：上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注】。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.参与竞争性磋商声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.竞争性磋商公告对应的特定资格要求的资格证明材料；（公告如有要求则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.联合体参与竞争性磋商协议书（格式后附）；（联合体参与竞争性磋商时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 【注】1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.参与竞争性磋商声明必须由法定代表人在规定签章处签字或签章并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或签章并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体参加竞争性磋商时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。 5.分公司参加竞争性磋商的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.无串通参与竞争性磋商行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞争性磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效响应处理】（格式后附）； 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 商务、服务文件 1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（除自然人参加竞争性磋商外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.磋商保证金提交凭证；（如有则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.服务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.项目实施方案；（如有，请提供） 7.服务方案（如有，请提供） 8.项目实施人员一览表（格式自拟）；（如有，请提供） 9.售后服务能力保障（如有，请提供） 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞争性磋商报价包括但不限于满足本次服务范围的所有服务的价格、服务接入设备、杆件及辅材的价格、运输、装卸、调试、验收、培训、维修、技术支持、售后服务费、供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。采购人不再支付任何费用。摄像头终端等设备在服务期内取电、用电电费及日常电力使用问题由供应商负责。 合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 16.2 | 竞争性磋商有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目不收取磋商保证金。 本项目收取磋商保证金。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 19.2 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 专家确定方式：评审前由采购代理机构从广西政府采购云平台的广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 磋商的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。 符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 注：参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人向磋商小组出示本人有效证件原件（有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项）。 |
|  | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为：0项 技术需求非标注“■”号、非标注“▲”允许最大负偏离项数为10项（1项指项目要求及技术需求以阿拉伯数字为序号的指标），如负偏离项数达11项或以上的磋商无效。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金：按各分标合同金额的5%（注：履约保证金不超过成交金额的5%）。【如为中小型企业，按各分标合同总金额的2%收取，以响应文件中提交的中小企业声明函为依据】。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商履行完合同约定权利义务事项且验收合格后无违约情况，凭《项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户：成交后提供。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司（桂林分公司） 质疑联系人：胡丹 联系电话：0773-2826203 通讯地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼 业务时间：工作日，上午9:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 32.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取。 2.采购代理服务费收取标准： ☑按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准及国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号《国家发展和改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》收费标准80%计取(取费基数按每个分标中标金额计算)，由各成交供应商向乙方支付。 3.采购代理服务费收取银行账号： 开户名称：广西城建咨询设计有限公司桂林分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司榕湖支行 银行账号：660010033536400020 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞争性磋商的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞争性磋商的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人参加竞争性磋商的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞争性磋商”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞争性磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞争性磋商结果如何，均应自行承担。

5.联合体参加竞争性磋商

5.1本项目是否接受联合体参加竞争性磋商，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体参加竞争性磋商，相关要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评审优惠6%，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在参与竞争性磋商活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（8）供应商之间约定成交供应商；

（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性磋商或者成交；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性磋商；

（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞争性磋商；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7竞争性磋商委托

供应商代表参加竞争性磋商活动过程中必须携带个人有效身份证件进行网络磋商。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）拟签订的合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人做出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间和开启时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件做出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务服务文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务服务文件：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞争性磋商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面做出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞争性磋商报价

15.1竞争性磋商报价应按磋商文件中“竞争性磋商报价表”格式填写。

15.2竞争性磋商报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞争性磋商报价要求

15.3.1供应商的竞争性磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所开展竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

15.3.3竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞争性磋商有效期

16.1竞争性磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞争性磋商有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞争性磋商有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务服务文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字或签章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密及电子备份响应文件

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

19.2电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性磋商，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本磋商文件《供应商须知正文》第17.4条的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人项目计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见“供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2签订合同时间：自成交通知书发出之日起8个工作日内；

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本磋商文件之《供应商须知正文》第27.3条的规定执行。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或签章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：详见供应商须知前附表。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称“中小企业”，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交人（公司名称）提供的工程（或者货物、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | 自行验收委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字（或个人CA签章）： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字（或个人CA签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字（或个人CA签章）： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交人负责人签字（或个人CA签章）或者的盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第三章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求:

本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.供应商必须自行为其参加竞争性磋商的产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3．“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作竞争性磋商无效处理。

4.采购需求中标注“■”号的条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，作为服务性能评审依据，由评委根据供应商提供的证明材料并加盖供应商公章（或电子签章）进行打分。

5.采购需求一览表中的项目要求及技术需求非标注“■”号、非标注“▲”允许最大负偏离项数为10项（1项指项目要求及技术需求以阿拉伯数字为序号的指标），如负偏离项数达11项或以上的磋商无效。

6.所属行业：本项目所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“信息传输业”

| 资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目（标项一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购需求一览表 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| 1 | - 专用网络链路租赁服务 | 一、监控数据传输链路技术要求： 提供前端监控点位数字光纤链路接入至资源县公安局用于视频传输服务，上行下行带宽对等。 1、参照网络技术标准，带宽不低于50Mbps的线路,端到端电路平均网络延时≤50ms；端到端电路丢包率≤1%。 二、监控数据传输链路服务要求： 1、专用网络链路租赁服务须在签约合同五个工作日内完成全部检测并投入使用，符合《公共安全视频图像信息系统管理条例》标准要求，如超过五个工作日未完成的，视为自动放弃。 2、提供售后服务承诺书，指定专人负责专用网络链路的售后服务，提供售后服务联系人名单，详细地址及联系方式。 3、负责保证网络的畅通，负责使用单位网络设备免费运行维护，如果主干网络出现问题，在接到报告后1个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常。 4、（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 | 条 | 192 |
| 2 | 天网前端设备维护服务 | - 前端监控设备维护服务 包括211个城区和乡镇天网摄像头的日常维护，维护内容包括前端摄像机和人像故障排查、除尘、取电点至设备箱的电路故障、树枝遮蔽、清洁、扶正等修正维护工作等。前端点位的线路走线符合城市管理规范，符合安全规范。乙方按要求做好售后服务，保证监控点位在线率达95%以上。 二、提供前端监控设备供电维持服务： 包括前端天网211个摄像头终端正常运行所需的用电费用。 三、提供不低于所维护前端监控设备总数十四分之一的设备备件服务，须满足以下参数及功能： - （一）红外网络球机备件服务： 1、采用≥400万像素；支持≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； 2、彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux； 3、支持H.265编码，实现超低码流传输； 4、≥150米红外灯补光，补光效果均匀； 5、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持联动跟踪； 6、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 7、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区。 8、设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接,使用丢包测试软件发送1000个数据包,重复测试3次,每次丢包数≤1个 9、具有感兴趣区域设置选项,主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8块感兴趣区域,支持对人脸、车牌,智能分析行为的感兴趣区域设置 - （二）双光全彩枪型网络摄像机备件服务： 1、采用≥400万CMOS图像传感器，支持≥50米补光距离 2、设备内置≥4颗混合补光灯,可同时开启≥4颗红外补光灯或≥4颗白光补光灯，补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致，补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠 3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 4、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警，设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;设备支持设置≥6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作 5、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10 6、可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作 7、当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角 8、内置≥1个麦克风，支持IP67防护等级 - （三）智能红外变焦枪型网络摄像机备件服务 1、采用≥400万CMOS图像传感器，支持≥50米补光距离 2、支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；可按照检测到的人脸人数、性别、年龄段、表情方式进行统计，并生成日报表、周报表、三天报表 3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 4、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警，设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;设备支持设置≥6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作 5、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10 6、可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作 7、内置≥1个麦克风，支持IP67防护等级 - （四）400万智能双光变焦枪型网络摄像机备件服务： 1、支持输出分辨率≥2688×1520，支持五码流 2、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持≥512GMicroSD卡 3、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 4、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送 ■5、支持补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；在环境光照度低于50lx，可对速度≥40km/h的机动车，速度≤25km/h的非机动车，速度≤5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■6、支持相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制≥2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果；嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 7、支持设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能 8、支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用专用播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像 9、支持补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持≥7种属性，非机动车支持≥6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持≥6种属性，人体支持≥8种属性 ■11、支持补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■12、支持0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度；支持场景大模型算法，开启环境自适应功能后，可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置，包括宽动态、曝光、增益等参数（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） - （五）终端防雷服务，须满足以下参数及功能： 一、硬件参数： 电源额定工作电压：220V（220V电源插头公头接入、母头输出） 网络额定工作电压：5V，2路RJ45口（一进一出） ▲通讯方式：4G/NB,设备自带通讯信号监测判断 网络传输：1000M 标称放电电流：5KA 最大放电电流：10KA ■网络防雷状态监测：1路（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■电源防雷状态监测：1路（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 感应雷击防护过电流计数：1路 存储：1000条 时钟：自带 自带看门狗 安装方式：220V电源插头公头接入，220V电源母头输出； 二、软件参数： ■1、PC\手机微信功能查询、告警：防雷功能寿命预警、防雷失效告警，设备GIS集中展现管理，每个设备的项目名称查询展示；设备PC\手机在线故障报修。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■2、数据云存储：网络防雷、电源防雷的状态、寿命、失效数据，通讯信号值、流量值、项目名称等数据的云端存储。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■3、数据统计分析：网络防雷、电源防雷的寿命、失效，通讯信号值、流量值等的数据统计分析。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 4、适用网络和电源设备：服务器、交换机、路由器、电脑、防火墙、摄像头、硬盘录像机、录播设备、多媒体设备、LED等。 三、配套插座1套 | 点 | 211 |

| ▲二、商务要求（商务要求不允许负偏离） |  |
| --- | --- |
| 服务要求 | - 1.服务范围内的免费技术培训。 - 2.服务内容第一项中，专用网络链路租赁服务须在5个工作日内完成建设并投入使用，如超过5个工作日未完成的，视为自动放弃。 3.在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导做好日常维护。 4.提供售后服务承诺书，在线路使用当地有专人实施电路的售后服务，提供售后服务联系人名单，详细地址及联系方式，并提出维护能力证明。 5.提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，业务恢复时限≤12小时，故障响应时间≤30分钟。 6.负责保证网络的畅通，负责使用单位网络设备onu免费运行维护，如果主干网络出现问题，在接到报告后1个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常。 7.（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）链路要求在线率达95%及以上。同时每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 （3）所有参与本项目的施工、运维人员持有有效身份证件，主动告知并接受采购人背景核查，签订相关保密协议承诺书，如人员更换应及时告知采购人。 8.在服务期内，成交供应商必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由成交供应商自行承担。 |
| 服务期限及服务地点 | 1、服务期限：自验收合格并交付使用之日起12个月。 2、服务地点：资源县区域内采购人指定地点。 3、交付使用期限：自签订合同之日起15个工作日内交付。 4、交付方式：现场方式。 |
| 现场勘察 | 1、潜在供应商可自行（非强制性要求）勘查现场，本项目前端监控的设备点位覆盖资源县区域内，每个点位的安装角度、覆盖位置、杆件长度不一致，潜在供应商通过现场勘察制定相应的维护方案。 2、由各潜在供应商自行勘查，请参加人员自行准备交通工具，现场勘察所发生的一切费用及人生安全自行承担。 |
| 付款方式 | 项目竣工后成交供应商上报项目移交申请书，采购人应在收到项目移交申请书后15个工作日内进行验收，此次验收合格后次月开始7个工作日内支付中标金额的1/12，剩余合同金额按每月等额支付。 |
| 验收标准、规范 | 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、服务内容符合或优于合同要求； 3、供应商提供所招标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据； 4、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用； 5、供应商在服务成果验收时由采购单位对照采购文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利； 6、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行； 7、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由供应商承担。 |
| 其它要求 | 1、报价必须包含以下部分，包括： （1）服务的价格。 （2）服务接入设备、杆件及辅材的价格。 （3）运输、装卸、调试、验收、培训、维修、技术支持、售后服务费。 （4）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 （5）供应商应对本项目所有服务内容进行总承包报价，采购人不再支付任何费用。 （6）摄像头终端等设备在服务期内取电、用电电费及日常电力使用问题由供应商负责。 （7）知识产权归属：本项目知识产权归属归采购人所有，未经采购人同意，中标/成交供应商不得将有关于本项目所有内容事项告知第三方，因此对采购人造成损害损失的，由中标/成交供应商承担一切法律责任。 2、本项目政府采购最高限价为人民币：肆拾陆万陆仟叁佰捌拾元整（¥466380.00元），竞标报价超出最高限价的作磋商无效处理。 |

| 资源县公安局天网工程基础运行维护服务项目（标项二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购需求一览表 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| 1 | - 专用网络链路租赁服务 | （一）监控数据传输链路技术要求： 提供前端监控点位数字光纤链路接入至资源县公安局用于视频传输服务，上行下行带宽对等。 1、参照网络技术标准，带宽不低于50Mbps的线路,端到端电路平均网络延时≤50ms；端到端电路丢包率≤1%。 （二）监控数据传输链路服务要求： 1、专用网络链路租赁服务须在签约合同五个工作日内完成全部检测并投入使用，符合《公共安全视频图像信息系统管理条例》标准要求，如超过五个工作日未完成的，视为自动放弃。 2、在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导做好日常维护。 3、提供售后服务承诺书，在线路使用当地有专人实施电路的售后服务，提供售后服务联系人名单，详细地址及联系方式，并提出维护能力证明。 4、提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，业务恢复时限≤12小时，故障响应时间≤30分钟。 5、负责保证网络的畅通，负责使用单位网络设备免费运行维护，如果主干网络出现问题，在接到报告后1个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常。 6、（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 | 条 | 134 |
| 2 | 天网前端设备维护服务 | 一、提供天网前端设备维护服务，须满足以下参数及功能： 包括城区和乡镇天网摄像头的日常维护，维护内容包括前端摄像机和人像故障排查、除尘、取电点至设备箱的电路故障、公网供电系统、树枝遮蔽、清洁、扶正等的修正维护工作等。前端点位的线路走线符合城市管理规范，符合安全规范。 二、提供天网前端设备供电维持服务： 前端包括天网摄像头终端正常运行所需的用电费用。 三、提供不低于所维护前端总数十四分之一的设备备件服务，须满足以下参数及功能： 一）、红外网络球机备件服务： 1、采用≥400万像素；支持≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； 2、彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux； 3、支持H.265编码，实现超低码流传输； 4、≥150米红外灯补光，补光效果均匀； 5、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持联动跟踪； 6、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 7、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区。 8、设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接,使用丢包测试软件发送1000个数据包,重复测试3次,每次丢包数≤1个 9、具有感兴趣区域设置选项,主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8块感兴趣区域,支持对人脸、车牌,智能分析行为的感兴趣区域设置 二）、双光全彩枪型网络摄像机备件服务： 1、采用≥400万CMOS图像传感器，支持≥50米补光距离 2、设备内置≥4颗混合补光灯,可同时开启≥4颗红外补光灯或≥4颗白光补光灯，补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致，补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠 3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 4、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警，设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;设备支持设置≥6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作 5、支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10 6、可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作 7、当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角 8、内置≥1个麦克风，支持IP67防护等级 三）、900万抓拍单元备件服务 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；支持传感器≥1.1英寸GS-CMOS，视频分辨率≥4096×2336，抓图分辨率≥4096×2336； 2、采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）；支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； ▲3、支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车；支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；支持对抓图特写区域的范围进行设置； 4、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 5、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 6、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； ▲7、支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态；支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态； 8、支持普通卡口/人员卡口模式切换；支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 9、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；支持设置卡口抓拍高速应用模式； 10、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；支持检测并跟踪指定区域内≥220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； ▲11、支持通过485接口连接补光灯，并在相机界面反馈补光灯型号信息、端口信息、版本信息；支持升级程序的版本号信息，支持在降版本升级时弹出降版本提示；支持雷达测速速度修正； ▲12、支持特殊车牌固定字符匹配等级设置，包括模糊匹配、中等匹配、精准匹配和不启用；支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；支持获取外接雷达序列号并展示； ▲13、支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中；支持对抓图特写区域的范围进行设置；支持粤港澳三地车牌识别 四）、400万智能双光变焦枪型网络摄像机备件服务： 1、支持输出分辨率≥2688×1520，支持五码流 2、支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持≥512GMicroSD卡 3、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 4、支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送 ■5、支持补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；在环境光照度低于50lx，可对速度≥40km/h的机动车，速度≤25km/h的非机动车，速度≤5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■6、支持相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制≥2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果；嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 7、支持设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能 8、支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用专用播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像 9、支持补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持≥7种属性，非机动车支持≥6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持≥6种属性，人体支持≥8种属性 ■11、支持补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象；支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■12、支持0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度；支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 五）、新国标四合一补光灯备件服务： 1、集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象；支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； ▲2、支持眩光阈值增量(TI)试验：TI≤2%。；设备在输入频率50Hz、占空比3%的信号时，LED频闪灯肉眼观察无明显抖动；设备重量≤5.5kg； 3、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光； ▲4、支持红外爆闪透光面积≤350cm²；白光爆闪透光面积≥300cm²；设备的气体爆闪电压峰值≥630V； 5、支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0~3ms； ▲6、设备的红外滤光片从关闭到开启的时间≤2s；频闪灯发光角度≤6°；设备可通过只改变输入信号频率来改变LED爆闪平均亮度；设备可通过只改变输入信号频率来改变LED频闪平均亮度； 7、爆闪回电时间＜70ms，满足交通摄像机连抓两张的需求； 8、支持开关量触发方式； 9、支持统计频闪持续时间，方便计算设备寿命； 10、支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题； 11、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态，提高运维效率； 六）、终端防雷服务，须满足以下参数及功能： 1、硬件参数： 电源额定工作电压：220V（220V电源插头公头接入、母头输出） 网络额定工作电压：5V，2路RJ45口（一进一出） ▲通讯方式：4G/NB,设备自带通讯信号监测判断 网络传输：1000M 标称放电电流：5KA 最大放电电流：10KA ■网络防雷状态监测：1路（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■电源防雷状态监测：1路（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 感应雷击防护过电流计数：1路 存储：1000条 时钟：自带 自带看门狗 安装方式：220V电源插头公头接入，220V电源母头输出； 2、软件参数： ■2.1、PC\手机微信功能查询、告警：防雷功能寿命预警、防雷失效告警，设备GIS集中展现管理，每个设备的项目名称查询展示；设备PC\手机在线故障报修。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■2.2、数据云存储：网络防雷、电源防雷的状态、寿命、失效数据，通讯信号值、流量值、项目名称等数据的云端存储。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） ■2.3、数据统计分析：网络防雷、电源防雷的寿命、失效，通讯信号值、流量值等的数据统计分析。（响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。） 2.4、适用网络和电源设备：服务器、交换机、路由器、电脑、防火墙、摄像头、硬盘录像机、录播设备、多媒体设备、LED等。 3、配套插座1套 | 点 | 206 |

| ▲二、商务要求（商务要求不允许负偏离） |  |
| --- | --- |
| 服务要求 | 1.服务范围内的免费技术培训。 2.服务内容第一项中，专用网络链路租赁服务须在5个工作日内完成建设并投入使用，如超过5个工作日未完成的，视为自动放弃。 3.在电路租用期间应提供免费传输知识培训，指导做好日常维护。 4.提供售后服务承诺书，在线路使用当地有专人实施电路的售后服务，提供售后服务联系人名单，详细地址及联系方式，并提出维护能力证明。 5.提供7×24小时热线电话服务，并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，业务恢复时限≤12小时，故障响应时间≤30分钟。 6.负责保证网络的畅通，负责使用单位网络设备onu免费运行维护，如果主干网络出现问题，在接到报告后1个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常。 7.（1）重大活动期间（如节假日、安保任务），须安排专人现场值守，增加巡检频次，提供相关证明台账资料。 （2）链路要求在线率达95%及以上。同时每季度提供《链路运行季报》，含线路在线率、维修报告及现场工作照片、丢包率、光功率等指标。 （3）所有参与本项目的施工、运维人员持有有效身份证件，主动告知并接受采购人背景核查，签订相关保密协议承诺书，如人员更换应及时告知采购人。 8.在服务期内，成交供应商必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，项目运维过程中发生交通事故、工伤事故等安全事故责任均由成交供应商自行承担。 |
| 服务期限及服务地点 | 1、服务期限：自验收合格并交付使用之日起12个月。 2、服务地点：资源县区域内采购人指定地点。 3、交付使用期限：自签订合同之日起15个工作日内交付。 4、交付方式：现场方式。 |
| 现场勘察 | 1、潜在供应商可自行（非强制性要求）勘查现场，本项目前端监控的设备点位覆盖资源县区域内，每个点位的安装角度、覆盖位置、杆件长度不一致，潜在供应商通过现场勘察制定相应的维护方案。 2、由各潜在供应商自行勘查，请参加人员自行准备交通工具，现场勘察所发生的一切费用及人生安全自行承担。 |
| 付款方式 | 项目竣工后成交供应商上报项目移交申请书，采购人应在收到项目移交申请书后 15 个工作日内进行验收，此次验收合格后次月开始 7 个工作日内支付中标金额的1/12，剩余合同金额按每月等额支付。 |
| 验收标准、规范 | 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、服务内容符合或优于合同要求； 3、供应商提供所招标采购的服务、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据； 4、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用； 5、供应商在服务成果验收时由采购单位对照采购文件的服务参数全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的服务需求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利； 6、采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有最新的按最新的执行； 7、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由供应商承担。 |
| 其它要求 | 1、报价必须包含以下部分，包括： （1）服务的价格。 （2）服务接入设备、杆件及辅材的价格。 （3）运输、装卸、调试、验收、培训、维修、技术支持、售后服务费。 （4）供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容（包括验收）中产生的所有费用，采购人不再支付额外费用。 （5）供应商应对本项目所有服务内容进行总承包报价，采购人不再支付任何费用。 （6）摄像头终端等设备在服务期内取电、用电电费及日常电力使用问题由供应商负责。 （7）知识产权归属：本项目知识产权归属归采购人所有，未经采购人同意，中标/成交供应商不得将有关于本项目所有内容事项告知第三方，因此对采购人造成损害损失的，由中标/成交供应商承担一切法律责任。 2、本项目政府采购最高限价为人民币：叁拾捌万整（¥380000.00），竞标报价超出最高限价的作磋商无效处理。 |

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附表1：节能产品政府采购品目清单

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的竞争性磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务服务评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件中的报价商务服务文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务服务文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞争性磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性磋商有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务服务文件中规定的“竞争性磋商报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所参与竞争性磋商分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所参与竞争性磋商分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所参与竞争性磋商分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效响应处理；

5）竞争性磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理；

6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所 竞争性磋商分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子磋商记录形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4.最后报价

4.1磋商文件能够详细列明技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，除本章第2.7、3.7、4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，依次按服务评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定成交候选供应商。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、商务、服务要求等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 标项一、评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 报价（满分10分） | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。 2.政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1- 6 %）。除上述情况外，评审价=竞争性磋商报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审价最低的有效供应商的评审价为基准价，其价格分为满分。 6.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某供应商的价格分=（评标基准价／某供应商评审价）×10分 |
| 2 | 技术分 | （1）技术性能分（满分27分） | 采购需求中标注“■”号的条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，作为服务性能评审依据，由评委根据供应商提供的证明材料并加盖供应商公章（或电子签章）进行打分。 响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），每有一项得3分；满分27分；如果未提供相应关证明材料的，不得分。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分20分） | 由磋商小组在打分前根据供应商提供的项目实施方案独立打分。 一档（5分）：方案内容简略，仅基础框架，勉强贴合项目基本实施要求，无细化部署与配套保障内容。 二档（10分）：方案内容相对完整，贴合网络租赁基础业务需求；项目人员配置齐全，岗位分工基本清晰，可平稳完成线路开通与常规运维。关键技术、线路适配性描述较为常规，具备基础安全防护思路，未细化风险管控、施工规范及验收流程，无完整项目管理体系文件 三档（15分）：方案编制详实规范，精准匹配本次网络租赁业务场景；线路带宽、链路架构、组网方式等核心技术要点表述清晰，线路传输稳定、网络安全防护体系完善，可有效保障日常业务平稳运行。具备完整项目组织架构图，各实施阶段工期、工作流程规划明确；配齐人员排班、现场施工、工程质量、风险防控、文明施工基础保障措施，拥有初步系统联调、竣工验收流程方案；项目团队配备2名高级工程师牵头负责实施工作。 四档（20分）：综合评定优秀，方案详细，对关键技术点描述清晰、到位，完全满足线路租赁需求，具有很高的稳定性和安全性，能保障业务系统完全不受影响。维护方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排，有工程实施安全保障措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调及验收方案。拟投入3个及以上高级工程师的团队参与项目实施。 注： 1.项目实施方案中拟投入人员，与服务方案中配置的人员不得为同一人员，人员存在重复兼任情况的，本项内容不予计分 2.需提供相关实施人员证书复印件并加盖供应商公章（或电子签章），否则不得分。 |
| 3. | 商务分 （满分43分） | （1）服务方案（满分20分） | （1）服务方案分：评委根据各供应商响应文件中服务方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等内容独立打分。 一档（5分）：供应商提供了服务方案的，满足采购需求的； 二档（10分）：供应商提供的方案在满足一档的情况下，人员配备齐全，服务技术设备产品保修期限达到项目基本需求。服务团队不少于6人。其中售后服务团队负责人1人，运维工程师不少于2人(其中1人具备信息系统项目管理师证书)；服务工程师不少于3人（供应商于响应文件中提供相应人员的有效证明材料复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分）； 三档（15分）：供应商提供的方案在满足二档的情况下，人员配备全面，服务流程合理，服务技术设备产品保修期限满足项目需求，提供的故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费保修外维护方案详细可行，且提供有具体的培训计划。服务团队不少于12人。其中售后服务团队负责人1人，运维工程师不少于4人(其中1人具备信息系统项目管理师及CISO证书)；服务工程师不少于6人（供应商于响应文件中提供相应人员的有效证明材料复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分）； 四档（20分）：供应商提供的方案在满足三档的情况下，人员配备全面并具有针对性，提供有明确完善的用户回访、保密承诺及针对性的故障解决内容，方案表述清晰详细，可操作性强；供应商培训计划内容详实，安排合理服务团队不少于20人，拟投入售后服务团队负责人具有计算机类高级工程师和CDA数据分析师证书，运维工程师不少于6人(其中1人具备信息安全工程师证书、1人具备信息系统项目管理师及CISO证书，2人具备信息系统项目管理师证书)；服务工程师不少于12人（供应商于响应文件中提供相应人员的有效证明材料复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分）。 |
|  |  | （2）售后服务能力保障分。（满分9分） | ①供应商提供的运维保障方案中承诺服务期内提供有针对户外监控维护作业的高空作业维护车辆（车辆类型：中型专项作业车或以上档次），在用车辆可以是供应商的固定资产或租赁车辆，如是供应商固定资产，则以供应商提供的车辆行驶证复印件并加盖供应商单位CA签章；如是供应商的租赁车辆，则需提供租赁公司营业执照复印件（或租赁人身份证复印件）、租赁合同复印件及车辆行驶证复印件证明材料并加盖供应商单位CA签章的（租赁时间必须大于项目合同履行期限），得5分，满分5分。 ②供应商提供的运维保障方案中承诺服务期内的服务人员同时具备中华人民共和国特种作业操作证（高处作业和电工作业），每提供1人得2分（需提供特种作业操作证复印件），满分4分。 |
|  |  | （3）履约能力分（满分14分） | （1）供应商（或供应商上级单位）通过ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证且有效的（投标人于投标文件中提供相关有效证书扫描件，并加盖投标人电子签章，否则不予以计分），每提供1项认证得1分，最多得3分。 （2）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的服务质量评价认证证书（GB/T36733）（认证范围涵盖网络与信息安全管理、通信及信息业务相关的建设及运维）得1分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。 （3）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的顾客满意度管理体系认证证书（GB/T19014-2019/ISO 10004:2018）（认证范围涵盖基础电信业务和增值电信业务(许可范围内)；云服务；网络与信息安全管理；计算机应用软件开发；信息系统集成；通信及信息业务相关的建设及运维相关的顾客满意度管理活动）得2分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。 （4）供应商或供应商上级单位（直接管理关系或法人关系）获得有效的供应链安全管理体系认证证书（IS028000:2022）（认证范围涵盖基础电信业务和增值电信业务（许可范围内），信息系统集成及运维相关的供应链安全管理活动）得2分，需提供在有效期内的证书复印件及提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不计分。 （5）供应商自2024年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成或正在实施的与本项目内容相类似的成功案例或业绩，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的服务项目名称、种类、金额)，每提供一项得2分，满分6分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

| 标项二、评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 报价（满分10分） | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。 2.政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1- 6 %）。除上述情况外，评审价=竞争性磋商报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审价最低的有效供应商的评审价为基准价，其价格分为满分。 6.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某供应商的价格分=（评标基准价／某供应商评审价）×10分 |
| 2 | 技术分（满分47分） | （1）技术性能分（满分27分） | 采购需求中标注“■”号的条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，作为服务性能评审依据，由评委根据供应商提供的证明材料并加盖供应商公章（或电子签章）进行打分。 响应文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告，并加盖供应商公章（或电子签章），每有一项得3分；满分27分；如果未提供相应关证明材料的，不得分。 |
|  |  | （2）项目实施方案分（满分20分） | 由磋商小组在打分前根据供应商提供的项目实施方案独立打分。不提供不得分 一档（5分）：方案内容简略，仅基础框架，勉强贴合项目基本实施要求，无细化部署与配套保障内容。 二档（10分）：方案内容相对完整，贴合网络租赁基础业务需求；项目人员配置齐全，岗位分工基本清晰，可平稳完成线路开通与常规运维。关键技术、线路适配性描述较为常规，具备基础安全防护思路，未细化风险管控、施工规范及验收流程，无完整项目管理体系文件 三档（15分）：方案编制详实规范，精准匹配本次网络租赁业务场景；线路带宽、链路架构、组网方式等核心技术要点表述清晰，线路传输稳定、网络安全防护体系完善，可有效保障日常业务平稳运行。具备完整项目组织架构图，各实施阶段工期、工作流程规划明确；配齐人员排班、现场施工、工程质量、风险防控、文明施工基础保障措施，拥有初步系统联调、竣工验收流程方案；项目团队配备2名高级工程师牵头负责实施工作。 四档（20分）：综合评定优秀，方案详细，对关键技术点描述清晰、到位，完全满足线路租赁需求，具有很高的稳定性和安全性，能保障业务系统完全不受影响。维护方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排，有工程实施安全保障措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调及验收方案。拟投入3个及以上高级工程师的团队参与项目实施。 注： 1.项目实施方案中拟投入人员，与服务方案中配置的人员不得为同一人员，人员存在重复兼任情况的，本项内容不予计分 2.需提供相关实施人员证书复印件并加盖供应商公章（或电子签章），否则不得分。 |
| 3. | 商务分（满分43分） | 服务方案（满分24分） | 一档（6分）：服务方案内容简略，仅简单提及响应时效、人员配置、培训、备品备件基础内容；承诺故障1小时内抵达现场处置，仅可满足基础售后兜底需求，无应急、故障处置、保密相关专项规划。 二档（12分）：服务方案内容完整具备可行性，涵盖响应时效、团队配置、培训、备品备件、应急预案、保密承诺、故障处置方案；保障措施体系较为完善，承诺故障1小时到场，整体售后能力可契合招标基本要求。 三档（18分）：供应商售后服务方案内容全面、条理清晰，完整覆盖服务响应时效、专属服务团队配备、常态化培训计划、备品备件储备、突发故障应急预案、信息保密承诺、各类网络故障专项解决方案等全部核心内容。服务流程规范合理，各项服务保障措施齐全完善，明确承诺故障发生后1小时内抵达现场开展处置工作。可提供3种及以上故障申告途径和服务绿色通道，包含7×24小时自有专线专业呼叫中心受理渠道，支持用户简易报修。项目拟投入配套服务团队，配置3名高级工程师、5名中级工程师，人员配置达标，售后服务方案完全满足招标文件全部基础要求，服务体系规范、可落地、可保障。 四档（24分）：供应商的服务方案全面详细，对响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，有合理的服务流程，服务保障措施全面，能够确保故障发生后1小时内到达现场。提供至少3种故障申告途径及绿色通道，其中至少1种7×24小时自有专线故障专业呼叫中心受理渠道【用户报故障仅需提供线路两端的接入地址（单位名称）即可成功受理】。拟投入服务人员中有3名高级工程师，5个中级工程师，主要负责人需同时具备高级工程师、高级信息系统项目管理师；售后服务方案服务体系完善、专业度高，完全满足且优于招标文件各项售后服务要求，可全方位保障项目长期稳定运行。 |
|  |  | 履约能力分（满分19分） | （1）供应商具有ISO9001质量管理体系（提供有效认证证书复印并加盖供应商公CA签章，不提供不得分)，得2分。 （2）供应商具有ISO14001环境管理体系（提供有效认证证书复印并加盖供应商CA签章，不提供不得分)，得2分。 （3）供应商具有网络安全服务企业资质（提供有效认证证书复印并加盖供应商或CA签章，不提供不得分)，得1分。 （4）供应商具有电信网络维护企业服务能力证书（提供有效认证证书复印并加盖供应商CA签章，不提供不得分)，得1分。 （5）针对本项目每配备1辆机动车辆的得1分，满分共7分【如是供应商固定资产，则以供应商提供的车辆行驶证复印件并加盖供应商单位CA签章；如是供应商的租赁车辆，则需提供租赁公司营业执照复印件（或租赁人身份证复印件）、租赁合同复印件及车辆行驶证复印件证明材料并加盖供应商单位CA签章的（租赁时间必须大于项目合同履行期限）】。 （6）供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成或正在实施的与本项目内容相类似的成功案例或业绩，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的服务项目名称、种类、金额)，每提供一项得3分，满分6分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

成交候选人推荐原则

（1）由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的服务，依次按评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定成交候选供应商。

（2）供应商可自主选择参与本项目标项一、标项二中的一个或多个标项进行竞争性磋商，但同一供应商仅可中选分标号靠前的一个标项。评标工作将按照标项一、标项二的先后顺序依次开展评审，各标项由磋商小组依据本竞争性磋商文件中“成交候选人推荐原则”，对参与该标项磋商的各供应商综合得分进行排序。若某一供应商在两个标项的综合评分均为最高，在各标项评审结果均保持有效的前提下，磋商小组将按照标项一至标项二的评审顺序，推荐该供应商为对应靠前分标号标项的成交候选人，该供应商不再参与后续分标号标项的成交候选人推荐。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式：

响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照

2.供应商（或供应商上级单位）依法缴纳税收的相关材料

3.供应商（或供应商上级单位）依法缴纳社会保障资金的相关材料

4.供应商（或供应商上级单位）财务状况报告

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；

供应商直接控股、管理关系信息表

（一）供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：       年    月    日

（二）供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：       年    月    日

- 6.参与竞争性磋商声明（格式后附）；

参与竞争性磋商声明

致（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性磋商提供的产品和服务，我方就本次参与竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞争性磋商有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.我方若参与竞争性磋商成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本磋商文件之《供应商须知正文》条款第27.3条的要求承担法律责任和失信惩戒。

特此承诺。

注：如为联合体参与竞争性磋商，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：         年    月    日

7.竞争性磋商公告对应的特定资格要求的资格证明材料；

- 8.联合体参与竞争性磋商协议书（格式后附）；

联合体参与竞争性磋商协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞争性磋商。现就联合体参与竞争性磋商事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性磋商项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执壹份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或签章）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或签章）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或签章）：

……

日期：      年  	月  	日

9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价商务技术文件格式

报价商务技术文件封面格式

响应文件

报价商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一）、报价文件

1.无串通参与竞争性磋商行为的承诺函（格式后附）；

无串通参与竞争性磋商行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性磋商的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

8.供应商之间约定成交供应商；

9.供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性磋商或者成交；

10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性磋商；

11.供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞争性磋商；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章（CA签章））：

日期：    年   月   日

2.竞争性磋商报价表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： 元整 （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或CA签章，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体参与竞争性磋商，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

4.如为联合体参与竞争性磋商，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：   年   月   日

3.中小企业声明函（格式后附）；

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章（CA签章））：

日 期：    年  月  日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章（CA签章））：

日  期：    年  月  日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二）、商务、服务文件

1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章（CA签章））：

日期：     年     月     日

注：自然人参与竞争性磋商的无需提供，联合体参与竞争性磋商的只需牵头人出具。

2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）

（非联合体参与竞争性磋商格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或CA签章）：                法定代表人（签字或CA签章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（公章（CA签章））：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或签章，委托代理人必须在授权委托书上签字或签章，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织参与竞争性磋商时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性磋商时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体参与竞争性磋商格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体参与竞争性磋商协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（公章（CA签章））：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或签章（CA签章））：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或CA签章，委托代理人必须在授权委托书上签字或CA签章，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织参与竞争性磋商时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性磋商时“我方”是指“本人”。

- 磋商保证金提交凭证；

- 本项目无需提交

4.商务要求偏离表（格式后附）；

商务要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：   年   月   日

- 5.服务要求偏离表（格式后附）；

服务要求偏离表（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号：

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日期：   年   月   日

- 6.项目实施方案；

- 7.服务方案

- 8.项目实施人员一览表（格式自拟）；

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人（签字或CA签章）：

供应商（公章（CA签章））：

日 期：  年  月  日

9.售后服务能力保障

10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

11.供应商认为需要提供的其他有关资料。

三、其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：    年     月    日

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

竞争性磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                    公章：

日期：    年  月  日

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 拟签订的合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

分标号：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（采购文件）规定条款和成交供应商响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《            》项目实施工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同金额（大写）人民币            （¥       ）（详见报价表）。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求以磋商文件和承诺约定为准。

3.合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务必须与采购文件和响应承诺相一致。

2.乙方所提供的服务质量应达到采购文件要求和响应承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》）。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证在项目服务工作实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

9.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第八条第7款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

12.乙方所交付的技术成果知识产权归甲方所有（如采购文件另有约定的从其约定）。

第四条　交付和验收

1.服务时间及地点：见合同附件《商务响应表》

2.乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准和本合同所附的《服务方案》为甲方提供技术服务。乙方提供不符合采购文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方向甲方提供无瑕疵的技术服务，并对项目质量负责。

4.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

5.如采购文件已有约定的，乙方应按要求提交技术服务材料，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

6.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过。

8.有关返工、再行验收给甲方造成的损失等费用均由乙方承担。拒不按要求整改（或经多次整改未能改善），或连续两次项目验收不合格的，或发现乙方有弄虚作假的行为，甲方将终止合同或不予验收，并追究乙方的责任，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第五条　付款方式

1.在合同履行期间，乙方无违约行文，甲方无合理理由而，乙方已开始实施工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2.付款方式：依照采购文件第三章《项目需求》中“商务条款”要求执行。

3.乙方自收到货款之日起5个工作日内开具等额合法有效发票给甲方。

4.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第六条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第七条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的，应及时调整，调整不及时的按本合同第八条第2款的约定按逾期提交成果处理；因特殊情况甲方同意接收不符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，乙方除承担逾期违约责任外，还应向甲方支付合同总价5%违约金。因乙方无法提供质量符合磋商及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，甲方有权解除合同。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%。乙方逾期超过20天甲方有权解除合同。

3.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

4.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

5.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次性支付合同总价20%的违约金。

6.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金。

7.乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

8.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

9.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。

10.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

11.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

13.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

14.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

15.出现以下情况之一的，甲方有权终止合同且无需支付合同解除后的合同后续费用，同时乙方应承担项目合同金额15%的违约金，并应当自收到甲方要求解除合同的函之日起5日内退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：

（1）乙方未能按合同交付时间交付完整服务内容资料的。

（2）乙方未能按响应资料和甲方书面需求提供服务，甲方书面提出整改要求后，乙方未按期整改完毕的。

（3）乙方不配合甲方进行验收的。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议。

第十二条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十三条　通知与送达

1.双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：                          ，地址：                         ，收件人：     ，联系电话：          。

乙方：       ，地址：          ，收件人：          ，联系电话：          。

2.一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，否则上述地址仍为真实有效通讯地址；对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。若为提交的，自对方签收时视为送达对方。

3.若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |