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[bookmark: _Toc24475][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]第一章、招标公告

项目概况：
桂林市妇幼保健院2026年艾滋病防治项目经费采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月6日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目名称：桂林市妇幼保健院2026年艾滋病防治项目经费采购
项目编号：GLZC2026-G1-990308-GXCJ
采购计划编号：GLZC2026-G1-00530-001、GLZC2026-G1-00530-002、GLZC2026-G1-00530-003
预算总金额（元）：1255471.60
采购需求：
标项一
标项名称：桂林市妇幼保健院2026年艾滋病防治项目经费采购-A分标
数量：18
预算金额（元）：1148600.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：持续气道正压呼吸支持系统、新生儿转运暖箱、儿童心电监护仪、除颤仪等设备，具体详见招标文件“第二章 采购需求”。
最高限价（元）：1148600.00
合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
标项二
标项名称：桂林市妇幼保健院2026年艾滋病防治项目经费采购-B分标
数量：38644
预算金额（元）：106871.60
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：一次性医用帽子、一次性外科口罩、一次性使用手术衣、一次性面罩等，具体详见招标文件“第二章 采购需求”。
最高限价（元）：106871.60
[bookmark: OLE_LINK20]合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（是否）；
3.本项目的特定资格要求：
3.1制造商作为供应商时，如其提供的货物属于第一类医疗器械，无需提供《医疗器械生产许可证》，按规定办理医疗器械生产备案即可；如其提供的货物属于第二类或第三类医疗器械，应提供相应货物的有效《医疗器械生产许可证》。
3.2供应商非货物的制造商，如其货物属于第三类医疗器械，须提供相应货物的有效《医疗器械经营许可证》；如其货物属于第二类医疗器械，须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；如其货物属于第一类医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或备案。（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
3.3如货物属于第二类或第三类医疗器械的，均应提供该货物的有效《医疗器械注册证》；如货物属于第一类医疗器械，无需提供《医疗器械注册证》，按规定办理医疗器械产品备案即可。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年 7月16日至2026年8月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价（元）：0。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]提交投标文件截止时间：2026年8月6日09：30（北京时间）
投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
开标时间：2026年8月6日09：30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、开启
1.投标文件开启时间：2026年8月6日09：30（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk37429674]七、其他补充事宜：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
3.网上查询地址：
（1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
（2）广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）
（3）桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）
4.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5.投标注意事项：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
6.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
8.监督部门
监督管理机构：桂林市财政局
电话：0773-2862142
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：桂林市妇女儿童医院（桂林市妇幼保健院）
地址：桂林市凤北路20号
项目联系人：阳老师
联系方式：0773-2821055 
2.采购代理机构信息
名称：广西城建咨询设计有限公司
地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]项目联系人：胡丹、秦国军、阳圣、李文军
项目联系电话：0773-2826203
3.项目联系方式
项目联系人：胡丹、秦国军、阳圣、李文军
项目联系电话：0773-2826203
代理机构：广西城建咨询设计有限公司
[bookmark: _Toc74320801]日期：2026年7月16日


[bookmark: _Toc16120]第二章、采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。
4．根据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。
5．根据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书（（加盖投标人电子签章）），否则投标文件作无效处理。
6．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
7．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的非实质性条款允许负偏离的条款数为10项，项及以上的负偏离则投标无效。
采购预算：详见采购公告
项目所属行业：工业。

	标项一：采购需求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	预算单价（元/人民币）
	单项预算合计（元/人民币）

	1
	持续气道正压呼吸支持系统
	2
	台
	▲1.设备由包括但不限于空氧混合器、复苏装置及气源组件组成，内置空氧混合装置，长×宽×高≤30cm×20cm×15cm，重量≤5kg，便于院内转运（抢救室、产房、NICU 间移动）。
2.具备可控吸气峰压（PIP）功能，安全实施肺部扩张及氧合支持。
3.可提供恒定CPAP/PEEP，维持呼气末肺容积，防止肺泡塌陷，保障功能残气量。
▲4.气体流量调节范围：0–15L/min，流量稳定性 ±0.5L/min。
▲5.氧浓度调节范围：21%–100%，（适配空气 - 氧气混合气源），调节精度 ±5%，满足不同复苏阶段氧供需求。
6.压力表规格：量程 -10-80cmH2O，精度 ±2% 满刻度，支持实时压力显示，读数分辨率≤1cmH2O。
7.压力调节方式：PIP和PEEP必须通过独立的、带有清晰刻度的旋钮进行控制，旋钮设计应能有效防止意外误触改变设置。
8.压力限制（MAX-P）：可调节范围 1-60 cmH2O，超过设定值自动泄压。
▲9.吸气峰压（PIP）范围：设置范围 2-57 cmH2O，在流量 5-15L/min 工况下，压力波动≤±2 cmH2O。
▲10.CPAP/PEEP范围：设置范围 0.3-23 cmH2O（流量 5L/min 时），持续通气时 PEEP 维持精度 ±1cmH2O，无明显压力衰减。 
11.设备运行噪声≤55 dB（A）。
12.气源适配：输入压力 0.3-0.4MPa，兼容医院中心供氧或便携式氧气瓶（≥100L 容量）。
13.具备气源供应故障及系统故障听觉报警功能。 
14.安全及性能标准：符合YY0600.5及YY0893相关要求。
15.配备可重复使用呼吸管路不少于2套。
	39800
	79600

	2
	新生儿转运暖箱
	1
	台
	1.整机尺寸：长×宽×高≤1200mm×800mm×1600mm，适配医院标准病房门、电梯及走廊宽度。
2.婴儿舱空间：内部净空高度≥380mm，提供充足操作空间。
▲3.具有包括但不限于培养箱和保暖台两种工作模式，模式可实现电动转换（包括但不限于脚踏开关和按钮两种方式），无需移动患儿即可满足不同临床治疗需求。
4.培养箱工作模式需同时具备肤温控制模式和箱温控制模式，两种模式可切换操作。
5.箱温控制范围: 20℃～39℃ ,控制精度 ±0.5℃。
6.皮肤温度控制范围: 30℃～38℃，控制精度 ±0.2℃。
7.升温时间：从25℃环境温度开始，空载运行至35℃箱温，所需时间≤40分钟。
8.湿度控制范围: 0%RH～99%RH，湿度控制精度: ±5%RH内。
9.肤温探头：需配备防水、抗拉扯的肤温探头，其表面温度需有限制措施，最高温度不得超过41℃，防止烫伤。
10.保暖台模式需具有预热、手控、肤温等包括但不限于三种控制方式。
▲11.顶盖及床体具备电动升降功能，便于临床操作。
▲12.床体可顺时针、逆时针360°旋转，便于临床定位；床板需具备倾角调节功能（头高脚低位），角度无极可调；床下可放置X光射线拍片盒。
13.内置体重秤，重量显示范围包括但不限于100-8000g。
14.具有数据储存及曲线显示功能。
15.具有氧浓度控制功能。
16.具有电源故障/断电、传感器故障、高低温、水箱放置错误、缺水和系统故障等声光报警功能，报警声级≥65dB（A），并具备静音功能（静音时间≤120秒）。
17.噪音控制：设备正常运行（含风机）时，在婴儿头部位置测量的噪音≤50dB（A）。
18.暖箱需提供稳固、防滑落的平台或支架，用于固定：转运监护仪（心电、血氧、呼吸、无创血压）、输液泵/注射泵（至少2台）、T组合复苏器。所有支架或平台需配备安全带或锁扣，防止设备在转运中跌落。
19.需配备≥1个医用氧气瓶固定架，并符合安全规范。
20.电源：配备UPS移动电源，续航时间≥45分钟。
21.移动脚轮至少两个带锁定功能，推行灵活且静止时稳固。
22.照明系统及消毒：配备独立照明灯，不影响温度控制；箱体内部设计应便于快速清洁和终端消毒。
23.储物空间：暖箱底部应设计有储物箱，用于存放复苏囊、面罩、气管插管、药品等急救物品。
24.提供 7×24小时紧急支援服务。
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	3
	儿童心电监护仪
	1
	台
	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个，监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），每个槽位可互插互用，保证模块通讯速率及稳定性。
2.主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，高分辨率达≥1280×800像素，≥8通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。
3.要求整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥4小时。
4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
5.支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。
▲6.配多功能模块：支持功能包括但不限于心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计。
7.支持3/5导心电监测，支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。
▲8.支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道包括但不限于有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级包括但不限于8通道有创压监测。
9.支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。
10.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
▲11.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。
12.支持RR呼吸率测量，测量范围包括但不限于1～200rpm。
13.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：包括但不限于25-290mmHg（收缩压）、10-250mmHg（舒张压）、15-260mmHg（平均压）。
14.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。
15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。
16.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
17.支持不少于4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。
18.支持升级EtCO2监测模块，单槽位设计。
19.支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG），抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
20.支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。
▲21.支持升级监测模块技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。
22.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括但不限于FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。
23.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。
24.支持升级EEG监测参数，支持进行不少于4通道脑电的监测。
25.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人、小儿和新生儿。
26.支持升级监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。
27.支持升级与呼吸机、输注泵，CRRT设备相连，实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
28.大字体界面支持≥6个参数的设置和显示。
29.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
30.所有参数报警限提供一键自动设置。
31.能够设置护理组，一个护理组能够设置6～12个病人，这些病人之间能够互相进行它床观察。
32.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
33.≥120小时趋势表和趋势图回顾，≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。
34.具有在线帮助功能，能够指导使用者掌握如何设置参数。
35.具有高级参数指导功能，能够指导使用者掌握高级参数的使用方法。
36.提供监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等工作模式。
37.支持具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。
38.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
39.支持脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。
40.支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
41.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
42.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
▲43.配置要求：
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	转运模块
	1
	个

	3
	三芯电源线
	1
	根

	4
	配备3／5导除颤型分体式主电缆组件
	1
	根

	5
	配备5导分体式导联线组件AHA按扣式
	1
	根

	6
	心电电极
	1
	包

	7
	配备7针血氧主电缆
	1
	根

	8
	成人指套式血氧探头
	1
	根

	9
	无创血压导气管
	1
	根

	10
	成人血压袖套
	1
	根
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	4
	除颤仪
	1
	台
	一、外观设计
1.重量以及尺寸：≤4.5KG（主机重量）
2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率包括但不限于800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界
3.具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统
4.具有USB2.0接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端
5.要求防尘防水等级IP55
▲6.至少配置1块电池，最大可支持360J除颤≥180次，电池体上带有≥4段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量
7.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警
二、除颤功能
1.具有手动异步除颤、同步除颤
2.采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
▲3.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J
4.除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s
5.成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯
6.支持升级配置体内除颤电极板进行体内除颤
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]7.病人阻抗范围：体外除颤：包括但不限于20-250Ω；体内除颤：包括但不限于15-250Ω
8.除颤后心电基线恢复时间：≤3s
三、监护功能
1.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
▲2.具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]3.心电扫描速度：包括但不限于6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
4.具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.0-2.0mV
四、软件功能
1.支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端
2.具有用户事件标注功能
3.具有高对比度显示功能，适合户外查看除颤监护仪信息
4.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测 
五、无创起搏：
1.支持固定起搏和按需起搏模式
2.起搏频率范围包括但不限于40-170ppm
3.起搏电流范围包括但不限于0-200mA
4.起搏脉冲宽度：包括但不限于20ms
5.具有降速起搏功能，打开此功能时，起搏频率将为原数值的1/4
六、无创血压： 
1.无创血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量模式
2.血压测量范围：成人：收缩压包括但不限于25-290mmHg、平均压包括但不限于15-260mmHg、舒张压包括但不限于10-250 mmHg
小儿：收缩压包括但不限于25-250mmHg、 平均压包括但不限于 15-225mmHg 、舒张压包括但不限于 10-210 mmHg
新生儿：收缩压包括但不限于25-140mmHg、 平均压包括但不限于 15-125mmHg、 舒张压包括但不限于 10-115mmHg
3.具有辅助静脉穿刺功能
七、脉搏氧饱和度：
1.具有脉搏波形、脉搏氧饱和度及灌注指数显示；
2.可选Masimo血氧：测量范围：1-100%，在70-100%范围内，成人/小儿测量精度为±2%（非运动状态）、±3%（运动状态），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态）
3.PI灌注指数范围：包括但不限于0.02-20%
八、呼吸末二氧化碳：
1.可选主流和旁流二氧化碳模块
2.旁流二氧化碳监测范围：包括但不限于0-190mmHg
九、打印机
1.配置50mm热敏打印机，可同时输出不少于3道波形
 2.实时记录时间有3s、5s、8s、16s、32s、连续
 3.打印内容包括：趋势回顾、全息波形、充电事件、自检结果、自检记录、用户事件等。
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	5
	新生儿心电监护仪
	1
	台
	1.整机要求：
1.1 ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素，块化监护仪，主机集成内置至少2槽位插件槽。
1.2 显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜不限于10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1.3 可支持遥控器无线远程操作监护仪。
1.4 内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
1.5 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
1.6 监护仪设计使用年限≥10年。
1.7 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。
1.8 监护仪主机工作大气压环境范围：包括但不限于57.0～107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：包括但不限于0～40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。
1.9 防水等级≥IPX2。
1.10 整机抗跌落设计通过包括但不限于0.75米6面跌落测试。
2.监测参数：
2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测
2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过数据库验证，心电波形扫描速度支持包括但不限于6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.3 支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。
2.4 QT和QTc实时监测参数测量范围：包括但不限于200～800 ms。
2.5 支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.6 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
▲2.7 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.8 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点≥5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在≥24小时内的血压变化和分布情况，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压包括但不限于25～290mmHg，舒张压包括但不限于10～250mmHg，平均压包括但不限于15～260mmHg。
2.9 提供辅助静脉穿刺功能。
2.10 提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。
2.11 心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒
2.12 可升级旁流呼吸末二氧化碳，监测采样可选择包括但不限于120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。
3.系统功能：
3.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2 支持肾功能计算功能。
3.3 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.6 ≥1000组NIBP测量结果。
3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.8 支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.9 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.10 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.11 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.12 可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
▲3.13 呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示。
3.14 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
3.15 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
▲3.16 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
3.17 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
3.18 动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
▲3.19 支持房颤概览显示内容包括但不限于：房颤心率分布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。
3.20 信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
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	成人便携式心电监护仪
	1
	台
	1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 
2.工作大气压力包括但不限于57.0 ～107.4 kPa。 
3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机。 
4. ≥5.5 英寸电容彩色触摸屏，分辨率≥1280×720。 
5.≥IP44 防尘防水。 
6.≥1.2 米 6 面跌落。 
7.整机无风扇设计。 
8.内置锂电池供电，支持≥6 小时的持续监测。 
9.内置 DC 电源接口，可以进行车载充电。 
10.支持 3/5 导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。 
▲11.可升级有创血压模块，旁流 CO2和 PICCO 模块。 
12.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用。 
13.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形。 
14.心率测量范围：成人包括但不限于 15～300 bpm，小儿/新生儿包括但不限于15～350bpm。 
15.波速提供包括但不限于 50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s 可选。 
16.滤波模式提供包括但不限于诊断模式（0.05 ～150Hz），监护模式（0.5 ～ 40Hz），ST 模式（0.05 ～ 40Hz），手术模式（1～20Hz）。
17.提供≥25 种心律失常事件的分析。 
18.提供 ST 段分析，提供显示和存储 ST 值和每个 ST 的模板。 
19.具有 QT/QTc 测量功能，提供不限于 QT，QTc 和ΔQTc 参数值。 
20.可显示弱灌注指数（PI）。 
21.提供至少双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 
▲22.提供不限于手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量五种无创血压测量模式，无创血压成人测量范围：收缩压包括但不限于25～290mmHg，舒张压包括但不限于 10～250mmHg，平均压包括但不限于 15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压包括但不限于25～240mmHg，舒张压包括但不限于 10～200mmHg，平均压包括但不限于 15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压包括但不限于 25～140mmHg，舒张压 包括但不限于10～115mmHg，平均压包括但不限于 15～125mmHg。
23.≥120 小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 
24. ≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 
25. ≥1000条NIBP 测量结果回顾。 
26. ≥48小时全息波形回顾,全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。
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	婴儿辐射保暖台
	1
	台
	1.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。
2.工作模式：预热模式、手动模式和婴儿模式。
3.婴儿模式下控制温度范围包括但不限于32℃～38℃，步进0.1℃。
4.温控精度≤±0.5℃。
▲5.温度测量范围包括但不限于5℃～70℃。
▲6.温度测量精度：±0.2℃。
7.床面温度均匀性：≤2℃。
8.手动模式下加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。
9.温度报警：婴儿模式下报警设置值为控制温度值的±1℃（即报警范围包括但不限于31-39℃），步进0.1℃；报警误差为±0.3℃。
10.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到≥15%。
▲11.斜照灯头设计，床面正上方无加热器遮挡，治疗操作时无需旋转或移动加热器，同时可避免医护人员操作时过热。
12.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。
13.内置穿刺照明灯，椭圆形光斑，强度≥4500LUX，方便随时检查婴儿状况。
14.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。
▲15.内置X线托盘，可直接进行X线拍片。X光拍片操作时，无需旋转或移动辐射加热器。
16.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。
17.具有肤温传感器脱落报警提示功能。
18.婴儿床体倾斜：-12°-+12°，误差±1°。
19.配置有储物盆，便于医护人员放置必备物品。
▲20.配有输液杆和托盘，T组合各一套。
21.超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。
22.具有USB接口。
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	冷光源手术无影灯
	1
	台
	1.照度（相距1M处LUX)≥160000。
2.色温（K）：4300±500。
3.光斑直径：（mm）100—300。
4.照明深度：（mm）≥1200。
5.亮度调节：1-1（℃）:≤2。
6.电源电压：220V。
7.演色性指数CRI：≥97%。
8.色彩还原指数Ra；≥97%。
9.术者头部温升（℃）：≤1。
10.术野工作区域温升22V 50HZ±1HZ。
11.输入功率：400VA。
12.灯泡平均寿命（h）：≥60000。
13.灯泡功率：1W/3V。
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	医用输血输液加温器
	1
	台
	1.适用范围：用于输血、输液过程中对输液（输血）管路内的液体进行即时加温。
2.工作用途：无菌液体、血液加温。
3.外形尺寸≤260mm×150mm×127mm(长×宽×高)。
4.主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管。
▲5.通道≥2个，独立控温，互不干扰，可设置不同温度，可独立或协同工作。
6.预热时间：从20℃-38℃小于4分钟。
▲7.温度可调范围：包括但不限于33℃-43℃，连续可调，1.0℃步进，控温精度为±1.0℃
8.显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，可同时显示两个通道的设定温度、实时温度、加温时间。
9.屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，当前温度，故障信息。
10.薄膜按键：轻触按键，操作可靠。
11.高温报警：超过44℃系统声光报警自动停止加热。
12.低温提示：运行5分钟，该通道当前温度低于32℃。低温提示出现时，机器继续运行，无报警声，界面显示“运行中低温”。
13.故障报警和故障提示：高温报警、传感器故障报警、加温器件故障报警、低温提示。
▲14.适用管径范围包括但不限于3.5-5mm。
15.设备组成：主机、加热条、固定装置组成。
16.重量≤2.5kg。
17.正常工作条件：环境温度包括但不限于 +10°C－ +40°C；相对湿度包括但不限于30%－80%；大气压力包括但不限于700hPa－1060hPa。
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	产后康复综合治疗仪
	1
	台
	▲1．适用于肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。
▲2．独立刺激通道≥四个，可扩展为八个通道。
3．肌电测量范围包括但不限于1-2500μV，肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4．外置电流调节旋钮≥四个，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节。
5．便携电容触屏，屏幕尺寸≥10寸，整机重量≤3Kg，刺激频率包括但不限于0.5–500Hz，刺激脉宽包括但不限于20–900μs，具有至少两套不同UI界面。
▲6．内置高容量锂电池，插拔式设计，容量≥6000mAH，续航时间≥7小时。内置指纹识别模块、蓝牙及wifi模块。
▲7．可实现单相波、双相波及交互波等多种刺激波形进行刺激。
8．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
9．具有多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，且每个方案具有操作示意图。
10．可实现方案通道数量的自定义设置，对于四通道方案，在选择方案时仅需选择一次即可完成。
11．实时智能检测各刺激通道阻抗，出现脱落等异常情况自动报警提示。
12．可实现变频刺激、关联刺激、多阶段刺激、时序刺激等刺激模式。
13．治疗过程中可实现多个电刺激参数调整，包括刺激波形、刺激频率、刺激脉宽、波升时间、波降时间、刺激时间和休息时间等。
14．支持方案参数自定义，可导入外部方案，可设置产康疗程次数。
15．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
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	电切内窥镜
	2
	台
	一、电切镜（22Fr）
1.内窥镜镜头：12°蓝宝石镜，Φ2.9mm，工作长度≤302mm。
2.工作把手，被动式。
3.内鞘：≤21Fr。
4.外鞘：≤22Fr，带进、出水通道和控制开关。
5.内窥镜镜头可高温高压灭菌。
6.电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，保持视野清晰。  
7.视场角≥65°。
8.镜头有效景深范围3~100mm。
9.镜头视场中心角分辨力≥3.0 C/（°）。
10.镜头综合镜体光效SLeR≥0.35。
11.闭孔器，具备主动弯曲功能，面对后曲子宫等异位情况更便于置入。
▲12.要求电切镜及手术电极为三类医疗器械注册证。
13.手术电极总长度：263mm±1mm。
14.具有环状、针状、球状等形状，且可重复灭菌使用。
15.使用期限≥5年，手术电极连续切割寿命≥2小时。
16.手术电极采用分体式设计，高频线与手术电极可拆分，方便医生手术过程中更换刀头。
17.免转接适配器，电切镜与手术电极兼容医院现有各品牌能量主机设备。
▲二、配置清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	内窥镜
	1
	支

	2
	工作把手
	1
	把

	3
	外鞘
	1
	支

	4
	内鞘
	1
	支

	5
	闭孔器
	1
	支

	6
	环形电极
	3
	支

	7
	针形电极
	1
	支

	8
	球形电极
	1
	支

	9
	高频线
	1
	条

	10
	消毒盒
	1
	个
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	肌瘤破碎器
	1
	台
	1.产品特点 
1.1产品品种规格和功能齐全；器械头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。
1.2电流制式：双路热备份。
▲1.3采用可拆卸式电机。除手持电机内芯，其他部件均可采用高温高压消毒。
2.主要技术参数
2.1电动子宫切除器：
可调节手持电机转速，方式为无级调速，调速范围：80～220rpm，允差±10％。
2.2手持电机（电动马达）
（1）正常工作时，温升不超过25℃；
（2）最大输出转矩不小于15N.cm，转速下降不大于20%；
（3）对切割刀管的夹持力不小于20N；
（4）切割器在距刀管头端6mm处，径向跳动量不大于2.0mm；
▲（5）工作时的噪声：≤60 dB（A）。
2.3穿刺套管
规格：Φ15、Φ18两种；
穿刺套管与扩张器、切割刀管配合密封良好；
2.4抓钳
（1）规格：Φ5、Φ10两种；
（2）抓钳头部经热处理，硬度包括但不限于450HV0.2～490HV0.2 ；
（3）抓钳具有良好夹持力，钳头部夹持力不小于15N。
2.5子宫抓钳
（1）头部经热处理，硬度包括但不限于510HV0.2～570HV0.2 ；
（2）宫颈钳开闭灵活，锁卡牢固。
2.6切割刀管
（1）规格：切割刀管有Φ10、Φ15、Φ18三种规格，其中Φ15、Φ18有阴式和腹式之分，阴式是由患者阴道进入子宫，所以有内芯保护头，以防锋利的刀头损伤组织。
▲（2）头部经热处理，硬度包括但不限于370HV0.2～410HV0.2 ；头部锋利，具有良好的切割性能，在正常旋转状态下，能顺利切割泡沫、海绵等软性材料。
2.7举宫器
（1）弹簧机构灵活可靠，伸缩自如，无卡滞现象；
（2）头部表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（3）头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm。
2.8量棒
（1）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕，标明刻度；
（2）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位 Ra≤0.8μm。
2.9肌瘤钻
（1）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（2）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm， 其余部位 Ra≤0.8μm；钻头锋利，在50N 力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤；
（3）钻头硬度≥450HV0.2。 
2.10推结棒
（1）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（2）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位Ra≤0.8μm；
（3）能顺利通过转换器，并密封良好，在1min 内渗水不多于5滴。
2.11引导棒
（1）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（2）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm， 其余部位 Ra≤0.8μm；能顺利进入扩张器。
2.12扩张器
（1）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（2）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤0.8μm；
（3）能顺利进入穿刺套管。
2.13转换器
（1）D:Φ15+0.3,Φ18+0.3；L（mm）:50～150；
（2）表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（3）表面粗糙度Ra≤0.4μm，其余部位 Ra≤0.8μm；
（4）能顺利进入穿刺套管。
2.14拨棒
（1）D(直径)Φ5±0.2 mm；
（2）L(工作长度)420±5mm；
（3） 表面光滑、平直、无明显的碰伤和划痕；
（4）进入腔内与人体接触部位表面粗糙度Ra≤0.4μm, 其余部位 Ra≤0.8μm。
 ▲配置清单
	序号
	产品名称
	规格型号（mm）
	数量
	单位

	1
	切割刀管（腹式）
	φ10×320
	1
	支

	2
	切割刀管（腹式）
	φ15×320
	1
	支

	3
	切割刀管（腹式）
	φ18×320
	1
	支

	4
	切割刀管（阴式）
	φ15×320
	1
	支

	5
	切割刀管（阴式）
	φ18×320
	1
	支

	6
	量棒
	φ5×500
	1
	支

	7
	拨棒
	φ5×420
	1
	支

	8
	穿刺套管
	φ15×105
	1
	支

	9
	穿刺套管
	φ18×105
	1
	支

	10
	扩张器
	φ10/φ15
	1
	支

	11
	扩张器
	φ10/φ18
	1
	支

	12
	引导棒
	φ10×330
	1
	支

	13
	转换器
	φ15-φ5
	1
	支

	14
	转换器
	φ18-φ5
	1
	支

	15
	推结棒
	φ5×330
	1
	支

	16
	抓钳
	φ10×420
	1
	把

	17
	抓钳
	φ5×420
	1
	把

	18
	举宫器
	400
	1
	把

	19
	肌瘤钻
	φ5×420
	1
	支

	20
	肌瘤钻
	φ10×420
	1
	支

	21
	子宫抓钳
	
	1
	把

	22
	子宫抓钳（加长）
	
	1
	把

	23
	电动子宫切除器
	
	1
	台

	24
	手持电机
	
	1
	台

	25
	电源线
	
	1
	支

	26
	密封帽
	
	8
	只

	
	合计：
	
	25
	



	68000
	68000

	13
	举宫器
	1
	台
	1.尺寸：D(外径)Φ15±0.2 L(长度)330±10。
2.手柄：d(内径)Φ15.5±0.2   L(长度)210±10。
3.引导棒：D(外径)Φ5±0.2  L(长度)480± 10。
4.举宫杯 ：D(外径)Φ46/Φ41/Φ38。
5.操纵头：D(外径) Φ18/Φ15。
6.粗糙度：头部Ra≤0.8µm。
7.消毒灭菌：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌。
8.密封性能：引导棒进入操纵杆，1min内渗漏不多于5滴。
9.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）。
	▲配置清单

	产品名称
	规格型号（mm）
	数量
	单位

	手柄
	/
	2
	只

	操纵杆
	/
	2
	支

	引导棒
	/
	2
	只

	锁杆
	/
	2
	支

	操纵头
	大
	2
	支

	操纵头
	小
	2
	支

	举宫头
	/
	2
	只

	举宫杯
	大
	2
	只

	举宫杯
	中
	2
	只

	举宫杯
	小
	2
	只

	合计
	
	20
	件



	45000
	45000
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	术后康复仪
	1
	台
	1.显示方式≥10.4寸液晶触摸屏。
2.尺寸规格：（长380 宽315 高155）mm，允差±10%。
3.输出通道：≥四通道脉冲输出。
4.电极片包括但不限于椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片。
▲5.治疗处方：不少于三种治疗处方（乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧等）。
6.输出强度：电极片输出幅度不大于30V。
7.输出载波频率：800Hz，允差±10%。 
▲8.调制波频率：0Hz、1.1Hz、3.3Hz、4.5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz，允差±10%。
9.输出载波波形：方波。
10.输出调制波形：连续波、三角波、梯形波。
11.脉冲宽度：300μs，允差±10%。
12.调幅度：0%、100%，允差±10%。
13.治疗时间：1min～99min可调，级差1min，允差±30s。
14.脉冲周期：电极片输出载波脉冲周期1.25ms，允差±10%。
	42000
	42000
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	超声骨密度分析仪
	1
	台
	1.全干式超声波测量骨质声速(SOS), 双向超声波发射与接收，无创伤，无辐射，适用多人群测量(婴儿/儿童(0- 20岁),成人/老人(20-100岁)，全自动专业自主研发软件分析和报告。
▲2.手持式宽频聚焦探头，探头工作频率和标称频率为1MHz±10%。
3.探头组成：完全自主研发四晶体超声探头，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据。
4.收发模式：轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收。
5 .计算参数齐全：T 值 、Z 值 、SOS、OPR、%百分比，骨骼年龄、相对骨折风险 (RRF)  等 ；
6.内置参考数据：含有世界人种/亚洲人种/欧洲/美洲/(中国)正常参考值对比数据库及统计功能，中、英文软件 可选，支持多国语言。
▲7.单次测量时间≤5秒，测量时间可切换，多部位测量(桡骨+胫骨)。
8.探头导航：显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，并有文字提示引导操作，便于快速矫正 检测角度，提高检测速度、提高数据准确性。
9.动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增加。
10.温度显示校准块：黄铜、纯铜、有机玻璃多重校准，校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备。
11.实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂。
12.快速、高精度两种测量模式。
13.筛查模式：患者信息通过身份证（选配）识别系统快速进入系统或网络提前预约，以便更加快捷的筛查出患者信息。
14.筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果自动上传终端服务器，具备后台数据库连接 实现网络登记功能。
15 .全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印。
▲16. 声速SOS测量范围包括但不限于2500-4800m/s；  精确度≤0. 15%（实际检验结果-0.5%）；声速SOS测量重 复性：变异系数CV≤0.4%（实际检验结果为0%）。
17.WINDOWS10 中/英文工控嵌入式操作系统，内置工作站，显示器尺寸≥14英寸，整机体积小，搭载高清分辨率 多点触摸屏，可外出携带就诊。
18.声光电智能手法提示(骨轴偏离度，旋转度，偏角度等)和智能结果分析。
19 .整机防水等级≥IPXO, 探头防水等级≥4IPX。
20.完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、预约、转换、导出、导入等功能，快速方便；测 量结果可导出成EXCEL 格式，便于医生进行数据统计和分析。
▲21.产品符合GB9706.1-2020 、GB9706.237-2020 、YY9706.102-20210   国标和行标要求，并通过了标准检测。提供 检验报告证明。
22.产品软件和网络安全符合GB/T25000.51-2016 、YY/T1843-2022国标和行标要求，并通过了该标准的检测。
	45000
	45000
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	听力筛查仪耳声发射测试仪
	1
	台
	1. 主机尺寸：≤15.8×8.3×1.9 cm，机身小巧便携，适配临床筛查场景。
2. 整机重量：≤280g（含内置电池），轻便易手持操作，降低医护人员工作负荷。
▲3. 显示屏：配备彩色液晶触摸屏，操作直观便捷，适配临床快速操作需求。
4. 屏幕尺寸：≥9.5×5.6 cm，屏幕视野充足，便于清晰查看测试数据与结果。
▲5. 屏幕分辨率：≥ 272×480 像素，显示清晰，数据、图形无模糊失真。
6. 提示音：内置扬声器，支持屏幕触控反馈、测试结果语音/音效提醒，操作便捷、提示清晰。
7. 语言设置：支持中文显示，同时支持多语种切换，满足不同使用场景需求。
8. 电池参数：标配可充电锂电池，标准电压3.70V，电池容量≥3850mAh，续航持久，满足全天临床筛查使用。
9. 内存容量：可存储≥250名患者数据，单患者可保存不少于50次测试数据，满足基础数据存储需求。
10. 数据传输：支持无线数据传输功能，通用医用无线传输频段，传输稳定、适配常规医疗数据对接标准。
11. 运输与存储条件：温度范围-25℃～+70℃，相对湿度≤93%（非冷凝），设备耐储运，适配常规仓储、转运环境。
12. 工作环境要求：工作温度5℃～40℃，工作湿度15%～93%（非冷凝），工作气压98kPa～104kPa；设备启动时间≤5秒，预热时间≤1.5分钟，开机快速就绪，适配高频筛查工作场景。
13. 电源适配器：适配常规市电，输入电压100–240V交流电、50/60Hz，输出5.0V直流电，满足设备稳定供电需求，符合医用电源安全标准。
▲14. 打印方式：支持本机热敏打印或连接电脑打印，双模式打印，适配不同归档、报告输出需求。
15. 检测技术：支持畸变产物耳声发射（DPOAE）筛查模式，适配常规听力筛查临床标准。
16. 检测频率范围：1.5kHz～6kHz，支持常规听力筛查标准频率配比，可实现精准听力筛查。
17. 刺激声强度：50-65dB SPL，符合婴幼儿及成人听力筛查安全、标准声强要求。
▲18. 检测探头：配备医用专用听力筛查探头，支持探头自动识别、耳道容积自动校准功能，适配不同人群耳道特征，保障检测精准度。
19. 检测性能：单组测试分析时间≤60秒，配备24位A/D分辨率，内置噪音伪迹抑制系统，可有效抑制30dB SPL环境噪音，抗干扰能力强，适配门诊、病房常规环境检测。
▲20. 筛查算法：采用医用精准筛查算法，抗干扰性强、筛查准确率高，常规筛查协议下算法灵敏度≥99%，满足临床筛查精准度要求。
21. 显示功能：设备屏幕可实时显示换能器状态、测试结果（通过/参考/不完整）、探头稳定性、测试时长、环境噪声水平，数据可视化全面，便于医护人员实时判断检测有效性。
22.配置清单：
	配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	医用筛查探头
	1
	套

	3
	配套电脑数据管理软件安装程序
	1
	份

	4
	设备专用底座
	1
	台

	5
	专用连接线
	1
	根

	6
	专用电源充电器
	1
	个

	7
	医用筛查耳塞
	1
	盒

	8
	官方标准操作手册
	1
	份



	105000
	105000

	▲商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起8个工作日内。

	交货时间及地点
	交货时间：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	包装和运输
	1.根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
2.运输要求按合同条款执行。

	质量标准和验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人供货时须向采购人提交医疗器械产品全套合格证明相关资料（含监管部门核准资质文件、产品参数说明书等），用于核验产品技术参数；资料不全不予验收，由此产生的逾期交货违约责任由中标人承担。
4.中标人应根据国家计量相关法律法规和管理规定提供有效期内的计量检定报告，或根据采购人需求提供有效期内的计量检定报告。
5.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。
6.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。
7.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
8.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，第三方检测费用由中标人承担。采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
9.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人负责。
10.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，经采购人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到采购人验收要求的，采购人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。
11.其他验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。保修期：不得少于3年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），保修期从验收合格之日起计算。
2.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责修理和更换零部件。对达不到时限、达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由投标人承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由采购人与投标人双方合议定价。
（3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
3.招标范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格。提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作设备。使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
4.保修期内上门提供维护服务，如在使用过程中出现故障时，投标人在1小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决故障，如24小时内无法解决故障，投标人按照科室要求提供备用设备。
5.在保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免收人工费、维修费等）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人相关人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。
6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	保险
	中标人负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由中标人承担。

	履约保证金收取及退付
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。
2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。
户名：中标后提供
开户行：中标后提供（行号：中标后提供）
账号：中标后提供
地址：中标后提供
电话：中标后提供
缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

	付款方式
	1.在合同签订且设备验收合格之后，以及财政资金已成功拨付至采购人账户的前提下，经中标人提交书面申请及配套资料后，采购人一次性支付合同约定的全部价款给中标人（无息）。
2.每次付款前中标人应当向采购人开具相应金额的增值税发票。

	其他要求
	1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等
2.投标报价应包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。
4.（纯国产设备适用该条）本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。
5.本分标投标人的投标报价不能超过项目的预算金额，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。

	核心产品
	本分标核心产品为第11项 电切内窥镜




	标项二：采购需求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	预算单价（元/人民币）
	单项预算合计（元/人民币）

	1
	一次性医用帽子
	10000
	个
	1.采用费织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。
2.均码。
	0.24
	2400

	2
	一次性外科口罩
	14000
	个
	1.17.5cm×9.5cm。
2.口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因数不低于100。
3.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
	0.2 
	2800

	3
	一次性使用手术衣
	2400
	套
	1.防水材料。
2.反穿大中小号。
	8.5 
	20400

	4
	一次性面罩
	400
	个
	1.由高分子材料制成的硬质防护罩。
2.泡沫条和固定装置组成。
	6
	2400

	5
	一次性使用医用橡胶检查手套
	4000
	副
	1.产品以天然橡胶胶乳为主要原材料制成。
2.规格型号：大、中、小码。
	1.52
	6080

	6
	一次性使用无菌橡胶外科手套
	2800
	副
	1.用于外科操作中保护病人和使用者，避免交叉感染。
2.规格型号：大、中、小码。
	2.47
	6916

	7
	医用被服包
	350
	套
	1.用于医院门诊、手术室等场所的术后患者、产后护理等。
2.内含枕套、床单、被罩三件套。
	20
	7000

	8
	免洗手消毒凝胶Ⅱ型（258ml)
	2400
	瓶
	1.本品是以三氯羟基二苯醚和乙醇为主要有效成分的消毒凝胶。
2.产品滋润不黏腻、舒适清爽，内含保湿护肤成分，呵护双手。
	9.6
	23040

	9
	医用折叠擦手纸
	1000
	盒
	1.规格：230mm×220mm  抽数：200抽。
2. 20包每箱。
	10
	10000

	10
	抗菌洗手液
	1000
	瓶
	1.适用于日常皮肤的清洁、去污、杀菌及外科手术第一遍洗手。
2.规格：500ml每瓶。
	6.29
	6290

	11
	消佳净含氯消毒液
	120
	桶
	1.主要成分：次氯酸钠，含有效氯45.0g/L-60.0g/L。
2.使用范围：医院、宾馆等公共场所的消毒清洁。
3. 5L每桶。
	23.68
	2841.6

	12
	一次性使用医用外科擦手纸
	174
	卷
	1.主要成分：原生竹浆。
2.使用范围：适用于手术室、ICU等重症科室的干手及物表擦试。
	96
	16704

	▲商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起8个工作日内。

	交货时间及地点
	交货时间：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	包装和运输
	1.根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
2.运输要求按合同条款执行。

	质量标准和验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人供货时须向采购人提交医疗器械产品全套合格证明相关资料（含监管部门核准资质文件、产品参数说明书等），用于核验产品技术参数；资料不全不予验收，由此产生的逾期交货违约责任由中标人承担。
4.中标人应根据国家计量相关法律法规和管理规定提供有效期内的计量检定报告，或根据采购人需求提供有效期内的计量检定报告。
5.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。
6.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。
7.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
8.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，第三方检测费用由中标人承担。采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
9.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人负责。
10.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，经采购人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到采购人验收要求的，采购人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。
11.其他验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。保修期：不得少于3年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），保修期从验收合格之日起计算。
2.在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责修理和更换零部件。对达不到时限、达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由投标人承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由采购人与投标人双方合议定价。
（3）退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
3.招标范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格。提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作设备。使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
4.保修期内上门提供维护服务，如在使用过程中出现故障时，投标人在1小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决故障，如24小时内无法解决故障，投标人按照科室要求提供备用设备。
5.在保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免收人工费、维修费等）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人相关人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。
6.售后服务其他要求按合同条款执行。

	保险
	中标人负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由中标人承担。

	履约保证金收取及退付
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。
2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。
户名：中标后提供
开户行：中标后提供 （行号：中标后提供）
账号：中标后提供
地址：中标后提供
电话：中标后提供
缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

	付款方式
	1.在合同签订且设备验收合格之后，以及财政资金已成功拨付至采购人账户的前提下，经中标人提交书面申请及配套资料后，采购人一次性支付合同约定的全部价款给中标人（无息）。
2.每次付款前中标人应当向采购人开具相应金额的增值税发票。

	其他要求
	1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等
2.投标报价应包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。
4.（纯国产设备适用该条）本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。
5.本分标投标人的投标报价不能超过项目的预算金额，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。

	核心产品
	本分标核心产品为第12项 一次性使用医用外科擦手纸
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节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A0202100
1A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002
A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003
A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004
A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005
3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006
票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007
条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008
地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099
其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104
液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118
扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。 

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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[bookmark: _Toc12721]第三章、投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	[bookmark: _8.1][bookmark: _5][bookmark: _9.2]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。

	7.2
	本项目不允许分包。
本项目允许分包：
分包内容：/
分包金额或者比例：/

	8.1
	1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。
2.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，依次按照投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	11.5
	本项目是否组织现场考察：是（）/否（√）。（括号内√选）

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。
本项目组织召开开标前答疑会：详见商务条款。

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）；
4.《关于符合本国产品标准的声明函》（供应商根据自身响应情况出具）（格式后附）；
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字（或个人CA签章）并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件：
1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（截至投标截止之日半年内任意一个月依法缴纳税收的凭据；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至投标截止之日半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告【2025年度财务报告复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）。[注：上述财务状况报告包括：投标人执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注】（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
8.公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料；（公告中如有要求则必须提供，否则按无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
【注】1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或个人CA签章）并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或个人CA签章）并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
4.联合体投标时，以上第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则按无效投标处理。
5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（如要求提交保证金则必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章、采购需求”及“第四章、评标方法及评标标准”提供有关证明材料）
【注】
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或个人CA签章），并加盖投标人公章，否则做无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.4]
	技术文件：
1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；
5.产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理）
6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.5][bookmark: _16.2][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194066]16.2
	投标报价应包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	[bookmark: _18]18.1
	本项目不收取投标保证金。
本项目收取投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。（注：按照本招标文件“第六章、投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20.1
	电子投标文件制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	20.2
	本项目不接受电子备份投标文件

	[bookmark: _21.1]21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.2
	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	[bookmark: _25.3]25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）。
信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26
	评标委员会的人数：5人或以上单数。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。）

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款为未标注“▲”10项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	1.采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。
2.采用最低评标价法的采购项目，评标价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。

	[bookmark: _39.1]35.1
	本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金：详见商务条款。
履约保证金递交方式：详见商务条款。
履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。
【备注】
[bookmark: _Hlk54170335]1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料：
1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司，联系电话：0773-2826203，通讯地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼
现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取。
2.采购代理服务费收取标准：
以中标金额为计费额，按本招标文件之投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。
3.代理服务费收费专用银行账户信息：
开户名称：广西城建咨询设计有限公司桂林分公司；
银行账号：660010033536400020；
开户银行：桂林银行股份有限公司榕湖支行

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体名称制作的印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	40.3
	监督部门：桂林市财政局
监督联系电话：0773-2862142





投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.7“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.9“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.10“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.11“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须提供个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: https://hainan.chinatax.gov.cn/u/cms/www/202510/090841112j4q.jpg]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.6对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（8）投标人之间约定中标人；
（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及本项目招标文件规定，投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；
（2）中标后未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3、30.4情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]19.投标文件的编制
19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832616][bookmark: _Hlk65832569]19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的加密、解密
20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
20.2本项目不接受电子备份投标文件。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。
21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.5电子交易活动的中止。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）；
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章、评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2采购需求允许负偏离的条款数量及中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4评标委员会将按照“第四章、评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人项目计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条等规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将中标人的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3中标供应商享受国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。
35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1中标人在中标通知书发出之日起，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的规定执行。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。
38.3.1质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.3.2项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（7）财政部门规定的其他条件。
38.3.2质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _八、其他事项]38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
本项目采购代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准下浮44%向中标人收取（服务费不足5000元的，按5000元收取），中标人领取成交通知书前，向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。
	               费率
中标金额（人民币）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5％＝1.5万元
（200－100）万元×1.1％＝1.1万元
合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）
40.需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc74320803][bookmark: _Toc11659][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc254970689]第四章、评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价的或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（12） 未响应招标文件实质性要求的；
（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2)评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.2采用最低评标价法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。
（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2)评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的相关规定提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）小微企业政策性扣除计算方法。
投标人所投标全部产品厂家被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业，且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（7）小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×（1-小微企业扣除优惠比例-本国产品扣除优惠比例），除上述情况外，评标报价=投标报价。
（8）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。
（9）价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分
（满分56分）
	技术性能（满分40分）
	评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术偏离表”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：
投标人提供的投标文件承诺完全满足招标文件全部实质性要求的，得基本40分；投标文件对采购需求的“技术要求”中未标注“▲”号的条款响应存在负偏离的，每有1项负偏离扣基本分4分，最多扣40分。
注：针对“技术要求”中未标注▲号项的技术参数，如招标文件要求提供证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。

	
	
	项目实施方案（满分10分）
	评委根据各投标人提供的项目实施方案进行评审并独立评分。
一档(2.5分)：项目拟实施方案仅实质性响应招标文件基础要求，仅包含基础项目管理措施、基础实施流程两项核心要素，内容以框架性、通用性表述为主，无细化内容及专项配套保障措施。
二档(5分)：项目实施方案内容较为详实，完整覆盖项目管理措施、具体实施流程、整体进度安排、常规风险防范措施、项目验收方案等核心要素，模块无缺失，内容脱离通用框架，具备基础落地条件，可有效保障项目常规正常实施。
三档(7.5分)：项目实施方案内容详实、逻辑架构清晰，具备完整成套的项目管理体系、具体细化的实施流程、明确的进度排布计划、全流程质量保证措施、完善的风险防范措施（含设备运输、安装专项保障内容）及标准化验收方案，全套方案资料齐全、要素完善，可全面保障项目平稳合规实施。
四档(10分）：项目实施方案内容详实精准、逻辑严谨闭环，各实施模块高度细化且贴合本项目专属需求，拥有体系完整、权责清晰的项目管理措施，工序化、精细化的实施流程，分阶段、可落地、可管控的全周期进度实施方案，覆盖整个履约周期、全程可执行的完善质量保证方案，包含设备运输安装保障、突发情况应急处置的全维度、详尽风险防控体系，流程合理、标准清晰、可操作性极强的精细化验收方案；项目涉及试剂耗材的，同步提供专项、完善的配送保障方案，整体方案资料完备、针对性极强、落地性突出，可全方位保障项目优质、高效、合规完成全部履约工作。
注：方案不满足一档的不得分。

	
	
	培训计划
（满分6分）
	评委根据各投标人提供的培训计划进行评审并独立评分。 
一档（2分）：提供的培训计划仅为基础性框架内容，仅简单列明设备操作培训课程类别及基础培训内容排布，未细化培训人员配置、培训时长、培训方式、培训重难点等核心要素，内容通用性强、针对性弱，仅满足招标文件最低形式响应要求，无具体落地实施细则，仅可初步体现培训工作安排意向。
二档（4分）：投标人培训计划完整响应招标文件基础要求，在一档内容基础上，明确配置专项培训人员、细化完整的培训内容排布，明确约定装机验收完成后开展采购人现场专项培训，培训内容全覆盖设备全功能操作、设备基础维修等核心内容，可保障采购人使用人员熟练掌握设备操作及基础维保技能；整体培训流程清晰、场次及安排规整，具备可落地实施条件，能够全面满足项目基础培训履约需求。
三档（6分）：投标人培训计划优于招标文件基础标准，培训体系完整规范、内容深度细化、贴合项目实际场景，完整细化培训人员配置、专项培训内容、培训实施流程、培训注意事项及培训重难点规划；培训内容形成标准化体系，完整涵盖设备功能理论知识培训、设备实操操作培训、设备常见故障排查与基础维修培训三大核心模块，同步细化设备全流程操作规范、安全管控、操作禁忌等专项指引；方案培训重难点划分清晰、靶向性强、实操价值高，培训逻辑闭环、落地性极强，可精准匹配采购人全员培训需求，完全保障培训工作高质量履约落地。
注：未提供培训计划或培训计划不满足一档的不得分。

	3
	商务分
（满分12分）
	售后服务方案
（满分9分）
	评委对投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、设备安装要求及方案、试剂耗材售后保障方案、退货方案等方面进行评价，全面考核售后服务内容的可行性、科学性、高效性：
一档（3分）：投标人质量保证措施及售后服务承诺书基本响应招标文件全部要求，售后体系框架完整，服务规划、保障安排较为具体，可覆盖故障处置、基础维保、现场服务等核心内容，方案具备基础可行性与科学性；售后响应时限、服务承诺均满足招标文件最低标准，各项服务内容、保障举措表述规范、无关键缺项，可保障项目售后工作正常开展；
二档（6分）：投标人质量保证措施及售后服务承诺书体系完善、要素齐全、安排详实具体，完整覆盖故障现场处置方案、定期维护计划（明确具体维保周期）、保修期及免费软件升级服务、保修期外专项维修方案、本地化售后服务保障、设备安装专项方案、试剂耗材售后保障、退货处置方案等全部评审模块，方案科学合规、落地性强；严格满足硬性时效要求，承诺接到用户报修电话后40分钟内线上响应、2小时内抵达故障现场、常规故障22小时内完成修复并恢复设备正常使用，售后响应及时、保障能力良好，可有效保障设备长期稳定运行。
三档（9分）：投标人质量保证措施及售后服务承诺书全面优于招标文件基础要求，服务体系闭环完善、内容精细详实、针对性极强，全覆盖全部售后评审模块，同时补充专属增值优惠措施，方案科学性、实操性、专业性突出；售后时效指标优于招标标准，明确承诺接到用户报修电话后30分钟内响应、1.5小时内抵达故障现场、常规故障20小时内完成修复并恢复设备正常使用，修复效率更高、响应保障更高效；本地化服务、定期维保、保外维修、耗材保障、退货预案、设备安装保障等各项措施细化到位、权责清晰、可落地可核查，专属适配本项目长期履约及售后运维需求，全方位保障项目高质量、稳定合规运行。
注：未提供或未满足一档的不得分。

	
	
	履约能力分
（满分3分）
	投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩（以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，同一项目不得重复计分），每提供1个业绩得1分，最多得3分。

	4
	政策功能分
（满分2分）
	（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得1分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书为准）。满分1分。
（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得1分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书为准）。满分1分。

	总得分=1+2+3+4


四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，依次按政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定中标候选人。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.1规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（二）最低评标价法
[bookmark: _Toc74320804]评标委员会应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序排列次序并推荐中标候选人。评标价相同时，由评标委员会按“供应商须知前附表”第30.1条规定的顺序确定中标候选人。
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采购合同











采购单位名称：桂林市妇女儿童医院（桂林市妇幼保健院）


供应单位名称：












合同
项目编号：
标项：
甲方：桂林市妇女儿童医院（桂林市妇幼保健院）(采购人)
乙方：（成交供应商）

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目招标文件（以下简称招标文件）、投标文件规定条款和中标人的承诺、甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	器械注册证号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	                                                       合计金额
	


中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （￥         ）。
2. 合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款（若供应商所投本项目货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用）、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
3. 乙方承诺给甲方的供货价格不高于广西区内同级医院价格，高出部份甲方有权拒付。
第二条  质量保证
1.乙方应按招投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至   个月内止。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应按照招标文件中的承诺负责免费修理和更换零部件。对达不到时限、技术要求者，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的相关费用（包括但不限于运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如果甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以甲方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
4. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在甲方最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由乙方承担。
第五条  交付
1.交货时间：自签订合同之日起   10  个日历日内交货并安装调试合格交付使用。交货地点：广西桂林市甲方指定地点。
2. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场开箱查验，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，开箱查验不合格的不予签收。乙方提供的货物生产日期必须在一年以内。乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，视为乙方严重违约，须向甲方支付合同总价款20%作为违约金，同时甲方有权决定终止合同，乙方自行承担所有不利后果。
3.乙方应在送货前48小时通知甲方设备科组织收货，乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件、产品合格证书、检测报告等交付给甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。甲方的设备科只负责设备到货验收，不负责接收货物。设备的外包装(木箱、纸皮等）由乙方或工程师负责拆除并自行作院外处理，不得堆放在甲方院内，但可委托甲方的后勤部协助处理（需付费）。一经发现设备的外包装在甲方院内，甲方有权不予验收该设备并从设备货款中扣除200-1000元作为垃圾处理费。
4. 乙方应根据国家计量相关法律法规管理规定提供有效期内的计量检定报告，或根据甲方需求提供有效期内的计量检定报告。
5. 货物属于特种设备时，乙方需提供特种设备使用登记证。货物属于放射类设备时，乙方需提供专业检测机构出具的机房辐射防护与性能报告，一二类放射设备还需提供环境部门出具批复及竣工验收报告。
6. 在进口设备到货初验时，乙方应提供报关单，如无报关单则该设备将不予验收及付款，并按违约处理。
7. 递交发票时请附：发票及合同复印件、验收单及培训单原件、进口设备报关单各一份。合同有分期付款的，乙方在每次递交催款通知单时附上合同复印件一份，并注明本次付款为第几笔款，以便核对。
第六条  调试和验收
1.乙方提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据磋商文件要求.响应文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足磋商文件要求、乙方响应文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，甲方有权不予验收，由此造成甲方的经济损失由乙方承担全部赔偿责任。
3.乙方必须于供货时向甲方提供所竞医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，乙方应承担逾期交货违约责任。
4.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
5.甲方依据磋商文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 
6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
7.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，第三方检测费用由乙方承担。甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
9.甲方对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，经甲方提出书面整改之日起，乙方七日内仍无法解决的，或经整改达不到甲方验收要求的，甲方有权终止合同，乙方无条件同意终止合同，乙方自愿放弃所有的索赔，由此造成甲方的经济损失由乙方承担全部赔偿责任包括不限于甲方的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。
第七条  安装和培训
 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责具体满足设备安装条件的施工，直到设备正常使用。
2.乙方负责甲方有关人员的培训，培训后甲方超过两名操作人员能独立完成设备基本操作，并由双方签字确认培训合格后方可验收。培训时间、地点：_桂林市妇幼保健院采购人指定时间及地点。
第八条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后在_8_小时内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费，成本费不能超过市场价格。在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。
4.若质保期内非操作者原因，设备出现故障的达5次（含5次）以上的，乙方应按合同总价款10%向甲方支付违约金，且乙方须在30日内更换全新整机。
5.售后服务过程中如有违反约定的情况，乙方应按合同总价款5%向甲方支付违约金，甲方有权从合同尾款中扣除。
6. 维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件、以及快速响应的技术支持。
7. 乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。
8. 乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。
9. 售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第10条　 付款方式
1.在本合同签订前，乙方应按照合同总额的5%向甲方指定账户交纳履约保证金（如为中小企业，履约保证金为2%），甲方将于设备验收合格并正常运行满1年后，根据乙方的书面申请，退还中标人所提供的履约保证金。
2.在合同签订且设备验收合格之后，以及财政资金已成功拨付至甲方账户的前提下，经乙方提交书面申请及配套资料后，甲方一次性支付合同约定的全部价款给乙方（无息）。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额15%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于维权费用。
2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括不限于赔偿费.甲方的经济损失费、律师费（按广西律师服务收费管理办法规定的标准）、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接受货物的，每天向对方支付合同金额0.1‰违约金，但违约金额不得超过合同金额1%。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额0.1‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额1%。乙方逾期交货的，每天向对方支付合同金额0.3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额30%，逾期超过20天的，对方有权终止合同，乙方承担因此给对方造成的经济损失（赔偿内容见本合同第十一条第2项列明的范围）。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方除按其他条款约定支付违约金外，还须每次按本合同合计金额2%向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足部分乙方全部承担。如存在验收后1年内非因甲方原因进行维保累计达3次的，甲方有权解除合同，乙方应全额退款。
7.乙方其他违约行为按合同总金额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.乙方承诺目前不存在任何影响公司经营的诉讼或仲裁，合同签订后，如出现对乙方经营有重大影响的诉讼或仲裁或行政处罚的，或出现严重困难和财务状况恶化等可能出现重大不利影响的情形，或面临资产被财产保全或其他司法强制措施等影响乙方正常经营、负面影响的其他事件，须在事件发生之日起叁日内向甲方书面通知，征得甲方书面同意，并妥善落实本合同项下的全部义务，必要时，甲方有权要求乙方提供担保。因乙方未能消除上述影响或提供担保的，甲方享有单方解除合同的权利，乙方已经收取的费用扣除服务年限后应予退回。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。
3.本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、骑缝章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》及相关法律有关条文执行。
第十五条  合同的变更.终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
3.一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份，招标代理机构一份。

（以下无正文，为签署部分。）
甲方名称（公章）：桂林市妇幼保健院        乙方名称（公章）：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：                                                 
法定代表人：                                    法定代表人：
委托代理人：                                    委托代理人：
经办人：                                            经办人：                             
电话： 0773-2821055                                   电话：
开户名称：                                        开户名称：
开户银行：                                        开户银行：
银行账号：                                        银行账号：
日期：   年   月   日                                 日期：  年   月   日

  附：（以下材料均须加盖乙方单位公章，备注经办人名字、电话、时间。）
1.设备配置清单及参数。
2.营业执照（代理公司、设备厂家）；
3.医疗器械生产许可证（代理公司、设备厂家）；
4.中华人民共和国医疗器械注册证（代理公司、设备厂家）；
5.售后服务承诺；
6.厂家授权书；
7.委托代理人授权书；
8.法人及代理人身份证复印件（复印件上留联系人及电话）
.....................以下空白........................



桂林市妇幼保健院廉洁购销合同
                        合同编号：

甲方：名称：                                            
统一社会信用机构代码：                                 
经营地址：                                                          
法定代表人（负责人）：                                                  
乙方：名称：                                                 
统一社会信用机构代码：                                     
经营地址：                                                          
法定代表人（负责人）：                                                      
为建立医疗卫生领域良好的营商环境，规范购销行为，纠正行业不正之风，有效防范商业贿赂行为，保证项目的高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，                                          
                                  （项目名称）的项目法人（以下简称“甲方）与                           （以下简称“乙方”）特订立如下合同。
第一条 甲乙双方共同的权利和义务
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关行业部门的有关规定。
（二）严格执行甲乙双方已签订的合同、文件要求，自觉按合同办事。
（三）甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（涉及国家秘密、商业秘密和合同另有约定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，可通过设立廉政告示牌、公布举报电话等方式，接受监督并认真查处违纪违法行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定或严重违反本合同义务条款的行为，有及时提醒对方纠正和向上级有关部门举报的权利。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或者甲方工作人员个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本合同、本项目有关的业务等活动。
第三条 乙方的义务    
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应给予赔偿直接损失和间接损失。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿直接损失和间接损失；情节严重的，甲方可建议相关行业主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其从事行业领域从事相关工作的处罚。
（三）乙方如违反本合同或者涉及违纪违规案件则视为乙方违约，甲方有权暂缓付款，对经济合同内容进行重新审核和财务审计，乙方承担合同中的违约责任。违法违纪事实认定后，视情节轻重，予以警告、整顿，乙方承担缔约过失责任、退还甲方全部已支付费用、按照合同金额的30%收取违约金；甲方有权单方面取消合作，原签订合同终止，且甲方无须为此承担任何责任。涉嫌商业贿赂犯罪的，移送相关部门依法处理，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
第五条 双方约定
本合同有效期为甲乙双方签署之日起至主合同（合同编号：                ）失效之日止。
第六条 本合同为                       主合同（合同编号：                ）的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效。


甲    方：                     乙    方：
法定代表人：                   法定代表人：             
经  办  人：                   授权委托人：


 年   月   日                   年   月   日



政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

         投标人签章：
                           年    月     日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：                         采购人签章
                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。


	广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

	    根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收   □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标人负责人签字或者盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日



[bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc74320805]第六章、投标文件格式
[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]一、报价文件格式
1.报价文件封面格式：


投标文件

报价文件




项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                  年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3.投标函：
投标函
致：采购人名称
根据贵方项目名称（项目编号：		）的招标公告，签字代表		（姓名）经正式授权并代表投标人			（投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起			日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：		；
9.我方若中标，将采取				（汽车、火车、飞机等）方式运输货物。
10.我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《采购合同》。如果放弃，自愿按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的要求承担法律责任和失信惩戒。
11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：			邮政编码：			
电话：			传真：				
投标人名称：				
开户银行：				银行账号：				

法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：			项目编号：			分标：			
投标人名称：							                       货币单位：人民币元

	序号
	标的名称
	品牌
	型号（与铭牌一致）
	生产厂家
	产地
	数  量①
	单位
	单  价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）				元整（小写）¥				

	交付时间：


注： 
1.开标一览表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其投标文件按无效响应处理。
2.所填写的型号与货物铭牌一致。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
4.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA签章），否则其投标作无效标处理。
5.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
6.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
7.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
8.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA签章），否则投标无效。
9.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）、数量、单价等予以公示。
法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日
[bookmark: _Toc19686837]
二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 



投标文件


资格证明文件




项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：


			年		月		日


0. 
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


0. 
投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	



注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。




法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日


0. 
投标声明
投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方与采购人不存在以下禁止性关联关系： 
（1）不是采购人的附属机构； 
（2）单位负责人与已参与本项目的其他供应商不为同一人； 
（3）与已参与本项目的其他供应商不存在直接控股或管理关系； 
（4）未为本项目提供过整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商（如曾提供上述服务，则仅可参与原服务内容的续期采购）； 
（5）在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为本项目提供咨询服务的公司及其附属机构无任何业务联系。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
5.我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与发包方及时签订《合同书》。如果弃标，自愿按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的要求承担法律责任和失信惩戒。
    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字（或个人CA签章），否则投标无效。
[bookmark: _Toc19686838]法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

三、商务文件格式
1.商务文件封面格式： 



投标文件


商务文件




项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
8.投标人之间约定中标人；
9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书
授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字（或个人CA签章）事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字（或个人CA签章））：        法定代表人（签字（或个人CA签章））：              
委托代理人身份证号码：                              
法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日
注：
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]1.法定代表人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），委托代理人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字（或个人CA签章）事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证及委托代理人有效身份证正反面扫描件

牵头人法定代表人（签字（或个人CA签章））：         
牵头人（公章）：         
日期：      年    月     日
被授权人（签字）：              
日期：      年    月     日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），委托代理人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），否则按无效投标处理；
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字（或个人CA签章）。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


17




19


6.商务要求偏离表
商务要求偏离表
项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：                                           

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



注：
1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日




7.投标人业绩及证明材料
投标人业绩情况一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：             

	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（人民币万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日



四、技术文件格式
1. 技术文件封面格式： 


投标文件

技术文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

               

年    月    日


2.技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单

设备性能配置清单
项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：                     

	序号
	标的名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日



4. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：                      

	序号
	标的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：                    
	
姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书并加盖投标人公章。
法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日


6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：                    项目编号：                     分标：  
投标人名称：                                           
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价（人民币元）
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字（或个人CA签章））：		
投标人（公章）：		
日期：			年		月		日


五、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书
		（所有成员单位名称）自愿组成		（联合体名称）联合体，共同参加 		（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.			（某成员单位名称）为		（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：		。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式		份，联合体成员和甲方各执壹份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章）：                  
法定代表人或者其委托代理人（签字（或个人CA签章））：                

联合体成员名称（公章）：                     
法定代表人或者其委托代理人（签字（或个人CA签章））：              

日期：     年 	月   	日

 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为      万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

注：
享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人（公章）：		
日期：			年		月		日


注：
请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


4.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
……
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（公章）：		
日期：			年		月		日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




5.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签 字（签章）：                                                
公 章：                   
日 期：     年  月  日

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


5.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                                              
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                                  
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                                  
邮编：           
联系人：                            联系电话：                          
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                        
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：                                                                                      
                                                                                      
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签 字（签章）：                                            
公 章：                
日 期：     年  月  日
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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