## 扉-2招标控制价
2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  |  | 772317.08元
(大写): |  |  |  | 柒拾柒万贰仟叁佰壹拾柒元零捌分
凭祥市上石镇人民政府
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位:
(单位盖章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | 第1页 共1页
一、工程概况:
1.建设地点：本工程位于广西崇左市上石镇油隘村。
2.本预算包含：新建钢结构大棚，深水井打井及配套等工程。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
3.《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）；
4.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
5.定额执行2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
6.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值；
7.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）的规定；
8.自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
9.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知〔桂建标（2019〕12号)的规定；
10.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023] 6号)；
11.本工程采用一般计税法计算；
12.材料价格：按《崇左市建设工程造价信息》2026年3月份凭祥市信息价除税价格计价，凭祥市信息价没有的，则参考崇左市信息价，崇左市也没有的信息价，则按市场询价的除税价格进行调整。
三、其他说明：
1.土石方外运运距暂按5km计，结算按时调整；
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
| 招标控制价合计 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 大棚钢结构 | 642327.94 | 1284.66 | 21495.39
1.1.2 | 深水井及配套工程 | 129989.14 | 259.98 | 5338.46
| 招标控制价合计 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大棚钢结构
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 618863.04
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 23464.9
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 21495.39
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 642327.94
深水井及配套工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 122466.76
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7522.38
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5338.46
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 129989.14
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 741329.8
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 30987.28
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 26833.85
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 772317.08
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 大棚钢结构 |  |  |  | 618863.04
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 584905.38
|  | 大棚钢结构 |  |  |  | 584905.38
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 444.07 | 14.29 | 6345.76
3 | 010103001001 | 回填方 1.原土回填 |  | 352.32 | 5.33 | 1877.87
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 91.75 | 37.07 | 3401.17
5 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km 1.运距暂按增加4KM计算，结算按时调整 | ·km | 367.00 | 3.91 | 1434.97
6 | 010501003001 | C20混凝土独立基础 |  | 50.22 | 417.27 | 20955.3
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 6.304 | 5090.64 | 32091.39
8 | 010603003001 | 钢柱 1.主立柱热镀锌方管80*80*2.5mm 2.其他次立柱热镀锌方管50*50*2mm 3.外遮阳立柱镀锌方管30*30*1.5mm 4.钢材材质：Q235 | t | 9.515 | 12881.65 | 122568.9
9 | 010604001001 | 钢梁 1.热镀锌钢梁方管50*50*2mm 2.热镀锌外遮阳钢梁方管30*30*1.5mm 3.钢材材质：Q235 | t | 10.656 | 12903.18 | 137496.29
10 | 010602001001 | 钢屋架 1.拱杆热镀锌管32*1.5 2.M架热镀锌管25*1.5 3.钢材材质：Q235 | t | 3.314 | 14129.35 | 46824.67
11 | 010606001001 | 柱间支撑 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.306 | 13127.78 | 4017.1
12 | 010606002001 | 钢檩条 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 1.814 | 13127.8 | 23813.83
13 | 桂010902010001 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 | 78480
14 | 010606013001 | 零星钢构件 1.卷膜器伸缩管热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.022 | 16723.18 | 367.91
15 | 010606001002 | 钢支撑 1.热镀锌管抗风斜撑40*1.5 2.热镀锌管内平撑40*1.5 3.热镀锌管防风加强杆25*1.5 4.热镀锌管外遮阳斜撑25*1.5 5.钢材材质：Q235 | t | 1.815 | 13127.8 | 23826.96
16 | 040901009001 | 预埋地脚螺栓组件 1.M24地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 20162.86
17 | 010607004001 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 | 2870.52
18 | 010901005001 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 | 24566.23
19 | 010901005002 | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 | 13126.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
20 | 010802001001 | 推拉门 1.门尺寸2000*2000 | ㎡ | 32.00 | 300.1 | 9603.2
21 | 010101002001 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 | 1918.4
22 | 010101002002 | 电动外遮阳收缩机 1.含轴杆、拉绳等 | 个 | 12 | 763 | 9156
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 33957.66
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 32380.57
23 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 532.40 | 60.82 | 32380.57
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1577.09
24 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 1577.09
|  | 深水井及配套工程 |  |  |  | 122466.76
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 122466.76
|  | 深水井及配套工程 |  |  |  | 122466.76
25 | 060202002001 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 | 32700
26 | 031001006001 | PE50热熔连接给水管1.2Mpa | m | 361.00 | 66.45 | 23988.45
27 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 130.00 | 20.2 | 2626
28 | 031103009001 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 280.00 | 117.39 | 32869.2
29 | 030404017001 | 配电箱 含箱内元器件 | 台 | 1 | 2334.85 | 2334.85
30 | 030211002001 | 深井抽水泵 1.抽水泵型号：300QJ200-100/5,高扬程90GKW | 台 | 1 | 5450 | 5450
31 | 031001001001 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 150.00 | 134.29 | 20143.5
32 | 030807003001 | DN50阀门 | 个 | 4 | 152.69 | 610.76
33 | 031001001002 | 8钢丝绳 1.含吊环、井口板、插板、短接、弯头等 | m | 160.00 | 10.9 | 1744
单价措施项目
|  | 合 计 |  |  |  | 741329.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 97245.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 471869.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 58130.23
|  | ∑管理费 |  |  |  | 38448.04
|  | ∑利 润 |  |  |  | 14381.17
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
大棚钢结构
分部分项工程
大棚钢结构
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 444.07 | 14.29 | 7.81 |  | 3.57 | 1.29 | 0.44
| A-1-11 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深4m以内 | 100 | 0.4441 | 9049.74 | 7205.24 |  | 1.8 | 814.4 | 281.07
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.39966 | 5827.21 | 673.06 |  | 3967.61 | 524.4 | 180.99
3 | 010103001001 | 回填方 1.原土回填 |  | 352.32 | 5.33 | 0.67 | 0.65 | 3.01 | 0.42 | 0.14
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 3.5232 | 533.38 | 67.31 | 64.65 | 301.34 | 41.66 | 14.38
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 91.75 | 37.07 | 11.86 |  | 17.66 | 3.34 | 1.15
| A-1-109 | 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 4.5t自卸汽车 | 100 | 0.9175 | 3707.21 | 1186.47 |  | 1765.88 | 333.62 | 115.14
5 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km 1.运距暂按增加4KM计算，结算按时调整 | ·km | 367.00 | 3.91 |  |  | 3.12 | 0.35 | 0.12
| A-1-139 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 4.5t | 1000 | 0.36700 | 3917.37 |  |  | 3119.72 | 352.53 | 121.67
6 | 010501003001 | C20混凝土独立基础 |  | 50.22 | 417.27 | 40.63 | 324.89 | 0.75 | 12.33 | 4.22
| A-5-7换 | 独立基础 混凝土{换:普通混凝土 C20} | 10 | 5.022 | 4172.81 | 406.32 | 3248.92 | 7.5 | 123.32 | 42.21
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 6.304 | 5090.64 | 807.33 | 3473.8 | 47.32 | 254.69 | 87.17
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 6.304 | 5090.64 | 807.33 | 3473.8 | 47.32 | 254.69 | 87.17
8 | 010603003001 | 钢柱 1.主立柱热镀锌方管80*80*2.5mm 2.其他次立柱热镀锌方管50*50*2mm 3.外遮阳立柱镀锌方管30*30*1.5mm 4.钢材材质：Q235 | t | 9.515 | 12881.65 | 1952.26 | 7957.56 | 682.49 | 888.75 | 336.97
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 9.515 | 7521.97 | 1528.91 | 4191.64 | 406.27 | 576.68 | 197.39
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.9515 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2
| A-6-18换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢柱 质量（≤3t） | t | 9.515 | 5251.29 | 411.68 | 3761.47 | 220.04 | 291.85 | 132.66
9 | 010604001001 | 钢梁 1.热镀锌钢梁方管50*50*2mm 2.热镀锌外遮阳钢梁方管30*30*1.5mm 3.钢材材质：Q235 | t | 10.656 | 12903.18 | 1825.76 | 7969.86 | 813.44 | 890.81 | 337.91
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 10.656 | 7521.97 | 1528.91 | 4191.64 | 406.27 | 576.68 | 197.39
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 1.0656 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2
| A-6-22换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢梁 质量（≤1.5t） | t | 10.656 | 5272.82 | 285.18 | 3773.77 | 350.99 | 293.91 | 133.6
10 | 010602001001 | 钢屋架 1.拱杆热镀锌管32*1.5 2.M架热镀锌管25*1.5 3.钢材材质：Q235 | t | 3.314 | 14129.35 | 1898.8 | 8905.22 | 853.78 | 943.19 | 361.72
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 3.314 | 8016.5 | 1528.91 | 4645.34 | 406.27 | 576.68 | 197.39
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.3314 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2
| A-6-7换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢屋架（刚托架）质量（≤1.5t） | t | 3.314 | 6004.46 | 358.22 | 4255.43 | 391.33 | 346.29 | 157.41
11 | 010606001001 | 柱间支撑 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.306 | 13127.78 | 1477.03 | 8950.52 | 607.03 | 726.96 | 282.32
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.306 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.0306 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 0.306 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62
12 | 010606002001 | 钢檩条 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 1.814 | 13127.8 | 1477 | 8950.53 | 607.04 | 726.96 | 282.32
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 1.814 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.1814 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 1.814 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62
13 | 桂010902010001 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 |  | 90
| B-换 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 |  | 90
14 | 010606013001 | 零星钢构件 1.卷膜器伸缩管热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.022 | 16723.18 | 2149.09 | 11045.45 | 655 | 1059.55 | 433.18
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.022 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.0022 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5
| A-6-36 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 | t | 0.022 | 9472.8 | 1009.33 | 6407.52 | 356.17 | 630.86 | 286.76
15 | 010606001002 | 钢支撑 1.热镀锌管抗风斜撑40*1.5 2.热镀锌管内平撑40*1.5 3.热镀锌管防风加强杆25*1.5 4.热镀锌管外遮阳斜撑25*1.5 5.钢材材质：Q235 | t | 1.815 | 13127.8 | 1477 | 8950.53 | 607.04 | 726.96 | 282.32
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 1.815 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.1815 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 1.815 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62
16 | 040901009001 | 预埋地脚螺栓组件 1.M24地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 1495.68 | 9043.62 | 135.76 | 486.17 | 166.41
| A-5-374 | 地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 1495.68 | 9043.62 | 135.76 | 486.17 | 166.41
17 | 010607004001 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 |  | 2.17
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B-换 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 |  | 2.17
18 | 010901005001 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 |  | 2.74
| B-换 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 |  | 2.74
19 | 010901005002 | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 |  | 2.08
| B- | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 |  | 2.08
20 | 010802001001 | 推拉门 1.门尺寸2000*2000 | ㎡ | 32.00 | 300.1 | 37.19 | 226 |  | 9.04 | 3.09
| A-13-9换 | 塑钢门安装 推拉 | 100㎡ | 0.3200 | 30010.16 | 3719.42 | 22600.31 |  | 903.82 | 308.71
21 | 010101002001 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 |  | 80
| B-换 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 |  | 80
22 | 010101002002 | 电动外遮阳收缩机 1.含轴杆、拉绳等 | 个 | 12 | 763 |  | 700
| B-换 | 电动外遮阳收缩机 | 个 | 12 | 763 |  | 700
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
23 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 532.40 | 60.82 | 32.46 | 9.54 | 0.58 | 9.85 | 3.37
| A-5-174 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 5.3240 | 6082.76 | 3246.37 | 953.8 | 58.42 | 984.83 | 337.09
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
24 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 112.18 | 110.19 | 1048.13 | 131.12 | 45.25
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 112.18 | 110.19 | 1048.13 | 131.12 | 45.25
深水井及配套工程
分部分项工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
深水井及配套工程
25 | 060202002001 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 |  |  | 200
| B-换 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 |  |  | 200
26 | 031001006001 | PE50热熔连接给水管1.2Mpa | m | 361.00 | 66.45 | 21.57 | 29.43 | 0.17 | 6.96 | 2.83
| B9-0128换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（50mm以内） | 10m | 36.100 | 664.41 | 215.67 | 294.32 | 1.73 | 69.57 | 28.26
27 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 130.00 | 20.2 | 6.14 | 7.96 | 1.15 | 2.33 | 0.95
| B4-0780换 | 塑料管埋地敷设 外径(≤65mm) | 100m | 1.3000 | 2018.81 | 613.88 | 795.89 | 114.55 | 233.1 | 94.7
28 | 031103009001 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 280.00 | 117.39 | 5.13 | 99.84 | 0.29 | 1.74 | 0.7
| B4-0917换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） | 100m | 2.8000 | 11739.98 | 513.08 | 9984.46 | 29.1 | 173.5 | 70.48
29 | 030404017001 | 配电箱 含箱内元器件 | 台 | 1 | 2334.85 | 187.98 | 1833.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 2334.85 | 187.98 | 1833.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68
30 | 030211002001 | 深井抽水泵 1.抽水泵型号：300QJ200-100/5,高扬程90GKW | 台 | 1 | 5450 |  | 5000
| B- | 深井抽水泵 | 台 | 1 | 5450 |  | 5000
31 | 031001001001 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 150.00 | 134.29 | 24.81 | 86.32 | 0.62 | 8.14 | 3.31
| B4-0776换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤300mm) | 100m | 1.5000 | 13428.15 | 2481.29 | 8631.54 | 62.06 | 813.87 | 330.64
32 | 030807003001 | DN50阀门 | 个 | 4 | 152.69 | 45.86 | 73.58 |  | 14.68 | 5.96
| B9-0406换 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 4 | 152.69 | 45.86 | 73.58 |  | 14.68 | 5.96
33 | 031001001002 | 8钢丝绳 1.含吊环、井口板、插板、短接、弯头等 | m | 160.00 | 10.9 |  | 10
| B- | 8钢丝绳 | m | 160.00 | 10.9 |  | 10
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 大棚钢结构 |  |  | 23464.9
（一） |  | 总价措施项目费用合计 |  |  | 23464.9
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 17.79 | 21495.39
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.25 | 302.07
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1.25 | 1510.36
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.13 | 157.08
|  | 深水井及配套工程 |  |  | 7522.38
（一） |  | 总价措施项目费用合计 |  |  | 7522.38
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |  | 5338.46
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  |  | 242.66
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 1941.26
|  | 合 计 |  |  | 30987.28
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 大棚钢结构 | 1284.66
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1284.66
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1284.66 | 分部分项工程费及措施项目费
| 深水井及配套工程 | 259.98
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 259.98
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 259.98 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 合 计 | 1544.64
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 6.462 | 3332.74
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5.034 | 4.07
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.81 | 4.07
4 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 13.875 | 4.07
5 | 011101001 | 方钢（综合） | t | 37.639 | 3569.91
6 | 012901031 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t | 5.149 | 3569.91
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 609.922 | 5.84
8 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 217.414 | 5.84
9 | 050306002 | 周转枋材 |  | 2.316 | 861.95
10 | 111101001 | 塑钢推拉门（成品） | ㎡ | 31.034 | 193
11 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg | 209.258 | 24.66
12 | 170301003 | 镀锌钢管 DN25 | t | 7.536 | 4098.23
13 | 170301003.1 | 镀锌钢管 DN32 | t | 6.184 | 4093.81
14 | 341101001 | 水 |  | 64.966 | 4.31
15 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 80.701 | 34.51
16 | B-C.1 | 深井抽水泵 材料费 | 个 | 1 | 5000
17 | B-C.2 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 材料费 | ㎡ | 8216.13 | 2.74
18 | B-C.3 | 40目防虫网采购安装 材料费 | ㎡ | 1211.19 | 2.17
19 | B-C.5 | 黑色75%遮阳网 材料费 | ㎡ | 5782.4 | 2.08
20 | 043104003 | 普通混凝土 C20 |  | 50.973 | 319.47
21 | 170014000.1 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 154.5 | 82.66
22 | 172500000 | 电缆塑料保护管DN65 | m | 137.8 | 7.2
23 | 172502000 | PE50给水管 | m | 368.22 | 14.16
24 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个 | 682.29 | 7.12
25 | 194110000.1 | DN50阀门 | 个 | 4 | 36.28
26 | 550117001 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1800
27 | Z281100000.1 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 282.8 | 98.42
28 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 8.725 | 9.49
29 | 140301004 | 汽油92# | kg | 131.197 | 9.49
30 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1.697 | 7.88
31 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 556.63 | 7.88
32 | 341103001 | 电 | kW·h | 7039.45 | 0.58
33 | B-J.1 | 150m深井钻井费 | m | 150 | 200

## 封-2招标控制价
2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程
工程
招标控制价
凭祥市上石镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价1
2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 772317.08元
(大写): |  |  | 柒拾柒万贰仟叁佰壹拾柒元零捌分
凭祥市上石镇人民政府
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-2

## 表-01总说明1
总 说 明
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | 第1页 共1页
一、工程概况:
1.建设地点：本工程位于广西崇左市上石镇油隘村。
2.本预算包含：新建钢结构大棚，深水井打井及配套等工程。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
3.《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）；
4.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
5.定额执行2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
6.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值；
7.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）的规定；
8.自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
9.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知〔桂建标（2019〕12号)的规定；
10.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023] 6号)；
11.本工程采用一般计税法计算；
12.材料价格：按《崇左市建设工程造价信息》2026年3月份凭祥市信息价除税价格计价，凭祥市信息价没有的，则参考崇左市信息价，崇左市也没有的信息价，则按市场询价的除税价格进行调整。
三、其他说明：
1.土石方外运运距暂按5km计，结算按时调整；
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
| 建筑安装工程费合计 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 大棚钢结构 | 642327.94 | 1284.66 | 21495.39
1.1.2 | 深水井及配套工程 | 129989.14 | 259.98 | 5338.46
| 建筑安装工程费合计 | 772317.08 | 1544.64 | 26833.85
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 大棚钢结构 | 643612.6
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 643612.6
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 618863.04
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 23464.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21495.39
3 | 其他项目费用合计 | 1284.66
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 643612.6
| 工程总价 | 643612.6
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 618863.04
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 23464.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 21495.39
3 | 其他项目费用合计 | 1284.66
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 643612.6
| 深水井及配套工程 | 130249.12
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 130249.12
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 122466.76
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7522.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5338.46
3 | 其他项目费用合计 | 259.98
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 130249.12
| 工程总价 | 130249.12
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 122466.76
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7522.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5338.46
3 | 其他项目费用合计 | 259.98
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 130249.12
| 工程项目汇总 | 773861.72
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 741329.8
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 30987.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 26833.85
3 | 其他项目费用合计 | 1544.64
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3 | 773861.72
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 大棚钢结构 |  |  |  | 618863.04
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 584905.38
|  | 大棚钢结构 |  |  |  | 584905.38
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 444.07 | 14.29 | 6345.76
3 | 010103001001 | 回填方 1.原土回填 |  | 352.32 | 5.33 | 1877.87
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 91.75 | 37.07 | 3401.17
5 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km 1.运距暂按增加4KM计算，结算按时调整 | ·km | 367.00 | 3.91 | 1434.97
6 | 010501003001 | C20混凝土独立基础 |  | 50.22 | 417.27 | 20955.3
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 6.304 | 5090.64 | 32091.39
8 | 010603003001 | 钢柱 1.主立柱热镀锌方管80*80*2.5mm 2.其他次立柱热镀锌方管50*50*2mm 3.外遮阳立柱镀锌方管30*30*1.5mm 4.钢材材质：Q235 | t | 9.515 | 12881.65 | 122568.9
9 | 010604001001 | 钢梁 1.热镀锌钢梁方管50*50*2mm 2.热镀锌外遮阳钢梁方管30*30*1.5mm 3.钢材材质：Q235 | t | 10.656 | 12903.18 | 137496.29
10 | 010602001001 | 钢屋架 1.拱杆热镀锌管32*1.5 2.M架热镀锌管25*1.5 3.钢材材质：Q235 | t | 3.314 | 14129.35 | 46824.67
11 | 010606001001 | 柱间支撑 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.306 | 13127.78 | 4017.1
12 | 010606002001 | 钢檩条 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 1.814 | 13127.8 | 23813.83
13 | 桂010902010001 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 | 78480
14 | 010606013001 | 零星钢构件 1.卷膜器伸缩管热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.022 | 16723.18 | 367.91
15 | 010606001002 | 钢支撑 1.热镀锌管抗风斜撑40*1.5 2.热镀锌管内平撑40*1.5 3.热镀锌管防风加强杆25*1.5 4.热镀锌管外遮阳斜撑25*1.5 5.钢材材质：Q235 | t | 1.815 | 13127.8 | 23826.96
16 | 040901009001 | 预埋地脚螺栓组件 1.M24地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 20162.86
17 | 010607004001 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 | 2870.52
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 010901005001 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 | 24566.23
19 | 010901005002 | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 | 13126.05
20 | 010802001001 | 推拉门 1.门尺寸2000*2000 | ㎡ | 32.00 | 300.1 | 9603.2
21 | 010101002001 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 | 1918.4
22 | 010101002002 | 电动外遮阳收缩机 1.含轴杆、拉绳等 | 个 | 12 | 763 | 9156
|  | 小计 |  |  |  | 584905.38
|  | ∑人工费 |  |  |  | 65737.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 405390.17
|  | ∑机械费 |  |  |  | 26363.29
|  | ∑管理费 |  |  |  | 28422.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 10652.58
|  | ∑增值税 |  |  |  | 48339.38
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 33957.66
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 32380.57
23 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 532.40 | 60.82 | 32380.57
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1577.09
24 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 1577.09
|  | 小计 |  |  |  | 33957.66
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17393.88
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5189.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1356.92
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5375.26
|  | ∑利润 |  |  |  | 1839.44
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2802.87
|  | 合计 |  |  |  | 618863.04
|  | ∑人工费 |  |  |  | 83131.62
|  | ∑材料费 |  |  |  | 410579.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 27720.21
|  | ∑管理费 |  |  |  | 33797.52
|  | ∑利润 |  |  |  | 12492.02
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑增值税 |  |  |  | 51142.25
|  | 深水井及配套工程 |  |  |  | 122466.76
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 122466.76
|  | 深水井及配套工程 |  |  |  | 122466.76
25 | 060202002001 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 | 32700
26 | 031001006001 | PE50热熔连接给水管1.2Mpa | m | 361.00 | 66.45 | 23988.45
27 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 130.00 | 20.2 | 2626
28 | 031103009001 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 280.00 | 117.39 | 32869.2
29 | 030404017001 | 配电箱 含箱内元器件 | 台 | 1 | 2334.85 | 2334.85
30 | 030211002001 | 深井抽水泵 1.抽水泵型号：300QJ200-100/5,高扬程90GKW | 台 | 1 | 5450 | 5450
31 | 031001001001 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 150.00 | 134.29 | 20143.5
32 | 030807003001 | DN50阀门 | 个 | 4 | 152.69 | 610.76
33 | 031001001002 | 8钢丝绳 1.含吊环、井口板、插板、短接、弯头等 | m | 160.00 | 10.9 | 1744
|  | 小计 |  |  |  | 122466.76
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14114.29
|  | ∑材料费 |  |  |  | 61289.86
|  | ∑机械费 |  |  |  | 30410.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4650.52
|  | ∑利润 |  |  |  | 1889.15
|  | ∑增值税 |  |  |  | 10112.92
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
|  | 合计 |  |  |  | 122466.76
|  | ∑人工费 |  |  |  | 14114.29
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 61289.86
|  | ∑机械费 |  |  |  | 30410.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4650.52
|  | ∑利润 |  |  |  | 1889.15
|  | ∑增值税 |  |  |  | 10112.92
|  | 总计 |  |  |  | 741329.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 97245.91
|  | ∑材料费 |  |  |  | 471869.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 58130.23
|  | ∑管理费 |  |  |  | 38448.04
|  | ∑利润 |  |  |  | 14381.17
|  | ∑增值税 |  |  |  | 61255.17
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
大棚钢结构
分部分项工程
大棚钢结构
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 |  | 444.07 | 14.29 | 7.81 |  | 3.57 | 1.29 | 0.44 | 1.18
| A-1-11 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深4m以内 | 100 | 0.4441 | 9049.74 | 7205.24 |  | 1.8 | 814.4 | 281.07 | 747.23
| A-1-26 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 0.39966 | 5827.21 | 673.06 |  | 3967.61 | 524.4 | 180.99 | 481.15
3 | 010103001001 | 回填方 1.原土回填 |  | 352.32 | 5.33 | 0.67 | 0.65 | 3.01 | 0.42 | 0.14 | 0.44
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 3.5232 | 533.38 | 67.31 | 64.65 | 301.34 | 41.66 | 14.38 | 44.04
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 91.75 | 37.07 | 11.86 |  | 17.66 | 3.34 | 1.15 | 3.06
| A-1-109 | 人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 4.5t自卸汽车 | 100 | 0.9175 | 3707.21 | 1186.47 |  | 1765.88 | 333.62 | 115.14 | 306.1
5 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km 1.运距暂按增加4KM计算，结算按时调整 | ·km | 367.00 | 3.91 |  |  | 3.12 | 0.35 | 0.12 | 0.32
| A-1-139 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 4.5t | 1000 | 0.36700 | 3917.37 |  |  | 3119.72 | 352.53 | 121.67 | 323.45
6 | 010501003001 | C20混凝土独立基础 |  | 50.22 | 417.27 | 40.63 | 324.89 | 0.75 | 12.33 | 4.22 | 34.45
| A-5-7换 | 独立基础 混凝土{换:普通混凝土 C20} | 10 | 5.022 | 4172.81 | 406.32 | 3248.92 | 7.5 | 123.32 | 42.21 | 344.54
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 6.304 | 5090.64 | 807.33 | 3473.8 | 47.32 | 254.69 | 87.17 | 420.33
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 6.304 | 5090.64 | 807.33 | 3473.8 | 47.32 | 254.69 | 87.17 | 420.33
8 | 010603003001 | 钢柱 1.主立柱热镀锌方管80*80*2.5mm 2.其他次立柱热镀锌方管50*50*2mm | t | 9.515 | 12881.65 | 1952.26 | 7957.56 | 682.49 | 888.75 | 336.97 | 1063.62
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
3.外遮阳立柱镀锌方管30*30*1.5mm 4.钢材材质：Q235
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 9.515 | 7521.97 | 1528.91 | 4191.64 | 406.27 | 576.68 | 197.39 | 621.08
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.9515 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2 | 89.5
| A-6-18换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢柱 质量（≤3t） | t | 9.515 | 5251.29 | 411.68 | 3761.47 | 220.04 | 291.85 | 132.66 | 433.59
9 | 010604001001 | 钢梁 1.热镀锌钢梁方管50*50*2mm 2.热镀锌外遮阳钢梁方管30*30*1.5mm 3.钢材材质：Q235 | t | 10.656 | 12903.18 | 1825.76 | 7969.86 | 813.44 | 890.81 | 337.91 | 1065.4
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 10.656 | 7521.97 | 1528.91 | 4191.64 | 406.27 | 576.68 | 197.39 | 621.08
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 1.0656 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2 | 89.5
| A-6-22换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢梁 质量（≤1.5t） | t | 10.656 | 5272.82 | 285.18 | 3773.77 | 350.99 | 293.91 | 133.6 | 435.37
10 | 010602001001 | 钢屋架 1.拱杆热镀锌管32*1.5 2.M架热镀锌管25*1.5 3.钢材材质：Q235 | t | 3.314 | 14129.35 | 1898.8 | 8905.22 | 853.78 | 943.19 | 361.72 | 1166.64
| A-6-80换 | 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 | t | 3.314 | 8016.5 | 1528.91 | 4645.34 | 406.27 | 576.68 | 197.39 | 661.91
| A-6-83 | 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.3314 | 1083.89 | 116.66 | 44.52 | 561.82 | 202.19 | 69.2 | 89.5
| A-6-7换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢屋架（刚托架）质量（≤1.5t） | t | 3.314 | 6004.46 | 358.22 | 4255.43 | 391.33 | 346.29 | 157.41 | 495.78
11 | 010606001001 | 柱间支撑 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.306 | 13127.78 | 1477.03 | 8950.52 | 607.03 | 726.96 | 282.32 | 1083.92
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.306 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05 | 591.25
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.0306 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5 | 73.3
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 0.306 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62 | 485.37
12 | 010606002001 | 钢檩条 1.热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 1.814 | 13127.8 | 1477 | 8950.53 | 607.04 | 726.96 | 282.32 | 1083.95
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 1.814 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05 | 591.25
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.1814 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5 | 73.3
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 1.814 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62 | 485.37
13 | 桂010902010001 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 |  | 90 |  |  |  | 8.1
| B-换 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 | m | 800.00 | 98.1 |  | 90 |  |  |  | 8.1
14 | 010606013001 | 零星钢构件 1.卷膜器伸缩管热镀锌管25*1.5 2.钢材材质：Q235 | t | 0.022 | 16723.18 | 2149.09 | 11045.45 | 655 | 1059.55 | 433.18 | 1380.91
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 0.022 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05 | 591.25
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.0022 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5 | 73.3
| A-6-36 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 零星钢构件 | t | 0.022 | 9472.8 | 1009.33 | 6407.52 | 356.17 | 630.86 | 286.76 | 782.16
15 | 010606001002 | 钢支撑 1.热镀锌管抗风斜撑40*1.5 2.热镀锌管内平撑40*1.5 3.热镀锌管防风加强杆25*1.5 4.热镀锌管外遮阳斜撑25*1.5 5.钢材材质：Q235 | t | 1.815 | 13127.8 | 1477 | 8950.53 | 607.04 | 726.96 | 282.32 | 1083.95
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| A-6-81换 | 钢构件制作 其他钢构件 | t | 1.815 | 7160.68 | 1130.91 | 4633.47 | 251.92 | 412.08 | 141.05 | 591.25
| A-6-85 | 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 | 10t | 0.1815 | 887.77 | 85.25 | 38.93 | 468.71 | 165.08 | 56.5 | 73.3
| A-6-34换 | 预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 1.815 | 5878.35 | 337.57 | 4313.17 | 308.25 | 298.37 | 135.62 | 485.37
16 | 040901009001 | 预埋地脚螺栓组件 1.M24地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 1495.68 | 9043.62 | 135.76 | 486.17 | 166.41 | 1019.49
| A-5-374 | 地脚螺栓 | t | 1.633 | 12347.13 | 1495.68 | 9043.62 | 135.76 | 486.17 | 166.41 | 1019.49
17 | 010607004001 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 |  | 2.17 |  |  |  | 0.2
| B-换 | 40目防虫网采购安装 | ㎡ | 1211.19 | 2.37 |  | 2.17 |  |  |  | 0.2
18 | 010901005001 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 |  | 2.74 |  |  |  | 0.25
| B-换 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 | ㎡ | 8216.13 | 2.99 |  | 2.74 |  |  |  | 0.25
19 | 010901005002 | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 |  | 2.08 |  |  |  | 0.19
| B- | 黑色75%遮阳网 | ㎡ | 5782.40 | 2.27 |  | 2.08 |  |  |  | 0.19
20 | 010802001001 | 推拉门 1.门尺寸2000*2000 | ㎡ | 32.00 | 300.1 | 37.19 | 226 |  | 9.04 | 3.09 | 24.78
| A-13-9换 | 塑钢门安装 推拉 | 100㎡ | 0.3200 | 30010.16 | 3719.42 | 22600.31 |  | 903.82 | 308.71 | 2477.9
21 | 010101002001 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| B-换 | 手动卷膜器 | 个 | 22 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
22 | 010101002002 | 电动外遮阳收缩机 1.含轴杆、拉绳等 | 个 | 12 | 763 |  | 700 |  |  |  | 63
| B-换 | 电动外遮阳收缩机 | 个 | 12 | 763 |  | 700 |  |  |  | 63
单价措施项目
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
23 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 532.40 | 60.82 | 32.46 | 9.54 | 0.58 | 9.85 | 3.37 | 5.02
| A-5-174 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 5.3240 | 6082.76 | 3246.37 | 953.8 | 58.42 | 984.83 | 337.09 | 502.25
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
24 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 112.18 | 110.19 | 1048.13 | 131.12 | 45.25 | 130.22
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1577.09 | 112.18 | 110.19 | 1048.13 | 131.12 | 45.25 | 130.22
深水井及配套工程
分部分项工程
深水井及配套工程
25 | 060202002001 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 |  |  | 200 |  |  | 18
| B-换 | 150m深井钻井 | m | 150.00 | 218 |  |  | 200 |  |  | 18
26 | 031001006001 | PE50热熔连接给水管1.2Mpa | m | 361.00 | 66.45 | 21.57 | 29.43 | 0.17 | 6.96 | 2.83 | 5.49
| B9-0128换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（50mm以内） | 10m | 36.100 | 664.41 | 215.67 | 294.32 | 1.73 | 69.57 | 28.26 | 54.86
27 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 130.00 | 20.2 | 6.14 | 7.96 | 1.15 | 2.33 | 0.95 | 1.67
| B4-0780换 | 塑料管埋地敷设 外径(≤65mm) | 100m | 1.3000 | 2018.81 | 613.88 | 795.89 | 114.55 | 233.1 | 94.7 | 166.69
28 | 031103009001 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 280.00 | 117.39 | 5.13 | 99.84 | 0.29 | 1.74 | 0.7 | 9.69
| B4-0917换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） | 100m | 2.8000 | 11739.98 | 513.08 | 9984.46 | 29.1 | 173.5 | 70.48 | 969.36
29 | 030404017001 | 配电箱 含箱内元器件 | 台 | 1 | 2334.85 | 187.98 | 1833.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 192.79
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 | [10 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-0090换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 2334.85 | 187.98 | 1833.31 | 24.95 | 68.14 | 27.68 | 192.79
30 | 030211002001 | 深井抽水泵 1.抽水泵型号：300QJ200-100/5,高扬程90GKW | 台 | 1 | 5450 |  | 5000 |  |  |  | 450
| B- | 深井抽水泵 | 台 | 1 | 5450 |  | 5000 |  |  |  | 450
31 | 031001001001 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 150.00 | 134.29 | 24.81 | 86.32 | 0.62 | 8.14 | 3.31 | 11.09
| B4-0776换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤300mm) | 100m | 1.5000 | 13428.15 | 2481.29 | 8631.54 | 62.06 | 813.87 | 330.64 | 1108.75
32 | 030807003001 | DN50阀门 | 个 | 4 | 152.69 | 45.86 | 73.58 |  | 14.68 | 5.96 | 12.61
| B9-0406换 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 4 | 152.69 | 45.86 | 73.58 |  | 14.68 | 5.96 | 12.61
33 | 031001001002 | 8钢丝绳 1.含吊环、井口板、插板、短接、弯头等 | m | 160.00 | 10.9 |  | 10 |  |  |  | 0.9
| B- | 8钢丝绳 | m | 160.00 | 10.9 |  | 10 |  |  |  | 0.9
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 大棚钢结构 |  | 21527.43 | 1937.47 | 23464.9
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  | 21527.43 | 1937.47 | 23464.9
（一） |  | 总价措施项目费用合计 |  | 21527.43 | 1937.47 | 23464.9
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 19720.54 | 1774.85 | 21495.39
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 277.13 | 24.94 | 302.07
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1385.65 | 124.71 | 1510.36
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 144.11 | 12.97 | 157.08
|  | 合计 |  | 21527.43 | 1937.47 | 23464.9
|  | 深水井及配套工程 |  | 6901.26 | 621.12 | 7522.38
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  | 6901.26 | 621.12 | 7522.38
（一） |  | 总价措施项目费用合计 |  | 6901.26 | 621.12 | 7522.38
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | 4897.67 | 440.79 | 5338.46
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 222.62 | 20.04 | 242.66
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 1780.97 | 160.29 | 1941.26
|  | 合计 |  | 6901.26 | 621.12 | 7522.38
|  | 合计 |  | 28428.69 | 2558.59 | 30987.28
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 大棚钢结构 | 1178.59 | 106.07 | 1284.66
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 1178.59 | 106.07 | 1284.66
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1178.59 | 106.07 | 1284.66
| 深水井及配套工程 | 238.51 | 21.47 | 259.98
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 238.51 | 21.47 | 259.98
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 238.51 | 21.47 | 259.98
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 1417.1 | 127.54 | 1544.64
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
人工合计
材料合计
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 6.462 | 3332.74
2 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5.034 | 4.07
3 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.81 | 4.07
4 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 13.875 | 4.07
5 | 钢丝绳（综合） | kg | 124.391 | 8.41
6 | 方钢（综合） | t | 37.639 | 3569.91
7 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t | 5.149 | 3569.91
8 | 钢板(综合) | kg | 19.14 | 4.1
9 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 2.856 | 10.51
10 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.196 | 11.15
11 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg | 0.56 | 16.26
12 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 79.985 | 0.09
13 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 31.8 | 0.13
14 | 棉丝 | kg | 0.16 | 23.01
15 | 破布 | kg | 1.5 | 1.77
16 | 螺栓 M16×50～80 | 套 | 32.96 | 1.24
17 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 2.1 | 1.12
18 | 带帽螺栓 | kg | 69.807 | 4.42
19 | 地脚螺栓 | kg | 1649.33 | 8.85
20 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 142.72 | 0.71
21 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.2 | 1.14
22 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 8.24 | 0.27
23 | 电焊条（综合） | kg | 609.922 | 5.84
24 | 低碳钢电焊条 | kg | 10.215 | 4.12
25 | 耐热电焊条 | kg | 66.432 | 6.75
26 | 电焊丝 | kg | 46.147 | 4.42
27 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 | 66.37
28 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.1 | 4.5
29 | 钢锯条 | 根 | 65.899 | 0.33
30 | 砂纸 | 张 | 1.6 | 0.44
31 | 铁砂布 | 张 | 1 | 2.47
32 | 铁件（综合） | kg | 217.414 | 5.84
33 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个 | 141.44 | 3.1
34 | 二等松杂板枋材（综合） |  | 0.086 | 794.69
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
35 | 周转枋材 |  | 2.316 | 861.95
36 | 垫木 |  | 0.331 | 876.11
37 | 塑钢推拉门（成品） | ㎡ | 31.034 | 193
38 | 调和漆(综合) | kg | 0.03 | 10.62
39 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.01 | 15.93
40 | 环氧富锌底漆 | kg | 209.258 | 24.66
41 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.28 | 7.65
42 | 嵌缝料 | kg | 53.24 | 2.48
43 | 清油 | kg | 0.06 | 9.91
44 | 机油（综合） | kg | 0.08 | 5.31
45 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.41 | 17.7
46 | 漂白粉 | kg | 3.249 | 3.81
47 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.14 | 7.52
48 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 21.286 | 10.62
49 | 隔离剂 | kg | 53.24 | 1.33
50 | 乙炔气 | kg | 4.236 | 5.93
51 | 氧气 |  | 136.17 | 3.98
52 | 二氧化碳 |  | 30.506 | 8.74
53 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 21.346 | 17.7
54 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 31.949 | 9.73
55 | 粘合剂 | kg | 0.195 | 11.75
56 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 | 7.96
57 | 镀锌钢管 DN25 | t | 7.536 | 4098.23
58 | 镀锌钢管 DN32 | t | 6.184 | 4093.81
59 | 塑料软管 | kg | 0.18 | 10.62
60 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个 | 274.36 | 1.64
61 | 螺纹法兰 0.6MPa DN50 | 副 | 4 | 22.3
62 | 硬塑料管接头D70 | 个 | 20.8 | 1.86
63 | 塑料护口 15～20 | 个 | 8.24 | 0.12
64 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 19.908 | 2.65
65 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 13.104 | 0.18
66 | 零星钢构件 | t | 0.022 | 6194.69
67 | 水 |  | 64.966 | 4.31
68 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 16.8 | 0.13
69 | 其他材料费 | 元 | 4129.374 | 0.9
70 | 其他材料费 | 元 | 78.649 | 0.9
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
71 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 80.701 | 34.51
72 | 钢支架摊销 | kg | 3.711 | 7.52
73 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
74 | 钢垫板 | kg | 0.15 | 3.72
75 | 深井抽水泵 材料费 | 个 | 1 | 5000
76 | 手动卷膜器 材料费 | 个 | 22 | 80
77 | 15丝PO高透光无滴消雾膜 材料费 | ㎡ | 8216.13 | 2.74
78 | 8钢丝绳 材料费 | m | 160 | 10
79 | 40目防虫网采购安装 材料费 | ㎡ | 1211.19 | 2.17
80 | 屋面1.8厚不锈钢成品天沟 材料费 | m | 800 | 90
81 | 黑色75%遮阳网 材料费 | ㎡ | 5782.4 | 2.08
82 | 电动外遮阳收缩机 材料费 | 个 | 12 | 700
商品砼合计
83 | 普通混凝土 C20 |  | 50.973 | 319.47
主材合计
84 | DN220热镀锌钢管护壁管 | m | 154.5 | 82.66
85 | 电缆塑料保护管DN65 | m | 137.8 | 7.2
86 | PE50给水管 | m | 368.22 | 14.16
87 | 塑料给水管件 | 个 | 682.29 | 7.12
88 | DN50阀门 | 个 | 4 | 36.28
89 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1800
90 | 铜芯电缆YJV4*25+1*16 | m | 282.8 | 98.42
机械台班组成合计
91 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 20.984 | 1
92 | 机械台班人工费 | 元 | 8249.306 | 1
93 | 国V汽油 92# | kg | 8.725 | 9.49
94 | 汽油92# | kg | 131.197 | 9.49
95 | 轻柴油 0# | kg | 1.697 | 7.88
96 | 轻柴油0# | kg | 556.63 | 7.88
97 | 电 | kW·h | 7039.45 | 0.58
98 | 折旧费 | 元 | 4909.674 | 1
99 | 检修费 | 元 | 1241.725 | 1
100 | 维护费 | 元 | 3119.534 | 1
101 | 安拆及场外运输费 | 元 | 474.457 | 1
102 | 其他费 | 元 | 230.158 | 1
机械合计
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
103 | 其他机械费 | 元 | 35.994 | 0.9
104 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 2.1 | 30.8
105 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | 0.2 | 12.74
106 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 1.679 | 1489.72
107 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 3.867 | 9.74
108 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.151 | 962.5
109 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.26 | 569.12
110 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.028 | 584.99
111 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.453 | 602.81
112 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 4.228 | 654.03
113 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.863 | 979.89
114 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班 | 1 | 1048.13
115 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 11.32 | 455.32
116 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.092 | 589.33
117 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.028 | 785.35
118 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 7.408 | 1228.8
119 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 1.373 | 598.92
120 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 0.036 | 22.47
121 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.693 | 34.44
122 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 1.324 | 20.84
123 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.235 | 429.24
124 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | 3.175 | 18.3
125 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班 | 0.469 | 353.61
126 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班 | 2.155 | 82.5
127 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 1.704 | 22.44
128 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 1.318 | 69.87
129 | 铝材切割机1kW | 台班 | 0.065 | 14.68
130 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 1.245 | 46.01
131 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 6.745 | 61.71
132 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 5.913 | 67.23
133 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班 | 21.954 | 94.18
134 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.567 | 92.11
135 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班 | 2.527 | 14.73
136 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班 | 4.694 | 110.03
137 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班 | 12.269 | 13.49
138 | 超声波探伤仪 | 台班 | 2.184 | 88.47
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年上石镇油隘村村集体经济产业土鳗养殖基地配套工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
139 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班 | 1.686 | 298.66
140 | 试压泵 压力30MPa | 台班 | 0.361 | 21.14
141 | 电锤 功率 520W | 台班 | 0.2 | 4.2
142 | 150m深井钻井费 | m | 150 | 200
合 计
表-22