## 封-1招标工程量清单
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)
工程
招 标 工 程 量 清 单
龙州县生态移民发展中心
招 标 人:
(单位盖章)
广西新厦工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 龙州县生态移民发展中心 |  | 广西新厦工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、项目名称：龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)；
2、建设地点：龙州县城北安置点；
二、本招标控制价包括范围：龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)设计图范围内的拆除旧路面、地面硬化、安装路灯等。
三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；
2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；
3、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5、《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；
7、桂建价〔2024]2号文《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》；
8、本工程主要材料价格按2026年第2期《崇左市建设工程造价信息》发布的龙州县除税价格计取，若崇左信息价没有的则按市场询价；
9、本工程设计图纸及相关标准、规范、技术资料等。
四、其他说明：
1、弃方运距:暂按1公里，竣工结算按实际签证计算；
2、本工程砂采用机制砂(石灰石)。
3、本工程安全生产责任保险费暂估价为1296.96元(安责险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]*0.2%)。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--市政分部
1.1.2 | 龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--监控分部
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--市政分部
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--监控分部
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--市政分部
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 060104001001 | 清理表土 |  | 1207.16
2 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 1.路面类型:18cm厚水泥混凝土路面 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 37.50
3 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖面层 1.路面类型:6cm厚人行道透水砖面层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 28.20
4 | 041001003001 | 拆除拆除水泥混凝土路面混合料基层 1.路面类型:15cm厚拆除混合料基层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 37.50
5 | 041001003002 | 拆除人行道透水砖混合料基层 1.路面类型:23cm厚拆除混合料基层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 28.20
6 | 040103002001 | 土方余土弃置 1.起步运距：1km |  | 1207.16
7 | 040103002002 | 余渣弃置（装车） 1.起步运距：1km |  | 20.55
| 3. | 场地硬化
8 | 060104008001 | 机械原土碾压 | ㎡ | 4866.13
9 | 040202011001 | 150mm厚级配碎石基层 | ㎡ | 4866.13
10 | 040202011002 | 80mm厚天然砂砾基层 | ㎡ | 28.20
11 | 040202011003 | 150mm厚透水混凝土基层 1.透水混凝土 抗压强度≥20MPa | ㎡ | 28.20
12 | 040203007001 | 120mm厚C25场地硬化 1.120mm厚C25场地硬化 2.混凝土面层纵、横向缩缝间距5-6m,伸缝间距一般为20-30m,缝宽20mm,沥青灌缝 3.含模板 | ㎡ | 2734.23
13 | 040203007002 | 180mm厚C25场地硬化 1.180mm厚C25场地硬化 2.分隔缝宽20mm，按6m分仓跳格浇筑，内填沥青胶泥 3.含模板 | ㎡ | 2131.90
14 | 040203008001 | 60mm厚透水砖，粗砂灌缝 1.240*120*60mm人行道透水砖 2.30mm厚中砂找平层 | ㎡ | 28.20
15 | 050307019001 | 拆除成品健身器材人工 1.保护性拆除成品健身器材，场地硬化时重新安装，位置现场定 2.普工，按实际结算 | 工日 | 12.00
16 | 050307019002 | 成品大理石靠背椅 1.2m | 套 | 10
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
17 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
18 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--监控分部
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
19 | 030410001001 | 室外监控立杆 1.3米金属立杆、路灯同色、防锈漆; 2.C25钢筋混凝土立杆基础(400*400*800mm) 3.避雷针、人工接地极(热镀锌角钢L50x50x5长2500mm) 4.水平接地极,热镀锌圆钢12 | 根 | 6
20 | 030412007001 | 成品中式太阳能路灯 1.100W，IPE65,5米高单臂一体仿古中式大阳能路灯 2.C25钢筋混凝土立杆基础(400*400*800mm) 3.避雷针、人工接地极(热镀锌角钢L50x50x5长2500mm) 4.水平接地极,热镀锌圆钢12 | 套 | 20
21 | 030409001001 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030412004001 | 成品中式太阳能吸顶灯 30W | 套 | 4
23 | 030404016001 | 弱电室外防水箱 SWX-01 1.喷塑铁箱300*400*200mm 距地3m壁装 2.内含12口千兆交换机、光模块、终端盒、插排、漏电开关等元器件 | 台 | 5
24 | 030507008001 | 红外光源摄像机 1.400万像素,2.8-12mm镜头,红外开启时0Lux,宽动态红外距离30米,含护罩,IP66 2.配套枪机支架/距地3.5m壁装 | 台 | 37
25 | 040501004001 | 埋地敷设 硬塑料穿线管PVC110(内嵌32七孔梅花管) | m | 278.10
26 | 040501004002 | 埋地敷设 硬塑料穿线管PVC32 | m | 78.00
27 | 040501004003 | 砖、混凝土结构明配 硬塑料穿线管PVC110(内嵌32七孔梅花管) | m | 262.50
28 | 040501004004 | 砖、混凝土结构明配 硬塑料穿线管PVC32 | m | 500.78
29 | 030502014001 | 光纤连接 熔接法 6芯单模 | 芯 | 30.00
30 | 030502009001 | 安装光纤跳线 | 条 | 5.00
31 | 030502007001 | 管内穿放 6芯单模光纤 | m | 508.50
32 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ZR-YJV-3*4m㎡ | m | 508.50
33 | 030502005001 | 超五类双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 728.56
34 | 桂030413013001 | 人工、小型机械挖沟槽 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m内 |  | 63.90
35 | 桂030413014001 | 人工、小型机械填沟槽 1.原土回填 |  | 51.62
36 | 040303002001 | 管道包封 C20无筋混凝土保护 |  | 12.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--市政分部
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--监控分部
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | B-R.1 | 普工 人工费 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
9 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
10 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
11 | 022706010 | 破布 | kg
12 | 022903001 | 麻丝 | kg
13 | 023301002 | 草袋 | 条
14 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
15 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
16 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
17 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
18 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
19 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
20 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
21 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
22 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
23 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
24 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
25 | 031345001 | 钢锯条 | 根
26 | 031347004 | 铁砂布 | 张
27 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
28 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
29 | 040301001 | 机制砂（综合） | 
30 | 040301002 | 砂(综合) | kg
31 | 040502001 | 碎石(综合) | 
32 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
33 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
34 | 040506003 | 砂砾(5~80)mm | 
35 | 040701006 | 石屑 | 
36 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
37 | 050306001 | 周转板枋材 | 
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050306001 | 周转板枋材 | 
39 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
40 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
41 | 130503001 | 沥青漆 | kg
42 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
43 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
44 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
45 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
46 | 144116003 | 胶合剂 | kg
47 | 144116005 | 粘合剂 | kg
48 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
49 | 172513000 | 塑料软管 | kg
50 | 180317004 | 直角弯头 FBN32 | 个
51 | 180317007 | 直角弯头 FBN70 | 个
52 | 182101004 | 伸缩接头 FSE32 | 个
53 | 182101007 | 伸缩接头 FSE70 | 个
54 | 182524004 | 管码 FCL32 | 个
55 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个
56 | 182526007 | 管码 FSA70 | 个
57 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
58 | 290619004 | T型接头 FTE32 | 个
59 | 290619007 | T型接头 FTE70 | 个
60 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个
61 | 290622007 | 阻燃管接头 FST70 | 个
62 | 290624003 | 硬塑料管接头D32 | 个
63 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个
64 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
65 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
66 | 291112001 | 接线盒 | 个
67 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
68 | 341101001 | 水 | 
69 | 341101001 | 水 | 
70 | 341105003 | 木柴 | kg
71 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
72 | 341508001 | 其他材料费 | 元
73 | 341508006 | 其他材料费 | 元
74 | 341509001 | 校验材料费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
76 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
77 | 350104001 | 木模板 | 
78 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
79 | 350203001 | 零星卡具 | kg
80 | 370501003 | 枕木 | 
81 | 370905001 | 钢垫板 | kg
82 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
83 | S143508001 | 脱模剂 | kg
84 | S801503002 | 沥青胶泥 | 
85 |  | ◆商品砼◆
86 | 043104001 | 透水混凝土 抗压强度≥20MPa | 
87 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
88 |  | ◆主材◆
89 | 042702005Z | 240*120*60mm人行道透水砖 | ㎡
90 | 172500000.1 | 埋地 PVC硬塑料穿线管 DN32 | m
91 | 172500000.2 | 砖、混凝土结构明配 PVC硬塑料穿线管 DN32 | m
92 | 172500000.3 | PVC硬塑料穿线管 DN110 | m
93 | 172500000.4 | 埋地 硬塑料穿线管PVC110 | m
94 | 253301001.1 | 100W，IPE65,5米高单臂一体仿古中式大阳能路灯 | 套
95 | 270606000.1 | 水平接地极,热镀锌圆钢12 | 根
96 | 270606000.2 | 接地极 | 根
97 | 270606000.3 | 水平接地极,热镀锌圆钢12 | 根
98 | 282718000.1 | 光纤跳线 | 条
99 | 291901001.1 | 室外金属监控立杆 3m | 根
100 | 550117001.1 | 弱电室外防水箱 SWX-01 | 台
101 | B-.1 | 32七孔梅花管 | m
102 | B-.1 | 成品大理石靠背椅 1.2m | 套
103 | B5-0970.1 | 红外光源摄像机 400万像素 | 台
104 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t
105 | Z250001001.1 | 成品中式太阳能吸顶灯 30W | 套
106 | Z280311000.1 | 超五类双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m
107 | Z281100000.1 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-3*4m㎡ | m
108 | Z282500000.1 | 6芯单模光纤 | m
109 | Z301311001.1 | 光纤连接 熔接法 6芯单模 | 套
110 |  | ◆机械台班组成◆
111 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
113 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
114 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
115 | 140301004 | 汽油 92# | kg
116 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
117 | 341103001 | 电 | kW·h
118 | 341103001 | 电 | kW.h
119 | 994701004 | 折旧费 | 元
120 | 994701005 | 检修费 | 元
121 | 994701006 | 维护费 | 元
122 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
123 | 994701008 | 其他费 | 元
124 |  | ◆机械◆
125 | 341509003 | 其他机械费 | 元
126 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
127 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
128 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
129 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
130 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班
131 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
132 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
133 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
134 | 990701007 | 履带式推土机 功率135kW | 台班
135 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
136 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
137 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
138 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
139 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
140 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
141 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
142 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
143 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
144 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
145 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
146 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
147 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
148 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
主要材料及价格表
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
150 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
151 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
152 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
153 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
154 | 993306001 | 风镐 | 台班
155 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
156 | 993914001 | 光纤熔接机 AV33119 | 台班
157 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
158 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
159 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
160 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
161 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
162 |  | 合 计

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--市政分部
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 060104001001 | 清理表土 |  | 1207.16 | 3.79 | 0.42 |  | 2.48 | 0.41 | 0.17 | 0.31
| C1-0044 | 清除表土 | 100 | 12.0716 | 379.33 | 42 |  | 248.01 | 40.6 | 17.4 | 31.32
2 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 1.路面类型:18cm厚水泥混凝土路面 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 37.50 | 14.68 | 0.68 |  | 8.74 | 2.73 | 1.32 | 1.21
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18] | 100㎡ | 0.3750 | 1467.11 | 67.53 |  | 873.71 | 272.96 | 131.77 | 121.14
3 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖面层 1.路面类型:6cm厚人行道透水砖面层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 28.20 | 12.04 | 5.23 | 0.07 | 2.45 | 2.23 | 1.07 | 0.99
| C1-0419 | 拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层 | 100㎡ | 0.2820 | 1204.62 | 522.65 | 7.33 | 245.06 | 222.64 | 107.48 | 99.46
4 | 041001003001 | 拆除拆除水泥混凝土路面混合料基层 1.路面类型:15cm厚拆除混合料基层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 37.50 | 6.55 | 0.3 |  | 3.9 | 1.22 | 0.59 | 0.54
| C1-0413 | 拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm | 100㎡ | 0.3750 | 655.78 | 30.24 |  | 390.48 | 122.01 | 58.9 | 54.15
5 | 041001003002 | 拆除人行道透水砖混合料基层 1.路面类型:23cm厚拆除混合料基层 2.含拆除、清底、废碴清理成堆 | ㎡ | 28.20 | 9.84 | 0.46 |  | 5.86 | 1.83 | 0.88 | 0.81
| C1-0413换 | 拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=23] | 100㎡ | 0.2820 | 984.18 | 45.68 |  | 585.73 | 183.11 | 88.4 | 81.26
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
6 | 040103002001 | 土方余土弃置 1.起步运距：1km |  | 1207.16 | 6.42 |  |  | 4.91 | 0.69 | 0.29 | 0.53
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 1.20716 | 6424.48 |  |  | 4911.68 | 687.64 | 294.7 | 530.46
7 | 040103002002 | 余渣弃置（装车） 1.起步运距：1km |  | 20.55 | 16.1 | 0.76 |  | 11.55 | 1.72 | 0.74 | 1.33
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.02055 | 6309.64 | 760 |  | 4063.89 | 675.34 | 289.43 | 520.98
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.02055 | 9792.24 |  |  | 7486.42 | 1048.1 | 449.19 | 808.53
| 3. | 场地硬化
8 | 060104008001 | 机械原土碾压 | ㎡ | 4866.13 | 0.31 | 0.08 |  | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.03
| C1-0104 | 机械原土碾压 | 1000㎡ | 4.86613 | 312.86 | 84 |  | 155.19 | 33.49 | 14.35 | 25.83
9 | 040202011001 | 150mm厚级配碎石基层 | ㎡ | 4866.13 | 29.33 | 2.13 | 17.06 | 4.76 | 2 | 0.96 | 2.42
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15] | 100㎡ | 48.6613 | 2932.98 | 212.6 | 1705.87 | 476.17 | 199.74 | 96.43 | 242.17
10 | 040202011002 | 80mm厚天然砂砾基层 | ㎡ | 28.20 | 18.06 | 1.64 | 7.22 | 4.9 | 1.9 | 0.91 | 1.49
| C2-0017换 | 砂砾石摊铺 厚 20cm[实际厚度=8] | 100㎡ | 0.2820 | 1805.27 | 163.8 | 721.57 | 489.8 | 189.54 | 91.5 | 149.06
11 | 040202011003 | 150mm厚透水混凝土基层 1.透水混凝土 抗压强度≥20MPa | ㎡ | 28.20 | 71 | 4.95 | 57.96 | 0.07 | 1.46 | 0.7 | 5.86
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:透水混凝土 抗压强度≥20MPa} | 10 | 0.423 | 4733.9 | 330 | 3864.32 | 4.76 | 97.08 | 46.87 | 390.87
12 | 040203007001 | 120mm厚C25场地硬化 1.120mm厚C25场地硬化 2.混凝土面层纵、横向缩缝间距5-6m,伸缝间距一般为20-30m,缝宽20mm,沥青灌缝 3.含模板 | ㎡ | 2734.23 | 51.35 | 5.17 | 39.56 | 0.11 | 1.53 | 0.74 | 4.24
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 32.811 | 4064.23 | 330 | 3249.94 | 4.76 | 97.08 | 46.87 | 335.58
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0266 | 伸缩缝 油浸麻丝 平面 | 10m | 6.860 | 196.39 | 68 | 82.93 |  | 19.72 | 9.52 | 16.22
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 8.707 | 650.22 | 325 | 109.69 | 15.45 | 98.73 | 47.66 | 53.69
13 | 040203007002 | 180mm厚C25场地硬化 1.180mm厚C25场地硬化 2.分隔缝宽20mm，按6m分仓跳格浇筑，内填沥青胶泥 3.含模板 | ㎡ | 2131.90 | 85.72 | 8.34 | 66.52 | 0.13 | 2.46 | 1.19 | 7.08
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 38.374 | 4064.23 | 330 | 3249.94 | 4.76 | 97.08 | 46.87 | 335.58
| C1-0268 | 伸缩缝 石油沥青胶泥 | 10m | 48.654 | 459.74 | 60 | 335.98 |  | 17.4 | 8.4 | 37.96
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 6.789 | 650.22 | 325 | 109.69 | 15.45 | 98.73 | 47.66 | 53.69
14 | 040203008001 | 60mm厚透水砖，粗砂灌缝 1.240*120*60mm人行道透水砖 2.30mm厚中砂找平层 | ㎡ | 28.20 | 89.93 | 22.63 | 50.14 |  | 6.56 | 3.17 | 7.43
| C2-0144换 | 预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m2 内 | 100㎡ | 0.2820 | 8993.01 | 2263 | 5014.38 |  | 656.27 | 316.82 | 742.54
15 | 050307019001 | 拆除成品健身器材人工 1.保护性拆除成品健身器材，场地硬化时重新安装，位置现场定 2.普工，按实际结算 | 工日 | 12.00 | 265 | 243.12 |  |  |  |  | 21.88
| B- | 普工 | 工日 | 12.00 | 265 | 243.12 |  |  |  |  | 21.88
16 | 050307019002 | 成品大理石靠背椅 1.2m | 套 | 10 | 1190.28 |  | 1092 |  |  |  | 98.28
| B- | 成品大理石靠背椅 1.2m | 套 | 10 | 1190.28 |  | 1092 |  |  |  | 98.28
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
17 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1 | 1165.56 | 100 | 93.99 | 582.05 | 197.79 | 95.49 | 96.24
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1165.56 | 100 | 93.99 | 582.05 | 197.79 | 95.49 | 96.24
18 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1198.16 | 100 | 107.79 | 593.32 | 201.06 | 97.06 | 98.93
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1198.16 | 100 | 107.79 | 593.32 | 201.06 | 97.06 | 98.93
龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶)--监控分部
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
19 | 030410001001 | 室外监控立杆 1.3米金属立杆、路灯同色、防锈漆; 2.C25钢筋混凝土立杆基础(400*400*800mm) 3.避雷针、人工接地极(热镀锌角钢L50x50x5长2500mm) 4.水平接地极,热镀锌圆钢12 | 根 | 6 | 728 | 137.47 | 418.62 | 34.43 | 55.02 | 22.36 | 60.1
| B4-1254 | 电杆装配及组立 金属柱式杆组立 杆高（≤5m） | 根 | 6 | 443.68 | 27.24 | 352.19 | 10.59 | 12.11 | 4.92 | 36.63
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础 |  | 0.77 | 648.75 | 126.23 | 322.48 | 61.84 | 60.18 | 24.45 | 53.57
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.108 | 2110.88 | 1274.06 | 41.48 | 32.91 | 418.23 | 169.91 | 174.29
| B4-1114 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 6 | 68.34 | 31.87 | 6.39 | 6.96 | 12.43 | 5.05 | 5.64
| B4-1111 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 6 | 94.73 | 39.23 | 17.91 | 8.35 | 15.23 | 6.19 | 7.82
20 | 030412007001 | 成品中式太阳能路灯 1.100W，IPE65,5米高单臂一体仿古中式大阳能路灯 2.C25钢筋混凝土立杆基础(400*400*800mm) 3.避雷针、人工接地极(热镀锌角钢L50x50x5长2500mm) 4.水平接地极,热镀锌圆钢12 | 套 | 20 | 2079.68 | 203.54 | 1462 | 104.01 | 98.43 | 39.99 | 171.71
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m） | 10套 | 2.0 | 17955.79 | 933.53 | 13956.8 | 801.92 | 555.34 | 225.61 | 1482.59
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础 |  | 2.56 | 648.75 | 126.23 | 322.48 | 61.84 | 60.18 | 24.45 | 53.57
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.360 | 2110.88 | 1274.06 | 41.48 | 32.91 | 418.23 | 169.91 | 174.29
| B4-1114 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 20 | 68.34 | 31.87 | 6.39 | 6.96 | 12.43 | 5.05 | 5.64
| B4-1111 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 20 | 94.73 | 39.23 | 17.91 | 8.35 | 15.23 | 6.19 | 7.82
21 | 030409001001 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 26 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
| B4-2142 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 26 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
22 | 030412004001 | 成品中式太阳能吸顶灯 30W | 套 | 4 | 325.28 | 23.7 | 263.75 | 0.21 | 7.65 | 3.11 | 26.86
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.4 | 3252.8 | 237.01 | 2637.49 | 2.11 | 76.52 | 31.09 | 268.58
23 | 030404016001 | 弱电室外防水箱 SWX-01 1.喷塑铁箱300*400*200mm 距地3m壁装 2.内含12口千兆交换机、光模块、终端盒、插排、漏电开关等元器件 | 台 | 5 | 1767.12 | 147.11 | 1380.65 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 145.91
| B4-0089 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m | 台 | 5 | 1767.12 | 147.11 | 1380.65 | 18.79 | 53.09 | 21.57 | 145.91
24 | 030507008001 | 红外光源摄像机 1.400万像素,2.8-12mm镜头,红外开启时0Lux,宽动态红外距离30米,含护罩,IP66 2.配套枪机支架/距地3.5m壁装 | 台 | 37 | 499.57 | 147.21 | 226.64 | 12.57 | 51.13 | 20.77 | 41.25
| B5-0970 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 红外光源摄像机 | 台 | 37 | 499.57 | 147.21 | 226.64 | 12.57 | 51.13 | 20.77 | 41.25
25 | 040501004001 | 埋地敷设 硬塑料穿线管PVC110(内嵌32七孔梅花管) | m | 278.10 | 42.95 | 6.96 | 26.99 | 1.6 | 2.74 | 1.11 | 3.55
| B4-0781 | 塑料管埋地敷设 外径(≤100mm) | 100m | 2.7810 | 3052.69 | 696.24 | 1558.61 | 160.33 | 274.1 | 111.35 | 252.06
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| B- | 32七孔梅花管 | m | 278.10 | 12.43 |  | 11.4 |  |  |  | 1.03
26 | 040501004002 | 埋地敷设 硬塑料穿线管PVC32 | m | 78.00 | 12.93 | 4.91 | 3.96 | 0.54 | 1.74 | 0.71 | 1.07
| B4-0778 | 塑料管埋地敷设 外径(≤32mm) | 100m | 0.7800 | 1292.93 | 491.46 | 395.72 | 53.68 | 174.44 | 70.87 | 106.76
27 | 040501004003 | 砖、混凝土结构明配 硬塑料穿线管PVC110(内嵌32七孔梅花管) | m | 262.50 | 47.03 | 9.22 | 29.68 | 0.06 | 2.97 | 1.21 | 3.89
| B4-1452 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤65mm） | 100m | 2.6250 | 3458.46 | 922.27 | 1827.61 | 5.52 | 296.89 | 120.61 | 285.56
| B- | 32七孔梅花管 | m | 262.50 | 12.43 |  | 11.4 |  |  |  | 1.03
28 | 040501004004 | 砖、混凝土结构明配 硬塑料穿线管PVC32 | m | 500.78 | 19.5 | 8.18 | 5.92 | 0.08 | 2.64 | 1.07 | 1.61
| B4-1449 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤32mm） | 100m | 5.0078 | 1949.36 | 817.74 | 591.21 | 7.91 | 264.21 | 107.33 | 160.96
29 | 030502014001 | 光纤连接 熔接法 6芯单模 | 芯 | 30.00 | 135.37 | 12.62 | 81.95 | 16.51 | 9.32 | 3.79 | 11.18
| B5-0321 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 30.00 | 135.37 | 12.62 | 81.95 | 16.51 | 9.32 | 3.79 | 11.18
30 | 030502009001 | 安装光纤跳线 | 条 | 5.00 | 197.13 | 21.03 | 150.36 |  | 6.73 | 2.73 | 16.28
| B5-0282 | 安装光纤跳线 | 条 | 5.00 | 197.13 | 21.03 | 150.36 |  | 6.73 | 2.73 | 16.28
31 | 030502007001 | 管内穿放 6芯单模光纤 | m | 508.50 | 5.13 | 1.79 | 2.08 | 0.02 | 0.58 | 0.24 | 0.42
| B5-0258 | 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 5.0850 | 512.71 | 178.76 | 207.6 | 2.47 | 57.99 | 23.56 | 42.33
32 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ZR-YJV-3*4m㎡ | m | 508.50 | 19.99 | 3.64 | 12.85 | 0.15 | 1.21 | 0.49 | 1.65
| B4-0915 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 5.0850 | 2000.13 | 363.69 | 1285.3 | 15.4 | 121.31 | 49.28 | 165.15
33 | 030502005001 | 超五类双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 728.56 | 3.75 | 1.16 | 1.72 | 0.03 | 0.38 | 0.15 | 0.31
| B5-0255 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 7.2856 | 374.68 | 115.67 | 171.6 | 3.05 | 37.99 | 15.43 | 30.94
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县城北安置点公共场地硬化项目(易安后扶) | [10 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
34 | 桂030413013001 | 人工、小型机械挖沟槽 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m内 |  | 63.90 | 85.5 | 54.1 |  |  | 17.31 | 7.03 | 7.06
| B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 6.390 | 854.99 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32 | 70.6
35 | 桂030413014001 | 人工、小型机械填沟槽 1.原土回填 |  | 51.62 | 15.98 | 8.67 | 0.16 | 1.33 | 3.2 | 1.3 | 1.32
| B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 5.162 | 159.88 | 86.72 | 1.62 | 13.32 | 32.01 | 13.01 | 13.2
36 | 040303002001 | 管道包封 C20无筋混凝土保护 |  | 12.28 | 785.07 | 209.68 | 406.73 | 6.54 | 69.19 | 28.11 | 64.82
| B4-2099 | 管道包封 无筋混凝土保护 |  | 12.28 | 785.07 | 209.68 | 406.73 | 6.54 | 69.19 | 28.11 | 64.82
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09