## 封-1招标工程量清单
2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期）
工程
招 标 工 程 量 清 单
凭祥市上石镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期）
工程
招 标 工 程 量 清 单
凭祥市上石镇人民政府
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | 第1页 共1页
一、工程概况:
1.建设地点：本工程位于凭祥市上石镇练江村。
2.本预算包含：新建升旗台、零星维修、新建水渠、河道整治等建设工程。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
3.《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）；
4.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
5.定额执行2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；
6.定额执行2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
7.定额执行2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
8.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
9.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值；
10.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）的规定；
11.自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
12.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知〔桂建标（2019〕12号)的规定；
13.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023] 6号)；
14.本工程采用一般计税法计算；
15.材料价格：按《崇左市建设工程造价信息》2026年2月份凭祥市信息价除税价格计价，凭祥市信息价没有的，则参考崇左市信息价，崇左市也没有的信息价，则按市场询价的除税价格进行调整。
三、其他说明：
1.本项目弃土运距暂按1km计算；
2.本项目距离凭祥市区约20km，本次预算水泥、钢材、砂、碎石、砖、砂砾石等主要材料考虑从凭祥市区采购，超运距按5km计取；商品砼按信息价的备注说明计取。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期）
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 新建水渠及河道整治工程
1.1.2 | 零星拆改、新建
1.1.3 | 升旗台及舞台
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
新建水渠及河道整治工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
零星拆改、新建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
升旗台及舞台
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
新建水渠及河道整治工程
分部分项工程
新建水渠及河道整治
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 |  | 495.95
2 | 040103002001 | 淤泥、流砂弃置 |  | 495.95
3 | 桂040103003001 | 淤泥运输每增1km 1.运距暂按1km计算，结算按实计算 | ·km | 495.95
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） 1.挖三类土 |  | 531.38
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.挖三类土 |  | 734.15
6 | 040103001001 | 回填方 1.原土回填 |  | 531.38
7 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 734.15
8 | 桂040103003001 | 土方运输每增1km 1.运距暂按1km计算，结算按实计算 | ·km | 734.15
9 | 040201022001 | 2m水渠新建 1.沟内尺寸：宽2000mm、深1000mm 2.沟壁：M7.5水泥砂浆砌240mm厚多孔页岩砖 3.沟内采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4.垫层100mm厚C20素混凝土 | m | 21.10
10 | 040201022002 | 3m水渠新建 1.沟内尺寸：宽3000mm、深1100mm 2.沟壁：M7.5水泥砂浆砌毛石边坡 3.垫层100mm厚C20素混凝土 | m | 245.50
11 | 011702027001 | 台阶 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔页岩砖 3.垫层100mm厚C20素混凝土 | ㎡ | 9.00
12 | 040201022003 | 河道整治 1.卵石自然堆放25~50cm 2.150厚C20素混凝土基础 3.100厚碎石垫层 | m | 88.00
13 | 040201022004 | 河道混凝土边坡 1.200厚C20素混凝土支护壁 2.100厚碎石垫层 3.大卵石堆叠，M7.5砂浆固定 | m | 88.00
14 | 040201022005 | 大卵石拦水坝 1.大卵石，M7.5砂浆砌筑固定，缝隙砂浆灌满 | m | 13.50
15 | 011702027002 | 台阶 1.部位：河道整治段 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔页岩砖 | ㎡ | 6.75
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
16 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
零星拆改、新建
分部分项工程
零星拆改、新建
17 | 040701001001 | 人工平整场地 | ㎡ | 191.20
18 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 27.33
19 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.运距暂按1km计算，结算按实际计算 | ·km | 27.33
20 | 桂050101014001 | 芒果树砍挖 1.胸径20-25cm | 株 | 14
21 | 011602001001 | 混凝土墩拆除 |  | 18.00
22 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.50
23 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 0.60
24 | 011610002001 | 百叶窗帘拆除 | ㎡ | 36.00
25 | 010807001001 | 推拉窗玻璃更换 1.拆除原玻璃，垃圾人工清理运至堆放点 2.更换4.5mm厚全透玻璃，含辅材 | ㎡ | 35.04
26 | 011606002001 | 埃特板墙拆除 | ㎡ | 154.87
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.6mm厚埃特板用旋转螺丝固定 | ㎡ | 5.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.木骨架，6mm厚埃特板封堵窗顶及两侧、两墙间隔等缝隙 | ㎡ | 6.35
29 | 011407001001 | 内墙乳胶漆 1.水性乳胶漆刮白两遍 | ㎡ | 30.75
30 | 011302001001 | 石膏板天棚更换 1.多功能会议室天花更换600*600石膏板 | ㎡ | 10.80
31 | 031001006001 | 卫生间给水管更换 1.旧给水管拆除 2.PVC-u塑料管DN32安装 | m | 100.00
32 | 桂031004020001 | 卫生间洗手盆水龙头更换 | 个 | 5
33 | 031001006002 | 洗手盆下水管更换 | 条 | 5
34 | 040309010001 | 防水涂料 1.水池刷防水涂料一层 | ㎡ | 89.80
35 | 040204002001 | 透水砖铺设 1.60厚透水砖（粗砂扫缝） 2.40厚中粗砂 3.100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 107.20
36 | 010401012001 | 砖砌矮墙 1.土方人工开挖 2.土方人工回填，余土原地弃置 3.100厚C20混凝土垫层 4.240烧结砖砌体 5.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m | 5.90
37 | 011201001001 | 毛石挡土墙面抹灰 1.20厚M5水泥砂浆抹面 2.仿古窑小青砖勾白缝厚0.05m | ㎡ | 30.87
38 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.毛石挡墙位置 | ㎡ | 30.87
39 | 011508004001 | 铝合金文字制作安装 1.字体尺寸：1000.54*1000*50mm | 个 | 8
40 | 040501004001 | Φ110PVC塑料排水管安装 1.人工破除混凝土地面，宽30cm，厚20cm 2.人工开挖管沟土方30cm深 3.φ110PVC排水管安装 4.回填土，面层C20混凝土硬化恢复 | m | 20.80
41 | 040504009001 | 雨水口 1.100厚C20混凝土垫层 2.120厚烧结砖砌体，20厚1:2.5水泥防水砂浆抹灰 3.球墨铸铁箅子安装，承载力大于15T | 座 | 2
42 | 011108001001 | 花岗岩地面 1.600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.原有混凝土基础 | ㎡ | 19.10
43 | 011107001001 | 石材台阶面 1.600*300*30mm火烧面芝麻灰花岗岩踏面（倒10*10圆角） 2.600*150*20mm火烧面芝麻灰花岗岩踢面 3.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.原台阶结构面 | ㎡ | 26.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
44 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.挖三类土 2.部位：管线迁改 |  | 264.00
45 | 040103001001 | 回填方 1.回填三类土 2.部位：管线迁改 |  | 232.22
46 | 040501002001 | 钢管拆除 1.φ100钢管、φ200钢管 | m | 800.00
47 | 040501004 | 塑料管 1.φ1600PE管 | m | 800.00
48 | 040501002001 | 钢管安装 1.φ100钢管、φ200钢管 | m | 800.00
49 | 040501004 | 塑料管安装 1.φ1600PE管 | m | 800.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
升旗台及舞台
分部分项工程
升旗台
50 | 010401012001 | 零星砌砖 1.M7.5砂浆砌筑MU7.5多孔页岩砖 |  | 2.69
51 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.100厚C20混凝土垫层 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m | 23.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.火烧面芝麻灰花岗岩路缘石600*200*100mm，倒角10
52 | 010501003001 | C25混凝土旗杆基础 1.含模板 |  | 0.34
53 | 010404001001 | 碎石垫层 |  | 25.24
54 | 011102001001 | 600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩地面 1.600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | ㎡ | 58.58
55 | 011102001002 | 600*600*30mm烧面芝麻灰花岗岩地面 1.600*600*30mm烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | ㎡ | 32.40
56 | 桂011204005 | 石材墙面 1.600*300*20mm烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | ㎡ | 8.57
57 | 011506002001 | 10m不锈钢旗杆 1.下部304不锈钢φ76，上部304不锈钢φ63，顶部球冠φ80 | 根 | 1
舞台
58 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除舞台两侧凸柱 |  | 0.22
59 | 011605001001 | 台阶块料拆除 | ㎡ | 15.82
60 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 49.18
61 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 17.86
62 | 010401004 | 多孔砖墙 1.M7.5砂浆砌筑MU10烧结砖 |  | 3.00
63 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.M7.5砂浆砌筑MU10烧结砖 |  | 4.61
64 | 010503004001 | C25混凝土圈梁 1.含模板 |  | 0.86
65 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.039
66 | 001001001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.060
67 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1.舞台侧面、背景墙 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 148.18
68 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.240*53*10mm古窑青砖贴面，工字铺 | ㎡ | 17.86
69 | 桂011204007002 | 块料墙面 1.400*200*20深灰色蘑菇面文化石，工字铺 | ㎡ | 8.30
70 | 011107001001 | 石材台阶面 1.600*400*30mm火烧面芝麻灰花岗岩踏面（倒10*10圆角） 2.600*150*20mm火烧面芝麻灰花岗岩踢面 3.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.原台阶结构面 | ㎡ | 9.76
71 | 011102001003 | 石材楼地面 | ㎡ | 74.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩，工字铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层
72 | 011102001004 | 石材楼地面 1.600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩，外边倒圆角10 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | ㎡ | 7.87
73 | 011407001001 | 真石漆 1.罩面漆一道 2.真石漆两遍 3.白色外墙底漆两道 4.刮防水腻子两遍 | ㎡ | 118.88
74 | 010101001001 | 水晶字制作安装 | 个 | 96
75 | 002001001001 | 党旗制作安装 1.2mm镀锌板折弯焊接造型，表面分色喷漆 2.80*80*1.5mm镀锌方通焊接骨架，内垫木板 3.长6m*宽4m | ㎡ | 24.000
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程 |  | 1
76 | 桂011701002001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 120.72
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
新建水渠及河道整治工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
零星拆改、新建
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
升旗台及舞台
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
新建水渠及河道整治工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
零星拆改、新建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
升旗台及舞台
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
6 | B-R.1 | 拆除原玻璃，垃圾人工清理运至堆放点 人工费 | 元
7 | B-R.2 | 旧给水管拆除 人工费 | 元
8 | B-R.3 | 人工费 | 元
9 | B-R.4 | 旧给水管拆除 人工费 | 元
10 | 2 | 材料合计
11 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
12 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
13 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
14 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
15 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
16 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
17 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
18 | 023301002 | 草袋 | 条
19 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
20 | 030144004 | 高强螺栓 M20 | 套
21 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
22 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
23 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
24 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
25 | 031345001 | 钢锯条 | 根
26 | 031347001 | 砂纸 | 张
27 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
28 | 031347003 | 水砂纸 | 张
29 | 031347004 | 铁砂布 | 张
30 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
31 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
32 | 040102002.1 | 砌筑水泥 M32.5 | kg
33 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
34 | 040301001 | 砂（综合） | 
35 | 040301004 | 中砂 | 
36 | 040301005 | 粗砂 | 
37 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040502001 | 碎石（综合） | 
39 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
40 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
41 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
42 | 040503004 | 本色卵石100mm | t
43 | 040503004.1 | 本色卵石100mm | t
44 | 040701006 | 石屑 | 
45 | 041101001 | 毛石（块石） | 
46 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
47 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
48 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
49 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
50 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
51 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
52 | 050306001 | 周转板枋材 | 
53 | 050306002 | 周转枋材 | 
54 | 050308008 | 板枋材 | 
55 | 052502003 | 木砖 | 
56 | 060101003 | 平板浮法玻璃 4.5mm | ㎡
57 | 070103003 | 古窑青砖240*53*10mm | ㎡
58 | 070103014 | 400*200*20深灰色蘑菇面文化石 | ㎡
59 | 080301001 | 600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩,倒10*10圆角 | ㎡
60 | 080301001.1 | 600*400*30mm烧面芝麻灰花岗岩 | ㎡
61 | 080301002.1 | 600*300*20mm烧面芝麻灰花岗岩 | ㎡
62 | 080301101 | 600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩，倒圆角10 | ㎡
63 | 080301101 | 600*300*30mm烧面芝麻灰花岗岩 | ㎡
64 | 080301101 | 600*600*30mm烧面芝麻灰花岗岩 | ㎡
65 | 090101001 | 石膏板 | ㎡
66 | 091501001 | 埃特板6 mm | ㎡
67 | 123701001 | 旗杆球珠 | 只
68 | 130301001 | 水性乳胶漆 | kg
69 | 130307004 | 仿瓷涂料 | kg
70 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
71 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
72 | 133504001 | 防水粉 | kg
73 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
74 | 133901001 | 防腐油 | kg
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
76 | 143309001 | 丙酮 | kg
77 | 143520001 | 隔离剂 | kg
78 | 144101005 | 建筑胶 | kg
79 | 144102001 | 粘结剂 | kg
80 | 144108001 | 乳白胶 | kg
81 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
82 | 144116005 | 粘合剂 | kg
83 | 144304001 | 贴缝网带 | m
84 | 170508035 | 不锈钢管φ63×1 304材质 | m
85 | 170508040 | 不锈钢管φ76×1 304材质 | m
86 | 172504003 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110 | m
87 | 341101001 | 水 | 
88 | 341508001 | 其他材料费 | 元
89 | 341508003 | 其他材料费 | 元
90 | 341508006 | 其他材料费 | 元
91 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
92 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
93 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
94 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
95 | 350203001 | 零星卡具 | kg
96 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
97 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
98 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
99 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
100 | 350310003 | 连接棒 | 个
101 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
102 | 351301001 | 滑轮 | 套
103 | 360108001 | 球墨铸铁雨水箅子 | 个
104 | 370501003 | 枕木 | 
105 | B-C.1 | 水晶字制作安装 材料费 | 个
106 | B-C.1 | 材料费 | 个
107 | B-C.2 | 材料费 | 条
108 | B-C.2 | 材料费 | ㎡
109 | B-C.3 | 材料费 | 个
110 | S143508001 | 脱模剂 | kg
111 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 3 | 商品砼合计
113 | 043104003 | 普通混凝土 C20 | 
114 | 043104004 | 普通混凝土 C25 | 
115 | 4 | 配合比合计
116 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
117 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
118 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
119 | 800101014 | 水泥砂浆中砂M5 | 
120 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
121 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
122 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
123 | 801101001 | 素水泥浆 | 
124 | 5 | 主材合计
125 | 042702005Z | 60厚透水砖 | ㎡
126 | 172500000Z | 塑料管 | m
127 | 172501003 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 de32 | m
128 | 180903000 | 塑料给水管件de32 | 个
129 | 290602000Z | 焊接钢管 | m
130 | 360701001Z | 火烧面芝麻灰花岗岩路缘石600*200*100mm | m
131 | B-Z.1 | 抹灰面油漆 真石漆 墙面 主材费 | 元
132 | 6 | 机械台班组成合计
133 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
134 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
135 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
136 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
137 | 140301004 | 汽油 92# | kg
138 | 140301004 | 汽油92# | kg
139 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
140 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
141 | 341103001 | 电 | kW.h
142 | 341103001 | 电 | kW·h
143 | 994701004 | 折旧费 | 元
144 | 994701005 | 检修费 | 元
145 | 994701006 | 维护费 | 元
146 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
147 | 994701008 | 其他费 | 元
148 | 7 | 机械合计
主要材料及价格表
工程名称:2026年上石镇练江村集体经济文旅配套设施建设项目（一期） |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
150 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
151 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
152 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
153 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
154 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
155 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
156 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
157 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
158 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
159 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
160 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
161 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
162 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
163 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
164 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
165 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
166 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
167 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
168 | 991101001 | 液压叉车 | 台班
169 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
170 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
171 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
172 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
173 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
174 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
175 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
176 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
177 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
178 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
179 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
180 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
181 | 993704001 | 油锯机 | 台班
182 | 994701001 | 其他机械费 | 元
183 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
184 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
185 |  | 合 计