公开招标采购文件

项目编号：GXZC2026-G3-001521-CGZX

项目名称：广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购

采购单位：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年6月

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………6

第三章 投标人须知………………………………………………… 32

第四章 评标方法及评分标准……………………………………… 45

第五章 政府采购合同主要条款…………………………………… 49

第六章 投标文件格式……………………………………………… 54

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年6月26日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-001521-CGZX

项目名称：广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购

预算总金额（元）：3719213.20

采购需求：

标项名称：广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购

数量：1 
    预算金额（元）：3719213.20

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购 1项。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）： /

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年6月5日至2026年6月12日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月26日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间： 2026年6月26日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：3万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心

地    址：南宁市青秀区民族大道113号工信大厦

项目联系人：秦明瑞

项目联系方式：0771-8095155

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：梁蔚婷

项目联系方式：0771-8600434

广西壮族自治区政府采购中心

2026年6月5日

第二章  招标项目采购需求

采购需求

一、项目概况

广西壮族自治区工业和信息化厅办公区域（25807.79平方米）包括：

(一）广西壮族自治区工业和信息化厅办公大楼（工信大厦）负一层、1-14层、28-30层、屋面层办公区域及附属建筑物，建筑面积21861.37平方米。大厦有2台28层乘客电梯、1台29层消防电梯、1台4层货梯，共计4台电梯。（未列入说明的以本单位实际情况为准）。

（二）广西壮族自治区工业和信息化厅除了工信大厦办公点外，还有3个办公点办公区域及附属建筑物，办公区及附属建筑物建筑面积合计3946.42平方米，具体包括：

1.思贤路36号厅离退处、机关服务中心办公用房及离退休干部活动室，建筑面积3471.12平方米；

2.民主路17号机械职工活动中心，建筑面积203.3平方米；

3.建政路49号石化办公楼资料室，建筑面积272平方米。

（三）物业管理服务项目需求：(1) 综合管理与维护服务；（2）环境卫生与保洁服务；（3）秩序维护服务与保障服务；(4) 绿地养护与环境美化服务； (5)供电系统管理维护服务；（6）给排水系统管理维护服务；（7）空调系统管理维护服务；（8）消防和监控系统管理维护服务；（9）会议服务；（10）负责本单位内开展各项活动及其他日常勤杂工作；（11）电梯运行维护服务。

二、委托管理方式

依据招投标有关规定，采购人全权委托中标的物业管理公司在合同有效期内对机关办公区域物业实施综合一体化管理。

三、物业管理服务合同期限

本物业委托期限2年。

四、委托管理事项的具体内容

（一）综合管理与维护服务：房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）的日常维护与零星维修。

（二）环境卫生与保洁服务：所辖物业区域内的环境清洁维护。包括办公楼外公共区域和办公楼内的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾收集清运、管道疏通、化粪池及化油池清理、日常卫生工具和常用消耗品购置等。

（三）秩序维护服务与保障服务：区域内公共场所的安全防范和公共秩序维护，包括门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、车辆行驶、停放管理及其他秩序维护。门岗执勤、巡视、防盗、防火、灭火，并配合、协助公安机关及有关部门处理物业管理辖区内与治安、维稳有关的工作。

（四）绿化养护及环境美化服务：室内外公共区域的绿化养护、修整等服务。

（五）供电系统管理维护服务：电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备年检、日常维护、零星维修等综合服务。

（六）给排水系统管理维护：水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备年检、日常维护、零星维护等综合服务。

（七）空调系统管理维护服务：包括空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合服务。

（八）消防和监控系统管理维护服务：包括消防栓、灭火器、安全出口等消防系统设备；监控室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合服务。

（九）会议服务：包括办公区域内举办的各类会议、活动提供的会议茶水供应、室内保洁等劳务性服务。

（十）负责本单位内开展各项活动及其他日常勤杂工作：包括门前三包、综合治理；代抄电表以及与用电管理部门核对；代抄水表以及与用水管理部门核对。物业管理有关文件、资料和客户诉求、服务情况的管理。共同约定其他服务内容。

（十一）电梯运行维护服务：电梯检测、维护保养及维修等服务。

五、物业管理服务质量标准

参照国家建设部制定的《全国物业管理示范大厦标准及评分细节》及我单位的工作要求。

（一）综合管理与维护服务

1.建筑物外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹、无乱搭乱建、公共设施无随意占用等。

2.保证办公桌椅、沙发、茶几、柜子等设施正常使用，出现故障及时维修。

（二）环境卫生与保洁服务

1. 每日清洁会议室、接待室、职工活动室等公共区域内外环境卫生。每天至少2次保洁巡视，公共场地保持清洁，无杂物、无污垢、无痰迹、无纸屑、烟头等废弃物。

2.民族大道113号工信大厦办公室，每月清扫2次，并根据电话预约即行上门服务。值班室日常清洁等工作。

3.楼道地面干净，无污渍、积水、杂物，扶手干净、无积尘、其他部位无明显积尘，无蜘蛛网。

4.垃圾日产日清，垃圾箱外表干净、无异味，每天将垃圾清运至本区域指定的地点。

5.卫生间每天至少清扫2次以上，保持清洁，无污渍、无异味。及时清理化粪池和化油池，平均每季度清掏1次。

6.定期进行“四害”消杀清理工作，每年不少于2次（每季度进行一次除四害消杀工作），效果达到《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》（全爱卫会发〔1997〕第5号）。

7.对电梯进行日常保洁消毒，不锈钢表面无手印、灰尘、污迹，每天更换电梯地垫并清洗备用，确保干净无污迹,每周电梯上不锈钢油1次。

8.排水管、下水道等室内外沟渠保持通畅。

9.停车场地面清洁，每天清扫地面，无杂物。

（三）秩序维护服务与保障服务

1. 秩序维护人员应具有履行职责必须的身体素质和能力，须由经过专业培训的专业人员组成，服务期人员年龄控制在55岁以下。

2.认真执行门卫制度，严格门卫出入登记手续，检查进出车辆及人员，防止办公区域内物资外流和闲散人员进入机关，确保机关秩序良好。负责日常治安、车辆、秩序等管理，按照确保安全的服务责任总目标，科学、合理安排安全守卫、治安巡逻等防范工作。建立各项安全管理制度及安全应急预案，做好安全防范。及时妥善处理突发事件，确保公共安全。及时劝阻、制止区域内各类治安案件和一切妨害安全和公共秩序的行为，协助配合当地公安机关及有关部门处理区域内一切与治安有关的事件。发生各类案件、灾害、事故时，负责救助工作、保护好现场、及时向公安机关和广西工信厅服务机关中心等有关部门报告并协助调查。

3.区域内实行24小时秩序维护人员值班。做好交接班工作，不迟到、不早退；上班时穿工作服并配戴有名字工作牌；熟悉各处室（局）及各办公点办工作职能和处理突发公共事件基本方法，热情接待来访和来电人员，认真做好登记工作，在不违背保密制度的原则下，有问必答，并将需要处理的问题通知有关部门；衣容整洁，语言亲切，微笑服务，爱岗敬业，树立良好的精神面貌，维护好单位形象；爱护公物，对损坏公物的人和事，要坚决制止并及时反映；值班期间必须尽职尽责，不准出现擅离职守、脱岗、睡岗、玩手机等现象。

4.门卫岗秩序维护值勤人员实行24小时值班巡逻，办公大楼楼层从晚上8点到次日8点至少每2小时巡查一次并做好巡查记录。守卫、巡逻中及时发现、正确处置安全隐患和险情，每晚10点关闭办公楼走道灯光并检查办公室门是否关闭锁好。

5.建立健全车辆进出、停放管理制度，负责做好车辆出入登记和停放管理，管控外来车辆，纠正违章乱停行为，保证车辆有序进出、停放，不出现乱停乱放及堵塞消防通道现象。不许擅自放入外来车辆，停车场地整洁，标线清楚。

（四）绿地养护与环境美化服务

1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。

2.花草树林养护，无病虫害、无枯死；定期浇水、施肥、杀虫、修剪枯枝及造型；无杂草丛生，无因干旱缺肥而枯萎现象。

3.公共区域内的盆栽植物绿化养护和管理良好。

4.每天清扫绿化带垃圾、清除杂物。

（五）供电、给排水、空调、电梯、消防和监控系统管理维护服务

1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度并严格执行。建立设备设施管理档案。

2.所有设备设施维护需与第三方专业维保公司签订维保协议并加强监督管理，确保设备安全有效运行。

3.为各类设备设施进行投保，避免各种安全风险。

4.要求负责设备的主管人员，必须持证上岗，熟悉计算机等软件系统的操作。

5.对服务区内公共设施设备、供电和电信网络系统、电气设备、电线电缆、消防设备、安防监控设备、空调、电梯及防雷设备等公共设施设备进行日常管理和维修养护，及时排除故障，做到即报即修，确保公用设备、设施正常运行和使用（包括给排水管道、落水管、公用照明、二次加压供水设备、配电系统、监控系统、安防系统、消防设施设备、化粪池、化油池、沟渠、水池等），属于特种设备故障的及时联系专业维保单位。

6.定期检查检修高压配电箱及供电线路，每天至少巡查2次以上，每月细查1次，半年检修1次，并做好记录。

7.定期检查维修供水系统，保持其正常运行，每天至少巡查2次以上，并做好记录。

8.定期检查维修公共路灯照明，隔天巡查一次，一般故障应在1小时内修复。

9.做好异常天气情况下的水电设施设备保障工作，如有异常及时向上级报告。

10.制定办公区域给排水日常管理制度及地下车库预防水灾应急预案，明确妥善处置应急事件或紧急性维修的具体内容。确保给排水系统的正常运转，不出现因给排水系统的故障或人为失误而可能导致的严重后果。

11.消防安全和监控系统

（1）制定相应的消防制度及应急预案。

（2）安全及消防监控室实行24小时值守制度。

（3）值班人员要持证上岗，熟悉灭火和应急处置程序，能熟练操作消防控制终端设备，确保发生火灾时，消防设施器材能够发挥作用。

（4）消防设施器材管理到位，消防疏散通道安全畅通。

（5）确保消防设施设备完好，可随时启用。每日对电气线路、管路进行检查，及时发现整改电气火灾隐患。

（6）加强电动车充电等安全管理。

（7）确保地下立体智能停车库设备设施完好（包含：消防系统、排水、照明、排风等）。

（六）会议服务

1.会议服务人员必须进行岗前培训，熟悉会务礼仪、保密服务业务要领，及时了解和掌握所服务会议的名称、地点、起止时间、程序、参会人数、会场服务的具体要求，有针对性地做好准备工作。

2.落实各会议室设施设备和用具用品的管理，确保各类物资不出现非正常损坏和丢失情况。

3.加强会议服务质量的监督、管理，确保会议服务工作不出现缺位和失误情况。

4.会议服务人员按照会议规范服务的要求着装，随时保持整洁、端庄、大方的形象，做好各类会议会务安排及服务工作，包括打印参会人员台卡并负责按会议规定要求提前摆放好台卡，负责准备好会议桌椅摆放、会标、视频音响、茶水等服务。

5.熟悉和掌握音像设备的性能、工作原理和操作使用方法，切实做好音像设备的操作、维护、维修和保养工作。

6.按照所服务会议的内容、议程、起止时间和音像服务具体要求，提前调试好音像设备，保证会议召开时正常使用。

7.会后要及时清理会场，保证各类会议场所整洁、安全、卫生。

8.会后要认真检查音像设备运行情况，确认设备无异常后，按操作规程停机关电，将设备复位。

9.协助悬挂各种宣传横幅和配合做好办公区内举行的大型活动的会务服务工作。

（七）门前三包、综合治理服务

负责服务区域号的门前三包以及综合治理等工作。

（八）代抄水、电表及与对应管理部门核对数据

积极协助水务公司、电网公司做好安全用水用电管理、宣传、抄表等工作。

（九）物业管理有关文件、资料和客户诉求、服务情况的管理

1.建立健全物业管理制度，管理落实到位，各项物业管理工作有应急预案。

2.物业管理有关文件、资料和客户诉求、服务管理情况等有完整的台帐记录。物业管理档案的管理要齐全、分类、记录清晰。协助处理勤杂工作，包括搬物品、桌椅、杂物等。

（十）电梯运行维护服务

由水电维护人员承担电梯安全管理工作，要求相应人员取得电梯安全管理员证，承担相应的管理职责及对电梯备用电源的维护。

六、管理服务人员和设备配置及要求

（一）工信大厦

需要设置专门的管理服务机构，配备足够的管理服务人员，确保各项服务工作落实到位。人员配置总数不低于33人，具体要求如下：

1.项目经理 1人，有2年及以上物业项目管理经验。统筹安排管理事务及负责与广西工信厅的联系，责任心强，工作积极性高。具备应急救护处置能力，保障突发健康应急情况及时处置。

- 2.项目主管 1人，50岁以下，大专及以上学历，负责协助项目经理制定项目规章制度、工作标准及日常物业管理等工作。

3.文员 1人，45岁以下，大专及以上学历，负责行政支持、文件管理、客户服务及内部协调等工作。

4.秩序管理员人员 16人及以上（其中包含秩序维护主管1人）（含消防监控室、门岗、地下停车场（含立体停车场）等24小时值班）。要求男性，年龄在20-55岁之间，具有相关工作经验。要求政治素质高，无犯罪记录，行动敏捷，上岗执勤时，着统一制服，文明礼貌。其中消防控制室1个岗位3个班次，配置人数6人（消防控制室要求每个岗位班次须同时2人持有消防培训合格证，具有中级消防设施操作员证的号人员不少于4人）。

5.水电维护人员 4人（其中包含水电维修主管1人）（含空调系统、供水、配电房、电梯运行维护等24小时值班，发生故障及时解决），具有5年以上高层建筑工程管理、运行、维修、更新、改造工作经验；其中持有高压操作证1人、电工上岗证2人、电梯安全管理员证1人，年龄55周岁以下。

6.保洁员绿化员6人（其中包含保洁绿化主管1人），要求身体健康，具有相关岗位工作经验。

7.会议服务人员4人，要求身体健康，具有相关岗位工作经验。

# （二）3个办公点

人员配置总数不低于10人，具体要求如下：

- 1.秩序管理员共计7人，工作地点分别是民主路17号办公点、思贤路36号办公点、建政路49号办公点（石化）。

- 2.水电维护人员共计1人，要求身体健康，具有相关岗位工作经验。

3.保洁员绿化员共计2人，要求身体健康，具有相关岗位工作经验。

# （三）要求

1.中标单位必须服从工信厅机关服务中心的管理,遵守有关管理制度,严格按照有关要求提供管理服务，自觉接受招标单位的业务检查和监督。

2.中标单位的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训(包括思想道德、法制、安全、工作技能、管理制度、服务意识等教育),培训合格率达100%,符合国家有关劳动用工的法律法规。人员区分岗位统一服装上岗，佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证。

3.建立有效的安全保密制度，加强对员工的安全保密意识、职业道德培训，确保不发生任何泄密事件。

4.中标单位有责任对派驻机关的物业管理服务部门的工作质量实行有效监管。中标单位的质量管理部门每月应不少于1次会同机关服务中心和中标单位物业项目经理检查物业管理服务工作质量,对存在的问题要按采购人的要求抓好整改落实。

5.物业管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标单位及其工作人员管理不善原因造成的，由中标单位负责赔偿。

6.中标单位在服务人员中任命合同的执行代表,以便就合同执行当中的具体事宜进行协调。采购人或服务对象对中标单位所负责服务项目的投诉，中标单位合同执行代表应立即处理，特殊情况不超过12小时,在此期间内向采购人做出合理解释，否则，按合同规定进行处罚。

7.中标单位工作人员应固定保持在90%以上。凡更换人员必须做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使采购人工作受到影响者，按考核制度处罚。

8.中标单位聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求，投标供应商中标后向采购人提供聘用员工的有关身份证证明（复印件），聘用人员的资料以表格形式加盖公章交采购人的机关服务中心备案。

9.同等条件下优先聘用原工作人员。

10.中标单位自备配置有办公设备及保洁、绿化、维修养护用的工作设备和基本工具。

11.中标单位必须按政府有关部门及业主要求为派驻项目的所有人员统一缴交养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。为保障所有服务人员的稳定性，持续性，派驻本单位服务的员工每月工资水平不得低于南宁市最低工资标准（不含社保）。上述人员涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由中标单位负责，与本单位（自治区工信厅）无关。

12.本项目办公区与职工住宅区同属一个物业管理区域。依据《广西壮族自治区物业管理条例》相关规定，本区域实行统一物业管理，由同一家物业服务企业整体提供物业服务。中标人在承接本项目办公区物业服务的同时，须承诺一并承接本单位配套职工住宅区物业服务。

本次采购预算仅包含办公区物业服务费用，不包含职工住宅区物业服务费用。职工住宅区具体服务内容、服务范围、服务标准、收费标准及合同约定事项，由采购单位与中标人另行商议。本项目配套职工住宅区基本情况如下:

（1）工信大厦住宅区:共计住户47户，物业服务管辖总面积8291.17平方米;

（2）思贤路36号住宅区:共计住户220户，物业服务管辖总面积18927.02平方米。

七、物业服务费支出构成

（一）服务人员的工资（包括加班工资）、按规定提取的福利费和按国家、地方有关规定缴纳的“五险”等社会保障费。支付给服务人员的工资应不低于南宁市最低工资标准。服务人员社会保障费由物业服务方按规定缴纳。

（二）服装费、秩序维护装备费、管理费、行政办公费、通讯费等。

（三）区域内环境卫生与保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾收集清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生工具费用。

（四）门卫、保安管理，管理服务标识设置与维护、车辆停放管理及其他维护秩序等费用。

（五）室内外公共区域的绿化养护、修整等费用。

（六）门前三包费、综合治理费等费用。

（七）外包给第三方管理的供电、空调、电梯、消防等专业性服务,4台电梯的定期检测、不定期检测、维护保养及维修（单次花费金额不高于500元）等费用。

（八）房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）的日常维护与零星维修费用，供电、给排水、空调、消防、监控等系统和设备的年检、日常维护、零星维修等综合费用。

（九）物业服务方为履行合同约定的义务而发生的其他费用。

（十）法定税费。

八、其他要求

（一）中标单位应严格执行国家、自治区、南宁市有关物业管理法律法规规定和物业管理服务合同，对广西壮族自治区工业和信息化厅物业实施专业化统一管理服务。

（二）不接受联合体投标，中标单位中标后不能将其中单项服务外包给第三方管理（供电、空调、电梯、消防等专业性服务除外，外包给第三方管理的机构须经采购人同意）。按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕文件优先考虑小型、微型企业。中标单位不得擅自转包、分包。若中标单位擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标单位应向采购人承担违约责任（违约金为合同规定的每年物业管理费50%），采购单位可随时单方面解除合同。

（三）接受招标人的监督和指导，如发现有不按规定和标准执行者，视情节扣除中标单位相关管理费。所有派驻的工作人员应向自治区工信厅机关服务中心提交人员情况档案资料，同时到辖区公安机关备案，审查合格方可进驻招标机关服务。

（四）保障派驻人员的充分休息，所有派驻人员应按岗定人到位，派驻人员禁止兼职于其他单位，禁止缺岗缺人、1人多岗或临时安排到外单位加班、执行其他工作任务，每天工作时间不得超过法定工作时间。凡发现有违规情况，机关服务中心有权对中标单位进行处罚，视情节轻重扣除服务费。

（五）每月向机关服务中心提交工作总结，包括工作情况、人员出勤情况、工资福利情况、保险缴存情况等。接受本单位的监督、指导，如管理有不按业主规章制度、物业合同服务标准执行者，招标单位可单方面终止服务合同。

（六）招标单位每个月对中标单位进行满意率测评,要求满意率达到95分以上（含95分）,低于95分以下的，每少1分扣减当月物业费200元（在支付物业费时扣除，如当月发生其他扣款的，一并扣除），物业服务企业要对被扣分值的相应项目，按服务标准在下月前10天内予以整改，如不及时整改，下月检查考核时再发现存在类似问题的，按所列分值加倍扣分。如年度考核平均分达不到90分的，下1年度自动终止合同。

（七）物业管理制度健全，管理落实到位，各项物业管理工作有应急预案，开展经常性的培训和演练，有专人负责；急修要求30分钟以内到位，小修要求1小时内到位。

（八）涉及用工方面的劳务纠纷和劳动安全事故责任全部由中标单位承担。

(九)中标单位须承诺，在服务期满撤离时，将所有涉及招标单位的档案资料和未完成事项移交给招标单位或招标单位指定的接收人。

（十）中标单位在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标单位所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷等）或损坏采购人的设施和物品，由中标单位负完全责任。

（十一）中标单位在履行合同中，如发生入室盗窃等，经过公安部门鉴定非法入室盗窃成立，根据责任情节必须承担相应的责任。

七、服务期：2年。

八、本项目采购预算:371.921320万元。（如遇政策调整，双方协商按有关政策执行）

九、投标报价要求：在本次采购中按二年的服务费进行投标报价。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

十、其它

（一）合同期内甲乙双方开支执行广西壮族自治区财政厅文件《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号）。

（二）合同期内如遇政府调整当地最低收入标准时，应由甲乙双方按政府文件及政府采购文件相关规定、广西壮族自治区财政厅文件《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号）对综合服务费进行协商调整。

十一、考评监督：物业方按照《广西壮族自治区工业和信息化厅办公区域物业服务考核办法》（详见附件1）定期对物业管理服务方进行监督考核，服务方未能达到约定考核分值的，按考核办法追究责任，按考核分值扣减服务费，情节严重造成较大损失的，物业方有权追偿损失并终止服务合同。

附件1：

广西壮族自治区工业和信息化厅办公区域物业服务考核办法

一、为规范负责物业服务企业的服务行为，逐步实行精细化管理，推动物业企业做好物业服务工作，提升物业管理水平和服务质量，维护业主的合法权益，创造更好的工作和生活环境，根据《广西壮族自治区物业管理条例》有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

- 二、考核对象。本办法作为物业服务的评价依据，在签订物业服务合同时由合同双方约定，作为合同的附件。

- 三、考核内容。服务区域内国家有关物业管理法规规定范围内的服务行业服务合同所承诺约定的服务内容，包括：（1）综合管理与维护服务；（2）环境卫生与保洁服务；（3）秩序维护与保障服务；（4）绿地养护与美化服务；（5）供电系统管理维护服务；（6）给排水系统管理维护服务；（7）空调系统管理维护服务；（8）消防和监控系统管理维护服务；（9）会议服务；（10）电梯运行维护服务；（11）门前三包、综合治理服务；（12）代抄电表以及与用电管理部门核对；（13）代抄水表以及与用水管理部门核对；（14）物业管理有关文件、资料和客户诉求、服务情况的管理等方面的服务（详见附件2《物业服务考核细则及评分表》）。

- 四、考核组织。考核工作由广西工信厅机关服务中心组织考核。

- 五、考核方法。采取明查暗访相结合、月度考核与年度测评相结合的办法进行。其中月度考核分值占60%，年度测评分值占40%。月度考核方法：由考核人员按照《物业服务考核细则及评分表》（见附件2），不定期对物业服务区域进行抽查，做好记录，填写《物业服务检查登记表》，每月对考核结果进行汇总评分，月度考核以满分100分考评。年度测评方法：在服务年度内组织职工对物业服务企业工作满意度（满意度每1个点折算为1分）进行一次以上测评。

六、扣分办法。每月汇总考核结果不足95分，每少1分扣减当月服务费200元（在支付服务费时扣除，如当月发生其他扣款的，一并扣除）。物业服务企业要对被扣分值的相应项目，按服务标准在下月前10天内予以整改，如不及时整改，下月检查考核时再发现存在类似问题的，按所列分值加倍扣分。

如年度考核平均分达不到90分的，下一年度不再续聘该物业服务企业。出现上述情况将通报南宁市物业服务行业主管部门。

七、考核人员要按照《物业服务考核细则及评分表》（见附件2），对所负责的检查考核内容逐项逐条进行检查考核评分，每月末将本月《物业服务考核细则及评分表》送交广西工信厅机关服务中心，服务中心在次月10日前做好汇总评分工作，并将结果通报物业服务企业，及时做好物业服务企业整改和有关奖罚工作。

八、本办法作为约束物业服务企业的规范性条款，有关物业服务企业在签订服务合同时应阅知并同意本考核办法，按照考核内容和标准，做好物业服务考核工作，及时整改存在问题，完善管理措施，规范管理行为，全面提高管理水平和服务质量。

  - 附件2：

  - 物业服务考核细则及评分表

（    年  月）

服务单位：

| 服务 内容 | 序号 | 考 评 内 容 |  | 考核分值 | 自评分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生 17分 | 1 | 电梯厢内（含厢垫）保持干净整洁，办公楼、会议楼大厅楼道、会议室、停车场、卫生间保持干净整洁。（每发现一处卫生不符合标准扣0.1分） |  | 1分 |  |  |
|  | 2 | 做好公共卫生间的清洁卫生和设施设备运行情况检查记录。（每发现一次检查未按要求记录扣0.1分） |  | 1分 |  |  |
|  | 3 | 做好公共部位玻璃和楼道办公室门框、地板及楼道内设施设备外表干净整洁：①大门玻璃、窗保持光亮、清洁、无污迹、水迹、灰尘及明显手印；②楼道垃圾桶外观干净整洁，及时清理桶内及周边垃圾，无满溢污迹、无异味等。（每发现一处不符合卫生标准扣0.1分） |  | 2分 |  |  |
|  | 4 | 公共卫生间保持清洁、干净、无异味、无积水、及时清理脚印、水渍，洗手盆、便池、镜子保持清洁，墙面、水管、隔断、窗台无灰尘，及时清理纸篓；卫生间内保持设备完好；擦手纸、厕纸、洗手液、檀香等物品补充及时；绿植养护良好。（每发现一处不符合要求0.1分） |  | 2分 |  |  |
|  | 5 | 工作日有专人负责巡查保洁，保持室内外干净整洁，发现设施设备损坏及时维修并报告。（每出现一处检查不到位扣0.1分） |  | 2分 |  |  |
|  | 6 | 保持院内道路、台阶、停车场、明沟、楼顶等室外公共场所干净整洁，无纸屑、口香糖、果皮、烟头等明显暴露垃圾、无卫生死角。果皮箱、垃圾桶外观保持干净整洁，内胆每周冲洗2次以上，做到无满溢、无异味、无污迹。（每发现一处不符合卫生标准扣0.1分） |  | 2分 |  |  |
|  | 7 | 每日及时收集、清运生活垃圾，保持收集点周围垃圾桶摆放整齐、地面无散落垃圾、无污迹、无异味。（发现问题通知物业整改，整改不及时不到位扣0.1分） |  | 2分 |  |  |
|  | 8 | 室内外标识、宣传栏、信报箱等共用部位设施设备每周擦洗1次；路灯、楼道灯高杆路灯2米以下部分每周清洁1次，保持整洁，无明显张贴等污渍。（发现问题通知物业整改，整改不及时不到位扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 9 | 定期做好灭“四害”、“灭红火蚁及白蚁”等工作（灭“四害”每月进行一次投药；灭蚁每月巡查发现有蚁活动或者蚁窝立即进行灭杀）。（检查发现一次未按规定开展工作扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 10 | 每半年对化粪池、下水道、污水井、雨水井、排水沟等污物进行清理一次。（每发现一次清理不及时不到位扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
| 安全管理 服务 12分 | 4 | 职责程序 | 1.安保人员明确岗位职责，对排班、班次明确，对巡逻路线及标准明确，了解安保权限，分值 0.5分。 | 3分 |  |  |
|  |  |  | 2.安保人员做到了解主管人员的称呼、电话号码，熟记主要领导的称呼车牌号码及公务车的车牌识别，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.安保人员不存在不雅行为或趴桌子瞌睡等行为，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.安保人员不在睡岗（完全熟睡）的，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.安保人员不脱岗（包括串岗、早退、迟到），分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.安保人员不做与值班工作无关的事情（包括看手机、玩游戏、听录音机等），分值 0.5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 记录清晰 | 1.本岗位近一个星期的详细值班安排表，分值 0.4分。 | 2分 |  |  |
|  |  |  | 2.值班记录有序、能清晰的看出安保人员的工作内容及值班情况，分值 0.4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.车辆出入登记清晰、能详细看出进出车辆的信息，分值 0.4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.来访人员登记详细，分值 0.4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.巡逻人员按时巡逻，及时签到，分值 0.4分。 |  |  |  |
|  | 6 | 明确处突 | 1.安保人员了解应急报警电话，如110、119、120及相关报警程序，分值 0.4分。 | 1分 |  |  |
|  |  |  | 2.安保人员明确电路开关及水阀，了解相应应急工作处置流程，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.安保人员了解突发事件处理及汇报流程，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  | 7 | 业务素质 | 1.安保人员能及时参加训练或理论学习，分值 0.5分。 | 2分 |  |  |
|  |  |  | 2.安保人员熟练队列训练动作（包括：立正与稍息、跨立、敬礼、停止间转法、整理着装、脱帽），分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.安保人员能正确使用对讲机、未能正确掌握对讲机用语等，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.安保人员熟悉车辆指挥手势（如直行、倒车、停车），分值 0.5分。 |  |  |  |
|  | 8 | 消防技能 | 1.安保人员掌握本单位的灭火器、消防栓等消防设施分布情况，分值 0.5分。 | 2分 |  |  |
|  |  |  | 2.安保人员会使用灭火器、消防水枪等消防器材，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.会正确使用各种物防、技防设备和安保器材,懂得一般救护知识，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.确保消防、安防设施、电气设备、监控设备等运行正常,发现问题及时汇报，分值 0.5分。 |  |  |  |
|  | 9 | 秩序维护 | 1.严格交接班制度,做好执勤记录,认真履行职责，分值 0.3分。 | 2分 |  |  |
|  |  |  | 2.举止文明,姿态端庄,保持良好的精神面貌和形象，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.做好来访人员的登记核查、大件物品进出审批放行、车辆出入检查工作，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.办公区大门、消防,办公区24小时巡逻,有巡逻记录，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.发生突发事件,及时处理并上报,做好现场保护工作,进行抢救和善后工作，分值 0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | - 6.车辆停放有序,大型活动及重要会议召开期间、上下高峰等时段设有专人指挥车辆行驶，分值 0.5分。 |  |  |  |
| 绿 化 养 护 14分 | 1 | 有专业人员实施绿化养护管理。（如人员配备不足，每缺1人每次扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 2 | 适时组织修剪、浇灌、施肥、松土和定期喷洒药物，花草树木生长良好，无明显病虫害，存活率98％以上。 （每发现一处，通知物业整改后不达标扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 3 | 绿地无遭破坏、践踏、占用，无黄土裸地等现象。（每发现一处扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 4 | 花草树木无明显枯枝、死枝、枯叶，做到及时清除。 （每周不定期巡查，发现一处未及时进行整改扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 5 | 乔木（含行道树）应定期整理、松土，树盘无明显石块杂物，做到定期修整，保持树木形态均称、层次分明。（检查发现一处不符合要求扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 6 | 根据植物种类、季节、天气、土质、生长周期等情况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫害，预防措施有效及时。 （每月不定期检查，发现问题通知物业整改，不进行整改扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 7 | 树木无倾斜、倒塌现象，及时采取扶正、加固处理。 （未及时处理每出现一次扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 8 | 绿化植被无杂草丛生，无因干旱缺水肥而枯萎现象。 （每发现一处扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 9 | 绿化养护应及时做好清运树枝、枯枝、杂草等，做到文明施工、专业养护。（不定期检查，发现绿化垃圾堆积量过多通知物业后未及时清理扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 10 | 根据实际情况及有关要求，不定期做好部分绿植的更换。 （每出现一次未按相关要求做好扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
| 设施 设备（水电）运行 维护 15分 | 1 | 根据水电安全运行规程及岗位责任制度认真履行岗位职责。 （每发现一次不符合要求扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 2 | 对水电线路、管路、设施设备位置熟悉并定期做好巡查、维护、保养、维修等工作，确保设备运行正常。 （发现问题通知物业整改，整改不及时不到位扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 3 | 各类档案做到资料齐全、记录完整、清晰、详细。 （每发现一处记录不全扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 4 | 配备持有专业相关证件技术维护、维修人员，发生故障及时排除处理；如发生重大故障应及时报告并协调相关部门抢修。 （无应急方案扣0.5分，每出现一次抢修不及时扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 5 | 每日24小时水电工值班巡查服务。（每发现一次不符合要求扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 6 | 工程每月定期对水电表进行抄写记录工作并做好台账，如发现异常及时处理问题点并做好记录及时汇报。 （如发现一次记录不全或排查不到位扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 7 | 按工作需求和部门领导安排的工作，按轻重缓急情况处理。 （每出现一次不及时沟通处理与不反馈扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 8 | 配合做好会场以及领导办公室的布置工作。 （每发现一次未按要求布置不及时整改扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 9 | 做好设施设备的养护保养工作。 （每发现一次未定期进行养护保养工作并无记录扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 10 | 跟进现场施工工作，及时汇报施工进度情况。 （临时用电用水措施或停水停电应急措施不符合标准扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
| 综合 服务 会议 服务 部分 17分 | 1 | 严格交接班制度，认真履行职责。 （每检查发现未有相关交接记录扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 2 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象。 （每发现一次不符合要求扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 3 | 做好大小会场消杀，确保每场大小会议无差错，做好会议服务记录。 （每出现未按会议服务标准导致投诉一次扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 4 | 对重点服务的楼层区域，每日检查2次，并有巡查记录。 （每检查发现未有检查记录扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 5 | 每周1次重点楼层办公室内设施设备的检查，并有登记记录。 （每检查发现未按要求开展工作并无检查记录扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 6 | 做好日常会议用品的月申购工作。（未按要求递交申购扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
|  | 7 | 做好日常会议物品整理、清点等工作。（每出现一次台账不清楚扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 8 | 做好会议用杯的月度清洗、消毒等工作。 （每发现一次未按时清洗扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 9 | 做好月度培训工作。（检查发现无培训记录扣0.5分） |  | 2分 |  |  |
|  | 10 | 会议服务没有投诉情况发生。 （每发现因未按会议服务标准要求导致投诉一次扣0.2分） |  | 1分 |  |  |
| 综合 服务 其他 部分 25分 | 1 | 人员配备达到合同指定人数。（每季度出现3次人数未达标扣0.5分） |  | 5分 |  |  |
|  | 2 | 协助机关办公家具、杂物和其他物品的搬移。 （每出现一次未处理未沟通反馈导致投诉扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 3 | 新入职人员需及时汇报相关情况，每月底做好新入职工作人员和离职人员的书面报备情况及物业主管以上人员请销假制度。 （每出现一次未及时实行未反馈实际情况扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 4 | 记录好领导反映的情况问题，并加强沟通与反馈。 （每出现一次未能及时处理事件时无沟通反馈扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 5 | 对服务单位需做到无领导干部职工投诉。 （每出现一次因未按服务手册标准导致投诉扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 6 | 每月按时提交和反馈消防维保。不定时检查监控门禁、广播系统管理与维保工作，发现问题及时上报。（每出现一次未提交扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 7 | 配合服务单位完成节能减排等工作事项。 （每出现一次不积极配合情况要求及时整改不整改的扣0.5分） |  | 3分 |  |  |
|  | 8 | 及时整改处理日常检查发现与反映的问题。 （未按要求及时整改每项扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 9 | 做好月季度工作总结报告并提交相关管理部门。 （每出现一次未提交扣0.2分） |  | 2分 |  |  |
|  | 10 | 在接到工作任务及紧急情况时，需10分钟之内到达现场处理，非紧急情况及时与领导沟通预约处理时间，按轻重缓急逐项进行处理。 （每出现一次任务处理不及时扣0.2分） |  | 3分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  |

考核单位：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心

评分人：

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区工业和信息化厅办公区物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求(如有)。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2026年6月26日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2026年6月26日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心 电话：0071-8095155 地址：南宁市青秀区民族大道113号工信大厦 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7. 异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（如有，必须提供，原件备查）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函（格式见第六章，必须提供）。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅须提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下可选】

- （11）类似案例成功的业绩类（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。（主要服务力量、经营业绩等，内容、格式自拟）；

3.技术文件

（1）服务类项目的投标技术文件（服务方案，内容和格式见第六章要求，必须提供）；

▲（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有可提供）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309）

注：

①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

# （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

# （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

# （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

# （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600434

# 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………20分

（1）投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为20分。

（3）某投标人报价分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×20分。

# 2.技术分………………………………………………………………………54分

（1）综合管理与维护服务方案（满分9分）

方案包括但不限于：综合管理与维护服务方案，包括档案管理、投诉、服务评价等内容进行评价。

一档（3分）：投标人制订有物业管理档案管理制度，包括但不限于用户物业档案、前台服务管理档案、车辆停放及代收费用管理档案、设备设施档案、用人档案、保洁卫生管理档案等；

二档（6分）：投标人在满足一档的基础上，投标人建立有投诉处理机制及投诉渠道，如投诉电话、微信号、意见箱等，投诉处理流程、投诉与回访记录等物业管理方案的完善；

三档（9分）：投标人在满足二档的基础上，投标人建立有健全的调查制度，调查问卷、回访统计表、原因分析及更改措施记录等相应表格齐全；有物业服务评价的管理方案（服务评价的内容、标准等），有定期开展服务评价的计划及评价考核内容。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（2）公共秩序维护、安全保卫服务方案（满分6分）

方案包括但不限于：公共秩序维护、安全保卫服务方案，包括服务措施、工作职责、工作流程、巡检方案、安全管理制度、突发事件措施等内容进行评价。

一档（2分）：投标人提供的服务方案包含公共秩序维护、安全保卫服务方案能完全响应项目采购需求的服务内容要求前提下，能根据服务要求制订具体的公共秩序维护、安全保卫服务措施；

二档（4分）：投标人在满足一档的基础上，建立明确的公共秩序维护、安全保卫服务工作职责，工作流程；针对本项目制定相对固定的公共秩序巡视路线，对重要区域、部位、节假日、夜间制订重点巡检方案；制订有齐全的日常安全巡检的记录台账（表单）；

三档（6分）：投标人在满足二档的基础上，建立完善的进出管理制度、交接制度、车辆管理制度等，安全保卫服务措施得力；针对各类突发事件（包括但不限于出现灾害性天气、突发治安或刑事事件等）制订合理、有预见性、有针对性的处置措施。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（3）会务服务、消防和监控维护管理方案（满分6分）

方案包括但不限于：会务服务、消防和监控维护管理方案，包括会务服务、消防和监控维护管理方案、服务标准、消防和监控维护制度及培训、演练、应急救援措施等内容进行评价。

一档（2分）：投标人制订有会务服务、消防和监控维护服务管理方案，服务内容及要求符合采购需求的要求。

二档（4分）：投标人在满足一档的基础上，服务方案中能提供完善的会务服务的日常工作要求及服务标准，制订有完善的消防和监控维护制度。

三档（6分）：投标人在满足二档的基础上，消防和监控维护管理方案制订有详细的消防安全培训、演练、应急救援措施等，随时准备应对突发事件。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（4）环境卫生保洁与绿化服务管理方案（满分6分）

方案包括但不限于：保洁绿化服务方案，包括保洁与绿化服务管理方案、计划、服务要求及标准、重难点及措施等内容进行评价。

一档（2分）： 投标人制订有保洁绿化服务管理方案，保洁与绿化服务内容及要求符合采购需求的要求。

二档（4分）：投标人在满足一档的基础上，制订有具体的日常保洁及绿化计划、服务要求及标准，制订有针对保洁与绿化服务内容的相应管理制度、考核制度。

三档（6分）：投标人在满足二档的基础上，针对保洁与绿化服务内容提出服务的重点难点，并能提供解决措施；针对垃圾分类管理工作提出切实可操作的实施方案及落实保障措施。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（5）公共设施设备维护管理方案（满分6分）

方案包括但不限于：公共设施设备维护管理方案，包括公共设施设备维护日常服务内容、巡检、维护、维修计划、服务流程、内部管理制度及服务标准等内容进行评价。

一档（2分）：投标人制订有公共设施设备维护日常管理方案，公共设施设备维护日常服务内容及要求符合采购需求的要求；

二档（4分）：投标人在满足一档的基础上，制订有具体的公共设施设备、设施巡检、维护、维修计划、服务流程；设施设备及房屋的巡检、维护、维修记录台账（表单）齐全；

三档（6分）：投标人在满足二档的基础上，公共设施设备维护管理方案内容详细，有具体的针对性，有详细的日常设施、设备维护计划，常见问题解决措施可操作、合理，有针对设施、设备服务的内部管理制度及服务标准。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（6）人员配备及培训管理方案（满分6分）

方案包括但不限于：人员配备及培训方案，包括人员配备、人员培训、日常管理、考核、突发事件应急演练计划及应急演练方案等内容进行评价。

一档（2分）：人员配备（包括：各类人员数量，素质要求）满足采购需求对于人员配备的要求，有相应的人员培训（包括：对各岗位人员的培训计划、培训内容等）计划；

二档（4分）：投标人在满足一档的基础上，针对本项目物业服务要求配备有项目管理人员（如项目主管）进行人员的日常管理、考核，各岗位人员设置有相应的小组负责人，落实、监督日常服务工作，人员配备及组织机构设置合理、科学；

三档（6分）：投标人在满足二档的基础上，制订有针对不同突发事件（如灾害性天气、突发停电、供水管道爆裂、燃气泄漏、突发治安或刑事事件等）的应急演练计划及应急演练方案，提高服务人员快速处置应急能力。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（7）各类突发事件的应急方案分（满分5分）

方案主要包括：应急组织机构与职责、预警与信息报告机制、应急响应启动流程、各类突发事件（如安全事件、自然灾害、设施故障、公共卫生事件等）专项处置预案、重大活动及节假日保障方案、应急人员调配与管理、应急物资与设备保障、后期评估与恢复等内容。

一档（1分）：投标人提供的应急方案内容简略，仅包含上述八项内容中的一至三项。方案仅为基础框架，对组织机构、处置流程等的描述不具体，未结合项目特点进行阐述，缺乏可操作性。

二档（3分）：投标人提供的应急方案内容系统完整，包含上述八项内容中的一至六项。方案对应急流程、人员职责、响应机制等有阐述，制定了具备可操作性的处置预案和保障措施，人员与设备安排能满足项目现场应对突发事件及重大活动保障的需求。

三档（5分）：投标人提供的应急方案全面覆盖上述全部八项内容，且内容细致、专业、有切实的操作性。方案能结合项目本身，制定极具针对性的分级响应流程、专项预案。方案需配备详细的应急资源清单（如应急人员组织架构图），充分体现投标人高效、专业的应急保障能力和资源调配能力。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（8）质量保障与服务承诺方案分（满分5分）

方案主要包括：内部管理、风险防范措施、服务质量管理、物业服务承诺、实施方案内容的承诺、服务态度承诺、服务响应时间和解决问题时限承诺、服务指标承诺及监督保障等内容。

一档（1分）：针对本项目提出质量保障措施及服务承诺，仅有纲要、内容简略，未展开阐述，包括上述一至三项内容；

二档（3分）：质量保障内容详细、有保障工作计划、落实措施，能够保证服务期内定期在工作现场巡视、监督服务质量，能够针对采购单位服务要求能够合理设置应急人员，有保障应急工作顺利开展，服务承诺内容详细、对服务承诺有具体的承诺落实措施，服务质量有保障，包括上述一至五项内容；

三档（5分）：提出的质量保障措施详细，并细分成内部管理措施、用工风险防范措施、人员招聘能力措施、企业文化和班组建设能力保障措施等内容，且适用本项目用户需求。服务承诺包括上述全部内容，内容详细，在基础服务内容上，承诺免费提供额外的物业服务内容，项目服务期间能够对各项服务保持持续跟踪和改进，包括上述全部内容。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

（9）人员、物资配置情况方案分（满分5分）

方案包括但不限于：①项目管理组织架构与人员配备（明确项目经理资质、各岗位人员数量及职责）、②人员管理制度（含招聘、培训、考核、激励、淘汰及后备机制）、③物资装备配置方案（含作业器械、交通工具、安全防护装备等）、④人员与物资的协调保障措施、⑤服务团队稳定性保障方案、⑥岗前与在岗培训体系、⑦关键岗位人员储备与应急预案、⑧物资仓储、维护与更新机制等八项内容。

一档（1分）：投标人提供的人员、物资配置方案内容简略，仅包含上述8项内容中的1-3项。方案仅为纲要性描述，对岗位设置、人员管理、物资清单等缺乏具体规划和详细说明，未能体现与本项目实际需求的匹配度。

二档（3分）：投标人提供的人员、物资配置方案内容系统、完整，包含上述8项内容中的1-6项。方案能针对项目需求合理设置岗位并规划人员配置，制定了人员管理、培训及考核制度。物资装备的品类、数量及质量要求描述清晰，能够满足服务的运行需求，方案具备可操作性。

三档（5分）：投标人提供的方案全面覆盖上述全部8项内容，提供设施设备采购发票、租赁或采购合同，且内容细致、科学、详尽。方案能紧密结合项目现场物业服务特点，提出创新性、精细化的人员管理措施（如员工职业发展通道、稳定的薪酬激励体系、系统的培训计划、高效的排班与替岗机制等）。物资装备配置方案先进、合理，明确关键设备的性能参数和投入计划，并制定了完善的物资管理与更新流程。整体方案充分体现了投标人优化资源配置、保障服务团队稳定性和提升服务效能的能力，完全适用于本项目。

（不提供方案或提供的方案不满足最低进档要求不得分。）

3、商务分………………………………………………………………………26分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每提供一个认证得1分，满分为3分。（投标时提供相应的证书复印件，不提供不得分）

(2)投标人拟投入本项目的管理人员(满分为10分)

- ①项目经理：具备本科学历，得0.5分；具有人力资源和社会保障部门颁发的项目管理专业中级职称，得1分；具有经人力资源和社会保障部门备案的职业技能等级认定机构颁发的物业管理师职业技能等级证书得1分；持有中国红十字会救护员证得0.5分；满分为3分（投标时提供相关证书复印件，原件备查）。

- ②项目主管：持有中级工程师专业技术职称证书得 1分；持有三级/高级工等级及以上的物业管理师职业技能等级证书得0.5分；满分为 1.5分（投标时提供相关证书复印件，原件备查）。

- ③文员：具备本科及以上学历得 0.5 分；持有三级/高级工等级及以上的物业管理师职业技能等级证书的得0.5分；满分为 1分。（投标时提供相关证书复印件，原件备查）
    ④秩序维护主管：具备大专及以上学历得 0.5分，满分为0.5分（投标时提供相关证书复印件，原件备查）。
    ⑤水电维修主管：持有中级电气工程师职称证书得 1 分；持有四级（中级）制冷工职业资格证书的得 1分；满分为 2分（投标时提供相关证书复印件，原件备查）。
    ⑥会议服务人员：具备大专及以上学历得0.5分，满分为0.5分。（投标时提供相关证书复印件，原件备查）

- ⑦保洁绿化主管：具备大专及以上学历得0.5分；持有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化相关专业的中级职称，得1分；满分为1.5分（投标时提供相关证书复印件，原件备查）;

（3）在物业服务中，根据本项目实际情况采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量，并提供“计算机软件著作权登记证书”的，每有一个得1分，满分为3分。（投标时提供证书复印件并加盖投标人电子签章，原件备查）

（4）投标人2023年以来（含2023年）承接的综合性物业服务项目（服务内容包含绿化养护、卫生保洁、秩序维护服务、水电综合管理、设施设备日常维护中任意三项服务内容的物业项目业绩），每有一个得1分，满分为10分；

【备注：考核期自2023年1月1日起至本项目投标截止日，提供合同复印件或中标/成交通知书（体现合同双方名称/签订时间/服务内容，涉及商业秘密的内容可以隐去）（以上证明材料显示为同一项目续约的不重复计分，原件备查）】

# （三）总得分 = 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

# （二）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

# 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方提供物业管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积        ，占地面积       ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式：                  。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

## 投标文件格式

# 一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：本项目/分标

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

## 年  月  日

## [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]

# 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函（格式见第六章，必须提供）。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅须提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下可选】

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

投标人同类项目实施情况一览表格式

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

3.技术文件

（1）服务类项目的投标技术文件（服务方案，内容和格式见第六章要求，必须提供）；

▲（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有可提供）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# 三、投标文件格式

# 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）中小企业声明函（格式见第六章，必须提供）。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

# 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：

4.我方诚意提请贵方关注：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人公章：

年    月    日

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（或签章）：                           法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年     月     日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字或签章：

投标人盖章：                          日 期：

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

可作为投标人资信评分的资质证明材料【以下可选】

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。（主要服务力量、经营业绩等，内容、格式自拟）；

中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

# 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：            电话：

传真：            投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字或签章：                          日期：    年    月    日

（公章）

年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字或签章：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日