广西科文招标有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西机电工程学校专用设备采购

项目编号：GXZC2026-G1-001631-KWZB

采 购 人：广西机电工程学校

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年6月5日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	22

第四章 评标方法及评标标准	44

第五章 拟签订的合同文本	52

第六章 投标文件格式	59

第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于广西机电工程学校专用设备采购（GXZC2026-G1-001631-KWZB）

公开招标公告

项目概况

广西机电工程学校专用设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取(下载)招标文件，并于2026年6月26日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001631-KWZB

采购计划号：广西政采[2026]10694号-001、广西政采[2026]10694号-002

项目名称：广西机电工程学校专用设备采购

预算金额：总金额：总金额：429.408万元（其中1分标为214.78万元，2分标为214.628万元）

最高限价：总金额：总金额：429.408万元（其中1分标为214.78万元，2分标为214.628万元）

采购需求：

1分标：多媒体交互设备42台、86寸光能板42台、多媒体显示设备22台、98寸光能板22台、多媒体云终端66台、设备远程管理软件2套、有源音箱配有无线话筒68个、鹅颈话筒67个、讲台66个、旧设备拆除与墙面修复66㎡、项目系统集成66项，详见第二章采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。

本标项（否）接受联合体投标。

2分标：工位布线133点、开门洞2项、直播间吸音隔墙制作61.5平方、直播间背景墙制作58.24平方、直播间天面吊顶77平方、照明线路布线424平方、光缆布线2组、吸音隔墙制作9平方、天面铝扣板吊顶64平方、方通吊顶330平方、地面开挖地槽37米、不锈钢板37米、直播间网络布线4间、刮腻子及上乳胶漆240平方、玻璃门60平方、电动门框架封板1套、楼梯底改机房隔墙（两面封板）15平方、门禁系统1套、强电改造及系统集成部分1项、直播降噪麦克风5块、4k直播摄像头5台、直播柔光灯5只、夹式床头手机支架5个、蓝牙音箱5个、直播手机4台、直播间绿幕6套、接听设备133套、防火墙1套、核心交换机1台、24口接入交换6台、24口POE交换机6台、8口交换机2台、400万半球摄像机5台、无线AP11台、无线AP21台、千兆多模光模块24个、数字万用表10套、恒温电烙铁套装10套、焊锡丝20卷、松香 / 助焊剂10盒、防静电镊子套装10套、斜口钳10把、剥线钳10把、内六角螺丝刀套装10套、套筒扳手10套、3M 双面胶10卷、调参数据线套装10套、直钢尺10把、水平仪10个、防静电垫10张、零件收纳盒10个、多旋翼无人机套件10套、智能平衡充电器5台、锂电池安全箱5个、螺旋桨静平衡仪2台、飞控系统10套、遥控器套装10套、图传系统5套、数传系统5套、电机测试仪2台、电调校准器2台、示波器2台、直流稳压电源2台、热风枪2台、无刷电机10套、电子调速器10套、螺旋桨25套、锂电池10套、连接线材50套、螺丝螺母10包、安全帽20顶、护目镜20副、绝缘手套10副、防火毯5张、警示标识1套、杜邦线1套、液晶屏制造综合应用实训平台3套、课程资源建设1项、课程联合开发咨询服务1项、学校旧设备系统改造6项、产线及实训室运维2年、课程存储设备3套、万兆存储交换机4台、会议室多功能视频设备1台、大屏支架2个、手动叉车2辆，详见第二章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1分标：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

2分标：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年6月12日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2026年6月26日9点30分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：1分标：2万元；2分标：2万元；

开户名称：广西科文招标有限公司，

开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，

银行账号：0101012090615689

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/）

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展;

（2）政府采购支持采用本国产品的政策;

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品;

（4）政府采购促进残疾人就业政策;

（5）政府采购支持监狱企业发展;

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计5日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西机电工程学校

地址：南宁市安吉大道16号/邮编：530001

项目联系人：高老师      联系电话：0771-2260388

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：邹学荟  联系电话：0771-2026103

3.项目联系方式

项目联系人：邹学荟电话：0771-2026103

广西科文招标有限公司

2026年6月5日

第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、标注“●”的为重要参数，与评审因数相关。

7、采购需求中涉及的国家标准规范如有最新版的按最新版执行。

1分标：教室多媒体教学设备升级项目采购

| 第一部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量 | 单位 | 技术要求 | 所属行业划分 |
| 1分标-教室多媒体教学设备升级项目采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体交互设备 |  | 42 | 台 | 一、整体设计要求 ： 1、整机外壳为全金属一体化设计，无任何可见的内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，整机边缘采用圆角包边防护，边缘、四角无任何尖锐突起。 2、整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃面板表面硬度≥9H。 ▲3、整机屏幕86英寸，分辨率3840*2160 ，显示比例16：9 。 超高清A规以上防眩光LED显示屏。 可视角不小于178度。典型亮度不小于350 nits，典型对比度不小于4000：1。灰阶≥256。 ▲4、不外接任何扩展设备，前置端口支持：3路USB 3.0。1路Type-C, 1路USB Touch。1路HDMI IN。侧后出端口支持：1路HDMI IN，1路USB TOUCH，2路USB，1路RJ45有线网口，1路RS232 ，1路SPDIF 。 ▲5、前置接口板、前置按键板、前置按键帽采用前拆设计，在无需从安装位置取下机器、无需拆开整机的前提下，即可实现接口板、按键板、按键帽的更换和维修，方便维护。 ▲6、前置 USB 、TypeC 、Touch USB、 HDMI 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，前置接口有防尘防撞设计挡板保护，可有效防止撞击接入的设备及粉笔灰掉入接口。 7、屏幕贴合方式：全面贴合（钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水雾/水汽； 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射， 画面显示更加清晰通透。178 度可见屏体图像，视差更小。笔尖与液晶屏距离为 0mm，钢化玻璃和液晶显示层之间无空气或其它填充物产生的折射导致的字迹视觉偏差。 ▲8、整机具有至少8个前置物理按键，对应功能为别为 ：护眼、录微课、自定义、信源、一键锁定触摸/解锁、音量+、音量-、电源键。具备清晰的汉字功能标识。其中电源键具备三合一功能：同一物理按键完成嵌入式Android系统和内置电脑系统的开机、节能熄屏、关机操作，开机状态下短按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。关机状态下按键实现开机。 - 整机具有7个可支持自定义按键功能的物理按键，用户可以在设置菜单中设置“自定义”按键的功能。通过单个物理按键即可支持一键打开多种小工具（如白板、计算器、日历、计时器、系统设置、投票、灵动速记板。支持配置成一键打开整机系统安装的其它任意软件）。 - ▲10、整机具有多种护眼模式，可以通过前置面板“护眼”物理按键一键切换。经典护眼模式、智慧护眼模式、纸质护眼模式，支持一键循环操作。 11、还原按键：任意通道状态下，通过长按电源键，可以点击屏幕恢复Android和Windows系统到出厂默认状态，无需借助其它工具。 ●12、整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不需任何软件算法配合即可实现物理护眼功能，同时保证屏幕亮度及色温无衰减。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜30%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 - 13、整机内置不少于8阵列麦克风，支持不低于12米拾音距离，外部无任何可见连接线及拼接痕迹。 - ▲14、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（支持Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放 。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 15、整机内置2.4G和5G双频，支持WIFI6，正常工作距离不小于12米。能够连接到网络。整机内置不低于5.2版本蓝牙模块。可主动发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。为保证信号不受遮挡，WIFI和蓝牙模组采用前置设计。 ▲16、为方便维修，在不拆开整机的情况下，可以方便的对WIFI、蓝牙模组进行维护或更换。 ▲17、提供配套的云上计算、存储和网络服务，包含4C8G 边缘云主机、100G系统盘、1024G数据盘及5M公网带宽。 二、触控功能： 1、整机采用红外触控技术，支持不小于40点触控，整机系统书写延迟≤8ms。触控分辨率：32768×32768。 2、触摸响应时间≤4ms, 最小识别直径≤2mm.触摸有效识别物高度≤3mm 。 三、系统功能配置： ▲1、系统配置不低于：4核CPU，8核视频处理器，4核音频处理器，2核GPU，内存不小于4G，存储空间不小于32G。内存可扩展至8G，存储空间可扩展至128G。 2、在整机任意信源和android系统下，都支持高清4K界面UI显示。支持在主页左划唤起负一屏，打开欢迎页面，提供不少于10种欢迎模板，可支持自定义欢迎语，并支持上传图片作为模板背景，可添加背景音乐，在放映模式下进行播放。 3、主界面显示组件可以自定义，包括教室命名、网络状态、设备温度、自动隐藏侧边栏、速记板、日历日程。可以设置上述组件是否在主界面显示。 4、支持插入U盘直接更换开机画面，可以设置主题、壁纸。支持云端下发壁纸，可以多个壁纸滚动展示。支持更换≥3个主题。 5、支持在任意界面下，从屏幕下方边缘唤出速记板，方便随时记录。书写内容不会因为其它程序的使用情况而被更改或丢失，速记板记录的内容支持保存，并可以在Android系统白板软件下打开保存的内容并可重新编辑。6、信源识别：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示，可以自动跳转到新接入的通道，用户可自定义通道名称。 ▲7、用户可以在设置菜单中设置“自定义”按键的功能。通过单个物理按键即可支持一键打开多种小工具（如白板、计算器、日历、计时器）。默认为打开白板工具。 8、整机支持半屏模式，在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。 9、整机内置截屏功能，支持自行选择截屏范围，操作截取屏幕后可自动保存截屏文件。截屏支持加密分享。 ▲10、整机支持用户自定义开机/关机时间。支持自定义开关机场景策略设置，可以定义在从周一到周日是否需要重复执行设定好的开关机策略。 11、为便于老师在授课中快速启动相关应用和设置，中间大屏具备侧边栏快捷工具：整机具备全通道下侧边栏，任意信号源通道下，都可一键调出侧边工具栏；侧边工具栏支持常用功能选择，包括：主页，返回，电源，全部应用；支持在侧边工具栏进行快速信源切换，有信号接入的信源会自动点亮图标；侧边工具栏支持显示无线网络连接状态、无线热点状态、蓝牙连接状态，并可以通过点击一键开关无线网络、无线热点、蓝牙模块；侧边栏包含不少于11种常见的教学工具，包括：批注、多任务、录屏、截屏、相机、计时器、投票器、计算器、触控锁、冻屏、聚光灯；侧边栏可以快捷调整亮度、音量。 ▲12、整机内置微课工具，在任意信源通道、任意界面下可以按前面板“微课”物理按键一键启动，支持桌面模式、摄像头模式录制。支持全屏幕或区域屏幕录制。可设置打开/关闭摄像头和麦克风。录制过程中支持暂停。可设置视频格式、录制清晰度、帧率、摄像头清晰度。录制完成后可选择存储位置，可对录制文件进行重命名操作。可以删除录制文件。 13、锁屏：支持数字密码锁屏，支持U盘文件解锁\锁屏。 14、图像模式：设备支持标准、生动、电影、自定义等图像模式切换，用户也可自定义图像模式，包括名称更改，对比度、色温、饱和度、清晰度等参数调节 。 15、音效模式：设备支持标准、听力、音乐、电影等音效模式切换，用户也可自定义音效模式，包括名称更改，高音、低音、平衡等参数调节。在中低频段、高频段分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 四、嵌入式安卓白板： 1、智能识别：可对文字及图形进行智能识别，将书写体转化为印刷体。 ▲2、在无内置电脑状态下，嵌入式系统内置白板支持手掌擦除、拳头擦除。擦除面积可以根据拳头、手掌与屏幕的接触面积自动调整，为操作方便，擦除操作前不需要选择任何功能按键，在书写状态下即可操作。支持书写的同时进行擦除操作。 3、书写内容可以保存为源文件、图片、PDF 。支持扫码分享，并且扫码过程支持服务器校验检查，保证文件隐私信息无泄漏。 4、支持插入PPT\PDF文档\图片\搜索内容，支持自动绘制表格、思维导图、流程图。 5、支持无限画布书写，并且在拖动书写内容时，可以通过全局视图快速导航，点击可跳转定位内容。 6、为方便精准作图，支持白板软件一键调出直尺工具，直尺工具支持刻度，旋转，并可以实时显示旋转角度。 五、教学软件： 1、教学平台至少支持两种登录方式：账号密码登录、二维码扫码登陆。 并支持登录安全检测和登录信息记录，方便二次登录。 ●2.教师在办公室、家庭等任意场所分享教学课件至班级教室大屏，教师在对应的时间段无需登录即可使用课件。上课前进入课程提醒页面，提供课程相关信息，展示教师本课时课件，为教师授课提供快捷入口。 3.基于交互大屏终端使用，提供今日课程计划、白板、文件管理、录屏功能。 4.基于PPT、WPS的授课工具，教师可以直接使用内置在PPT,WPS上的插件方便的寻找资源并备课，支持教师随时随地打开课件进行互动教学，同时提供教学工具库，辅助教师更好的进行知识讲解。 5.支持教师添加教学日程，系统根据日程生成教师课程表，教室大屏设备端依据日程安排呈现课程计划。 6.支持在课间全屏显示各科目今日作业内容，帮助学生抄写作业，记录作业内容。 ●7. 教师移动助手支持微信小程序，不需要安装app。 8.小程序支持添加、管理设备和远程控制设备，给指定设备发送校园通知和课件文化，支持移动端进行文件分发，通知可以实时弹屏。支持通过设置和执行场景来控制关联的设备。 9.支持上传课件、查看课件信息、布置作业、回收站、小组列表、成绩报告、我的点评。 10、提供学生排座功能，最终以座次表的形式呈现，同时支持单个学生拖动或整排拖动来达到换座位的目的。 11、提供移动端班务管理入口，支持教师在移动端创建、加入班级，同时支持退出或解散班级，支持教师添加和删除学生信息 12、支持教师对每节课进行学生点名，设置学生考勤状态，记录考勤数据，包括迟到、请假、旷课、正常四种状态。 ●13、为方便教学，教学软件支持快捷桌面，可以自定义开机进入快捷桌面。快捷桌面支持显示按课表顺序排列的课件，教师在课表时间内可以直接点击打开课件教学。快捷桌面支持快速打开教学白板、浏览器、文件管理器等工具。 14、教学软件快捷桌面支持右滑进负一屏，左滑进正一屏。负一屏支持当日作业展示，教师无需登录大屏，即可在远端布置作业展示在大屏上。负一屏支持校园文化展示，学生当日表现展示，并可在管理后台自定义展示内容和风格。正一屏支持自定义添加快捷应用。 六、集中控制平台 1、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 2、支持以分组的形式管理教室设备，可设置不同角色权限的用户，分配教室管理设备。 ●3、支持一键巡课功能，可对班级的设备发起巡课操作，支持实时查看大屏桌面内容以及调用大屏或外接摄像头查看教室实时画面。支持windows、统信、麒麟等多个操作系统 4、支持以图片、视频的方式发送课间文化，可同时选择多张图片或多个视频发送到选择的设备上，支持设置课间和执行周期，循环播放的形式在教室大屏上呈现。 5、提供有控制台功能，支持远程切换通道、锁屏、打铃、文件分发、软件安装、修改设备密码等功能。 6、支持上传软件至集控平台并发送至终端设备，可远程安装/卸载，便于管理终端软件。 7、以图表的形式对设备的使用情况进行数据统计，支持查看设备在线情况，设备使用情况，设备开机率，软件使用时长排行等。 8、设备终端的管家服务支持一键备份，一键还原，支持查看设备信息，支持查看由教师或校管发起的视频直播。 ●9、提供直播管理功能，支持用户预约直播，选择直播终端设备，直播时可选择音频直播、视频直播，支持调节视频源、音量等。 10、支持微信小程序端访问，微信小程序可查看设备状态、控制设备、发送通知、拍照或者选择图库文件发送课间文化。 11、支持对设备进行分类管理，批量控制设备。 ●12、支持弹窗上报、广告拦截功能。支持截图拦截功能。支持拦截审核、拦截黑名单管理、拦截白名单管理功能。 七、▲售后服务： - 产品享受正规厂家三包政策，保修三年。交货前成交供应商须提供相关产品为原厂正品及相应的维修维保服务相关证明材料并加盖公章，否则不予验收。 | - 工业 |
| 2 | 86寸光能板 |  | 42 | 台 | 一、硬件要求 ▲1、多媒体交互设备两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据教学设备高度进行调整至与教学设备高度平齐，兼具置物功能。 2、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。 3、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。 4、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。 5、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 ●6、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。 7、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。 ▲8、一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。 ●9、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。 10、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 ▲11、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。 ●12、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 ▲13、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 二、软件要求 1、左、右光能黑板可与教学设备进行互动，将光能黑板的内容与教学设备无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在教学设备上。 2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。 ▲3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。 4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。 5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； ▲6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。 7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。 8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 ▲9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 - ▲10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。 | - 工业 |
| 3 | 多媒体显示设备 |  | 22 | 台 | 一、整体设计要求： ▲1、屏幕尺寸（对角线）≥98英寸，显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥4000：1，色域NTSC≥72%,可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥128灰阶。 2、整机表面钢化玻璃：表面配备防眩光、防划伤、防撞钢化玻保护，钢化玻璃表面硬度≥9H。 3、液晶屏采用屏幕全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。 4、整机内置非独立外扩展的6个阵列麦克风，≥8米有效拾音距离，麦克风支持系统自动识别，无论是内置安卓及windows系统，还是外接的电脑，都可以直接调用该麦克风，方便不同教学场景使用。 5、整机内置一体化音响：前朝向4个中高音发声单元扬声器，功率≥30W。 6、为方便教学使用，整机正面≥1路全功能通道USB Type-C接口，可实现音视频、触控输入。≥1路USB3.0，支持双系统自适应。 7、在外接电脑设备时，支持通过一根连接线，外接电脑直接识别平板上的内置摄像头及麦克风，以及插在平板任意USB接口上（除内置电脑外）的U盘、智能翻页笔、无线键鼠等USB设备； 8、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0 （双系统自适应）≥2路、HDMI≥2路、Touch USB≥1路、USB2.0≥1路、Type-C≥1路。整机输出端子： SPDIF OUT≥1路。 9、整机内置双频双通道WIFI（上网5G+2.4G+BT,热点5G+2.4G）, WIFI模块支持独立拆卸，方便保密性场景使用。 10、只需连接一根网线，即可实现 OPS电脑系统（Windows 系统；统信系统、麒麟系统等国产系统）及整机系统同时使用有线网络联网。 ▲11、全通道速记板：整机支持在任意界面下通过手势滑动调出速记板进行即时书写，快速记录书写内容，并与白板打通，实现内容无缝导入。 12、全通道批注：整机在任意界面下都支持书写擦除功能，书写笔支持10种以上颜色选择，批注内容支持手势擦除、一键清屏，笔迹粗细与板擦的大小可调节。支持多画面连续批注，批注内容支持自动保存，查看历史批注内容，批注笔迹支持二次编辑；全通道批注分享：支持一键存储到个人U盘、支持通过扫描二维码、支持以发送邮件的方式进行内容分享。 13、信源识别自动开机功能：整机处于关机通电状态下，接入HDMI信号后，整机可自动开机。 ▲14、整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不需任何软件算法配合即可实现物理护眼功能，同时保证屏幕亮度及色温无衰减。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜30%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。15、主界面显示组件可以自定义，包括网络状态、自动隐藏侧边栏、灵感速记板，可以设置上述组件是否在主界面显示。 ▲16、侧边栏包含不少于11种常见的教学工具，包括：批注、多任务、录屏、截屏、相机、计时器、投票器、计算器、触控锁、本地扩音、屏幕下移。用户可以根据需求自行更换。 ▲17、屏幕下移：为便于授课操作，在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键屏幕下移功能，将全屏窗口整体缩小1/3后在屏幕底部居中显示，不会出现授课内容被遮挡的情况，同时老师可正常触控操作，并且支持点击空白区域恢复全屏窗口至原有大小。 - 18、为方便维修，在不拆开整机的情况下，可以方便的对WIFI、蓝牙模组进行维护或更换。 - ▲19、提供配套的云上计算、存储和网络服务，包含4C8G - 边缘云主机、100G系统盘、1024G数据盘及5M公网带宽。 - 二、触控功能： 1、采用高精度红外触控技术：Windows和Android系统均支持20点触控和同时书写。 2、触控响应时间：首点响应时间速度≤4ms，连续点响应时间≤2ms，书写响应速度≤8ms。 3、定位精度：±1mm。 4、最小触控识别：2mm（最大直径）。 5、触控分辨率：32768×32768。 6、触控高度：整机触控屏幕有效识别高度≤2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2.5mm时，触控屏识别为点击操作。 7、抗光强度：具备抗强光干扰功能，在照度不小于140K 1ux环境下可以正常工作。 8、防死点（触控遮挡）：为方便使用，触控屏具有防遮挡功能，在整机最多两条整边都遮挡的情况下，仍然支持触控和书写。 三、嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 9.0，内存（RAM）≥4G，存储空间（ROM）≥32G。 - 四、设备安全防护要求： 1. ▲软件形式交付，包含控制中心和客户端软件。控制中心能够实现对客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等功能；支持根据客户端点数的增加进行横向扩展；具备防病毒、补丁管理、主机防火墙等功能，提供三年的特征库升级及维保服务。 2. ▲客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10。 3. 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 4. ▲管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。 5. 客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。 6. 支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 7. ▲支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。 8. 支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。 9. 支持无文件攻击防护、文档攻击防护、横移渗透攻击防护、内存攻击防护。 10. 支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。 11. 支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 12. 支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式。 13. 支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 14. 支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、发布状态、文件数量、发现补丁次数、已安装补丁次数、忽略补丁次数、卸载补丁次数、未更新补丁库。并支持导出统计报表。 ▲15.支持预先设置好补丁灰度发布批次漏洞修复策略，每当控制台更新补丁库，根据企业环境自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。 16. 支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。 - 17. 支持展示防火墙上报日志，展示终端基础信息、拦截规则名称、拦截时间、操作、协议、源地址，目的IP/域名、源端口、目的端口。 | - 工业 |
| 4 | 98寸光能板 |  | 22 | 台 | 一、硬件要求 ▲1、多媒体显示设备两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1129（长）*1315（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据教学设备高度进行调整至与教学设备高度平齐，兼具置物功能。 2、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。 3、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。 4、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。 5、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 6、为减少使用者书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。 7、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。 ▲8、一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。 9、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。 10、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 11、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。 12、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 ▲13、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 二、软件要求 1、左、右光能黑板可与教学设备进行互动，将光能黑板的内容与教学设备无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在教学设备上。 2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。 ▲3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。 4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。 5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； ▲6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。 7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。 8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 ▲9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 - ▲10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。 | - 工业 |
| 5 | 多媒体云终端 |  | 66 | 台 | - 云终端硬件配置要求 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； ▲2.CPU性能配置不低于Intel第十三代i5八核十二线程处理器；性能核心数量≥4个；内存容量≥8GB，本地存储≥512 GB SSD； 3.为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高）； ▲4.USB接口数量≥8个（其中USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出接口≥2个，支持4段式耳机音频输入及输出； 5.配置内存槽位≥2个； ▲6.配置M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个，提供产品图片证明； ▲7.显示器配置WLED尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个； 8.显示器硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，窄边框设计，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1，原生8bit色深 ▲9.为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。 10.配置云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌logo的鼠标垫。 ●11.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时； ●12.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； 二、云终端配套软件 1.采用BS软件架构，中文图形化管理页面； 2.管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块； ●3.同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下； 4.一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动； 5.镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win 10、win11、win server 2016、UOS、KOS、Ubuntu等操作系统版本； 6.提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理； ●7.为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见； 8.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性； ●9.为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传； 10.支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活； 11.支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 ●12.支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发； ●13.为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身； 14.支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启； 15.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性； 16.要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，可以将个性化信息（比如输入法个性程序）保存至个人数据盘中； ▲17.为保证兼容性和服务便捷性，防止推诿，要求与学校现有云桌面管理平台（品牌：锐捷，型号：RG-CCP）可以实现对本次采购终端的集中管理、操作系统镜像统一下发、远程运维，投标时投标人需出具所投产品能稳定兼容现有设备及系统的承诺函，并加盖公章。； - ▲18.产品享受正规厂家三包政策，保修三年。交货前成交供应商须提供相关产品为原厂正品及相应的维修维保服务相关证明材料并加盖公章，否则不予验收。 | - 工业 |
| 6 | 设备远程管理软件 |  | 2 | 套 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。 4.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 ●5.为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生； 6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 7.教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 ●8.支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 9.支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看所有老师标记的公开作业。 10.支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持查看学生组员在小组内的表现分数；支持组内文件互传功能。 ▲11.支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆。 ▲12.支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。 13.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 14.互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。 ▲15.为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。 16.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除。 ●17.随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。 18.为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端需支持集中部署，支持分级分权管理功能。 19.为防止学生自行使用学生终端，影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能。 20.为防止学生终端脱离教学管理，支持防止通过任务管理器、cmd系统命令强杀教学管理软件，支持学生终端在上课期间关闭锁屏、离线广播等脱离管控机房教学过程中，为了防止学生通过访问互联网进行一些无关教学的操作，老师能够管控所有或部分学生虚机内不可访问互联网，支持网站的黑白名单配置机房教学过程中，为了防止学生通过打开一些与无关教学的应用软件程序，老师能够管控所有或部分学生虚机内仅允许打开和使用特定的软件，支持根据软件黑白名单控制软件的运行与关闭。 - ▲21、为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与教学多媒体云终端为同一品牌，否则响应无效。 | - 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 有源音箱配有无线话筒 |  | 68 | 个 | - 音箱参数： ▲1、使用U段数字射频技术，内置超强精准电磁波发射接收天线，有效避免传输干扰，满足同一场所大量使用的需要； - ▲2、音箱具备两分频设计，大功率宽电压（100-260伏交流电）开关电源数字功放，音质清晰自然； ▲3、一路话筒输入（环保麦克风插口自带幻像电源）； 4、话筒音量、音乐音量及高低音独立控制； ▲5、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 6、标配壁挂安装配件，安装简单方便； 主要技术参数： 1、额定功率≥65W 2、额定阻抗：4Ω 3、频率响应：55Hz-18kHz 4、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音 5、额定输入电平：话筒 10mV（非平衡），2组立体声RCA接口；1组立体声RCA输出 6、灵敏度：95dB/1W/1M 7、信噪比：95dB 8、最大声压级：103dB 9、箱体型式：倒相式 二、无线话筒参数： 1、笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，重量轻，持握方便； 2、工作频段：UHF频段； 3、采用24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果； 4、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音； 5、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能； ▲6、内置麦克风和支持外置麦克风；支持激光笔教鞭； 7、支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件；(选配） ▲8、支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 9、全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声； ▲10、OLED高清液晶显示：信号强度，对频方式，电量，工作状态，音量，USB（PPT功能）等； 11、内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，安全可靠； 12、支持 TYPE C 接口充电,2小时充足电可持续续航时间≥8h； 13、智能低能耗设计，无信号输入/断开连接1h后自动关机，节能环保； ▲14、支持EQ设置：低音、中低、平衡、中高、高音5种调节。 主要技术参数： 1、采样精度：16 Bit 2、采样率：24 kHz 3、频率响应：100Hz-10kHz@±3dB 4、失真度：<0.4%@94dBSPL，1kHz 5、信噪比：83 dB 6、系统延时：15 Ms 7、满幅输入：220 mVrms 8、满幅输出：882 mVrms 9、输入/输出增益比：12.2 dB 10、数据速率：2 Mbps 11、发射功率：>10 dBm 12、最大工作距离：10 M 13、充电：5V-800mA~2A 14、工作温度：-20~60℃ - 15、储存温度：-20~60℃ | - 工业 |
| 8 | 鹅颈话筒 |  | 67 | 个 | 1、电容式话筒，支持幻象供电； 2、高灵敏度，超宽频率响应； 3、鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况； 4、心型拾音单指向性,有效避免啸叫产生。 主要技术参数： 1、频率响应：100-18000HZ 2、灵敏度：-42±1dB 3、输出阻抗：680Ω 4、信噪比：≥62dB 5、参考拾音距离：10-100cm 6、连线：8M专用电缆，带1个卡侬母-6.35mm转接头 7、供电电压：DC3V（电池供电）/6V（幻像电源） 8、鹅颈咪管：420mm 9、设备尺寸(L*W*H)：140*115*37mm 10、包装尺寸(L*W*H)：420*195*60mm - 11、净重：0.5kg，毛重：0.6kg | - 工业 |
| 9 | 讲台 |  | 66 | 个 | 规格≥1400*600*850mm； 一、1.基材：桌面板采用≥25mm厚时光胡桃色三聚氰实木颗粒板，桌面下二层板采用≥15mm厚时光胡桃色三聚氰实木颗粒板； - 2.封边：全部采用≥1.0mm厚本色PVC直封边；二、铁架采用≥50*50*1.2mm钢管材质;光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等现象缺陷，焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接，焊接件之间的连接部分全部圈焊接，不允许脱焊，气孔，焊瘤，焊丝头，咬边飞溅，桌架颜色：全部喷涂沙白色。 - ▲3.成交后供应商根据教室实际情况给出效果图，通过审批后才可以供货。 | - 工业 |
| 10 | 旧设备拆除与墙面修复 |  | 66 | ㎡ | - 拆除旧的教室多媒体设备放到指定存放处，修复破损墙面 | - 建筑业 |
| 11 | 项目系统集成 |  | 66 | 项 | - 现场定制，货物的运输及安装新多媒体系统所有设备、光能板安装调试和线路铺设所需的HDMI线和音频线等材料，清理干净项目产生的所有垃圾。 - 对老师进行新设备使用集中培训。 | - 工业 |
| ▲第二部分 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1、交货时间：合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 2、地点：广西南宁市广西机电工程学校（采购人指定地点） |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1、具体付款方式如下： - ①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商开具合同总价款的 50%的等额价值保函(保函有效期应与投标有效期一致)给采购人后，采购人支付合同总价款的50%作为预付款。 - ②进度款：所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%. - 2、以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、保修年限 货物维保期（自交付并验收合格之日起计算）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、售后服务 （1）负责送货上门，负责安装调试合格，安装完成后中标供应商负责清理产生的木箱等垃圾。安装、调试和培训所需的工具、器材以及差旅费、运费和相关税费，均由中标供应商自理。 （2）质量服务要求 ①设备交货时须提供设备合格的检测报告，全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项，及设备、生产厂家、供货商的相关资质证明。 ②设备交付使用后，在质保期如设备发生故障时，如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件5个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于5个工作日时，中标供应商应按照学校要求提供备用机。配件最后调换，中标供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。 ③所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 ④售后服务：设备出现故障2小时内响应，8小时内到达现场维修，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决（特殊配件更换除外）。 （3）各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 （4）定期回访以及对设备维护。 （5）产品生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如400或800服务电话等。 （6）质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。 （7）中标供应商提供设备质保期内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品并承担相应费用；质保期内，售后服务所产生的费用均由中标供应商承担。 （8）培训 设备装机验收后，中标供应商应现场提供≥2次对采购人的基本培训，满足使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，视采购人时间安排确定。 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1、货物均为全新未拆封，供货时须提供相应的供货证明函。 2、供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 3、产品运到交货场地时，采购人与供应商或其指定的物流供应商仅核对到货的单位数量。具体验货在安装调试时，由供应商派出的相关技术人员到达产品使用现场后与最终使用方一起开箱验货（包括外观、附件完整性、配置匹配性检验）。 4、采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 5、货到后，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求合同履行达到验收条件时，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、安装实施方案、资料、图纸、操作手册、使用说明、维修指南（服务手册）和相关记录等竣工材料，并在竣工前7 个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。中标供应商与采购人双方签署项目验收报告，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算维保期。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由中标供应商与采购人双方签署货物验收单并加盖采购人公章，中标供应商与采购人双方各执一份。采购人对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向中标供应商提出整改，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决。中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同并要求中标供应商赔偿全部损失。 6、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由供应商负责。 7、验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 8、验收标准 （1）项目招标（采购）文件及中标供应商投标（响应）文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； （2）项目招标（采购）文件及中标供应商投标（响应）文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； （3）中标供应商投标（响应）文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 （4）国家相关法律法规、标准和规范等。 （5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 2、如中标供应商提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标供应商自行承担。 3、在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购人将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报监督管理部门。 2、货物必须是全新的；货物到货后，中标人和招标人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 3、供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 4、中标供应商在设备安装、调试前，必须与采购人充分沟通并共同协商确定详细安装实施方案，经采购人书面确认后方可实施。 5、采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 6、其余按第五章《政府采购合同文本》要求。 7、供应商可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供产品性能、项目实施方案、售后服务方案、信誉、人员配备等证明材料。 |  |  |  |  |
| 第三部分 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标中所有产品均不接受进口产品投标。进口产品投标的，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标核心产品为第 5项产品“多媒体云终端”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |

2分标：广西机电工程学校产教融合园AI乡村振兴电商产业基地项目

| 第一部分 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量 | 单位 | 技术要求 | 所属行业划分 |
| 一、电商实训中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工位布线 |  | 133 | 点 | 每个工位布置一个3位15孔插座，25米6类网线 | 建筑业 |
| 2 | 开门洞 |  | 2 | 项 | 人工拆除，施工时提供施工图 | 建筑业 |
| 3 | 直播间吸音隔墙制作 |  | 61.5 | 平方 | 轻钢龙骨制作骨架，9厘阻燃板作基础底板，内塞吸音绵，埃特板封面； | 建筑业 |
| 4 | 直播间背景墙制作 |  | 58.24 | 平方 | 木方料制作骨架，9厘阻燃板作基础底板，面封打孔木塑吸音板； | 建筑业 |
| 5 | 直播间天面吊顶 |  | 77 | 平方 | 600mm*600mm硅钙板吊顶，含安装龙骨及其他辅材、人工安装费。 | 建筑业 |
| 6 | 照明线路布线 |  | 424 | 平方 | 人工施工费，不含线材及安装辅材 | 建筑业 |
| 7 | 光缆布线 |  | 2 | 组 | 从101室布置一条皮纤及一条网线到106室楼梯底下机柜，一条皮纤布置到1楼电井。 | 建筑业 |
| 8 | 吸音隔墙制作 |  | 9 | 平方 | 轻钢龙骨制作骨架，9厘阻燃板作基础底板，内塞吸音绵，埃特板封面 | 建筑业 |
| 9 | 天面铝扣板吊顶 |  | 64 | 平方 | 08厚600mm*600mm铝扣板集成吊顶 | 建筑业 |
| 10 | 方通吊顶 |  | 330 | 平方 | 1、材质要求：优质铝合金基材，抗氧化、抗腐蚀，无变形、无杂质 2、配套要求：含全套安装辅材（龙骨、吊件、连接件、螺丝等） 3、方通规格：常规款宽度 300mm（可定制）、高度 50mm（可定制），壁厚≥0.8mm，尺寸偏差≤±0.5mm 4、平直度：每米直线度偏差≤1mm，无弯曲、无翘边，拼接缝隙均匀≤1mm 5、龙骨配置：主龙骨为轻钢材质（壁厚≥1.0mm），副龙骨适配方通规格，承重稳定 | 建筑业 |
| 11 | 地面开挖地槽 |  | 37 | 米 | 室内地面地槽开挖，宽度≥10cm、深度≥8cm | 建筑业 |
| 12 | 不锈钢板 |  | 37 | 米 | 冷轧不锈钢板，厚度规格：≥1.2mm（实际厚度偏差≤±0.05mm | 建筑业 |
| 13 | 直播间网络布线 |  | 4 | 间 | 直播间的电源及网络布线 | 建筑业 |
| 14 | 刮腻子及上乳胶漆 |  | 240 | 平方 | 1、腻子粉 类型：内墙耐水腻子粉，符合 GB/T 23455 标准 性能：粘结强度≥0.5MPa，耐水耐潮，无粉化、无开裂，环保等级 E0 级，无异味 配套：含专用腻子胶粉，搅拌后施工，批刮顺滑，易打磨 2、乳胶漆 类型：内墙哑光乳胶漆（可按需指定颜色），符合 GB 18582 环保标准 性能：遮盖力≥240g/㎡，耐擦洗≥5000 次，附着力强，不易掉粉、泛黄，色彩均匀无色差 | 建筑业 |
| 15 | 玻璃门 |  | 60 | 平方 | 6+12A+6 中空玻璃（双钢化中空），40×100mm铝合金边框 | 建筑业 |
| 16 | 电动门框架封板 |  | 1 | 套 | 1、电动门框架封板≥13平方； 2、门体采用钢化玻璃（厚度≥10mm）或铝合金框 + 玻璃，与整体装修风格统一，现场定制； 3、直流无刷电机，运行平稳，噪音≤50dB； 4、开门速度可调（0.3-0.6m/s），关门速度可调（0.2-0.5m/s）遇阻反弹功能，保障通行安全； 5、感应系统：微波/红外感应探头，感应距离可调（0.5-2m）支持手动/自动切换，断电时可手动推开，抗干扰能力强，无误触发、无延迟； | 建筑业 |
| 17 | 楼梯底改机房隔墙（两面封板） |  | 15 | 平方 | 1、双面采用≥9mm 厚阻燃埃特板 / 轻钢龙骨专用阻燃石膏板，防火等级≥B1 级，符合机房消防要求 2、辅材：板缝处贴专用防裂绷带，钉眼做防锈处理；所有与结构衔接处填充密封胶，做到防尘、隔音、防漏风 | 建筑业 |
| 18 | 门禁系统 |  | 1 | 套 | 一、人脸识别门禁7台，参数要求： 1、系统配置不低于：CPU双核ARM处理器操作系统Linux，内存512MB，ROM4GB，显示屏5英寸IPS全视角LCD触摸屏，分辨率720*1280，摄像头双摄200万，支持星光宽动态，电源12V 1A 2、刷卡：支持(TypeA/Type B非接触式IC13.65MHz)支持双向无线门铃，WIFI、网线 3、3000张不支持指纹支持动态密码支持刷卡100000条，0.5-1.5米一次识别一人 4、支持访客开门支持权限管理不防水 二、门禁电源6个 1、220V输入，足12V3A输出 2、带延时调节功能 3、50W变压器，可提供足量电源 4、可接常开、常闭各种电锁 三、磁力锁6个 1、28OKG挂装磁力锁 2、开锁方式:通电上锁，断电开锁 3、电压:DC12V 工作电流:450mA 持续电流:300mA 4、无残磁、防水、抗酸碱 5、S280CA带信号反馈 四、辅材 出门开关，玻璃门夹等线材一批 | 建筑业 |
| 19 | 强电改造及系统集成部分 |  | 1 | 项 | 包括项目用到的10平方铜芯电线，6平方电线及项目系统集成 | 建筑业 |
| 二、实训直播间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播降噪麦克风 |  | 5 | 块 | 1、拾音模式：超心型指向 2、频率响应：20Hz~20kHz 3、灵敏度：-42dB±2dB 4、信噪比：≥75dB 5、最大声压级：≥120dB 6、失真度：≤0.5% | 工业 |
| 2 | 4k直播摄像头 |  | 5 | 台 | 1、分辨率：支持4K 超清（3840×2160） 主分辨率，向下兼容 2K/1080P/720P，画质输出细腻，色彩还原度≥95%，无偏色、拖影 2、图像传感器：搭载 1/2.8 英寸高精度 CMOS 背照式图像传感器，有效像素≥800 万，感光灵敏度高，低光环境下画面无噪点 3、帧速率：4K 分辨率下帧速≥30FPS，1080P 分辨率下帧速≥60FPS，直播画面流畅无卡顿，音画同步无延迟 4、对焦功能：配备智能自动对焦，对焦响应时间≤0.5 秒，对焦范围 5cm 至无限远，移动拍摄时快速追焦，避免画面虚焦 5、镜头参数：高清镀膜镜头，无畸变，水平视场角≥90°，支持画面视角微调，适配单人 / 双人直播场景 6、画质优化：内置自动噪点修复、白平衡调节功能，支持手动调节亮度 / 对比度 / 饱和度，适配不同直播光线环境 | 工业 |
| 3 | 直播柔光灯 |  | 5 | 只 | 1、显色指数：CRI≥95，TLCI≥95 2、色温调节：支持冷暖双色温无极调节，调节范围3200K（暖光）~6500K（冷光），可精准定位自然光（5500K）、暖白光等模式，适配不同直播布光需求 3、亮度调节：0~100% 无极调光，无档位跳变，最低亮度无频闪，最高亮度满足 3-5㎡直播间核心布光需求 4、发光角度：≥120°广角发光（平板灯）/360° 环形发光（环形灯），柔光覆盖无死角，人物面部打光均匀，无硬阴影、高光过曝 5、照度指标：距离 1 米处中心照度≥1500Lux，距离 2 米处中心照度≥800Lux（最高亮度下），照度稳定无衰减 | 工业 |
| 4 | 夹式床头手机支架 |  | 5 | 个 | 1、夹持底座：采用双弹簧强力夹口设计，夹持厚度0-12cm，夹口内侧全覆盖加厚硅胶垫，防滑防刮，夹持牢固不松动，倾倒角度≥45° 2、伸缩支架：采用多节可伸缩金属伸缩杆，伸缩长度30-100cm，伸缩杆节数≥3节 3、旋转调节：①手机夹支持360°水平旋转；②关节处支持180°俯仰调节+360°万向旋转 4、关节阻尼：所有调节关节采用高强度阻尼轴承，调节后可牢牢固定角度，无松动、无自动回位，承重后角度偏差≤5°，使用寿命≥5000 次调节 5、手机夹设计：手机夹内侧带硅胶防滑条 + 侧边防撞垫，夹持手机无晃动、不压屏、不刮伤边框；夹口带弹性开合设计，取放手机便捷，夹持后手机无位移 | 工业 |
| 5 | 蓝牙音箱 |  | 5 | 个 | 1、发声单元：采用四单元立体发声系统，2 个 52mm 全频扬声器 + 2 个低音振膜，双声道环绕立体声，实现三频均衡输出，人声清晰、低音浑厚 2、额定功率：5W×2，总额定功率≥10W，输出音量满足 10-20㎡空间听音需求，无失真、无破音 3、频率响应：100Hz~18kHz，低频下潜深、高频通透，适配直播背景音、音乐播放、影视音效等多种音频场景 4、声场设计：53° 仰角发声设计，声音向上投射，打造更广阔声场，避免桌面声音遮挡，听音覆盖范围更广 5、无线连接：搭载蓝牙 5.3芯片，连接距离空旷环境≥10 米，低延迟（延迟≤80ms）、抗干扰强 6、有线连接：标配 USB Type-C 一线通接口，充电 + 音频传输一体化，无需额外音频线，即插即用免驱动 7、有线供电：DC 5V/1A USB 供电，适配电脑、充电宝、插座适配器等主流供电设备 | 工业 |
| 6 | 直播手机 |  | 4 | 台 | 1、屏幕规格：≥6.1 英寸 2、分辨率与像素密度：≥2532×1170 像素（1080P 高清），≥460ppi，显示细腻无颗粒感 3、屏幕性能：对比度 ≥2000000:1，≥800 尼特典型亮度，≥1200 尼特 HDR 峰值亮度 4、刷新率：≥60Hz，触控响应灵敏，无拖影，适配直播画面操作、视频播放 5、后置摄像头：≥1200万像素主摄+1200万像素超广角，蓝宝石玻璃镜头表面，耐磨抗刮 6、前置原深感摄像头≥1200万像素，ƒ/2.2光圈，视网膜屏闪光灯 7、存储配置：运行内存4GB+机身存储128GB | 工业 |
| 7 | 直播间绿幕 |  | 6 | 套 | 一、绿幕规格 1、标准尺寸：2 米（宽）×2 米（高），实际尺寸偏差≤±2cm，边角垂直无歪斜，可完全展开覆盖支架拍摄区域 2、核心材质：高密加厚涤纶弹力布，克重≥280g/㎡，面料细腻无网格、无透光点，抗拉扯、不易起球 二、三脚架规格 1、伸缩尺寸：收缩后高度≤80cm，展开后标准高度 2 米、宽度 2 米，尺寸偏差≤±3cm，可微调高度（1.5-2米）/宽度（1.5-2 米），适配不同拍摄空间 2、核心承重：整体承重≥8kg，绿布满挂 + 轻微拉扯无倾倒、无变形，支架底部放置稳定，无晃动 3、单杆规格：支架主杆为加厚金属管材，管径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm，不易弯曲、无凹陷，支撑稳定性强 | 工业 |
| 8 | 接听设备 |  | 133 | 套 | 1、主流适配：3.5mm 双插头（音频+麦克风） 2、线控配置：带调音+静音功能线控，线控模块集成音量调节滚轮 + 一键静音键，操作便捷，盲操作无压力 3、线缆长度：≥2米，适配桌面、直播间等远距离使用场景，无空间限制 4、降噪功能：支持自适应主动降噪，有效屏蔽环境噪音（键盘声、空调风、室内交谈声等），降噪后语音信噪比≥70dB，话务/直播沟通无背景杂音干扰 | 工业 |
| 9 | 防火墙 |  | 1 | 套 | ▲1、硬件架构：国产自研安全芯片，设备高度1U，支持可拔插交流电源模块≥2个，支持可插拔风扇模块≥1个； ▲2、性能要求：吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，IPSec VPN隧道≥4000； ▲3、配置要求：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，可插拔交流电源模块≥1个,可插拔风扇模块≥1个，SSL VPN并发数授权≥100个，虚拟防火墙数量≥50个； 4、为适应机房部署规范，设备采用前后风道设计，提供设备图片证明； 5、策略管控:能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 6、策略管理：支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 7、入侵防御:基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。 8、病毒防护：可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 9、加密流量安全防护：支持对HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测； 10、沙箱联动:支持与本地沙箱、云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能； ▲11、智能威胁防御：支持网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略； | 工业 |
| 10 | 核心交换机 |  | 1 | 台 | ▲1、固化SFP光口≥24个，固化1G/10G SFP+光接口≥4个，实配2个交流电电源。 ▲2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps。 ▲3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 工业 |
| 11 | 24口接入交换 |  | 6 | 台 | ▲1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； ▲2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； ▲3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 工业 |
| 12 | 24口POE交换机 |  | 6 | 台 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； ▲2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； ▲3、保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng ▲6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 ▲设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 工业 |
| 13 | 8口交换机 |  | 2 | 台 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2、交换容量≥300Gbps，包转发率≥30Mpps | 工业 |
| 14 | 400万半球摄像机 |  | 5 | 台 | 1、400万红外海螺半球网络摄像机； 2、采用不低于1/3.0inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2560*1440； 3、最低照度，彩色≤0.01lux，≤0lux（开启红外）； 4、支持红外补光，红外补光距离≥30米，支持红外增透面板，提升红外透光率； ▲ 5、支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括不少于无、Basic和Digest三种； 6、支持昼夜模式、自动白平衡、自动增益、宽动态、3D降噪等功能，满足不同场景监控需求； 7、支持H.265、H.264等多种视频编码方式，支持G.711A、G.711U等多种音频编码方式； 8、支持多码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； ▲ 9、支持宽动态自动切换，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 10、支持区域增强(ROI)，图片叠加OSD（可实现多种内容样式的自定义效果）； 11、支持运动检测，支持视频水印，防止数据篡改； ▲ 13、支持≥8行OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的OSD； 14、具有不少于1个100M自适应网口，1个内置Mic； 15、支持ONVIF、API、GB/T28181等多种网络协议； 16、供电方式：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af)，支持防反接、过压保护； 17、防护等级：IP67； | 工业 |
| 15 | 无线AP1 |  | 1 | 台 | ▲1、采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡； ▲2、支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO，整机最大10条空间流； ▲3、2个100M/1000M/2.5G/5G以太网口，1个10/100/1000M以太网口 (LAN1/LAN2支持PoE受电，LAN3口支持PSE对外供电可扩展物联网) 4、2.4G提供最高1.15Gbps的接入速率，5G提供最高4.8Gbps的接入速率。整机提供最高10.0Gbps的接入速率。 | 工业 |
| 16 | 无线AP2 |  | 1 | 台 | ▲1、采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡； 2、支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO，整机最大9条空间流； ▲3、2个10/100/1000Base-T以太网上联端口（都支持PoE受电） ▲4、 射频卡最大提供1733Mbps、800Mbps和433Mbps接入速率 | 工业 |
| 17 | 千兆多模光模块 |  | 24 | 个 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m | 工业 |
| 三、无人机维修套包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字万用表 |  | 10 | 套 | 1、具备背光显示功能，便于弱光环境读数； 2、具备数据保持功能，可锁定测量数值； 3、具备低电压提示功能，电量不足时告警； 4、直流电压测量量程≥800V； 5、交流电压测量量程≥700V； 6、直流电流测量量程≥15A； 7、交流电流测量量程≥15A； 8、可完成电压、电流、电阻、通断测试等常规电气测量。 | 工业 |
| 2 | 恒温电烙铁套装 |  | 10 | 套 | 1、额定功率≥60W； 2、适配输入电压：220V~230V，50Hz 工频交流电； 3、最高工作温度≥430℃，支持温度可调； 4、加热组件采用陶瓷芯，升温稳定、使用寿命长； 5、套装含：电烙铁、烙铁架、高温海绵，配件齐全。 | 工业 |
| 3 | 焊锡丝 |  | 20 | 卷 | 1、单卷净重＞99g； 2、锡含量≥60%，无铅环保型，符合环保要求； 3、线径 0.8mm，焊接流动性好、焊点光亮饱满。 | 工业 |
| 4 | 松香 / 助焊剂 |  | 10 | 盒 | 1、单盒净重≥50g； 2、助焊性能优异，降低焊接氧化，适配电子元器件焊接使用。 | 工业 |
| 5 | 防静电镊子套装 |  | 10 | 套 | 1、整体采用不锈钢材质，强度高、耐腐蚀； 2、套装包含尖头、弯头、平头镊子各 1 把； | 工业 |
| 6 | 斜口钳 |  | 10 | 把 | 1、产品刃口硬度≥50HRC，剪切强度高、耐用不易崩口； 2、产品规格尺寸≥5 寸，适配电子元器件剪切作业。 | 工业 |
| 7 | 剥线钳 |  | 10 | 把 | 1、产品规格尺寸≥5 寸，握持舒适、操作便捷； 2、主体材质采用高碳钢，强度高、耐磨性好、使用寿命长； 3、具备多规格剥线档位，适配常规导线剥线作业。 | 工业 |
| 8 | 内六角螺丝刀套装 |  | 10 | 套 | 1、套装配置包含：M1.5、M2.0、M2.5、M3.0 内六角批头、十字批头、一字批头； 2、批头硬度达标，不易滑丝，适配电子设备、小型设备拆装。 | 工业 |
| 9 | 套筒扳手 |  | 10 | 套 | 1、套筒规格为 5.5mm，适配对应规格紧固件； | 工业 |
| 10 | 3M 双面胶 |  | 10 | 卷 | 1、胶带宽度≥10mm，厚度≥1mm，长度≥4m； 2、粘性稳定，防水耐温，适配电子实训、元器件固定使用。 | 工业 |
| 11 | 调参数据线套装 |  | 10 | 套 | 1、套装包含：USB 转 Micro-USB、USB 转 Type-C 数据线各 1 条； 2、线束具备稳定数据传输功能，适配主流飞控设备调参、供电； 3、线材抗弯折，接口牢固，适配无人机、航模等实训设备。 | 工业 |
| 12 | 直钢尺 |  | 10 | 把 | 1、整体采用不锈钢材质，耐腐蚀、不易变形; 2、最小刻度精度≤1mm，读数清晰; 3、测量量程≥250mm，满足实训测量、划线作业需求。 | 工业 |
| 13 | 水平仪 |  | 10 | 个 | 1、主体材质为铝合金，轻便坚固、不易变形; 2、有效测量量程≥600mm; 3、具备多角度水平/垂直测量功能，气泡读数清晰，适配实训安装校准作业。 | 工业 |
| 14 | 防静电垫 |  | 10 | 张 | 1、整体厚度>1.5mm，韧性强、耐磨耐刮; 2、尺寸规格≥600mmx400mm，可完整铺设于装调工作台; 3、表面电阻>90Q，防静电性能稳定，满足精密电子元器件操作防静电需求。 | 工业 |
| 15 | 零件收纳盒 |  | 10 | 个 | 1、外部尺寸≥500mmx300mmx100mm; 2、 内部尺寸≥525mmx350mmx112mm; 3、分格数量≥24格，分区清晰，用于螺丝、螺母、小型元器件分类存放。 | 工业 |
| 16 | 多旋翼无人机套件 |  | 10 | 套 | 1、本体轴距>400mm; 2、套装包含机臂、中心板、脚架，采用模块化结构，支持反复拆装; 3、满足无人机实训组装、调试、教学使用。 | 工业 |
| 17 | 智能平衡充电器 |  | 5 | 台 | 1、最大充电功率(外部放电)>600W; 2、最大输出电流>25A; 3、整机净重<600g，便携性强; 4、支持2-6S锂电池充放电，适配无人机动力电池实训充放电作业。 | 工业 |
| 18 | 锂电池安全箱 |  | 5 | 个 | 1、外部尺寸≥长280mmx宽150mmx 高200mm; 2、防尘防水防护等级≥IP55; 3、具备防火防爆性能，用于充电过程中锂电池安全存放。 | 工业 |
| 19 | 螺旋桨静平衡仪 |  | 2 | 台 | 1、中心固定轴采用磁悬浮式结构，平衡精度高、摩擦阻力小; 2、可适配60g以内各类规格螺旋桨，用于无人机奖叶静平衡测试。 | 工业 |
| 20 | 飞控系统 |  | 10 | 套 | - 无人机飞控整机重量≤80g，轻量化设计，适配多旋翼无人机实训; - 2、最大输入电压≥35V，适配多规格动力电池; 3、支持2路及以上BEC供电输出，供电稳定; 4、飞控处理器核心运行频率>400MHz，运算处理速度快; 5、集成加速度计、陀螺仪、磁罗盘，支持传感器校准，满足姿态解算与飞行控制需求。 | - 工业 |
| 21 | 遥控器套装 |  | 10 | 套 | 1、有效遥控距离≥5km，信号覆盖范围广; 2、具备自动跳频功能，抗干扰能力强; 3、搭载中英文双语操作菜单，适配教学使用; 4、支持遥测数据实时回传，可实时监测飞行状态; 5、支持通道参数设置、舵量调整，满足无人机精细化操控调试。 | 工业 |
| 22 | 图传系统 |  | 5 | 套 | 1、发射频点数量>40个，频道选择丰富，规避信号干扰; 2、兼容支持TBS协议，拓展性强; 3、支持OSD参数调参，可实时查看、调整飞行相关参数; 4、5.8G模拟传输，图传延迟低，适配无人机实时画面回传实训 | 工业 |
| 23 | 数传系统 |  | 5 | 套 | 1、工作电压支持3.7V~6V DC，适配无人机常规供电; 2、通信固定频率为433MHz，通信稳定、抗干扰性好; 3、整机重量≤50g，轻量化设计，便于无人机搭载; 4、支持波特率参数自定义设置，适配不同设备通信调试。 | 工业 |
| 24 | 电机测试仪 |  | 2 | 台 | 1、集成KV值测试、电压测试、转速测试、电流测试、进角测试、电机转向检测功能，功能全面; 2、操作便捷，可完成无人机无刷电机性能全维度检测，适配实训电机调校、故障排查。 | 工业 |
| 25 | 电调校准器 |  | 2 | 台 | 1、支持电调单向/双向模式设置、电机启动电流大小调节、单向电调换向功能; 2、可完成电子调速器参数校准、功能调试，适配无人机动力系统实训校准作业。 | 工业 |
| 26 | 示波器 |  | 2 | 台 | - 1、最高测试电压>200V，满足高压信号测量安全要求; 2、支持波形滚动模式，适配低频长时信号观测; - 3、通道数量≥2通道，可同时观测多路信号; 4、时基调节范围:50s~10ns，覆盖高低速信号测量; 5、带宽100MHz，用于无人机、电子电路信号采集与分析。 | - 工业 |
| 27 | 直流稳压电源 |  | 2 | 台 | 1、额定输出功率≥150W，供电功率充足; 2、最大输出电压≥30V，连续可调; 3、最大输出电流>5A，电流稳定可调; 4、具备稳压稳流功能，适配单板、无人机模块供电测试。 | 工业 |
| 28 | 热风枪 |  | 2 | 台 | 1、风流量≥100L/min，出风稳定; 2、出风口最高温度>400°C，满足芯片、贴片元器件拆焊维修; 3、支持温度、风量可调，适配无人机电路板、芯片级维修实训。 | 工业 |
| 29 | 无刷电机 |  | 10 | 套 | 1、单台电机最大拉力>1000g，动力满足多旋翼无人机飞行需求; 2、定子外径≥22mm，定子高度≥12mm，结构强度达标; 3、单台电机重量≤65g,轻量化设计; 4、最大连续功率≥300W，适配F450等机型动力系统。 | 工业 |
| 30 | 电子调速器 |  | 10 | 套 | 1、持续工作电流>30A，稳定输出; 2、瞬时峰值电流>35A，抗过载能力强; 3、工作电压范围:4V~16V DC，适配常规无人机动力电池 | 工业 |
| 31 | 螺旋桨 |  | 25 | 套 | 1、桨叶尺寸≥240mm，适配2212系列无刷电机; 2、单支桨叶重量≤30g，轻量化、动平衡性能良好; 3、包含正反桨，满足四轴无人机装配使用。 | 工业 |
| 32 | 锂电池 |  | 10 | 套 | 1、额定容量≥2100mAh，续航充足; 2、最大放电倍率>20C，瞬时放电能力强; 3、额定输出电压≥11V，适配多旋翼无人机飞控、电机供电; 4、3S规格，适配主流无人机实训动力系统。 | 工业 |
| 33 | 连接线材 |  | 50 | 套 | 1、每套包含XT30接头≥50个，适配无人机电池、设备供电连接; 2、每套包含XT60接头≥50个，满足大功率供电接口使用; 3、每套包含硅胶线材总长度≥20米，耐高温、抗弯折，适配无人机动力线路接线实训。 | 工业 |
| 34 | 螺丝螺母 |  | 10 | 包 | 1、每包包含M2、M3、M4全规格螺丝螺母合计≥200颗; 2、适配无人机机架、飞控、电机等零部件拆装固定，满足实训装配需求。 | 工业 |
| 35 | 安全帽 |  | 20 | 顶 | 1、产品性能符合GB2811-2019《头部防护安全帽》国家标准; 2、抗冲击、抗压性能达标，用于无人机飞行实训现场头部安全防护。 | 工业 |
| 36 | 护目镜 |  | 20 | 副 | 1、镜片可视区域尺寸≥15cmx6cm，视野开阔; 2、具备内外双面防雾功能，适配户外、实训场地多场景使用; 3、产品净重≤80g，佩戴轻便，可抵御碎屑、气流冲击，保障眼部安全。 | 工业 |
| 37 | 绝缘手套 |  | 10 | 副 | 1、产品通过专业电气性能检测，绝缘性能合规; 2、适配无人机电路接线、带电设备调试作业，防范触电风险 | 工业 |
| 38 | 防火毯 |  | 5 | 张 | 1、防火熔点>1000°C，耐高温性能优异; 2、燃烧性能达到A1级不燃标准; 3、用于无人机锂电池起火应急处置，适配实训场地安全防护 | 工业 |
| 39 | 警示标识 |  | 1 | 套 | 1、每套包含:禁止入内、禁止吸烟、禁止烟火、必须佩戴安全帽、飞行区域禁止入内、当心触电警示标识各2张; 2、单张标识尺寸≥30cmx40cm，醒目清晰，用于实训场地分区、安全警示。 | 工业 |
| 40 | 杜邦线 |  | 1 | 套 | 1、套装包含:公对公、母对母、公对母规格，线长20cm; 2、每种规格1排40根，总计≥120根; 3、用于飞控、传感器、模块之间电路连接调试，适配电子实训接线作业。 | 工业 |
| 四、生产线实训配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶屏制造综合应用实训平台 |  | 3 | 套 | 智能制造综合应用实训平台 一、总体描述 （1）实训工作站描述 智能制造综合应用实训平台，以协作型六轴机器人为核心，在操作平台的四周合理分布有多种不同工艺应用的实训模块，包含了搬运码垛工艺、HMI编程工艺、立体仓库工艺、装配工艺等工业机器人最典型应用，不仅满足了职业院校不同专业学生针对协作机器人的操作和编程的教学需求，完全来源于工业应用现场的特征也使该工作站更加适合于作为职业技能竞赛平台。 二、机器人技术参数如下： 桌面型六轴协作机器人： （一）机器人本体： 1、负载：3kg。 2、重量：≈10kg。 3、工作半径：622mm。 4、重复定位精度：±0.05mm。 5、自由度数：6个旋转关节。 6、编程方式：支持拖拽编程。 7、示教器类型：平板电脑/手机，需提供无线示教器APP安装包，支持机器人手动操纵、程序编写、 参数配置以及信息监控等功能。 8、动作范围及速度： （1）基座，±175°，最大速度±150°/s； （2）肩部，﹢85°/ 265°，最大速度不低于±150°/s； （3）肘部，±150°，最大速度不低于±150°/s； （4）腕部 1，﹢85°/﹣265°，最大速度不低于±180°/s； （5）腕部 2，0°~350°，最大速度不低于±180°/s； （6）腕部3，±175°，最大速度不低于±180°/s。 9、防护等级：IP54。 10、工具I/0电源：24V/1.5A。 11、温度范围：0-45℃。 12、设备材料：铝、钢。 13、机器人安装：任意角度安装。 14、底座直径：不高于125mm。 （二）底座控制参数： 1、I/O端口：5个单独的IO接口 2、I/O电源：24V/1.5A。 3、标配通讯：I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU。 4、安装方式：面板/镀锌板。 5、供电电源：48V直流 二、软件要求： 功能描述 1、用户可以查看机器人常用信息和事件日志。 2、用户可以对机器人进行手动操纵。 3、用户可以管理设置机器人的 I/O 模块。 4、用户可以通过编写程序对机器人进行操纵。 5、用户可以对机器人进行相关参数配置。 三、多功能实训平台： (1)采用工业铝型材搭建，钣金表面喷塑处理，带滚轮； (2)单台尺寸：长≥400mm，宽≥700mm，高≥750mm； （3）整体尺寸：长≥1200mm，宽≥700mm，高≥750mm； (4)台面采用铝型材拼接而成，台面尺寸：长≥400mm，宽≥700mm； (5)实训模块可任意组合放置与模块化固定。 (6)底部安装有脚轮脚杯，方便移动和固定位置。 四、底座送料模块： 功能：将迭放在管形料桶内的底座工件逐个推出。 模构组成：透明有机玻璃管形料桶，型材基体，方型地脚盘，门式井架，推料舌块，双轴气缸，电磁阀模块、传感器等。 五、上盖送料模块： 功能：将迭放在管形料桶内的上盖工件逐个推出。 模构组成：透明有机玻璃管形料桶，型材基体，方型地脚盘，门式井架，推料舌块，单杠气缸，电磁阀模块、传感器等。 六、传动带模块： 功能：可以实现工件的传送。 结构组成：直流电机、减速器，涨紧调节装置，带轮，输送皮带，型材机体，可调支架，电机控制器、光电传感器。 模块尺寸（长×宽×高）：约320*120*100mm， 输送带有效长度：约300mm； 输送带有效工作宽度：约90mm； 输送带电机功率：25W 减速比：1：20 转速：1350转 七、工件装配模块： 功能：底座工件定位与固定，便于机器人装配。 结构组成：型材基体，方型地脚盘,双轴气缸，电磁阀模块、传感器等。 八、机器人夹具仓库模块： 功能：存放机器人快换夹具。 结构组成：光电传感器，型材基体，方型地脚盘，配置快换公头1个、快换母头2个，分别为夹爪快换夹具与画笔夹具。 额定负载：3KG、重复定位精度：±0.03mm、锁紧气压：0.8Mpa、 外形尺寸：Φ48*H36.5mm、重量：单个公盘：115g 母盘：45g 容许温度、温度范围：0~55°C、0~95%（不结露）、 材质：铝合金 九、立体仓库模块： 功能：原材料半成品及成品存放仓储。 组成：6仓位2层立体布局；库位采用阶梯布局，库位配置电容传感器，识别仓位状态。 主要技术参数： 1）外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×400mm 2）仓储容量：≥6 十、气源处理模块： 功能：过滤压缩空气中的杂质，控制系统压力 组成：空气过滤器、减压阀、油雾器等。 最大工作压力：0.8–1.6 MPa（主流 1.0 MPa） 排水方式：手动排水 滤杯容量：60 mL 分水效率：≥90%（标准工况） 滤芯寿命：2000–4000 小时（或压差≥0.1 MPa 更换） 最大使用压力：1.0 MPa（145 psi） 保证耐压力：1.5 MPa（215 psi） 给油方式：滴油式（可调） 滴油调节范围：0–120 滴 / 分钟 十一、声光报警模块 由红蓝绿三色灯、报警蜂鸣器、等组成。 主要技术参数： （1) 外形尺寸（长×宽×高）： ≥直径50mm （2）适配标准实训台定位安装 （3）控制电压：DC-24V （4）蜂鸣音量：85分贝 （5）材质：灯罩-ABS/外壳PC （6）接线方式：常亮或闪亮 十二、开关控制面板模块： 功能：设备运行控制指令 组成：按钮、开关、指示灯等。 (1)提供实训平台启动、停止、模式控制和急停按钮，可实现对设备运行操作； (2)提供故障及设备运行状态指示灯； 十三、电气控制板模块： 1）开关电源 2）单相漏电保护开关 3)交流接触触器 4)熔断器溶体 5)继电器+底座 6）接线端子 十四、移动电脑桌： 采用工业铝型材搭建，钣金表面喷塑处理，带滚轮（带刹车功能），桌面采用木板，方便学员使用。 整体尺寸：约650*650*1100mm。平面高度：700mm。 十五、触摸屏模块： 屏幕尺寸：7 英寸 TFT、 背光类型：LED、 显示色彩：262K 色（非 1677 万色）、 分辨率：800 × 480 像素 显示亮度：250 cd/㎡ 触摸类型：四线电阻式 处理器：Cortex-A7 双核 800 MHz 内存：128 MB 系统存储：128 MB 十六、可编程控制器模块： 功能：通用性强，控制程序可变，使用方便 I/O 点数：48 点（24 入 / 24 出） 输出类型：晶体管（NPN 漏型） 程序内存：内置 64K 步 RAM，支持选配内存卡 处理速度：基本指令 0.065 μs / 步，应用指令 0.642 μs / 步 内置端口：RS-422（编程口） 可扩展：模拟量、温度、高速计数、定位、以太网、Modbus 等模块 工作温度：0–55℃ 存储温度：-20–70℃ 湿度：5–95% RH（无凝露 重量：约 0.85 kg 尺寸（W×H×D）：182×90×86 mm 十七、静音气泵 采用纯铜电机，为平台提供气源供给； 输入功率：550W 排气压力：0.8MPa 额定电压：220V 排气量：106L/min 产品重量：约22KG 额定转速：1440rpm 气罐容积：30L 十八、配套智能制造综合应用实训平台使用操作理论课程实训指导操作书，同时配套有版权书籍号的正规书籍。同时配套以下目录PPT课程目录： 1、工业的发展现状 2、工业的发展现状 3、PLC的工作原理 4、三菱FX-3UPLC的选型 5、三菱PLC输入输出端的接线 6、三菱PLC的编程语言 7、三菱PLC软元件的使用 8、人机界面的概念和功能 9、触摸屏组态软件的安装 10、触摸屏通讯设置与页面设计 11、常用元件项目应用实训 12、PLC编程软件的使用 13、PLC基本逻辑控制 14、PLC顺序控制 15、 PLC循环控制 16、步进顺控指令的使用 17、步进顺控案例应用 18、SFC编程语言讲解 19、SFC编程语言讲解 20、变频器工作原理 21、变频器主电路控制电路接线 22、变频器参数设置 23、常用控制项目应用实训 十九、虚拟仿真软件系统： 软件为力图打破国外垄断的国产自主研发虚拟仿真软件，非国外仿真软件底座进行的二次开发软件，且应具备著作权证书等权属文件。 一、模型库 1、模型库中的总数模量不少于3000种，可参数化模型不少于600种，并且按照不同的模型种类进行分类，种类包括但不限于机器人、机器人工具、行走轴、变位机、供料装置、移料机构、传感器等，方便快速查找模型。 2、模型具备收藏功能，点击模型左上方的收藏按钮，即可将模型加入收藏，可快速筛选收藏模型，方便快速查找模型。 3、软件具备模型快速搜索功能，搜索框内输入模型型号或者名称，即可快速搜查到对应模型，每个模型带有唯一型号。 ▲4、模型具备介绍功能，鼠标移到对应模型上时，自动显示模型相关信息，以六轴机器人为例，显示内容包含：机器人品牌、机器人轴数、额定负载、可达范围、重量等。 5、模型库分为公共库和个人库，公共库为共有模型，个人库为自有模型，且个人库具有模型上传和库管理功能，方便管理。 二、产线搭建 1、软件整体采用拖拉拽的形式进行产线搭建，搭建完成后支持各个三维角度查看，也支持场景漫游查看，方便观察产线总体布局和细节布局。 ▲2、参数化模型软件中的输送线、模组机器人等模型可通过手动输入或滑动阈值范围的方式来对尺寸、类型、方向等参数进行模型适配。参数化不仅包括模型长宽高的变化，也包括结构形式的变化。 3、机器人末端工具拆装，内置常用模型组件的搭配关系，在进行诸如工具末端匹配，机器人与地台搭配的场景，软件会自适应的找到最佳组合位置，用户只需要拖拽到合适的位置就可以进行模型关系的组合动作。 4、模型具备线性阵列和环形阵列功能，能快速阵列多个物体在指定位置。方便用户快速复用已有模型组合；软件具备点线面测量功能，可保证模型与模型间的组合精度测量。 5、软件系统具备场景树功能，虚拟场景中产线构成的所有模块，可在场景树中按照模块展开进行分类，同时可以一键生成BOM清单并导出，BOM清单内容包括但不限于设备名称、设备型号、设备数量等信息。 三、快速编程 1、软件机器人示教编程面板可快速进行机器人示教，包含示教速度修改、复位、HOME点记录、笛卡尔设置、拖拽示教等设置模块。 2、机器人程序编程指令包括运动指令、逻辑指令、文本指令、通讯指令，其中运动指令包含：MOVEL/MOVEJ等指令，逻辑指令包含SETIO/WAIT/DELAY/IF/WHILE/CALL/LOOP/STOP等指令。 3、软件配备真实物理引擎，物料模型可选打开或关闭物理引擎，打开后可设置物料模型的阻力系数、动摩擦力、静摩擦力、弹性系数、摩擦力组合等内容 4、软件支持0代码智能编程单机机器人、多机机器人等动作，包含快速抓取、物料堆叠、物料拆垛、连续轨迹等模块。 5、无代码编程模块主要包括事件生成、自动关联、手动关联、逻辑剔除、初始化、逻辑添加、事件清空、程序生成等功能，通过直观的图形界面交互，在无需进行程序指令编写、模型连线操作的情况下快速生成场景仿真并编辑。 ▲6、通过空间工作点位的快速捕捉，自动生成机器人运动动作，无需编写机器人程序指令，其中点位捕捉方式包括坐标系、面、面中心、边、顶点等。机器人对应可选工艺包括搬运、装配、上下料、柴垛、码垛等。 ▲7、软件支持功能标签定义，包括机器人、异构机器人、输送线体、通用IO机构、PPU、旋转台、磁悬浮等类型，不同类型的模型资产，具有对应的运动周期，通过“事件生成”按钮，即可加载模型运行动作，且可进行运行参数的编辑调整。 8、软件具备知识图谱数据，可以根据模型资产间的模型类型属性、空间位置关系、工作点位信息等，点击“自动关联”按钮自动建立运行逻辑，实现场景按照先后逻辑正确运行。 9、可对知识图谱数据中未覆盖到的模型资产，进行运动逻辑的手动添加，以保证场景运行逻辑的完整性。通过点击“手动关联”按钮来实现，点击该按钮后，依次选择两个模型资产并按空格键确认，即可建立动作先后执行关系。 10、可通过“逻辑查看”按钮进行逻辑观察。点击“逻辑查看”按钮后，按钮高亮，在图形界面选择资产事件，可高亮直观的显示和其建立了逻辑关系的其他资产事件。其中绿色高亮显示的为选中资产事件的前序事件、黄色高亮显示的为选中资产事件的后续序事件，粉色高亮显示的和选中资产事件互为相互事件。再次点击“逻辑查看”按钮，或者按esc退出该功能。 11、对于逻辑建立错误的部分，可通过“逻辑剔除”按钮实现逻辑的删除，点击“逻辑剔除”按钮后，按钮高亮，在图形界面依次选择两个建立了逻辑关系的资产事件，将自动解除关系。再次点击“逻辑剔除”按钮，或者按esc退出该功能。 12、关联资产事件的快速定位功能，在等待事件、赋值事件等功能面板中，通过点击面板中变量状态右侧的定位图标，可在图形界面区域高亮显示该变量所属的模型资产，便于场景运行状态的排查。 ▲13、无代码编程生成的仿真运动，可转化成ROCO语言，用于动作轨迹的精细化调整。通过点击“程序生成”按钮实现，生成的程序可进行再编辑，精细化调优。 14、支持输送线模型的工作工位定义和自动生成。选中输送线资产，右键选择IO配置选项，在工作站配置界面进行输送线工位的定义，并且可以在该工位绑定与之配合的模型资产，绑定在工位上的模型资产，在生成事件的时候会自动建立对应的先后执行逻辑关系。 ▲15、支持模型资产运行参数的快速、实时调整，右键长按模型即可调出参数快捷调节轮盘面板，根据资产类型不同，可调节参数包括运行方向、距离、速度、角度、加速度、时间等。 16、具有程序指针功能，可通过指针所处位置，快速查看场景当前运行节点，并根据指针所处位置是否异常来排查问题。 四、产线优化 1、支持场景中的数据采集，如产能，状态，机器人，空间利用率，节拍等，用户可以依据需求拖入需要采集的内容，所有数据均支持导出。 2、数据看板支持样式的设置，颜色和透明度都可以无级调节，可以对读取数据的机器人进行切换，有折线图和柱状图选择。 3、软件具备报警记录看板，可以查看报警变量、资产名称、信号点位、报警内容等，所有记录均可导出。 4、碰撞检测：软件中具备对机器人的防碰撞预警，可对其周围的模型进行碰撞检测。 5、搭建和编程完成的产线，支持一键开始仿真，支持改变仿真速度，并且可以随时暂定仿真，观察各个阶段的产线效果。 6、搭建和编程完成的产线，支持导出视频、导出照片、导出动画，导出布局。其中导出视频支持分辨率修改，宽高比修改、视频质量修改、帧率修改。 ▲7、搭建和编程完成的产线，支持调试模式，开启后各设备的程序即可进行暂停、继续、逐过程、逐语句、跳出等操作，实现精细化修改程序。 五、产线案例 ▲1、软件附赠不少于20条已搭建且编程完成的工业产线案例，包含光伏、3C、电机、泵、锂电、汽车、仓储物流等各大行业的成熟产线案例： 光伏： (1)光伏接线盒虚拟仿真教学场景 (2)光伏排版机虚拟仿真教学场景 (3)U型光伏硅片上下料产线虚拟仿真教学场景 (4)光伏串焊机机虚拟仿真教学场景 锂电： (5)锂膜包装线虚拟仿真教学场景 (6)动力锂电池pack线虚拟仿真教学场景 (7)圆柱电池pack生产线虚拟仿真教学场景 3C： (8)摆渡磁悬浮虚拟仿真教学场景 (9)涂胶锁附工作站虚拟仿真教学场景 汽车： (10)车身侧围焊接搬运虚拟仿真教学场景 (11)发动机去毛刺工作站虚拟仿真教学场景 (12)汽车钣金焊接虚拟仿真教学场景 (13)双机焊接虚拟仿真教学场景 (14)汽车配件焊接工站虚拟仿真教学场景 泵与电机： (15)叶轮站虚拟仿真教学场景 (16)泵体装配线虚拟仿真教学场景 (17)伺服电机总装线虚拟仿真教学场景 (18)电机组装线虚拟仿真教学场景 仓储物流： (19)AGV搬运虚拟仿真教学场景 (20)立体仓库虚拟仿真教学场景 (21)穿梭车立体仓库虚拟仿真教学场景 ▲六、为保证兼容性和服务便捷性，防止推诿，液晶屏制造综合应用实训平台需基于学校现有一、二生产线的全流程工艺进行模拟教学，完整复现液晶屏制造产线生产各核心工序（含物料输送、装配、检测、包装等），构建与工业生产场景高度一致的实训环境，并由具产线生产厂家联合学校专业骨干教师围绕液晶屏制造产线核心岗位（如设备操作、工艺调试、质量检测、产线运维等）进行共同开发及系统化设计，确保实训教学与岗位需求精准对接，符合职业技能等级标准与教学实训要求。投标时投标人需出具所投产品承诺函，并加盖公章。 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 课程资源建设 |  | 1 | 项 | 为满足64课时“直播销售与运营实训”课程需求，系统化建设以下配套资源，覆盖农产品、家具用品、学生文具、3C数码、休闲零食五大类目： 1、实训指导操作书：按类目分设五个项目模块，每个模块包含选品分析、卖点提炼、场景搭建、话术脚本、违禁词规避、引流与转化策略及售后处理。每类目设计典型实训任务（如农产品溯源直播、家具场景化展示、文具开学季促销等），操作书总字数约2万字，附评分表与案例库。 PPT课件：64课时同步课件，每课时15-20页。分为基础理论（平台规则、流量算法、人货场重构）和五大类目实战拆解。 课程标准：明确课程性质、教学目标（知识/技能/素养）、64学时分配（理论24+实操40），考核采用“过程评价（50%）+类目直播实战（50%）”，对接真实岗位标准。 教案：64课时详案，每课时含教学环节、教师演示、学生分组实训（按类目轮换）、资源工具及课后拓展，突出“学—练—战”一体化，确保学生掌握全类目直播销售与运营核心技能。 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 课程联合开发咨询服务 |  | 1 | 项 | 一、出版教材（覆盖五大类目） 教材分基础篇（平台规则、流量算法、人货场、数据复盘）与专精篇，内容包含农产品、家具用品、学生文具、3C数码、休闲零食等类目，体例：项目任务式，含团队组建、营销运营、选品逻辑、话术脚本、场景搭建、违禁词及售后策略。全书约20-25万字，配实训任务与评分标准。 二、AI智能体 开发直播运营AI智能体，具备三大功能： 智能陪练：模拟真实观众提问、弹幕节奏、突发状况（差评/断货），实时评价学生应对并给出优化建议。 话术生成与优化：根据所选类目自动生成销售话术，支持学生改写并反馈效果。 数据诊断：分析学生模拟直播数据（停留、转化、互动），推送个性化提升方案。 三、视频资源 制作五大类目实战教学视频，每类目包含：头部主播切片解析、场景搭建演示、违禁词案例、引流投流技巧。总时长不少于400分钟，配套字幕与章节测验。 四、虚拟仿真动画 交互式虚拟直播场景动画，覆盖五大类目。学生可自由切换灯光、背景、商品陈列，模拟镜头运镜与弹幕互动，训练临场反应。共20个核心交互场景，支持重复练习。 五、新媒体平台年费，至少包含三大平台各三年的年费 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 学校旧设备系统改造 |  | 6 | 项 | 学校旧设备系统改造： 一、底座送料模块： 功能：将迭放在管形料桶内的底座工件逐个推出。 模构组成：透明有机玻璃管形料桶，型材基体，方型地脚盘，门式井架，推料舌块，双轴气缸，电磁阀模块、传感器等。 二、上盖送料模块： 功能：将迭放在管形料桶内的上盖工件逐个推出。 模构组成：透明有机玻璃管形料桶，型材基体，方型地脚盘，门式井架，推料舌块，单杠气缸，电磁阀模块、传感器等。 三、传动带模块： 功能：可以实现工件的传送。 结构组成：直流电机、减速器，涨紧调节装置，带轮，输送皮带，型材机体，可调支架，电机控制器、光电传感器。 模块尺寸（长×宽×高）：约320*120*100mm， 输送带有效长度：约300mm； 输送带有效工作宽度：约90mm； 输送带电机功率：25W 减速比：1：20 转速：1350转 四、工件装配模块： 功能：底座工件定位与固定，便于机器人装配。 结构组成：型材基体，方型地脚盘,双轴气缸，电磁阀模块、传感器等。 五、机器人夹具仓库模块： 功能：存放机器人快换夹具。 结构组成：光电传感器，型材基体，方型地脚盘，配置快换公头1个、快换母头2个，分别为夹爪快换夹具与画笔夹具。 额定负载：3KG、重复定位精度：±0.03mm、锁紧气压：0.8Mpa、 外形尺寸：Φ48*H36.5mm、重量：单个公盘：115g 母盘：45g 容许温度、温度范围：0~55°C、0~95%（不结露）、 材质：铝合金 六、立体仓库模块： 功能：原材料半成品及成品存放仓储。 组成：6仓位2层立体布局；库位采用阶梯布局，库位配置电容传感器，识别仓位状态。 主要技术参数： 1）外形尺寸（长×宽×高）：约 300mm×300mm×400mm 2）仓储容量：≥6 七、气源处理模块： 功能：过滤压缩空气中的杂质，控制系统压力 组成：空气过滤器、减压阀、油雾器等。 最大工作压力：0.8–1.6 MPa（主流 1.0 MPa） 排水方式：手动排水 滤杯容量：60 mL 分水效率：≥90%（标准工况） 滤芯寿命：2000–4000 小时（或压差≥0.1 MPa 更换） 最大使用压力：1.0 MPa（145 psi） 保证耐压力：1.5 MPa（215 psi） 给油方式：滴油式（可调） 滴油调节范围：0–120 滴 / 分钟 八、声光报警模块 由红蓝绿三色灯、报警蜂鸣器、等组成。 主要技术参数： （1) 外形尺寸（长×宽×高）： ≥直径50mm （2）适配标准实训台定位安装 （3）控制电压：DC-24V （4）蜂鸣音量：85分贝 （5）材质：灯罩-ABS/外壳PC （6）接线方式：常亮或闪亮 九、开关控制面板模块： 功能：设备运行控制指令 组成：按钮、开关、指示灯等。 (1)提供实训平台启动、停止、模式控制和急停按钮，可实现对设备运行操作； (2)提供故障及设备运行状态指示灯； 十、电气控制板模块： 1）、开关电源 2）、单相漏电保护开关 3)、交流接触触器 4)、熔断器溶体 5)、继电器+底座 6）、接线端子 十一、移动电脑桌： 采用工业铝型材搭建，钣金表面喷塑处理，带滚轮（带刹车功能），桌面采用木板，方便学员使用。 整体尺寸：约650*650*1100mm。平面高度：700mm。 十二、触摸屏模块： 屏幕尺寸：7 英寸 TFT、 背光类型：LED、 显示色彩：262K 色（非 1677 万色）、 分辨率：800 × 480 像素 显示亮度：250 cd/㎡ 触摸类型：四线电阻式 处理器：Cortex-A7 双核 800 MHz 内存：128 MB 系统存储：128 MB 十三、可编程控制器模块： 功能：通用性强，控制程序可变，使用方便 I/O 点数：48 点（24 入 / 24 出） 输出类型：晶体管（NPN 漏型） 程序内存：内置 64K 步 RAM，支持选配内存卡 处理速度：基本指令 0.065 μs / 步，应用指令 0.642 μs / 步 内置端口：RS-422（编程口） 可扩展：模拟量、温度、高速计数、定位、以太网、Modbus 等模块 工作温度：0–55℃ 存储温度：-20–70℃ 湿度：5–95% RH（无凝露 重量：约 0.85 kg 尺寸（W×H×D）：182×90×86 mm 十四、静音气泵 采用纯铜电机，为平台提供气源供给； 输入功率：550W 排气压力：0.8MPa 额定电压：220V 排气量：106L/min 产品重量：约22KG 额定转速：1440rpm 气罐容积：30L | 工业 |
| 5 | 产线及实训室运维 |  | 2 | 年 | 1、人员保障：2 名驻场工程师固定在岗，生产线及实训场地驻场人员配合学校运维生产线及使用 2、技术支持：提供 7×24 小时技术支持， 3、质保要求：服务周期内，因运维不当造成的设备损坏，由供方免费维修 / 更换 | 其他未列明行业 |
| 6 | 课程存储设备 |  | 3 | 套 | ▲1、采用全对称式分布式架构设计，性能随节点数量的增加而近线性提升，提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。 2、硬件配置要求：本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置至少2颗 2.4GHz或以上的CPU，内存≥3*32GB，缓存空间≥2块3.84T SSD、系统空间≥2块480G SSD、存储空间≥6块12T SATA用于存储数据，每个存储节点配置至少2个千兆电口、4个10GE光口；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插； ▲3、要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务，可实现三节点情况下同时提供块、文件、对象存储服务，资源可灵活分配，统一管理。 4、提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。 5、要求存储系统可提供纯软件版本，纯软件版本兼容主流服务器厂商的X86服务器。 ▲6、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；（投标时提供界面截图并加盖投标人公章） ▲7、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数不少于4096个。 ▲8、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1000个。支持快照重命名功能，支持删除快照链上任意快照点，支持文件数据回滚。 9、文件存储要求配置目录配额管理功能，支持容量和文件数配额 ▲10、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。（投标时提供界面截图并加盖投标人公章） ▲11、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。（投标时提供界面截图并加盖投标人公章） 12、支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为 ▲13、支持以存储池或LUN为单位设置不同的条带数的条带化功能，以实现分布式raid0的磁盘并发写入的性能提升，提高写入速度。（投标时提供界面截图并加盖投标人公章） | 工业 |
| 7 | 万兆存储交换机 |  | 4 | 台 | ▲1、固化≥24个1000M 自适应电口，≥8个1G/10G SFP+光口；实配2个交流电电源，6块万兆单模模块 ▲2、设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； ▲3、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥660Mpps； 4、产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件 5、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 8、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动 9、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 10、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； | 工业 |
| 8 | 会议室多功能视频设备 |  | 1 | 台 | 一、整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥98英寸，显示比例16:9，VRR刷新率≥144Hz，可视角度≥178°，分辨率≥3840×2160，对比度≥7000：1，色域DCI-P3≥95%，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计 ▲3、整机OC 采用AG25% 防眩光OC ▲4、亮度均匀性≥TYP60%（9点）。 ▲5、整机内置4阵列远场语音，≥8米有效拾音距离，快速实现远程会议。 ▲6、整机内置一体化音响：整机内置一体化音响：下置向2个中高音发声单元扬声器，功率≥20W,后朝向2个低音发声单元扬声器，功率≥20W。。 ▲7、为方便教学、会议使用，整机有≥1路USB Type-C接口（非全功能），≥1路支持ARC功能HDMI接口； ▲8、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥3路、HDMI IN≥4路、SPDIF OUT ≥1路、Type-C≥1路。 9、整机内置WiFi6+WIFI5双WiFi四通道（上网5G+2.4G+BT5.2,热点5G+2.4G）。 ▲10、遥控器要求支持一键开启腾讯视频会议、一键控制会议静音、一键开启会议摄像头，支持投屏后PPT翻页等应用功能 11、信源识别：接入HDMI、Type-C，可以自动跳转至对应的信源。 10、标配附件:Type-C 4K投屏器投屏器:≥1，智能翻页笔：≥1，会议专属遥控器：≥1， 二、嵌入式系统功能配置： ▲1、系统配置：系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥4G，存储空间（ROM）≥32G； 2、文件管理：在安卓系统下可以对整机内存及外部USB设备读取的文档进行自动归类，可以按照文档类型进行快速查找，单击即可直接打开。； 3、至少支持3种升级方式，满足不同场景的升级需求，包含OTA升级、U盘强刷、本地升级文件检索升级。 ▲4、会议专属UI:开机无广告，内置欢迎界面等多种小工具，快捷显示让会议更高效。 嵌入式系统会议功能： ▲1、内置腾讯会议ROOMS遥控版，钉钉会议 ； 2、产品硬编码能力支持≥4K@50fps H.264 HP / H.265 MP 多路硬编； 3、硬解码能力≥H.264 HP 4K@30fps / H.265 MP 4K@60fps 多路硬解； 四、嵌入式系统投屏功能： ▲1、整机内置无线传屏接收器，支持移动端设备或外置电脑的无线投屏 支持四个投屏内容同时四分屏显示 3、支持4K分辨率投屏 4、支持将屏幕拓展屏进行投屏 五、其它要求： 1、为确保用户售后响应及服务，项目交付需提供厂家售后服务函原件，否则不予验收。 | 工业 |
| 9 | 大屏支架 |  | 2 | 个 | 1、适配 75-98 寸商用 / 教学一体机专用移动支架 2、主架材质：加厚冷轧钢材，主立柱壁厚≥2.0mm，横梁壁厚≥1.5mm，整体承重≥80kg，挂载一体机后无倾斜、无变形 3、底座材质：加重型方管焊接底座，标配配重块，整机静态稳定性强，倾倒角度≥30° 不侧翻 | 工业 |
| 10 | 手动叉车 |  | 2 | 辆 | 1、货叉规格：长1220mm×宽685mm，货叉厚度≥20mm，偏差≤±2mm 2、货叉材质：高强度锰钢，整体锻造工艺，抗拉强度≥500MPa，耐磨抗弯折，无焊接拼接 3、起升高度：最低高度≤85mm，最大起升高度≥1600mm，起升平稳无卡顿 4、货叉间距：可微调，适配不同规格托盘（1100-1200mm 标准托盘），叉尖圆角设计，避免刮伤托盘 5、额定载重：3000kg（3 吨），超载保护设计 | 工业 |
| ▲第二部分 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交付的时间和地点 |  | 1、交货时间：合同签订之日起 30 日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 2、地点：广西南宁市广西机电工程学校（采购人指定地点） |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1、具体付款方式如下： - ①预付款：签订合同之日起10个工作日内，中标供应商开具合同总价款的 50%的等额价值保函(保函有效期应与投标有效期一致)给采购人后，采购人支付合同总价款的50%作为预付款。 - ②进度款：所有货物安装调试完成、试运行正常且验收合格，并经采购人确认后，在十个工作日内向中标供应商支付合同价款的50%. - 2、以上各项付款所需凭证将在签订合同时做具体规定。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、保修年限 货物维保期（自交付并验收合格之日起计算）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。 2、售后服务 （1）负责送货上门，负责安装调试合格，安装完成后中标供应商负责清理产生的木箱等垃圾。安装、调试和培训所需的工具、器材以及差旅费、运费和相关税费，均由中标供应商自理。 （2）质量服务要求 ①设备交货时须提供设备合格的检测报告，全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项，及设备、生产厂家、供货商的相关资质证明。 ②设备交付使用后，在质保期如设备发生故障时，如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件5个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于5个工作日时，中标供应商应按照学校要求提供备用机。配件最后调换，中标供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。 ③所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 ④售后服务：设备出现故障2小时内响应，8小时内到达现场维修，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决（特殊配件更换除外）。 （3）各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 （4）定期回访以及对设备维护。 （5）产品生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如400或800服务电话等。 （6）质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。 （7）中标供应商提供设备质保期内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品并承担相应费用；质保期内，售后服务所产生的费用均由中标供应商承担。 （8）培训 1、中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应对采购人在使用设备前进行必要的培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训次数≥2次。 2、受训人员:人数不限,以现场操作者及设备维修人员为主，培训后进行考核并通过。 3、训练方式:以实际操作方式进行。 4、驻厂维修保养：验收前驻厂不少于2人/单班跟线维护，验收后2人 20天维护交接。 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1、货物均为全新未拆封，供货时须提供相应的供货证明函。 2、供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 3、产品运到交货场地时，采购人与供应商或其指定的物流供应商仅核对到货的单位数量。具体验货在安装调试时，由供应商派出的相关技术人员到达产品使用现场后与最终使用方一起开箱验货（包括外观、附件完整性、配置匹配性检验）。 4、采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 5、货到后，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求合同履行达到验收条件时，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、安装实施方案、资料、图纸、操作手册、使用说明、维修指南（服务手册）和相关记录等竣工材料，并在竣工前7 个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。中标供应商与采购人双方签署项目验收报告，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算维保期。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由中标供应商与采购人双方签署货物验收单并加盖采购人公章，中标供应商与采购人双方各执一份。采购人对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向中标供应商提出整改，中标供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决。中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同并要求中标供应商赔偿全部损失。 6、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由供应商负责。 7、验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 8、验收标准 （1）项目招标（采购）文件及中标供应商投标（响应）文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收； （2）项目招标（采购）文件及中标供应商投标（响应）文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收； （3）中标供应商投标（响应）文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 （4）国家相关法律法规、标准和规范等。 （5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 2、如中标供应商提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标供应商自行承担。 3、在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购人将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报监督管理部门。 2、货物必须是全新的；货物到货后，中标人和招标人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 3、供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 4、中标供应商在设备安装、调试前，必须与采购人充分沟通并共同协商确定详细安装实施方案，经采购人书面确认后方可实施。 5、采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 6、其余按第五章《政府采购合同文本》要求。 7、供应商可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供产品性能、项目实施方案、售后服务方案、信誉、人员配备等证明材料。 |  |  |  |  |
| 第三部分 进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标中所有产品均不接受进口产品投标。进口产品投标的，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 本分标核心产品为生产线实训配套第 1 项产品“液晶屏制造综合应用实训平台”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | □1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 ☑2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | ☑本项目不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、中小企业或残疾企业或监狱企业申明函或残疾人福利声明函；(如有请提供) 4、关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有请提供） 5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字（章）并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日起半年内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日起半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年度或2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明或提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、根据公开招标公告对应的特定资格要求设置供应商提供的资格证明材料：无。（有要求时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务技术文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人廉洁承诺（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标保证金缴纳凭证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 5、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、售后服务承诺（格式自拟）；（售后服务承诺必须提供，否则按无效投标处理） 8、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 10、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12、项目实施方案（格式自拟）[工作的重点和难点；供货进度安排，能合理说明各个阶段工作安排和进度计划；质量控制措施；风险预见；安装调试方案；管理措施及实施团队（项目实施人员一览表（格式后附））]；（如有请提供） 13、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供） 14、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 15、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 16、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 17、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金； 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 保证金金额：1分标：2万元；2分标：2万元；。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件或截图作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 29.3 | 1分标： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。（按单个分标计算） 技术要求评审中允许负偏离的条款数为10项。（按单个分标计算） 2分标： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。（按单个分标计算） 技术要求评审中允许负偏离的条款数为4项。（按单个分标计算） |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：政府采购合同金额的 2 %（供应商为中小微企业的，履约保证金为政府采购合同金额的2%，供应商提供声明函或证明材料）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目竣工验收合格质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 中标后提供 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司质量管理部，质疑联系人：邹学荟；联系电话：0771-2026103，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（中标金额）为计费金额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费以收费基准价格收取。 3、采购代理费收取银行账户： 账户名称：广西科文招标有限公司南宁五分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：8050 3022 0200 001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标委员会表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

28.5政府采购异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，本项目明确内容如下：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照 “第四章  评标方法及评标标准二、评标程序3.澄清补正”的规定提交。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3中标供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

账户名称：广西科文招标有限公司南宁五分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：8050 3022 0200 001

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标或投标人的响应与事实不符，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

评标标准

分标1：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%（范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，该产品视为本国产品。 （4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 （7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （8）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |  |
| 2 | 技术分 | 51分 | 2.1基本分 （满分5分） | 技术参数实质性满足招标文件要求得5分，技术参数（不带●号）有负偏离的每一项扣0.5分，漏项的每一项扣0.5分。扣完本项分值为止。（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  |  | 2.2货物性能分（满分20分） | 所有标记有“●”指标参数均满足或优于招标文件要求的得20分，须提供相应的证明材料，证明材料每少一项扣一分，扣完本项分值为止。 （注：“●”号指标参数证明材料可以是招标文件中要求的投标产品的彩页、功能截图、第三方检测报告复印件等证明材料并加盖投标人公章。） |
|  |  |  | 2.3 项目实施方案分（满分20分） | 根据投标文件中投标人项目实施方案内容独立评分，未提供方案、方案内容未达一档要求、方案内容有前后矛盾等明显错误的，本项不得分。 一档（5 分）：项目实施方案提供具体的技术方法和思路，项目实施方案内容满足采购需求，提供详细的项目实施管理、实施组织机构及装备配备，执行步骤和措施清晰明了，项目实施方案思路可行。 二档（10 分）：满足一档基础上提供项目实施进度计划和工期保证措施、项目施工安装方案、项目应急预案等，执行步骤和措施清晰明了，项目实施方案思路切合项目实际。 三档（15 分）：满足二挡基础上提供施工安全保障，施工文明保障，施工质量保障及项目验收预案，切合项目实际，有详细的项目管理相关制度、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障及项目验收等方面的内容描述。 四档（20分）：在满足三档的基础上，不仅对各项基础模块赋予了明确的执行规则、时间节点、人员资质与操作标准，有专门的应急方案、以及包含性能检测与争议处理的标准化验收流程。团队配置包含排班与替补机制，职责分工无盲区。整个方案形成目标、标准、责任人、节点与考核指标闭环管理体系。 |
|  |  |  | 2.4拟投入技术人员分（满分6分） | （1）供应商拟投入的项目经理具备计算机应用（高级）工程师、信息系统项目管理师证书的，每个证得1分，满分2分； （2）供应商拟投入本项目的实施人员（除项目经理外）具有相关专业（含计算机、网络、信息与通信工程等信息化相关领域）高级及以上职称的，每人得1分，满分4分。 |
| 3 | 商务分 | 19分 | 3.1售后服务方案分（满分14分） | 3.1售后服务方案（满分14分） 评标委员会根据投标供应商提供的售后服务方案进行独立打分。方案包含①技术服务队伍；②服务承诺；③备品备件库，响应时间（优于招标文件）；④服务流程及保修期外维修方案；⑤应急预案；⑥本地化售后服务措施；⑦免费技术培训方案。 经评委评定，以上各项内容每有一项内容详细，能保证项目售后服务质量的得2分，满分14分。 |
|  |  |  | 3.2业绩分（满分3分） | 3.2投标人自2022年1月1日以来具有同类项目业绩的，每个业绩得0.5分，满分3分。（投标时提供合同或中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章，未提供的不计分） |
|  |  |  | 3.3政策功能分（满分2分） | 3.3.1投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得1分，满分1分。（以有效的节能产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外） 3.3.2投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得1分，满分1分。（以有效的环境标志产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外） |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

分标2：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%（范围为10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》的，该产品视为本国产品。 （4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 （7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （8）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |  |
| 2 | 技术分 | 55分 | 2.1基本分 （满分10分） | 技术参数完全满足招标文件要求得10分，技术参数（不带▲号）有负偏离的每一项扣1分，漏项的每一项扣1分。扣完本项分值为止。（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  |  | 2.2货物性能分（满分20分） | 液晶屏制造综合应用实训平台：“▲1、软件包含不少于20条已搭建且编程完成的工业产线案例，包含光伏、3C、电机、泵、锂电、汽车、仓储物流等各大行业的成熟产线案例：每提供一个课程案例资源证明材料（课程内容须满足采购文件的要求，且无负偏离）得1分，共20分（证明材料为：产品说明书或功能截图或其他证明材料并加盖投标人公章）。 |
|  |  |  | 2.3 项目实施方案分（满分20分） | 根据投标文件中投标人项目实施方案内容独立评分，未提供方案、方案内容未达一档要求、方案内容有前后矛盾等明显错误的，本项不得分。 一档（5 分）：项目实施方案提供具体的技术方法和思路，项目实施方案内容满足采购需求，提供详细的项目实施管理、实施组织机构及装备配备，执行步骤和措施清晰明了，项目实施方案思路可行。 二档（10 分）：满足一档基础上提供项目实施进度计划和工期保证措施、项目施工安装方案、项目应急预案等，执行步骤和措施清晰明了，项目实施方案思路切合项目实际。 三档（15 分）：满足二挡基础上提供施工安全保障，施工文明保障，施工质量保障及项目验收预案，切合项目实际，有详细的项目管理相关制度、施工安全保障、施工文明保障、施工质量保障及项目验收等方面的内容描述。 四档（20分）：在满足三档的基础上，不仅对各项基础模块赋予了明确的执行规则、时间节点、人员资质与操作标准，有专门的应急方案、以及包含性能检测与争议处理的标准化验收流程。团队配置包含排班与替补机制，职责分工无盲区。整个方案形成目标、标准、责任人、节点与考核指标闭环管理体系。 |
|  |  |  | 2.4拟投入技术人员分（满分5分） | （1）项目负责人1名，资质要求 ①拟投入本项目的项目负责人具备本科及以上学历，并具有10年以上（含）工作经验（以最高学历毕业证时间起算）得1分； ②具有国家软考信息系统项目管理师（高级）专业技术资格证书，得1分； ③具有国家软考信息安全工程师专业技术资格证书，得1分； ④具有国家软考网络工程师专业技术资格证书，得1分 （2）拟投入项目团队（不含项目负责人）每有 1名计算机类高级职称人员，得1分，每有1名计算机类中级职称人员，得0.5分，本项满分1分，以上人员不重复计分； 注：以上持证人员需提供证书复印件和截止投标半年内任意一个月供应商为其缴纳社保证明复印件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 商务分 | 15 | 3.1售后服务方案分（满分14分） | 3.1.1售后服务方案（满分14分） 评标委员会根据投标供应商提供的售后服务方案进行独立打分。方案包含①技术服务队伍；②服务承诺；③备品备件库，响应时间（优于招标文件）；④服务流程及保修期外维修方案；⑤应急预案；⑥本地化售后服务措施；⑦免费技术培训方案。 经评委评定，以上各项内容每有一项内容详细，能保证项目售后服务质量的得2分，满分14分。 |
|  |  |  | 3.2政策功能分（满分1分） | 3.4.1投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分0.5分。（以有效的节能产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外） 3.4.2投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分0.5分。（以有效的环境标志产品认证证书复印件为准，招标文件中有强制要求的除外） |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

最低评标价法

（本项目不适用最低评标价法）

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

# 1、评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

# 2、投标人可以对某个分标或全部分标进行投标，但最多只能中1个分标。评标委员会将按1→2分标的顺序进行评审。如某投标人成为1分标第一中标候选人，则该投标人在进入2分标的评审时(该投标人允许进入2分标评审)，如果综合得分排名第一，不推荐为第一中标候选人，由得分次高的投标人作为第一中标候选人。

# 3、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）项 目  编  号

签  订  地  点  签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括服务及货物价款，安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料(包括系统的相关软件)。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                       。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                            。

第五条　交付时间和地点

1.交货时间：                    ；交付地点：                           。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.上述的货物保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。质保期内同一质量问题经两次维修仍无法正常使用的，甲方有权要求退货或更换同型号全新产品；乙方应在维修期间提供备机服务，确保甲方正常教学/办公不受影响。

4.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：

具体详见《第二章  采购需求》付款条件

第九条　履约保证金：

履约保证金金额：按中标金额的2%。即人民币：   （¥ ）。乙方应在合同签订前按中标金额的2%向甲方指定账户提交履约保证金，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式，银行转账、支票、汇票、本票由乙方直接缴入以下甲方账户：

开户名称：

开户银行：

账号：

注：履约金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。

履约保证金退付：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同及质量保证义务，且没有任何未解决的质量问题，货到验收合格后五个工作日内，乙方凭履约保证金退付申请书和履约保证金汇款（转账）单到甲方办理无息退还手续。若因乙方未能按采购人要求及时提供完整、合规的退费手续（包括但不限于未按时提交退付申请书、汇款凭证不完整或不符合要求等），导致履约保证金未能在上述期限内退还的，相关逾期责任由乙方自行承担，与甲方无关。采购人接到书面申请书之日起15个工作日内向中标人退还履约保证金余额（如有）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证、质保期

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.货物质保期：                                          。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。如因货物质量、技术参数不符等原因导致无法通过验收的，验收期限相应顺延，乙方应承担由此产生的各项费用。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

6.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决，否则，视为逾期交货或者不能交付，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装箱内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成签收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此对第三方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条 通知和送达

1.任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，采购代理机构存一份，（可根据需要另行增加）。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章）广西机电工程学校 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市安吉大道16号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码：530001 | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☑我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______邮编：______

电话：______    邮箱：______

投标人名称：______

开户银行：____银行帐号：_____

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人名称（电子签章）：

年月日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：项目编号：         分标：

投标人名称：                       单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 单位 | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币元整（¥） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式：

投  标  文  件

商  务 技 术 文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得评标委员会成员信息；

4.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

7.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

8.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年月日

4.投标人廉洁承诺函

投标人廉洁承诺函

广西机电工程学校：

为了积极配合贵单位进行的广西机电工程学校专用设备采购项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员及代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用。

四、不得借故到贵单位相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费；不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动。

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。如违反以上承诺，我单位自愿接受广西机电工程学校依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。我单位的委托人、代理人或与我单位有销售、劳务或服务关系的其他主体在参加贵公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，视同我单位行为。

本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人或其授权委托人签字盖章后立即生效。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其授权委托人（签章）：

年月日

5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：            法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：分标

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

8.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：                                                               年    月    日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整品牌、规格型号，没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 招标文件技术参数需求 |  |  | 投标文件技术参数承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物 名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 4.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

4.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。