
参考品牌：富士、康力、日立、三菱
附件1：                    

一：电梯技术规格表
	电梯技术规格表

	使用单位：
	

	安装地址：
	

	楼号/梯号：
	有机房载货电梯

	编号/台数
	孵化T1/1台

	载重
	10000kg

	速度
	0.5m/s

	层/站/门
	3/3/4

	楼层显示
	1-3F

	基站楼层
	1F

	开门形式
	☑ 对通 （前门楼层 1   后门楼层 1-3   ）

	开门方式
	中分

	开门尺寸mm
	2400宽*2400高

	轿厢尺寸
	（宽×深×高）：2700*5900*2500（以实际尺寸为准）

	轿厢型号
	/

	前壁材质
	钢板烤漆

	侧壁材质
	钢板烤漆

	后壁材质
	钢板烤漆

	吊顶材质
	一体式吊顶，钢板烤漆

	地板
	花纹钢板

	操纵箱型号
	304不锈钢

	外呼型号
	外挂型

	扶手型号/材质
	/

	轿门型号/材质
	钢板烤漆

	层门型号/材质
	钢板烤漆

	门套类型
	小门套

	门套材质
	钢板烤漆

	墙壁结构
	1.砖混结构：    ☑有圏梁，圈梁间距（ 1500  ）   □无圏梁，只有楼板梁和门头梁，砖的材质（ 红砖 ）；

	
	2. □全混泥土结构；     3.钢结构：□钢结构  □钢结构+砖混  4、☑砖混、门头穿墙，其它全部膨胀螺丝

	井道尺寸
	（宽×深）：4200*6400

	底坑深度
	1500

	提升高度
	9600

	顶层高度
	4300

	电梯技术规格表

	使用单位：
	

	安装地址：
	

	楼号/梯号：
	有机房乘客电梯

	编号/台数
	孵化T2-T3/2台

	载重
	1050kg

	速度
	1.5m/s

	层/站/门
	4/4/4

	楼层显示
	1-4F

	基站楼层
	1F

	开门形式
	☑ 单开

	开门方式
	中分

	开门尺寸mm
	1000宽*2100高

	轿厢尺寸
	（宽×深×高）：1650*1500*2500（以实际尺寸为准）

	轿厢型号
	/

	前壁材质
	304不锈钢

	侧壁材质
	304不锈钢

	后壁材质
	304不锈钢+镜面

	吊顶材质
	一体式吊顶，钢板烤漆

	地板
	大理石

	操纵箱型号
	304不锈钢

	外呼型号
	外挂型

	扶手型号/材质
	/

	轿门型号/材质
	304不锈钢

	层门型号/材质
	304不锈钢

	门套类型
	小门套

	门套材质
	304不锈钢

	墙壁结构
	1.砖混结构：    ☑有圏梁，圈梁间距（ 2000  ）   □无圏梁，只有楼板梁和门头梁，砖的材质（ 红砖 ）；

	
	2. □全混泥土结构；     3.钢结构：□钢结构  □钢结构+砖混  4、☑砖混、门头穿墙，其它全部膨胀螺丝

	井道尺寸
	（宽×深）：2180*2200

	底坑深度
	1500

	提升高度
	14100

	顶层高度
	4500


	常规运行功能

	1
	全集选功能
	21
	司机操作运行

	
	Full Selective Collective
	
	The driver operation

	2
	开门时间设定功能
	22
	低速自救功能

	
	Open time setting function
	
	Save your function at low speed

	3
	开门保持功能
	23
	门控制选择功能

	
	Open the door to keep function
	
	Door control option

	4
	门服务层设置
	24
	轿厢到站钟

	
	Door service layer Settings
	
	Capsules station clock

	5
	关门按钮提前关门
	25
	厅外I/O扩展功能

	
	A close button closed early
	
	Outside the hall I/O extended functionality

	6
	楼层显示设置
	26
	轿厢I/O扩展功能

	
	Floor display Settings
	
	Capsules I/O extended functionality

	7
	光幕信号自诊断
	27
	按钮粘连检查

	
	The light signal from the diagnosis
	
	Button adhesion check

	8
	前后门独立控制功能
	28
	启动转矩自动补偿

	
	QianHouMen independent control function
	
	Automatic startup torque compensation

	9
	重复关门功能
	29
	直接停靠

	
	Repeat shut down function
	
	Direct arrival

	10
	指令独立功能
	30
	最佳曲线自动生成

	
	Instruction function of independent
	
	The best curve automatically generated

	11
	自动平层免调试
	31
	暂停服务输出功能

	
	Automatic flat layer from adjustable
	
	Suspension of service function, of output

	12
	加速段截车响应
	32
	运行次数记录

	
	To accelerate the car response
	
	Run number record

	13
	下集选控制运行功能
	33
	运行时间记录

	
	The fixation of selected control operation function
	
	Run time record

	14
	空闲返基站功能
	34
	门锁异常自动开门

	
	Free return to base station functions
	
	Door lock automatically open the door

	15
	换站停靠功能
	35
	VIP服务功能

	
	In dock station functions
	
	VIP service function

	16
	强迫关门功能
	36
	特殊电梯优先

	
	Forced shutdown function
	
	Special elevator priority

	17
	误指令删除功能
	37
	残障服务功能

	
	Instruction to delete functions
	
	Disability services

	18
	服务层设置功能
	38
	满载直驶

	
	Service level set function
	
	Loaded with straight

	19
	服务层选择
	39
	超载保护功能

	
	The service layer selection
	
	The overload protection function

	20
	独立运行
	40
	故障数据记录

	
	Independent operation
	
	Failure data record

	检修相关功能

	1
	简易维保键盘
	6
	电机参数调谐

	
	Simple maintenance keyboard
	
	Motor parameters tuning

	2
	操纵厢调试
	7
	楼层位置智能校正

	
	Manipulation of the compartments debugging
	
	Floor location intelligent correction

	3
	井道自学习功能
	8
	检修双段速功能

	
	The self-learning function of the shaft
	
	Repair double speed capability

	4
	用户设定检查
	9
	测试运行

	
	Set the user check
	
	Test Runs

	5
	检修运行
	
	

	
	insopection traveling
	
	

	消防与安全功能

	1
	消防迫降功能
	9
	停电运行方向自识别

	
	Fire landing function
	
	Since the identification power running direction

	2
	消防员运行
	10
	基站校验

	
	Fireman running
	
	Check the base station

	3
	保安层功能
	11
	优先放人功能

	
	Security layer function
	
	The priority of functions

	4
	锁梯功能
	12
	干扰评价功能

	
	Ladder lock function
	
	Interfere with the evaluation function

	5
	故障分级别处理
	13
	地震功能

	
	Don't deal with the fault classification
	
	The earthquake function

	6
	飞车禁止功能
	14
	电流斜坡撤除

	
	Speed a ban
	
	The current slope to remove

	7
	停电自动识别功能
	15
	独立工作电源功能

	
	Automatic identification of power function
	
	Independent working power supply function

	8
	停电运行模式自动切换
	16
	电压自动识别

	
	Power operation mode switch
	
	automatic system voltage recognition




