	南宁市翠竹实验学校空调采购需求表


	序号
	设备名称
	型号
	招标技术规格参数
	单位
	数量

	1
	3匹柜机（220V）
	KFR-72LW/G10U-1
	品牌：海尔

★1.能效比APF：≥4.85

★2.额定制冷量（W）：≥7420 

★3.额定制冷功率（W）：≤1945

★4.额定制热量（W）：≥10220

★5.额定制热功率（W）：≤ 2850

★6.电辅热功率(W)：≤2400

★7.循环风量(m³/h) ：≥1620

★8.噪音（高风档）：室内机：≤47dB（A）室外机：≤56dB（A）

★9、服务配件：包含高空作业、所需3米铜管、支架、磨孔、螺丝、螺钉、膨胀螺钉室内机挂板、内机、外机排水管等配件，能满足安装实际要求。
	台
	24

	商务条款：

报价要求：（1）本项目实行安装报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、基础安装（含包装箱内的出厂材料）验收、培训等各种费用和售后服务、税金费用。（2）超出包装箱外的所需的材料，按实际所需另外支付。

★①报价时仅限表格推荐品牌进行报价，不接受推荐品牌以外的产品报价，否则报价无效。本需求表中标注“★”号的技术参数和商务要求为必须响应的实质性条款，必须满足，否则作为无效报价处理。
★②正品保障：本项目中标供应商必须按所投品牌进行供货，不接受中标品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改产品的品牌、质量，不接受中标后更改产品品牌，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其他单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。
2.产品要求：竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
★3.中标后3个工作日内中标方需提供所中标机型的实体机供甲方核验，成交供应商供货前，必须要提供海尔品牌的中标产品厂家针对该项目售后服务承诺函（盖章原件）、厂家授权书和供货证明盖章原件，同时核验针对该项目的商品对应3C证书、检验报告、售后维护服务网点等其他相关文件。采购人对货物及所配系统验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准；验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人损失还要追究该供货商责任，并赔偿采购人，并报送桂采云平台及南宁市财政局监管部门。

★4、为杜绝投标人以虚假参数应标，中标人须于中标2个工作日内提供核心参数的证明文件供采购人核对，核对均满足招标要求的，予以签订合同。如发现有虚假参数应标者，将作废标处理，并按有关规定提请相关部门予以严肃处理。
★5.质保期：
  （1）设备按生产厂家质保期限6年（自安装完毕并验收合格之日起计）。

在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。

★6.交货期：自合同签订之日起15天内安装调试完毕并验收合格，供应商逾期时间超过3天仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同。
7.交货地点：南宁市翠竹实验学校。
8.售后服务：分项货物另有要求按分项要求。质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：
（1）保修期自设备安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，成交供应商将负责处理故障，并免费更换有故障的零部件，一切费用由成交供应商负责。要求成交供应商在保修期内每月对设备进行保养和检测。
（2）为确保货物质量和售后服务的及时性，本次招标只针对南宁市供应商，投标人在南宁市设有售后服务机构和备件中心，以满足紧急维修需求。
（3）竞标人须承诺在接到故障通知后1小时内响应，如4小时内到达现场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决。
9.免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。
10.验收要求：
（1）采购人有权要求中标供应商提供所投设备到采购单位进行参数性能检测，中标供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。
（2）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。
（3）凡要求中标供应商提供相关检测报告的，验收时按相关检测报告标准进行验收。
（4）验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，如检测后发现不符合采购需求，费用由中标人承担。
11.付款方式： 
本合同所有货物验收合格后，采购人收到发票申请用款计划，待财政用款计划批复后一次性付清。
★12.近三年内有过违规违约并受到处罚等不良行为记录的商家不能参与此次项目报价，否则投标无效


