录课室空调采购需求

	序号
	采购货物
名称
	货物参数
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算合计（元）

	1
	美的天花机空调
	内机型号：RFD-72QW/G2-1

外机型号：RFD-72WX402

规格：3匹冷暖变频；

能效等级：1级；

能效比APF：4.32；

额定制冷量(W)：7500；

额定制热量(W)：9500； 

额定制冷功率(W)：2600；

额定制热功率(W)：3000；

电辅热(W）：2000

运行噪音（dB）室内（高风）:45；

运行噪音（dB）室外（高风）:54；

额定循环风量（m³/h）：1350；

电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz；

循环风量：约 1350m³/h
	2
	台
	7500
	15000

	合计
	15000

	商务条款

	一、★报价要求
本次报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、基础安装辅材费、税费、产品检测费、产品质保期内维修等费用。
二、★货物性能要求
（1） 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；
（2）  对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的的后果由成交供应商自行承担。
三、交货及安装期要求
（1）自合同签订之日起7个工作日内完成所有交货并安装完毕，并达到交付采购人使用标准；
（2）本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装。
（3）如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。
四、交货及安装地点
采购人指定地点。

五、货款结算

本项目无预付款，货物（空调）安装完毕并经采购人验收合格后，供应商按合同约定金额向采购人开具发票采购人在收到发票后向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，委托人在验收合格后向财政部门申请付款，既视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

六、质保期
自货物最终验收合格之日起计算，不少于6年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。

七、售后服务要求
按国家有关规定实行产品“三包。
（1）★售后服务：提供24小时售后服务。售后维修人员须在接到报修电话后1小时内赶到现场。一般故障4小时内解除；在8小时内不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
（2）在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；
（3）供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。

（4）签订合同：自成交通知书发出之日起7个日历日内。



参与编制人员：        

申购部门负责人：                            申购部门学院分管领导：
PAGE  
- 2 -

