附件4：2025年自治区级高技能人才培训基地空调采购需求

一、货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 货物技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天井机空调 | 美 的 | 套 | 2 | 7200 | 14400 | 1.类型：天井机空调 2.匹数：5匹 3.能效等级：一级 4.变频 5.能效比APF：4.10 6.额定制冷量(W)：≥12200 7.额定制热量(W)：≥13600 8.额定制冷功率(W)：≥5100 9.额定制热功率(W)：≥4300 10.电辅热(W）：≥2500 11.室内机噪音高风dB(A):≤49 12.室外机噪音高风dB(A):≤58 13.额定循环风量（m³/h）：≥2100 14.电压/频率：380V/50Hz 15.操控方式：遥控器控制 |
| 2 | 天井机空调 | 美 的 | 套 | 12 | 6100 | 73200 | 1.类型：天井机空调 2.匹数：3匹 3.能效等级：一级 4.变频 5.能效比APF：4.32 6.额定制冷量(W)：≥7500 7.额定制热量(W)：≥9500 8.额定制冷功率(W)：≥2600 9.额定制热功率(W)：≥3000 10.电辅热(W）：≥2000 11.室内机噪音高风dB(A):≤45 12.室外机噪音高风dB(A):≤54 13.额定循环风量（m³/h）：≥1350 14.电压/频率：220V/50Hz 15.操控方式：遥控器控制 |
| 3 | 分体柜机空调 |  | 套 | 16 | 5000 | 80000 | 1.类型：分体柜机空调 2.匹数：3匹 3.能效等级：一级 4.变频 5.能效比APF：4.50 6.额定制冷量(W)：≥7390 7.额定制热量(W)：≥9900 8.额定制冷功率(W)：≥2090 9.额定制热功率(W)：≥2900 10.电辅热(W）：≥2000 11.室内机噪音高风dB(A):≤42 12.室外机噪音高风dB(A):≤56 13.额定循环风量（m³/h）：≥1500 14.电压/频率：220V/50Hz 15.操控方式：遥控器控制、APP操控 |
| 4 | 空调辅材及安装 |  | 项 | 1 | 54610 | 54610 | 1.天井机空调配套铜管（5匹2台、3匹22台）约308米 2.天井机空调配套DN25PVC排水管约168米 3.天井机空调配套DN32PVC水管约70米 4.20CM落地空调支架30付 5.空调打孔30个 6.其它安装所需辅材 7.以上材料含人工费、安装费等 |
| 5 | 电线铺设 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 4mm²铜线约970米、PVC25阻燃套管约325米、220v四位电箱6个、380v四位电箱1个、32A2P空气开关12个、32A3P空气开关2个,要求符合国家标准，含辅料、安装、调试等 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 237210 |  |

二、商务条款

| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内 二、交货时间：合同签订后20日内完成空调的安装与调试 三、货物地点：南宁市大学西路157号 四、验收标准、规范： 1、符合合同要求及国家相关标准； 2、参数配置符合或优于采购要求； 3、中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 ▲ 五、售后服务要求： 1、保修期为6年（自提交成果并验收合格之日起计） 2、响应时间：提供 7×24 小时电话支持服务，接到采购人处理问题通知后，2个小时内响应，24个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，应在 48 个小时内免费更换备品备件。 3、售后服务技术人员要求：专职人员 4、备品备件要求：备有常用的易损件，不是常备件应保证在5天内能送到。 5、其他： （1）质保期届满后，供货商对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 （2）要求投标人或者生产厂商提供售后服务点地址、人员配置、联系电话等 六、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：本项目为交钥匙工程，包含所有空调所需的辅料、运输、装卸、电线铺设、安装、调试等费用。投标人可在采购公告期的9：00-17：30到安装地点实地勘察。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同/协议款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 |
| --- | --- |