[image: image1.jpg]HTFTEEIARER

NANNING FIFTH PEOPLE'S HOSPITAL NANNING MENTAL HOSPITAL

T RN A






南宁市第五人民医院信息设备采购项目

在线询价文件
第一章 供应商须知及必须提供的文件
	序  号
	内    容

	1
	1.1供应商的资格条件：
（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物和服务，具备法人资格的供应商；

（2）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。

	2
	2.1资格证明文件：
（1）营业执照副本（组织机构代码证）复印件、法定代表人资格证明书复印件、法人代表授权书（如非法人报价则需提供）、被授权人、法定代表人身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（2）供应商2026年任意三个月的依法缴纳税收的相关材料复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到竞标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）
（3）供应商2026年任意三个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
（4）供应商2024年或2025年财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（必须提供，否则作无效响应处理）
（5）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（6）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（网站截图）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.2 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.3 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.4 报价文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.5供应商认为需要提供的其他材料
注：
以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，规定签字处签字，否则响应文件按无效处理。


第二章 南宁市第五人民医院信息设备采购项目

在线询价需求一览表

说明：
1、本需求一览表中标注▲号的重要技术参数为实质性要求和条件，竞价人必须全部满足或响应，若无法完全满足，作无效竞价处理；未标注▲号的为一般技术参数，允许负偏离项目≤3项，超过作无效竞价处理。
2、采购需求中标注★的为节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效竞价处理。

	序号
	货物
名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	单项
总价
（元）

	1
	医保结算终端
	一、硬件参数要求

1、触摸显示器：≥32英寸液晶显示器，背光类型：LED；分辨率：≥1920*1080，亮度：≥250cd/㎡；

2、工控机符合信创要求，主控模块：国产CPU≥8核 最大速度≥2.7GHz，内存≥16GB，固态硬盘≥256G SSD，显示 VGA+HDMI，以太网 RJ45USB，10*USB串口，6*rs232；

3、配备磁条卡、接触式IC卡、非接触式卡、二代身份证读卡，电动读卡器：支持磁条卡（符合ISO7810和7811标准）；支持接触式IC卡（符合ISO7816-2）；支持非接触卡的卡型为符合ISO14443 国标标准的Mifare 1 S50；

4、配备热敏凭条打印，凭条打印模块：高性能嵌入式热敏打印机 打印分辨率≥203×203dpi； 打印速度：≥150mm/s；打印宽度 Max.80mm； 纸卷外径：150mm；纸卷内径：12.5mm、25.4mm；

5、配备激光A4打印，打印模块：黑白激光打印机（含外置纸盒） 最大打印幅面： A4 黑白打印速度： 38ppm 标准进纸盒250页 支持外置550页进纸盒 支持接口：USB接口 首页打印输出时间：A4，就绪模式 ：6.9秒 A4，睡眠模式 ：8.8秒；含550张纸外置纸盒；

6、配备条码扫描，支持一维码、二维码，条码扫描模块：可识读标准一维码、二维码像素：640*480 pixels光源:白光 LED 扫描类型:COMS影像式 视场角：83.0°（H）,66.2°（V）转角,偏角:+55° +65°抗摔程度：承受1.5米高度跌落 接口：USB；

7、支持医保刷脸，医保刷脸终端：CPU:高通八核1.8GHz；操作系统：Android 8.1；屏幕：10.1英寸液晶屏，分辨率800*1280；内存：4G;储存：64G；通讯方式：3G&4G国内全网通；WIFI:2.4GHz&5GHz；摄像头：3D结构光摄像头；外部接口：USB*2/DB9/RJ45/Micro-USB。

8、金属加密键盘：输入键盘：10个数字键、6个功能键；按键行程≥0.4mm；处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程秘钥管理；

9、电源：电源：220V；AC输入；提供220V、24V、12V、5V输出；

10、机柜：外部材料：优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形； 

11、二代身份证阅读模块：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准 阅读距离:0-30mm 读卡响应速度:小于1s 接口：USB（2.5m连接线）工作频率：13.56MHZ；

12、微信支付摄像头:"工作距离：0.28-1m；彩色图和深度图精准同步配准；深度图像最大分辨率/帧率：640x400@30fps；

二、系统功能要求

▲1、自助机需接入采购人现有自助机软件系统中，纳入现有自助机管理平台，要求统一风格、统一界面；（接入平台相关接口费用由成交供应商承担。）
▲2、自助机硬件需兼容以下功能模块：

（1）自助挂号
（2）预约挂号
（3）预约取号
（4）门诊缴费（微信/支付宝/聚合支付）
（5）医保结算（医保卡/医保电子凭证/慢性病结算/生育险结算）
（6）人脸支付（微信）
（7）住院预交金充值
（8）自费/医保入院登记
（9）自费/医保出院结算
（10）支持数字人民币支付
三、系统对接要求

▲1、需与院内现有系统进行对接，包括但不限于his、医保系统等系统。（系统接口费用由成交供应商承担。）

四、质量服务要求

▲1、设备运行初期须提供设备现场引导使用服务、培训；

2、保修：提供至少3年质保服务，费用由成交供应商承担，在此期间当货物发生使用质量问题时提供更换服务（设备人为损坏或自然灾害除导致除外）。
	6
	台
	76800
	460800

	2★
	办公电脑
	1、处理器：配置1颗国产C86架构处理器，主频≥3.0，物理核心数≥8核；

2、内存：配置≥16GB内存；

3、硬盘：容量≥256G SSD+1T SSD硬盘；

4、显示器：尺寸≥23.8英寸；

5、操作系统：因采购人软件适配性要求，需预装正版麒麟操作系统，深度适配UOS/麒麟系统，并支持兼容传统操作系统同时运行，支持国密SM2/3/4加密算法；

▲6、杀毒软件：预装正版终端安全管理系统软件，含一年授权，终端安全管理系统软件须接入采购人现有网络版安全管理控制中心，实现管理授权、安全策略与日志等统一管理；

7、机箱尺寸：由于摆放主机的位置有限，要求机箱宽度≤145mm，TPM 2.0 + 物理防盗锁孔，符合等保2.0要求；

8、保修：至少3年原厂上门保修，费用由成交供应商承担。
	46
	套
	4976
	228896

	3★
	护理手持终端
	1、操作系统：安卓；

2、屏幕尺寸：11英寸 IPS 屏，1920×1200（FHD+），207 PPI；

▲3、内存/存储：≥8GB RAM + 256GB ROM；

4、刷新率：90Hz，支持自适应调节；

5、亮度与色域：峰值亮度400nits，支持1670万色显示；

6、扬声器：四扬声器系统；

7、摄像头：后置500万像素（f/2.2，AF自动对焦）+ 前置500万像素（f/2.2）；

8、电池容量：8300mAh；

9、其他功能：Wi-Fi 5、蓝牙5.1、Type-C接口；

10、保修：至少1年，费用由成交供应商承担，。
	44
	个
	1400
	61600

	4
	药品追溯码高拍仪
	1、分辨率≥2432*1408；

2、像素≥400万，最大处理帧率60fps,焦距8mm；

3、扫码格式：一维码、二维码，扫码数量：100个码，扫码时间：0.3秒；

4、扫码幅面≥350*244mm；

5、扫码补光：可独立控制的LED灯光；

6、扫码播报：扫码成功后独立扬声器播报提示，支持实体按键调节音量；

7、状态提示：橙光LED定位灯、状态指示灯、电源开关提示；

8、高度可调节，扫码高度：430mm~480mm；

9、支持自动扫码识别，条码去重功能；

10、供电方式：24V电源适配器，工作电流：输入：100-240V，50/60Hz 1.5A MAX/ 输出：24V 2.5A；

11、底座支持快速拆装，高度可调伸缩；

12、外部接口：DC、TypeC、网口；

13、无须安装驱动或解码软件，即插即用；

▲14、需与院内现有系统兼容并进行对接，包括但不限于HIS系统等，系统接口费用由成交供应商承担。

15、保修：至少1年，费用由成交供应商承担，。
	7
	台
	6700
	46900

	5
	UPS不间断电源
	▲1、纯在线式双变换UPS，主机容量15kVA/13500W，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U；

▲2、配置12V100AH免维护阀控式密封铅酸蓄电池32节，满载后备时间2小时，配置电池柜；

3、兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) ；

▲4、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，报价时提供设备彩页、各种模式的应用图片、设置和接线的详细说明佐证，否则报价无效。该功能供货时需要现场验证；

5、宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

6、电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V可调），现场配置灵活；

7、具备大充电电流，15kVA设置值1A~10A，缩短充电时间；

8、具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生；

9、支持数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机；

▲10、安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护，报价时提供设备照片证明，否则报价无效；
11、包安装调试；

12、保修：整套设备UPS主机质保至少3年，蓄电池质保至少3年，费用由成交供应商承担。
	1
	套
	43000
	43000

	6
	UPS不间断电源
	1、UPS主机：在线式UPS电源，塔式单进单出，功率为3kVA/2700W；

2、配置12V100AH免维护阀控式密封铅酸蓄电池8节，满载后备时间4小时，配置电池柜；

3、输入电压范围：满足120～275Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

4、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.98；

▲5、整机UPS效率：100%阻性负载：≥95%、50%阻性负载：≥95%、30%阻性负载：≥95%；
6、整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求；

7、为了现场安装方便，UPS产品应配套原厂输入电源线，应标配原厂电池扩展线材，方便现场快速安装；

8、UPS输入保护：UPS产品应配备具有快速可恢复的过流保护装置；

9、标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配USB通信、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求；

▲10、主机具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；

▲11、主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；

12、包安装调试；

13、保修：整套设备UPS主机、蓄电池质保至少3年，费用由成交供应商承担。
	1
	套
	9800
	9800

	7
	微单相机
	1、机身参数：有效像素≥2000万，全画幅，翻转屏，连拍速度≥30张/秒，视频可录制时长≥5小时，续航≥400张，机身防抖且自动水平较高；

2、电子快门：最高40张/秒，预拍摄功能：RAW连拍模式下支持0.5秒预拍摄（30张/秒）；

3、最低对焦亮度：-6.5 EV（F1.2光圈下）；

4、智能识别：人物/动物（猫/狗/鸟/马）的眼部、面部、身体，车辆（汽车/火车/飞机/直升机）；

5、协同防抖：机身5轴防抖 + 镜头防抖，最高8级补偿效果；

6、5GHz Wi-Fi/蓝牙，支持UVC/UAC协议；

7、屏幕：3英寸162万像素侧翻触摸屏，取景器：369万点OLED电子取景器。

8、镜头参数：24-105mm，恒定F4最大光圈，全焦段可用，支持圆形光圈，超声波马达，最近对焦距离：0.45米（105mm端），最大放大倍率0.24倍；

9、机身与镜头须同品牌；

10、加配两块原装电池；

11、加配2张512G高速SD卡；

12、加配一个三脚架。

13、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	1
	台
	18000
	18000

	8★
	复印机
	1、A3/A4双幅面支持，打印速度20ppm（A4）配自动翻转型双面送稿器，支持身份证一键双面复印；

2、数码多功能一体机，支持双面复印、双面扫描、双面打印；

3、连接方式：USB/以太网

4、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	2
	台
	6100
	12200

	9
	彩色喷墨打印机
	1、墨仓式多功能一体机，功能: 打印/复印/扫描；

2、最大处理幅面: A4。

3、网络功能: 支持无线/有线网络打印（IEEE 802.11 b/g/n）。

▲4、双面打印: 自动双面打印。

5、打印分辨率: 5760×1440dpi。

6、打印速度:

黑色文本（A4）: 经济模式约33 IPM，标准模式约10.5 IPM；

彩色文本（A4）: 经济模式约15 IPM，标准模式约5 IPM；

7、复印速度: 黑白文档约7.7 IPM，彩色文档约3.8 IPM；

8、扫描类型: 平板式CIS扫描，光学分辨率1200×2400dpi；

9、进纸盒容量: 100页（A4普通纸）；

10、出纸盒容量: 30页（A4普通纸）或20页（高质量照片纸）；

11、支持介质尺寸: A4、Letter、4×6英寸等；

12、操作面板: 1.44英寸液晶屏；

13、接口: 高速USB 2.0；

14、四色墨仓：黑色、黄色、青色、洋红色；

15、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	5
	台
	1500
	7500

	10★
	多功能一体机
	1、A4黑白激光打印/复印/扫描/传真功能一体机；

▲2、功能：双面打印、双面扫描、双面复印、传真；

3、首页输出时间： 黑白( 6.4 秒)； A4打印速度：≥28页/分钟；A5打印速度：≥47页/分钟；打印负荷：最高 30,000 页；打印精度：1200 x 1200 dpi；打印语言： PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF；标配自动双面打印；

4、显示屏：2.7英寸触摸屏；处理器速度：800 MHz：内存：256MB；

5、纸张处理（进纸）：250 页进纸盒，10页优先进纸盒；纸张处理（出纸）：150 页面朝下纸盒；

6、复印速度：黑白：≥ 28 份/分钟；复印分辨率：600 x 600 dpi；复印缩小/放大设置：25% 到 400%；复印量（最大）：99 份；支持身份证复印；

7、扫描分辨率：1200 x 1200 dpi；扫描速度：黑白≥15页/分钟；传真：有；传真发送速度：33.6 kbps；传真分辨率：高达 300 x 300 dpi 分辨率；

8、自动开关机；接口：usb2.0,10/100M网口，802.11b/g/n无线接口；USB前置打印接口；

9、随机耗材(成像鼓：23,000页，黑色碳粉1,600页)；

10、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	2
	台
	2885
	5770

	11★
	双面激光打印机
	1、A4黑白打印/复印/扫描功能一体机；

▲2、A4打印速度：29页/分钟，双面打印速度：18面/分钟；

3、打印负荷：最高 20,000 页；

4、打印精度：600 x 600 dpi；

5、打印语言: PCLmS、URF、PWG;

6、标配自动双面打印；

7、显示屏:1.27英寸图标式液晶显示屏;

8、处理器速度:500 MHz:内存:64MB;

9、纸张处理（进纸）:150 页进纸盒;纸张处理（出纸）:100 页面朝下纸盒;

10、复印速度:黑白：29 份/分钟;复印分辨率：600 x 1200 dpi;复印缩小/放大设置:25% 到 400%;复印量（最大）:99 份;支持身份证复印；

11、扫描分辨率:600x 1200 dpi;扫描速度：黑白19页/分钟；

12、接口:usb2.0,一个以太网10/100M网口，一个内置Wi-Fi 802.11b/g/n;

13、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	2
	台
	1190
	2380

	12
	不干胶热敏打印机
	1、打印方式：不干胶热敏及热转印；

2、字符集：中文GB18030； 

▲3、分辨率：203dpi； 

4、打印宽度：108mm； 

5、进纸宽度：120mm； 

6、条形码：一维码、二维码； 

7、纸卷外径：127mm； 

8、碳带长度：74m； 

9、标配接口：USB接口； 

10、选配接口：并口、串口、网口、蓝牙、WIFI； 

11、尺寸：201(宽)×239(长)×173(高)mm； 

12、重量：1.5Kg； 

13、选件：切刀、剥离器；

14、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	2
	台
	1800
	3600

	13
	热敏打印机
	1、打印方式：行式热敏 ；

2、字符集 GB18030； 

▲3、分辨率 203dpi； 

4、纸卷外径 83mm； 

5、纸张宽度 58\80\82.5mm； 

6、平均无故障时间 360000小时； 

7、条形码 一维码、二维码； 

8、切纸方式 手动撕纸、自动切刀； 

9、切刀寿命 200万次； 

10、标配接口 USB接口； 

11、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	2
	台
	1665
	3330

	14★
	针式打印机
	1、打印方式 24针点阵击打式； 

2、字符集 GB18030； 

3、打印速度 430字/秒 ；

4、复写能力 1+6；  

5、平均无故障时间 18000小时以上； 

6、色带寿命 1000万字符； 

7、最大进纸宽度 297mm； 

8、接口 USB接口； 

9、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	1
	台
	1900
	1900

	15
	碎纸机
	1、颜色:黑色；

2、纸桶容量:≥31L；

3、碎纸效果:4*40mm；

4、保密等级：4级；

5、材质:ABS+金属；

6、碎光盘效果:五段；

7、额定碎纸能力（张A4/70g）:≥16张；

8、连续工作时间：30分钟；

9、保修：至少1年，费用由成交供应商承担。
	1
	台
	1100
	1100

	建议上控价：906776元

	商
务
条
款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。

二、交货期：自合同签订之日起30日内完成安装和调试，投入正常使用。

三、交货地点：南宁市邕武路7号，南宁市第五人民医院。

四、交货方式：本次采购货物必须是成交供应商送货上门并提供安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。
▲五、售后服务要求：

1、质量保证期：自交货安装并验收合格之日起计，按技术参数条款成交供应商响应的各设备保修时间执行，质保期内设备如无法修复，须在24小时内提供性能一致或优于原设备的备品备件,费用均由成交供应商承担。

2、故障响应时间：售后服务电话响应时间7×24小时。接到通知后，成交供应商应立即响应并做出安排，如电话或远程无法解决的，需在24小时内到达现场处理，以保证设备正常运行，并承担一切相关费用。
▲六、其他要求：

为防止虚假应标，签订合同后供货前，采购人有权要求成交供应商提交原厂针对本项目的授权书原件、售后服务承诺书原件（以上资料加盖厂家公章），如发现成交供应商存在无法提供相关证明、提供的产品功能不满足参数要求等虚假应答情况的，采购人有权解除合同，并依法向政府采购管理部门进行举报，成交供应商承担所有责任及相关费用。

2、如中标后，成交供应商需提供本项目的盖章后的所有报价材料纸质版原件。
▲七、竞标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格。

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。

（4）必要的保险费用和各项税费。

（5）产品测试费用。

（6）所提供的设备需配齐并接入现有网络系统、系统接口，在供货或系统集成时出现的任何遗漏，均必须由成交供应商提供。
八、付款方式：签订合同后60日内，采购人支付合同总价的30%；项目验收合格后，采购人60日内支付合同总价的70%。

	


第三章 响应文件格式
一、封面
项目名称：
供应商名称：
年    月    日
一、资格证明文件
根据第一章供应商须知文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日
（2）、（3）符合参与采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日
（4）财务状况报告方面的材料

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日
（5）供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（公章）：                                     
年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。
              法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（公章）：                                     
年    月    日
未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（网站截图）；

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日
二、无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商（公章）：
                               年   月   日
三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件
致：南宁市第五人民医院：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加 南宁市第五人民医院信息设备采购项目 的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

           供应商名称（公章）：
                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
日期：  年  月   日

四、南宁市第五人民医院信息设备采购项目报价文件

说明：请根据本项目在线询价需求一览表技术、商务条款进行响应。

	序号
	货物
名称
	数量及单位
	品牌

型号
	报价文件具体响应

技术参数
	分项报价金额（元）
	偏离说明

(正偏离/无偏离/负偏离)

	1
	
	
	
	
	
	

	总报价金额：       元

	商务条款响应

	1


	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


备注： 

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3. 供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的内容低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表中标记。
五、“第二章 南宁市第五人民医院信息设备采购项目在线询价

需求一览表” 中要求必须提供的文件

及供应商认为需要提供的其他材料

