南宁市社会福利医院2026年

空调采购项目

（反向竞价）

（政采云平台）反向竞价采购文件

项目名称：南宁市社会福利医院2026年空调采购

项目编号：NFY2026-01-FXJJ

采购单位：南宁市社会福利医院

日期：2026年05月

# 一、项目基本概况

1.项目编号：NFY2026-01-FXJJ

2.项目名称：南宁市社会福利医院2026年空调采购

3.采购方式：政采云平台-反向竞价

4.预算金额：401500 元

5.最高限价：401500 元

6.供应商基本要求：

（1）具有独立法人资格及承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（4）符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

（5）为政采云平台上注册并通过资质初审的供应商。

# 二、质量要求

1.成交供应商所供应的商品必须是设备品牌厂商原装出品、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的产品，生产日期要在截至报价之日起6个月内，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.在采购人验收之前，商品所有权和风险属于成交供应商，商品发生遗失、损坏等由成交供应商负责。

3.供货时成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料：相关检测报告、商品合格证、保修卡、使用说明等。

4.供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。

5.供应商所投标的产品如有财库[2019]19号文、财库[2019〕19号文中规定的环保、节能产品政府采购品目清单中产品，须符合国家相关环保节能要求，并达到国家二级或以上能效(水效)标准。

# 三、采购需求

1.本项目需求表中的技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2.本项目需求表中带有“▲”技术参数及性能配置要求为实质性要求，必须满足，竞价响应不得低于该技术指标或要求。

| 需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 购 清 单 及 技 术 参 数 | 序号 |  | 家电名称 | ▲技术参数 | ▲反向竞价品牌 | ▲反向竞价规格型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价（元） | 分项合计（元） |
|  | 1 |  | 天花机3.0匹空调 | 类型：天井式天花机（嵌入式吸顶安装） 冷暖类型：冷暖 匹数：3匹 变频/定频：定频 能效等级：新国标三级能效 能效比（EER）：≥3.02 电源电压：380V/50Hz 三相电 制冷量：≥7200W 制热量：≥7700W 制冷功率：≤2300W 制热功率：≤2200W 电辅加热功率：1000W～1100W 循环风量：≥1250 m³/h 室内机噪音：≤56 dB(A) 室外机噪音：≤56 dB(A) 适用面积：35～55 m² 制冷剂：R32（环保新冷媒） 室内机尺寸（宽×高×深）：840×240×840mm 面板尺寸（宽×高×深）：950×52×950mm 室外机尺寸（宽×高×深）：955×700×340mm 室内机重量：≥25 kg 室外机重量：≥60 kg 控制方式：遥控 + 线控（可选） 整机质保：6年 ★14、必须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的，且满足或优于采购文件要求的竞标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、循环风量、电辅热、能效比APF）检测报告复印件，并提供机器的中国节能认证证书，否则投标无效。 | 格力（GREE） | KFR-72TW/(72550S)NhCaf-3 | 台 | 4 | 8500 | 34000 |
|  | 2 |  | 壁挂式3.0匹空调 | 类型：壁挂式空调 匹数：3匹 冷暖类型：变频冷暖 能效等级：新国标一级能效 全年能源消耗效率（APF）：≥4.48 制冷量：≥7300W 制热量：≥9770W 制冷功率：≤1960W 制热功率：≤2930W 电辅加热功率：≤1200W 循环风量：≥1370 m³/h 适用面积：30～40 m² 室内机噪音：≤47 dB(A) 室外机噪音：≤56 dB(A) 扫风方式：上下自动扫风 + 左右自动扫风 室内机尺寸（宽×高×深）：1081×325×254mm 室外机尺寸（宽×高×深）：958×660×402mm 室内机净重：约16 kg 室外机净重：约42.5 kg 制冷剂：R32（环保新冷媒） 电源电压：220V/50Hz 电源插头规格：32A 操控方式：遥控器 + 按键 + APP远程操控（WiFi） 特色功能：智能调节、电辅加热、独立除湿、高温自清洁、除菌净化 整机质保：6年 ★14、必须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的，且满足或优于采购文件要求的竞标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、循环风量、电辅热、能效比APF）检测报告复印件，并提供机器的中国节能认证证书，否则投标无效。 | 格力（GREE） | KFR-72GW/NhKf1BAt | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
|  | 3 |  | 立式3匹空调 | 制冷量(W)：7330(650-9500) 制冷功率(W)：1900(300-3500) APF：5.20 制热量(W)：10100(850-12500) 制热功率(W)：2900(260-4150) 电热功率(W)：2500 内机噪音dB(A)：超静20 高风42 超强47/52 外机噪音dB(A)：56 风量(m³/h)：1750 机器尺寸(mm)：内机 364×1830×424 / 外机 960×703×400 ★14、必须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的，且满足或优于采购文件要求的竞标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、循环风量、电辅热、能效比APF）检测报告复印件，并提供机器的中国节能认证证书，否则投标无效。 | 格力（GREE） | KFR-72LW/E1-1Plus | 台 | 7 | 6500 | 45500 |
|  | 4 |  | 壁挂式2.0匹空调 | 制热功率：1690W 制热量：6300W 内机最大噪音：43dB(A) 制冷量：4600W 外机最大噪音：54dB(A) 扫风方式：上下/左右扫风 制冷功率：1220W 外机尺寸：宽873mm 高555mm 深376mm 制冷剂：R32 内机净重：10.5kg 外机净重：35kg 内机机身尺寸：宽908mm 高298mm 深212mm 能效比：4.75 操控方式：键控/遥控 APP操控 变频 ★14、必须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的，且满足或优于采购文件要求的竞标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、循环风量、电辅热、能效比APF）检测报告复印件，并提供机器的中国节能认证证书，否则投标无效。 | 格力（GREE） | KFR-46GW/NhLa1BG | 台 | 20 | 6000 | 120000 |
|  | 5 |  | 壁挂式1.5匹空调 | 规格：1.5匹冷暖变频挂式空调 能效等级：1级 能效比APF：≥5.30 额定制冷量(W)：≥3500 额定制热量(W)：≥5000 额定制冷功率(W)：≥810 额定制热功率(W)：≥1250 运行噪音（dB）室内（高风）：≤42 运行噪音（dB）室外（高风）：≤51 额定循环风量（m³/h）：≥660 电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz ★14、必须提供具有相应资质的第三方检测机构出具的，且满足或优于采购文件要求的竞标产品技术参数（包含制冷量、制冷功率、制热量、制热功率、噪音、循环风量、电辅热、能效比APF）检测报告复印件，并提供机器的中国节能认证证书，否则投标无效。 | 格力（GREE） | KFR-35GW/NhAe1BAj | 台 | 62 | 3000 | 186000 |
| 合计金额（元） 401500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25个日历日内 ▲二、质保期：设备按生产厂家质保期限6年（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期期内产品实行三包，非人为质量问题免费处理。 三、供货期：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并验收合格，供应商逾期时间超过3天仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同。 ▲四、售后服务要求 1.成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。 2.成交供应商须按照采购人指定的商品名称、规格、数量等要求在规定时间内将商品送到指定地点，成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。 3.安装位置及布置由采购人指定，安装人工及辅材统一包含在设备采购金额范围内，成交供应商自行承担风险。 4.对服务期限内停产的或不容易购买的商品，确需更换为不同品牌的同类商品时，成交供应商应以性价比相同或更高作为主要原则，及时向采购人提供产品宣传资料，经与采购人同意后，成交供应商方可进行调换配送。 5.售后服务技术人员要求:专职人员，必须具有上岗资质(包含但不限于高空作业证、电工证)，并承担安全责任。中标人要保证维修人员遵守采购人规章制度，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，中标人需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为采购人做好售后服务。中标人必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由中标人负责。 6.产品免费保修期： ①按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期按照商品厂家保修期执行，从货物验收合格之日起算。 ②成交供应商应保证设备正确安装、正常使用，在其寿命期内运行良好。 ③在质量保证期内，成交供应商应在接到采购人故障通知后1小时内响应，4小时内安排专业人员到场，一般故障处理时限不超过12小时，重大故障处理时限不超过24小时。 ④质保期内设备故障部件、软件等处理应免费。 ⑤保修期内免收维修费 7.售后服务的内容和措施： ①采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 ②保修期内免收维修费、免费更换零部件，保修期过后以优惠价格提供零部件。 ③服务响应要求：提供7×24小时电话技术支持服务。 ▲五、验收标准 验收方法： 供应商提供的货物需全部满足核心参数的要求，为了保障产品正规渠道及品质验收时必须提供以下资料：1、格力品牌的成交供应商须提供产品厂家授权、售后、供货证明函，2、成交供应商需出具厂家3C强制性产品认证证书，如无法提供上述材料，采购人不予验收，并按照逾期交付情形进行处理。 1.到货验收：甲方在乙方送货至指定地点后3个工作日内，组织采购、使用部门人员核对空调型号、规格、数量与合同是否一致，检查外观有无破损、配件是否齐全（含合格证、说明书、保修卡等）。若有不符，甲方有权拒收，乙方需在2个工作日内更换或补货。 2.安装验收：乙方完成安装后，甲方检查安装位置是否符合要求，管路连接是否牢固、无泄漏，电气接线是否规范、接地可靠。安装不合格的，乙方需在3个工作日内整改至合格。 3.调试验收：安装合格后，乙方调试空调，甲方参与监督。测试制冷、制热、送风等功能是否正常，运行时有无异常噪音，进出风温差是否符合产品标准。调试不合格的，乙方需重新调试或维修，直至达标。 4.最终验收：以上环节均合格后，甲乙双方签署验收确认单，作为货款支付依据。若验收不合格，甲方有权延迟付款，直至乙方整改合格。 六、违约责任 1.若成交人供应的产品不符合国家相关的检验标准的，成交人应在与采购人约定的时间内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验收的，采购人有权终止合同，并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律等）。 2.成交供应商所提供的商品质量、服务质量如出现问题，予以书面警告，并要求立即整改，如不及时整改或整改效果采购人不满意，予以扣款200元/台，处罚金额从本项目履约保证金中扣除。如因货物本身质量问题而出现安全事故，采购人有权终止合同并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。 3.送货超预定时间 2 小时以上，违约金 500 元/次。 4.若成交供应商送货清单所标单价与合同单价不符的，低于合同单价的，如果是供应商写错单价，可双方协商供货单价，但不能高于合同单价，如果价格无误则按送货清单单价进行结算；高于合同单价的则按合同单价进行结算。 5.如果成交供应商所供应的货物报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，当违约累计达三次时采购人有权单方终止合同。 6.成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。 ▲七、其他要求 1.竞标报价 （1）竞标文件必须包括项目竞标报价表，否则将被视为废标。 （2）报价要求：报价包含安装和调试所有费用，其中安装费用含人工费、全部辅材费（电线、铜管、排水、漏电保护开关等）、支架、拆旧机、装新机费、高空作业费、钻孔费、增加铜管费、保温套管、包扎带、电源线、排水管等，保证所有空调的安装和使用。包含原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、利润、税金、政策性规费、保险、劳保、质保及竞标等一切相关费用。 （3）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。 （4）货品有生产厂家、品牌的必须填写。 （5）本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；报价时必须提交检测报告，3C认证、节能认证等产品材料。 2.质量标准： （1）成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料包括但不限于商品生产厂家的营业执照复印件及相关检测报告等。 （1）按照国家标准及相关要求验收货品生产日期、数量、质量等，验收合格后双方在送货单上签字确认。验收时成交人所提供的货品在采购人验收入库时如发现质量问题必须及时无条件退换货品。 （2）验收后：成交人所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量其他要求问题的应及时给予退换货品。 （3）投标供应商合同签订时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数、品牌要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 （4）其他要求根据合同约定执行。 3.注意事项 本项目按单价报价，不能高于最高控制单价（也不能超最高控制总价），超预算价则竞标无效。 八、送货期限、地点、时间、方式 ▲1.送货期限：供应商需在收到采购人供货通知后的30日历日内，完成对应批次货物的运输配送、现场安装及调试工作，并确保货物达到正常使用状态。 ▲2.送货地点：南宁市社会福利医院本院、金光分院、双定镇，发货前先咨询确定。 3.送货方式：送货上门 4.送货时间：周一至周五08:00至17:30。 ▲九、付款方式 本项目空调 设备，由成交供应商按采购人发出的书面供货通知，分批次完成配送、安装与调试工作。每批次设备安装调试完毕后，采购人按采购文件及合同约定标准完成验收，验收合格的出具签字盖章的批次验收合格单； 采购人在收到成交供应商提交的该批次对应合法合规全额发票、付款申请函及全套验收合格资料后 30 个日历日内，向成交供应商支付该批次空调对应的货款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、文件要求：

投标单位需提供上传政采云电子版响应文件，文件内容按以下顺序制作PDF电子版文件，内容须包括：

(一)资格证明文件

1.有效的营业执照复印件、经营许可证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

2.本项目的特定资格要求：竞标人必须是在“广西政府采购云平台”入库供应商资格，提供入库截图。

3.法定代表人身份证明书(详见附件1)；

4.授权委托书（非法人参与时必须提供），详见附件2；

5.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供，未提供或提供的不符合要求按响应无效处理）

6.供应商信用中国(www.creditchina.gov.cn)以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单、政府采购严重违法失信行为信息记录相关信息（必须提供，未提供或提供的不符合要求按响应无效处理）

7.无串通投标行为的承诺函（必须提供）

（二）产品报价表、货物（服务）偏离表及商务条款偏离表等

1.报价表（详见附件3）；

2.货物（服务）偏离表（附件4）；

3.商务条款偏离表（附件5）；

4.售后服务承诺（自拟）。

5.检测报告复印件

6.产品3C节能报告

# 营业执照

# 附件1

## 法定代表人身份证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

联系电话：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖章）：

年     月     日

注：自然人响应的无需提供。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

# 附件2

## 授权委托书

（如有委托时）

致：南宁市社会福利医院：

本人  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权我单位在职正式员工 （姓名和职务）  （ 联系电话：              ） 为我方代理人，代理人根据授权，以我方的名义参加              项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法人代表人签字或者盖章：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖章）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

委托代理人身份证复印件粘帖处（正、反面）

# 附件3

## 参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南宁市社会福利医院

我单位在参加响应活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人或自然人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录。

特此声明！

供应商名称（公章）：                              ；

日期：      年      月      日

# 附件4

## 报价表

采购项目名称：                       项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位① | 品牌及规格型号 | 制造商及原产地 | 技术性能及配置 | 单价（元）② | 总价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花机3.0匹空调 | 4台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壁挂式3.0匹空调 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 立式3匹空调 | 7台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂式2.0匹空调 | 20台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壁挂式1.5匹空调 | 62台 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价表中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、竞标总报价、交货期”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不得超过控制单价、控制总价金额，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

# 附件5

## 货物（服务）偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 |  | 响应文件承诺技术要求 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 货物参数 |  |
| 1 | … |  | … |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | … |  | … |  |  |
| 3 | … |  | … |  |  |

注：

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件6

# 商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件承诺商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 … | 1 … | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 … | 2 … |  |
|  | … | … |  |
| 二 | 3 … | 3 … |  |
|  | 4 … | 4 … |  |

注：

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商：（盖章）

日期：  年   月  日

# 售后服务承诺书

（格式自拟）

检测报告复印件

产品3C节能报告