四、政府采购项目采购需求

| 货物（服务）需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 南宁职业技术大学 “一站式” 学生社区空调采购项目 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物（服务）名称 |  | 单位 | 数量 | 货物（服务） 参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分详见附件6 工信部联企业〔2011〕300号 关于印发中小企业划型标准规定的通知） |
|  | 1 | 1.5 匹冷暖变频挂式空调 |  | 台 | 28 | ▲1、APF：≥4.73； ▲2、额定制冷量(W)：≥3500； 3、额定制热功率(W)：≤1160； 4、额定制热量(W)：≥4600； 5、额定制冷功率(W)：≤930； 6、室内机噪音高风dB(A）：≤35； 7、室外机噪音dB(A）：≤50； ▲8、循环风量（m³/h)：≥640； 9、电辅热(W)：≥1000； 10、电源（V/HZ）：220V/50HZ ； ▲11、以上参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，在投标文件中提供投标产品的铭牌参数表复印件 | 70000 | 工业 |
|  | 2 | 空调安装及辅材 |  | 项 | 1 | 1、中标供应商负责设备安装、调试、试运行、系统联调及交付验收，确保设备正常投入使用；施工人员须具备相应专业能力，安装调试需符合国家及行业相关规范要求； 2、所有空调安装所需额外增加铜管、排水管、支架等所有辅材，合计28个安装支架、30米铜管； ▲3、所有空调安装必须使用水磨钻进行墙体开孔，共计28个水磨钻孔。 | 5000 | 工业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内（注：中标通知书发出之日起25日内必须签订合同。） 二、货物期限或者货物时间：合同签订后15个工作日内交货（含安装调试）三、货物地点：南宁职业技术大学校内指定地点 四、验收标准、规范： 1）验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标人支付。 ▲2）采购人对中标供应商所交货物必须依照招标文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收。如因中标供应商虚假应标而造成采购人损失的，中标供应商应承担相应法律责任，并赔偿因此而造成的采购人的损失。 3）对检验，因中标人原因验收不通过的，采购人不再予以验收，视为中标人单方违约，采购人将如实上报财政部门并追究其全部法律责任及要求赔偿相应的经济损失。 4）货物符合国家官方合格标准。 5）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 五、违约责任 中标供应商未按合同约定工期完成供货、安装、调试并验收合格的，每逾期一日，应按逾期交货总额 0.5‰向采购人支付违约金；逾期超过 30日的，采购人有权单方解除合同，并要求中标供应商支付合同总额 3 %的违约金。 六、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 2.付款方式：选择以下第（1）种方式 （1）本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性（或按项目进度分次付款，项目进度内容及每次付款比例要写明）支付合同款。 （2）本项目采取预付款形式，预付形式为：第一期付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价30%预付款，支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票；第二期付款：乙方交货完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价70%的服务款项（无息），支付前由乙方按规定向甲方开具正式发票。 3.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 公布渠道或者获取方式： ▲三、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第1项产品“1.5 匹冷暖变频挂式空调”。 四、验收标准 ▲采购人对中标供应商所交货物必须依照招标文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收；如因中标供应商虚假应标而造成采购人损失的，中标供应商应承担相应法律责任，并赔偿因此而造成的采购人的损失。 五、其他 1.……（视项目情况而定是否加▲） 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： |  |  |  |  |  |  |  |