四、政府采购项目采购需求

| 货物（服务）需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 南宁职业技术大学 “一站式” 学生社区空调采购项目 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物（服务）名称 |  | 单位 | 数量 | 货物（服务） 参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分详见附件6 工信部联企业〔2011〕300号 关于印发中小企业划型标准规定的通知） |
|  | 1 | 1.5 匹冷暖变频挂式空调 |  | 28 | 台 | ▲1、APF：≥4.73； ▲2、额定制冷量(W)：≥3500； 3、额定制热功率(W)：≤1160； 4、额定制热量(W)：≥4600； 5、额定制冷功率(W)：≤930； 6、室内机噪音高风dB(A）：≤35； 7、室外机噪音dB(A）：≤50； ▲8、循环风量（m³/h)：≥640； 9、电辅热(W)：≥1000； 10、电源（V/HZ）：220V/50HZ ； ▲11、以上参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，在投标文件中提供投标产品的铭牌参数表复印件 | 70000 | 工业 |
|  | 2 | 空调安装及辅材 |  | 1 | 项 | 1、中标供应商负责设备安装、调试、试运行、系统联调及交付验收，确保设备正常投入使用；施工人员须具备相应专业能力，安装调试需符合国家及行业相关规范要求； 2、所有空调安装所需额外增加铜管、排水管、支架等所有辅材，合计28个安装支架、30米铜管； ▲3、所有空调安装必须使用水磨钻进行墙体开孔，共计28个水磨钻孔。 | 5000 | 工业 |