桂林市叠彩实验小学空调反向竞价采购需求文件

	项 号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	图片
	数量 ①
	单位
	单价 (元) ②
	单项合计金额(元)③=①×②

	1
	格力5匹变频冷暖天井机
	品牌：格力
型号：KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1
	1.能效等级：1级
2.能效比：4.00；
3.额定制冷量：12000W；
4.额定制热量：13500W；
5.电辅助加热功率：1250W；
6.制冷功率：4200 W；
7.制热功率：4100 W；
8.室内机噪音高风dB(A）：≤48
9.室外机噪音高风dB(A）：≤60
10.循环风量（m³/h)：2000m³/h；
11.电压/频率（V/HZ）：380V/50HZ
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	6
	套
	13000
	78000

	合计
	
	78000

	商务条款

	合同签订时间
	1、 成交供应商应当在成交结果确定之日起2个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。
2、 成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。

	交货时间
	1、供货安装时间：货物应在合同签订后2个工作日内到达客户指定地点，否则合同作废。且在3日内，供应商须按采购人的要求全部安装调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任。
2、交货地点：桂林市叠彩实验小学采购人指定地点。

	报价要求
	1、报价包括货物采购、运输、劳务、管理、利润、协调、安装、调试、培训、售后服务、以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。
2、★投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提交检测报告，3C认证等产品材料。
[bookmark: _GoBack]3、★除超出厂家标准配置长度的铜管外，本次报价应包含空调达到正常使用条件所需的全部安装人工、辅材及其他相关费用。

	质保期
	1、 质保期为6年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。
2、 质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	售后服务及要求
	1、 售后服务要求质保期内免费维修免费更换零部件，在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。中标人提供7*24小时维修服务，用户呼叫后2小时内电话响应，接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场；提供不间断维修直到故障解除。须对合同中各种型号规格的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。
2、 安装要求：设备到货后，由中标人指派专业安装调试技术人员到现场进行安装调试，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训采购人技术人员直到采购人能全部掌握设备的使用及日常维护

	验收标准、规范
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2、验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商承担。

	付款方式
	本项目的资金拨付根据财政部门的付款流程执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%。

	其他要求
	1.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，为保证正品行货，中标后签定合同签中标人必须提供本项目货物的生产厂家开具的销售证明文件。中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。
2.所有空调品牌型号为实质性，报价人不得以任何理由使用其他品牌型号作为代替报价，否则报价将无效。
3.标注“★”为实质性要求条款，报价人应如实响应，对不能满足虚假响应、中标后不能提供产品及提供相关证明文件或者无法正常交货影响使用的，可作为废标处理，视为虚假应标，并按《政府采购法》第七十七条有关规定处理（处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动。
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