资源县二小食堂厨房设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁单头1米大炒炉 | 品牌：匠手牌 型号：JS-30KW-DG1000 规格：1200*1300*1200㎜ 锅φ1000 mm 1.功率：30KW 2.电压：380V 3.频率：50HZ，电磁加热 4.面板采用304# 1.2㎜厚优质不锈钢板，侧板、挡板304#1.0mm厚优质不锈钢板； 5.每炉头配一个优质摇摆龙头 6.可以炒菜也可以煮汤 | 台 | 2 | 15000 | 30000 |
| 2 | 三星洗涤池 | 规格：1800*700*800/150mm 品牌：匠手牌 型号：JS-X180 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 台 | 3 | 2800 | 8400 |
| 3 | 双星洗池 | 品牌：匠手牌 型号：JS-X120 规格：1200*700*800/150mm 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 台 | 2 | 1900 | 3800 |
| 4 | 分餐双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 品牌：匠手牌，型号：JS-C180 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 张 | 3 | 1800 | 5400 |
| 5 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 品牌：匠手牌 型号：JS-T180 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 张 | 5 | 1800 | 9000 |
| 6 | 高速压面机 | 品牌：裕飞永强 型号：YQ-Y130B 规格：640*670*1070mm 电压：220V，功率：1.5KW 压面滚筒长度：300mm 压面滚筒转速：125转/分 工作效率：25-30公斤/时 可调厚度：1-8mm | 台 | 1 | 5590 | 5590 |
| 7 | 食品留样柜 | 品牌：白雪之乐 型号：BX-GB180 规格：580*550*860mm, 1.功率：350W 电压：220V 3.使用温度：0℃-10℃ | 台 | 2 | 1280 | 2560 |
| 8 | 和面机 | 品牌：裕飞永强 型号：YQ-H25型 规格：870*645*770mm 料桶容积：25KG 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1.5KW 最大和面量约：25Kg 搅拌转速：45转/分 | 台 | 1 | 5830 | 5830 |
| 9 | 单星洗涤池 | 品牌：匠手牌 JS-X70 规格：700*700*800/150mm 1、面板采用1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 台 | 2 | 980 | 1960 |
| 10 | 开水器（带底座） | 品牌：裕邦 型号：ZK-90 规格:450*400*920㎜ 1.电源总类:50HZ 380V 3N~ 2.功率:9KW 3.电流:13.6A 4.容量:50L 5.水咀:2个 3.电流:13.6A 4.容量:50L 5.水咀:2个 | 台 | 1 | 2599 | 2599 |
| 11 | 电控汤桶 | 品牌：匠手牌，型号：JS-T600 规格：φ600mm高850 12KW，三挡可调，双层结构，发泡保温，不锈钢加热盘，内带隔渣网 | 个 | 2 | 2580 | 5160 |
| 12 | 不锈钢油网烟罩 | 品牌：匠手牌 型号：JS-Y350 1、规格（长、宽、高）：3500mm*1350mm*600mm。 2、采用优质不锈钢板制作，烟罩壳体厚度304#≥1.2mm，配接油壶。 3、油烟罩配滴油盅，配置3个不锈钢短接抽风口， | 米 | 3.5 | 1800 | 6300 |
| 13 | 不锈钢防火油网 | 品牌：匠手牌 型号：JS-Y350 1、规格（长、宽、高）：3500mm*800mm*50mm采用优质304#1.0mm不锈钢板材制做夹板，配0.7mm厚油烟网， | 米 | 3.5 | 528 | 1848 |
| 14 | 不锈钢拼墙板 | 品牌：匠手牌 型号：JS-P115 1、 规格（长、宽、高）：3500mm*1150mm*20mm(内做加强根） 2、用料：采用优质不锈钢304# 1.2mm制作,磨砂板。 | 米 | 3.5 | 558 | 1953 |
| 15 | 抽烟管道 | 品牌：匠手牌 型号：JS-Y60 规格根据现场定制，采用1.0mm镀锌板制作。 | 项 | 1 | 2600 | 2600 |
| 16 | 安装人工费 | 根据现场情况安装 | 项 | 1 | 2750 | 2750 |
| 总价：玖万肆仟捌佰伍拾元整 |  |  |  |  |  | 94850 |

商务要求

打“★”号条款必须满足，否则竞标无效。

一、 售后服务：

1.★外地供应商须在桂林设有售后服务网点（须上传售后服务网点证明材料复印件并盖供应商公章）。             2.★故障响应时间:成交供应商接到采购人故障通知后在2小时内到达采购人指定现场开始维修，影响使用等紧急情况须在6小内修复，否则提供替代品供使用。免费质保期：供应商应按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不能低于1年（属于实行国家强制保修政策的除外），投标产品必须是整套全新的符合国家和行业有关质量标准制造的产品。免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。

二、安装和运输：

1.★确认成交日当天签订合同，招标货物急需为学生开餐使用，成交供应商须在七个日历日内全部送货安装调试完毕并能正常使用。

2.采购项目的价格构成:包括以上货物价格、运输装卸、拆卸旧设备及安装新设备、调试、培训、维

护、税 费等完成本项目的所有费用。不接受远程指导安装，否则采购人有权取消合同。

- 3.★供应商如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，采购人可终止合同，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责，并承担全部法律及赔偿责任。

- 4.成交供应商须负责协调好本栋及周边居民，并保证风机噪声和油烟排放验收合格不扰民，相关验收费用由供应商负责，若验收不合格，全部货物作退货处理。

三.报价要求：

1.★本项目为反向竞价项目，须按采购清单上要求的品牌报价，不接受其它品牌报价，中标供应商必须按合同品牌型号来供货。供货必须实质性满足或优于产品技术参数及配置要求，产品到货时，采购人现场根据采购文件技术参数及配置要求逐条对应进行核验 ，核验不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责，并承担全部法律及赔偿责任 。

2.★成交供应商必须提供全新的原装正品，符合国家及行业质量标准的产品，正品行货保障，为避免以次充好弄虚作假以及避免货物贴牌和冒牌，应标时供应商须针对本项目上传“匠手品牌”制造商的《商标注册证》和授权售后服务承诺书及产品供货证明并加盖制造商公章，签订合同前供应商须提供“匠手品牌”制造商针对此次招标采购项目的授权售后服务承诺书及产品供货证明并加盖制造商公章原件进行核查，若无提供参加竞标的供应商则当恶意应标处理，中标后按采购方要求提供部分货物样品进行技术参数核对， 对不能满足采购清单技术参数要求的作为虚假应标处理，中标后不能按时签合同及供货的将作为恶意竞标处理，采购人将向政府采购部门投诉，并将恶意或虚假应标的供应商列入政府采购黑名单，壹年内不能参与政府采购活动。

四.付款方式：

1.本采购项目无预付款无进度款，待供货商交货安装完毕并验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人根据财政资金安排情况，到账后在5日内一次性支付完合同款，特殊情况，如财政紧张，付款时间会顺延，具体付款时间无法估计，采购方不承担违约责任。

- 交货地点：

- 采购人指定地点（资源县）