藤县中学教学楼3空调采购反向竞价采购文件

一、藤县中学教学楼3空调采购设备参数表
	藤县中学教学楼3空调采购设备参数表

	序号
	货物名称
	★意向品牌/型号
	★技术参数及性能配置要求
	单位
	数量
	最高上限单价（元）
	合计（元）

	1
	3匹壁挂式变频空调
	格力　KFR-72GW/(72571)FNhAb-B1JY01
	型号：KFR-72GW/(72571)FNhAb-B1JY01；

能效比：4.48；

能效等级:一级能效；

电源规格(PH-V-Hz):1-220-50；

制冷功率(W):1960；

制热功率(W):2930；

制冷量（W）:7300；

制热量（W）:9770；

循环风量(m³/h):1370；

内机尺寸（宽×高×深）:1080×332×246mm；

内机重量(Kg):16；

外机尺寸（宽×高×深）:958 ×660×402mm；

外机重量(Kg):42.5；

适用面积(m²):30--40；

颜色：白；
功能:独立除湿，智能调节，自清洁。
	台
	54
	6820
	368280

	2
	2匹壁挂式变频空调
	格力KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01
	型号：KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01；

能效比：4.26；                                                                                                                                                                

能效等级：二级能效；

电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50；

制冷功率(W)：1380；

制热功率(W)：1900；

制冷量（W）：5020；

制热量（W）：6680；

循环风量(m³/h)：1000；

内机尺寸 （宽×高×深）：942 × 332 ×246mm；

内机重量(Kg)：14；

外机尺寸（宽×高×深）：873×376 × 555mm；

外机重量(Kg)：35；

适用面积(m²)：20--30；

颜色：白；
功能：独立除湿，电辅加热，除菌净化。
	套
	24
	5480
	131520

	★商务要求

	一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起5日内。

二、交货期：自合同签订之日起7日内交货。

三、交货地点：采购单位指定地点。

四、交货方式：现场交货。

五、项目实施要求：

1、本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。

2、免费送货上门，免费安装调试，提供安装必要的零配件或备件。

3、本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；报价产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，否则响应无效。

4、故障响应时间：成交供应商收到甲方的故障维修通知4小时内到达现场进行检修，8小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。 

5、自货物最终验收合格之日起计算，质保期不少于6年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。响应文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。 

6、设备到货后，由成交人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 

7、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内成交供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 

8、每年至少进行一次定期回访以及对设备保养（含清洗滤网等），以上服务质保期内必须包含在报价中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

六、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 

七、报价供应商必须完全响应或优于参数附件。避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为无效响应处理，并按有关规定处理。

八、报价要求：本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
★①报价时仅限表格推荐品牌进行报价，不接受推荐品牌以外的产品报价，否则报价无效。本需求表成交注“★”号的技术参数和商务要求为必须响应的实质性条款，必须满足，否则作为无效报价处理。
★②正品保障：本项目成交供应商必须按所投品牌进行供货，不接受成交品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改产品的品牌、质量，不接受成交后更改产品品牌，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其他单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。

九、付款方式：货到后，乙方安装调试完毕经验收合格并交付使用一个月后，乙方给甲方开具正式发票后，一个星期内提交拨款申请，财政拨付到账后甲方给乙方付合同总金额的90%。剩余10%一年后若无质量问题，一个星期内提交拨款申请，财政拨付到账后付清(不计息)。

十、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

十一、产品要求：报价产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
十二、成交后3个工作日内成交方需提供所成交机型的实体机参数供甲方核验，成交供应商供货前，必须要提供产品厂家针对该项目开具的厂家授权书原件，同时核验针对该项目的商品对应3C证书、检验报告、售后维护服务网点等其他相关文件。采购人对货物及所配系统验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准；验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人损失还要追究该供货商责任，并赔偿采购人，并报送桂采云平台及当地财政局监管部门。

十三、为杜绝供应商以虚假参数应标，成交人须于成交2个工作日内提供核心参数的证明文件供采购人核对，核对均满足招标要求的，予以签订合同。如发现有虚假参数应标者，将作废标处理，并按有关规定提请相关部门予以严肃处理。
十四、验收要求：
（1）采购人有权要求成交供应商提供所投设备到采购单位进行参数性能检测，成交供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。
（2）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。
（3）凡要求成交供应商提供相关检测报告的，验收时按相关检测报告标准进行验收。
（4）验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对成交人提供的产品进行检测，如检测后发现不符合采购需求，费用由成交人承担。
十五、近三年内有过违规违约并受到处罚等不良行为记录的商家不能参与此次项目报价，否则响应无效。

十六、报价时必须上传供应商资格证明文件、技术响应文件、商务响应文件、报价文件，所有上传文件必须加盖公章，原件备查。


二、报价人需知

报价响应文件包含：

1、供应商资格证明文件（格式后附）（必须提供，否则按无效报价处理）

2、技术响应文件（格式后附）（必须提供，否则按无效报价处理）

3、商务响应文件（必须提供，否则按无效报价处理）

4、报价表（格式后附）（必须提供，否则按无效报价处理）
报价响应文件

项目名称：

项目编号：
供应商：
法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 技术响应文件……………………………………………………………………第   页

(三) 商务响应文件……………………………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页
 （一）供应商资格证明文件
1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；
2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托时需提供，加盖单位公章）；

法定代表人授权委托书（格式）
XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号） 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

授权单位（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：           
签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

无重大违法记录声明（格式）

XXXXXX学校：

我公司参与                                     （项目名称）的报价，我公司郑重声明：我公司近三年在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

                                       声明人：（公章）

年    月    日

（二）技术响应文件

1、技术响应表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	反向竞价采购文件要求
	报价文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：应对照“藤县中学教学楼3空调采购设备参数表”的“技术参数及性能配置要求”逐条说明，所提供货物和服务已对“藤县中学教学楼3空调采购设备参数表”的“技术参数及性能配置要求”做出了实质性的响应，并申明与“技术参数及性能配置要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

供应商名称（签章）：                              

日期：     年     月    日

（三）商务响应文件
1、商务响应表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 

	序号
	反向竞价采购文件要求
	报价文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：应对照“藤县中学教学楼3空调采购设备参数表”的“商务要求”逐条说明，已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。
2、售后服务承诺书

售后服务承诺格式自拟。

3、厂家授权书

厂家授权书格式自拟。
4、供货证明

供货证明格式自拟。

（四）报价表
报  价  表

采购项目名称：                 

采购项目编号：                     

	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	数量①
	单位
	单价②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注： 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

   法定代表人或委托代理人（签字）：              

供应商名称（盖章）：       

报价时间：     年     月    日
