## 集采
教学仪器设备清单
序号
1 | 一、物理力学实验室
2 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
3 | 学生实验桌 | 【整体架构】 1、规格：≥1200×600×780mm； 2、整体构造：采用一体化陶瓷台面，钢塑结构桌架； 【书包斗】 3、书包斗：配备≥2个，采用镂空造型，规格≥430×290×180mm，采用PP材料； 【台面】 4、台面：采用总厚度≥20mm陶瓷板，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； ▲4.1、陶瓷台面：依据GB/T 17657-2022标准进行不少于70种酸碱试剂检测，其中硫酸(98%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、乙醇(99%)、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、氯化镁(10%)、磷酸(85%)、乙酸丁酯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、乙酸(99%)、甲醛溶液(37%)、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、冰醋酸(90%)、氢氧化钠(40%)、氨水(28%)、醋酸乙酯检验结果达到5级，无明显变化；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； ▲4.2、陶瓷台面板：物理性能依据GB/T 4100-2015标准检验，破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量/（mg/dm²）、镉溶出量/(mg/dm²)检测结果＜0.01；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； ▲4.3、陶瓷台面：依据GB/T 17657-2022 标准，表面耐划痕性能：6.0N作用下，试件表面未见划痕。耐光色牢度性能结果达到蓝色羊毛标准6级,灰色样卡≥4-5级；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 4.4、陶瓷台面板：静摩擦系数（干法）依据GB/T 4100-2015标准进行检测，检测结果≥0.67； 4.5、陶瓷台面板：燃烧性能符合国家标准（GB/T 8624-2012）A(A1)级技术要求，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。台面板具有超高硬度，洛氏硬度检验结果≥126； 【桌架】 5、桌体：全部采用钢材制作，厚度≥1.2mm，工字结构设计； 6、桌架：采用高强度钢制成，壁厚≥1.5mm； 7、桌腿：采用三段式设计，通过高度螺丝连接，下桌腿增加一条钢板； 8、上腿及下腿：采用钢板折弯形状，壁厚≥1.2mm； 9、前中后横梁：壁厚≥1.5mm； 10、加强横梁：≥1000×115×36mm，壁厚≥1.5mm； 11、脚垫：下桌腿接触地面部分配备脚垫，材质为PP塑胶，采用圆形设计。 | 华创智力 | HC-Z7-T20a | 28 | 张
4 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、规格：面Φ≥300mm； 2、整体构造：含面、脚、脚垫等组合式结构； 【道具面】 3、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，厚≥3mm，凳面表层有颗粒凸起花纹； 【道具架】 4、调节高度：配备螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围为450~500mm； 5、脚架：四支脚采用椭圆形无缝钢管，凳面钢板托盘，钢板托盘与凳脚焊接； 6、工艺要求：凳脚架焊接固定，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 【脚垫】 7、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 华创智力 | HC-Y1 | 56 | 条
5 | 实验演示台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×700×830mm； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； ▲3.1、台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.2、台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³，满足技术要求E0级； ▲3.3、台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.4、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级； 3.5、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材的抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体讲台由≥3个独立柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置； 6、布线布管：柜体底部预留电路、水路、气路的布线布管可拆除板； 7、把手：一体折弯成型； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 | 华创智力 | HC-JT2470g-M10 | 1 | 张
6 | 实验转椅 | 整体规格】 1、整体尺寸：≥500×500×800mm（长×宽×高）； 2、高度调节：支持气动升降功能，可平滑调节座椅高度，配备静音滑轮； 【面料材质】 3、靠背及座面采用高密度网布格面料； 【骨架与结构】 4、骨架采用高强度工程塑料； 5、气动升降装置支持用户无极调节高度； 6、底部配备静音滑轮。 | 华创智力 | HC-Y2 | 1 | 张
7 | 二、物理电学实验室
8 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
9 | 学生实验桌 | 【整体架构】 1、规格：≥1200×600×780mm； 2、整体构造：采用一体化陶瓷台面，钢塑结构桌架； 【书包斗】 3、书包斗：配备≥2个，采用镂空造型，规格≥430×290×180mm，采用PP材料； 【台面】 4、台面：采用总厚度≥20mm陶瓷板，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； 4.1、陶瓷台面：依据GB/T 17657-2022标准进行不少于70种酸碱试剂检测，其中硫酸(98%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、乙醇(99%)、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、氯化镁(10%)、磷酸(85%)、乙酸丁酯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、乙酸(99%)、甲醛溶液(37%)、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、冰醋酸(90%)、氢氧化钠(40%)、氨水(28%)、醋酸乙酯检验结果达到5级，无明显变化； 4.2、陶瓷台面板：物理性能依据GB/T 4100-2015标准检验，破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量/（mg/dm²）、镉溶出量/(mg/dm²)检测结果＜0.01； 4.3、陶瓷台面：依据GB/T 17657-2022 标准，表面耐划痕性能：6.0N作用下，试件表面未见划痕。耐光色牢度性能结果达到蓝色羊毛标准6级,灰色样卡≥4-5级； ▲4.4、陶瓷台面板：静摩擦系数（干法）依据GB/T 4100-2015标准进行检测，检测结果≥0.67；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； ▲4.5、陶瓷台面板：燃烧性能符合国家标准（GB/T 8624-2012）A(A1)级技术要求，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。台面板具有超高硬度，洛氏硬度检验结果≥126；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 【桌架】 5、桌体：全部采用钢材制作，厚度≥1.2mm，工字结构设计； 6、桌架：采用高强度钢制成，壁厚≥1.5mm； 7、桌腿：采用三段式设计，通过高度螺丝连接，下桌腿增加一条钢板； 8、上腿及下腿：采用钢板折弯形状，壁厚≥1.2mm； 9、前中后横梁：壁厚≥1.5mm； 10、加强横梁：≥1000×115×36mm，壁厚≥1.5mm； 11、脚垫：下桌腿接触地面部分配备脚垫，材质为PP塑胶，采用圆形设计。 | 华创智力 | HC-Z7-T20a | 28 | 张
10 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、规格：面Φ≥300mm； 2、整体构造：含面、脚、脚垫等组合式结构； 【道具面】 3、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，厚≥3mm，凳面表层有颗粒凸起花纹； 【道具架】 4、调节高度：配备螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围为450~500mm； 5、脚架：四支脚采用椭圆形无缝钢管，凳面钢板托盘，钢板托盘与凳脚焊接； 6、工艺要求：凳脚架焊接固定，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 【脚垫】 7、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 华创智力 | HC-Y1 | 56 | 条
11 | 实验演示台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×700×830mm； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； ▲3.1、台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.2、台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³，满足技术要求E0级； ▲3.3、台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.4、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级； 3.5、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材的抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体讲台由≥3个独立柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置； 6、布线布管：柜体底部预留电路、水路、气路的布线布管可拆除板； 7、把手：一体折弯成型； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 | 华创智力 | HC-JT2470g-M10 | 1 | 张
12 | 实验转椅 | 整体规格】 1、整体尺寸：≥500×500×800mm（长×宽×高）； 2、高度调节：支持气动升降功能，可平滑调节座椅高度，配备静音滑轮； 【面料材质】 3、靠背及座面采用高密度网布格面料； 【骨架与结构】 4、骨架采用高强度工程塑料； 5、气动升降装置支持用户无极调节高度； 6、底部配备静音滑轮。 | 华创智力 | HC-Y2 | 1 | 张
13 | 三、物理准备室
14 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
15 | 准备台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×750×850mm（长×宽×高）； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体准备台由≥2个独立柜体组合而成，柜体预留水槽安装位置； 6、把手：一体折弯成型； 7、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、铰链：采用不锈钢铰链； 10、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 | 华创智力 | HC-BT2475g-M10 | 1 | 张
16 | 仪器柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYQ1020p | 18 | 个
17 | 大仪器柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1250mm×560mm×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYQ12520p | 6 | 个
18 | 五、生物实验室
19 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
20 | 学生实验桌 | 【整体架构】 1、规格：≥1200×600×780mm； 2、整体构造：采用一体化陶瓷台面，钢塑结构桌架； 【书包斗】 3、书包斗：配备≥2个，采用镂空造型，规格≥430×290×180mm，采用PP材料； 【台面】 4、台面：采用总厚度≥20mm陶瓷板，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； 4.1、台面：按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、萘、松节油、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； 4.2、台面洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127； 4.3、陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为0 s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg； 【桌架】 5、桌体：全部采用钢材制作，厚度≥1.2mm，工字结构设计； 6、桌架：采用高强度钢制成，壁厚≥1.5mm； 7、桌腿：采用三段式设计，通过高度螺丝连接，下桌腿增加一条钢板； 8、上腿及下腿：采用钢板折弯形状，壁厚≥1.2mm； 9、前中后横梁：壁厚≥1.5mm； 10、加强横梁：≥1000×115×36mm，壁厚≥1.5mm； 11、脚垫：下桌腿接触地面部分配备脚垫，材质为PP塑胶，采用圆形设计。 | 华创智力 | HC-Z7-T20a | 28 | 张
21 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、规格：凳面Φ≥300mm； 2、整体构造：含凳面、凳脚、脚垫等组合式结构； 【凳面】 3、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，厚≥3mm，凳面表层有颗粒凸起花纹； 【凳架】 4、调节高度：圆凳配备螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围为450~500mm； 5、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，凳面钢板托盘，钢板托盘与凳脚焊接； 6、工艺要求：凳脚架焊接固定，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 【脚垫】 7、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 华创智力 | HC-Y1 | 56 | 条
22 | 实验演示台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×700×830mm； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； ▲3.1、台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.2、台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³，满足技术要求E0级； ▲3.3、台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；（投标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）； 3.4、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级； 3.5、台面依据JC/T 2039-2010标准检测板材的抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体讲台由≥3个独立柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置； 6、布线布管：柜体底部预留电路、水路、气路的布线布管可拆除板； 7、把手：一体折弯成型； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 | 华创智力 | HC-JT2870gs-M10 | 1 | 张
23 | 实验转椅 | 【整体规格】 1、整体尺寸：≥500×500×800mm（长×宽×高）； 2、高度调节：支持气动升降功能，可平滑调节座椅高度，配备静音滑轮； 【面料材质】 3、靠背及座面采用高密度网布格面料； 【骨架与结构】 4、骨架采用高强度工程塑料； 5、气动升降装置支持用户无极调节高度； 6、底部配备静音滑轮。 | 华创智力 | HC-Y2 | 1 | 张
24 | 六、生物准备室
25 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
26 | 准备台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×750×850mm（长×宽×高）； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体准备台由≥2个独立柜体组合而成，柜体预留水槽安装位置； 6、把手：一体折弯成型； 7、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、铰链：采用不锈钢铰链； 10、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚； 【水槽盆】 12、水槽盆规格：≥550×450×290mm，水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型。 | 华创智力 | HC-BT2475gs-M10 | 1 | 张
27 | 仪器柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYQ1020p | 20 | 个
28 | 药品柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备、试剂药品的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、阶梯：上柜配置两块药品阶梯，采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固； 14、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 15、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 16、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYP1020p | 4 | 个
29 | 单面标本柜 | 1、主要功能：用于实验室标本的存放与展示，适用于理化生实验室、标本存储区域； 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、柜体构造：采用上下分段式结构； 6、上柜：框架采用铝合金材质，柜体采用≥5mm白玻，趟门式设计； 7、下柜：采用≥16mm厚三聚氰胺双面贴面板制作； 8、连接工艺：柜体连接采用ABS工程注塑连接组件，与铝合金框架精密套接； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板； 10、层板结构：隔板采用白玻材质，厚度≥8mm，边缘经磨边处理，层板为活动设计； 11、趟门配件：配备专用滑动组件。 | 华创智力 | HC-GBB1020 | 2 | 个
30 | 八、科学实验室
31 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
32 | 六边形桌 | 规格：1400*1212*740mm 1、台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 2、所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 3、台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。 4、加强底座：台身内部下端底座采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、加强筋：台身上采用定做加强钢架，与桌身紧密贴合，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理方便桌身与台面的固定，及加强整体桌身强度。 | 华创智力 | HC-6BZs | 8 | 套
33 | 学生实验凳 | 【整体架构】 1、规格：凳面Φ≥300mm； 2、整体构造：含凳面、凳脚、脚垫等组合式结构； 【凳面】 3、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，厚≥3mm，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到防滑作用； 【凳架】 4、调节高度：圆凳配备螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围为450mm-500mm； 5、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，凳面钢板托盘，钢板托盘与凳脚焊接牢固； 6、工艺要求：凳脚架焊接全周满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强； 【脚垫】 7、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕。 | 华创智力 | HC-Y1 | 48 | 条
34 | 实验转椅 | 【整体规格】 1、整体尺寸：≥500mm×500mm×800mm（长×宽×高）； 2、高度调节：支持气动升降功能，可平滑调节座椅高度，配备静音滑轮，移动无噪音且不损伤地面； 【面料材质】 3、靠背及座面采用高密度网布格面料，具有高耐磨、抗撕裂特性，符合国家阻燃标准； 【骨架与结构】 4、骨架采用高强度电镀钢管，结构稳固，表面耐腐蚀； 5、气动升降装置操作便捷，支持用户在一定范围内无极调节高度； 6、底部配备PU或软胶材质静音滑轮，移动平稳安静，保护地板表面。 | 华创智力 | HC-Y2 | 1 | 张
35 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000*500*2000mm，整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 2.柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 3.上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门，带锁.内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱.耐冲击.韧性强。 4.下部为ABS工程塑料对开门，带锁.内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水.永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱.耐冲击.韧性强。 5.门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 6.底座高≥80mm，上下板≥30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 |  |  | 6 | 个
36 | 九、科学准备室
37 | 设备名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
38 | 准备台 | 【整体架构】 1、规格：≥2400×750×850mm（长×宽×高）； 2、整体构造：含台面、柜门、抽屉、脚垫等组合式全钢结构； 【台面】 3、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，边沿镶边加厚至≥25mm，侧面边缘打磨平整，台面转角做倒角处理； 【桌架】 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 5、柜体结构：整体准备台由≥2个独立柜体组合而成，柜体预留水槽安装位置； 6、把手：一体折弯成型； 7、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 8、门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，双面都经过喷涂处理； 9、铰链：采用不锈钢铰链； 10、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 11、固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 | 华创智力 | HC-BT2475g-M10 | 1 | 张
39 | 仪器柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1000×500×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYQ1020p | 20 | 个
40 | 大仪器柜 | 1、主要功能：用于实验室仪器设备的存放，适用于理化生实验室、洁净室等环境； 2、整体规格：≥1250mm×560mm×2000mm（长×宽×高）； 3、安装方式：落地式放置； 4、整体构成：包含柜体、层板及配件系统； 5、侧板与层板：采用环保型PP改性材料一次注塑成型，表面经磨砂处理；采用榫卯结构配合塑料紧固件连接； 6、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 7、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，后嵌≥4mm钢化玻璃； 8、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门接缝处； 9、层板配置：上柜配≥2块活动阶梯层板，下柜配≥1块活动层板； 10、层板规格：宽度≥420mm，厚度≥22mm； 11、层板结构：采用工程塑料经模具注塑成型，中空双层结构，内部嵌有≥2条镀锌钢管加强筋； 12、承重能力：每层承重≥50kg； 13、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，可伸缩旋转门轴，内嵌式安装； 14、紧固件：柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝需用塑料盖子隐藏； 15、通风系统：柜子顶部和底部均预留通风系统接口，可与通风管路连接，风口处配备手动调节风门。 | 华创智力 | HC-GYQ12520p | 4 | 个
41 | 十、数学仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质。 | 鲁鸿达 | LHD-24096 | 6 | 个
42 | 十一、地理教室
43 | 地理专用仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质。 | 鲁鸿达 | LHD-YQG | 6 | 个
44 | 十二、团队活动室
45 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
46 | 操作台 | 1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。 2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。 3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 | 莱声 | ls–4886 | 1 | 套
47 | 用品柜 | 规格尺寸：整体尺寸≥850mm×400mm×1850mm（长×宽×高）；底部对开门区域高度≥500mm，内部空间适配物品收纳；上部敞开式隔断区域尺寸适配不同造型物品展示需求； - 2. 材质要求：主体采用20mm厚橡胶木齿接板，材质密度高，指接处无缝隙，木纹自然清晰； - 3. 结构与工艺：下部为对开门设计，柜门开合顺畅，配备优质五金合页与拉手，关闭后贴合紧密；上部为敞开式隔断（可分类展示不同造型物品；板面打磨光滑、无毛刺；各连接部位采用高强度五金连接件，组装牢固，整体结构稳定无摇晃； - 4. 性能要求：具备良好的抗变形、抗开裂性能；表面可做环保清漆涂装，色泽均匀、凸显木纹，易清洁维护，长期使用不易褪色。 | 莱声 | 定制 | 4 | 个
48 | 十三、卫生室
49 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
50 | 器械柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质。 | 鲁鸿达 | LHD-TY009 | 1 | 个
51 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质。 9、带三层阶梯板 | 鲁鸿达 | LHD-24111 | 1 | 个
52 | 十四、体育
53 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
54 | 体育器材架 | 规格：2000mm*600mm*2000mm | 奥基迪 | AJD-2008 | 6 | 个
55 | 体育器材（柜) | 外形尺寸1850*900*400mm，上边三层玻璃对开门，钢化玻璃厚度3.5mm，下边两层。 | 奥基迪 | AJD-2132 | 6 | 个
56 | 十五、音乐教室
57 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
58 | 教学用品柜 | 尺寸不小于800*390*1800mm ； 材质：板材采用0.7优质冷轧钢板及优质五金配件； 表层：柜体表面为静电喷塑，经高温烘烤吸附力强，不易脱落。 | 莱声 | 定制 | 2 | 个
59 | 十六、美术室
60 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
61 | 美术用品柜 | 规格尺寸：整体尺寸≥850mm×400mm×1850mm（长×宽×高）；底部对开门区域高度≥500mm，内部空间适配物品收纳；上部敞开式隔断区域尺寸适配不同造型物品展示需求； - 2. 材质要求：主体采用20mm厚橡胶木齿接板，材质密度高，指接处无缝隙，木纹自然清晰； - 3. 结构与工艺：下部为对开门设计，柜门开合顺畅，配备优质五金合页与拉手，关闭后贴合紧密；上部为敞开式隔断（可分类展示不同造型物品；板面打磨光滑、无毛刺；各连接部位采用高强度五金连接件，组装牢固，整体结构稳定无摇晃； - 4. 性能要求：具备良好的抗变形、抗开裂性能；表面可做环保清漆涂装，色泽均匀、凸显木纹，易清洁维护，长期使用不易褪色。 | 莱声 | 定制 | 6 | 个
62 | 教师演示桌椅 | 规格:不小于1800*800*740mm，桌面采用优质E1级颗粒板，长边形。桌架采用优质钢材制做，表面喷涂环保油漆，整体结构牢实不易松动，含配套教师凳。 | 莱声 | LS–JJ70P | 1 | 套
63 | 十七、心理咨询室
64 | 货物名称 | 技术参数 | 意向品牌 | 意向型号 | 数量 | 单位
65 | 办公桌椅 | 产品尺寸（长*宽*高） 120*60*75cm 包装尺寸（长*宽*高） 120*60*75cm 产品净重（kg）：35kg 产品尺寸（长*宽*高） 470*470*1020 包装尺寸（长*宽*高） 470*470*1020 可升降 可旋转 | 致远浩云 | ZY-0282 | 1 | 套
66 | 心理教室专用柜 | 产品尺寸（长*宽*高）：85*39*180cm 包装尺寸（长*宽*高）：85*39*180cm 产品净重（kg）：25kg金属材质 厚度：0.4mm 柜锁类型：钥匙锁 主体材质：钢 柜门类别：平开门 柜门材质：钢 | 致远浩云 | ZY-0219 | 1 | 个
67 | 咨询沙发茶几 | 沙发 1、采用优质棉麻布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于40KG/㎥。 3、内部框架采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理。 4、优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 茶几 1、基材采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。 2、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 2、实木桌脚，造型美观，厚实承重底座，承重力强，稳妥的支撑桌面。 3、五金件：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷 | 致远浩云 | ZY-02001 | 1 | 套
68 | 心理教室设备专用摆放架 | 全实木材质，尺寸不小于1600*1200*300mm，5层9阶设计，充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放的要求，便于来访者清晰地看到全部沙具，结构稳定大方、天然木纹色，表面清漆涂层。 | 道图 | DT-BFG-01 | 1 | 个