

一、采购需求
	项号
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	项目总价
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	格力
	3匹挂式空调
KFR-72GW/(72571)FNhAb-B1JY01
	148
	台
	86万元
	1．规格：3匹变频挂式空调，颜色：白；
2．能效等级：一级；
3．型号：KFR-72GW/(72571)FNhAb-B1JY01
4．额定制冷量（W）：7300（800-9220）；
5．额定制冷功率（W）：2000（330-3250）；
6．额定制热量（W）：9770（800-11390）；
7．额定制热功率（W）：2930（300-3943）；
8．电辅热功率（W）：1300；
9．室内噪音制冷／热（高-超强）dB（A）：
43-47;
10．室外机噪音dB（A）：56；
11．循环风量（m3／h）：1370；
12．电压／频率（V／HZ）：220V／50HZ；
13．自带断电记忆功能
14．外机尺寸：宽958mm高660mm 深402mm
15．内机机身尺寸：宽1080mm 高332mm 深
246mm


二、投标人资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。
3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。
三、商务要求
（一）报价及供货
1．标的物生产品牌必须为“格力”空调。
2．本项目不接受联合体参与竞价。
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4．供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的合格产品。
5．供应商报价应包含总报价应包含商品购置费、包装费、安装费、材料费（铜管、排水）、人工费、支架、高空作业费等。
6．为确保我方权益确保产品质量，我方要求签订合同前审查相关资质，必须能够满足产品参数要求，为确保正品，签订合同前必须提交所投产品生产厂商或广西区代理商针对本项目的供货承诺书、售后服务承诺书原件，未能提供相关证明材料，我单位将按“供应商虚假响应”向上报相关主管部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。
7．在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（二）收货及售后
1．收货地点：防城港市高级中学校内。
2．时间要求：我方和成交供应商应当自成交公告公示结束后3个工作日内签订采购合同。具体供货时间为合同签订之日起7个工作日内。签订合同后15天内完成供货安装。
3．产品质保期，自验收合格之日起6年（含质保期），质保期内一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知半小时响应，2小时内到达现场，24小时内进行免费修理或更换。
4．空调质量维修需要更换的零配件必须是故障设备的原厂零配件，每次更换配件应同时填写有关保修卡交采购单位保管，如部分零配件没有保修卡，应出具供应商的维护期保证书加盖公章，所有的零配件（含制冷剂）保修期不少于配件生产厂家承诺的保修期限，以方便日后维护。
5.成交供应商未能按约定要求履行保修义务的，我方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由成交供应商承担。若因货物缺陷或成交供应商服务质量等问题造成我方或任何人员人身、财产损害的，成交供应商应承担有关责任并作出相应赔偿。
（三）付款方式
1．签订合同交货安装验收合格后，中标人在5日内开具发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内一次性支付合同全款。
2．验货时严格按照采购文件要求及响应文件承诺的参数进行验收，供应商提供的产品必须与国家行业标准、采购文件要求及响应文件承诺的参数相符，否则采购人有权拒收货物或终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商负责。
3．本项目收取履约保证金：无。

