## 各学科清单汇总表
防城港市第十中学教育教学仪器设备采购
序号 | 学科名称 | 学科总额 | 备注
1 | 生物实验室设备配置清单(52座） | 100672
2 | 生物准备室 | 23166
3 | 初中生物仪器 | 157909.1
4 | 初中数学仪器 | 34812
5 | 初中地理仪器 | 17368
6 | 初中音乐乐器 | 72690
7 | 初中体育器材 | 102092.6
8 | 初中美术器材 | 50671
合计 |  | 559380.7
防城港市第十中学教育教学仪器设备采购 一、商务要求 1．主要技术规格参数表中打“▲”号条款为重要技术参数，竞价人必须满足否则中标无效。在签订合同前，成交供应商必须提供与规格要求相符合的核心产品一套至采购人处进行规格要求性能演示作为合同确认的标准依据，如出现所提供样品不符规格要求或无法提供样品，视为“虚假应标”，将上报财政等相关部门处理。 2．成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。 3．质量保证要求 （1）．提供的产品必须是全新，完整，未使用过的产品，其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”。 （2）．正品保障:本项目预中标供应商必须按需求表指定的品牌型号供货，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装。 5．交货时间：本项目为紧急采购项目，自签订合同之日起15日内完成供货安装并验收合格以保证秋季开学使用，竞价人应慎重考虑其供货能力是否满足采购需求。如未按约定时间完成交货，采购人有权解除合同，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任，并将上报财政等相关部门处理。 ▲6．竞价要求：参与竞价，视为同意我采购方的商务要求，响应的内容不符合本项目采购需求的，视为“虚假应标”，将上报财政等相关部门处理。 二、付款方式：验收合格后30日内，支付全部合同价款。

## 生物实验室
生物实验室设备配置清单(52座）
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 教师演示桌 | 1. 全钢结构，台面尺寸2800*700*850mm。 2. 台面要求：台面选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由4个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体尺寸1065*630*820mm柜体上部设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源、电脑键盘、下部为正面双开门。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路、气路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电、气安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方采用C型不锈钢拉手，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。外观整体流畅，造型独特美观；经久耐用。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 8.铰链：采用优质铰链，或升级为优质304不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；开合十万次不变形达到国际五金行业标准，使用寿命长。 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低,保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 台 | 1 | 2640 | 2640
2 | 学生实验台（核心产品） | ▲品牌（奇光）：1.新型镁铝塑结构，基本零甲醛，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。 2.台面：台面采用12.7±0.3mm厚实芯理化板，节能环保。具体性能如下： (1)通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 (2)检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.1mg/kg。 (3)甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； (4)燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 (5)依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%检测报告。 (6)台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 (7)依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 (8)防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 (9)台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 在签订合同前，中标供应商必须提供与规格要求相符合的核心产品台面理化板样品一块（长宽约10厘米）送到采购人处进行规格要求核实作为合同确认的标准依据，中标供应商应针对以上台面技术参数要求，供货时提供符合参数的检测报告复印件加盖厂商公章。 3.书包斗：整体尺寸450mm*240mm*185mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 4.前横梁采用30*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每条有面变形的倒圆角预防碰撞，符合人体工程学设计，简洁安全。 5、后横梁采用100*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，表面内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：570*60*100mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，四侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：560*60*100mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆100*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 10、过线桶：箱体长330*宽200*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 11、专用电源盒：310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：562*770mm，其中上支架尺寸为562*143*60mm,下支架尺寸为562*133*60mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*25上下各两支连接固定。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，专用搭配国标五孔插座使用，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水。上下两个支架各带两个直径为16mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。另有塑料保护盖对电源芯进行覆盖保护，保障用电安全。 12.背部挡水条经模具一体挤压成型。另外配备相应尺寸的铝合金挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。铝合金挡水块由铝合金一体压铸成型，表面经环氧树脂户外粉静电喷涂。 13. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 | 台 | 26 | 1800 | 46800
3 | 塑料水槽柜 | 1.铝钢塑结构，柜体规格为560×500×730mm，整体采用三段式结构。 2.上下固定框架采用PP改性材料，560*500mm，塑料上下支架采用实验室专用绿色环保材质，用注塑模一次性成型，表面光面处理。 3.柜体立柱四个角采用大圆弧角设计，规格91*103mm、外圆弧为R91.52、内圆弧为R61.52、厚度为1.35mm表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有较强耐酸碱、耐腐蚀承重性。 水柜前门板采用优质PP改性材料喷涂蓝色或黄色等差异化颜色，让产品形象更加立体、突出，尺寸：325*680mm。后活动门尺寸为325*680mm，拉手由门板一体折弯而成，美观耐用，门板配装大弯阻尼品牌铰链。水槽柜后活动门为检修门，可打开背板门，方便检修。 4.内部水柜四周内采用优质的0.8mm厚冷轧钢板，焊接成尺寸460*550mm四方形铁架2个,经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，加固在水槽柜内上下部槽内不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼,牢固不松动。 5.地脚采用直径为50mm的调节脚，调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。 | 个 | 13 | 1300 | 16900
4 | 功能柱 | 1、多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，通过专用塑料盖帽进行封闭覆盖，柱身配有不同装饰颜色的ABS套装饰盖达成实用、美观的效果。 | 个 | 26 | 396 | 10296
5 | 教师电源 控制台 | 1、总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护；2、学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护；3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。 | 台 | 1 | 780 | 780
6 | 学生电源装置 | 采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 | 个 | 26 | 45 | 1170
7 | 洗眼器 | 手持式洗眼器符合人体工程学设计，容易安装在台面或墙壁上，自锁结构能轻松实现离手操作。洗眼器采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护盖，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具PP防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具有链条与护杯连接防止脱落。 1.主体材质为优质铜材，金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，具有较强防腐蚀、耐酸碱性能。 2.喷头采用优质铜材，环氧树脂涂层外加硅胶软质橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛。标准水压下，洗眼开关能在1秒内开启，15分钟内洗眼喷头流量可达6升/分钟。 3.洗眼器经压力试验，在水温20℃条件下试验水压1.5MPA，保压5分钟，产品无渗漏；经密封试验，在水温20℃条件下试验水压1.1MPA，保压2分钟，产品无渗漏。 | 个 | 1 | 450 | 450
8 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，三联结构(一高二低），陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。 2.出水嘴为塑料嘴或铜嘴。高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 副 | 14 | 240 | 3360
9 | 水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490×390×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 | 45 | 45
10 | 生物灯 | 1、功率：8W，在AC 86V及AC 220V条件下，实际功率与标称功率偏差不超过±10%。 2、绝缘电阻：常态下≥2MΩ，湿热处理后≥1MΩ。 3、规格：400*210mm。 4、灯珠：LED2835灯珠，光通量应达到预期设计值，光效≥80lm/W。正白色光源，色温应在5500K-6500K范围内，显色指数Ra≥8。光学平板分光片，光源照度均匀性≥0.7，光源更加均匀柔和。 5、灯罩：设备透明件部分应能承受1J的冲击锤，高度≥30cm，历时4次的冲击，透明件应无破碎，灯具的开启应正常。 6、底座：不锈钢材质。 7、环境温度：耐温区间-30℃—60℃，在此温度区间试验两小时，产品正常使用。 8、产品性能：通过加速老化试验，模拟使用条件下预计寿命≥20000小时；交流电1500V，1min,应无击穿、闪络现象。 | 根 | 28 | 75 | 2100
11 | 教师椅 | 五轮升降转椅。500*500*800mm； 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 | 260 | 260
12 | 学生凳 | 规格：315*315*430（530） 1、整体美观结实。耐固耐用，四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。凳子可旋转升降，升降距离为100mm，最高离地为530mm。凳面与凳脚留有一定空间，便于挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 2、凳面：凳面直径为315mm，采用工程级聚丙烯共聚PP注塑，凳面厚6mm，凳面表层有25颗30mm凸起圆形点，起到防滑按摩抗疲劳作用。凳面底部镶嵌4个螺丝螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定。凳面无明显缩孔、气泡、杂质、变形等现象。 3、凳架：4个凳脚采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管一体成型制作，结构牢固无缝，全圆满焊接完成，所有人体接触部位均无毛刺、刃口。经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 4、脚垫：采用优质PP加耐磨纤维质塑料脚垫,实芯倒勾式一体成型防滑消音，保护地板,坚固耐用，美观大方。 | 张 | 26 | 79 | 2054
21 | 教室挂画 | 实验室相关知识宣传画 | 副 | 2 | 240 | 480
22 | 实验室建设理念 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室建设理念一副。 | 套 | 1 | 720 | 720
23 | 实验室准则 | 规格：490×790×6mm，内容为：实验室准则一副。 | 套 | 1 | 720 | 720
25 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 | 套 | 1 | 4500 | 4500
26 | 给排水布置 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 套 | 1 | 2400 | 2400
27 | 实验室线槽 | 铁质线槽 | 套 | 1 | 1997 | 1997
28 | 安装 | 设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填 | 套 | 1 | 3000 | 3000
合计 | [5 empty] | 100672

## 生物准备室
生物准备室
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 生物准备台 | 2400*1100*850 台面：采用12.7㎜实心理化板，桌边加厚成半圆型,具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强,美观大方使用寿命长等特点。台身结构：铝合金框架结构,框架采用新型专用铝合金Ф70*50 mm椭圆形管为立腿，横管为38×38mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm，铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用铝型材表面需经静电喷涂处理。带生物灯一台。 | 张 | 1 | 3500 | 3500
2 | 水池柜 | 1、规格：1200mm×600mm×780mm；2、台面：一体化台面，采用12.7mm厚的符合健康安全管理体系要求的防腐蚀、耐酸碱，耐磨、耐热、耐香烟烧灼；耐弯曲；耐沸水性能，耐冲击；抗污染的实芯理化板精加工而成。台身铝合金框架结构，柱采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。台身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。3、两个水槽和两套水嘴，水池内能防止废水回流和废渣堵塞，并装有进水防堵塞装置。 | 个 | 1 | 1950 | 1950
3 | 药品柜 （PP材料） | 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2m钢制横梁，承重力强。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5m厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆楼空制作，上下拉手。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 5、层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2m钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，开启方便。 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型：伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好螺丝。 | 个 | 4 | 1800 | 7200
5 | 钢制仪器柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.60mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下共六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 2 | 1100 | 2200
8 | 电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能带防护六孔插座。 | 个 | 2 | 18 | 36
10 | 消防设备 | 干粉灭火器、沙箱（400*400*400mm），符合安全条例，满足意外事故需要。 | 套 | 1 | 480 | 480
12 | 电气布线 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。 | 套 | 1 | 1500 | 1500
13 | 给排水布置 | 给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 套 | 1 | 1500 | 1500
14 | 实验室线槽 | 铁质线槽 | 套 | 1 | 900 | 900
15 | 安装 | 设备安装调试及辅助材料等，不含地面开槽回填 | 间 | 1 | 3900 | 3900
合计 | [5 empty] | 23166

## 初中生物
初中生物仪器配备标准（国家标准）
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 件 | 2 | 86 | 172 | √
30802000802 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 个 | 2 | 270 | 540 | √
30802000101 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 6 | 79 | 474 | √
30802000204 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 60 | 6.6 | 396 | √
30802000503 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 60 | 14.4 | 864 | √
30802000513 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 包 | 60 | 6 | 360 | √
20603000102 | 电冰箱 | ≥180L | 台 | 1 | 1900 | 1900 | √
20603040201 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600W | 个 | 1 | 390 | 390 | √
30199008301 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 2 | 980 | 1960 | √
40103000601 | 榨汁机 | ≥18000r/min，≥1.0L | 台 | 1 | 480 | 480 | √
30199007501 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 1 | 3600 | 3600 | √
30199007105 | 高压灭菌器 | ≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | √
30199007801 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 台 | 1 | 1800 | 1800 | √
30199002001 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 2 | 1100 | 2200 | √
30801006301 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 5 | 56 | 280 | √
30199009112 | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 个 | 5 | 39 | 195 | √
30199009111 | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 个 | 5 | 17 | 85 | √
30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 2 | 148 | 296 | √
30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 5 | 11 | 55 | √
30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 5 | 36 | 180 | √
30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 5 | 20 | 100 | √
30801000101 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 1 | 3 | 3 | √
30801000201 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≥48HRC； | 套 | 1 | 4 | 4 | √
30801000301 | 十字螺丝刀 | 旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 | 4 | 4 | √
30801001201 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 1 | 28.8 | 28.8 | √
30801001301 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm；钳口硬度应≥65HRA或30HRC | 把 | 1 | 26 | 26 | √
30801001401 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 | 28 | 28 | √
30801001511 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 | 22.4 | 22.4 | √
30801002002 | 活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 1 | 36 | 36 | √
30801009901 | 砂轮片 | Φ20mm～Φ30mm | 片 | 1 | 1 | 1 | √
30201000701 | 软尺 | 1500mm | 个 | 55 | 3 | 165 | √
30202000313 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 50 | 72 | 3600 | √
30202000512 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 9 | 250 | 2250 | √
30202000542 | 电子天平 | 500g，0.01g | 台 | 9 | 320 | 2880 | √
30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 30 | 45 | 1350 | √
30204000201 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 60 | 2.3 | 138 | √
30204000302 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 55 | 4.5 | 247.5 | √
30204001801 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 35 | 11 | 385 | √
30814102001 | 计数器 | 手持式 | 个 | 60 | 18 | 1080 | √
30309000102 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 60 | 35 | 2100 | √
30309000201 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 60 | 22 | 1320 | √
30309001301 | 普通手术剪 | 尖头，140mm | 把 | 10 | 15 | 150 | √
30309001401 | 眼用手术剪 | 尖头，100mm | 把 | 10 | 16 | 160 | √
30309001500 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 60 | 7 | 420 | √
30309001600 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 60 | 8 | 480 | √
30309001703 | 镊子 | 尖头，140mm | 把 | 60 | 10 | 600 | √
30309001704 | 镊子 | 弯头，140mm | 把 | 60 | 10 | 600 | √
30309001901 | 眼科镊 | 直，100mm | 把 | 30 | 4.8 | 144 | √
30309010401 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 60 | 3.2 | 192 | √
30101000201 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 30 | 100 | 3000 | √
30101000601 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 30 | 6.4 | 192 | √
30101000803 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 50 | 15 | 750 | √
30601000102 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 | 3.2 | 96 | √
30601000105 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 | 5.6 | 168 | √
30601000106 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 | 8 | 240 | √
30601000109 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 | 22 | 660 | √
30601000306 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 60 | 20 | 1200 | √
30602000101 | 试管 | Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 | 0.6 | 36 | √
30602000102 | 试管 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120 | 0.66 | 79.2 | √
30602001005 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 | 3.2 | 192 | √
30602001006 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 | 3.5 | 210 | √
30602001008 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 | 4.5 | 270 | √
30602001010 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 | 7.8 | 468 | √
30602001204 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 | 6.5 | 390 | √
30602001205 | 锥形瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 60 | 8.6 | 516 | √
30604000503 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 | 5.6 | 336 | √
30604000505 | 广口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 | 11 | 660 | √
30604000604 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 | 7 | 420 | √
30604000605 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 | 12 | 720 | √
30604001101 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 150 | 4.2 | 630 | √
30604001102 | 滴瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 | 5.44 | 408 | √
30604001111 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 150 | 4.6 | 690 | √
30604001112 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 | 5.44 | 408 | √
30605008401 | 培养皿 | 60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 | 6.08 | 364.8 | √
30605008403 | 培养皿 | 90mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 | 8.96 | 537.6 | √
30603003101 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 | 4 | 120 | √
30603007112 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30 | 1.6 | 48 | √
30603007302 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 150 | 1.12 | 168 | √
30603009302 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 个 | 2 | 60 | 120 | √
30809000200 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 200 | 8 | 1600 | √
30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 200 | 3.2 | 640 | √
30603000101 | 酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 60 | 4 | 240 | √
30605005102 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 60 | 28.52 | 1711.2 | √
30605005203 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 2 | 64 | 128 | √
30605005301 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | kg | 5 | 44.8 | 224 | √
30605000601 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 60 | 1.6 | 96 | √
30605000701 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 50 | 1.92 | 96 | √
30605003301 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 60 | 9 | 540 | √
30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 50 | 1.3 | 65 | √
30605004202 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 9 | 1.1 | 9.9 | √
30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 50 | 46 | 2300 | √
30605006203 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 50 | 51.2 | 2560 | √
30605007101 | 试管刷 | Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 50 | 1 | 50 | √
30605007103 | 试管刷 | Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 50 | 1.1 | 55 | √
30605008603 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 | 5.5 | 165 | √
30801005801 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 25 | 26 | 650 | √
30801006101 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 8 | 30 | 240 | √
30199010001 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 4 | 55 | 220 | √
30809000400 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 | 2 | 50 | √
30701012101 | 碘 | 试剂 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 570 | 1140 | √
30706000101 | 碘化钾 | 试剂 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 507 | 1014 | √
30704000201 | 氯化钠 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 21 | 42 | √
30710000301 | 碳酸氢钠 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 93 | 186 | √
30715001101 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 30 | 60 | √
30768051201 | 氢氧化钠 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 80 | 160 | √
30722005102 | 酒精 | 工业 500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 15 | 300 | √
30722005103 | 酒精 | 医用 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 16 | 80 | √
30726005101 | 柠檬酸钠 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | √
30733000201 | 蔗糖 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 22 | 44 | √
30734000101 | 可溶性淀粉 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 69 | 138 | √
30734010101 | 琼脂 | 试剂 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 136 | 272 | √
30733000101 | 葡萄糖 | 试剂 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 30 | 60 | √
30768000301 | 乙酸（醋酸） | 试剂 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 90 | 180 | √
30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 | 盒 | 10 | 29 | 290 | √
30199004901 | 数码液晶显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×（选配）；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；自带液晶屏（液晶屏≥9寸，分辨率≥1280×800），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 台 | 6 | 4900 | 29400 | √
30509390301 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 60 | 3 | 180 | √
30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍 | 个 | 50 | 9 | 450 | √
30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 2 | 280 | 560 | √
30409000102 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 | 300 | 600 | √
30409100401 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 2 | 110 | 220 | √
30509003501 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509109402 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200301 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200401 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200501 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200601 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200702 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509200802 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509005301 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409000201 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 2 | 83.2 | 166.4 | √
30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 60 | 2.7 | 162 | √
30509002701 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 60 | 2.7 | 162 | √
30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 15 | 65 | 975 | √
30409000401 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 2 | 160 | 320 | √
30409000501 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 2 | 165 | 330 | √
30409000301 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 2 | 120 | 240 | √
30509003101 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509002801 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409000601 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 2 | 180 | 360 | √
30509005001 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409204101 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 2 | 450 | 900 | √
30509201402 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409200601 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2 | 150 | 300 | √
30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 | 160 | 320 | √
30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 | 970 | 1940 | √
30509202401 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 | 2.7 | 162 | √
30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 片 | 2 | 290 | 580 | √
30409200502 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 15 | 290 | 4350 | √
40201000201 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 9 | 120 | 1080 | √
40201000211 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg | 个 | 9 | 250 | 2250 | √
30409201401 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 2 | 138 | 276 | √
30409201501 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 2 | 138 | 276 | √
30409201801 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 | 139 | 278 | √
30409200301 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 15 | 298 | 4470 | √
30409200401 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 15 | 320 | 4800 | √
30409201202 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2 | 236 | 472 | √
30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2 | 270 | 540 | √
30509200902 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 9 | 2.7 | 24.3 | √
30801010101 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 50 | 19 | 950 | √
30409200201 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 2 | 390 | 780 | √
30409202301 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 2 | 410 | 820 | √
30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509105012 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒 | 2 | 150 | 300 | √
30509105112 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒 | 2 | 120 | 240 | √
30409310201 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 2 | 260 | 520 | √
30509300201 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509300101 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
30509300401 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 15 | 2.7 | 40.5 | √
| 钢制仪器柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.60mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分六层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 20 | 1100 | 22000 | √
| 生物光学显微镜 | 单目，符合初中生物教材使用的款式 | 台 | 15 | 500 | 7500 | √
30199009501 | 水族箱 | ≥50L | 套 | 2 | 390 | 780 | √
| 单面刀片 | 38mm×19mm | 包 | 60 | 5 | 300 | √
合计 | [5 empty] | 157909.1

## 初中数学
初中数学仪器
编号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
30306007001 | 计算器 | 具有常规计算/统计功能 | 台 | 50 | 28 | 1400
30406000101 | 几何体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各1个 | 套 | 13 | 97 | 1261
30406000201 | 组合几何体模型 | 长方体140mm×100mm×60mm，正方体棱长100mm，圆柱体Φ60mm×100mm，圆管外径100mm、内径61mm、高100mm，圆锥体底面直径60mm，高100mm，球直径100mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作 | 套 | 13 | 196 | 2548
30201000301 | 直尺 | 演示用；1m，最小分度值1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 个 | 15 | 29 | 435
30306000201 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位宜采用橡胶摩擦定位 | 个 | 15 | 14 | 210
30306000101 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白 | 套 | 15 | 29 | 435
30406008101 | 带磁性表面几何体 | 正方体棱长13cm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱16cm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片 | 套 | 13 | 186 | 2418
30306000601 | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线X轴上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 个 | 15 | 29 | 435
30801003102 | 剪刀 | 长150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 个 | 50 | 19 | 950
30306001101 | 探索勾股定理的材料 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式 | 套 | 50 | 95 | 4750
30306007003 | 图形计算器 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计 | 台 | 15 | 390 | 5850
30406008201 | 三视图模型 | PVC塑料和有机玻璃制作，需要相交的三维平面，长方体、圆柱、圆锥、圆管在各面的投影图 | 个 | 20 | 167.5 | 3350
30306012401 | 博弈棋盘 | 由高分子聚合材料制成。配套对应操作方法和操作课件。 | 套 | 10 | 360 | 3600
无编号 | 方位角仪器 | 高精度数显倾角仪（双激光、四面强磁/360度自动翻转、USB充电） | 台 | 15 | 190 | 2850
30406001011 | 钟表模型 | 演示用，全塑料制，白色。1、三针联动、24小时表示，盘面和脚为注塑成整体。2、盘面直径为250mm，高280mm，脚宽250mm。3、盘面背部带联动装置。4、时针长70mm、分针长85mm、秒针长120mm。 | 个 | 15 | 98 | 1470
30406001004 | 钟表模型 | 学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm， 无透明钟面罩 | 个 | 50 | 57 | 2850
合计 | [5 empty] | 34812

## 初中地理
初中地理仪器
编号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
30201001310 | 激光测距仪 | 1mm～100m，1mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源 | 台 | 1 | 228 | 228
30299000701 | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径50mm，厚16mm | 个 | 4 | 79 | 316
30204000101 | 寒暑表 | 测量范围-20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm | 只 | 9 | 16 | 144
30410000501 | 中国政区拼接及组合模型 | 包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型 | 个 | 9 | 120 | 1080
30410001301 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 个 | 2 | 120 | 240
30410000101 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能 | 个 | 2 | 120 | 240
30410001302 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 个 | 9 | 120 | 1080
30410001701 | 经纬度模型 | 由24条经线和9条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针。球体直径320mm，装于支架上，地轴与座底平面成66.5°夹角 | 件 | 2 | 290 | 580
30410000301 | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 件 | 2 | 240 | 480
30410000401 | 中国地形模型 | 吸塑填充1:8000000，具有识读功能 | 件 | 2 | 320 | 640
30410001101 | 中国立体地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、ft脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言 | 件 | 2 | 960 | 1920
30410001001 | 世界立体地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、ft脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）；整体尺寸＞2280mm×1680mm；政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言 | 件 | 2 | 960 | 1920
30310020200 | 水流量传感器（流量流速监测仪） | 6分B5，配铜电磁阀 | 个 | 1 | 1200 | 1200
30310004101 | 手持全球定位系统接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 个 | 1 | 4900 | 4900
| 钢制仪器柜 | 主要技术参数 1、规格：900mm×400mm×1800mm； 2、用料：不小于0.60mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，采用聚酯粉末涂料静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，表面涂层不脱落。 3、结构：上下各分三层(可调)；上下搁板各为二块；上下面为对开玻璃门，玻璃厚度4mm。 4、应符合GB710-91《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》、符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》要求。 | 个 | 2 | 1200 | 2400
合计 | [5 empty] | 17368

## 初中音乐
初中音乐乐器
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 卡哇伊钢琴 （KAWAI） | 台 | 立式 KS-C1 | 1 | 35600 | 35600
2 | 华为平板电脑 乐谱专用 | 台 | Matepadair | 1 | 3450 | 3450
3 | YAMAHA 雅马哈 电子琴 | 台 | KB309 | 1 | 4600 | 4600
4 | YAMAHA 雅马哈 架子鼓 | 台 | RYDEEN雷神（5鼓4镲） | 1 | 12700 | 12700
5 | 珠江钢琴 | 台 | G1 | 1 | 15700 | 15700
6 | 特伦斯 节拍器 | 个 | 通用机械式 | 2 | 320 | 640
合计 | [5 empty] | 72690

## 初中体育
初中体育器材
分类代码 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
30199001400 | 打气筒 | 带储气罐 / 人工充气，适合给各种球类充气 | 个 | 3 | 57 | 171
30199001700 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 2 | 198 | 396
30201000903 | 布卷尺 | 30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 2 | 46 | 92
30201000904 | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 2 | 69 | 138
30203000202 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min 测量精度≤0.2s | 块 | 4 | 260 | 1040
30814001600 | 划线器 | 车斗式，喷漆式 | 个 | 2 | 450 | 900
30814002810 | 标志筒 | 高 180mm、230mm、320mm、380mm、480mm 等，4 种颜色，圆锥体状，放置平稳 | 套 | 3 | 96 | 288
30814003610 | 标志杆 | 高 1.2m~1.6m，立柱直径 25mm，三角形红色旗面 | 根 | 20 | 98 | 1960
50514000120 | 初中体育教学挂图 | 应为国家正式出版物 | 套 | 4 | 170 | 680
30814000110 | 接力棒 | 长 280mm~300mm，直径 30mm~42mm，质量不小于 50g | 根 | 16 | 4.6 | 73.6
30814000210 | 跳高架 | 立柱高度 1600mm~2000mm；高度刻度 500mm~1800mm；横杆托长 60mm，宽 40mm | 副 | 1 | 1260 | 1260
30814000310 | 跳高垫 | 3000mm×2000mm×300mm | 个 | 2 | 1320 | 2640
30814000510 | 跳高横杆 | 长 3000mm~4000mm，直径 25mm~30mm，质量不超过 2000g，采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外横截面呈圆形，颜色醒目，横杆固定在立柱上中心自然下垂小于 20mm | 根 | 4 | 156 | 624
30814001710 | 起跑器 | 长 690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，长 160mm，宽 120mm，高 130mm，倾斜度可调整 | 副 | 16 | 230 | 3680
30814001910 | 发令枪 | 可同时装 2~5 发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 | 2 | 390 | 780
30814002940 | 实心球 | 圆周长 350mm~780mm，质量 1000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面进行防滑处理，无颗粒脱落、裂缝等缺陷，10m 高处自由落体试验后无破裂 | 个 | 120 | 45 | 5400
30814200710 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚≥50mm，长度方向可对半折叠，两侧有提手，四周加装粘扣 | 块 | 60 | 130 | 7800
30814200810 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚≥100mm，长度方向可对半折叠，两侧有提手，四周加装粘扣 | 块 | 20 | 390 | 7800
30814300210 | 初中生用篮球 | 圆周长 695mm～725mm；质量 490g～560g | 个 | 100 | 89 | 8900
30814301810 | 初中生用排球 | 圆周长 650mm～670mm；质量 230g～270g | 个 | 60 | 87 | 5220
30814308910 | 气排球 | 圆周长 610mm~630mm，质量 150g~170g | 个 | 60 | 78 | 4680
30814302710 | 少年足球 | 4#，圆周长 615mm～650mm；质量 315g～405g | 个 | 60 | 92 | 5520
30814303410 | 乒乓球 | 直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂 | 个 | 120 | 1.5 | 180
30814303500 | 乒乓球拍 | 击球拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖（连同粘合剂厚度≤2mm），或用齿粒向内 / 向外的海绵胶粒片覆盖（连同粘合剂厚度≤4mm），底板与胶粒片 / 海绵胶粒片粘接结合力≥4N | 副 | 60 | 58 | 3480
30814304110 | 羽毛球 | 球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片 | 个 | 120 | 3 | 360
30814304210 | 羽毛球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径 23mm~25mm | 副 | 60 | 66 | 3960
30814600110 | 跳绳 | 短跳绳：绳长度 2600mm~2800mm（直径 6mm~7mm，质量 60g~80g）、2800mm~3000mm（直径 7mm~8mm，质量 90g~120g），柄长度 140mm~170mm，直径 26mm~33mm，质量 70g~90g | 根 | 60 | 11 | 660
30814600310 | 拔河绳 | 长 30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 | 3 | 370 | 1110
30814600610 | 花毽 | 毽毛采用 8 支～10 支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g | 个 | 120 | 5 | 600
| 绣球 | 学生用 | 个 | 100 | 35 | 3500
| 绣球架 | 1、总高6000㎜。 2、底座：尺寸（长*宽*高）：700*700*220mm，采用4mm优质钢板冲压折弯成形。轮子采用3寸高强度抗压尼龙轮，带刹车及转向功能，方便移动。 3、主杆：采用76*1.3㎜不锈钢管制成。 4、绣球圈：采用φ32*1.2㎜优质不锈钢弯成直径为1000㎜的圈形。 | 套 | 5 | 2900 | 14500
| 三人板鞋 | 木制 | 套 | 30 | 260 | 7800
| 计时台 | 田径终点计时台每排二座共三排可移动 | 套 | 1 | 5900 | 5900
| 合计 |  |  |  |  | 102092.6

## 初中美术
初中美术器材
编号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
30816000110 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 10 | 37 | 370
60303080801 | 写生凳 | 高度不低于40cm，可升降 | 个 | 55 | 39 | 2145
20604000202 | 写生灯 | 高度不低于60cm，照射角度可调，可升降 | 只 | 4 | 360 | 1440
60503080201 | 美术教学用品柜 | 不小于80cm×45cm×180cm | 个 | 4 | 1200 | 4800
60203080001 | 静物台 | 不小于60cm×60cm | 个 | 4 | 145 | 580
30816100020 | 写生画板 | 不小于60cm×45cm | 块 | 40 | 56 | 2240
60203080501 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 台 | 55 | 40 | 2200
30816000700 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 30 | 110 | 3300
30816000900 | 美术学具 | 水溶性油墨、黑色胶滚、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺、切割垫板（4开） | 套 | 55 | 120 | 6600
30816100310 | 写生教具(1) | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 套 | 1 | 670 | 670
30816100320 | 写生教具(2) | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 套 | 1 | 670 | 670
30816100510 | 画架 | 高度不低于142cm（木质） | 个 | 20 | 126 | 2520
30816101300 | 绘画工具 | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、调色盒1个、调色盘1个 | 套 | 1 | 160 | 160
30816100900 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 10 | 320 | 3200
30816101200 | 国画和书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶（教具） | 套 | 1 | 176 | 176
30816201310 | 电窑 | 额定电压：AC220V；最高工作温度：1260℃ | 台 | 1 | 10000 | 10000
30816200500 | 书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔)、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖 | 套 | 55 | 120 | 6600
30816200000 | 版画机 | 4开画幅版画印刷机 | 台 | 1 | 3000 | 3000
合计 | [5 empty] | 50671