## Sheet2
防城港职业技术学院扩建工程（一期）高低压配电房精密空调采购清单
序号 | 采购数量 | 采购空调类型（柜式、挂式） | 匹数 | 品牌 | 参数（详细） | 预算单价 | 预算总价 | 价格参考依据
1 | 4套 | 柜式 | 16匹 | 格力 | 匹数:16匹 | 97500 | 390000
型号:JKFD40QS/NaB
能效等级:一级能效
制冷功率:13.5KW
制冷量:40KW
制热功率:7.7KW
电加热制热量:9.6KW
加湿量：8.0kg/h
风量:11000m3/h
机外静压：75Pa
机组噪音:69dB(A)
温控范围及精度:17-28℃，±1℃
湿控范围及精度:40-60%，±10%
电源：380V-50Hz
加热系统：电热式
加湿系统：电极式
室内机尺寸：宽1125mm/深990mm/高1980mm
室外机尺寸:宽1340mm/深765mm/高1740mm
合计 | / |  |  |  | /
说明:报价包含安装和调试所有费用，其中安装费用含人工费、材料费（电线、铜管、排水、开关）、支架、高空作业费等。