浦北县人民法院2026年上半年空调采购项目采购竞价公告

一、项目基本情况

1.项目名称：浦北县人民法院2026年上半年空调采购项目

2.项目编号：

3.项目最高限价（人民币）：叁拾万捌仟捌佰伍拾柒元整（¥308857.00）。

4.资金来源：自有资金

二、采购方式

反向竞价

三、采购需求

（一）技术要求

| 序号 | 品牌型号 | 技术参数 |  |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天井机变频1（格力KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1） | 制冷量(W)：7200(2400-8700) 制热量(W)：9200(3000-10500)+1250(PTC) 额定电压/频率：220V~150Hz 制冷功率(W)：2200(600-3100) 制热功率(W)：2700(600-3700) GB/T177582023:APF：4.6 GB19576-2019:APF：4.2 电辅热输入功率(W)：1250(PTC) 循环风量(m3/h)：1280 噪声dB(A）（室内高风档/室外）：41/55 气候类型： I1 防水等级：PX4 防触电保护类别：1 机组尺寸（mm）（宽×高×深）：室内机：840×200×840 室外机：958×660×402 面板：950×52×950 |  |  |  | 18 |  |
| 2 | 清凉风变频柜机1（格力KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01(含管)(圆柱)） | 品牌：格力 系列：清凉风（圆柱） 能效等级：一级 APF：4.52 额定制冷量(W)：7350 额定制热量(W)：9900 额定制冷功率(W)：1935 额定制热功率(W)：2800 电辅热(W)：1800 室内机噪音低风dB(A）：22 室内机噪音高风dB(A）：41 室内机噪音超高风dB(A）：46 室外机噪音dB(A）：56 循环风量（m³/h)：1550 电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ |  |  |  | 4 |  |
| 3 | 清凉风变频柜机1（格力KFR-50LW/(50542)FNhAp-B1JY01(含管)(圆柱)） | 功能：冷暖 能效等级：1级 制冷量（W)：5130(890~7180) 制热量（W）：7325(690~8650) 额定电压/频率：220V~/50Hz 制冷功率（W）：1270(190~2650) 制热功率（W）：1930(190~2750) 电辅热输入功率（W）：1800 电辅热输入功率（W）：4.77 制冷/热季节能源消耗效率[（W·h)/（W·h)]:5.56/3.77 制冷/热季节耗电量（kW-h):575/451 循环风量（m3/h）：1410 制冷剂名称及注入量(kg):R32 1.20 室内噪声制冷/热（高-超强)[dB(A)】:38-42 室外噪声[dB（A]:54 质量（室内/室外）（kg）:27/35 外形尺寸（室内/室外）（宽×高×深）（mm）:室内机：372×1810×403室外机：873×555×376 |  |  |  | 4 |  |
| 4 | 清凉风变频柜机1（格力KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1(WIFI)JY01(含管)） | 品牌：格力 系列：清柔风 APF：5.31 制冷量(W)：3510 制热量(W)：5020 额定制冷功率(W)：810 额定制热功率(W)：1275 电辅热(PTC)W：1000 电源规格(V)：220 室内低风档噪音dB(A)：18 室内高风档噪音dB(A)：35 室内超强风档噪音dB(A)：41 室外噪音dB(A)：51 循环风量(m³/h）：760 冷媒：R32 内机质量（kg）：9.5 外机质量（kg）：27 内机尺寸（宽高深）（mm）：885×293×196 外机尺寸（宽高深）（mm）：802×555×350 |  |  |  | 3 |  |
| 5 | 耗材辅材 | 品类 | 规格 | 能效等级 | 适用空间 |  | 数量 |
|  |  | 天花机铜管 | 3匹 | 含铜量99.99% |  |  | 210米 |
|  |  | 保温棉 | 3匹 | 加厚保温阻燃 |  |  | 185米 |
|  |  | 铜芯电缆线 | 4平方 | 符合国家标准 |  |  | 210米 |
|  |  | 排水管 | PVC25mm | 套加厚保温棉 |  |  | 185米 |
|  |  | 天花机高位开孔 | 3匹 |  |  |  | 18 |
|  |  | 镀锌支架 | 2-3匹 | 热镀锌2.5mm | 承重180公斤以上 |  | 26 |
|  |  | 镀锌支架 | 1.5匹 | 热镀锌2.5mm | 承重100公斤以上 |  | 3 |
|  |  | 拆旧挂机 | 1-1.5匹 |  |  |  | 3 |
|  |  | 拆旧柜机 | 2-3匹 |  |  |  | 8 |
|  |  | 高空作业 |  |  | 4楼及以上 |  |  |
|  |  | 铜芯线 | 16平方 | 符合国家标准 |  |  | 300米 |
|  |  | 铜芯线 | 10平方 | 符合国家标准 |  |  | 300米 |
|  |  | 铜芯线 | 2.5平方 | 符合国家标准 |  |  | 350米 |
|  |  | 开关 | 160安 | 符合国家标准 | 3相4线 |  | 1个 |
|  |  | 铁质电箱 |  | 符合国家标准 |  |  | 3只 |
|  |  | 空气开关 | 100安 | 符合国家标准 | 2P |  | 7个 |
|  |  | 线管 | 32mm | 符合国家标准 |  |  | 100条 |
|  |  | 直接 | 32mm | 符合国家标准 |  |  | 110个 |
|  |  | 铜耳 | 25平方 | 符合国家标准 |  |  | 10只 |
|  |  | 铜耳 | 16平方 | 符合国家标准 |  |  | 20只 |
|  |  | 铜耳 | 10平方 | 符合国家标准 |  |  | 15只 |
|  |  | 胶布 |  |  |  |  | 10卷 |
|  |  | 钻孔 |  |  |  |  | 6个 |
|  |  | 装电工钱 |  |  |  |  | 18工 |
|  |  | 一楼吊顶 | 铝塑板 | 割、补 | 含材料和人工 |  | 6个 |
|  |  | 审判室吊顶 | 铝扣板 | 割、补 | 含材料和人工 |  | 12个 |

注：1.耗材辅材数量上可能存在偏差，结算数量以实际为准。

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不得超过控制单价、控制总价金额，否则投标无效。

（二）商务要求

| 质保及服务要求 | ★一、投标人资格 ★（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ★（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。 2.鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。 ★（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 ★（四）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。 ★（五）为保证正品行货，报价须提供产品节能认证证书及具有国家认可的检测机构出具的检测报告复印件和中国能效标识网产品信息公告等证明材料，否则报价无效； ★（六）为提高售后的时效，中标方在采购方附近须有中标品牌厂家授权维修服务点或有中标品牌厂家授权稳定合作协议的售后维修服务点。中标人必须提供运维服务人员名单、联系电话，供货时在所供应设备上粘贴保修信息标签。 ★（七）为确保我方权益，我方要求签订合同前审查相关资质，必须能够满足产品参数要求，为确保正品，签订合同前必须提交所投产品生产厂商针对本项目的原厂授权书、原厂供货承诺书、原厂售后服务承诺书原件，未能提供相关证明材料，我单位将按“供应商虚假响应”向上报相关主管部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 ★（八）本项目为反向竞价，所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置需求详见询价商品清单）。 ★二、质量要求 ★（一）产品供货验收通过后，产品质保期6年（含质保期），质保期内一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知半小响应，24小时内进行免费修理或更换。 ★（二）空调质量维修需要更换的零配件必须是故障设备的原厂零配件，每次更换配件应同时填写有关保修卡交采购单位保管，如部分零配件没有保修卡，应出具供应商的维护期保证书加盖公章，所有的零配件(含制冷剂)保修期不少于配件生产厂家承诺的保修期限，以方便日后维护。 三、付款方式 无预付款,全部货物验收且无质量问题后,待安装结束调试无任何安装、质量问题，一次性付清合同总金额。 ★四、供应商要求：标注“★”部份必须满足。 请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价.不按要求报价.中标后无故放弃.不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息.禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1.付款方式：签定合同交货安装验收合格后，中标人在5日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内一次性支付合同全款。 2.本项目收取履约保证金：无。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付时间：签订合同后，15日内完成安装并且设备能正常使用。 2.交付地点：甲方指定地点。 |