项目采购需求
	项号
	品牌、型号、货物名称
	数 量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	永大

HIQ-MRL

无机房

乘客电梯
	1
	台
	一、技术规格参数： 

1、额定载重量：1050kg；

2、额定速度：1.0米/秒；

3、层/站/门：3层3站3门；

4、轿厢净尺寸宽×深×高：1600mm*1500mm*2500mm；

5、开门尺寸：900mm×2100mm； 

6、开门方式：中分门；

7、控制方式：单控；

8、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
备注：以上尺寸均以实际现场测量为准。 
二、电梯装饰配置：

1、轿厢装饰要求：全发纹不锈钢；

2、踢脚板：发纹不锈钢； 

3、轿门地坎：硬质铝合金型材；

4、轿厢门：发纹不锈钢； 

5、层门、小门套：发纹不锈钢； 

6、轿厢地面：PVC地板； 

7、轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢微动按钮，轿厢显示层站和运行方向； 

8、厅门召唤箱：带指示层的召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢微动按钮； 

9、轿厢天花：一体式明亮吊顶；

10、轿厢通风系统：轿顶风口送风。

三、商务要求：

1、质保期：整梯质保期为1年，自货物通过政府部门验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、交付使用时间：自合同签订之日起 60 日内交付并安装验收完毕。 

3、付款方式：

（1）签订合同后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为排产预付款；

（2）电梯发货前20天内，买方向卖方支付合同总价的50%；

（3）电梯安装完成并通过政府部门验收合格后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价的20%。

4、竞价供应商资格要求： 

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 

（2）本项目不接受联合体竞价； 

（3）竞价人必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上证书，签订合同时需提供证书复印件并加盖竞价人公章，原件备查。 

（4）竞价人若为代理商的，签订合同时必须提供生产厂家针对本项目（项目名称和项目编号）的授权委托书原件，否则采购人有权拒绝签订合同。
5、售后服务要求：

（1）免费送货上门，免费安装调试。

（2）按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期1年（从获得电梯准用许可证之日起计）。

（3）其他售后服务要求：质量保证期内免费维修、免费更换零部件（人为或不可抗力因素造成的损坏除外），服务内容如下：①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养，出具检查保养单由业主签认，消除潜在故障隐患。②故障召修：竞价人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。③配备充足的本地维保人员且具备上岗作业证，竞价人近两年内无任何违规操作纪录。④免费为甲方培训电梯技术人员1名及以上。⑤免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。⑥免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为甲方提供所需的技术指导。 

6、其他要求：

（1）采购文件“技术参数及性能配置要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准，竞价前如需安排专人到工程现场实地踏勘，复核电梯的技术参数，请自行前往，费用自理。成交人负责电梯技术参数与现场安装不符的风险。

（2）签署合同时，成交人必须提供详细的售后服务计划方案、施工方案和售后服务承诺书。 

（3）竞价人承诺竞标产品必须是全新未使用过的合格产品。  


