贵港市招生考试院

反向竞价文件

项目名称：贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

时间：2026年5月

项目需求

一、报价要求

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件中的主要技术参数及性能（配置）要求，在竞价时主动提供均响应或优于竞价文件技术参数要求、由产品制造商或具备检测资质专业机构出具的检测报告等技术参数证明材料，有功能要求的主动提供所投产品具备相关功能的说明及截图等证明材料，否则视为无效报价。

3、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购货物技术要求

技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 分项单价控制价（元） | 分项控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、考场广播系统建设（贵港市高级中学141套+监控室1+考务室1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音 箱 | 迪士普 AVP426 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 143 | 对 | 350 | 50050 |
| 2 | 前置放大器 | 迪士普 AVP2706 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 2.输出电平 0dBV 3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 5.信噪比 Aux input：≥66dB 6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 迪士普 PA7002 | 1.100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。额定输出1500W。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.输入灵敏度1v 6.信噪比>95.4dB 7.频响50Hz-15KHZ±3dB 8.输出方式70V，100Vor4-16Ω 9.谐波失真<0.3% 10.（H×W×L）尺寸88×482×430mm130×482×430mm；净重11kg ▲竞价人竞价时提供产品生产厂家符合《JJF 1147-2006消声室和半消声室声学特校准规范》的全消声室，提供省级以上有资质检测机构检测报告。(提供有效证明材料并加盖公章) | 4 | 台 | 6000 | 24000 |
| 4 | 纯后级广播功放 | 迪士普 Z5002T | 1.100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）。额定输出650W。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.输入灵敏度1v 6.信噪比>95.4dB 7.频响50Hz-15KHZ±3dB 8.输出方式70V，100Vor4-16Ω 9.谐波失真<0.3% 10.（H×W×L）尺寸88×482×430mm130×482×430mm；净重11kg ▲竞价人竞价时提供产品生产厂家符合《JJF 1147-2006消声室和半消声室声学特校准规范》的全消声室，提供省级以上有资质检测机构检测报告。(提供有效证明材料并加盖公章) | 1 | 台 | 3380 | 3380 |
| 5 | 主/备功放自动切换器 | 迪士普 AVP2712 | 1.能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。 2.具有4个完全相同的独立通道，3.每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。 4.兼有手动主/备切换之功能。 5.一目了然的工作状态指示。 性能规格： 1.可控通道组数 4组 2.工作组态 （4主4备）或（4主1备） 3.通道工作容量 100V/10A（音频信号） 4.功放增益要求 >20dB 5.输入检测电压阀值 <500mV 6.30k检测信号输出电压 20mV-50mV 7.故障切换时间 200ms 8.通道检测时间 40ms 9.保护 AC 保险丝 10.电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 6 | 时序电源控制器 | 迪士普 AVP2716 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 7 | 话 筒 | 国产 | 1、膜片类型：电容式； 2、指向特性：单指向性； 3、频率响应：40Hz-16KHz； 4、输出阻抗： 200 Ω± 30%； 5、灵敏度：47dB ± 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)； 6、信噪比：68dB； 7、供电：DC48V/DC3V幻象/电池自动转换； 8、拾音距离：20-50mm。配件：8M连接线;防风海棉。 | 2 | 个 | 550 | 1100 |
| 8 | 42U机柜 | 国产 | 2.0m*600*600；门板0.7~立柱1.5mm优质冷轧钢板制作，高级旋把大锁普通玻璃前门，后门园锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源、层板各一个，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条。 | 1 | 个 | 2200 | 2200 |
| 9 | 启德、明德、立德楼主线 | 国产 | RVV4*2.5 mm²多芯护套线 | 1860 | 米 | 18 | 33480 |
| 10 | 培训楼主线 | 国产 | RVV2*2.5 mm²多芯护套线 | 1580 | 米 | 8 | 12640 |
| 11 | 楼层主线 | 国产 | RVB2*1.5 mm²多芯护套线 | 6260 | 米 | 6 | 37560 |
| 12 | 教室分支线路 | 国产 | RVB2*1.0mm²红黑线 | 3680 | 米 | 4 | 14720 |
| 13 | 辅材与安装调试费 | 定制 | 1、汇聚箱、PVC管、双电源开关、胶布、波纹管、钢钉、黄蜡管、全牙螺杆、防火泥、热缩管空开合、空开等。 2、考虑高考期间广播设备的专业和稳定性，要求至少2名专业工程师安装调试，其中1名要求是综合布线工程师（竞价人成交后2日内提供所属竞价人公司人员的资质证书复印件，原件备查）完成以上所有功放等设备机柜上架、143对广播上墙、所有线路敷设；且考试期间要求至少2名安全员到现场保障设备稳定运行。（竞价人成交后2日内提供所属竞价人公司人员的培训合格证复印件，原件备查） | 1 | 笔 | 50000 | 50000 |
| 金额合计：人民币大写 贰拾叁万肆仟叁佰叁拾 （￥234330.00元） |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务要求

| 报价要求 | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1.采购内容中所有货物和服务的价格； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4.必要的保险、检测费用和各项税费等。 5.安装调试合格后之日起要求成交人确保整个项目系统设备稳定运行，一周内提交稳定运行报告。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 1.质保期不低于3年，供货时纯后级广播功放必须提供产品制造商出具的质保证明、售后服务承诺。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内免费维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |
| 其他要求 | 1.为保障产品质量，竞价人所投产品必须为采购需求中所列出的品牌型号并保证全新正品未使用过，所投产品必须能实质性响应采购要求(所投产品应完全满足或优于采购参数要求)。 2.供货时应提供厂家的供货证明、售后服务承诺书原件、参数确认函原件(加盖原厂印章)，并提供设备生产厂商官方售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，作为验收内容的一部分，若成交人无法按上述内容提供，采购人可将零部件送至厂家售后服务网点进行全新正品核验，避免假冒伪劣产品，所产生的核验费用属于验收费用的一部分，由成交供应商支付。 3.竞价人必须实质性响应本项目的技术参数要求，不允许负偏离。竞价时，竞价人必须按附件要求提供完整相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章，否则视为无效响应。 4.供应商在参与竟标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竟价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将反向竞价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。 |
| 验收要求 | 1.按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查(如有)。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2.供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可由采购人聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。 |
| 交付时间、交付地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起 10 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 经甲乙双方验收合格后，供应商提供正式发票后，采购人在收到发票后30个自然日内一次性付清款项。 |

附件：响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

项目名称：贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

供应商名称：                     （盖公章）

年    月    日

一、竞 标 声 明

致： 贵港市招生考试院

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                       。

我方愿意参加贵方组织的 贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

- 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

- 在此，我方宣布同意如下：

- 竞标文件是合同的组成部分，将按竞标文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞标文件，包括补遗文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与竞标有关的一切数据或者资料；

- 响应竞标文件规定的竞标有效期。

- 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                          电子函件：

开户银行：                          账号/行号：

- 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（被授权人）（签字）：

供应商名称（盖公章）：

年    月    日

二、报 价 表

项目名称：贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能配置、服务要求 | 质保期 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

- 报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“技术参数及性能配置、服务要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

- 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

- 本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

三、技 术 响 应 表

项目名称：贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

| 序号 | 货物名称 | 反向竞价文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照文件“项目需求 ”中的服务需求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

四、商 务 响 应 表

项目名称：贵港市2026年国家教育考试标准化考点扩建项目

| 项目 | 反向竞价文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照反向竞价文件“项目需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

五、授 权 委 托 书

致： 贵港市招生考试院

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加贵港市2026年国

家教育考试标准化考点扩建项目的竞标活动，并代表我方全权办理

针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

年    月    日

注：1. 本授权委托书如有委托时必须提供。

- 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

- 供应商为其他组织或者自然人时，本竞标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞标文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞标文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

- 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

六、营 业 执 照

（有效的营业执照正本或副本扫描件）

七、法定代表人、委托代理人身份证

（有效身份证正反面扫描件）

八、供应商半年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料或凭证

九、无重大违法记录证明材料

十、产品制造商或具备检测资质专业机构出具的检测报告、产品手册等

（需能够证明所投产品所有技术参数均响应或优于竞价文件规定的证明材料）