玉州区第三实验小学物业管理服务需求

服务内容

环境卫生服务内容及要求

服务内容

校区公共区域：涵盖所有道路路面、绿化带、体育场等室外空间的卫生保洁及垃圾清理。

建筑内部公共区域：包括教学楼、办公楼的公共通道、走廊、楼梯扶手、公共厕所。

设施设备清洁：化粪池的定期清理工作。

服务要求

（1）道路、外围、大厅，公共场所、体育场、绿化地每日清扫2次。

（2）教学楼、办公楼公共通道、走廊、楼梯每日清扫2次。

（3）各公用卫生间每日清洁2次以上.

（4）垃圾每日收集2次并清运。

（5）校区内管道、沉沙井、水池、清理疏通。

（6）化粪池每半年清理不少于2次。

（7）定期开展校园公共区域消杀服务，每月不少于 1 次；在传染病高发期、雨季、蚊虫高发期及学校临时要求时，须及时增加消杀频次，做好病媒生物防治工作。

（8）配合业主单位完成保洁临时性任务。

3. 服务标准：

（1）建筑内部：教学楼、办公楼楼道天花无污迹、积尘、蛛网、霉迹；消防器材、电箱、交换器表面洁净，无污迹、积尘、蛛网；地板无明显污渍、积水、烟头、杂物；墙面、门窗无污迹、积尘杂物，无乱画、张贴现象；楼梯、走廊保持畅通，无堆积物、乱画痕迹。

（2）室外公共区域：道路清扫需达到 “七无” 标准，即无泥沙、无果皮纸屑、无杂草、无烟头、无污迹、无生活垃圾堆放、无砖块等建筑垃圾堆放；公共区域果皮箱体表面干净，周围无垃圾落地、无异味、无污渍；排水系统通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾及白色污染物；排污井排水顺畅，无堵塞及杂物；各类标识牌、宣传栏、露天公共座椅无灰尘、无污渍、无蜘蛛网；灯杆电杆 3 米以下无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画；室外消防器材（消防栓、灭火器等）无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画。

（3）卫生间：保持清洁干净，洗手盆无杂物、无纸屑、无积水；及时清理脚印、水渍；镜子每日全面擦拭；大小便池内外无污渍；墙面、水管、隔断、门坎、窗台无灰尘，厕所内无异味。

（4）设施维护：校区内管道、沉沙井、水池清理疏通及时，化粪池无外溢、无堵塞现象。

设备维修服务内容、服务要求和服务标准

    - 服务内容

    - （1）电力系统：负责配电房电力系统，校园内外照明、开关插座，所有配电房母线排及各线路的一般性保养、检查、维修和更换。

    - （2）给排水系统（大修除外）：对雨水管、排污管、给水管、进水阀门等全部水系系统进行日常管理、保养、一般性维修和急修。

    - （3）设备日常维修维护：负责校区内教学设备（多媒体、投影仪等）、办公设备（打印机、空调等）、安防监控系统、网络系统的日常检修与维护，保障教学办公及学生使用需求。

    - （4）专项任务执行：根据学校总务科统一安排，完成校园内设备相关专项工作任务。

    - 服务要求

    - （1）运行保障：保证各类设备正常运行，做好维护情况记录。

    - （2）安全管理：提高安全意识，定期检查水电设施、设备，发现问题及时处理；

    - （3）报修响应：开通校园24小时报修服务电话并向校方公布，接到报修后即时记录并调度维修人员，具体响应时限如下：

    - - 设备急修项目（影响教学办公正常开展的故障）：接报后20分钟内抵达校园现场，2小时内完成修复；

    - - 常规设备维修项目：30分钟内抵达现场查勘，可即时修复的当场解决，无法即时修复的按约定时间完工；

    - - 非责任维修项目：1小时内抵达现场查勘，与校方协商确定维修费用及工期后，按约定执行。

    - （4）服务确认：维修完成后，需由校方相关负责人签名确认，同步收集服务满意度反馈。

    - 服务标准

（1）维修服务指标：校园临修急修及时率100%；维修质量合格率99%以上；校方满意率95%以上；服务回访率100%，回访发现维修质量问题的，即时预约整改。

（2）设备管理：定期开展校园设备巡检，建立设备巡检记录；

（3）隐患处理：及时处置校园内设备使用安全隐患，更换损坏部件及设备，针对发现的隐患出具专项整改意见并协助落实。

园林养护服务内容、服务要求和服务标准

服务内容

(1)负责服务范围内各种花卉植物的修剪、养护、浇灌、施肥、松土、防涝、防冻工作。定期喷洒药物，预防病虫害。

(2)做好草坪树木修剪，保持无杂草、枯枝、补种等。

(3)配合校方完成绿化临时性工作任务。

服务要求

(1)每天全面清扫绿化带、绿篱色块及沟内的落叶、垃圾等杂物一次，巡回保洁一次，拾捡垃圾等。

(2)每年 3-5月份和 11-12月份全面给绿地各施肥一次。其他季节根据绿植生长情况追肥。绿植葱绿，茂盛生长。

(3)乔木、灌木、草坪、绿地被根据植物长势、造型需求等进行适时修剪。

(4)据不同植物特性、土壤的干湿度，做到适时、适量，不遗漏，每次浇水要浇足浇透，不得浪费水。干旱季节每 3-4天淋透水1次。

(5)每年冬季期(12月-次年2月)绿篱色块全面开挖养护沟，沟宽为 20-25 厘米，生长季(4-10月)养护沟每月松土修边1次，保持沟内无杂草，修边要整齐、有美感。

(6)每年冬季期(12月-次年2月)球形灌木全面开挖养护穴，穴径 80-100 厘米。生长季(4-10月)养护穴每月松土修边1次，保持穴内无杂草，修边要整齐、有美感。

(7)以预防为主，定期做好绿植喷药防治工作。一般在病虫害发生季节 4-10月份，每月对易感植物喷药不少于2次。在开放性的绿地中喷药时，及时公告并选择学校休息日人流较少的时段进行。同时采取必要的防护措施，避免危及他人。

服务标准

(1)绿地无破坏、践踏，花草树木长势良好，无病虫害，无杂草，无枯死。及配合业主方更换各类荫生植物，保持地面无枯枝、枯叶、无绿化废弃物。

(2)草坪常绿、不枯黄，草坪高度不超过 10 公分。

(3)绿化存活率达到 90%以上，绿地更新及时率达到 98%。

(4)虫害的树木不超过 2%，食叶性害虫为害率小于 5%，刺吸性害虫为害率小于 10%。

# 二、物业服务人员配置及要求

1. 人员配置及要求：

本项目配置岗位分全职、兼职两类，兼职人员不纳入供应商自有全职在编人员考核，但证书、从业年限、履历、无犯罪及安全事故证明、社保 / 劳务佐证材料必须完整提供；同一自然人不得同时兼任本项目两个及以上兼职岗位，全职人员不得跨岗兼职。

（1）水电维修工1人（兼职）：需有5年以上校园水电、强弱电综合维修独立实操工作经验，要求持有高、低压电工证，无违法犯罪记录、无重大安全责任事故记录，须在响应文件中提供相关证件，需承诺每周到场驻场服务不少于 4 次，单次到场服务时长不低于 3 小时，校内突发水电故障 30 分钟内到场处置。

（2）设备维修员1人（全职）：需有3年以上音视频广播、监控、教学一体机等校园弱电设备维修实操工作经验，要求持有电工证，无违法犯罪记录、无重大安全责任事故记录，供应商为本人员缴纳连续 3 个月社保，投标提供社保缴纳明细。

（3）保洁员8人（全职2人，兼职6人）：

基础统一要求：全部保洁人员均具备 2 年及以上校园保洁、环境消杀相关实操工作经验，年龄 18–60 周岁，具备良好服务沟通意识，其中1人必须持有高级公共卫生消毒员证书，须在响应文件中提供相关证件；

全职保洁 2 人：供应商缴纳连续 3 个月社保，负责日常全域固定保洁，每日全时段驻场；

所有兼职保洁人员均需提供无违法记录承诺，年龄上限严格 60 周岁，超龄人员不予认可，分区域错峰排班，每日在岗服务时长不少于 4 小时；

（4）花草木护理工 1 人：花草木护理工需有 2年以上以上校园苗木、花草养护实操工作经验，年龄要求不得超过 60 岁，无违法犯罪记录，责任心强、具备良好服务意识，熟悉苗木修剪、病虫害防治、施肥浇灌、杂草清理全套绿化养护流程。

供应商的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。报价时请按本项目“人员配置要求”提供各类人员的工资、社保及其他应缴保险等费用的预算表。

# 三、报价说明

1、物业服务费包含供应商为完成各项物业服务需要所需聘请的工作人员的工资费用、社会保险费用、加班费、服装费、物业服务使用工具费用、各项税费及管理费用等；

2、为了避免不合理报价、降低服务质量，规定报价应遵循优质、合理的原则。

3、玉林市2026年最低工资标准为2040元，单位缴纳社会保险需按最低缴纳基数4143元缴付。

4、报价需按照报价表（附件一）进行报价。

报价一致性：响应文件中的报价需与政采云系统报价一致，误差超过 0.1%，视为报价无效；故意填报低价后申请调价，直接解除合同并上报监管部门。

# 四、其他要求

▲1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内签订合同。若因成交供应商自身原因未按时签订，视为放弃成交资格，没收投标保证金（若有），并上报监管部门记入不良信用记录。

▲2、服务期限与地点：服务期限12个月，服务地点为：玉林市玉州区第三实验小学（不得擅自将服务转包或分包，发现转包/分包，直接解除合同并要求赔偿合同总额 20% 的违约金）。

▲3、服务要求：

（1）成交供应商应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，不得将其用于履行本项目之外的其他用途，造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。

（2）服务及验收标准：按国家有关服务行业规定执行，如标注有“▲号”的服务内容则在竞标时必须满足；

（3）成交供应商需承诺严格遵守国家有关保密的法律法规，绝对保密任何有关采购人的资料和信息。未经采购人同意，成交供应商不得将采购人的任何资料数据泄露给第三方，否则成交供应商承担由此造成的责任，并赔偿相应的损失。

（4）成交供应商在进行日常维护工作中，必须遵守相关安全法律法规，并确保安全，由于成交供应商原因造成的安全事件，成交供应商承担全部责任。

▲4、售后服务：按国家有关规定执行“三包”并按学校要求派驻工作人员服务。

▲5、付款方式：按学校实际使用的数量据实进行结算付款。

6、供应商自觉接受我单位的监督和检查，如发现不按规定和标准执行的，我单位有权视情况扣除物业服务相关费用，供应商对此无异议。

7、供应商委派驻场的工作人员必须按时到岗，全勤在岗，工作时佩戴工作牌。

8、请参与在线询价的供应商看清相关文件要求后再进行报价，如出现故意、恶意竞标者，我单位将上报相关部门并追究相应责任。

9、供应商在进行报价响应时必须上传响应文件，响应文件中的报价必须与政采云系统报价一致，否则报价无效。

# 五、供应商在政采云系统内报价的同时须上传响应文件，包含但不限于以下内容：

1.供应商有效的营业执照复印件：（必须提供，经营范围包含物业管理，无相关经营范围视为无效）。

2.2025年度财务报表：新成立单位据实提供，必须提供，需包含资产负债表、利润表，无报表视为无效）。

3.纳税证明：响应文件递交截止之日前半年内依法缴纳税费的证明复印件；无纳税记录的，需提供供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（必须提供，证明虚假视为无效）。

4.社保缴纳证明：响应文件递交截止之日前半年内连续 3 个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；无缴费记录的，需提供供应商所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》复印件（必须提供，需与投标单位一致，第三方代缴视为无效）。

5.拟派驻服务人员名单及资料：

包括姓名、性别、出生日期、相关证书复印件及社保证明（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

6.供应商服务响应、偏离情况表：（格式自拟，注明响应偏离内容与说明，必须提供，未明确偏离或偏离核心需求视为未实质性响应）。

7.无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，必须提供，声明虚假视为无效）。

8.信用记录查询结果：提供响应文件递交截止日前 7 天内的以下平台查询结果（必须提供，有失信记录视为无效）：

8.1“信用中国” 网站（https://www.creditchina.gov.cn/）：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.2“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）：政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.3“国家企业信用信息公示系统”https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html）：行政处罚信息、经营异常名录、严重违法失信名单。

9.报价表：格式自拟，需明确单价、总价及各项费用构成（如人员工资、社保、工具费等，必须提供，构成模糊视为无效）。

10.供应商认为需要提供的其他文件：（如服务方案、应急预案、工具采购合同模板等）。

注：响应文件需以 PDF 格式上传，内容清晰可见，加盖单位公章，否则竞标无效；

# 六、成交规则

- （一）经对上传的响应文件比较，以全部条件完全响应本询价要求及单位采购需求原则且价格最低者确定成交供应商。

- （二）本次报价如果第一候选人放弃后，以第二候选人入选递补，以此类推。

（三）如只在政采云系统内报价，不提供响应文件或响应文件内容不全的，且响应文件中的报价必须与政采云系统报价一致，否则我单位以无效投标处理。

（四）无效投标情形：

未上传响应文件或响应文件内容不全（缺任意 1 项 “必须提供” 材料）；

响应文件中的报价与政采云系统报价不一致；

材料虚假（如证书伪造、业绩造假、社保代缴）；

未实质性响应采购需求（如偏离核心服务标准、人员配置不达标）；

报价低于成本且无法提供合理说明（视为恶意低价）。

附件一

| 玉林市玉州区第三实验小学物业管理服务项目 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固定人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 | 单价元/人/月 | 数量 | 月度费用（元） | 12个月费用 （元） | 备注 |
| 1 | 主管 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保洁员 |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 意外保险/社保费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工人福利 |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |
| 1-6小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 12个月费用 （元） | 备注 |
| 7 | 消杀 |  |  |  |  |  |
| 8 | 化粪池清理 |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |
| 7-8小计 |  |  |  |  |  |  |
| 以上一至二项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、法定税费 |  |  |  |  |  |  |
| 以上一至三项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 四、合理利润 |  |  |  |  |  |  |
| 五、总价 |  |  |  |  |  |  |