河池市人民检察院电梯设备采购
反向竞价采购文件
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采购需求
	采购需求表

	注：

本表所有要求均为实质性要求，供应商的任何负偏离响应均视为无效竞标。

本表价格单位为人民币元。

	一、项目要求及技术需求

	项号
	产品名称、品牌、型号
	数量
	技术参数及性能配置要求

	1
	产品名称：

小机房乘客电梯

品牌：日立
型号：MCA-1000-CO105

	2台
	注明：相关尺寸最终以施工图纸或现场尺寸为准。

基本参数及尺寸：

电梯品牌、型号： 日立、MCA-1000-CO105

额定载重：1000kg

额定速度：1.75 m/s

层/站/门：16/16/16（1台）；17/17/17（1台）；

提升高度：以实测为准

轿厢尺寸：1600mm×1500mm×2400mm

开门方式：中分两扇

开门型式：单开门

开门尺寸：900mm 

井道尺寸：2100mm×2100mm

顶层高度：≥4550mm

底坑深度：≥1500mm

门保护形式：光幕保护。

动力电源：三相五线、交流380V，50Hz；

照明电源：单相交流220V，50Hz

二、轿厢装潢

1、轿厢

（1）轿厢装饰：
轿厢前壁:发纹不锈钢;

门灯横梁：发纹不锈钢

轿厢侧壁：发纹不锈钢；

轿厢后壁：后壁中间镜面不锈钢，左右发纹不锈；

轿 围：两侧 LED 嵌灯；

扶手：圆形发纹不锈钢，后壁扶手

吊顶：镜面不锈钢 + 发纹不锈钢 LED 线条灯。

（2）轿门：发纹不锈钢。

（3）轿厢地板：单色地板胶 _塞浦路斯灰

2、梯厅层门装潢

（1）厅门：首层和其余层均为发纹不锈钢；

（2）门套：首层和其余层均为发纹不锈钢小门套；

3、候梯厅及轿厢操纵箱装置：

（1）厅外显示：发纹不锈钢面板，单色液晶显示，带运行方向及楼层显示，壁挂式。

（2）轿内显示：一体化操纵箱，发纹不锈钢面板，8 寸彩色液晶彩底黑字，带运行方向及楼层显示。

三、功能配置（包括但不限于以下功能）：
满载直驶运行功能；

轿内通风自动控制功能；


运行次数显示功能；

轿内照明自动控制功能；

目的层按钮闪亮功能；

待机定期自检功能；

超载报警功能；

泊梯功能:1层；

同步电机磁极码静态测试功能；

抱闸动作的双安全检测功能；


位置异常自动校正功能；

电梯服务支援系统；

轿内误指令取消功能；

超载保护功能；

开门时间自动调整功能；

对讲机通讯功能；

无效内指令自动消除功能；

警铃报警功能；

无呼自返基站功能:1层；

开门异常自动选层功能；

故障自动存储功能；

轿内慢速运行功能；


层高自测定功能；

轿顶检修操作功能；

电动机空转保护功能；

抗电磁干扰功能；


开门时间自动控制功能；

停车在非门区报警功能；

门过载保护功能；

故障低速自救运行功能；

机房调试操作功能；

底坑对讲机通讯功能；

故障自动检测功能；

开关门时间超常保护功能；

起动补偿功能；

反向内指令自动消除功能；

超速电气保护功能；


超速机械保护功能；

消防迫降功能:1层；

停电应急照明功能；

门停止运行功能；


电动机过载保护功能；

全集选控制运行功能；

消防员专用功能:1层；

五方通话功能


	预算总价
	人民币（大写）柒拾万元整（￥700000.00元）

	二、商务要求

	售后服务要求及免费保修期
	1、质保期：电梯自安装、调试验收合格并交付使用之日起1年免费保修。

2、质保期内，免费维修、正常使用情况下免费更换零部件，服务内容如下：

（1）每季度进行一次全面的检修；定期检查：每月上门服务两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整、校正），并由业主签认，消除潜在故障隐患；

（2）故障召修：提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排查故障，一般修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时。质保期内发生故障需要更换零配件的，必须保证为原厂配件。期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。

3、免费为采购人培训电梯技术人员2名。(但本培训不能替代政府监管部门要求获得资质的培训） 

4、免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

5、免费为用户建立电梯设备管理档案。

6、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

	交货时间及地点
	1、交付安装时间：自合同签订并收讫预付款之日起90个日历天内安装调试完毕。

2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	（1）合同签订之日起5个工作日内由采购单位向成交供应商支付合同总价款的30%预付款；

（2）采购人在提货前35日由采购单位向成交供应商支付该批次合同总价款的50%作为提货款；

（3）安装、调试验收合格并取得政府主管部门验收合格报告后5个工作日内由采购单位向成交供应商支付合同总价款的17%；

（4）剩余合同总价款的3%，待质保期满后10日内由采购单位向成交供应商无息支付。

	其他要求
	一、基本要求

1、成交供应商提供产品必须是全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的电梯设备。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2.产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。

3.成交供应商在交货时必须提供该批产品的产品合格证书、检测报告及业主认为需要提供的部件来源证明材料等。

4.成交供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

5.未尽事宜按国家现行有关规范标准执行，具体相关安装参数以安装现场实地测量尺寸为准。

二、井道设备安装施工要求
1.成交供应商负责全套设备运输、安装、材料、现场搬运、货物保管、完工验收合格等项目工程。

2.成交供应商必须承诺安装调试必须严格执行国家有关的电梯安装规范、标准及条例，成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任。

3.安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。成交供应商须提供完整的机组安装、调试、操作、使用和维护手册等详细技术资料及图纸给采购人。

4.竣工验收：应我国国家有关技术规范和技术标准，由采购人向技术监督局提出验收申请，成交供应商应无条件地协助采购人及技术监督检测部门完成检测验收；成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报检手续，验收检测费用由成交供应商负担。

5.中标方负责到相关部门办理电梯报废拆除手续，同时负责旧电梯设备的拆除工作，拆除报废后的旧电梯设备折价抵扣作为中标方的旧梯拆除费用。

三、安装验收执行的规范和标准

1、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。 

2、GB/10058《电梯技术条件》。 

3、GB/10059《电梯实验方法》。 

4、GB10060《电梯安装验收规范》。 

5、GB8903《电梯用钢丝绳》。 

6、GB50310《电梯工程施工质量验收规范》。 

7、GBJ 电梯安装工程质量检验评定标准。 

8、TJ231（四）机械设备安装工程施工及验收规范。 

9、GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》。

四、竞标报价

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、安装调试、报装报验、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

五、竞标其他要求

1）竞标供应商应保证参与本次采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。

2）竞标供应商应保证针对本项目服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

3）供应商在竞标时应在响应附件中上传加盖其单位公章的《竞价响应文件》pdf电子扫描件，《竞价响应文件》应包含以下内容：

①《竞价响应表》[格式详见“第二章 竞价响应文件（格式）”]。

②竞标供应商营业执照副本或事业单位法人证书复印件及相应的资格证明文件。
③技术参数及性能配置要求要求提供的其他资料（如有）。
注：拟成交供应商应当在接到采购人书面竞价审查通知书后3个工作日内，须按采购人要求提供《竞价响应文件》及竞标产品厂商针对本项目为竞标供应商出具并加盖生产厂商公章的授权书原件资料。

4）供应商供应商未按上述要求提交符合要求的资料的，竞标无效。

5）供应商不能满足服务要求而进行虚假响应，或者供应商无法正常交付服务的，采购人取消成交结果，并报同级财政部门相关规定对供应商予以处罚。

6）本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、未按要求上传《竞价响应文件》、接到采购人书面竞价审查通知书后无法按规定提交合格的资料或服务、中标（成交）后无故放弃或不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。

7）本项目不得分包或转包。

	三、竞标供应商的资信要求表

	竞标供应商资格要求
	1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2）竞标供应商已在政采云平台系统注册。

3）符合实施本项目的特定资质：竞标供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可项目包含电梯安装(含修理) ，许可子项目中曳引驱动乘客电梯至少为 B 级别；
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

	四、商家须知

	在线询价、反向竞价违约处理规则
	政采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的，将按以下规则进行处理。违约处理将在政采云全平台各区划联动生效。违约处理做出后供应商可以在5个工作日内提出异议，异议有效的撤销违约处理并恢复对应权限。
网页地址详见：https://inquiryhall.zcygov.cn/inquiryhall/list?districtCode=450109

	广西壮族自治区电子卖场平台管理协议
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附件一：商家须知在线询价、反向竞价违约处理规则
网页地址详见：https://inquiryhall.zcygov.cn/inquiryhall/list?districtCode=450109
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附件二：广西壮族自治区电子卖场平台管理协议
网页地址详见：https://wqzx.zcygov.cn/RightsRules/GXGZ/2664840.html?utm=a0017.b0505.0001.0001.424bf4d0db6711ea9001a1e3a1663ae8
来源：广西财政 发布时间：2020-08-04

第一条 参加电子卖场政府采购活动的供应商实行设置“诚信分”和预警制度，由电子卖场系统根据情节在供应商库中的诚信记录自动统计计算，用分值表示，供应商被查作出扣减诚信分及预警，按下列规则记录：
1.供应商被给予黄色预警一次，扣减5-10分诚信分，可给予暂停其6个月在电子卖场销售或停止其参与报价；
2.供应商被给予橙色预警一次，扣减10-20分诚信分，可给予暂停其9个月在电子卖场销售或停止其参与报价；
3.供应商被给予红色预警一次，扣减20-30分诚信分，可给予暂停其12个月在电子卖场销售或停止其参与报价。
4.网上超市供应商和协议（定点）采购供应商被累计扣减30分诚信分的，取消其网上超市供应商和协议（定点）采购供应商资格。
扣分实行年度累计和清零制，每年年度终了时清零。供应商可在知道其被记录诚信或预警时2个工作日内发起申辩或澄清。同级财政部门核实，对有误计入的处理记录可予以撤销。供应商违规情形中，如出现重大社会影响的，各级财政部门有权在第一时间内冻结商品等，并对供应商操作权限等做限制处理。

第二条 网上超市供应商被查实存在违法违规行为的，由负责招标或资格征集的各级集采机构或各级财政部门责令其纠正，并对其作出相应诚信分扣除及预警等处理。
（一）有下列情形之一的，每发生一次，视情扣减5-10分诚信分及黄色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议6个月：
1.存在网上超市商品销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格10%及以上的；
2.发布的商品信息前后出现品牌、价格、图片、属性等不一致、重复等情况的；
3.发布商品选择类目与商品不相关的；
4.发布的商品与实际不符，包括夸大、过度和虚假宣传的；
5.不符合平台商品发布规范的其他行为。
（二）有下列情形之一的，每发生一次，将视情扣减10-20分诚信分及橙色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议9个月：
1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格20%以上或因价格问题被黄色预警3次以上的；
2.发布质量不合格商品的；
3.不当使用他人商标权、著作权、专利权等，造成不良后果的；
4.恶意利用规则、误导采购人获取虚假商品销量、评价、满意度等的；
5.无正当理由不按规定时限响应或确认采购订单、合同累计5次及以上的；
6.无正当理由不执行采购订单、合同或没有按承诺提供商品及售后服务1次的；
7.其他违反采购文件或资格征集协议约定事项或供应商承诺事项的。
（三）有下列情形之一的，视情扣减20-30分诚信分及红色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议12个月：
1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格30%以上的或因价格问题被橙色预警2次以上；
2.发布国家禁止出售商品的；
3.发布假冒注册商标商品及盗版商品的；
4.未经允许盗取、发布、传递他人隐私信息的；
5.采购人评价“满意度指数”低于60％累计5次及以上的；
6.向运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员行贿或提供其他不正当利益的；
7.与其他供应商、运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员恶意串通的；
8.利用网上超市系统漏洞或者其他黑客手段侵入系统篡改数据或者虚构交易记录的；
9.拒不执行财政部门或同级集采机构的监管措施或者拒不纠正违规、违约行为的；
10.未按采购结果签订供货或服务合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；
11.无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同约定履行义务构成违约的；
12.竞价结束后与采购人再次议价的；
13.在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；
14.提供假冒伪劣商品或擅自更换配件、降低配置，以次充好的；
15.各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为。
运维单位发现供应商发布国家禁止出售商品或信息，或涉及侵犯他人隐私等的，可直接予以删除。

第三条 协议供货、定点采购供应商有下列情形之一的，负责招标或资格征集的各级集采机构及财政部门可扣减其10-30分诚信分，并可暂停其协议3-12个月：
（一）未按采购结果签订供货或服务合同，或与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；
（二）无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同规定履行义务构成违约的；
（三）竞价结束后与采购人再次议价的；
（四）在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；
（五）未及时更新维护商品库存信息或者当市场价格低于最高限价时，未及时更新最高限价的； 
（六）供应商指定的供货商中有3家以上因上述行为被取消协议供货资格的；
（七）各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为

第四条 在线询价、反向竞价供应商供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。

第五条  本协议扣分及违规处罚，由违规地同级财政监管部门在政采云平台—诚信中心—违规/违约处理管理中进行实施，供应商收到违约/违规处理通知书之日起，3工作日内可进行申诉，未申诉或申诉无效则3工作日后处罚生效。

竞价响应文件（格式）

	竞价响应表

	项目名称：河池市人民检察院电梯设备采购

项目编号：

采购单位（采购人）名称：河池市人民检察院

	联系人：                    
联系方式：                  
竞标供应商名称（加盖公章）：                 
竞标日期： 2026年   月   日

	注：

1）《竞价响应表》应按要求填写完整，不得留空。
2）响应情况分为：①完全响应（正偏离）、②完全响应（无偏离）及③部分响应（负偏离）三类，供应商必须根据竞标实际情况填写响应情况并对表格每一页加盖单位公章。

3）若属于①完全响应（正偏离）或③部分响应（负偏离）的，则必须响应情况列内写明具体偏离情况。

4）未按上述要求填报《竞价响应表》并按采购文件要求在竞价时提供的，视为无效竞标。

	项号
	产品名称、品牌型号（如有）
	数量
	技术参数及性能配置要求具体响应
	响应情况

	1
	小机房乘客电梯
	2台
	
	

	报价占比（①+②=100%）：

①小机房乘客电梯设备费占总报价    %；②小机房乘客电梯安装、调试费占总报价    %；


