河池市巴马民族师范学校（河池三高）体育馆观看台采购项目技术规格、参数及要求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数、性能配置

	1
	观看台钢架
	111
	m
	馆内左右两侧均为三排结构，占地共78m,前后两头仅1排结构，约32m,具体尺寸及材料要求见以下各项

	2
	空腹钢柱
	1.063
	t
	1.规格：80mm×80mm×1.5mm
2.包含制作、运输、安装

	3
	金属支架制作、安装
	0.874
	t
	1.规格：6X6∠角钢
2.包含制作、运输、安装

	4
	横拉梁
	2.537
	t
	1.规格：40mm×80mm×1.5mm
2.包含制作、运输、安装

	5
	光面板
	1.470
	t
	1.光面
2.厚度：1.5mm
3.包含制作、运输、安装

	6
	防滑面板
	4.286
	t
	1.防滑面
2.厚度：2.5mm
3.包含制作、运输、安装

	7
	法兰
	78.00
	副
	

	8
	低靠背塑料凳
	448
	个
	规格：宽42cm，后背高18cm 深 41cm，颜色：紫色


