反向竞价

项目采购需求

一、项目信息

项目名称：       广西医科大学药学院实验中心防爆空调

二、采购需求清单

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 （响应货物至少满足或优于以下参数） | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 格力 KFR-72LW/(72532)NFBa 防爆空调 |  | 基本参数： 1.型号：KFR-72LW/(72532)NFBa 2.功能：冷暖 3.制冷量(W)：7200 4.制热量(W)：8000 5.额定电压：220V~ 6.额定 频率：50Hz 7.制 冷 额 定 功 率 ( W )：2350 8.制 热 额 定 功 率 ( W )：2450 9.最 大 输 入 功 率 ( W )：3400 10.循环风量(m3/h)：1250 11.制冷剂名称及注入量(kg)：R410 A 2.45 12.噪声(室内/室外)dB(A)：49/57 13.(室内/室外)质量(kg)：40/85 防爆设计/特殊安全与结构参数 14.防爆设计 15.整机采用防爆外壳、隔爆型电气组件，所有电路均做防爆处理； 16.控制面板外置防爆盒，操作安全可靠； 17.电源线引入口采用防爆密封接头，防止火花外泄。 18.温控与运行安全，具备超温报警与自动停机保护功能； 19.宽电压运行（187V~242V），适应不稳定的电网环境； 相关参数 20.包含全部本次安装所需的现场勘察、咨询、 旧机拆卸、新机装配、调试、垃圾清运、恢复现场等相关服务； 21.包含符合采购人要求的全部本次安装所需的支架、铜管、辅材等全部相关配件。 | 1 | 台 |
| 合计： | 预算金额：人民币大写：壹万柒仟零玖拾陆元整 (￥17096.00元) |  |  |  |  |
| 备注 | - 投标供应商必须实质性能够满足参数中带“▲”参数要求。一旦发现与招标参数不符，即使货物已交付使用，采购人有权解除合同，采购人无条件退货，同时供应商无条件退回采购人货款。 - 投标时必须提供《项目采购需求》中要求提供的证明材料、第三方权威部门出具的检测报告、证明材料等（如有）。 |  |  |  |  |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 资格条件 |  | 作为合同授予的前提条件，供应商需证明符合以下资格要求，采购人有权要求提供原件核查： - 供应商应符合的基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 投标供应商应符合的特定资格条件：（1）资质要求；（2）业绩要求；（3）其他要求。 - 投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，供货时必须提交检测报告，3C认证等产品材料。投标供应商必须完全响应或优于参数附件，签合同时必须提供对应生产厂家或广西区总代理对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 投标供应商声明其符合以上资格条件，在参与询价时提供《资格承诺函》（见附表1）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | - 除“技术需求及要求”中另有约定外，货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若相关货物生产商、成交供应商所承诺的质量保证期超过1年的，该等货物的质量保证期以生产商、成交供应商承诺的质量保证期为准）。 - 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由成交供应商提供免费上门服务。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | # 1、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2、安装调试和培训：到货后，成交供应商需在采购人指定的时间内进行安装调试；提供采购人的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3、服务响应时间：质量保证期内，成交供应商应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，成交供应商应在接到通知后2小时内响应，48 个小时内排除故障。特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。设备出现严重故障无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施，并出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由成交供应商承担。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | - 提交货物时间：国产设备自签订合同之日起20个工作日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。﻿ - 提交货物地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 采用以下方式支付： 成交供应商交付全部货物且经采购人验收合格之日起 十 个工作日内支付全部货款。 成交供应商在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，成交供应商应提供货款全额的发票（家具和用具、设备必须开具增值税专用发票）】。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括： - 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； - 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - 运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4）保险费和各项税金。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及成交供应商承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。 验收标准、规范： 1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应情况表”，逐条验收； 2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应情况表”，逐条验收； 3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| 合同条款 |  | 响应本条款则视为已充分阅读、理解并同意附件“合同文本” 里的内容。本项目事宜以最终合同约定为准。 |  |  |  |
| 三、采购人对项目的其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  | 以预算金额为最高限价，供应商竞标报价超最高限价的作无效响应处理。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、请仔细阅读本项目公告及附件，部分重点内容已在文档中高亮标黄。 2、请投标供应商参照《项目采购需求》，填写“附表1 供应商资格承诺函”和“附件一报价明细表+附件二技术响应情况表+附件三商务响应情况表”，加盖供应商公章后回传系统。如未按要求回传文件并参与了本次竞价报价，则视为完全响应本次《项目采购需求》，以政采云系统显示的反向竞价报价为准。 3、请供应商逐项对照《项目采购需求》确认响应能力，确保全部可响应后再提交报价。凡因中标供应商自身原因致使我单位相关工作延误或产生其他损失的，采购人有权依法追究相应责任。 4、附件“合同文本”作为成交人后续和采购人签订合同的参考，无需在报价时用于回传系统。 |  |  |  |

附表1

供应商资格承诺函

（参考模板）

致广西医科大学：

本单位 （供应商名称） 自愿参与 （项目名称/编号） 的政府采购活动，现郑重承诺如下：

- 法律主体资格

本单位具有独立承担民事责任的能力，依法注册并有效存续。

- 合规经营记录

本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

- 纳税与社保缴纳

本单位已依法缴纳税收和社会保障资金（具有近半年纳税证明、社保缴纳凭证，或说明依法免税/免缴的情况）。

- 财务与履约能力

本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有近一年内财务状况报告），具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可根据项目要求补充说明）。

- 信用状况

本单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

本单位承诺上述声明及提供的证明材料真实、有效，如有虚假，愿承担被取消投标（成交）资格、列入不良记录名单等法律责任。

供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
      日期：      年     月    日

附件一

报价明细表

询价单编号:        （*必填）

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |  |  |

说明：

1、投标人必须在此报价明细表写明货物供货清单、总报价。

2、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

3、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人（签字）：                   。

供应商名称（签公章）：                   。

日期：       年    月    日

附件二

技术响应情况表

询价单编号:       （*必填）

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购标的 # （货物名称） | # 文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

说明：应对照商品信息，应对所投项目（或商品）内容须逐条说明所提供货物已对在线询比公告的功能目标及技术指标做出了实质性的响应，并申明与功能目标及技术指标各条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）：                   。

供应商名称（签公章）：                   。

日期：       年    月    日

附件三：

商务响应情况表

询价单编号:       （*必填）

采购项目名称:

| 商务条款要求 | 文件要求 | 响应/偏离 | # 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| 其他要求 | 具体内容详见前文采购需求。 |  |  |

说明：应对照在线询比公告“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离，不能简单“完全响应”概括。未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）：                   。

供应商名称（签公章）：                   。

日期：       年    月    日