南宁师范大学长岗校区图书馆空调设备采购及安装项目

在线询价采购文件

1. 项目基本信息

项目名称：长岗校区图书馆空调设备采购

采购方式：在线询价

成交规则：满足采购要求，最低价中标。

预算金额：7.3万元。

2.采购需求品牌型号（实质性条款）

| 序号 | 商品名称 |  | ★品牌 | ★型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10匹一拖二天花机/变频冷暖一级 |  | 格力 | 室外机型号：GMV-250WL/La 室内机型号：GMV-NR125T/La*2 | 3 | 套 | 报价任一品牌即可 |
|  | 5匹风管机/变频冷暖二级 |  |  | FGPD12Pd/FaNh-N2 | 1 | 套 |  |
| 2 | 10匹一拖二天花机/变频冷暖一级 |  | 美的 | 室外机型号：MDV-250W/SN1-8R1P 室内机型号：MDV-125Q4/BPN1-DP*2 | 3 | 套 |  |
|  | 5匹风管机/变频冷暖二级 |  |  | KFR-120T2W/BSDN8-GC(2)II | 1 | 套 |  |
| 3 | 10匹一拖二天花机/变频冷暖一级 |  | 海信 | 室外机型号：HVR-252WH/SQFZBp 室内机型号：HVR-125Q/QFZBp*2 | 3 | 套 |  |
|  | 5匹风管机/变频冷暖一级 |  |  | HUR-120QWL/N1DZBpG-1 | 1 | 套 |  |
| 注：本项目报价为设备辅材包干报价，项目需使用辅材及人工明细如下： 空调安装辅材及人工明细. 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量. 2-1; 室内机安装人工; 5匹; 台; 7. 2-2; 室外机安装人工; 10匹主机外挂; 台; 3. 2-3; 风管机出风回风口; 1000*150+1000*300; 套; 1. 2-4; 室内机减震吊杆; 10#吊杆; 副; 7. 2-5; 冷媒铜管含保温; Փ22.2; 米; 27. 2-6; 冷媒铜管含保温; Փ15.88; 米; 49. 2-7; 冷媒铜管含保温; Փ9.52; 米; 76. 2-8; 补加制冷剂; R410A; kg; 9. 2-9; PVC-U排水管及保温; Փ25; 米; 70. 2-10; PVC-U排水管及保温; Փ32; 米; 25. 2-11; 室内机控制线（含线管）; RVVP-2*0.75mm²; 米; 80. 2-12; 取孔人工; 个; 8. 2-13; 空调外机反吊架（10匹主机）; 现场焊制; 副; 3. 2-14; 空调外机地架; 副; 1. 2-15; 附件; 台; 7. 2-16; 材料运杂费; 项; 1. 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量. 3-1; 金焰通铝电缆; 4*50m²+1*25m²; 米; 30. 3-2; 阳工电线（单股）; 4m²; 米; 303. 3-3; 阳工电线（单股）; 2.5m²; 米; 267. 3-4; 电线专用阻燃桥架; 100*150; 条; 27. 3-5; 波纹管; 管径2.5; 卷; 1. 3-6; 阻燃线管; 管径5.0; 条; 7. 3-7; 布电线及装桥架人工费; 项; 1. 3-8; 加厚电箱; 600高*800宽; 个; 1. 3-9; 断路器及空气开关; 200A+32A; 批; 1. 3-10; 吊车; 布线用; 班次; 1. 3-11; 辅材; 吊杆/螺钉/电工胶布/角铁等等; 项; 1. 3-12; 空调帘; 宽2.93米*高2.06米*厚1.2毫米1幅，宽1.48米*高2.18米*厚1.2毫米1幅，宽1.51米*高2.04米*厚1.2毫米2幅; 平方米; 15.4. 3-13; 空调帘安装费; 项; 1. |  |
| ★商务及其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付方式 |  | 1.成交结果确定之日起15日内必须全部设备到达现场，25日完成全部设备的安装（安装包括但不限于室内外机就位、铜管连接、380V电源接线、排水管路铺设及系统抽真空、加氟等标准施工）。 2.交货地点：采购人指定地点。交货方式：现场交货。 |  |  |  |  |  |
| 质量保障 |  | 1. 所供产品必须为原厂全新、未开封的正品，可享受生产厂家全国联保服务。 2. 签订合同前，成交供应商须提供生产厂家针对本项目的专项供货证明，以证明其合法货源。 3.交货时，须随箱提供完整的原厂合格证、使用说明书及保修手册。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 全部货物安装完成并验收合格后，成交供应商应向采购人开具有效的增值税发票，采购人收到成交供应商开具有效的增值税发票后的10个工作日内向成交供应商一次性付清所有款项。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | - 1.整机质保6年，其中压缩机、电机等核心部件按国家规定执行。 - 2.中标人在项目所在地内设有售后维护服务网点，提供7*24小时维修服务。用户呼叫后2小时内电话响应，接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场；提供不间断维修直到故障解除。无法解除的故障，必须提供备用设备保证采购人使用。 - 3.质保期内，所有维修及零部件更换（含压缩机、电机等核心部件）均免费。质保期外，提供终身有偿维修服务，并按不高于厂商指导价的优惠价格提供配件。为确保上述长期质保承诺具有可追溯性和公信力，成交供应商在签订合同前，必须向采购人提供由产品生产厂家（品牌方）针对本项目出具的、加盖其公章的《六年质保承诺函》原件。该承诺函应明确质保起止时间、覆盖范围、服务标准，并承诺对本次采购的全部设备提供不低于前述期限与标准的原厂质量保证。 3.安装要求：设备到货后，由中标人指派专业安装调试技术人员到现场进行安装调试，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训采购人技术人员直到采购人能全部掌握设备的使用及日常维护。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 本需求中所有标注“★”的条款为实质性要求，供应商必须完全响应，不允许有任何负偏离，否则其响应将被视为无效。 - 2.供应商在报价时，必须上传所投产品对应的、节能产品认证证书及检测报告。 3.安装过程中涉及的高空作业、用电安全等，须由具备相应资质的专业人员进行，并严格遵守施工现场安全管理规定，安全责任由成交供应商承担。供应商应在签合同前提供相关施工人员有效操作证书。 4.对不能满足采购文件要求虚假响应，或者无法正常交货影响办公使用的，可作为无效处理，并按有关规定处理。 |  |  |  |  |  |