2026年桂林医科大学基础医学实验教学中心实验教学仪器设备项目反向竞价采购需求

一、竞标要求:

1、本采购需求一览表中，凡标注“★”号的条款为关键指标或要求必须满足，报价时要求提供资料的必须提供，不允许有负偏离，否则竞价无效。

2、本项目为反向竞价，竞标人报价仅限本项目采购需求表中指定品牌及型号，不接受指定品牌及型号以外的产品。竞标人不得以任何理由更改货物的品牌、配置，否则按无效竞标处理；成交供应商所提供的货物为非本采购需求的货物，采购人可以拒绝收货，相关损失由成交供应商自行承担。如违反上述要求，采购人可向财政部门举报成交供应商不良行为并追究其相应的法律责任。

3、竞标人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理；如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

4、响应附件要求：按采购要求上传，否则可以否决成交。

供应商在竞标时应在响应附件中上传加盖其公章的《竞价响应文件》pdf电子扫描件,《竞价响应文件》应包含但不限于文件目录及以下内容:

竞标声明

报价表

技术响应表

商务响应表

竞标供应商《营业执照》复印件

竞价文件中技术参数及性能(配置)要求中加注"★"号所要求提供的资料，否则报价无效。

竞标人自认需要提供其他的资料。

二、采购货物技术要求及商务要求：控制价： 132000元

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 产品型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 |  | 索诺克 | SNP-LC55LX | ★1、投影采用DLP投影成像系统，芯片尺寸≥0.65英寸DMD芯片； ★2、依据ISO/IEC21118:2020最新检测标准检测标准亮度值≥5700流明，中心亮度≥5900； ★3、标准物理分辨率：≥1920×1080，支持16：9，16：10，4：3显示比例，必须与幕布画面比例一致； ★4、光源采用纯蓝色激光二极管模组，且激光器模组必须具有备份功能，其中一组激光器出现故障时，备份模组可继续投射显示，激光等级：CLASS 1；光源寿命：≥20,000 小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）； 6、动态对比度：≥6,000,000:1； ★7、原厂标准镜头投射120寸16：9画面镜头距离幕布≤3.1米，镜头投射比≤1.15-1.45:1，变焦比≥1.3倍，画面偏轴（Offset）≤110% 8、遥控：遥控器按键具有全背光，机身前后2组红外遥控接收窗口； 9、机身标准端口配置：HDMI2.0≥2（兼容4K支持HDCP），VGA≥1，Audio≥1， Audio≥1，USB-A≥1，RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1,不接受外接扩展方式响应接口配型和最低数量要求； 10、扬声器功率≥16W，遥控器支持一键静音功能； 11、重量：≤5.5kg 12、投影机具备“护眼”图像模式，支持12种不同背景颜色校正； 13、投影机内置无线投屏功能，支持macOS/iPadOS/iOS/Android/Windows10以上系统智能手机、平板电脑、笔记本电脑无线投屏； 14、投影机内置无线Wi-Fi，支持wifi无线通信连接； ★15、投影机支持4G-LTE网络接入，支持远程运维、支持OTA远程升级； 16、内置光线传感器，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩； 17、内置海拔气压传感器，开机后自动检测海拔、气压密度，自动调整整机散热工作状态，能适应更为复杂的海拔工况条件； 18、投影机USB-A支持5V供电及数据读取； 19、支持红/绿/蓝/青/黄/洋红/白（R/G/B/C/Y/M/W）7种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数； ★20、投影机必须支持与电动幕布对频控制联动功能，投影机关机可无线控制幕布自动升起，投影机开机可无线控制幕布自动降下； 21、整机功率≤330W，待机功率≤0.5w 22、支持AMX、Crestron、PJ-Link、Telnet、HTTP多种网络集中控制协议; 23、保修要求：提供整机原厂保修5年上门服务。 24、投标时须提供具备CMA资质的第三方检测机构针对带“★”产品参数进行合格检测的检测报告复印件加盖投标人公章，提供查询截图； 25、投标时必须提供国家强制要求的投标产品3C认证复印件并加盖投标人公章； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 台式电脑 |  | 联想 | 开天M90h G1t | 1、CPU：国产CPU；≥8核，主频3.0GHz 2、内存：≥16G DDR4 3200MHz 3、硬盘：≥512G固态硬盘+1TB机械硬盘 4、机箱前置≥5个USB接口（含USB3.0接口*4个、Type-C*1个），音频接口≥2个；后置≥4个USB接口（含USB3.0接口*2个、USB2.0接口*2个），RJ45接口≥1个，COM接口≥1个，支持VGA/HDMI输出，音频接口≥3个 5、显卡：国产显卡；≥ 2G独立显卡，显存容量2GB 6、光驱：DVDRW 7、显示屏：同品牌≥23.8英寸 8、键鼠：同品牌抗菌键鼠 9、网卡：10M/100M/1000M自适应以太网卡 10、操作系统：预装已通过安全可靠测评的国产桌面操作系统。 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 服务器 |  | 联想 | SR660 V2 | 1、 规格：2U机架式服务器，要求非OEM产品。 2、处理器：Intel C621A 芯片组，本次配置2颗Intel Xeon Gold 6330 28c 2.0GHz 或此标准以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3、内存：配置≥128GB DDR4 z内存，≥24条扩展插槽。 4、硬盘：配置≥2块480G SSD企业级固态硬盘+3块4TB SATA 7.2K 3.5。可支持两块内置M.2 SSD硬盘（不占用前置硬盘插槽），并配置为RAID1； 5、RAID功能：配置 RAID卡，支持raid0,1,5,10等。 6、网卡：板载≥4个千兆网口，配置1个独享的管理端口； 7、配件：免工具上架导轨； 8、电源及风扇：电源输出功率≥550W 1+1冗余电源；内部提供6个热插拔系统风扇，采用N+1冗余； | 1 | 台 |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 要求 |  | 1.供应商竞价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，否则报价无效。 2.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 期及 免费 维护 期限 |  | 质保期为 3 年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货 时间 及地 点 |  | 1.供货安装时间：合同签订之日起15个工作日内，成交供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 要求 |  | 1.所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为一年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 （3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行免费升级。 （4）定期回访以及对设备维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 与验 收 |  | 1.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 2.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 3.验收要求 （1）初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的品牌、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，品牌、参数配置符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。 （2）最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的品牌、参数配置要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 4.为确保项目产品质量及的售后服务，成交供应商于供货前须提供厂家供货证明、售后服务承诺函等文件原件（加盖生产厂家公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格，采购人有权追加供应商责任并向监管部门投诉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款 方式 |  | 一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后15个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向成交供应商支付全部合同价款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约 保证 金 |  | 1.履约保证金金额：签订合同前按中标金额的5%缴纳，通过转账方式缴到指定账户，转账时注明“**项目履约保证金”。 户 名：桂林医科大学 开户行：建行桂林分行致和路支行 账 号：45001635413050500589 2.履约保证金退付方式、时间及条件：合同验收满 (1年)成交供应商如无违约行为，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到成交供应商提交退还履约保证金申请书后15个工作日内将履约保证金无息退回成交供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权要求 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：响应文件格式

# 桂林医科大学                     项目

---2026 年                                                          月                              日---

# 响 应 文 件

## 采购项目名称：桂林医科大学                      采购项目

编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系人：

联系电话：                     座机号：

竞 标 声 明

致： 桂林医科大学 ：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                。

我方愿意参加贵方组织的               采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

在此，我方宣布同意如下：

竞价文件是合同的组成部分，将按竞价文件的约定履行合同责任和义务；

已详细审查全部竞价文件，包括补遗文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

同意提供按照贵方可能要求的与竞标有关的一切数据或者资料；

响应竞价文件规定的竞标有效期。

我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

与本竞价有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                          电子函件：

开户银行：                          账号/行号：

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（被授权人）（签字）：

供应商名称（盖公章）：

年    月    日

报 价 表

项目名称：                采购项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能配置、服务要求 | 质保期 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“技术参数及性能配置”如果篇幅过大可用附件说明；“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

本项目为总价包干，报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等竞价文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但竞价文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训、竞价文件要求的相关服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

技 术 响 应 表

项目名称：                 项目

项目编号：

| 项号 | 货物/服务项目 | 竞价文件要求 | 供应商具体响应内容 | 是否响应 竞价文件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：应对照竞价文件逐条说明所提供货物和服务已对竞价文件的项目要求及技术需求做出了实质性的响应，并申明与项目要求及技术需求条文的响应和偏离。如果“竞价文件要求”栏及“具体响应内容”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

商 务 响 应 表

项目名称：                项目

项目编号：

| # 商务条款 | # 竞价文件要求 | # 供应商的承诺或说明 | # 是否响应 询价文件要求 |
| --- | --- | --- | --- |

注：应对照竞价文件逐条对应商务条款要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。“竞价文件要求”栏及“供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

营 业 执 照

（有效的营业执照正本或副本扫描件，如营业执照不是三证合一或五证合一的还需提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证扫描件，加盖单位公章）

政府采购供应商信用查询材料

法定代表人身份证

（法定代表人有效身份证正反面扫描件）

授 权 委 托 书

致： 桂林医科大学 ：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加           项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

年    月    日

注：1.本授权委托书如有委托时必须提供。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

委托代理人身份证

（委托代理人有效身份证正反面扫描件）