## 服务需求
三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶训练比赛基地网络服务需求表
序号 | 地点 | 服务名称 | 规格要求 | 服务期 | 上限单价（元） | 报价（元）
1 | 三塘体育训练比赛基地 | 宿舍宽带服务 | 1、带宽200M； 2、数量306条； 3、在场馆运动员宿舍房间、办公区部署宽带； 4、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 5、丢包率 ≤ 0.1%； 6、至上游机房最大时延 ≤ 10ms，时延抖动率 ≤ 15ms； 7、自动分配1个免费拨号IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、宽带服务所配备的光猫位置由客户指定，光猫提供wifi及IPTV业务； | 1年 | 99144
2 |  | 场馆宽带服务 | 1、带宽1000M； 2、数量3条，分别部署在三塘体育训练比赛基地3个地块； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 4、丢包率 ≤ 0.1%； 5、至上游机房最大时延≤10ms，时延抖动率≤15ms； 6、自动分配1个免费拨号IP地址； 7、支持IPv4/IPv6双栈协议。 | 1年 | 18000
3 |  | 弹药库互联网专线 | 1、带宽100M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 99.9%； 4、丢包率≤ 0.01%； 5、至上游机房最大时延≤2ms，时延抖动率≤2ms； 6、上下行速率对等，速率恒定在所承诺的带宽速率，全程独享带宽； 7、提供1个免费固定公网IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、支持后期双路由改造，且双路由物理路径不同。 | 1年 | 24000
4 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | 宿舍宽带服务 | 1、带宽200M； 2、数量144条； 3、在场馆运动员宿舍房间、办公区部署宽带； 4、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 5、丢包率 ≤ 0.1%； 6、至上游机房最大时延 ≤ 10ms，时延抖动率 ≤ 15ms； 7、自动分配1个免费拨号IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、宽带服务所配备的光猫位置由客户指定，光猫提供wifi及IPTV业务； | 1年 | 46656
5 |  | 场馆宽带服务 | 1、带宽1000M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 4、丢包率 ≤ 0.1%； 5、至上游机房最大时延≤10ms，时延抖动率≤15ms； 6、自动分配1个免费拨号IP地址； 7、支持IPv4/IPv6双栈协议。 | 1年 | 6000
6 |  | 弹药库互联网专线 | 1、带宽100M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 99.9%； 4、丢包率≤ 0.01%； 5、至上游机房最大时延≤2ms，时延抖动率≤2ms； 6、上下行速率对等，速率恒定在所承诺的带宽速率，全程独享带宽； 7、提供1个免费固定公网IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、支持后期双路由改造，且双路由物理路径不同。 | 1年 | 24000
7 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | wifi覆盖服务 | 1、总体要求：基于无线网络设备（包含设备调试部署,清单详见附件：无线网络设备清单），提供无线网络服务，实现广西飞碟靶场训练比赛基地办公区域、食堂区域、训练场馆的WiFi无线网络覆盖，为场馆人员提供无间断的、高质量的、可移动的无线上网服务，保证无线访问流畅不卡顿； 2、能针对场馆不同场景的人流量不同，优化不同场景下的无线使用效果；能够针对应用进行限制并且实现流量管控，防止部分终端长时间占用带宽； 3、能够实现无线的统一管理，统一运维，出现故障时能够快速判断原因，快速恢复； 4、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 5、达到WiFi6标准； 6、数量1项； | 1年 | 30000
8 | 三塘基地、飞碟基地 | 视频接入服务 | 供应商必须提供220路公共区域及弹药库监控视频接入公安系统服务，并实现推送至辖区派出所。 | 1年 | 10000
合计（元）
注：所有价格均用人民币表示，单位为元。
法定代表人或委托代理人（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 飞碟基地无线网络设备清单
广西飞碟靶训练比赛基地无线网络设备清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数规格 | 备注
1 | 无线控制器 | 3 | 台 | 1、1000Base-T以太网端口≥2；最大可支持256个AP的管理。 2、AP授权≥16； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 5、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源。 | 资产归供应商所有，服务期间，供应商免费提供相关设备给采购人使用，采购人配合供应商资产盘点工作。
2 | 无线AP | 90 | 台 | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准； 2、支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 3、支持最大接入用户数≥512个； 4、内置智能天线； 5、2.4GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 6、接口支持10/100/1000Mbps以太网接口； 7、最大发射功率≥25dBm； 8、支持整机速率≥2.5Gbps； 9、支持USB接口，可用于对外供电； 10、支持蓝牙串口运维管理； 11、AP本地转发时，支持应用识别和QOS分类； 12、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 13、支持双射频芯片配置，支持自运维功能，射频芯片支持模拟为终端进行自身WIFI网络接入，支持7*24H不间断进行模拟认证、模拟DHCP获取、模拟业务系统或者网关连接等； 14、支持钓鱼AP的反制功能。
3 | 24口交换机 | 10 | 台 | 1、交换容量≥336Gbps,包转发率≥120Mpps； 2、10/100/1000Base-T以太网端口≥24，千兆SFP+端口≥4； 3、支持802.3at POE+功能； 4、支持4K个VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3； 7、支持业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎，结合多个节点的监控结果，对业务质量类故障进行快速定界； 8、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。
4 | 调试部署 | 1 | 项 | 将上述设备集成，并经调试后满足“wifi覆盖服务”要求； 包含六类非屏蔽网线、扎带、水晶头等集成布线的相关辅材。