## 报价表
2026年三塘体育训练比赛基地及广西飞碟靶场训练比赛基地网络接入服务报价表
序号 | 地点 | 服务名称 | 规格要求 | 服务期 | 上限单价（元） | 报价（元）
1 | 三塘体育训练比赛基地 | 宿舍宽带服务 | 1、带宽200M； 2、数量306条； 3、在场馆运动员宿舍房间、办公区部署宽带； 4、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 5、丢包率 ≤ 0.1%； 6、至上游机房最大时延 ≤ 10ms，时延抖动率 ≤ 15ms； 7、自动分配1个免费拨号IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、宽带服务所配备的光猫位置由客户指定，光猫提供wifi及IPTV业务； | 1年 | 99144
2 |  | 场馆宽带服务 | 1、带宽1000M； 2、数量3条，分别部署在三塘体育训练比赛基地3个地块； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 4、丢包率 ≤ 0.1%； 5、至上游机房最大时延≤10ms，时延抖动率≤15ms； 6、自动分配1个免费拨号IP地址； 7、支持IPv4/IPv6双栈协议。 | 1年 | 18000
3 |  | 弹药库互联网专线 | 1、带宽100M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 99.9%； 4、丢包率≤ 0.01%； 5、至上游机房最大时延≤2ms，时延抖动率≤2ms； 6、上下行速率对等，速率恒定在所承诺的带宽速率，全程独享带宽； 7、提供1个免费固定公网IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、支持后期双路由改造，且双路由物理路径不同。 | 1年 | 24000
4 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | 宿舍宽带服务 | 1、带宽200M； 2、数量144条； 3、在场馆运动员宿舍房间、办公区部署宽带； 4、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 5、丢包率 ≤ 0.1%； 6、至上游机房最大时延 ≤ 10ms，时延抖动率 ≤ 15ms； 7、自动分配1个免费拨号IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、宽带服务所配备的光猫位置由客户指定，光猫提供wifi及IPTV业务； | 1年 | 46656
5 |  | 场馆宽带服务 | 1、带宽1000M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 90%； 4、丢包率 ≤ 0.1%； 5、至上游机房最大时延≤10ms，时延抖动率≤15ms； 6、自动分配1个免费拨号IP地址； 7、支持IPv4/IPv6双栈协议。 | 1年 | 6000
6 |  | 弹药库互联网专线 | 1、带宽100M； 2、数量1条； 3、至上游机房端到端可用率 ≥ 99.9%； 4、丢包率≤ 0.01%； 5、至上游机房最大时延≤2ms，时延抖动率≤2ms； 6、上下行速率对等，速率恒定在所承诺的带宽速率，全程独享带宽； 7、提供1个免费固定公网IP地址； 8、支持IPv4/IPv6双栈协议； 9、支持后期双路由改造，且双路由物理路径不同。 | 1年 | 24000
7 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | wifi覆盖服务 | 1、总体要求：基于无线网络设备（包含设备调试部署,清单详见附件：无线网络设备清单），提供无线网络服务，实现广西飞碟靶场训练比赛基地办公区域、食堂区域、训练场馆的WiFi无线网络覆盖，为场馆人员提供无间断的、高质量的、可移动的无线上网服务，保证无线访问流畅不卡顿； 2、能针对场馆不同场景的人流量不同，优化不同场景下的无线使用效果；能够针对应用进行限制并且实现流量管控，防止部分终端长时间占用带宽； 3、能够实现无线的统一管理，统一运维，出现故障时能够快速判断原因，快速恢复； 4、支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 5、达到WiFi6标准； 6、数量1项； | 1年 | 30000
8 | 三塘基地、飞碟基地 | 视频接入服务 | 供应商必须提供220路公共区域及弹药库监控视频接入公安系统服务，并实现推送至辖区派出所。 | 1年 | 10000
合计（元）
注：所有价格均用人民币表示，单位为元。
法定代表人或委托代理人（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期： 年 月 日