广西交通职业技术学院项目采购需求表

报价供应商（盖章）：

| 序号 |  | 货物名称 | 参数配置要求 |  | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 单价报价（元） | 报价小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1匹挂机冷暖空调 | 美的 KFR-26GW/G3-1 1.能效等级:1级； 2.APF:5.67； 3.额定制冷量(W):2670； 4.额定制热量(W):4620； 5.额定制冷功率(W):550； 6.额定制热功率(W):1120； 7.电辅热(W):850； 8.室内机噪音高风dB(A）34； 9.室外机噪音dB(A）:50； 10.循环风量（m³/h):730； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、支架1副、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、空调排水管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份； |  | 台 | 1 | 2150 | 2150 |  |  |
| 2 |  | 1.5匹挂机冷暖空调 | 美的KFR-35GW/G3-1A 1.能效等级:1级； 2.APF:5.3； 3.额定制冷量(W):3510； 4.额定制热量(W):5010； 5.额定制冷功率(W):845； 6.额定制热功率(W):1240； 7.电辅热(W):1000； 8.室内机噪音高风dB(A）35； 9.室外机噪音dB(A）:51； 10.循环风量（m³/h):720； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、支架1副、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、空调排水管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份； |  | 台 | 46 | 2299 | 105754 |  |  |
| 3 |  | 2匹挂机冷暖空调 | 美的KFR-50GW/G1-1A 1.能效等级:1级； 2.APF:4.88； 3.额定制冷量(W):5090； 4.额定制热量(W):7290； 5.额定制冷功率(W):1240； 6.额定制热功率(W):1950； 7.电辅热(W):1200； 8.室内机噪音高风dB(A）37； 9.室外机噪音dB(A）:53； 10.循环风量（m³/h):1000； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、支架1副、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、空调排水管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份； |  | 台 | 42 | 4000 | 168000 |  |  |
| 4 |  | 1.5匹挂机冷暖空调 | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 1.能效等级:2级； 2.APF:4.73； 3.额定制冷量(W):3500； 4.额定制热量(W):4600； 5.额定制冷功率(W):930； 6.额定制热功率(W):1160； 7.电辅热(W):1000； 8.室内机噪音高风dB(A）35； 9.室外机噪音dB(A）:50； 10.循环风量（m³/h):640； 11.电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ； 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、支架1副、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、空调排水管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份； |  | 台 | 8 | 2540 | 20320 |  |  |
| 供应商总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包括为完成本项目的所有费用，中标后不再变更任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 响应情况 （偏离说明） |
| 1 | 报价要求 |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含但不限于：产品价格、标配铜管、打孔费、外机固定专用支架、吊装费、高空费、运输费（含装卸费）、安装增加辅材费、税费、产品检测费、产品质保期内维修等所有完成本项目的费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物性能要求 |  |  | （1） 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2） 对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的的后果由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - （3）延长铜管及排水管辅料费用：超出标配3米长度的铜管需求，1匹-2匹空调延长铜管及排水管配套辅料按每米100元计价，最终费用以现场实际测量的使用长度为准，结算时凭双方签字确认的工程量单据核算。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合同签订期 |  |  | 自成交公告发出之日起25日内。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交货及安装期要求 |  |  | （1）自合同签订之日起30个工作日内交付完成并验收合格； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试以及免费培训，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）本项目涉及到设备安装及高空和制冷作业，要求高空作业人员必须具备高空作业证，其他施工人员必须具备上岗作业证书，入场前查验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）交付地点：南宁市兴宁区昆仑大道1258号新办公楼1-7层区域或采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 货款结算 |  |  | 货物安装调试并经采购人验收合格后15个工作日内一次性支付。 采购人付款前，成交供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务要求 |  |  | 1.成交供应商必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。 2.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算6年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担。 3.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修，维修及更换配件，供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。 4.故障响应时间：售后服务时间为7*24小时，提供服务热线电话。成交供应商接到采购人通知2小时内做出响应，6小时内到场。按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，成交供应商须负责更换新设备。 5.质保期间负责维修更换配件、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。 6.质保期满后仍需维护的，提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。 - 7.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 为了保障产品正规渠道及品质签订合同时必须提供以下资料： 1.成交供应商须提供产品厂家授权、售后、供货证明函； 2.成交供应商需出具厂家3C强制性产品认证证书。 3.如无法提供上述材料，采购人不予验收，并按照逾期交付情形进行处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成交供应商在政府采购经营活动中如有不良行为记录名单或重大违法记录，不得参与此次项目竞标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 1.供应商须填写商务条款响应表，应对照商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。 2.供应商应根据自身的承诺，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于商务要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。 3.商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |  |  |  |  |  |  |