## 教学管理科多门定制柜参数6.13
政府采购电子卖场反向竞价采购需求参数
编号 | 商品名称 | 单位 | 数量/组 | 单价/元/组 | 总价/元 | 参数 | 参考图片
1 | 多门定制柜 | m² | 120 | 735 | 88200 | 品牌：格诺瓦、志光、壮象。1.基材：采用ENF级11层优质品牌实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量：≤0.025 mg/m³。 总挥发性有机化合物：≤100 μg/m³；苯：≤10 μg/m³；甲苯：≤20 μg/m³；二甲苯：≤20 μg/m³；含水率：8%至14%；静曲强度：顺纹向应≥24.0 Mpa。外观质量：表面平整，无气泡、划痕、凹陷等肉眼可见瑕疵。甲醛释放量：依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》分级，并按 GB/T 17657-2022 中规定的“1 m³气候箱法”进行测试。 板材基础性能：依据 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准进行检测。有害物质限量：依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 2.封边：采用优质品牌PVC封边，无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无腐朽、无开口裂缝，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级，未检出甲醛释放量。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3.贴面：采用优质品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸，纸的甲醛释放量达到国家强制性标准GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》A级的要求。 4.五金件：采用优质品牌五金件，4个铝合金挂衣横杆，上排二个衣柜门配2把锁。 5.尺寸：800*500*1800mm | =DISPIMG("ID_0978585AEEBD45C4A6B413D8C24B9AFD",1)
项目预控价/商务要求 |  |  |  |  | 88200 | 品牌：格诺瓦、志光、壮象。 1.报价含运输、安装、、搬运（含五层内）、清理现场、维修人工费、税发票等所有费用。投标文件中维修质保期及质保范围，提供免费三年保修年限，上门保修服务超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.投标报价超过预算上限控制价88200.00元作无效投标处理。 3.成交供应商须按采购人的要求供货，要求供应商亲自送货上门，否则采购人有权拒收。 4.供应商应按清单中的项目自行备货，根据我方的实际使用需求进行供货，负责安装到位指定地点，并确保正常使用。 ★5.供货时附本项目品牌授权书（写明本项目名称、编号、投标单位）、售后服务承诺书并加盖公章否则视为虚假应标。 6.本项目采购需求(主要技术参数要求)为实质性要求，供应商必须实质性满足，否则反向竞价将视为无效，如不能提供以上满足所有参数的产品，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效，不予签订合同。中标供应商必须按合同品牌型号来供货。 7.产品要求，必须保证正牌正品及新品，如提供假冒伪劣产品、旧品等不合格产品，经发现将拍照报送政采云平台及广西壮族自治区财政厅监管部门。如造成经济损失由成交供应商承担赔偿责任。 8.支付及验收要求，支付方式: 项目完成并验收合格后，中标单位开具正规合格增值税专用发票给采购人，采购人自收到发票之日起20个工作日内支付结算金额。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人损失还要追究该供货商责任，并赔偿采购人，并报送政采云平台及广西壮族自治区财政厅监管部门。