空调采购需求参数

一、参考品牌：美的空调、格力空调、海尔空调

二、采购需求中带“▲”的参数和条款必须满足

三、参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单价（元） | 数量（台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹柜机 | ▲1.3匹柜式变频冷暖空调 ▲2.整机质保年限6年，部件保修期，压缩机保修6年； ▲3.能效等级：新一级能效； 4.额定制冷功率（W）：≤1950 ； 5.额定制热功率（W）：≤2855 ▲6.额定制冷量（W）：≥7415 ▲7.额定制热量（W）：≥10215 ▲8.室内机噪声高风档dB（A）：≤43dB(A) 9.适用面积：15-22平方米 10.能效比（GB21455-2019）APF：≥4.84 ▲11.循环风量（m³/h）：≥1610 ▲电辅热（W）：≤2410 | 5663 | 3 | 16989 |
| 2 | 1.5匹挂机 | 1.1.5匹柜式变频冷暖空调 ▲2.整机质保年限6年，部件保修期，压缩机保修6年； ▲3.能效等级：新一级能效； 4.额定制冷功率（W）：≤845 ； 5.额定制热功率（W）：≤1245 ▲6.额定制冷量（W）：≥3525 ▲7.额定制热量（W）：≥5015 ▲8.室内机噪声高风档dB（A）：≤36dB(A) 9.适用面积：15-22平方米 10.能效比（GB21455-2019）APF：≥5.31 ▲11.循环风量（m³/h）：≥805 12.电辅热（W）：≤855 | 2362 | 69 | 162978 |
| 总计 |  |  |  | 72 | 179967 |

四、商务要求及其他

| 项目 | 商务条款 |
| --- | --- |
| 质量保证 | - 1.供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须满足或优于参数要求。 - ▲2.供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。供应商竞标时必须提供产品厂家针对该项目开具的售后服务承诺函、厂家授权书和供货证明。 - 3.供应商所投标的产品，如有计算机、打印机、空调等，属于财库〔2019〕19号文中规定的环保、节能产品政府采购品目清单中的产品，须符合国家相关环保节能要求，并达到国家一级能效标准，品牌为知名企业。 |
| 配送要求 | - 1.工作日内送达，周一至周五，早上8:00-12:00，下午14:30-17:30周末暂不收货（特殊情况除外按采购方送货）。 - 2.必须提供本地化免费上门安装服务，并送到甲方指定安装地，且免费安装调试（保证能合理安装使用，其他涉及的相关费用不得额外收取，即费用总包，不接受和认可供应商其它附加报价），暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的，需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解使用。 |
| 售后服务 | 按国家有关产品"三包”规定执行“三包”，所提供的货物必须是全新的合格产品，保修期至少6年（免费保修期从货物验收合格之日起计算）。 |
| 注意事项 | - 1.如成交供应商在未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。 - 2.一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 - 3.一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉，（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。 |
| 其他条款 | - 1.免费送货上门，且免费安装调试 ▲2.拆旧机、高空作业及增加铜管等辅材费用，按实际发生数量及厂家收费标准的八八折结算。 |